| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇厕所改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项 | 措施项目 | 其他项目 |  | 暂估价 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 344022.87 |  | 287262.31 | 8745.47 |  |  | 16000 | 19609.53 | 28405.56 |  |
|  | 农厕改造项目-（150 户）ps | 216909.02 |  | 182039.38 | 4576.82 |  |  |  | 12382.9 | 17909.92 |  |
|  | 大付楼村厕所提升改 造ps | 38755.7 |  | 32040.22 | 1313.02 |  |  | 5300 | 2202.45 | 3200.01 |  |
|  | 杜家村厕所提升改造 ps | 51670.09 |  | 42694.8 | 1772.98 |  |  | 5350 | 2935.97 | 4266.34 |  |
|  | 李楼村厕所提升改造 ps | 36688.06 |  | 30487.91 | 1082.65 |  |  | 5350 | 2088.21 | 3029.29 |  |
| 合计 |  | 344022.87 |  | 287262.31 | 8745.47 |  |  | 16000 | 19609.53 | 28405.56 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 182039.38 |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 182039.38 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 4576.82 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4576.82 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔与现场签证费 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 价格调整费用 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 12382.90 |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 17909.92 |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 216909.02 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除原有蹲台等杂物 2.砌体材质：普通砖 3.拆除高度：12cm |  | m3 | 7.5 |  |  | 19.77 | 148.28 |  |
| 2 | 01B003 | 化粪池 注塑三格式化粪池 优质环保高密度聚乙烯为原料，容 量为1.3m3，壁厚≧3mm，尺寸： 1910mm*1070mm*1010mm； |  | 座 | 150 |  |  | 455 | 68250 |  |
| 3 | 011602001001 | 混凝土地面拆除 1.构件名称 混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 厚 8cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | 340 |  |  | 6.28 | 2135.2 |  |
| 4 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m |  | m3 | 500 |  |  | 3.1 | 1550 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.素土回填 |  | m3 | 200 |  |  | 12.15 | 2430 |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距 自行考虑 |  | m3 | 300 |  |  | 18 | 5400 |  |
| 7 | 031001006001 | 化粪池进粪管 1.安装部位：地埋式 2.介质：pvc 3.材质、规格：110 4.连接形式：热熔链接 |  | m | 450 |  |  | 24.04 | 10818 |  |
| 8 | 031001006002 | 化粪池排气管 1.材质：vpc 2.连接形式：热熔链接 3.规格：110 |  | m | 450 |  |  | 24.04 | 10818 |  |
| 9 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 进水管 PPR/20 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 450 |  |  | 13.14 | 5913 |  |
| 10 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格：590cm*450cm 3.类型： 3.组装形式：挂墙式 4.附件名称、数量：1 |  | 组 | 150 |  |  | 173.26 | 25989 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133451.48 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133451.48 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 1.材质、类型 脚踏式冲水水箱 2.规格 3.水箱配件 4.支架形式及做法 5.器具及支架除锈、刷油设计要求 |  | 套 | 150 |  |  | 143.22 | 21483 |  |
| 12 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲台 |  | m3 | 7.5 |  |  | 550.22 | 4126.65 |  |
| 13 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 1.工程部位 墩台 2.找平层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆厚度 |  | m2 | 75 |  |  | 22.95 | 1721.25 |  |
| 14 | 01B002 | 防雨帽 1.材质：pvc |  | 个 | 150 |  |  | 8 | 1200 |  |
| 15 | 011101003001 | 混凝土地面恢复 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、混凝土强度等级 8cm |  | m2 | 340 |  |  | 43.55 | 14807 |  |
| 16 | 01B001 | 改厕牌 |  | 个 | 150 |  |  | 15 | 2250 |  |
| 17 | 031002003001 | 过墙打孔 1.名称、类型 2.材质 3.规格 4.填料材质 |  | 个 | 150 |  |  | 20 | 3000 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48587.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182039.38 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 0116010010 01 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除原有蹲台 等杂物 2.砌体材质：普通砖 3.拆除高度：12cm |  | m3 | － | 9.24 |  |  |  | 6.17 | 10.75 | 4.36 | 19.77 |
|  | 01-1-69借 | 机械拆除砖砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 9.24 |  |  |  | 6.17 |  |  |  |
| 2 | 01B003 | 化粪池 注塑三格式化粪池 优质环保高密度聚乙烯为原料 ，容量为1.3m3，壁厚≧3mm ，尺寸： 1910mm*1070mm*1010mm； |  | 座 | － |  |  | 455.00 |  |  |  |  | 455 |
|  | zc7_0009 | 注塑三格式化粪池 |  | 座 | 1 |  |  | 455.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0116020010 01 | 混凝土地面拆除 1.构件名称 混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸 厚8cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | － | 0.39 |  | 0.02 |  | 5.69 | 0.44 | 0.18 | 6.28 |
|  | 1-3-91借 | 拆除旧路 无筋混凝土路面 |  | 100m 2 | 0.01 | 0.39 |  | 0.02 |  | 5.69 |  |  |  |
| 4 | 0101010020 01 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m |  | m3 | － | 0.99 |  | 0.05 |  | 7.69 | 1.15 | 0.44 | 3.1 |
|  | 1-2-39 | 挖掘机挖一般土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  |  | 2.12 |  |  |  |
|  | 1-2-58 | 自卸汽车运土方 运距≤1km |  | 10m3 |  | 0.33 |  | 0.05 |  | 5.57 |  |  |  |
| 5 | 0101030010 01 | 回填方 1.素土回填 |  | m3 | － | 8.25 |  |  |  |  | 9.60 | 3.90 | 12.15 |
|  | 1-4-7 | 平整场地及其他 松填土 |  | 10m3 | 0.1 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0101030020 01 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距 自行考虑 |  | m3 | － |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 0310010060 01 | 化粪池进粪管 1.安装部位：地埋式 2.介质：pvc 3.材质、规格：110 4.连接形式：热熔链接 |  | m | － | 9.35 |  | 10.32 |  | 0.01 | 10.75 | 4.36 | 24.04 |
|  | 10-1-311借 | 给排水室外塑料排水管(粘接 ) 公称外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 9.35 |  | 0.24 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc7_0007 | 塑料排水管PVC110 |  | m | 0.993 |  |  | 9.93 |  |  |  |  |  |
|  | zc7_0008 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC110 |  | 个 | 0.058 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 8 | 0310010060 02 | 化粪池排气管 1.材质：vpc 2.连接形式：热熔链接 3.规格：110 |  | m | － | 9.35 |  | 10.32 |  | 0.01 | 10.75 | 4.36 | 24.04 |
|  | 10-1-311借 | 给排水室外塑料排水管(粘接 ) 公称外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 9.35 |  | 0.24 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc7_0007 | 塑料排水管PVC110 |  | m | 0.993 |  |  | 9.93 |  |  |  |  |  |
|  | zc7_0008 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC110 |  | 个 | 0.058 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 0310010060 03 | 塑料管 1.安装部位 进水管 PPR/20 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要 求 7.警示带形式 |  | m | － | 6.59 |  | 3.46 |  | 0.01 | 7.58 | 3.08 | 13.14 |
|  | 10-1-257借 | 给排水室外塑料给水管(热熔 连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 6.59 |  | 0.12 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc7_0006 | 塑料给水管PPR/20 |  | m | 1.02 |  |  | 3.06 |  |  |  |  |  |
|  | zc7_0005 | 室外塑料给水管热熔管件 PPR/20 |  | 个 | 0.283 |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 10 | 0310040060 01 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格：590cm*450cm 3.类型： 3.组装形式：挂墙式 4.附件名称、数量：1 |  | 组 | － | 42.96 |  | 110.24 |  |  | 49.40 | 20.06 | 173.26 |
|  | 10-6-35借 调 | 蹲式大便器安装 手动开关 @R*0.75,C*1,J*1 |  | 10套 | 0.1 | 42.96 |  | 30.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc7_0001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1 |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 0310040130 01 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作 安装 1.材质、类型 脚踏式冲水水 箱 2.规格 3.水箱配件 4.支架形式及做法 5.器具及支架除锈、刷油设 计要求 |  | 套 | － | 38.28 |  | 87.07 |  |  | 44.02 | 17.87 | 143.22 |
|  | 10-6-67借 调 | 大便槽自动冲洗水箱安装 容 积 40L@R*0.7,C*0.8,J*0.8 |  | 10套 | 0.1 | 38.28 |  | 7.07 |  |  |  |  |  |
|  | zc7_0002 | 大便槽自动冲洗水箱 |  | 个 | 1 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
|  | zc7_0003 | 大便自动冲洗水箱托架 |  | 副 | 1 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 12 | 0104010120 01 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：砖 砌蹲台 |  | m3 | － | 158.22 |  | 311.82 |  | 5.43 | 184.12 | 74.75 | 550.22 |
|  | 4-1-24调 | 零星砌体@R*0.8,C*1,J*1 |  | 10m3 | 0.1 | 158.22 |  | 311.82 |  | 5.43 |  |  |  |
| 13 | 0111080040 01 | 水泥砂浆零星项目 1.工程部位 墩台 2.找平层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆厚度 |  | m2 | － | 9.50 |  | 8.49 |  | 0.52 | 10.93 | 4.44 | 22.95 |
|  | 11-2-1调 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂 浆 楼地面 20mm@R*0.8,C*1,J*1 |  | 10m2 | 0.1 | 9.50 |  | 8.49 |  | 0.52 |  |  |  |
| 14 | 01B002 | 防雨帽 1.材质：pvc |  | 个 | － |  |  | 8.00 |  |  |  |  | 8 |
|  | 临时子目 | 排气孔防雨帽 |  | 个 | 1 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 0111010030 01 | 混凝土地面恢复 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、混凝土强度等 级 8cm |  | m2 | － | 7.30 |  | 32.74 |  | 0.05 | 8.50 | 3.46 | 43.55 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.008 | 7.30 |  | 32.74 |  | 0.05 |  |  |  |
| 16 | 01B001 | 改厕牌 |  | 个 | － |  |  | 15.00 |  |  |  |  | 15 |
|  | zc7_0004 | 改厕牌 |  | 个 | 1 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 0310020030 01 | 过墙打孔 1.名称、类型 2.材质 3.规格 4.填料材质 |  | 个 | － |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 20 |
|  | 临时子目 | 打孔 |  | 个 | 1 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 0001001 0 | 综合工日（房修建筑 ） | 工日 | 0.6300 |  |  | 128.00 | 128.00 | 80.64 | 110.00 |  |  |  | 69.30 |  |  |  |
| 2 | 0001001 0 | 综合工日（土建) | 工日 | 51.3640 |  |  | 128.00 | 128.00 | 6574.59 | 110.00 |  |  |  | 5650.04 |  |  |  |
| 3 | 0001002 0 | 综合工日（装饰) | 工日 | 5.9400 |  |  | 138.00 | 138.00 | 819.72 | 120.00 |  |  |  | 712.80 |  |  |  |
| 4 | 0001003 0 | 综合工日（安装） | 工日 | 196.3605 |  |  | 138.00 | 138.00 | 27097.75 | 120.00 |  |  |  | 23563.26 |  |  |  |
| 5 | 0001004 0 | 综合工日（市政) | 工日 | 1.2920 |  |  | 117.00 | 117.00 | 151.16 | 103.00 |  |  |  | 133.08 |  |  |  |
| 6 | 0129018 3 | 热轧厚钢板 δ8.0～ 15.0 | kg | 1.5300 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 5.95 | 3.89 |  |  | 4.40 | 5.95 |  |  |  |
| 7 | 0201000 7 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 4.5600 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 48.34 | 10.60 |  |  | 11.98 | 48.34 |  |  |  |
| 8 | 0301051 1 | 六角螺栓 | kg | 0.1800 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 1.59 | 8.86 |  |  | 10.01 | 1.59 |  |  |  |
| 9 | 0301082 1 | 膨胀螺栓 M6～12×50 ～120 | 套 | 741.6000 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 652.61 | 0.88 |  |  | 1.00 | 652.61 |  |  |  |
| 10 | 0307230 1 | 大便器排水接头 | 个 | 151.5000 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 2278.56 | 15.04 |  |  | 17.00 | 2278.56 |  |  |  |
| 11 | 0311017 1 | 锯条(各种规格) | 根 | 101.7300 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 44.76 | 0.44 |  |  | 0.50 | 44.76 |  |  |  |
| 12 | 0311017 9 | 铁砂布 | 张 | 15.3450 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 11.97 | 0.78 |  |  | 0.88 | 11.97 |  |  |  |
| 13 | 0313013 3 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0900 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.96 | 10.62 |  |  | 12.00 | 0.96 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 14 | 0313082 7 | 合金钎头 φ135 | 个 | 0.0034 |  | 13 | 1858.41 | 2100.00 | 6.32 | 1858.41 |  |  | 2100.00 | 6.32 |  |  |  |
| 15 | 0313084 5 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 10.0800 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 55.34 | 5.49 |  |  | 6.20 | 55.34 |  |  |  |
| 16 | 0403000 7 | 砂子 | m3 | 1.3500 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 196.60 | 145.63 |  |  | 150.00 | 196.60 |  |  |  |
| 17 | 0409001 7 | 石灰膏 | m3 | 2.7750 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 754.36 | 271.84 |  |  | 280.00 | 754.36 |  |  |  |
| 18 | 0413000 1 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 4.1275 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 3045.52 | 446.60 |  |  | 460.00 | 1843.34 |  |  |  |
| 19 | 1335000 9 | 防水密封胶 | 支 | 75.0000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 876.00 | 11.68 |  |  | 13.20 | 876.00 |  |  |  |
| 20 | 1335004 5 | 聚四氟乙烯生料带 宽 20 | m | 336.0000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 147.84 | 0.44 |  |  | 0.50 | 147.84 |  |  |  |
| 21 | 1433004 1 | 丙酮 | kg | 9.9000 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 53.56 | 5.41 |  |  | 6.11 | 53.56 |  |  |  |
| 22 | 1439000 1 | 氧气 | m3 | 0.1350 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.72 | 5.35 |  |  | 5.83 | 0.72 |  |  |  |
| 23 | 1439000 5 | 乙炔气 | kg | 0.0450 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.66 | 14.61 |  |  | 15.92 | 0.66 |  |  |  |
| 24 | 1441009 7 | 粘接剂 | kg | 7.4100 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 91.81 | 12.39 |  |  | 14.00 | 91.81 |  |  |  |
| 25 | 1701002 3 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.6750 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 3.92 | 5.81 |  |  | 6.56 | 3.92 |  |  |  |
| 26 | 1727003 5 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.3150 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 2.17 | 6.88 |  |  | 7.78 | 2.17 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 27 | 1825001 1 | 塑料管卡子 50 | 个 | 120.6000 |  | 13 | 1.63 | 1.84 | 196.58 | 1.63 |  |  | 1.84 | 196.58 |  |  |  |
| 28 | 1900001 1 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.1800 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 4.51 | 25.08 |  |  | 28.34 | 4.51 |  |  |  |
| 29 | 2115000 1 | 大便器胶皮碗(配喉箍 ) | 套 | 157.5000 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 174.83 | 1.11 |  |  | 1.25 | 174.83 |  |  |  |
| 30 | 2411000 5 | 弹簧压力表 Y-100 0 ～1.6MPa | 块 | 0.0900 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 2.20 | 24.42 |  |  | 27.60 | 2.20 |  |  |  |
| 31 | 2459001 3 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0900 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.64 | 7.08 |  |  | 8.00 | 0.64 |  |  |  |
| 32 | 3411000 3 | 水 | m3 | 26.9105 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 171.15 | 4.03 |  |  | 4.15 | 108.45 |  |  |  |
| 33 | 3411000 9 | 电 | kW·h | 41.1750 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 32.94 | 0.80 |  |  | 0.90 | 32.94 |  |  |  |
| 34 | 8001000 1 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 1.6067 |  |  | 377.59 | 395.90 | 606.67 | 306.21 |  |  | 322.39 | 491.99 |  |  |  |
| 35 | 8005001 3 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.5375 |  |  | 506.88 | 539.97 | 779.33 | 412.97 |  |  | 443.25 | 634.94 |  |  |  |
| 36 | 8021000 3 | C15现浇混凝土碎石＜ 40 | m3 | 27.2000 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 11619.30 | 407.77 |  |  | 420.00 | 11091.34 |  |  |  |
| 37 | 8800005 3 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 169.13 | 188.20 | 169.13 | 168.35 |  |  | 187.40 | 168.35 |  |  |  |
| 38 | 9901010 15 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1000 |  |  | 834.41 | 890.68 | 83.44 | 834.41 |  |  | 890.68 | 83.44 |  |  |  |
| 39 | 9901060 30 | 履带式单斗挖掘机(液 压) 1m3 | 台班 | 2.3260 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 2527.13 | 1086.47 |  |  | 1183.07 | 2527.13 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 9901495 10 | 液压锤HM960 | 台班 | 1.4822 |  |  | 290.63 | 305.26 | 430.77 | 290.63 |  |  | 305.26 | 430.77 |  |  |  |
| 41 | 9906100 10 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.3930 |  |  | 202.44 | 203.74 | 79.56 | 202.44 |  |  | 203.74 | 79.56 |  |  |  |
| 42 | 9906185 10 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 2.2474 |  |  | 7.74 | 8.49 | 17.39 | 7.74 |  |  | 8.49 | 17.39 |  |  |  |
| 43 | 9908010 20 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.2250 |  |  | 36.85 | 40.30 | 8.29 | 36.85 |  |  | 40.30 | 8.29 |  |  |  |
| 44 | 9908130 10 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0450 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.85 | 18.86 |  |  | 20.37 | 0.85 |  |  |  |
| 45 | 9909197 10 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0450 |  |  | 71.38 | 78.44 | 3.21 | 71.38 |  |  | 78.44 | 3.21 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59911.34 | － |  |  | － | 53263.27 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 150.00 | 13 |  |  | 80.00 | 90.40 | 12000.00 |
| 2 | 大便槽自动冲洗水箱 |  | 个 | 150.00 | 13 |  |  | 60.00 | 67.80 | 9000.00 |
| 3 | 大便自动冲洗水箱托架 |  | 副 | 150.00 | 13 |  |  | 20.00 | 22.60 | 3000.00 |
| 4 | 改厕牌 |  | 个 | 150.00 | 13 |  |  | 15.00 | 16.95 | 2250.00 |
| 5 | 室外塑料给水管热熔管件 PPR/20 |  | 个 | 127.35 | 13 |  |  | 1.00 | 1.13 | 127.35 |
| 6 | 塑料给水管PPR/20 |  | m | 459.00 | 13 |  |  | 3.00 | 3.39 | 1377.00 |
| 7 | 塑料排水管PVC110 |  | m | 893.70 | 13 |  |  | 10.00 | 11.30 | 8937.00 |
| 8 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC110 |  | 个 | 52.20 | 13 |  |  | 2.50 | 2.83 | 130.50 |
| 9 | 注塑三格式化粪池 |  | 座 | 150.00 | 13 |  |  | 455.00 | 514.15 | 68250.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105071.85 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  |  | 4576.82 |
| 合计 |  |  |  |  | 4576.82 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 34724.88 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费 （H3） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护 费（H4） |  |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 2.55 | 975.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 221.37 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  | 25.6 | 56.67 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  | 15 | 33.21 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 2.18 | 833.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 189.25 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  | 25.6 | 48.45 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  | 15 | 28.39 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 2.91 | 1113.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 252.62 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  | 25.6 | 64.67 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  | 15 | 37.89 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 0.15 | 272.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 26.19 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  | 25.6 | 6.7 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  | 15 | 3.93 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  | 3.98 | 1382.05 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 4576.82 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 689.43 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 176.49 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 103.42 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：农厕改造项目-（150户）ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费-智慧工地 单价措施 |  |  |  |  |  | 185234.15 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |  | 186616.2 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 12382.9 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  | 8279.96 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 2.34 | 4334.48 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.56 | 1037.31 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.65 | 1204.02 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.92 | 1704.15 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 1.52 | 2815.56 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  | 0.59 | 1092.88 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  | 0.105 | 194.5 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+设备 费-甲供材料费-甲供主材 费-甲供设备费 |  |  | 9 | 17909.92 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 30292.82 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 32040.22 |  |  | 5300.00 |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 32040.22 |  |  | 5300.00 |
| 2 | 措施项目 |  | 1313.02 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1313.02 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2202.45 |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3200.01 |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 38755.70 |  |  | 5300.00 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：原混凝土蹲便台及小 便槽 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 0.95 |  |  | 115.48 | 109.71 |  |
| 2 | 041001002001 | 拆除人行道 1.材质：卫生间外人行道花砖拆除 2.厚度 |  | m2 | 16.38 |  |  | 4.27 | 69.94 |  |
| 3 | 041001003001 | 拆除基层 1.材质：卫生间外人行道花砖下 10cm混凝土基层拆除 2.厚度 3.部位 |  | m2 | 16.38 |  |  | 43.91 | 719.25 |  |
| 4 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质：卫生间外人行道两侧缘石 |  | m | 21 |  |  | 6.82 | 143.22 |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 建筑垃圾 2.运距 暂定5km |  | m3 | 4.9 |  |  | 18 | 88.2 |  |
| 6 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位 原墙面 2.抹灰层种类 |  | m2 | 70.11 |  |  | 22.55 | 1580.98 |  |
| 7 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位 原顶面 2.抹灰层种类 |  | m2 | 28.01 |  |  | 30.35 | 850.1 |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格 花砖铺设 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 3.图形 |  | m2 | 16.38 |  |  | 83.11 | 1361.34 |  |
| 9 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格 混凝土路沿石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 |  | m | 21 |  |  | 41.82 | 878.22 |  |
| 10 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.95 |  |  | 608.47 | 578.05 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6379.01 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6379.01 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型：防水面砖（甲方选样 ） 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 70.11 |  |  | 121.88 | 8545.01 |  |
| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：防水 面砖（甲方选样） 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 25.29 |  |  | 117.22 | 2964.49 |  |
| 13 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型：天棚抹灰 2.抹灰厚度、材料种类 3.砂浆配合比 |  | m2 | 28.01 |  |  | 28.25 | 791.28 |  |
| 14 | 040501004001 | 塑料管 暂选定HDPE中空壁缠绕管DN400， 施工以现场管道规格为准 工作内容：挖填土，原有管道拆除 ，更换管道 |  | m | 10.5 |  |  | 269.9 | 2833.95 |  |
| 15 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：卫 生间隔断 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 20.16 |  |  | 182.6 | 3681.22 |  |
| 16 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：卫生间门（ 甲方选样） 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 4.41 |  |  | 350.4 | 1545.26 |  |
|  |  | 成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B001 | 蹲便器 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 4 |  |  | 500 | 2000 | 2000 |
| 18 | 01B002 | 小便器 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 3 |  |  | 250 | 750 | 750 |
| 19 | 01B003 | 指示牌 指示牌（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 150 | 150 | 150 |
| 20 | 01B004 | 洗手台 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 2 |  |  | 1200 | 2400 | 2400 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25661.21 | 5300 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32040.22 | 5300 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32040.22 | 5300 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0116020010 01 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：原混凝土蹲便 台及小便槽 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | － | 78.43 |  |  |  |  | 91.26 | 37.05 | 115.48 |
|  | 01-1-58借 | 砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 78.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0410010020 01 | 拆除人行道 1.材质：卫生间外人行道花 砖拆除 2.厚度 |  | m2 | － | 2.92 |  |  |  |  | 3.32 | 1.35 | 4.27 |
|  | 1-3-32借 | 拆除人行道 普通黏土砖 平 铺 |  | 100m 2 | 0.01 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0410010030 01 | 拆除基层 1.材质：卫生间外人行道花 砖下10cm混凝土基层拆除 2.厚度 3.部位 |  | m2 | － | 29.70 |  | 0.18 |  |  | 34.56 | 14.03 | 43.91 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.01 | 29.70 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0410010050 01 | 拆除侧、平(缘)石 材质：卫生间外人行道两侧缘 石 |  | m | － | 4.66 |  |  |  |  | 5.30 | 2.16 | 6.82 |
|  | 1-3-37借 | 拆除侧石 石质 |  | 100m | 0.01 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0101030020 01 | 余方弃置 1.废弃料品种 建筑垃圾 2.运距 暂定5km |  | m3 | － |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 6 | 0116040020 01 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位 原墙面 2.抹灰层种类 |  | m2 | － | 15.32 |  |  |  |  | 17.83 | 7.23 | 22.55 |
|  | 01-1-129借 | 墙柱面 水泥及混合砂浆面 |  | 10m2 | 0.1 | 15.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0116040030 01 | 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位 原顶面 2.抹灰层种类 |  | m2 | － | 20.61 |  |  |  |  | 23.99 | 9.74 | 30.35 |
|  | 01-1-140借 | 天棚面 水泥及混合砂浆面 |  | 10m2 | 0.1 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0402040020 01 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格 花砖铺设 2.基础、垫层：材料品 种、 厚度 3.图形 |  | m2 | － | 18.78 |  | 55.39 |  | 0.28 | 21.33 | 8.66 | 83.11 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 2-4-6借 | 人行道块料铺设 干硬性水泥 砂浆垫层 混凝土彩色步砖 |  | 100m 2 | 0.01 | 18.78 |  | 17.03 |  | 0.28 |  |  |  |
|  | zc8_0007 | 预制混凝土彩色步砖 200×100×60 |  | m2 | 1.02 |  |  | 38.36 |  |  |  |  |  |
| 9 | 0402040040 01 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格 混凝土路 沿石 2.基础、垫层：材料品 种、 厚度 |  | m | － | 9.96 |  | 27.19 |  | 0.07 | 11.31 | 4.60 | 41.82 |
|  | 2-4-24借 | [预拌水泥砂浆 1:2]侧石 混 凝土 |  | 100m | 0.01 | 9.96 |  | 4.39 |  | 0.07 |  |  |  |
|  | zc8_0003 | 混凝土立缘石 |  | m | 1.01 |  |  | 22.80 |  |  |  |  |  |
| 10 | 0104010120 01 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 蹲便 台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | － | 197.78 |  | 311.82 |  | 5.43 | 230.14 | 93.44 | 608.47 |
|  | 4-1-24 | 零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 197.78 |  | 311.82 |  | 5.43 |  |  |  |
| 11 | 0112040030 01 | 块料墙面 1.墙体类型：防水面砖（甲 方选样） 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜 色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 43.51 |  | 57.98 |  | 0.07 | 50.04 | 20.32 | 121.88 |
|  | 12-2-25 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂 浆粘贴全瓷墙面砖 周长 ≤1500mm |  | 10m2 | 0.1 | 43.51 |  | 57.98 |  | 0.07 |  |  |  |
| 12 | 0111020030 01 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：防水面砖（甲方选样） 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜 色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 32.64 |  | 68.61 |  | 0.73 | 37.54 | 15.24 | 117.22 |
|  | 11-3-34 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周 长≤1600mm |  | 10m2 | 0.1 | 32.64 |  | 68.61 |  | 0.73 |  |  |  |
| 13 | 0113010010 01 | 天棚抹灰 1.基层类型：天棚抹灰 2.抹灰厚度、材料种类 3.砂浆配合比 |  | m2 | － | 15.72 |  | 4.91 |  | 0.28 | 18.08 | 7.34 | 28.25 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 13-1-2 | 混凝土面天棚 水泥砂浆（厚 度5+3mm） |  | 10m2 | 0.1 | 15.72 |  | 4.91 |  | 0.28 |  |  |  |
| 14 | 0405010040 01 | 塑料管 暂选定HDPE中空壁缠绕管 DN400，施工以现场管道规格 为准 工作内容：挖填土，原有管道 拆除，更换管道 |  | m | － | 73.17 |  | 119.31 |  | 43.42 | 83.75 | 34.00 | 269.9 |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m |  | 10m3 | 0.015 | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.143 | 0.94 |  |  |  | 3.33 |  |  |  |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.143 | 15.72 |  |  |  | 3.86 |  |  |  |
|  | 1-3-47借 | 拆除混凝土管道 管径 ≤φ1000 |  | 100m | 0.01 | 24.23 |  |  |  | 36.23 |  |  |  |
|  | 6-2-243借 | 塑料管道铺设(胶圈接口) 管 外径≤500mm |  | 100m | 0.01 | 26.13 |  | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  | zc8_0001 | HDPE中空壁缠绕管DN400 |  | m | 1.02 |  |  | 117.30 |  |  |  |  |  |
|  | zc8_0005 | 橡胶圈 |  | 个 | 0.172 |  |  | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 15 | 0112100050 01 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜 色：卫生间隔断 2.配件品种、规格。 |  | m2 | － | 27.96 |  | 141.59 |  |  | 32.15 | 13.05 | 182.6 |
|  | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) |  | 10m2 | 0.1 | 27.96 |  | 141.59 |  |  |  |  |  |
| 16 | 0108020010 01 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：卫生 间门（甲方选样） 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | － | 36.30 |  | 296.95 |  |  | 42.24 | 17.15 | 350.4 |
|  | 8-2-4 | 塑钢平开门 |  | 10m2 | 0.1 | 36.30 |  | 296.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B001 | 蹲便器 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 500.00 |  |  |  |  | 500 |
|  | zc8_0002* | 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 01B002 | 小便器 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 250.00 |  |  |  |  | 250 |
|  | zc8_0006* | 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 01B003 | 指示牌 指示牌（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  | zc8_0008* | 指示牌（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 01B004 | 洗手台 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 1200.00 |  |  |  |  | 1200 |
|  | zc8_0004* | 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 0001001 0 | 综合工日（土建) | 工日 | 5.3416 |  |  | 128.00 | 128.00 | 683.72 | 110.00 |  |  |  | 587.58 |  |  |  |
| 2 | 0001001 0 | 综合工日（房修建筑 ） | 工日 | 20.1154 |  |  | 128.00 | 128.00 | 2574.77 | 110.00 |  |  |  | 2212.69 |  |  |  |
| 3 | 0001002 0 | 综合工日（装饰) | 工日 | 40.6667 |  |  | 138.00 | 138.00 | 5612.00 | 120.00 |  |  |  | 4880.00 |  |  |  |
| 4 | 0001004 0 | 综合工日（市政) | 工日 | 11.5652 |  |  | 117.00 | 117.00 | 1353.13 | 103.00 |  |  |  | 1191.22 |  |  |  |
| 5 | 0227001 9 | 棉纱 | kg | 0.9540 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 8.28 | 5.75 |  |  | 6.50 | 5.49 |  |  |  |
| 6 | 0301000 1 | 地脚 | 个 | 29.7896 |  | 13 | 1.08 | 1.22 | 32.17 | 1.40 |  |  | 1.58 | 41.71 |  |  |  |
| 7 | 0301002 3 | 螺钉 | 100个 | 2.9790 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 12.12 | 3.95 |  |  | 4.46 | 11.77 |  |  |  |
| 8 | 0301079 5 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 29.7896 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 8.04 | 0.27 |  |  | 0.30 | 8.04 |  |  |  |
| 9 | 0311014 3 | 石料切割锯片 | 片 | 0.1861 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 12.02 | 84.09 |  |  | 95.02 | 15.65 |  |  |  |
| 10 | 0311017 5 | 砂布 | 张 | 1.6433 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.28 | 0.88 |  |  | 1.00 | 1.45 |  |  |  |
| 11 | 0401001 7 | 白水泥 | kg | 17.0476 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 10.91 | 0.54 |  |  | 0.61 | 9.21 |  |  |  |
| 12 | 0403003 3 | 天然砂 细砂 | m3 | 0.0655 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 16.53 | 231.07 |  |  | 238.00 | 15.14 |  |  |  |
| 13 | 0413000 1 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.5228 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 385.75 | 446.60 |  |  | 460.00 | 233.48 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 14 | 0700000 3 | 地板砖 400×400 | m2 | 25.9223 |  | 13 | 75.22 | 85.00 | 1949.88 | 57.52 |  |  | 65.00 | 1491.05 |  |  |  |
| 15 | 0703000 7 | 全瓷墙面砖 300×450 | m2 | 72.9144 |  | 13 | 44.25 | 50.00 | 3226.46 | 48.67 |  |  | 55.00 | 3548.74 |  |  |  |
| 16 | 0911000 1 | 复合板隔断(成品) | m2 | 20.1600 |  | 13 | 125.26 | 141.54 | 2525.24 | 141.59 |  |  | 160.00 | 2854.45 |  |  |  |
| 17 | 1111000 7 | 塑钢平开门 | m2 | 4.2424 |  | 13 | 274.34 | 310.00 | 1163.86 | 283.19 |  |  | 320.00 | 1201.41 |  |  |  |
| 18 | 1335002 7 | 密封油膏 | kg | 2.3157 |  | 13 | 1.49 | 1.68 | 3.45 | 3.98 |  |  | 4.50 | 9.22 |  |  |  |
| 19 | 1407002 5 | 润滑油 | kg | 0.2321 |  | 13 | 5.75 | 6.50 | 1.33 | 6.64 |  |  | 7.50 | 1.54 |  |  |  |
| 20 | 1435001 3 | 发泡剂 750mL | 支 | 0.5786 |  | 13 | 16.95 | 19.15 | 9.81 | 24.38 |  |  | 27.55 | 14.11 |  |  |  |
| 21 | 1441000 3 | 108胶 | kg | 1.7177 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 3.04 | 2.79 |  |  | 3.15 | 4.79 |  |  |  |
| 22 | 1441001 7 | 玻璃胶 310g | 支 | 2.6231 |  | 13 | 9.58 | 10.83 | 25.13 | 8.89 |  |  | 10.05 | 23.32 |  |  |  |
| 23 | 3409001 7 | 锯末 | m3 | 0.1517 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 2.59 | 6.69 |  |  | 7.56 | 1.01 |  |  |  |
| 24 | 3411000 3 | 水 | m3 | 1.4583 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 9.27 | 4.03 |  |  | 4.15 | 5.88 |  |  |  |
| 25 | 3411000 9 | 电 | kW·h | 3.6527 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 2.92 | 0.80 |  |  | 0.90 | 2.92 |  |  |  |
| 26 | 8001000 1 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.2035 |  |  | 377.59 | 395.90 | 76.84 | 306.21 |  |  | 322.39 | 62.31 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 27 | 8001004 9 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 0.5037 |  | 3 | 425.24 | 438.00 | 214.19 | 514.56 |  |  | 530.00 | 259.18 |  |  |  |
| 28 | 8001005 7 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.5184 |  |  | 505.61 | 538.66 | 262.11 | 412.16 |  |  | 442.42 | 213.66 |  |  |  |
| 29 | 8001006 5 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.1722 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 88.61 | 500.00 |  |  | 515.00 | 86.10 |  |  |  |
| 30 | 8005000 5 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.3127 |  |  | 543.91 | 593.77 | 170.08 | 484.18 |  |  | 532.25 | 151.40 |  |  |  |
| 31 | 8005000 9 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.1685 |  |  | 544.30 | 584.97 | 91.71 | 458.16 |  |  | 496.25 | 77.20 |  |  |  |
| 32 | 8005001 3 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.8602 |  |  | 506.88 | 539.97 | 436.02 | 412.97 |  |  | 443.25 | 355.24 |  |  |  |
| 33 | 8005005 7 | 素水泥浆 | m3 | 0.0963 |  |  | 666.51 | 752.97 | 64.18 | 665.81 |  |  | 752.25 | 64.12 |  |  |  |
| 34 | 8800005 3 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 4.93 | 5.08 | 4.93 | 5.53 |  |  | 5.71 | 5.53 |  |  |  |
| 35 | 9901010 15 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0030 |  |  | 834.41 | 890.68 | 2.50 | 834.41 |  |  | 890.68 | 2.50 |  |  |  |
| 36 | 9901060 30 | 履带式单斗挖掘机(液 压) 1m3 | 台班 | 0.0299 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 32.49 | 1086.47 |  |  | 1183.07 | 32.49 |  |  |  |
| 37 | 9901230 10 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 1.4335 |  |  | 28.30 | 30.70 | 40.57 | 28.30 |  |  | 30.70 | 40.57 |  |  |  |
| 38 | 9903040 04 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5250 |  |  | 724.50 | 770.89 | 380.36 | 724.50 |  |  | 770.89 | 380.36 |  |  |  |
| 39 | 9906100 10 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0647 |  |  | 202.44 | 203.74 | 13.10 | 202.44 |  |  | 203.74 | 13.10 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 9906110 10 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0248 |  |  | 249.48 | 255.99 | 6.19 | 249.48 |  |  | 255.99 | 6.19 |  |  |  |
| 41 | 9907746 10 | 石料切割机 | 台班 | 0.4871 |  |  | 48.43 | 53.36 | 23.59 | 48.43 |  |  | 53.36 | 23.59 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21541.17 | － |  |  | － | 20145.41 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | HDPE中空壁缠绕管DN400 |  | m | 10.71 | 13 |  |  | 115.00 | 129.95 | 1231.65 |
| 2 | 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 4.00 | 13 |  |  | 500.00 | 565.00 | 2000.00 |
| 3 | 混凝土立缘石 |  | m | 21.21 | 13 |  |  | 22.57 | 25.50 | 478.71 |
| 4 | 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 2.00 | 13 |  |  | 1200.00 | 1356.00 | 2400.00 |
| 5 | 橡胶圈 |  | 个 | 1.80 | 13 |  |  | 10.00 | 11.30 | 18.03 |
| 6 | 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 3.00 | 13 |  |  | 250.00 | 282.50 | 750.00 |
| 7 | 预制混凝土彩色步砖 200×100×60 |  | m2 | 16.71 | 13 |  |  | 37.61 | 42.50 | 628.37 |
| 8 | 指示牌（成品，甲方选样） |  | 个 | 1.00 | 13 |  |  | 150.00 | 169.50 | 150.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7656.76 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  |  | 1313.02 |
| 合计 |  |  |  |  | 1313.02 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 10223.93 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费 （H3） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护 费（H4） |  |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 2.55 | 287.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 65.18 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  | 25.6 | 16.69 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  | 15 | 9.78 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 2.18 | 245.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 55.72 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  | 25.6 | 14.26 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  | 15 | 8.36 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 2.91 | 327.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 74.38 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  | 25.6 | 19.04 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  | 15 | 11.16 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 0.15 | 45.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 4.39 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  | 25.6 | 1.12 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  | 15 | 0.66 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  | 3.98 | 406.91 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 1313.02 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 199.67 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 51.11 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 29.96 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 500.00 |  |  |  |
| 2 | 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 1200.00 |  |  |  |
| 3 | 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 250.00 |  |  |  |
| 4 | 指示牌（成品，甲方选样） |  | 个 | 150.00 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大付楼村厕所提升改造ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费-智慧工地 单价措施 |  |  |  |  |  | 32946.33 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |  | 33353.24 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 2202.45 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  | 1472.7 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 2.34 | 770.94 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.56 | 184.5 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.65 | 214.15 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.92 | 303.11 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 1.52 | 500.78 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  | 0.59 | 194.38 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  | 0.105 | 34.59 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+设备 费-甲供材料费-甲供主材 费-甲供设备费 |  |  | 9 | 3200.01 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 5402.46 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 42694.80 |  |  | 5350.00 |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 42694.80 |  |  | 5350.00 |
| 2 | 措施项目 |  | 1772.98 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1772.98 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2935.97 |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 4266.34 |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 51670.09 |  |  | 5350.00 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：原混凝土蹲便台及小 便槽 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 0.7 |  |  | 115.48 | 80.84 |  |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质 混凝土路面15cm 2.厚度 |  | m2 | 17.94 |  |  | 17.82 | 319.69 |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 建筑垃圾 2.运距 自行考虑 |  | m3 | 4.16 |  |  | 18 | 74.88 |  |
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位 原墙面 2.抹灰层种类 |  | m2 | 78.4 |  |  | 22.55 | 1767.92 |  |
| 5 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位 原顶面 2.抹灰层种类 |  | m2 | 36 |  |  | 30.35 | 1092.6 |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 普通土 2.挖土深度 1m 3.弃土运距 |  | m3 | 17.94 |  |  | 9.19 | 164.87 |  |
| 7 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：按规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：按规范要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 14.05 |  |  | 18.9 | 265.55 |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商砼C15 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 0.54 |  |  | 548.44 | 296.16 |  |
| 9 | 010401001002 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：实心 砖 2.基础类型 3砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 2.44 |  |  | 486.13 | 1186.16 |  |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 实心 砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 7.13 |  |  | 523.68 | 3733.84 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8982.51 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8982.51 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类 商砼C20(地圈梁） 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 0.69 |  |  | 894.63 | 617.29 |  |
| 12 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类 商砼C20 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 0.17 |  |  | 1005.32 | 170.9 |  |
| 13 | 010512001001 | 平板 1.图代号 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级：C25混凝土预 制板100mm厚 5.砂浆(细石混凝土)强度等级、配 合比 |  | m3 | 2.05 |  |  | 679.5 | 1392.98 |  |
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HPB300≤10 |  | t | 0.2 |  |  | 6757.04 | 1351.41 |  |
| 15 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.7 |  |  | 608.47 | 425.93 |  |
| 16 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.20厚水泥砂浆找平 2.3厚SBS防水卷材 3.40厚细石混凝土保护层 |  | m2 | 18 |  |  | 103.4 | 1861.2 |  |
| 17 | 040203007001 | 水泥混凝土垫层 1.混凝土强度等级 地面C15混凝土 垫层 2.掺和料 3.厚度 10cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | 17.94 |  |  | 54.84 | 983.83 |  |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 2.水泥砂浆黏贴块料地砖 |  | m2 | 36 |  |  | 117.22 | 4219.92 |  |
| 19 | 011204003002 | 块料墙面 1.墙体类型 防水面砖（甲方选样 ） 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 78.4 |  |  | 123.75 | 9702 |  |
| 20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 内外墙抹灰 15厚1：3水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 26.4 |  |  | 32.1 | 847.44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21572.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30555.41 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型 混凝土基层 2.抹灰厚度、材料种类 20厚水泥 砂浆抹面 3.砂浆配合比 |  | m2 | 36 |  |  | 28.25 | 1017 |  |
| 22 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色 成 品卫生间隔断 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 17.96 |  |  | 182.6 | 3279.5 |  |
| 23 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：卫生间门（ 甲方选样） 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 4.1 |  |  | 350.4 | 1436.64 |  |
| 24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 外墙乳胶漆 1.满刮腻子两道 2.外墙乳胶漆两道 |  | m2 | 26.4 |  |  | 21.07 | 556.25 |  |
|  |  | 成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01B001 | 蹲便器 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 4 |  |  | 500 | 2000 | 2000 |
| 26 | 01B004 | 小便器 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 2 |  |  | 250 | 500 | 500 |
| 27 | 01B002 | 洗手台 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 2 |  |  | 1200 | 2400 | 2400 |
| 28 | 01B003 | 公共厕所字体 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | 1 |  |  | 450 | 450 | 450 |
| 29 | 01B005 | 电气改造 新建部分线路开关插座灯具 |  | 项 | 1 |  |  | 500 | 500 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12139.39 | 5350 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42694.8 | 5350 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0116020010 01 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：原混凝土蹲便 台及小便槽 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | － | 78.43 |  |  |  |  | 91.26 | 37.05 | 115.48 |
|  | 01-1-58借 | 砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 78.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0410010010 01 | 拆除路面 1.材质 混凝土路面15cm 2.厚度 |  | m2 | － | 10.50 |  | 0.10 |  | 2.38 | 11.92 | 4.84 | 17.82 |
|  | 1-3-9借 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度≤15cm |  | 100m 2 | 0.01 | 10.50 |  | 0.10 |  | 2.38 |  |  |  |
| 3 | 0101030020 01 | 余方弃置 1.废弃料品种 建筑垃圾 2.运距 自行考虑 |  | m3 | － |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 4 | 0116040020 01 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位 原墙面 2.抹灰层种类 |  | m2 | － | 15.32 |  |  |  |  | 17.83 | 7.23 | 22.55 |
|  | 01-1-129借 | 墙柱面 水泥及混合砂浆面 |  | 10m2 | 0.1 | 15.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0116040030 01 | 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位 原顶面 2.抹灰层种类 |  | m2 | － | 20.61 |  |  |  |  | 23.99 | 9.74 | 30.35 |
|  | 01-1-140借 | 天棚面 水泥及混合砂浆面 |  | 10m2 | 0.1 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0101010040 01 | 挖基坑土方 1.土壤类别 普通土 2.挖土深度 1m 3.弃土运距 |  | m3 | － | 4.73 |  |  |  | 2.22 | 5.50 | 2.24 | 9.19 |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m |  | 10m3 | 0.01 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.095 | 0.63 |  |  |  | 2.22 |  |  |  |
| 7 | 0101030010 01 | 回填方 1.密实度要求：按规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：按规范要 求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 11.00 |  |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 8 | 0105010010 01 | 垫层 1.混凝土种类：商砼C15 2.混凝土强度等级 |  | m3 | － | 91.30 |  | 413.36 |  | 0.64 | 106.24 | 43.14 | 548.44 |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.1 | 91.30 |  | 413.36 |  | 0.64 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 0104010010 02 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 ：实心砖 2.基础类型 3砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 |  | m3 | － | 120.67 |  | 302.38 |  | 6.07 | 140.42 | 57.01 | 486.13 |
|  | 4-1-1 | 砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 120.67 |  | 302.38 |  | 6.07 |  |  |  |
| 10 | 0104010030 01 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 实心砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | － | 139.92 |  | 311.79 |  | 5.87 | 162.82 | 66.10 | 523.68 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 139.92 |  | 311.79 |  | 5.87 |  |  |  |
| 11 | 0105030040 01 | 圈梁 1.混凝土种类 商砼C20(地圈 梁） 2.混凝土强度等级 |  | m3 | － | 281.60 |  | 479.45 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 894.63 |
|  | 5-1-21调 | 圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 |  | 479.45 |  | 0.54 |  |  |  |
| 12 | 0105030050 01 | 过梁 1.混凝土种类 商砼C20 2.混凝土强度等级 |  | m3 | － | 332.64 |  | 514.99 |  | 0.54 | 387.07 | 157.15 | 1005.32 |
|  | 5-1-22调 | 过梁 |  | 10m3 | 0.1 | 332.64 |  | 514.99 |  | 0.54 |  |  |  |
| 13 | 0105120010 01 | 平板 1.图代号 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级：C25混凝 土预制板100mm厚 5.砂浆(细石混凝土)强度等 级、配合比 |  | m3 | － | 131.01 |  | 472.95 |  | 13.64 | 152.45 | 61.90 | 679.5 |
|  | 5-2-19调 | 平板 |  | 10m3 | 0.1 | 131.01 |  | 472.95 |  | 13.64 |  |  |  |
| 14 | 0105150010 01 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格： HPB300≤10 |  | t | － | 1735.80 |  | 4122.26 |  | 78.92 | 2019.84 | 820.06 | 6757.04 |
|  | 5-4-1 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ10 |  | t | 1 | 1735.80 |  | 4122.26 |  | 78.92 |  |  |  |
| 15 | 0104010120 01 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 蹲便 台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | － | 197.78 |  | 311.82 |  | 5.43 | 230.14 | 93.44 | 608.47 |
|  | 4-1-24 | 零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 197.78 |  | 311.82 |  | 5.43 |  |  |  |
| 16 | 0109020010 01 | 屋面卷材防水 1.20厚水泥砂浆找平 2.3厚SBS防水卷材 3.40厚细石混凝土保护层 |  | m2 | － | 22.21 |  | 70.21 |  | 0.54 | 25.72 | 10.44 | 103.4 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂 浆 在混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 9.12 |  | 9.16 |  | 0.52 |  |  |  |
|  | 9-2-65 | 细石混凝土 厚40mm |  | 10m2 | 0.1 | 10.45 |  | 19.96 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.64 |  | 41.09 |  |  |  |  |  |
| 17 | 0402030070 01 | 水泥混凝土垫层 1.混凝土强度等级 地面C15 混凝土垫层 2.掺和料 3.厚度 10cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 9.13 |  | 41.34 |  | 0.06 | 10.62 | 4.31 | 54.84 |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.01 | 9.13 |  | 41.34 |  | 0.06 |  |  |  |
| 18 | 0111020030 01 | 块料楼地面 2.水泥砂浆黏贴块料地砖 |  | m2 | － | 32.64 |  | 68.61 |  | 0.73 | 37.54 | 15.24 | 117.22 |
|  | 11-3-34 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周 长≤1600mm |  | 10m2 | 0.1 | 32.64 |  | 68.61 |  | 0.73 |  |  |  |
| 19 | 0112040030 02 | 块料墙面 1.墙体类型 防水面砖（甲方 选样） 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜 色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 44.52 |  | 57.98 |  | 0.46 | 51.20 | 20.79 | 123.75 |
|  | 12-2-25 | 水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖 周 长≤1500mm |  | 10m2 | 0.1 | 44.52 |  | 57.98 |  | 0.46 |  |  |  |
| 20 | 0112010010 01 | 墙面一般抹灰 内外墙抹灰 15厚1：3水泥砂浆抹灰 |  | m2 | － | 16.44 |  | 7.53 |  | 0.45 | 18.91 | 7.68 | 32.1 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 |  | 7.53 |  | 0.45 |  |  |  |
| 21 | 0113010010 01 | 天棚抹灰 1.基层类型 混凝土基层 2.抹灰厚度、材料种类 20厚 水泥砂浆抹面 3.砂浆配合比 |  | m2 | － | 15.72 |  | 4.91 |  | 0.28 | 18.08 | 7.34 | 28.25 |
|  | 13-1-2 | 混凝土面天棚 水泥砂浆（厚 度5+3mm） |  | 10m2 | 0.1 | 15.72 |  | 4.91 |  | 0.28 |  |  |  |
| 22 | 0112100050 01 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜 色 成品卫生间隔断 2.配件品种、规格。 |  | m2 | － | 27.96 |  | 141.59 |  |  | 32.15 | 13.05 | 182.6 |
|  | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) |  | 10m2 | 0.1 | 27.96 |  | 141.59 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 23 | 0108020010 01 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：卫生 间门（甲方选样） 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | － | 36.30 |  | 296.95 |  |  | 42.24 | 17.15 | 350.4 |
|  | 8-2-4 | 塑钢平开门 |  | 10m2 | 0.1 | 36.30 |  | 296.95 |  |  |  |  |  |
| 24 | 0114070010 01 | 墙面喷刷涂料 外墙乳胶漆 1.满刮腻子两道 2.外墙乳胶漆两道 |  | m2 | － | 10.56 |  | 5.57 |  |  | 12.14 | 4.94 | 21.07 |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 |  | 1.51 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.00 |  | 4.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01B001 | 蹲便器 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 500.00 |  |  |  |  | 500 |
|  | zc9_0001* | 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 01B004 | 小便器 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 250.00 |  |  |  |  | 250 |
|  | zc9_0004* | 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 01B002 | 洗手台 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 1200.00 |  |  |  |  | 1200 |
|  | zc9_0003* | 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 01B003 | 公共厕所字体 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | － |  |  | 450.00 |  |  |  |  | 450 |
|  | zc9_0002* | 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | 1 |  |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 01B005 | 电气改造 新建部分线路开关插座灯具 |  | 项 | － |  |  | 500.00 |  |  |  |  | 500 |
|  | 临时子目 | 电气改造 |  | 项 | 1 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共5页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 0001001 0 | 综合工日（房修建筑 ） | 工日 | 18.1666 |  |  | 128.00 | 128.00 | 2325.32 | 110.00 |  |  |  | 1998.33 |  |  |  |
| 2 | 0001001 0 | 综合工日（土建) | 工日 | 28.4914 |  |  | 128.00 | 128.00 | 3646.90 | 110.00 |  |  |  | 3134.05 |  |  |  |
| 3 | 0001002 0 | 综合工日（装饰) | 工日 | 55.0871 |  |  | 138.00 | 138.00 | 7602.02 | 120.00 |  |  |  | 6610.45 |  |  |  |
| 4 | 0001004 0 | 综合工日（市政) | 工日 | 1.8281 |  |  | 117.00 | 117.00 | 213.89 | 103.00 |  |  |  | 188.29 |  |  |  |
| 5 | 0101000 9 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.2040 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 760.03 | 3991.15 |  |  | 4510.00 | 814.19 |  |  |  |
| 6 | 0103004 9 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 2.0073 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 11.84 | 5.11 |  |  | 5.77 | 10.26 |  |  |  |
| 7 | 0115000 3 | 六角空心钢(综合) | kg | 0.0843 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 0.31 | 4.94 |  |  | 5.58 | 0.42 |  |  |  |
| 8 | 0209001 3 | 塑料薄膜 | m2 | 11.2943 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 21.01 | 1.77 |  |  | 2.00 | 19.99 |  |  |  |
| 9 | 0227000 3 | 白布 | m2 | 0.0132 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.08 | 5.90 |  |  | 6.67 | 0.08 |  |  |  |
| 10 | 0227001 9 | 棉纱 | kg | 1.1440 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 9.93 | 5.75 |  |  | 6.50 | 6.58 |  |  |  |
| 11 | 0227004 7 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.8856 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 37.64 | 24.50 |  |  | 27.68 | 21.70 |  |  |  |
| 12 | 0301000 1 | 地脚 | 个 | 27.6955 |  | 13 | 1.08 | 1.22 | 29.91 | 1.40 |  |  | 1.58 | 38.77 |  |  |  |
| 13 | 0301002 3 | 螺钉 | 100个 | 2.7696 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 11.27 | 3.95 |  |  | 4.46 | 10.94 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共5页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 14 | 0301079 5 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 27.6955 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 7.48 | 0.27 |  |  | 0.30 | 7.48 |  |  |  |
| 15 | 0311014 3 | 石料切割锯片 | 片 | 0.2328 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 15.04 | 84.09 |  |  | 95.02 | 19.58 |  |  |  |
| 16 | 0311018 3 | 砂纸 | 张 | 17.4240 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 7.84 | 0.92 |  |  | 1.04 | 16.03 |  |  |  |
| 17 | 0313082 3 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.0538 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 1.00 | 22.62 |  |  | 25.56 | 1.22 |  |  |  |
| 18 | 0401001 7 | 白水泥 | kg | 33.0584 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 21.16 | 0.54 |  |  | 0.61 | 17.85 |  |  |  |
| 19 | 0413000 1 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 5.5175 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 4071.14 | 446.60 |  |  | 460.00 | 2464.12 |  |  |  |
| 20 | 0700000 3 | 地板砖 400×400 | m2 | 36.9000 |  | 13 | 75.22 | 85.00 | 2775.62 | 57.52 |  |  | 65.00 | 2122.49 |  |  |  |
| 21 | 0703000 7 | 全瓷墙面砖 300×450 | m2 | 81.5360 |  | 13 | 44.25 | 50.00 | 3607.97 | 48.67 |  |  | 55.00 | 3968.36 |  |  |  |
| 22 | 0900001 5 | 锯成材 | m3 | 0.0124 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 19.47 | 2212.39 |  |  | 2500.00 | 27.43 |  |  |  |
| 23 | 0911000 1 | 复合板隔断(成品) | m2 | 17.9600 |  | 13 | 125.26 | 141.54 | 2249.67 | 141.59 |  |  | 160.00 | 2542.96 |  |  |  |
| 24 | 1111000 7 | 塑钢平开门 | m2 | 3.9442 |  | 13 | 274.34 | 310.00 | 1082.05 | 283.19 |  |  | 320.00 | 1116.96 |  |  |  |
| 25 | 1303005 3 | 乳胶漆 | kg | 7.7088 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 104.53 | 13.72 |  |  | 15.50 | 105.76 |  |  |  |
| 26 | 1333000 5 | SBS防水卷材 | m2 | 20.8143 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 552.62 | 26.55 |  |  | 30.00 | 552.62 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共5页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 27 | 1335000 3 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 5.2056 |  | 13 | 31.33 | 35.40 | 163.09 | 31.33 |  |  | 35.40 | 163.09 |  |  |  |
| 28 | 1335001 9 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 1.0759 |  | 13 | 5.59 | 6.32 | 6.01 | 3.98 |  |  | 4.50 | 4.28 |  |  |  |
| 29 | 1335002 7 | 密封油膏 | kg | 2.1529 |  | 13 | 1.49 | 1.68 | 3.21 | 3.98 |  |  | 4.50 | 8.57 |  |  |  |
| 30 | 1435001 3 | 发泡剂 750mL | 支 | 0.5379 |  | 13 | 16.95 | 19.15 | 9.12 | 24.38 |  |  | 27.55 | 13.11 |  |  |  |
| 31 | 1439004 1 | 液化石油气 | kg | 4.8586 |  | 9 | 4.03 | 4.39 | 19.58 | 4.03 |  |  | 4.39 | 19.58 |  |  |  |
| 32 | 1441000 3 | 108胶 | kg | 6.6728 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 11.81 | 2.79 |  |  | 3.15 | 18.62 |  |  |  |
| 33 | 1441001 3 | 白乳胶 | kg | 0.6600 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 5.10 | 7.28 |  |  | 8.23 | 4.80 |  |  |  |
| 34 | 1441001 7 | 玻璃胶 310g | 支 | 2.4387 |  | 13 | 9.58 | 10.83 | 23.36 | 8.89 |  |  | 10.05 | 21.68 |  |  |  |
| 35 | 2245000 3 | 高压风管 φ25-6P- 20m | m | 0.0090 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 0.20 | 19.47 |  |  | 22.00 | 0.18 |  |  |  |
| 36 | 3409001 7 | 锯末 | m3 | 0.2160 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 3.69 | 6.69 |  |  | 7.56 | 1.45 |  |  |  |
| 37 | 3411000 3 | 水 | m3 | 6.1259 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 38.96 | 4.03 |  |  | 4.15 | 24.69 |  |  |  |
| 38 | 8001000 1 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 1.8017 |  |  | 377.59 | 395.90 | 680.30 | 306.21 |  |  | 322.39 | 551.70 |  |  |  |
| 39 | 8001001 1 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.5852 |  |  | 350.97 | 368.83 | 205.39 | 271.45 |  |  | 286.92 | 158.85 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第4页 共5页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 8001005 7 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.7380 |  |  | 505.61 | 538.66 | 373.14 | 412.16 |  |  | 442.42 | 304.17 |  |  |  |
| 41 | 8005000 5 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.3497 |  |  | 543.91 | 593.77 | 190.21 | 484.18 |  |  | 532.25 | 169.32 |  |  |  |
| 42 | 8005000 9 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.3867 |  |  | 544.30 | 584.97 | 210.48 | 458.16 |  |  | 496.25 | 177.17 |  |  |  |
| 43 | 8005001 3 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.6326 |  |  | 506.88 | 539.97 | 827.53 | 412.97 |  |  | 443.25 | 674.21 |  |  |  |
| 44 | 8005005 7 | 素水泥浆 | m3 | 0.1338 |  |  | 666.51 | 752.97 | 89.18 | 665.81 |  |  | 752.25 | 89.09 |  |  |  |
| 45 | 8021000 3 | C15现浇混凝土碎石＜ 40 | m3 | 2.3573 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 1006.99 | 407.77 |  |  | 420.00 | 961.24 |  |  |  |
| 46 | 8021002 9 | C25预制混凝土碎石＜ 20 | m3 | 2.0953 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 915.42 | 456.31 |  |  | 470.00 | 956.11 |  |  |  |
| 47 | 8021004 7 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.8686 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 354.19 | 446.60 |  |  | 460.00 | 387.92 |  |  |  |
| 48 | 8021007 7 | C20细石混凝土 | m3 | 0.7272 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 331.83 | 446.60 |  |  | 460.00 | 324.77 |  |  |  |
| 49 | 9901010 15 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0034 |  |  | 834.41 | 890.68 | 2.84 | 834.41 |  |  | 890.68 | 2.84 |  |  |  |
| 50 | 9901060 30 | 履带式单斗挖掘机(液 压) 1m3 | 台班 | 0.0341 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 37.05 | 1086.47 |  |  | 1183.07 | 37.05 |  |  |  |
| 51 | 9901230 10 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 1.3418 |  |  | 28.30 | 30.70 | 37.97 | 28.30 |  |  | 30.70 | 37.97 |  |  |  |
| 52 | 9901290 10 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.5490 |  |  | 12.27 | 12.95 | 6.74 | 12.27 |  |  | 12.95 | 6.74 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第5页 共5页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 53 | 9904060 10 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.1308 |  |  | 206.55 | 213.02 | 27.02 | 206.55 |  |  | 213.02 | 27.02 |  |  |  |
| 54 | 9905030 30 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0546 |  |  | 207.80 | 212.63 | 11.35 | 207.80 |  |  | 212.63 | 11.35 |  |  |  |
| 55 | 9906100 10 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.6024 |  |  | 202.44 | 203.74 | 121.95 | 202.44 |  |  | 203.74 | 121.95 |  |  |  |
| 56 | 9906185 10 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.2360 |  |  | 7.74 | 8.49 | 1.83 | 7.74 |  |  | 8.49 | 1.83 |  |  |  |
| 57 | 9906185 20 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.1759 |  |  | 8.02 | 8.84 | 1.41 | 8.02 |  |  | 8.84 | 1.41 |  |  |  |
| 58 | 9907020 10 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0651 |  |  | 45.10 | 49.26 | 2.94 | 45.10 |  |  | 49.26 | 2.94 |  |  |  |
| 59 | 9907030 10 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0554 |  |  | 27.15 | 29.24 | 1.50 | 27.15 |  |  | 29.24 | 1.50 |  |  |  |
| 60 | 9907746 10 | 石料切割机 | 台班 | 0.6612 |  |  | 48.43 | 53.36 | 32.02 | 48.43 |  |  | 53.36 | 32.02 |  |  |  |
| 61 | 9910030 40 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 0.2745 |  |  | 131.24 | 144.60 | 36.03 | 131.24 |  |  | 144.60 | 36.03 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34975.18 | － |  |  | － | 31172.16 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 4.00 | 13 |  |  | 500.00 | 565.00 | 2000.00 |
| 2 | 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | 1.00 | 13 |  |  | 450.00 | 508.50 | 450.00 |
| 3 | 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 2.00 | 13 |  |  | 1200.00 | 1356.00 | 2400.00 |
| 4 | 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 2.00 | 13 |  |  | 250.00 | 282.50 | 500.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5350.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  |  | 1772.98 |
| 合计 |  |  |  |  | 1772.98 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 13788.32 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费 （H3） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护 费（H4） |  |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 2.55 | 387.29 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 87.9 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  | 25.6 | 22.5 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  | 15 | 13.19 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 2.18 | 331.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 75.15 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  | 25.6 | 19.24 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  | 15 | 11.27 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 2.91 | 441.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 100.31 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  | 25.6 | 25.68 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  | 15 | 15.05 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 0.15 | 63.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 6.14 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  | 25.6 | 1.57 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  | 15 | 0.92 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  | 3.98 | 548.78 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 1772.98 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 269.5 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 68.99 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 40.43 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 500.00 |  |  |  |
| 2 | 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | 450.00 |  |  |  |
| 3 | 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 1200.00 |  |  |  |
| 4 | 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 250.00 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：杜家村厕所提升改造ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费-智慧工地 单价措施 |  |  |  |  |  | 43919 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |  | 44467.78 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 2935.97 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  | 1963.17 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 2.34 | 1027.7 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.56 | 245.95 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.65 | 285.47 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.92 | 404.05 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 1.52 | 667.57 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  | 0.59 | 259.12 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  | 0.105 | 46.11 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+设备 费-甲供材料费-甲供主材 费-甲供设备费 |  |  | 9 | 4266.34 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 7202.31 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 30487.91 |  |  | 5350.00 |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 30487.91 |  |  | 5350.00 |
| 2 | 措施项目 |  | 1082.65 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1082.65 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2088.21 |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3029.29 |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 36688.06 |  |  | 5350.00 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：原混凝土蹲便台及小 便槽 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 0.74 |  |  | 115.48 | 85.46 |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 建筑垃圾 2.运距 暂定5km |  | m3 | 0.74 |  |  | 18 | 13.32 |  |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位 原墙面 2.抹灰层种类 |  | m2 | 51.35 |  |  | 22.55 | 1157.94 |  |
| 4 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位 原顶面 2.抹灰层种类 |  | m2 | 14.45 |  |  | 30.35 | 438.56 |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010512001001 | 平板 1.图代号 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级：C25混凝土板 5.砂浆(细石混凝土)强度等级、配 合比 |  | m3 | 3.49 |  |  | 659.65 | 2302.18 |  |
| 6 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类 商砼C20（砌块墙高 差处） 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 0.9 |  |  | 904.44 | 814 |  |
| 7 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.20厚水泥砂浆找平 2.3厚SBS防水卷材 3.40厚细石混凝土保护层 |  | m2 | 29.06 |  |  | 103.79 | 3016.14 |  |
| 8 | 010507007001 | 其他构件 1.构件的类型：新建混凝土墩台 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级 |  | m3 | 0.76 |  |  | 1016.6 | 772.62 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8600.22 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8600.22 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：防水 地砖（甲方选样） 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 29.26 |  |  | 117.22 | 3429.86 |  |
| 10 | 011204003002 | 块料墙面 1.墙体类型 防水面砖（甲方选样 ） 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 51.35 |  |  | 123.75 | 6354.56 |  |
| 11 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型 混凝土基层 2.抹灰厚度、材料种类 20厚水泥 砂浆抹面 3.砂浆配合比 |  | m2 | 29.06 |  |  | 28.25 | 820.95 |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 3.75 |  |  | 32.1 | 120.38 |  |
| 13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 外墙乳胶漆 1.满刮腻子两道 2.外墙乳胶漆两道 |  | m2 | 3.75 |  |  | 21.07 | 79.01 |  |
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HPB300≤10 |  | t | 0.05 |  |  | 6757.04 | 337.85 |  |
| 15 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色 成 品卫生间隔断 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 18.94 |  |  | 182.6 | 3458.44 |  |
| 16 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：卫生间门（ 甲方选样） 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 4.1 |  |  | 350.4 | 1436.64 |  |
|  |  | 成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16037.69 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24637.91 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 01B001 | 蹲便器 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 4 |  |  | 500 | 2000 | 2000 |
| 18 | 01B002 | 洗手台 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 2 |  |  | 1200 | 2400 | 2400 |
| 19 | 01B003 | 公共厕所字体 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | 1 |  |  | 450 | 450 | 450 |
| 20 | 01B004 | 小便器 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 2 |  |  | 250 | 500 | 500 |
| 21 | 01B005 | 电气改造 新建部分线路开关插座灯具 |  | 项 | 1 |  |  | 500 | 500 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5850 | 5350 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30487.91 | 5350 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0116020010 01 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：原混凝土蹲便 台及小便槽 2.拆除构件的厚度或规格尺 寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | － | 78.43 |  |  |  |  | 91.26 | 37.05 | 115.48 |
|  | 01-1-58借 | 砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 78.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0101030020 01 | 余方弃置 1.废弃料品种 建筑垃圾 2.运距 暂定5km |  | m3 | － |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 3 | 0116040020 01 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位 原墙面 2.抹灰层种类 |  | m2 | － | 15.32 |  |  |  |  | 17.83 | 7.23 | 22.55 |
|  | 01-1-129借 | 墙柱面 水泥及混合砂浆面 |  | 10m2 | 0.1 | 15.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0116040030 01 | 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位 原顶面 2.抹灰层种类 |  | m2 | － | 20.61 |  |  |  |  | 23.99 | 9.74 | 30.35 |
|  | 01-1-140借 | 天棚面 水泥及混合砂浆面 |  | 10m2 | 0.1 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0105120010 01 | 平板 1.图代号 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级：C25混凝 土板 5.砂浆(细石混凝土)强度等 级、配合比 |  | m3 | － | 131.01 |  | 453.10 |  | 13.64 | 152.45 | 61.90 | 659.65 |
|  | 5-2-19 | 平板 |  | 10m3 | 0.1 | 131.01 |  | 453.10 |  | 13.64 |  |  |  |
| 6 | 0105030040 01 | 圈梁 1.混凝土种类 商砼C20（砌 块墙高差处） 2.混凝土强度等级 |  | m3 | － | 281.60 |  | 489.26 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 904.44 |
|  | 5-1-21调 | 圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 |  | 489.26 |  | 0.54 |  |  |  |
| 7 | 0109020010 01 | 屋面卷材防水 1.20厚水泥砂浆找平 2.3厚SBS防水卷材 3.40厚细石混凝土保护层 |  | m2 | － | 22.21 |  | 70.60 |  | 0.54 | 25.72 | 10.44 | 103.79 |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂 浆 在混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 9.12 |  | 9.16 |  | 0.52 |  |  |  |
|  | 9-2-65 | 细石混凝土 厚40mm |  | 10m2 | 0.1 | 10.45 |  | 20.35 |  | 0.02 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.64 |  | 41.09 |  |  |  |  |  |
| 8 | 0105070070 01 | 其他构件 1.构件的类型：新建混凝土 墩台 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级 |  | m3 | － | 246.84 |  | 653.15 |  |  | 287.23 | 116.61 | 1016.6 |
|  | 5-1-51调 | 小型构件 |  | 10m3 | 0.1 | 246.84 |  | 653.15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 0111020030 01 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：防水地砖（甲方选样） 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜 色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 32.64 |  | 68.61 |  | 0.73 | 37.54 | 15.24 | 117.22 |
|  | 11-3-34 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周 长≤1600mm |  | 10m2 | 0.1 | 32.64 |  | 68.61 |  | 0.73 |  |  |  |
| 10 | 0112040030 02 | 块料墙面 1.墙体类型 防水面砖（甲方 选样） 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜 色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 44.52 |  | 57.98 |  | 0.46 | 51.20 | 20.79 | 123.75 |
|  | 12-2-25 | 水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖 周 长≤1500mm |  | 10m2 | 0.1 | 44.52 |  | 57.98 |  | 0.46 |  |  |  |
| 11 | 0113010010 01 | 天棚抹灰 1.基层类型 混凝土基层 2.抹灰厚度、材料种类 20厚 水泥砂浆抹面 3.砂浆配合比 |  | m2 | － | 15.72 |  | 4.91 |  | 0.28 | 18.08 | 7.34 | 28.25 |
|  | 13-1-2 | 混凝土面天棚 水泥砂浆（厚 度5+3mm） |  | 10m2 | 0.1 | 15.72 |  | 4.91 |  | 0.28 |  |  |  |
| 12 | 0112010010 01 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 16.44 |  | 7.53 |  | 0.45 | 18.91 | 7.68 | 32.1 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 |  | 7.53 |  | 0.45 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 13 | 0114070010 01 | 墙面喷刷涂料 外墙乳胶漆 1.满刮腻子两道 2.外墙乳胶漆两道 |  | m2 | － | 10.56 |  | 5.57 |  |  | 12.14 | 4.94 | 21.07 |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 |  | 1.51 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.00 |  | 4.06 |  |  |  |  |  |
| 14 | 0105150010 01 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格： HPB300≤10 |  | t | － | 1735.80 |  | 4122.26 |  | 78.92 | 2019.84 | 820.06 | 6757.04 |
|  | 5-4-1 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ10 |  | t | 1 | 1735.80 |  | 4122.26 |  | 78.92 |  |  |  |
| 15 | 0112100050 01 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜 色 成品卫生间隔断 2.配件品种、规格。 |  | m2 | － | 27.96 |  | 141.59 |  |  | 32.15 | 13.05 | 182.6 |
|  | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) |  | 10m2 | 0.1 | 27.96 |  | 141.59 |  |  |  |  |  |
| 16 | 0108020010 01 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：卫生 间门（甲方选样） 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | － | 36.30 |  | 296.95 |  |  | 42.24 | 17.15 | 350.4 |
|  | 8-2-4 | 塑钢平开门 |  | 10m2 | 0.1 | 36.30 |  | 296.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B001 | 蹲便器 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 500.00 |  |  |  |  | 500 |
|  | zc10_0001* | 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 01B002 | 洗手台 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 1200.00 |  |  |  |  | 1200 |
|  | zc10_0003* | 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 01B003 | 公共厕所字体 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | － |  |  | 450.00 |  |  |  |  | 450 |
|  | zc10_0002* | 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | 1 |  |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 01B004 | 小便器 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | － |  |  | 250.00 |  |  |  |  | 250 |
|  | zc10_0004* | 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 1 |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  | 标段：第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 21 | 01B005 | 电气改造 新建部分线路开关插座灯具 |  | 项 | － |  |  | 500.00 |  |  |  |  | 500 |
|  | 临时子目 | 电气改造 |  | 项 | 1 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 0001001 0 | 综合工日（房修建筑 ） | 工日 | 10.3886 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1329.74 | 110.00 |  |  |  | 1142.75 |  |  |  |
| 2 | 0001001 0 | 综合工日（土建) | 工日 | 13.7661 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1762.06 | 110.00 |  |  |  | 1514.27 |  |  |  |
| 3 | 0001002 0 | 综合工日（装饰) | 工日 | 38.2819 |  |  | 138.00 | 138.00 | 5282.90 | 120.00 |  |  |  | 4593.83 |  |  |  |
| 4 | 0101000 9 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.0510 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 190.01 | 3991.15 |  |  | 4510.00 | 203.55 |  |  |  |
| 5 | 0103004 9 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.5018 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 2.96 | 5.11 |  |  | 5.77 | 2.56 |  |  |  |
| 6 | 0209001 3 | 塑料薄膜 | m2 | 40.9339 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 76.14 | 1.77 |  |  | 2.00 | 72.45 |  |  |  |
| 7 | 0227000 3 | 白布 | m2 | 0.0019 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.01 | 5.90 |  |  | 6.67 | 0.01 |  |  |  |
| 8 | 0227001 9 | 棉纱 | kg | 0.8061 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 7.00 | 5.75 |  |  | 6.50 | 4.64 |  |  |  |
| 9 | 0227004 7 | 阻燃毛毡 | m2 | 5.8650 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 249.26 | 24.50 |  |  | 27.68 | 143.69 |  |  |  |
| 10 | 0301000 1 | 地脚 | 个 | 27.6955 |  | 13 | 1.08 | 1.22 | 29.91 | 1.40 |  |  | 1.58 | 38.77 |  |  |  |
| 11 | 0301002 3 | 螺钉 | 100个 | 2.7696 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 11.27 | 3.95 |  |  | 4.46 | 10.94 |  |  |  |
| 12 | 0301079 5 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 27.6955 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 7.48 | 0.27 |  |  | 0.30 | 7.48 |  |  |  |
| 13 | 0311014 3 | 石料切割锯片 | 片 | 0.1706 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 11.02 | 84.09 |  |  | 95.02 | 14.35 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 14 | 0311018 3 | 砂纸 | 张 | 2.4750 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 1.11 | 0.92 |  |  | 1.04 | 2.28 |  |  |  |
| 15 | 0401001 7 | 白水泥 | kg | 15.4669 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 9.90 | 0.54 |  |  | 0.61 | 8.35 |  |  |  |
| 16 | 0700000 3 | 地板砖 400×400 | m2 | 29.9915 |  | 13 | 75.22 | 85.00 | 2255.96 | 57.52 |  |  | 65.00 | 1725.11 |  |  |  |
| 17 | 0703000 7 | 全瓷墙面砖 300×450 | m2 | 53.4040 |  | 13 | 44.25 | 50.00 | 2363.13 | 48.67 |  |  | 55.00 | 2599.17 |  |  |  |
| 18 | 0900001 5 | 锯成材 | m3 | 0.0201 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 31.56 | 2212.39 |  |  | 2500.00 | 44.47 |  |  |  |
| 19 | 0911000 1 | 复合板隔断(成品) | m2 | 18.9400 |  | 13 | 125.26 | 141.54 | 2372.42 | 141.59 |  |  | 160.00 | 2681.71 |  |  |  |
| 20 | 1111000 7 | 塑钢平开门 | m2 | 3.9442 |  | 13 | 274.34 | 310.00 | 1082.05 | 283.19 |  |  | 320.00 | 1116.96 |  |  |  |
| 21 | 1303005 3 | 乳胶漆 | kg | 1.0950 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 14.85 | 13.72 |  |  | 15.50 | 15.02 |  |  |  |
| 22 | 1333000 5 | SBS防水卷材 | m2 | 33.6035 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 892.17 | 26.55 |  |  | 30.00 | 892.17 |  |  |  |
| 23 | 1335000 3 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 8.4042 |  | 13 | 31.33 | 35.40 | 263.30 | 31.33 |  |  | 35.40 | 263.30 |  |  |  |
| 24 | 1335001 9 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 1.7369 |  | 13 | 5.59 | 6.32 | 9.71 | 3.98 |  |  | 4.50 | 6.91 |  |  |  |
| 25 | 1335002 7 | 密封油膏 | kg | 2.1529 |  | 13 | 1.49 | 1.68 | 3.21 | 3.98 |  |  | 4.50 | 8.57 |  |  |  |
| 26 | 1435001 3 | 发泡剂 750mL | 支 | 0.5379 |  | 13 | 16.95 | 19.15 | 9.12 | 24.38 |  |  | 27.55 | 13.11 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 27 | 1439004 1 | 液化石油气 | kg | 7.8439 |  | 9 | 4.03 | 4.39 | 31.61 | 4.03 |  |  | 4.39 | 31.61 |  |  |  |
| 28 | 1441000 3 | 108胶 | kg | 1.9331 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 3.42 | 2.79 |  |  | 3.15 | 5.39 |  |  |  |
| 29 | 1441001 3 | 白乳胶 | kg | 0.0938 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 0.73 | 7.28 |  |  | 8.23 | 0.68 |  |  |  |
| 30 | 1441001 7 | 玻璃胶 310g | 支 | 2.4387 |  | 13 | 9.58 | 10.83 | 23.36 | 8.89 |  |  | 10.05 | 21.68 |  |  |  |
| 31 | 3409001 7 | 锯末 | m3 | 0.1756 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 3.00 | 6.69 |  |  | 7.56 | 1.17 |  |  |  |
| 32 | 3411000 3 | 水 | m3 | 6.2598 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 39.81 | 4.03 |  |  | 4.15 | 25.23 |  |  |  |
| 33 | 8001005 7 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.5998 |  |  | 505.61 | 538.66 | 303.26 | 412.16 |  |  | 442.42 | 247.21 |  |  |  |
| 34 | 8005000 5 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.2290 |  |  | 543.91 | 593.77 | 124.56 | 484.18 |  |  | 532.25 | 110.88 |  |  |  |
| 35 | 8005000 9 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.1900 |  |  | 544.30 | 584.97 | 103.42 | 458.16 |  |  | 496.25 | 87.05 |  |  |  |
| 36 | 8005001 3 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.3127 |  |  | 506.88 | 539.97 | 665.38 | 412.97 |  |  | 443.25 | 542.11 |  |  |  |
| 37 | 8005005 7 | 素水泥浆 | m3 | 0.1109 |  |  | 666.51 | 752.97 | 73.92 | 665.81 |  |  | 752.25 | 73.84 |  |  |  |
| 38 | 8021001 1 | C20现浇混凝土碎石＜ 40 | m3 | 0.7676 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 335.36 | 417.48 |  |  | 430.00 | 320.46 |  |  |  |
| 39 | 8021003 1 | C30预制混凝土碎石＜ 20 | m3 | 3.5671 |  | 3 | 466.02 | 480.00 | 1662.34 | 436.89 |  |  | 450.00 | 1558.43 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 8021004 7 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.9090 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 370.66 | 456.31 |  |  | 470.00 | 414.79 |  |  |  |
| 41 | 8021007 7 | C20细石混凝土 | m3 | 1.1740 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 535.71 | 456.31 |  |  | 470.00 | 535.71 |  |  |  |
| 42 | 9904060 10 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.2227 |  |  | 206.55 | 213.02 | 46.00 | 206.55 |  |  | 213.02 | 46.00 |  |  |  |
| 43 | 9905030 30 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0137 |  |  | 207.80 | 212.63 | 2.85 | 207.80 |  |  | 212.63 | 2.85 |  |  |  |
| 44 | 9906100 10 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2210 |  |  | 202.44 | 203.74 | 44.74 | 202.44 |  |  | 203.74 | 44.74 |  |  |  |
| 45 | 9906185 10 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.0697 |  |  | 7.74 | 8.49 | 0.54 | 7.74 |  |  | 8.49 | 0.54 |  |  |  |
| 46 | 9906185 20 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.2617 |  |  | 8.02 | 8.84 | 2.10 | 8.02 |  |  | 8.84 | 2.10 |  |  |  |
| 47 | 9907020 10 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0163 |  |  | 45.10 | 49.26 | 0.74 | 45.10 |  |  | 49.26 | 0.74 |  |  |  |
| 48 | 9907030 10 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0139 |  |  | 27.15 | 29.24 | 0.38 | 27.15 |  |  | 29.24 | 0.38 |  |  |  |
| 49 | 9907746 10 | 石料切割机 | 台班 | 0.5188 |  |  | 48.43 | 53.36 | 25.13 | 48.43 |  |  | 53.36 | 25.13 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22667.27 | － |  |  | － | 21225.14 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 4.00 | 13 |  |  | 500.00 | 565.00 | 2000.00 |
| 2 | 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | 1.00 | 13 |  |  | 450.00 | 508.50 | 450.00 |
| 3 | 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 2.00 | 13 |  |  | 1200.00 | 1356.00 | 2400.00 |
| 4 | 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 2.00 | 13 |  |  | 250.00 | 282.50 | 500.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5350.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  |  | 1082.65 |
| 合计 |  |  |  |  | 1082.65 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 8374.9 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费 （H3） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护 费（H4） |  |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 2.55 | 235.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 53.39 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  | 25.6 | 13.67 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  | 15 | 8.01 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 2.18 | 201.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 45.64 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  | 25.6 | 11.68 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  | 15 | 6.85 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 2.91 | 268.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 60.93 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  | 25.6 | 15.6 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  | 15 | 9.14 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 0.15 | 44.54 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 4.28 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  | 25.6 | 1.1 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  | 15 | 0.64 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  | 3.98 | 333.32 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 1082.65 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 164.24 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 42.05 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 24.64 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 蹲便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 500.00 |  |  |  |
| 2 | 公共厕所字体（甲方选样） |  | 项 | 450.00 |  |  |  |
| 3 | 洗手台（成品，甲方选样） |  | 个 | 1200.00 |  |  |  |
| 4 | 小便器（成品，甲方选样） |  | 个 | 250.00 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：李楼村厕所提升改造ps |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费-智慧工地 单价措施 |  |  |  |  |  | 31237.24 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |  | 31570.56 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 2088.21 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  | 1396.3 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 2.34 | 730.95 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.56 | 174.93 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.65 | 203.04 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 0.92 | 287.38 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  | 1.52 | 474.81 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  | 0.59 | 184.3 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  | 0.105 | 32.8 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+设备 费-甲供材料费-甲供主材 费-甲供设备费 |  |  | 9 | 3029.29 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 5117.5 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |