|  | 邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  |  | 117917.19元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  | 壹拾壹万柒仟玖佰壹拾柒元壹角玖分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 117917.19 |  |  |  |  | 7878.73 |
|  | 邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 117917.19 |  |  |  |  | 7878.73 |
| 合计 |  |  | 117917.19 |  |  |  |  | 7878.73 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 85436.33 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 85436.33 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 14865.85 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 11516.28 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3349.57 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 7878.73 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 9736.28 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 117917.19 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1：拆除240砖围墙 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 3.78 |  | 142.07 | 537.02 |  |
| 2 | 011601001002 | 石基础拆除 1：拆除块石基础 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 54 |  | 155.84 | 8415.36 |  |
| 3 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石基础 2.基础类型 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 |  | m3 | 54 |  | 427.34 | 23076.36 |  |
| 4 | 011201003005 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：1:2水泥砂浆勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | 1044 |  | 17.33 | 18092.52 |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石砖 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 |  | m3 | 20.9 |  | 550.91 | 11514.02 |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：墙面及压顶抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂 浆 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 511.5 |  | 38.55 | 19718.33 |  |
| 7 | 050101002001 | 挖树根（蔸） 地径：26cm6棵 |  | 株 | 68 |  | 60.04 | 4082.72 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 85436.33 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 85436.33 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1：拆除240砖围墙 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | － | 84.26 | 18.00 |  |  | 98.05 | 39.81 | 142.07 |
|  | 01-1-62借 | 砖墙 |  | 10m3 | 0.1 | 84.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011601001002 | 石基础拆除 1：拆除块石基础 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | － | 93.61 | 18.00 |  |  | 108.93 | 44.23 | 155.84 |
|  | 01-1-59借 | 石基础 |  | 10m3 | 0.1 | 93.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石基础 2.基础类型 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 |  | m3 | － | 74.23 | 278.13 |  | 39.91 | 86.37 | 35.07 | 427.34 |
|  | 4-3-1 | [水泥砂浆 M5.0]毛石基础 |  | 10m3 | 0.1 | 74.23 | 278.13 |  | 39.91 |  |  |  |
| 4 | 011201003005 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：1:2水泥砂浆勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | － | 10.93 | 1.28 |  | 0.02 | 12.56 | 5.10 | 17.33 |
|  | 12-1-22 | 毛石墙勾凸缝 |  | 10m2 | 0.1 | 10.93 | 1.28 |  | 0.02 |  |  |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 砖 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂 浆 |  | m3 | － | 130.19 | 357.07 |  | 2.15 | 151.49 | 61.50 | 550.91 |
|  | 4-1-7 | [水泥砂浆 M5.0]实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 130.19 | 357.07 |  | 2.15 |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：墙面及压顶抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2 水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 18.04 | 11.74 |  | 0.34 | 20.75 | 8.43 | 38.55 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 8.81 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 抹灰层每增减1mm |  | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.93 |  | 0.18 |  |  |  |
| 7 | 050101002001 | 挖树根（蔸） 地径：26cm6棵 |  | 株 | － | 6.18 |  |  | 51.01 | 7.02 | 2.85 | 60.04 |
|  | 1-1-10借 | 挖树根 机械挖树根 离地面30cm处树 干直径50cm以内 |  | 株 | 1 | 6.18 |  |  | 51.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 11516.28 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 3349.57 |
| 合计 |  |  |  | 14865.85 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 38286.6 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1075.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 244.08 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 62.48 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 36.61 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 919.37 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 208.66 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 53.42 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 31.3 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1227.23 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 278.54 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 71.31 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 41.78 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 127.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 12.26 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 3.14 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 1.84 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3349.57 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 743.54 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 190.35 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 111.53 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 11516.28 | 11516.28 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11516.28 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － | 6600.00 | 794.40 |  | 1003.80 | 7680.00 | 3118.08 | 11516.28 |
|  | 17-2-5 | 单排里钢管脚手架≤3.6m |  | 10m2 | 30 | 1452.00 | 167.10 |  | 302.70 |  |  |  |
|  | 17-2-7 | 单排里钢管脚手架≤6m |  | 10m2 | 90 | 5148.00 | 627.30 |  | 701.10 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂估综合单价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 48.8495 |  |  | 128.00 | 128.00 | 6252.74 | 110.00 |  |  | 5373.45 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 121.1746 |  |  | 128.00 | 128.00 | 15510.35 | 110.00 |  |  | 13329.21 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 171.9498 |  |  | 138.00 | 138.00 | 23729.07 | 120.00 |  |  | 20633.98 |  |  |  |
| 4 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 4.0800 |  |  | 117.00 | 117.00 | 477.36 | 103.00 |  |  | 420.24 |  |  |  |
| 5 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 59.4000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 333.83 | 5.11 |  | 5.77 | 303.53 |  |  |  |
| 7 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 9.2880 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 600.00 | 84.09 |  | 95.02 | 781.03 |  |  |  |
| 8 | 03150139 | 圆钉 | kg | 8.5800 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 47.88 | 5.16 |  | 5.83 | 44.27 |  |  |  |
| 9 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 469.03 |  | 530.00 |  |  |  |  |
| 10 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 223.30 |  | 230.00 |  |  |  |  |
| 11 | 04110025 | 毛石 | m3 | 60.5880 |  | 3 | 174.76 | 180.00 | 10588.36 | 126.21 |  | 130.00 | 7646.81 |  |  |  |
| 12 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 11.2511 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 8301.74 | 531.07 |  | 547.00 | 5975.12 |  |  |  |
| 13 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 1.9740 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 26.91 | 13.98 |  | 15.80 | 27.60 |  |  |  |
| 14 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.2220 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.98 | 5.06 |  | 5.72 | 1.12 |  |  |  |
| 15 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 5.6370 |  | 13 | 16.37 | 18.50 | 92.28 | 17.04 |  | 19.26 | 96.05 |  |  |  |
| 16 | 34110003 | 水 | m3 | 14.1498 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 89.99 | 4.03 |  | 4.15 | 57.02 |  |  |  |
| 17 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 3.6990 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 19.64 | 4.00 |  | 4.52 | 14.80 |  |  |  |
| 18 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.4050 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.79 | 4.87 |  | 5.50 | 1.97 |  |  |  |
| 19 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.1620 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 278.12 | 1863.72 |  | 2106.00 | 301.92 |  |  |  |
| 20 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.5730 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 3.55 | 5.49 |  | 6.20 | 3.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 26.3670 |  |  | 350.97 | 368.83 | 9254.03 | 305.41 |  | 322.33 | 8052.75 |  |  |  |
| 22 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 14.4768 |  |  | 544.30 | 584.97 | 7879.72 | 504.81 |  | 545.75 | 7308.03 |  |  |  |
| 23 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 7.05 |  | 7.97 |  |  |  |  |
| 24 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 25 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 2.9920 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 3250.72 | 1159.35 |  | 1183.07 | 3468.78 |  |  |  |
| 26 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 2.1900 |  |  | 417.36 | 448.14 | 914.02 | 458.48 |  | 448.14 | 1004.07 |  |  |  |
| 27 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.5115 |  |  | 202.44 | 203.74 | 103.55 | 178.82 |  | 203.74 | 91.47 |  |  |  |
| 28 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.6713 |  |  | 249.48 | 255.99 | 167.48 | 225.86 |  | 255.99 | 151.62 |  |  |  |
| 29 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 44.4960 |  |  | 48.43 | 53.36 | 2154.94 | 48.43 |  | 53.36 | 2154.94 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90079.05 | － |  | － | 77242.93 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇卫生院围墙修建工程PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 100302.18 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 100302.18 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 7878.73 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5657.04 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 3520.61 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 561.69 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 651.96 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 922.78 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1524.59 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 591.78 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 105.32 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 9736.28 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 17615.01 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |