|  | 邹城市千泉街道龙泉花园西区 拉杆式膜结构停车棚制作安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--地面及以下部分 |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01010100100 1 | 平整场地 机械平整场地 |  | m2 | 920.64 |  |  |  |  |  |
| 2 | 01010100200 1 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m内 3.挖土及装车 |  | m3 | 460.32 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01010300200 1 | 余方弃置 1.废弃料品种：土方及建筑垃圾外 运 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 473.912 |  |  |  |  |  |
| 4 | 03100100600 2 | 塑料管 1.安装部位：埋地敷设 2.介质 3.规格、压力等级：Ф300 螺纹管 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 58.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 03100100600 1 | 塑料管 1.安装部位：埋地敷设 2.介质 3.材质、规格：PVCФ110 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 12.3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01050700200 1 | 室外地坪 1.地坪厚度：430mm 2.混凝土强度等级：C35商品混凝 土 |  | m2 | 920.64 |  |  |  |  |  |
| 7 | 01160100100 1 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除原围墙 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 8 | 04100100500 1 | 拆除侧、平(缘)石 拆除原有路沿石 |  | m | 64.4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 04020400400 1 | 安砌侧(平、缘)石 安装路沿石(利旧) |  | m | 64.4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 切割沥青路面 切割沥青路面 |  | m | 128.8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--地面及以下部分 |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 04100100100 1 | 拆除路面 1.材质：6cm沥青路面+20cm混凝土 路面 2.破除及装车 |  | m2 | 32.2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01010100300 1 | 挖沟槽土方 人工挖电缆沟土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m内 |  | m3 | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01040101100 1 | 雨水井 1.井截面、深度:500*700mm 井深 1m 2.砖的品种、规格、强度等级 3.垫层材料种类、厚度 4.底板厚度 5.井盖安装：铸铁雨水井盖板 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级 8.防潮层材料种类 |  | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 01040101100 2 | 砖检查井 雨水井、检查井、阀门井加高0.5m |  | 座 | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | 04020400700 1 | 树池砌筑 1.材料品种、规格:大理石树坑石 280*100*1000mm 2.树池尺寸：1m*1m 3.树池盖材料品种 |  | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--地面及以下部分 |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费 （H3） |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护 费（H4） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--地面及以下部分 |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支 架 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--地面及以下部分 |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费-智慧工地 单价措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含 安全生产责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全 生产责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+设备 费-甲供材料费-甲供主材 费-甲供设备费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--膜结构车棚 |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01010100400 1 | 挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度：1.1m |  | m3 | 17.42 |  |  |  |  |  |
| 2 | 01010300100 1 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 4.84 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01010300200 1 | 余方弃置 1.废弃料品种：土方 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 35.82 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01050100100 1 | 垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 5 | 01050100300 1 | 独立基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01051600200 1 | 预埋铁件 钢柱脚预埋件 1.钢材种类：δ14钢板+6Ф20钢筋 2.规格 3.铁件尺寸：钢板350*350mm，单 根钢筋总长800mm |  | t | 0.016 |  |  |  |  |  |
| 7 | 01051500100 1 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇三级螺纹钢 Ф20 |  | t | 0.054 |  |  |  |  |  |
| 8 | 01060300300 1 | 钢管柱 1.钢材品种、规格：高频焊管 Q235B（Ф159*4、Ф89*3、 Ф48*2.75、Ф219*5.75、 Ф140*3、Ф60*3） 2.除锈等级：st3 3.底漆二道，面漆二道 |  | t | 0.442 |  |  |  |  |  |
| 9 | 01060600200 1 | 钢檩条 1.钢材品种、规格：高频焊管 Q235B Ф89*3 2.除锈等级：st3 3.底漆二道，面漆二道 |  | t | 0.893 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01060600100 1 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：高频焊管 Q235B Ф48*2.75、Ф60*3 2.除锈等级：st3 3.底漆二道，面漆二道 |  | t | 0.282 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--膜结构车棚 |  |  |  |  |  | 标段：第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 01060400100 1 | 钢梁 1.梁类型： 2.钢材品种、规格：变截面工字钢 Q235B 3.除锈等级：st3 4.底漆二道，面漆二道 5.做法详见图纸 |  | t | 0.932 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01090100500 1 | 膜结构屋面 1.膜布品种、规格:采用PVDF1050 刀刮膜材 2.具体做法详见图纸 |  | m2 | 257.4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--膜结构车棚 |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费 （H3） |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护 费（H4） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--膜结构车棚 |  |  |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支 架 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙泉花园西区车棚--膜结构车棚 |  |  |  | 标段：第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费-智慧工地 单价措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含 安全生产责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全 生产责任保险) |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计 算 |  |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+设备 费-甲供材料费-甲供主材 费-甲供设备费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |