|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | 邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 | | | | | | | | **工程** |
| **招标控制价** | | | | | | | | | | |
| 招标控制价(小写): | | | | 543160.26元 | | | | | | |
| (大写): | | | | 伍拾肆万叁仟壹佰陆拾元零贰角陆分 | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |
| 招标人: |  | | | | 造价咨询人: | | |  | | |
|  | | （单位盖章） | | | |  | （单位资质专用章） | | | |
| 法定代表人 | | |  | | | 法定代表人 | | |  | |
| 或其授权人: | | |  | | | 或其授权人: | | |  | |
|  | | （签字或盖章） | | | |  | （签字或盖章） | | | |
| 编制人: | |  | | | | 复核人: |  | | | |
|  | | （造价人员签字盖专用章） | | | |  | （造价人员签字盖专用章） | | | |
| 编制时间: | |  | | | | 复核时间: |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市重要城市道路环境提升工程 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单项工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 | | 543160.26 | |  | |  | 17845.48 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 543160.26 | |  | |  | 17845.48 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 473006.45 | |  | |  | 13838.78 |
|  | 邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 -配套工程建筑 | | 10392.49 | |  | |  | 594.74 |
|  | 邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目  2个-建筑 | | 462613.96 | |  | |  | 13244.04 |
| 2 | 安装工程 | | 70153.81 | |  | |  | 4006.7 |
|  | 邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-安装 | | 8871.56 | |  | |  | 235.69 |
|  | 邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 -配套工程安装 | | 61282.25 | |  | |  | 3771.01 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 543160.26 | |  | |  | 17845.48 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称： | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 255134.08 | |  |
|  | 建筑与装饰工程 | |  | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 199703.16 | |  |
|  | 安装工程 | |  | |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 | | 55430.92 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 8454.84 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 5107.96 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 3346.88 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 17845.48 | |  |
| 5 | 设备费 | | 600 | |  |
| 6 | 税金 | | 25383.1 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 543160.26 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 看护房 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 010602001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢架，矩形管30\*80\*2.0 （含制作安装刷油运输；加工厂除锈，两道 底漆） 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | 0.1 | | 6983.19 | 698.32 |  |
| 2 | 010605002001 | 钢板墙板 100厚双层彩钢瓦墙板 | | m2 | 39 | | 141.27 | 5509.53 |  |
| 3 | 010901002001 | 型材屋面 100厚双层彩钢瓦屋面板 | | m2 | 10.5 | | 132.91 | 1395.56 |  |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | 0.11 | | 59.31 | 6.52 |  |
| 5 | 010507007002 | 其他构件 1.构件的类型：包柱脚 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类： 5.混凝土强度等级：C25 | | m3 | 0.11 | | 1224.28 | 134.67 |  |
| 6 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 铝合金门 | | m2 | 2.1 | | 380 | 798 |  |
| 7 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 铝合金窗 | | m2 | 0.65 | | 380 | 247 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 8789.6 |  |
| 合计 | | | | | | | | 8789.6 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  |  | 看护房 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 010602001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢架，矩形管 30\*80\*2.0（含制作安装刷油运输； 加工厂除锈，两道底漆） 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | － | 918.50 | 4997.83 | | 632.93 | 1068.80 | 433.93 | 6983.19 |
|  | 6-5-3 | 轻钢屋架安装 | | t | 1 | 918.50 | 97.83 | | 632.93 |  |  |  |
|  | zc10\_0001 | 钢墙架，矩形管矩形管30\*80\*2.0 | | t | 1 |  | 4900.00 | |  |  |  |  |
| 2 | 010605002001 | 钢板墙板 100厚双层彩钢瓦墙板 | | m2 | － | 17.38 | 103.88 | | 11.80 | 20.22 | 8.21 | 141.27 |
|  | 4-4-17调 | 双层彩钢压型板墙 | | 10m2 | 0.1 | 17.38 | 103.88 | | 11.80 |  |  |  |
| 3 | 010901002001 | 型材屋面 100厚双层彩钢瓦屋面板 | | m2 | － | 12.10 | 103.15 | | 11.95 | 14.08 | 5.71 | 132.91 |
|  | 9-1-25 | 彩钢夹心板 檩条或基层混凝土(钢) 板面上 | | 10m2 | 0.1 | 12.10 | 103.15 | | 11.95 |  |  |  |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | － | 40.28 |  | |  | 46.88 | 19.03 | 59.31 |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m | | 10m3 | 0.098 | 40.28 |  | |  |  |  |  |
| 5 | 010507007002 | 其他构件 1.构件的类型：包柱脚 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类： 5.混凝土强度等级：C25 | | m3 | － | 246.84 | 860.83 | |  | 287.23 | 116.61 | 1224.28 |
|  | 5-1-51调 | 小型构件 | | 10m3 | 0.1 | 246.84 | 860.83 | |  |  |  |  |
| 6 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 铝合金门 | | m2 | － |  | 380.00 | |  |  |  | 380 |
|  | 临时子目 | 铝合金平开门 | | m2 | 1 |  | 380.00 | |  |  |  |  |
| 7 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 铝合金窗 | | m2 | － |  | 380.00 | |  |  |  | 380 |
|  | 临时子目 | 铝合金推拉窗 | | m2 | 1 |  | 380.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 150.05 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 150.05 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 1080.06 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 30.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 6.89 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 1.76 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 1.03 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 25.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 5.89 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 1.51 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 0.88 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 34.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 7.86 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 2.01 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 1.18 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 16.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 1.55 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 0.4 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 0.23 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | 3.98 | 42.99 |
|  | 合计 | |  | |  | 150.05 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 22.19 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 5.68 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 3.32 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 8.4391 | |  | 128.00 | 128.00 | 1080.20 | 110.00 | |  | 928.30 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 0.2230 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 1.25 | 7.46 | | 8.43 | 1.66 |  |  |  |
| 4 | 01290245 | 彩钢夹芯板(成品) 100厚 | m2 | 11.0250 | | 13 | 101.77 | 115.00 | 1122.01 | 88.50 | | 100.00 | 975.71 |  |  |  |
| 5 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 3.7065 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 6.89 | 1.86 | | 2.10 | 6.89 |  |  |  |
| 6 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.7413 | | 13 | 42.50 | 48.02 | 31.51 | 42.50 | | 48.02 | 31.51 |  |  |  |
| 7 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 0.0260 | | 13 | 6.22 | 7.03 | 0.16 | 7.26 | | 8.20 | 0.19 |  |  |  |
| 8 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | 0.7350 | | 13 | 10.63 | 12.01 | 7.81 | 9.00 | | 10.17 | 6.62 |  |  |  |
| 9 | 03010155 | 固定螺栓(屋面板专用) | 100套 | 0.4410 | | 13 | 148.24 | 167.51 | 65.37 | 159.29 | | 180.00 | 70.25 |  |  |  |
| 10 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 1.9757 | | 13 | 9.56 | 10.80 | 18.89 | 8.89 | | 10.05 | 17.56 |  |  |  |
| 11 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.0074 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 0.04 | 5.16 | | 5.83 | 0.04 |  |  |  |
| 12 | 03150903 | 铁件 | kg | 1.0196 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 4.87 | 4.33 | | 4.89 | 4.41 |  |  |  |
| 13 | 03150907 | 垫铁 | kg | 0.6350 | | 13 | 4.91 | 5.55 | 3.12 | 4.57 | | 5.16 | 2.90 |  |  |  |
| 14 | 03150929 | 螺栓铁件 | kg | 3.7869 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 20.22 | 4.93 | | 5.57 | 18.67 |  |  |  |
| 15 | 04170009 | 彩钢脊瓦 | m | 0.4967 | | 13 | 15.93 | 18.00 | 7.91 | 22.07 | | 24.94 | 10.96 |  |  |  |
| 16 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0002 | | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 0.28 | 1651.38 | | 1800.00 | 0.33 |  |  |  |
| 17 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.0063 | | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 10.76 | 1830.97 | | 2069.00 | 11.54 |  |  |  |
| 18 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0003 | | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 0.49 | 1769.91 | | 2000.00 | 0.53 |  |  |  |
| 19 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0007 | | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 1.49 | 1592.92 | | 1800.00 | 1.12 |  |  |  |
| 20 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0500 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.27 | 7.01 | | 7.64 | 0.35 |  |  |  |
| 21 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 0.0210 | | 9 | 14.29 | 15.58 | 0.30 | 15.80 | | 17.22 | 0.33 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 15030005~1 | 100厚双层彩钢压型板(岩棉 板) | m2 | 45.4350 | | 13 | 125.66 | 142.00 | 5709.36 | 88.50 | | 100.00 | 4021.00 |  |  |  |
| 23 | 34110003 | 水 | m3 | 0.1843 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 1.17 | 4.03 | | 4.15 | 0.74 |  |  |  |
| 24 | 80210015 | C25现浇混凝土碎石＜20 | m3 | 0.1111 | | 3 | 436.89 | 450.00 | 48.54 | 500.00 | | 515.00 | 55.55 |  |  |  |
| 25 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 26 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 27 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.0460 | |  | 936.23 | 1016.16 | 43.07 | 902.23 | | 1016.16 | 41.50 |  |  |  |
| 28 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.7920 | |  | 724.50 | 770.89 | 573.80 | 682.00 | | 770.89 | 540.14 |  |  |  |
| 29 | 990726020 | 台式钻床 25mm | 台班 | 0.3900 | |  | 5.86 | 6.56 | 2.29 | 5.86 | | 6.56 | 2.29 |  |  |  |
| 30 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.6887 | |  | 94.74 | 104.84 | 65.25 | 94.74 | | 104.84 | 65.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 8827.32 | － | | － | 6816.34 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 钢墙架，矩形管矩形管30\*80\*2.0 | | t | 0.10 | 13 | | 4900.00 | 5537.00 | 490.00 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 490.00 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 8896.66 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 8939.65 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 594.74 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 397.68 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 208.18 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 49.82 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 57.83 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 81.85 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 135.23 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 52.49 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 9.34 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 858.1 |
|  | 合计 | |  | |  | 1452.84 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别 2.弃土运距 3.取土运距 | | m2 | 1200 | | 1.35 | 1620 |  |
| 2 | 010103001001 | 筑土墙 1.外购土方 2.保温挡风墙土方每30cm分层夯实，内外刷 坡 | | m3 | 650 | | 40 | 26000 |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 两侧墙 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.5m 3.弃土运距 | | m3 | 4.44 | | 17.24 | 76.55 |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 两侧墙 1.砖品种、规格、强度等级：M10煤矸石烧 结砖 2.基础类型 3砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 | | m3 | 4.44 | | 521.23 | 2314.26 |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 两侧墙 1.砖品种、规格、强度等级：M10煤矸石烧 结砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | 18.72 | | 584.79 | 10947.27 |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 两侧墙1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 156 | | 31.43 | 4903.08 |  |
| 7 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢架、立柱通梁，矩形 管100\*50\*2.5（含制作安装刷油运输；加工 厂除锈，两道底漆） 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | 7.182 | | 6861.95 | 49282.52 |  |
| 8 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:拉杆Φ25\*1.5、斜撑 Φ20\*2（含制作安装刷油运输；加工厂除锈 ，两道底漆） 2.构件类型 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | 0.672 | | 5910.8 | 3972.06 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 99115.74 |  |
| 合计 | | | | | | | | 99115.74 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:立柱Φ60\*3.0（含制作 安装刷油运输；加工厂除锈，两道底漆） 2.单根柱质量 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.防火要求 | | t | 1.012 | | 5852.02 | 5922.24 |  |
| 10 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类:-5\*250\*250 ∠50\*50\*4 2.规格 3.铁件尺寸 | | t | 0.892 | | 16094.64 | 14356.42 |  |
| 11 | 010507007001 | 其他构件 1.构件的类型:包柱脚 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级：C20 | | m3 | 2 | | 1224.28 | 2448.56 |  |
| 12 | 010901005001 | 大棚膜 1.12丝无滴棚膜 | | m2 | 1276.16 | | 8 | 10209.28 |  |
| 13 | 01B007 | 卷膜器 外购及安装 | | 台 | 2 | | 150 | 300 |  |
| 14 | 01B008 | 入口 1.入口 | | 项 | 1 | | 600 | 600 |  |
| 15 | 01B002 | 卷帘机  1.卷帘机组大棚 2.棉被卷帘机安装，大棚专用 3.卷帘机撑杆、立杆等辅助设施 | | 台 | 2 | | 6500 | 13000 |  |
| 16 | 01B003 | 棉被 1.PE100gPE防雨布  2.灰无纺布500g/m2  3.10mm泡沫珍珠棉  4.10mm泡沫珍珠棉  5.灰无纺布500g/m2  6.PE100gPE防雨布 | | m2 | 1276.16 | | 14 | 17866.24 |  |
| 17 | 01B001 | 压膜绳 1.含地锚 2.满足招标要求及设计施工规范 | | 米 | 1100 | | 2 | 2200 |  |
| 18 | 01B004 | 防虫网 | | m2 | 100 | | 5 | 500 |  |
| 19 | 01B005 | 卡槽 制作、安装 | | m | 500 | | 8 | 4000 |  |
| 20 | 01B006 | 滴灌带 含50mm主水带、15mm分管带及喷头 | | 套 | 1 | | 1000 | 1000 |  |
|  |  | 工具房 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 72402.74 |  |
| 合计 | | | | | | | | 171518.48 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 010602001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢架，矩形管30\*80\*2.0 （含制作安装刷油运输；加工厂除锈，两道 底漆） 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | 0.13 | | 6861.95 | 892.05 |  |
| 22 | 010605002001 | 钢板墙板 100厚双层彩钢瓦墙板 | | m2 | 100 | | 141.27 | 14127 |  |
| 23 | 010901002001 | 型材屋面 100厚双层彩钢瓦屋面板 | | m2 | 24 | | 132.91 | 3189.84 |  |
| 24 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | 0.11 | | 59.31 | 6.52 |  |
| 25 | 010507007002 | 其他构件 1.构件的类型：包柱脚 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类： 5.混凝土强度等级：C25 | | m3 | 0.11 | | 1224.28 | 134.67 |  |
| 26 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 铝合金门 | | m2 | 2.1 | | 380 | 798 |  |
| 27 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 铝合金窗 | | m2 | 0.65 | | 380 | 247 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 19395.08 |  |
| 合计 | | | | | | | | 190913.56 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | | | 第1页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别 2.弃土运距 3.取土运距 | | m2 | － | 0.11 |  | | 1.19 | 0.13 | 0.05 | 1.35 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 | | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  | | 1.19 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 筑土墙 1.外购土方 2.保温挡风墙土方每30cm分层夯实， 内外刷坡 | | m3 | － |  | 40.00 | |  |  |  | 40 |
|  | 临时子目 | 筑土墙 | | m3 | 1 |  | 22.00 | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 外购土方 | | m3 | 1 |  | 18.00 | |  |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 两侧墙 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.5m 3.弃土运距 | | m3 | － | 10.33 |  | | 2.03 | 12.02 | 4.88 | 17.24 |
|  | 1-2-8 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m | | 10m3 | 0.013 | 9.74 |  | |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | | 10m3 | 0.09 | 0.59 |  | | 2.03 |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 两侧墙 1.砖品种、规格、强度等级：M10煤 矸石烧结砖 2.基础类型 3砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 | | m3 | － | 105.37 | 366.08 | |  | 122.61 | 49.78 | 521.23 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M5.0]砖基础 | | 10m3 | 0.1 | 105.37 | 366.08 | |  |  |  |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 两侧墙 1.砖品种、规格、强度等级：M10煤 矸石烧结砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | － | 139.92 | 373.58 | | 5.19 | 162.82 | 66.10 | 584.79 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm | | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 373.58 | | 5.19 |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 两侧墙1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 15.23 | 9.09 | |  | 17.51 | 7.11 | 31.43 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 15.23 | 9.09 | |  |  |  |  |
| 7 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢架、立柱通梁 ，矩形管100\*50\*2.5（含制作安装刷 油运输；加工厂除锈，两道底漆） 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | － | 918.50 | 4876.59 | | 632.93 | 1068.80 | 433.93 | 6861.95 |
|  | 6-5-3调 | 轻钢屋架安装 | | t | 1 | 918.50 | 97.83 | | 632.93 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | | | 第2页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc6\_0008 | 立柱通梁40\*60\*2 | | t |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0005 | 钢架，矩形管100\*50\*2.5 | | t | 1 |  | 4778.76 | |  |  |  |  |
| 8 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:拉杆Φ25\*1.5、 斜撑Φ20\*2（含制作安装刷油运输； 加工厂除锈，两道底漆） 2.构件类型 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | － | 443.30 | 4944.80 | | 313.26 | 515.84 | 209.44 | 5910.8 |
|  | 6-5-14 | 柱间钢支撑安装 | | t | 1 | 443.30 | 166.04 | | 313.26 |  |  |  |
|  | zc6\_0004 | Φ25\*1.5 | | t | 0.9 |  | 4302.32 | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0003 | Φ20\*2 | | t | 0.1 |  | 476.44 | |  |  |  |  |
| 9 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:立柱Φ60\*3.0（ 含制作安装刷油运输；加工厂除锈， 两道底漆） 2.单根柱质量 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.防火要求 | | t | － | 519.09 | 4976.42 | | 111.28 | 604.03 | 245.23 | 5852.02 |
|  | 6-5-1 | 钢柱安装 ≤5t | | t | 1 | 519.09 | 197.66 | | 111.28 |  |  |  |
|  | zc6\_0007 | 立柱Φ89\*3.5 | | t | 1 |  | 4778.76 | |  |  |  |  |
| 10 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类:-5\*250\*250 ∠50\*50\*4 2.规格 3.铁件尺寸 | | t | － | 2924.90 | 10258.93 | | 1528.97 | 3403.52 | 1381.84 | 16094.64 |
|  | 5-4-64 | 铁件制作 | | t | 1 | 708.40 | 5160.13 | | 973.06 |  |  |  |
|  | zc6\_0002 | 5\*250\*250 | | t | 0.138 |  | 658.94 | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0001 | ∠50\*50\*4 | | t | 0.862 |  | 4119.82 | |  |  |  |  |
|  | 5-4-65调 | 铁件安装 | | t | 1 | 2216.50 | 320.04 | | 555.91 |  |  |  |
| 11 | 010507007001 | 其他构件 1.构件的类型:包柱脚 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级：C20 | | m3 | － | 246.84 | 860.83 | |  | 287.23 | 116.61 | 1224.28 |
|  | 5-1-51调 | [C25现浇混凝土碎石＜20]小型构件 | | 10m3 | 0.1 | 246.84 | 860.83 | |  |  |  |  |
| 12 | 010901005001 | 大棚膜 1.12丝无滴棚膜 | | m2 | － |  | 8.00 | |  |  |  | 8 |
|  | 临时子目 | 塑料膜 | | m2 | 1 |  | 8.00 | |  |  |  |  |
| 13 | 01B007 | 卷膜器 外购及安装 | | 台 | － |  | 150.00 | |  |  |  | 150 |
|  | 临时子目 | 卷膜器 | | 台 | 1 |  | 150.00 | |  |  |  |  |
| 14 | 01B008 | 入口 1.入口 | | 项 | － |  | 600.00 | |  |  |  | 600 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | | | 第3页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 临时子目 | 入口 | | 项 | 1 |  | 600.00 | |  |  |  |  |
| 15 | 01B002 | 卷帘机  1.卷帘机组大棚 2.棉被卷帘机安装，大棚专用 3.卷帘机撑杆、立杆等辅助设施 | | 台 | － |  | 6500.00 | |  |  |  | 6500 |
|  | 临时子目 | 卷帘机组（含配件） | | 台 | 1 |  | 6500.00 | |  |  |  |  |
| 16 | 01B003 | 棉被 1.PE100gPE防雨布  2.灰无纺布500g/m2  3.10mm泡沫珍珠棉  4.10mm泡沫珍珠棉  5.灰无纺布500g/m2  6.PE100gPE防雨布 | | m2 | － |  | 14.00 | |  |  |  | 14 |
|  | 临时子目 | 棉被 | | m2 | 1 |  | 14.00 | |  |  |  |  |
| 17 | 01B001 | 压膜绳 1.含地锚 2.满足招标要求及设计施工规范 | | 米 | － |  | 2.00 | |  |  |  | 2 |
|  | 临时子目 | 压膜绳 | | m | 1 |  | 2.00 | |  |  |  |  |
| 18 | 01B004 | 防虫网 | | m2 | － |  | 5.00 | |  |  |  | 5 |
|  | 临时子目 | 防虫网 | | m2 | 1 |  | 5.00 | |  |  |  |  |
| 19 | 01B005 | 卡槽 制作、安装 | | m | － |  | 8.00 | |  |  |  | 8 |
|  | 临时子目 | 卡槽 | | m | 1 |  | 8.00 | |  |  |  |  |
| 20 | 01B006 | 滴灌带 含50mm主水带、15mm分管带及喷头 | | 套 | － |  | 1000.00 | |  |  |  | 1000 |
|  | 临时子目 | 主水带50mm | | m | 1 |  | 1000.00 | |  |  |  |  |
|  |  | 工具房 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21 | 010602001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢架，矩形管 30\*80\*2.0（含制作安装刷油运输； 加工厂除锈，两道底漆） 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | － | 918.50 | 4876.59 | | 632.93 | 1068.80 | 433.93 | 6861.95 |
|  | 6-5-3 | 轻钢屋架安装 | | t | 1 | 918.50 | 97.83 | | 632.93 |  |  |  |
|  | zc6\_0006 | 钢墙架，矩形管矩形管30\*80\*2.0 | | t | 1 |  | 4778.76 | |  |  |  |  |
| 22 | 010605002001 | 钢板墙板 100厚双层彩钢瓦墙板 | | m2 | － | 17.38 | 103.88 | | 11.80 | 20.22 | 8.21 | 141.27 |
|  | 4-4-17调 | 双层彩钢压型板墙 | | 10m2 | 0.1 | 17.38 | 103.88 | | 11.80 |  |  |  |
| 23 | 010901002001 | 型材屋面 100厚双层彩钢瓦屋面板 | | m2 | － | 12.10 | 103.15 | | 11.95 | 14.08 | 5.71 | 132.91 |
|  | 9-1-25 | 彩钢夹心板 檩条或基层混凝土(钢) 板面上 | | 10m2 | 0.1 | 12.10 | 103.15 | | 11.95 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | | | 第4页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 24 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | － | 40.28 |  | |  | 46.88 | 19.03 | 59.31 |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m | | 10m3 | 0.098 | 40.28 |  | |  |  |  |  |
| 25 | 010507007002 | 其他构件 1.构件的类型：包柱脚 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类： 5.混凝土强度等级：C25 | | m3 | － | 246.84 | 860.83 | |  | 287.23 | 116.61 | 1224.28 |
|  | 5-1-51调 | 小型构件 | | 10m3 | 0.1 | 246.84 | 860.83 | |  |  |  |  |
| 26 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 铝合金门 | | m2 | － |  | 380.00 | |  |  |  | 380 |
|  | 临时子目 | 铝合金平开门 | | m2 | 1 |  | 380.00 | |  |  |  |  |
| 27 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 铝合金窗 | | m2 | － |  | 380.00 | |  |  |  | 380 |
|  | 临时子目 | 铝合金推拉窗 | | m2 | 1 |  | 380.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 5107.96 |
| 2 | 总价措施费 | | | 2942.68 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 8050.64 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 21313.37 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 598.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 135.87 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 34.78 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 20.38 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 511.79 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 116.16 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 29.74 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 17.42 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 683.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 155.05 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 39.69 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 23.26 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 300.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 28.91 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 7.4 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 4.34 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | 3.98 | 848.27 |
|  | 合计 | |  | |  | 2942.68 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 435.99 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 111.61 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 65.4 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 | 5107.96 | 5107.96 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 5107.96 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － | 1320.00 | 242.05 | | 2922.29 | 1536.00 | 623.62 | 5107.96 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 | 1 | 1320.00 | 242.05 | | 2922.29 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 157.1541 | |  | 128.00 | 128.00 | 20115.72 | 110.00 | |  | 17286.95 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 19.7964 | |  | 138.00 | 138.00 | 2731.90 | 120.00 | |  | 2375.57 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 24.1663 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 135.81 | 7.46 | | 8.43 | 180.28 |  |  |  |
| 5 | 01290245 | 彩钢夹芯板(成品) 100厚 | m2 | 25.2000 | | 13 | 101.77 | 115.00 | 2564.60 | 88.50 | | 100.00 | 2230.20 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 71.0965 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 132.24 | 1.86 | | 2.10 | 132.24 |  |  |  |
| 7 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 14.2193 | | 13 | 42.50 | 48.02 | 604.32 | 42.50 | | 48.02 | 604.32 |  |  |  |
| 8 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 2.0023 | | 13 | 6.22 | 7.03 | 12.45 | 7.26 | | 8.20 | 14.54 |  |  |  |
| 9 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.69 | | 5.30 | 37.43 |  |  |  |
| 10 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | 1.6800 | | 13 | 10.63 | 12.01 | 17.86 | 9.00 | | 10.17 | 15.12 |  |  |  |
| 11 | 03010155 | 固定螺栓(屋面板专用) | 100套 | 1.0080 | | 13 | 148.24 | 167.51 | 149.43 | 159.29 | | 180.00 | 160.56 |  |  |  |
| 12 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 95.5781 | | 13 | 9.56 | 10.80 | 913.73 | 8.89 | | 10.05 | 849.69 |  |  |  |
| 13 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.0168 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 0.09 | 5.16 | | 5.83 | 0.09 |  |  |  |
| 14 | 03150901 | 铁件 | t | 0.9009 | | 13 | 4690.27 | 5300.00 | 4225.46 | 4690.27 | | 5300.00 | 4225.46 |  |  |  |
| 15 | 03150903 | 铁件 | kg | 2.3304 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 11.14 | 4.33 | | 4.89 | 10.09 |  |  |  |
| 16 | 03150907 | 垫铁 | kg | 75.3137 | | 13 | 4.91 | 5.55 | 369.79 | 4.57 | | 5.16 | 344.18 |  |  |  |
| 17 | 03150929 | 螺栓铁件 | kg | 9.7100 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 51.85 | 4.93 | | 5.57 | 47.87 |  |  |  |
| 18 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 | | 500.00 |  |  |  |  |
| 19 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 271.84 | | 280.00 |  |  |  |  |
| 20 | 04090015 | 石灰 | t |  | | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 339.81 | | 350.00 |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 12.4321 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 9173.15 | 531.07 | | 547.00 | 6602.32 |  |  |  |
| 22 | 04170009 | 彩钢脊瓦 | m | 1.1352 | | 13 | 15.93 | 18.00 | 18.08 | 22.07 | | 24.94 | 25.05 |  |  |  |
| 23 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0225 | | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 32.00 | 1651.38 | | 1800.00 | 37.16 |  |  |  |
| 24 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 1858.41 | | 2100.00 | 148.67 |  |  |  |
| 25 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.0232 | | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 39.62 | 1830.97 | | 2069.00 | 42.48 |  |  |  |
| 26 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0219 | | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 36.09 | 1769.91 | | 2000.00 | 38.76 |  |  |  |
| 27 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0659 | | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 140.66 | 1592.92 | | 1800.00 | 104.97 |  |  |  |
| 28 | 14030007 | 汽油 | kg | 2.6760 | | 13 | 6.11 | 6.90 | 16.35 | 6.11 | | 6.90 | 16.35 |  |  |  |
| 29 | 14390001 | 氧气 | m3 | 9.8619 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 52.76 | 7.01 | | 7.64 | 69.13 |  |  |  |
| 30 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 4.2278 | | 9 | 14.29 | 15.58 | 60.42 | 15.80 | | 17.22 | 66.80 |  |  |  |
| 31 | 15030005~1 | 100厚双层彩钢压型板(岩棉 板) | m2 | 116.5000 | | 13 | 125.66 | 142.00 | 14639.39 | 88.50 | | 100.00 | 10310.25 |  |  |  |
| 32 | 34110003 | 水 | m3 | 6.9893 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 44.45 | 4.03 | | 4.15 | 28.17 |  |  |  |
| 33 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0268 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 46.01 | 1716.81 | | 1940.00 | 46.01 |  |  |  |
| 34 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 4.3365 | |  | 377.59 | 395.90 | 1637.42 | 376.65 | | 394.94 | 1633.34 |  |  |  |
| 35 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 1.0649 | |  | 350.97 | 368.83 | 373.75 | 350.29 | | 368.12 | 373.02 |  |  |  |
| 36 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 1.0858 | |  | 544.30 | 584.97 | 591.00 | 543.59 | | 584.25 | 590.23 |  |  |  |
| 37 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.6286 | |  | 506.88 | 539.97 | 825.50 | 506.18 | | 539.25 | 824.36 |  |  |  |
| 38 | 80210015 | C25现浇混凝土碎石＜20 | m3 | 2.1311 | | 3 | 436.89 | 450.00 | 931.06 | 500.00 | | 515.00 | 1065.55 |  |  |  |
| 39 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 40 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1.8008 | |  | 834.41 | 890.68 | 1502.61 | 791.91 | | 890.68 | 1426.07 |  |  |  |
| 42 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.5080 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 551.93 | 1047.84 | | 1183.07 | 532.30 |  |  |  |
| 43 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 3.6385 | |  | 936.23 | 1016.16 | 3406.47 | 902.23 | | 1016.16 | 3282.76 |  |  |  |
| 44 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1.9840 | |  | 724.50 | 770.89 | 1437.41 | 682.00 | | 770.89 | 1353.09 |  |  |  |
| 45 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 | |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1501.50 | | 1688.08 | 1501.50 |  |  |  |
| 46 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.5429 | |  | 202.44 | 203.74 | 109.90 | 178.82 | | 203.74 | 97.08 |  |  |  |
| 47 | 990726020 | 台式钻床 25mm | 台班 | 1.0000 | |  | 5.86 | 6.56 | 5.86 | 5.86 | | 6.56 | 5.86 |  |  |  |
| 48 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.0446 | |  | 22.25 | 24.86 | 0.99 | 22.25 | | 24.86 | 0.99 |  |  |  |
| 49 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.2052 | |  | 629.54 | 685.25 | 129.18 | 605.26 | | 685.25 | 124.20 |  |  |  |
| 50 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 18.7535 | |  | 94.74 | 104.84 | 1776.71 | 94.74 | | 104.84 | 1776.71 |  |  |  |
| 51 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 9.3562 | |  | 132.39 | 147.17 | 1238.67 | 132.39 | | 147.17 | 1238.67 |  |  |  |
| 52 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 896.87 | | 638.28 | 896.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 73571.51 | － | | － | 62773.31 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | ∠50\*50\*4 | | t | 0.77 | 13 | | 4778.76 | 5400.00 | 3674.87 |
| 2 | 5\*250\*250 | | t | 0.12 | 13 | | 4778.76 | 5400.00 | 587.79 |
| 3 | Φ20\*2 | | t | 0.07 | 13 | | 4778.76 | 5400.00 | 320.18 |
| 4 | Φ25\*1.5 | | t | 0.60 | 13 | | 4778.76 | 5400.00 | 2891.15 |
| 5 | 钢架，矩形管100\*50\*2.5 | | t | 7.18 | 13 | | 4778.76 | 5400.00 | 34321.05 |
| 6 | 钢墙架，矩形管矩形管30\*80\*2.0 | | t | 0.13 | 13 | | 4778.76 | 5400.00 | 621.24 |
| 7 | 立柱Φ89\*3.5 | | t | 1.01 | 13 | | 4778.76 | 5400.00 | 4836.11 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 47252.39 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 198115.93 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 198964.2 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 13244.04 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 8855.78 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 4635.91 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 1109.45 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 1287.75 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 1822.67 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 3011.36 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1168.88 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 208.02 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 19098.74 |
|  | 合计 | |  | |  | 32342.78 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 大棚电气 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | | 500.02 | 500.02 |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：YJV10mm2 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 100 | | 22.87 | 2287 |  |
|  |  | 工具房 | |  |  | |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式 | | m | 60 | | 3.39 | 203.4 |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：圆形吸顶灯 | | 套 | 2 | | 27.56 | 55.12 |  |
| 5 | 030404031001 | 小电器 1.名称：单联开关 | | 台 | 2 | | 30.43 | 60.86 |  |
| 6 | 030404031002 | 小电器 1.名称：单相五孔插座 | | 台 | 1 | | 29.31 | 29.31 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 3135.71 |  |
| 合计 | | | | | | | | 3135.71 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  |  | 大棚电气 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | － | 196.86 | 106.13 | |  | 226.47 | 197.03 | 500.02 |
|  | 4-4-18 | 无端子外部接线2.5mm2以下 | | 个 | 9 | 20.70 | 28.98 | |  |  |  |  |
|  | 4-4-19 | 无端子外部接线6mm2以下 | | 个 | 9 | 18.36 | 18.09 | |  |  |  |  |
|  | 4-2-80 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m 以下 | | 台 | 1 | 157.80 | 59.06 | |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：YJV10mm2 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | － | 2.38 | 18.01 | | 0.09 | 2.74 | 2.39 | 22.87 |
|  | 4-9-122 | 铜芯电力电缆埋地敷设 截面 10mm2 以下 | | 100m | 0.01 | 2.38 | 0.13 | | 0.09 |  |  |  |
|  | zc14\_0002 | YJV10mm2 | | m | 1.01 |  | 17.88 | |  |  |  |  |
|  |  | 工具房 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式 | | m | － | 0.97 | 1.44 | |  | 1.12 | 0.98 | 3.39 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面  2.5mm2以下 | | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.15 | |  |  |  |  |
|  | zc14\_0001 | BV-2.5mm2 | | m | 1.16 |  | 1.29 | |  |  |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：圆形吸顶灯 | | 套 | － | 9.36 | 8.84 | |  | 10.76 | 9.36 | 27.56 |
|  | 4-14-13 | 普通灯具安装 座灯头 | | 套 | 1 | 9.36 | 1.69 | |  |  |  |  |
|  | zc14\_0004 | 成套灯具 | | 套 | 1.01 |  | 7.15 | |  |  |  |  |
| 5 | 030404031001 | 小电器 1.名称：单联开关 | | 台 | － | 11.44 | 7.54 | |  | 13.16 | 11.45 | 30.43 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | | 套 | 1 | 7.44 | 0.78 | |  |  |  |  |
|  | zc14\_0006 | 照明开关 | | 只 | 1.02 |  | 5.42 | |  |  |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.44 | |  |  |  |  |
|  | zc14\_0005 | 接线盒 | | 个 | 1.02 |  | 0.90 | |  |  |  |  |
| 6 | 030404031002 | 小电器 1.名称：单相五孔插座 | | 台 | － | 10.51 | 8.28 | |  | 12.09 | 10.52 | 29.31 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 | | 套 | 1 | 6.84 | 0.71 | |  |  |  |  |
|  | zc14\_0003 | 成套插座 | | 套 | 1.02 |  | 5.72 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | | 10个 | 0.1 | 3.67 | 0.95 | |  |  |  |  |
|  | zc14\_0005 | 接线盒 | | 个 | 1.02 |  | 0.90 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 98.12 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 98.12 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 627.6 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 22.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 7.85 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 4.32 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 2.51 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 17.77 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 5.27 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 2.9 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 1.69 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 23.69 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 7.03 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 3.87 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 2.25 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 9.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 1.88 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 1.03 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 0.6 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | 3.98 | 24.98 |
|  | 合计 | |  | |  | 98.12 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 22.03 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 12.12 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 7.05 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 4.5460 | |  | 138.00 | 138.00 | 627.35 | 120.00 | |  | 545.52 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.0540 | | 13 | 5.20 | 5.88 | 0.28 | 5.20 | | 5.88 | 0.28 |  |  |  |
| 4 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.2100 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 1.12 | 5.34 | | 6.03 | 1.12 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0200 | | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.12 | 5.84 | | 6.60 | 0.12 |  |  |  |
| 6 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 | | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 4.58 | | 5.18 | 0.69 |  |  |  |
| 7 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.3000 | | 13 | 21.84 | 24.68 | 6.55 | 21.84 | | 24.68 | 6.55 |  |  |  |
| 8 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 2.2000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | | 0.08 | 0.15 |  |  |  |
| 9 | 02270001 | 白布 | kg | 0.2640 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 1.83 | 6.92 | | 7.82 | 1.83 |  |  |  |
| 10 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.2200 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 1.90 | 5.75 | | 6.50 | 1.27 |  |  |  |
| 11 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 6.2000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 0.07 | | 0.08 | 0.43 |  |  |  |
| 12 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 6.2400 | | 13 | 0.13 | 0.15 | 0.81 | 0.13 | | 0.15 | 0.81 |  |  |  |
| 13 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.44 | | 0.50 | 1.80 |  |  |  |
| 14 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 4.2850 | | 13 | 0.34 | 0.38 | 1.46 | 0.34 | | 0.38 | 1.46 |  |  |  |
| 15 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 3.3400 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 2.61 | 0.85 | | 0.96 | 2.84 |  |  |  |
| 16 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.2000 | | 13 | 34.51 | 39.00 | 6.90 | 36.37 | | 41.10 | 7.27 |  |  |  |
| 17 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0060 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.09 | 15.04 | | 17.00 | 0.09 |  |  |  |
| 18 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0140 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.06 | 4.42 | | 5.00 | 0.06 |  |  |  |
| 19 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 | | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.16 | 6.99 | | 7.90 | 0.17 |  |  |  |
| 20 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.40 | 12.65 | | 14.30 | 0.38 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0100 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.12 | 14.16 | | 16.00 | 0.14 |  |  |  |
| 22 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0600 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.42 | 6.94 | | 7.84 | 0.42 |  |  |  |
| 23 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.8000 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 5.42 | 8.19 | | 9.26 | 6.55 |  |  |  |
| 24 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 | | 13 | 37.17 | 42.00 | 15.24 | 87.94 | | 99.37 | 36.06 |  |  |  |
| 25 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0300 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.24 | 7.96 | | 9.00 | 0.24 |  |  |  |
| 26 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1500 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.82 | 6.50 | | 7.35 | 0.98 |  |  |  |
| 27 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.1800 | | 13 | 11.74 | 13.27 | 2.11 | 21.68 | | 24.50 | 3.90 |  |  |  |
| 28 | 17250027 | 塑料软管 φ6 | m | 2.3400 | | 13 | 0.37 | 0.42 | 0.87 | 0.40 | | 0.45 | 0.94 |  |  |  |
| 29 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 0.5850 | | 13 | 2.48 | 2.80 | 1.45 | 2.38 | | 2.69 | 1.39 |  |  |  |
| 30 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 0.1500 | | 13 | 7.56 | 8.54 | 1.13 | 7.56 | | 8.54 | 1.13 |  |  |  |
| 31 | 27170023 | 黄腊带 20mm×10m | 卷 | 5.8968 | | 13 | 9.08 | 10.26 | 53.54 | 6.83 | | 7.72 | 40.28 |  |  |  |
| 32 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线 10mm2 | m | 0.5000 | | 13 | 8.30 | 9.38 | 4.15 | 9.65 | | 10.90 | 4.83 |  |  |  |
| 33 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 0.9150 | | 13 | 1.59 | 1.80 | 1.45 | 1.59 | | 1.80 | 1.45 |  |  |  |
| 34 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 0.6100 | | 13 | 1.62 | 1.83 | 0.99 | 1.62 | | 1.83 | 0.99 |  |  |  |
| 35 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 4.2850 | | 13 | 0.08 | 0.09 | 0.34 | 0.08 | | 0.09 | 0.34 |  |  |  |
| 36 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.0300 | | 13 | 1.97 | 2.23 | 4.00 | 2.33 | | 2.63 | 4.73 |  |  |  |
| 37 | 34090061 | 塑料圆台 | 块 | 2.1000 | | 13 | 0.62 | 0.70 | 1.30 | 0.62 | | 0.70 | 1.30 |  |  |  |
| 38 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.0460 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.04 | 0.80 | | 0.90 | 0.04 |  |  |  |
| 39 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 2.18 | 2.46 | 2.18 | 2.39 | | 2.71 | 2.39 |  |  |  |
| 40 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0090 | |  | 628.87 | 658.77 | 5.66 | 586.37 | | 658.77 | 5.28 |  |  |  |
| 42 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0090 | |  | 400.21 | 429.27 | 3.60 | 382.50 | | 429.27 | 3.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 759.79 | － | | － | 689.66 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | BV-2.5mm2 | | m | 69.60 | 13 | | 1.11 | 1.25 | 77.26 |
| 2 | YJV10mm2 | | m | 101.00 | 13 | | 17.70 | 20.00 | 1787.70 |
| 3 | 成套插座 | | 套 | 1.02 | 13 | | 5.61 | 6.34 | 5.72 |
| 4 | 成套灯具 | | 套 | 2.02 | 13 | | 7.08 | 8.00 | 14.30 |
| 5 | 接线盒 | | 个 | 3.06 | 13 | | 0.88 | 0.99 | 2.69 |
| 6 | 照明开关 | | 只 | 2.04 | 13 | | 5.31 | 6.00 | 10.83 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1898.50 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 3208.85 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 3233.83 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 235.69 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 164.62 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | |  | |  | 79.9 |
|  | 1.1. 安全施工费1(不含安全生产 责任保险) | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 75.09 |
|  | 1.2. 安全施工费2(安全生产责任 保险) | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.15 | 4.81 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 9.31 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 18.93 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 56.48 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 48.77 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 18.93 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 3.37 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 366.26 |
|  | 合计 | |  | |  | 601.95 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 打井 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 01B002 | 打井 井口直径50cm | | m | 150 | | 240 | 36000 |  |
| 2 | 030109011001 | 潜水泵 1.名称：深水泵7.5kw 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振底座形式、数量 7.灌浆配合比 8.单机试运转要求 | | 台 | 1 | | 3072.25 | 3072.25 |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电缆 2.型号 3.规格：YJV6mm2 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 200 | | 22.68 | 4536 |  |
|  |  | 看护房 | |  |  | |  |  |  |
| 4 | 030411004001 | 配线 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式 | | m | 45 | | 3.58 | 161.1 |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：圆形吸顶灯 | | 套 | 1 | | 27.56 | 27.56 |  |
| 6 | 030404031001 | 小电器 1.名称：单联开关 | | 台 | 1 | | 30.43 | 30.43 |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式 | | m | 45 | | 4.65 | 209.25 |  |
| 8 | 030404031002 | 小电器 1.名称：单相五孔插座 | | 台 | 2 | | 29.31 | 58.62 |  |
| 9 | 03B001 | 1.5匹空调 1.5匹空调 | | 台 | 1 | | 2200 | 2200 |  |
|  |  | 监控 | |  |  | |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 监控设备 光纤探头3个；显示器1台；录像机1台；监 控硬盘(4T)1块；交换机(8口千兆)1台；安 防监控电源(3A)300m；电缆(综合线无氧 铜)300m；视频线(超五类视频)300m及其他 配件。 | | 套 | 1 | | 6000 | 6000 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 52295.21 |  |
| 合计 | | | | | | | | 52295.21 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  |  | 打井 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 01B002 | 打井 井口直径50cm | | m | － |  | 240.00 | |  |  |  | 240 |
|  | 临时子目 | 打井 | | m | 1 |  | 240.00 | |  |  |  |  |
| 2 | 030109011001 | 潜水泵 1.名称：深水泵7.5kw 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振底座形式、数量 7.灌浆配合比 8.单机试运转要求 | | 台 | － | 276.36 | 2467.70 | | 51.69 | 317.81 | 276.50 | 3072.25 |
|  | 1-8-1调 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备 重量(0.2t以内) | | 台 | 1 | 276.36 | 78.32 | | 51.69 |  |  |  |
|  | zc11\_0007 | 深水泵7.5kw | | 台 | 1 |  | 2389.38 | |  |  |  |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电缆 2.型号 3.规格：YJV6mm2 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | － | 2.38 | 17.82 | | 0.09 | 2.74 | 2.39 | 22.68 |
|  | 4-9-122 | 铜芯电力电缆埋地敷设 截面 10mm2 以下 | | 100m | 0.01 | 2.38 | 0.12 | | 0.09 |  |  |  |
|  | zc11\_0003 | YJV6mm2 | | m | 1 |  | 17.70 | |  |  |  |  |
|  |  | 看护房 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 030411004001 | 配线 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式 | | m | － | 0.97 | 1.63 | |  | 1.12 | 0.98 | 3.58 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面  2.5mm2以下 | | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.15 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0001 | BV-2.5mm2 | | m | 1.16 |  | 1.48 | |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：圆形吸顶灯 | | 套 | － | 9.36 | 8.84 | |  | 10.76 | 9.36 | 27.56 |
|  | 4-14-13 | 普通灯具安装 座灯头 | | 套 | 1 | 9.36 | 1.69 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0005 | 成套灯具 | | 套 | 1.01 |  | 7.15 | |  |  |  |  |
| 6 | 030404031001 | 小电器 1.名称：单联开关 | | 台 | － | 11.44 | 7.54 | |  | 13.16 | 11.45 | 30.43 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | | 套 | 1 | 7.44 | 0.78 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0008 | 照明开关 | | 只 | 1.02 |  | 5.42 | |  |  |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.44 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0006 | 接线盒 | | 个 | 1.02 |  | 0.90 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 7 | 030411004002 | 配线 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式 | | m | － | 0.65 | 3.35 | |  | 0.75 | 0.65 | 4.65 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2 以下 | | 100m 单线 | 0.01 | 0.65 | 0.14 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0002 | BV-4.0mm2 | | m | 1.1 |  | 3.21 | |  |  |  |  |
| 8 | 030404031002 | 小电器 1.名称：单相五孔插座 | | 台 | － | 10.51 | 8.28 | |  | 12.09 | 10.52 | 29.31 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 | | 套 | 1 | 6.84 | 0.71 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0004 | 成套插座 | | 套 | 1.02 |  | 5.72 | |  |  |  |  |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | | 10个 | 0.1 | 3.67 | 0.95 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0006 | 接线盒 | | 个 | 1.02 |  | 0.90 | |  |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 1.5匹空调 1.5匹空调 | | 台 | － |  | 2200.00 | |  |  |  | 2200 |
|  | 临时子目 | 1.5匹空调 | | 台 | 1 |  | 2200.00 | |  |  |  |  |
|  |  | 监控 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 监控设备 光纤探头3个；显示器1台；录像机1 台；监控硬盘(4T)1块；交换机(8口 千兆)1台；安防监控电源(3A)300m； 电缆(综合线无氧铜)300m；视频线( 超五类视频)300m及其他配件。 | | 套 | － |  | 6000.00 | |  |  |  | 6000 |
|  | 临时子目 | 监控设备 | | 套 | 1 |  | 6000.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 156.03 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 156.03 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 998.06 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 35.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 12.48 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 6.86 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 3.99 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 28.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 8.38 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 4.61 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 2.68 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 37.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 11.18 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 6.15 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 3.58 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 14.58 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 2.99 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 1.64 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 0.96 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | 3.98 | 39.72 |
|  | 合计 | |  | |  | 156.03 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 35.03 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 19.26 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 11.21 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 7.2290 | |  | 138.00 | 138.00 | 997.60 | 120.00 | |  | 867.48 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.0810 | | 13 | 5.20 | 5.88 | 0.42 | 5.20 | | 5.88 | 0.42 |  |  |  |
| 4 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.4200 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 2.24 | 5.34 | | 6.03 | 2.24 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0100 | | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.06 | 5.84 | | 6.60 | 0.06 |  |  |  |
| 6 | 01290157 | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 | kg | 0.2000 | | 13 | 4.14 | 4.68 | 0.83 | 4.14 | | 4.68 | 0.83 |  |  |  |
| 7 | 01350001 | 紫铜板(综合) | kg | 0.0500 | | 13 | 54.02 | 61.04 | 2.70 | 54.02 | | 61.04 | 2.70 |  |  |  |
| 8 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.6000 | | 13 | 21.84 | 24.68 | 13.10 | 21.84 | | 24.68 | 13.10 |  |  |  |
| 9 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 1.1000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 10 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0300 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.21 | 6.94 | | 7.84 | 0.21 |  |  |  |
| 11 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1800 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 1.56 | 8.65 | | 9.77 | 1.56 |  |  |  |
| 12 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 6.1600 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 0.07 | | 0.08 | 0.43 |  |  |  |
| 13 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 3.1200 | | 13 | 0.13 | 0.15 | 0.41 | 0.13 | | 0.15 | 0.41 |  |  |  |
| 14 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 5.4800 | | 13 | 0.34 | 0.38 | 1.86 | 0.34 | | 0.38 | 1.86 |  |  |  |
| 15 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 2.0000 | | 13 | 0.45 | 0.51 | 0.90 | 0.45 | | 0.51 | 0.90 |  |  |  |
| 16 | 03130127 | 低碳钢焊条 J422(综合) | kg | 0.1000 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 1.06 | 10.62 | | 12.00 | 1.06 |  |  |  |
| 17 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.1800 | | 13 | 34.51 | 39.00 | 6.21 | 34.51 | | 39.00 | 6.21 |  |  |  |
| 18 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0090 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.14 | 15.04 | | 17.00 | 0.14 |  |  |  |
| 19 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0070 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.03 | 4.42 | | 5.00 | 0.03 |  |  |  |
| 20 | 03150515 | 金属滤网 | m2 | 0.0630 | | 13 | 8.41 | 9.50 | 0.53 | 8.41 | | 9.50 | 0.53 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03150917 | 斜垫铁(综合) | kg | 4.4640 | | 13 | 5.13 | 5.80 | 22.90 | 5.13 | | 5.80 | 22.90 |  |  |  |
| 22 | 03150923 | 平垫铁(综合) | kg | 4.5000 | | 13 | 6.53 | 7.38 | 29.39 | 6.53 | | 7.38 | 29.39 |  |  |  |
| 23 | 05030017 | 木板 | m3 | 0.0030 | | 13 | 2079.65 | 2350.00 | 6.24 | 2079.65 | | 2350.00 | 6.24 |  |  |  |
| 24 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1200 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.83 | 6.94 | | 7.84 | 0.83 |  |  |  |
| 25 | 14030005 | 煤油 | kg | 0.5600 | | 13 | 7.65 | 8.64 | 4.28 | 7.65 | | 8.64 | 4.28 |  |  |  |
| 26 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 1.4500 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 9.82 | 6.77 | | 7.65 | 9.82 |  |  |  |
| 27 | 14070011 | 机油 | kg | 0.4100 | | 13 | 9.12 | 10.30 | 3.74 | 9.12 | | 10.30 | 3.74 |  |  |  |
| 28 | 14090007 | 黄油钙基脂 | kg | 0.1500 | | 13 | 6.99 | 7.90 | 1.05 | 6.99 | | 7.90 | 1.05 |  |  |  |
| 29 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0600 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.48 | 7.96 | | 9.00 | 0.48 |  |  |  |
| 30 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.1330 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.71 | 5.35 | | 5.83 | 0.71 |  |  |  |
| 31 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0450 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.66 | 14.61 | | 15.92 | 0.66 |  |  |  |
| 32 | 15010053 | 石棉板衬垫 | kg | 0.1250 | | 13 | 8.41 | 9.50 | 1.05 | 8.41 | | 9.50 | 1.05 |  |  |  |
| 33 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 0.2025 | | 13 | 7.56 | 8.54 | 1.53 | 7.56 | | 8.54 | 1.53 |  |  |  |
| 34 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 0.9150 | | 13 | 1.59 | 1.80 | 1.45 | 1.59 | | 1.80 | 1.45 |  |  |  |
| 35 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 0.3050 | | 13 | 1.62 | 1.83 | 0.49 | 1.62 | | 1.83 | 0.49 |  |  |  |
| 36 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 5.4800 | | 13 | 0.08 | 0.09 | 0.44 | 0.08 | | 0.09 | 0.44 |  |  |  |
| 37 | 34090061 | 塑料圆台 | 块 | 1.0500 | | 13 | 0.62 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | | 0.70 | 0.65 |  |  |  |
| 38 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.0110 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.01 | 0.80 | | 0.90 | 0.01 |  |  |  |
| 39 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 3.05 | 3.44 | 3.05 | 3.05 | | 3.44 | 3.05 |  |  |  |
| 40 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 42 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0180 | |  | 628.87 | 658.77 | 11.32 | 586.37 | | 658.77 | 10.55 |  |  |  |
| 43 | 990305020 | 叉式起重机 5t | 台班 | 0.1000 | |  | 475.96 | 506.12 | 47.60 | 452.34 | | 506.12 | 45.23 |  |  |  |
| 44 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0180 | |  | 400.21 | 429.27 | 7.20 | 382.50 | | 429.27 | 6.89 |  |  |  |
| 45 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.1000 | |  | 64.60 | 70.94 | 6.46 | 64.60 | | 70.94 | 6.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1191.72 | － | | － | 1058.15 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | BV-2.5mm2 | | m | 52.20 | 13 | | 1.28 | 1.45 | 66.82 |
| 2 | BV-4.0mm2 | | m | 49.50 | 13 | | 2.92 | 3.30 | 144.54 |
| 3 | YJV6mm2 | | m | 200.00 | 13 | | 17.70 | 20.00 | 3540.00 |
| 4 | 成套插座 | | 套 | 2.04 | 13 | | 5.61 | 6.34 | 11.44 |
| 5 | 成套灯具 | | 套 | 1.01 | 13 | | 7.08 | 8.00 | 7.15 |
| 6 | 接线盒 | | 个 | 3.06 | 13 | | 0.88 | 0.99 | 2.69 |
| 7 | 深水泵7.5kw | | 台 | 1.00 | 13 | | 2389.38 | 2700.00 | 2389.38 |
| 8 | 照明开关 | | 只 | 1.02 | 13 | | 5.31 | 6.00 | 5.42 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 6167.44 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 52411.52 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 52451.24 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 3771.01 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 2610.09 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 1226.43 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 151.99 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 309.23 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 922.44 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 796.66 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 309.23 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 55.03 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 5060 |
|  | 合计 | |  | |  | 8831.01 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | 邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 | | | | | | | | | **工程** |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | |
| 招标人: |  | | | | 造价咨询人: | | | |  | | |
|  | | （单位盖章） | | | |  | | （单位资质专用章） | | | |
| 法定代表人 | | |  | | | 法定代表人 | | | |  | |
| 或其授权人: | | |  | | | 或其授权人: | | | |  | |
|  | | （签字或盖章） | | | |  | | （签字或盖章） | | | |
| 编制人: | |  | | | | 复核人: | |  | | | |
|  | | （造价人员签字盖专用章） | | | |  | | （造价人员签字盖专用章） | | | |
| 编制时间: | |  | | | | 复核时间: | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别 2.弃土运距 3.取土运距 | | m2 | 1200 | |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 筑土墙 1.外购土方 2.保温挡风墙土方每30cm分层夯实，内外刷 坡 | | m3 | 650 | |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 两侧墙 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.5m 3.弃土运距 | | m3 | 4.44 | |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 两侧墙 1.砖品种、规格、强度等级：M10煤矸石烧 结砖 2.基础类型 3砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 | | m3 | 4.44 | |  |  |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 两侧墙 1.砖品种、规格、强度等级：M10煤矸石烧 结砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | 18.72 | |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 两侧墙1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 156 | |  |  |  |
| 7 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢架、立柱通梁，矩形 管100\*50\*2.5（含制作安装刷油运输；加工 厂除锈，两道底漆） 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | 7.182 | |  |  |  |
| 8 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:拉杆Φ25\*1.5、斜撑 Φ20\*2（含制作安装刷油运输；加工厂除锈 ，两道底漆） 2.构件类型 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | 0.672 | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:立柱Φ60\*3.0（含制作 安装刷油运输；加工厂除锈，两道底漆） 2.单根柱质量 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.防火要求 | | t | 1.012 | |  |  |  |
| 10 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类:-5\*250\*250 ∠50\*50\*4 2.规格 3.铁件尺寸 | | t | 0.892 | |  |  |  |
| 11 | 010507007001 | 其他构件 1.构件的类型:包柱脚 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级：C20 | | m3 | 2 | |  |  |  |
| 12 | 010901005001 | 大棚膜 1.12丝无滴棚膜 | | m2 | 1276.16 | |  |  |  |
| 13 | 01B007 | 卷膜器 外购及安装 | | 台 | 2 | |  |  |  |
| 14 | 01B008 | 入口 1.入口 | | 项 | 1 | |  |  |  |
| 15 | 01B002 | 卷帘机  1.卷帘机组大棚 2.棉被卷帘机安装，大棚专用 3.卷帘机撑杆、立杆等辅助设施 | | 台 | 2 | |  |  |  |
| 16 | 01B003 | 棉被 1.PE100gPE防雨布  2.灰无纺布500g/m2  3.10mm泡沫珍珠棉  4.10mm泡沫珍珠棉  5.灰无纺布500g/m2  6.PE100gPE防雨布 | | m2 | 1276.16 | |  |  |  |
| 17 | 01B001 | 压膜绳 1.含地锚 2.满足招标要求及设计施工规范 | | 米 | 1100 | |  |  |  |
| 18 | 01B004 | 防虫网 | | m2 | 100 | |  |  |  |
| 19 | 01B005 | 卡槽 制作、安装 | | m | 500 | |  |  |  |
| 20 | 01B006 | 滴灌带 含50mm主水带、15mm分管带及喷头 | | 套 | 1 | |  |  |  |
|  |  | 工具房 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目 2个-建筑 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 010602001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢架，矩形管30\*80\*2.0 （含制作安装刷油运输；加工厂除锈，两道 底漆） 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | 0.13 | |  |  |  |
| 22 | 010605002001 | 钢板墙板 100厚双层彩钢瓦墙板 | | m2 | 100 | |  |  |  |
| 23 | 010901002001 | 型材屋面 100厚双层彩钢瓦屋面板 | | m2 | 24 | |  |  |  |
| 24 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | 0.11 | |  |  |  |
| 25 | 010507007002 | 其他构件 1.构件的类型：包柱脚 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类： 5.混凝土强度等级：C25 | | m3 | 0.11 | |  |  |  |
| 26 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 铝合金门 | | m2 | 2.1 | |  |  |  |
| 27 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 铝合金窗 | | m2 | 0.65 | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程建筑 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 看护房 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 010602001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:钢架，矩形管30\*80\*2.0 （含制作安装刷油运输；加工厂除锈，两道 底漆） 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | t | 0.1 | |  |  |  |
| 2 | 010605002001 | 钢板墙板 100厚双层彩钢瓦墙板 | | m2 | 39 | |  |  |  |
| 3 | 010901002001 | 型材屋面 100厚双层彩钢瓦屋面板 | | m2 | 10.5 | |  |  |  |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | 0.11 | |  |  |  |
| 5 | 010507007002 | 其他构件 1.构件的类型：包柱脚 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类： 5.混凝土强度等级：C25 | | m3 | 0.11 | |  |  |  |
| 6 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 铝合金门 | | m2 | 2.1 | |  |  |  |
| 7 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 铝合金窗 | | m2 | 0.65 | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目2个-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 大棚电气 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：YJV10mm2 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 100 | |  |  |  |
|  |  | 工具房 | |  |  | |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式 | | m | 60 | |  |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：圆形吸顶灯 | | 套 | 2 | |  |  |  |
| 5 | 030404031001 | 小电器 1.名称：单联开关 | | 台 | 2 | |  |  |  |
| 6 | 030404031002 | 小电器 1.名称：单相五孔插座 | | 台 | 1 | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市太平镇2023年刘庙村农业日光温室工程项目-配套工程安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 打井 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 01B002 | 打井 井口直径50cm | | m | 150 | |  |  |  |
| 2 | 030109011001 | 潜水泵 1.名称：深水泵7.5kw 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振底座形式、数量 7.灌浆配合比 8.单机试运转要求 | | 台 | 1 | |  |  |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电缆 2.型号 3.规格：YJV6mm2 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 200 | |  |  |  |
|  |  | 看护房 | |  |  | |  |  |  |
| 4 | 030411004001 | 配线 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式 | | m | 45 | |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：圆形吸顶灯 | | 套 | 1 | |  |  |  |
| 6 | 030404031001 | 小电器 1.名称：单联开关 | | 台 | 1 | |  |  |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式 | | m | 45 | |  |  |  |
| 8 | 030404031002 | 小电器 1.名称：单相五孔插座 | | 台 | 2 | |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 1.5匹空调 1.5匹空调 | | 台 | 1 | |  |  |  |
|  |  | 监控 | |  |  | |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 监控设备 光纤探头3个；显示器1台；录像机1台；监 控硬盘(4T)1块；交换机(8口千兆)1台；安 防监控电源(3A)300m；电缆(综合线无氧 铜)300m；视频线(超五类视频)300m及其他 配件。 | | 套 | 1 | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |