| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-审 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 中心卫生院-审 |  | 357742.88 |  |  |  |  | 23526.01 |
| 合计 |  |  | 357742.88 |  |  |  |  | 23526.01 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-审 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 333599.12 |  |  |  |  | 21835.42 |
|  | 中心卫生院-建筑-审 |  | 222000.15 |  |  |  |  | 14710.89 |
|  | 中心卫生院-装饰-审 |  | 87950.68 |  |  |  |  | 5551.27 |
|  | 中心卫生院-室外-审 |  | 23648.29 |  |  |  |  | 1573.26 |
| 2 | 安装工程 |  | 24143.76 |  |  |  |  | 1690.59 |
|  | 中心卫生院给排水-审 |  | 6197.22 |  |  |  |  | 433.55 |
|  | 中心卫生院电气-审 |  | 17946.54 |  |  |  |  | 1257.04 |
| 合计 |  |  | 357742.88 |  |  |  |  | 23526.01 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 269808.91 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 250328.97 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 |  | 19479.94 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 34869.56 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 21938.31 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 12931.25 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔与现场签证费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 价格调整费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 23526.01 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 29538.4 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 357742.88 |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 |  | m2 | 163.2 |  | 1.21 | 197.47 |  |
| 2 | 010103002002 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | 660.96 |  | 3.78 | 2498.43 |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：详见设计 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 123.25 |  | 9.85 | 1214.01 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 73.86 |  | 18.9 | 1395.95 |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU20 2.基础类型 3砂浆强度等级：:M7.5 4.防潮层材料种类：20厚水泥砂浆加5%防水 粉 |  | m3 | 26.15 |  | 497.73 | 13015.64 |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240厚烧结煤 矸石实心砖 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 |  | m3 | 73.78 |  | 508.96 | 37551.07 |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 9.7 |  | 495.42 | 4805.57 |  |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 23.71 |  | 493.92 | 11710.84 |  |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.07 |  | 859.16 | 3496.78 |  |
| 10 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：地圈梁 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 5.98 |  | 520.75 | 3114.09 |  |
| 11 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.25 |  | 528.85 | 2247.61 |  |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.46 |  | 794.35 | 1159.75 |  |
| 13 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 1.32 |  | 867.86 | 1145.58 |  |
| 14 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 22.87 |  | 494.32 | 11305.1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 94857.89 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 94857.89 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 010507001001 | 散水 细石混凝土散水，宽度为600，具体做法详 见L13J1-散2 |  | m2 | 27.22 |  | 76.5 | 2082.33 |  |
| 16 | 010507001002 | 坡道 1.L13J12，详见设计 |  | m2 | 6.48 |  | 145.09 | 940.18 |  |
| 17 | 011503001001 | 坡道栏杆 L13J12 |  | m | 12 |  | 100 | 1200 |  |
| 18 | 010507004001 | 台阶 台2，详见设计 |  | m2 | 9.6 |  | 164.92 | 1583.23 |  |
| 19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 ≤φ10 |  | t | 2.405 |  | 6090.86 | 14648.52 |  |
| 20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 ≤φ18 |  | t | 1.569 |  | 5779.17 | 9067.52 |  |
| 21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 箍筋≤φ10 |  | t | 0.345 |  | 7474.32 | 2578.64 |  |
| 22 | 010802001001 | 成品平开门 1000*2100 |  | m2 | 18.9 |  | 260 | 4914 |  |
| 23 | 010802001002 | 成品玻璃双开门 1.规格：1800*2400 2.含防盗门棂 |  | m2 | 4.32 |  | 450 | 1944 |  |
| 24 | 010807001001 | 成品钢化玻璃窗 1、所有窗子必须设置防盗棂，加设窗帘， 规格、样式、材料甲方自定。 2、所有外门窗均采用中空玻璃(5+9+5)(空 气) 具体详见设计 |  | m2 | 3.24 |  | 351.06 | 1137.43 |  |
| 25 | 010807001002 | 成品推拉窗 1、所有窗子必须设置防盗棂，加设窗帘， 规格、样式、材料甲方自定。 2、所有外门窗均采用中空玻璃(5+9+5)(空 气) 具体详见设计 |  | m2 | 32.58 |  | 351.06 | 11437.53 |  |
| 26 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.4厚SBS防水卷材一道 |  | m2 | 161.78 |  | 30 | 4853.4 |  |
| 27 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.20厚1: 2.5水泥砂浆抹平压光，1m×1m分 格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.30厚C20细石混凝土找平层 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 146.59 |  | 68.46 | 10035.55 |  |
| 28 | 010902004002 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格：UPVC雨水管， φ110mm 2.雨水斗品种、规格：UPVC雨水口 |  | m | 7.2 |  | 33.79 | 243.29 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 66665.62 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 161523.51 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 161523.51 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.05 | 0.13 | 0.05 | 1.21 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.05 |  |  |  |
| 2 | 010103002002 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | － | 2.42 |  |  | 0.22 | 2.82 | 1.14 | 3.78 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 |  | 10m3 | 0.1 | 2.42 |  |  | 0.22 |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：详见设计 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | － | 5.43 |  |  | 1.86 | 6.32 | 2.56 | 9.85 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.09 | 0.59 |  |  | 1.86 |  |  |  |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.012 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU20 2.基础类型 3砂浆强度等级：:M7.5 4.防潮层材料种类：20厚水泥砂浆加 5%防水粉 |  | m3 | － | 129.28 | 303.13 |  | 4.24 | 150.44 | 61.08 | 497.73 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M7.5]砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 120.67 | 292.21 |  | 3.82 |  |  |  |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm |  | 10m2 | 0.094 | 8.61 | 10.92 |  | 0.42 |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240厚 烧结煤矸石实心砖 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 |  | m3 | － | 139.92 | 299.24 |  | 3.70 | 162.82 | 66.10 | 508.96 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 299.24 |  | 3.70 |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | － | 95.87 | 353.59 |  | 0.67 | 111.55 | 45.29 | 495.42 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.05,C*1,J*1.05 |  | 10m3 | 0.1 | 95.87 | 353.59 |  | 0.67 |  |  |  |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 74.03 | 384.46 |  | 0.46 | 86.14 | 34.97 | 493.92 |
|  | 5-1-4 | [预拌混凝土 C30]混凝土带型基础 |  | 10m3 | 0.1 | 74.03 | 384.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 327.69 | 375.15 |  | 1.50 | 381.31 | 154.82 | 859.16 |
|  | 5-1-17 | [预拌混凝土 C25]现浇混凝土 构造 柱 |  | 10m3 | 0.1 | 327.69 | 375.15 |  | 1.50 |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 10 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：地圈梁 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 96.91 | 377.51 |  | 0.54 | 112.77 | 45.79 | 520.75 |
|  | 5-1-18 | [预拌混凝土 C25]基础梁 |  | 10m3 | 0.1 | 96.91 | 377.51 |  | 0.54 |  |  |  |
| 11 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 102.52 | 377.35 |  | 0.54 | 119.30 | 48.44 | 528.85 |
|  | 5-1-19 | [预拌混凝土 C25]框架梁、连续梁 |  | 10m3 | 0.1 | 102.52 | 377.35 |  | 0.54 |  |  |  |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 281.60 | 379.17 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 794.35 |
|  | 5-1-21 | [预拌混凝土 C25]圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 379.17 |  | 0.54 |  |  |  |
| 13 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 |  | m3 | － | 332.64 | 377.53 |  | 0.54 | 387.07 | 157.15 | 867.86 |
|  | 5-1-22 | 过梁 |  | 10m3 | 0.1 | 332.64 | 377.53 |  | 0.54 |  |  |  |
| 14 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 74.58 | 383.95 |  | 0.55 | 86.78 | 35.24 | 494.32 |
|  | 5-1-33 | [预拌混凝土 C25]平板 |  | 10m3 | 0.1 | 74.58 | 383.95 |  | 0.55 |  |  |  |
| 15 | 010507001001 | 散水 细石混凝土散水，宽度为600，具体 做法详见L13J1-散2 |  | m2 | － | 22.11 | 43.50 |  | 0.44 | 25.73 | 10.45 | 76.5 |
|  | 16-6-80 | 混凝土散水 3:7灰土垫层 |  | 10m2 | 0.1 | 22.11 | 43.50 |  | 0.44 |  |  |  |
| 16 | 010507001002 | 坡道 1.L13J12，详见设计 |  | m2 | － | 46.64 | 75.38 |  | 1.04 | 54.27 | 22.03 | 145.09 |
|  | 16-6-83 | 水泥砂浆(带礓碴)坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚 |  | 10m2 | 0.1 | 46.64 | 75.38 |  | 1.04 |  |  |  |
| 17 | 011503001001 | 坡道栏杆 L13J12 |  | m | － |  | 100.00 |  |  |  |  | 100 |
|  | 临时子目 | 不锈钢管扶手 |  | m | 1 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010507004001 | 台阶 台2，详见设计 |  | m2 | － | 47.47 | 94.40 |  | 0.63 | 55.24 | 22.42 | 164.92 |
|  | 2-1-1 | 3:7灰土垫层 机械振动 |  | 10m3 | 0.03 | 22.70 | 39.45 |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 5-1-52 | [预拌混凝土 C15]台阶 |  | 10m3 | 0.015 | 24.77 | 54.95 |  | 0.24 |  |  |  |
| 19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 ≤φ10 |  | t | － | 1395.90 | 3968.74 |  | 66.74 | 1624.32 | 659.48 | 6090.86 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 10 |  | t | 1 | 1395.90 | 3968.74 |  | 66.74 |  |  |  |
| 20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 ≤φ18 |  | t | － | 1070.30 | 4102.13 |  | 101.09 | 1245.44 | 505.65 | 5779.17 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 1 | 1070.30 | 4102.13 |  | 101.09 |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 箍筋≤φ10 |  | t | － | 2334.20 | 3968.74 |  | 68.62 | 2716.16 | 1102.76 | 7474.32 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 1 | 2334.20 | 3968.74 |  | 68.62 |  |  |  |
| 22 | 010802001001 | 成品平开门 1000*2100 |  | m2 | － |  | 260.00 |  |  |  |  | 260 |
|  | 临时子目 | 成品平开门 |  | m2 | 1 |  | 260.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010802001002 | 成品玻璃双开门 1.规格：1800*2400 2.含防盗门棂 |  | m2 | － |  | 450.00 |  |  |  |  | 450 |
|  | 临时子目 | 成品玻璃双开门 |  | m2 | 1 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010807001001 | 成品钢化玻璃窗 1、所有窗子必须设置防盗棂，加设 窗帘，规格、样式、材料甲方自定。 2、所有外门窗均采用中空玻璃 (5+9+5)(空气) 具体详见设计 |  | m2 | － | 24.75 | 314.62 |  |  | 28.80 | 11.69 | 351.06 |
|  | 8-7-6 | 塑钢推拉窗 |  | 10m2 | 0.1 | 24.75 | 314.62 |  |  |  |  |  |
| 25 | 010807001002 | 成品推拉窗 1、所有窗子必须设置防盗棂，加设 窗帘，规格、样式、材料甲方自定。 2、所有外门窗均采用中空玻璃 (5+9+5)(空气) 具体详见设计 |  | m2 | － | 24.75 | 314.62 |  |  | 28.80 | 11.69 | 351.06 |
|  | 8-7-6 | 塑钢推拉窗 |  | 10m2 | 0.1 | 24.75 | 314.62 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.4厚SBS防水卷材一道 |  | m2 | － |  | 30.00 |  |  |  |  | 30 |
|  | 临时子目 | 4厚SBS防水卷材 |  | m2 | 1 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.20厚1: 2.5水泥砂浆抹平压光，1m ×1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2.30厚C20细石混凝土找平层 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | － | 25.52 | 30.23 |  | 0.75 | 29.48 | 11.96 | 68.46 |
|  | 9-2-67调 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm |  | 10m2 | 0.1 | 9.68 | 9.29 |  | 0.41 |  |  |  |
|  | 11-1-4 | 细石混凝土 40mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.64 | 15.23 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 11-1-5 | 细石混凝土 每增减5mm |  | 10m2 | -0.2 | -1.92 | -3.63 |  | -0.01 |  |  |  |
|  | 11-1-1调 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 9.12 | 9.34 |  | 0.33 |  |  |  |
| 28 | 010902004002 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格：UPVC雨水管， φ110mm 2.雨水斗品种、规格：UPVC雨水口 |  | m | － | 5.45 | 25.76 |  |  | 6.34 | 2.58 | 33.79 |
|  | 9-3-10 | 塑料管排水 水落管φ≤110mm |  | 10m | 0.1 | 4.29 | 17.81 |  |  |  |  |  |
|  | 9-3-15 | 塑料管排水 落水口 |  | 10个 | 0.028 | 1.16 | 7.95 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 21938.31 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 5497.15 |
| 合计 |  |  |  | 27435.46 |
| 日期：2023-04-20 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 42166.83 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1184.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 268.81 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 68.82 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 40.32 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1012.54 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 229.81 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 58.83 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 34.47 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1351.59 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 306.76 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 78.53 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 46.01 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 270.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 25.98 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 6.65 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 3.9 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 1678.24 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5497.15 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 831.36 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 212.83 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 124.7 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 2942.14 | 2942.14 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 18996.17 | 18996.17 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21938.31 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-建筑-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 187280.73 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 188958.97 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 14710.89 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 10562.62 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 6573.55 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1048.77 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1217.32 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1722.98 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2846.67 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1104.96 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 196.64 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 18330.29 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 33041.18 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-装饰-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 聚氯乙烯板地面 具体做法详见L13J1地209 用于室内地面 |  | m2 | 130.29 |  | 184.56 | 24046.32 |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 陶瓷锦砖地面 具体做法详见L13J1地202F 用于卫生间地面 |  | m2 | 3.48 |  | 227.12 | 790.38 |  |
| 3 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度：用于走廊处及公共厅， 150mm 2.粘贴层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 |  | m | 28.44 |  | 24.1 | 685.4 |  |
| 4 | 011204003001 | 块料墙面 陶瓷锦砖墙面 具体做法详见L13J1-内墙7-A 治疗室全部、其他房间墙面1.8米 |  | m2 | 179.15 |  | 125.92 | 22558.57 |  |
| 5 | 011204003002 | 块料墙面 陶瓷锦砖防水墙面 具体做法详见L13J1-内墙7-AF 用于卫生室 |  | m2 | 22.13 |  | 160.94 | 3561.6 |  |
| 6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 内墙抹灰，刷乳胶漆 |  | m2 | 250.15 |  | 23.37 | 5846.01 |  |
| 7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 涂料外墙 具体做法详见L13J1-外墙6-A |  | m2 | 201.09 |  | 38.28 | 7697.73 |  |
| 8 | 011407002001 | 水泥砂浆涂料顶棚 具体做法详见L13J1-棚2 |  | m2 | 187.48 |  | 17.46 | 3273.4 |  |
| 9 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.20厚1：2水泥砂浆抹面 |  | m2 | 9.6 |  | 57.1 | 548.16 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 69007.57 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 69007.57 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-装饰-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 聚氯乙烯板地面 具体做法详见L13J1地209 用于室内地面 |  | m2 | － | 26.65 | 133.95 |  | 0.38 | 47.61 | 23.58 | 184.56 |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.006 | 3.78 | 24.27 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 9-2-51 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 1.67 | 29.26 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-53 | 聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 0.61 | 12.54 |  |  |  |  |  |
|  | 11-1-4 | 细石混凝土 40mm |  | 10m2 | 0.1 | 5.47 | 17.94 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 11-1-5 | 细石混凝土 每增减5mm |  | 10m2 | -0.2 | -1.22 | -4.31 |  | -0.01 |  |  |  |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 在混 凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 5.78 | 9.74 |  | 0.33 |  |  |  |
|  | 11-4-20 | 楼、地面聚氯乙烯板 片材 |  | 10m2 | 0.1 | 10.56 | 44.51 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 陶瓷锦砖地面 具体做法详见L13J1地202F 用于卫生间地面 |  | m2 | － | 45.37 | 141.64 |  | 0.24 | 80.51 | 39.87 | 227.12 |
|  | 2-1-1 | 3:7灰土垫层 机械振动 |  | 10m3 | 0.015 | 7.84 | 26.49 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.006 | 3.79 | 24.31 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 9-2-35 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 厚2mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 1.90 | 37.40 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-37 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 每增 减0.5mm 平面 |  | 10m2 | -0.3 | -1.37 | -25.50 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-51 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 1.67 | 29.26 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-53 | 聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 0.61 | 12.54 |  |  |  |  |  |
|  | 11-3-61 | 陶瓷锦砖(马赛克) 楼地面 干硬性水 泥砂浆 不拼花 |  | 10m2 | 0.1 | 30.93 | 37.14 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度：用于走廊处及公共厅 ，150mm 2.粘贴层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 |  | m | － | 6.19 | 12.19 |  | 0.16 | 11.24 | 5.56 | 24.1 |
|  | 11-3-45 | [水泥抹灰砂浆 1:1][水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 1:3]地板砖 踢 脚板 直线形 水泥砂浆 |  | 10m2 | 0.015 | 6.19 | 12.19 |  | 0.16 |  |  |  |
| 4 | 011204003001 | 块料墙面 陶瓷锦砖墙面 具体做法详见L13J1-内墙7-A 治疗室全部、其他房间墙面1.8米 |  | m2 | － | 47.42 | 35.63 |  | 0.24 | 86.11 | 42.63 | 125.92 |
|  | 12-2-17 | [水泥抹灰砂浆 1:1]陶瓷锦砖 水泥 砂浆粘贴 墙面、墙裙 |  | 10m2 | 0.1 | 47.42 | 35.63 |  | 0.24 |  |  |  |
| 5 | 011204003002 | 块料墙面 陶瓷锦砖防水墙面 具体做法详见L13J1-内墙7-AF 用于卫生室 |  | m2 | － | 49.78 | 66.32 |  | 0.24 | 90.08 | 44.60 | 160.94 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-装饰-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 9-2-36 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 厚2mm 立面 |  | 10m2 | 0.1 | 3.12 | 40.39 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-38 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 每增 减0.5mm 立面 |  | 10m2 | -0.1 | -0.76 | -9.18 |  |  |  |  |  |
|  | 12-2-17 | 陶瓷锦砖 水泥砂浆粘贴 墙面、墙裙 |  | 10m2 | 0.1 | 47.42 | 35.11 |  | 0.24 |  |  |  |
| 6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 内墙抹灰，刷乳胶漆 |  | m2 | － | 10.48 | 3.63 |  | -0.18 | 19.04 | 9.44 | 23.37 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 10.41 | 8.00 |  | 0.28 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 抹灰 层每增减1mm |  | 10m2 | -0.9 | -2.74 | -4.61 |  | -0.23 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 抹灰 层每增减1mm |  | 10m2 | -0.9 | -2.74 | -4.61 |  | -0.23 |  |  |  |
|  | 14-4-1 | 满刮调制腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 2.66 | 0.98 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.89 | 3.87 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 涂料外墙 具体做法详见L13J1-外墙6-A |  | m2 | － | 14.51 | 10.87 |  | 0.05 | 25.96 | 12.85 | 38.28 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 10.41 | 8.00 |  | 0.28 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 抹灰 层每增减1mm |  | 10m2 | -0.9 | -2.74 | -4.61 |  | -0.23 |  |  |  |
|  | 10-1-73 | 立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层 布 |  | 10m2 | 0.1 | 3.04 | 3.41 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 3.80 | 4.07 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011407002001 | 水泥砂浆涂料顶棚 具体做法详见L13J1-棚2 |  | m2 | － | 6.53 | 5.06 |  |  | 11.87 | 5.87 | 17.46 |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 3.57 | 4.08 |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-3 | 满刮调制腻子 天棚抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 2.96 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.20厚1：2水泥砂浆抹面 |  | m2 | － | 20.67 | 17.37 |  | 0.48 | 37.54 | 18.58 | 57.1 |
|  | 11-2-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 台阶 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 20.67 | 17.37 |  | 0.48 |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-装饰-审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 6129.86 |
| 合计 |  |  |  | 6129.86 |
| 日期：2023-04-20 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-装饰-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 36791.96 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 1504.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 334.81 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 107.81 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 57.92 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 1356.11 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 301.69 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 97.14 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 52.19 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 1695.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 377.12 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 121.43 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 65.24 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 109.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 10.42 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 3.36 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 1.8 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 1464.32 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6129.86 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1024.04 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 329.74 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 177.15 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-装饰-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-装饰-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 73673.11 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 75137.43 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 5551.27 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3919.41 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2585.93 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 88.41 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 73.67 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 1171.4 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1119.83 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 434.67 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 77.36 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 7261.98 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 12813.25 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-室外-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011602001001 | 砼地面拆除 拆除原有室外混凝土地面20*15m，厚度15cm ，清理并外运，运距综合考虑 |  | m2 | 300 |  | 5.51 | 1653 |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 45 |  | 18 | 810 |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度：20cm 4.基底为素土夯实。 |  | m2 | 150 |  | 94.85 | 14227.5 |  |
| 4 | 040504008001 | 整体化粪池 成品化粪池，容积为6立方米，覆土厚度为 60cm |  | 座 | 1 |  | 3107.39 | 3107.39 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 19797.89 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 19797.89 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-室外-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011602001001 | 砼地面拆除 拆除原有室外混凝土地面20*15m，厚 度15cm，清理并外运，运距综合考虑 |  | m2 | － | 0.39 |  |  | 4.94 | 0.44 | 0.18 | 5.51 |
|  | 1-3-91借 | 拆除旧路 无筋混凝土路面 |  | 100m2 | 0.01 | 0.39 |  |  | 4.94 |  |  |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料 3.厚度：20cm 4.基底为素土夯实。 |  | m2 | － | 11.22 | 78.20 |  | 0.12 | 13.06 | 5.31 | 94.85 |
|  | 16-5-2 | [预拌混凝土 C25]混凝土整体路面 180mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 10.12 | 70.46 |  | 0.11 |  |  |  |
|  | 16-5-3 | [预拌混凝土 C25]混凝土整体路面 每增减10mm |  | 10m2 | 0.2 | 1.10 | 7.74 |  | 0.01 |  |  |  |
| 4 | 040504008001 | 整体化粪池 成品化粪池，容积为6立方米，覆土 厚度为60cm |  | 座 | － | 227.70 | 2711.19 |  | 60.93 | 264.96 | 107.57 | 3107.39 |
|  | 16-6-49 | 成品化粪池安装 有效容积6m3 无地 下水 |  | 座 | 1 | 227.70 | 1118.27 |  | 60.93 |  |  |  |
|  | zc8_0001 | 成品玻璃钢化粪池 有效体积6m3 |  | 座 | 1 |  | 1592.92 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-室外-审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 324.53 |
| 合计 |  |  |  | 324.53 |
| 日期：2023-04-20 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-室外-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 2355.96 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 66.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 15.02 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 3.85 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 2.25 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 56.58 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 12.84 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 3.29 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 1.93 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 75.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 17.14 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 4.39 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 2.57 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 32.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 3.12 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 0.8 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 0.47 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 93.77 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 324.53 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 48.12 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 12.33 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 7.22 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-室外-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院-室外-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 20028.65 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 20122.42 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1573.26 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1129.62 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 703.01 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 112.16 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 130.19 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 184.26 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 304.44 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 118.17 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 21.03 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1952.61 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3525.87 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B003 | 出外墙管道挖填土方 1、名称：管道挖填土方（给水、排水） 2、本工程量为实体工程量 |  | m3 | 30.6 |  | 25.24 | 772.34 |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：冷水用PP-R聚丙烯塑料管材 及管件，De32 4.连接形式：热熔焊接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设 计说明 7.警示带形式 |  | m | 1.86 |  | 34.45 | 64.08 |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：冷水用PP-R聚丙烯塑料管材 及管件，De25 4.连接形式：热熔焊接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设 计说明 7.警示带形式 |  | m | 13.17 |  | 31.49 | 414.72 |  |
| 4 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：聚丙烯PB热水专用管，De20 4.连接形式：热熔焊接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸设 计说明 7.警示带形式 |  | m | 13.22 |  | 31.32 | 414.05 |  |
| 5 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型：一般穿墙套管 2.材质：钢套管 3.规格：介质管道DN50 4.填料材质：沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯 乙烯泡沫塑料板等 |  | 个 | 1 |  | 47.74 | 47.74 |  |
| 6 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质： 2.规格、类型：洗手盆（含水龙头） 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量： |  | 组 | 5 |  | 321.89 | 1609.45 |  |
| 7 | 031004006001 | 大便器 1.材质： 2.规格、类型：蹲便器 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  | 325.56 | 325.56 |  |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3647.94 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 3647.94 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内管 2.介质：污水 3.材质、规格：硬质聚氯乙烯排水管De110 4.连接形式：粘接 |  | m | 1.86 |  | 57.13 | 106.26 |  |
| 9 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内管 2.介质：污水 3.材质、规格：硬质聚氯乙烯排水管De75 4.连接形式：粘接 |  | m | 12.8 |  | 54.39 | 696.19 |  |
| 10 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室内管 2.介质：污水 3.材质、规格：硬质聚氯乙烯排水管De50 4.连接形式：粘接 |  | m | 8.52 |  | 36.61 | 311.92 |  |
| 11 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型：一般穿墙套管 2.材质：钢套管 3.规格：介质管道De110 |  | 个 | 1 |  | 182.7 | 182.7 |  |
| 12 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质：地漏， 2.型号、规格：DN50 |  | 个 | 1 |  | 35.47 | 35.47 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1332.54 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 4980.48 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B003 | 出外墙管道挖填土方 1、名称：管道挖填土方（给水、排 水） 2、本工程量为实体工程量 |  | m3 | － | 10.22 |  |  | 4.79 | 11.76 | 10.23 | 25.24 |
|  | 4-9-5 | 沟槽挖填 机械挖填 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 10.22 |  |  | 4.79 |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：冷水用PP-R聚丙烯塑 料管材及管件，De32 4.连接形式：热熔焊接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：详见 图纸设计说明 7.警示带形式 |  | m | － | 14.60 | 5.22 |  | 0.01 | 16.80 | 14.62 | 34.45 |
|  | 10-1-325 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 14.60 | 0.23 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc9_0003 | PP-R聚丙烯塑料管De32 |  | m | 1.016 |  | 4.04 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0012 | 室内塑料给水管热熔管件De32 |  | 个 | 1.081 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：冷水用PP-R聚丙烯塑 料管材及管件，De25 4.连接形式：热熔焊接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：详见 图纸设计说明 7.警示带形式 |  | m | － | 13.52 | 4.43 |  | 0.01 | 15.55 | 13.53 | 31.49 |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.20 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc9_0002 | PP-R聚丙烯塑料管De25 |  | m | 1.016 |  | 3.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0013 | 室内塑料给水管热熔管件e25 |  | 个 | 1.225 |  | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：聚丙烯PB热水专用管 ，De20 4.连接形式：热熔焊接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：详见 图纸设计说明 7.警示带形式 |  | m | － | 13.52 | 4.26 |  | 0.01 | 15.55 | 13.53 | 31.32 |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.20 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc9_0001 | PP-R聚丙烯塑料管，De20 |  | m | 1.016 |  | 3.41 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0011 | 室内塑料给水管热熔管件De20 |  | 个 | 1.225 |  | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 5 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型：一般穿墙套管 2.材质：钢套管 3.规格：介质管道DN50 4.填料材质：沥青麻丝、聚苯乙烯板 、聚氯乙烯泡沫塑料板等 |  | 个 | － | 16.56 | 13.81 |  | 0.81 | 19.04 | 16.56 | 47.74 |
|  | 10-11-27 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称 直径 50mm以内 |  | 个 | 1 | 16.56 | 7.06 |  | 0.81 |  |  |  |
|  | zc9_0006 | 焊接钢管 DN80 |  | m | 0.318 |  | 6.75 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质： 2.规格、类型：洗手盆（含水龙头） 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量： |  | 组 | － | 45.62 | 230.62 |  |  | 52.47 | 45.65 | 321.89 |
|  | 10-6-18 | 洗脸盆安装 立柱式 冷水 |  | 10组 | 0.1 | 45.62 | 5.84 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0017 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 |  | 160.88 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0009 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0007 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 18.50 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0008 | 金属软管 D15 |  | 根 | 1.01 |  | 12.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0018 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 1.01 |  | 10.73 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031004006001 | 大便器 1.材质： 2.规格、类型：蹲便器 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 58.44 | 208.64 |  |  | 67.21 | 58.48 | 325.56 |
|  | 10-6-36 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 |  | 10套 | 0.1 | 58.44 | 47.76 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0004 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 |  | 160.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内管 2.介质：污水 3.材质、规格：硬质聚氯乙烯排水管 De110 4.连接形式：粘接 |  | m | － | 22.44 | 12.22 |  | 0.01 | 25.81 | 22.46 | 57.13 |
|  | 10-1-367 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 22.44 | 0.65 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc9_0019 | 硬质聚氯乙烯排水管De110 |  | m | 0.95 |  | 8.41 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0014 | 室内塑料排水管粘接管件De110 |  | 个 | 0.595 |  | 3.16 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内管 2.介质：污水 3.材质、规格：硬质聚氯乙烯排水管 De75 4.连接形式：粘接 |  | m | － | 20.14 | 14.10 |  |  | 23.16 | 20.15 | 54.39 |
|  | 10-1-366 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 75mm以内 |  | 10m | 0.1 | 20.14 | 0.43 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0021 | 硬质聚氯乙烯排水管De75 |  | m | 0.95 |  | 10.09 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc9_0015 | 室内塑料排水管粘接管件De75 |  | 个 | 1.156 |  | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室内管 2.介质：污水 3.材质、规格：硬质聚氯乙烯排水管 De50 4.连接形式：粘接 |  | m | － | 15.04 | 6.53 |  |  | 17.29 | 15.04 | 36.61 |
|  | 10-1-365 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 15.04 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0020 | 硬质聚氯乙烯排水管De50 |  | m | 1.012 |  | 4.47 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0016 | 室内塑料排水管粘接管件DN50 |  | 个 | 0.69 |  | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型：一般穿墙套管 2.材质：钢套管 3.规格：介质管道De110 |  | 个 | － | 68.28 | 44.74 |  | 1.36 | 78.52 | 68.32 | 182.7 |
|  | 10-11-32 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称 直径 150mm以内 |  | 个 | 1 | 68.28 | 32.00 |  | 1.36 |  |  |  |
|  | zc9_0005 | 焊接钢管 DN125 |  | m | 0.32 |  | 12.74 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质：地漏， 2.型号、规格：DN50 |  | 个 | － | 14.08 | 7.31 |  |  | 16.19 | 14.08 | 35.47 |
|  | 10-6-90 | 地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料 地漏 |  | 10个 | 0.1 | 14.08 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc9_0010 | 普通地漏DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 7.15 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 271.49 |
| 合计 |  |  |  | 271.49 |
| 日期：2023-04-20 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 1736.55 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 62.3 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 21.71 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 11.94 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 6.95 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 49.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 14.59 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 8.02 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 4.67 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 65.54 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 19.45 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 10.7 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 6.22 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 25.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 5.21 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 2.87 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 1.67 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 69.11 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 271.49 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 60.96 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 33.53 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 19.51 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院给排水-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 5182.86 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 5251.97 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 433.55 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 318.75 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 181.92 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 15.03 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 30.58 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 91.22 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 78.78 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 30.58 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 5.44 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 511.7 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 945.25 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：照明配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式:底部距地1.5m嵌墙安装 |  | 台 | 1 |  | 513.99 | 513.99 |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 1.名称：SC40 2.材质 3.规格 4.配置形式：埋地 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 4.8 |  | 34.23 | 164.3 |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号：YJV-5*10 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 6.3 |  | 34.05 | 214.52 |  |
| 4 | 030411001004 | 配管 1.名称:JDG20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 247.68 |  | 15.31 | 3791.98 |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 269.02 |  | 3.84 | 1033.04 |  |
| 6 | 030411004002 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BV-4 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 474.01 |  | 5.1 | 2417.45 |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：防水防尘灯 2.型号：22W 3.规格 4.类型：吸顶安装 |  | 套 | 1 |  | 66.59 | 66.59 |  |
| 8 | 030412001002 | 荧光灯 1.名称：双管荧光灯 2.型号：2*36W 3.类型：吸顶安装 |  | 套 | 9 |  | 75.3 | 677.7 |  |
| 9 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称：吸顶灯 2.型号：22W 3.规格 4.类型 |  | 套 | 5 |  | 66.59 | 332.95 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9212.52 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 9212.52 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 1.名称;双联单控开关 2.材质： 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 2 |  | 23.93 | 47.86 |  |
| 11 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联单控开关 2.材质： 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 7 |  | 20.22 | 141.54 |  |
| 12 | 030404035001 | 插座 1.名称：普通五孔插座 2.材质 3.规格：250V,10A 4.安装方式:距地0.3m，暗装 |  | 个 | 17 |  | 22.6 | 384.2 |  |
| 13 | 030404035002 | 插座 1.名称:空调挂机插座 2.材质： 3.规格：250V 16A 4.安装方式:暗装，距地2米 |  | 个 | 8 |  | 28.35 | 226.8 |  |
| 14 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质: 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 49 |  | 9.55 | 467.95 |  |
| 15 | 030409005001 | 避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢，屋面接闪带沿屋面混 凝构件及女儿墙明装 详见L13D10-P33 3.规格： 4.安装形式 5.混凝土块标号 |  | m | 51.54 |  | 18.98 | 978.23 |  |
| 16 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | 14.4 |  | 20.08 | 289.15 |  |
| 17 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 MEB |  | 台 | 1 |  | 197.51 | 197.51 |  |
| 18 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 在室外距地面0.5米处设测试连接板 作法详见L13D10-P77 |  | 台 | 1 |  | 201.93 | 201.93 |  |
| 19 | 030411001002 | 配管 1.名称：SC40 2.材质 3.规格 4.配置形式：埋地 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 14.4 |  | 34.23 | 492.91 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3428.08 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12640.6 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 030411001003 | 配管 1.名称:SC50 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 4.8 |  | 39.78 | 190.94 |  |
| 21 | 030502012001 | 信息插座 1.名称:单孔信息插座 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 |  | 个 | 9 |  | 25.75 | 231.75 |  |
| 22 | 030502012002 | 信息插座 1.名称：电话插座 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 |  | 个 | 1 |  | 13.74 | 13.74 |  |
| 23 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：总配线架FD 2.型号： 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  | 345.85 | 345.85 |  |
| 24 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：UTP6e 2.规格： 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | 55.58 |  | 4.06 | 225.65 |  |
| 25 | 030411001005 | 配管 1.名称:JDG20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 55.58 |  | 15.31 | 850.93 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1858.86 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 14499.46 |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：照明配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式:底部距地1.5m嵌墙安装 |  | 台 | － | 116.16 | 277.93 |  | 3.68 | 133.58 | 116.22 | 513.99 |
|  | 4-2-83 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 0.5m 以下 |  | 台 | 1 | 116.16 | 65.54 |  | 3.68 |  |  |  |
|  | zc10_0023 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  | 212.39 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 1.名称：SC40 2.材质 3.规格 4.配置形式：埋地 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 11.02 | 11.93 |  | 0.26 | 12.67 | 11.02 | 34.23 |
|  | 4-12-38 | 钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构 暗配 公称口径40mm以下 |  | 100m | 0.01 | 11.02 | 3.11 |  | 0.26 |  |  |  |
|  | zc10_0012 | 镀锌钢管SC40 |  | m | 1.03 |  | 8.82 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号：YJV-5*10 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | － | 3.44 | 27.07 |  | 0.09 | 3.96 | 3.45 | 34.05 |
|  | 4-9-132 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2 以下 |  | 100m | 0.01 | 3.44 | 0.25 |  | 0.09 |  |  |  |
|  | zc10_0009 | 电缆YJV-5*10 |  | m | 1.01 |  | 26.82 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001004 | 配管 1.名称:JDG20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 4.54 | 6.15 |  | 0.08 | 5.22 | 4.54 | 15.31 |
|  | 4-12-8 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.54 | 2.54 |  | 0.08 |  |  |  |
|  | zc10_0002 | JDG20 |  | m | 1.03 |  | 3.61 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管 暗配 2.型号、规格：BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | － | 0.97 | 1.89 |  |  | 1.12 | 0.98 | 3.84 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0010 | 电气配线BV-2.5mm2 |  | m | 1.16 |  | 1.73 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 6 | 030411004002 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管 暗配 2.型号、规格：BV-4 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | － | 0.65 | 3.80 |  |  | 0.75 | 0.65 | 5.1 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.65 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0011 | 电气配线BV-4mm2 |  | m | 1.16 |  | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：防水防尘灯 2.型号：22W 3.规格 4.类型：吸顶安装 |  | 套 | － | 16.56 | 33.47 |  |  | 19.04 | 16.56 | 66.59 |
|  | 4-14-1 | 普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0014 | 防水防尘灯 |  | 套 | 1.01 |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030412001002 | 荧光灯 1.名称：双管荧光灯 2.型号：2*36W 3.类型：吸顶安装 |  | 套 | － | 21.00 | 33.29 |  |  | 24.15 | 21.01 | 75.3 |
|  | 4-14-214 | 成套型荧光灯 吸顶式 双管 |  | 套 | 1 | 21.00 | 2.01 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0019 | 双管荧光灯 |  | 套 | 1.01 |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称：吸顶灯 2.型号：22W 3.规格 4.类型 |  | 套 | － | 16.56 | 33.47 |  |  | 19.04 | 16.56 | 66.59 |
|  | 4-14-1 | 普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0021 | 吸顶灯 |  | 套 | 1.01 |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 1.名称;双联单控开关 2.材质： 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | － | 7.80 | 8.33 |  |  | 8.97 | 7.80 | 23.93 |
|  | 4-14-352 | 跷板暗开关(单控) 双联 |  | 套 | 1 | 7.80 | 1.11 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0020 | 双联单控开关250V,10A |  | 只 | 1.02 |  | 7.22 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联单控开关 2.材质： 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | － | 7.44 | 5.33 |  |  | 8.56 | 7.45 | 20.22 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0007 | 单联单控开关 |  | 只 | 1.02 |  | 4.51 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404035001 | 插座 1.名称：普通五孔插座 2.材质 3.规格：250V,10A 4.安装方式:距地0.3m，暗装 |  | 个 | － | 6.84 | 8.91 |  |  | 7.87 | 6.85 | 22.6 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 |  | 套 | 1 | 6.84 | 0.79 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0018 | 普通五孔插座 |  | 套 | 1.02 |  | 8.12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404035002 | 插座 1.名称:空调挂机插座 2.材质： 3.规格：250V 16A 4.安装方式:暗装，距地2米 |  | 个 | － | 8.88 | 10.58 |  |  | 10.21 | 8.89 | 28.35 |
|  | 4-14-385 | 普通插座安装 暗插座30A 单相带接 地 |  | 套 | 1 | 8.88 | 1.55 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0015 | 挂式空调插座 |  | 套 | 1.02 |  | 9.03 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质: 3.安装形式:暗装 |  | 个 | － | 3.67 | 2.21 |  |  | 4.22 | 3.67 | 9.55 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 0.1 | 3.67 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0016 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030409005001 | 避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢，屋面接闪带沿 屋面混凝构件及女儿墙明装 详见L13D10-P33 3.规格： 4.安装形式 5.混凝土块标号 |  | m | － | 6.62 | 4.94 |  | 0.79 | 7.62 | 6.63 | 18.98 |
|  | 4-10-49 | 避雷网安装 沿屋面敷设 |  | 10m | 0.1 | 6.62 | 1.22 |  | 0.79 |  |  |  |
|  | zc10_0004 | 避雷线φ10热镀锌圆钢 |  | m | 1.05 |  | 3.72 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | － | 6.59 | 5.40 |  | 1.49 | 7.58 | 6.60 | 20.08 |
|  | 4-10-42 | 避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物 引下 |  | 10m | 0.1 | 6.59 | 1.68 |  | 1.49 |  |  |  |
|  | zc10_0022 | 引下线 |  | m | 1.05 |  | 3.72 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 MEB |  | 台 | － | 79.56 | 37.45 |  | 0.90 | 91.49 | 79.60 | 197.51 |
|  | 4-10-74 | 等电位端子箱安装 |  | 套 | 1 | 79.56 | 2.05 |  | 0.90 |  |  |  |
|  | zc10_0003 | MEB |  | 个 | 1 |  | 35.40 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 在室外距地面0.5米处设测试连接板 作法详见L13D10-P77 |  | 台 | － | 79.56 | 41.87 |  | 0.90 | 91.49 | 79.60 | 201.93 |
|  | 4-10-74 | 等电位端子箱安装 |  | 套 | 1 | 79.56 | 2.05 |  | 0.90 |  |  |  |
|  | zc10_0005 | 测试连接板 |  | 个 | 1 |  | 39.82 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 19 | 030411001002 | 配管 1.名称：SC40 2.材质 3.规格 4.配置形式：埋地 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 11.02 | 11.93 |  | 0.26 | 12.67 | 11.02 | 34.23 |
|  | 4-12-38 | 钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构 暗配 公称口径40mm以下 |  | 100m | 0.01 | 11.02 | 3.11 |  | 0.26 |  |  |  |
|  | zc10_0012 | 镀锌钢管SC40 |  | m | 1.03 |  | 8.82 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411001003 | 配管 1.名称:SC50 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 12.31 | 14.84 |  | 0.31 | 14.16 | 12.32 | 39.78 |
|  | 4-12-39 | 钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构 暗配 公称口径50mm以下 |  | 100m | 0.01 | 12.31 | 3.87 |  | 0.31 |  |  |  |
|  | zc10_0013 | 镀锌钢管SC50 |  | m | 1.03 |  | 10.97 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030502012001 | 信息插座 1.名称:单孔信息插座 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 |  | 个 | － | 7.27 | 11.21 |  |  | 8.36 | 7.27 | 25.75 |
|  | 5-2-72 | 光纤信息插座 单口 |  | 个 | 1 | 3.60 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0006 | 单孔信息插座 |  | 个 | 1.01 |  | 8.94 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 0.1 | 3.67 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0016 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030502012002 | 信息插座 1.名称：电话插座 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 |  | 个 | － | 2.40 | 8.94 |  |  | 2.76 | 2.40 | 13.74 |
|  | 5-2-13 | 电话插座 暗装 |  | 个 | 1 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0008 | 电话插座 |  | 个 | 1.01 |  | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：总配线架FD 2.型号： 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | － | 116.16 | 109.79 |  | 3.68 | 133.58 | 116.22 | 345.85 |
|  | 4-2-83 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 0.5m 以下 |  | 台 | 1 | 116.16 | 65.54 |  | 3.68 |  |  |  |
|  | zc10_0001 | FD总配线架 |  | 台 | 1 |  | 44.25 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 24 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：UTP6e 2.规格： 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | － | 1.44 | 1.15 |  | 0.03 | 1.66 | 1.44 | 4.06 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  | m | 1 | 1.44 | 0.09 |  | 0.03 |  |  |  |
|  | zc10_0017 | 六类4对UTP电缆 |  | 米 | 1 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411001005 | 配管 1.名称:JDG20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 4.54 | 6.15 |  | 0.08 | 5.22 | 4.54 | 15.31 |
|  | 4-12-8 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.54 | 2.54 |  | 0.08 |  |  |  |
|  | zc10_0002 | JDG20 |  | m | 1.03 |  | 3.61 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 708.22 |
| 合计 |  |  |  | 708.22 |
| 日期：2023-04-20 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 4530 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 162.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 56.63 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 31.15 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 18.12 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 128.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 38.05 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 20.93 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 12.18 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 170.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 50.74 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 27.91 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 16.24 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 66.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 13.59 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 7.47 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 4.35 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 180.29 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 708.22 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 159.01 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 87.46 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 50.89 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心卫生院电气-审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 15027.39 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 15207.68 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1257.04 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 924.18 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 527.46 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 43.58 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 88.66 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 264.48 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 228.42 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 88.66 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 15.78 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1481.82 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2738.86 |
| 日期：2023-04-20 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |