|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 936528.85 |  |  | 53440.36 |
|  | 　邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 614494.48 |  |  | 35127.71 |
|  | 　邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 322034.37 |  |  | 18312.65 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 936528.85 |  |  | 53440.36 |
|  |  | 胜通软件 |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 512848.01 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 512848.01 |  |
| 2 | 措施项目 | 15780.68 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 5177.96 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 10602.72 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 35127.71 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 50738.08 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 614494.48 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度：0.63.弃土运距：3km | m3 | 45 | 3.32 | 149.4 |  |
| 2 | 010501002001 | 带形基础1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.09 | 555.81 | 7831.36 |  |
| 3 | 010503001001 | 基础梁1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 11.25 | 606.31 | 6820.99 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方1.1.密实度要求:普通土2.填方材料品种：夯填密实 | m3 | 19.66 | 18.9 | 371.57 |  |
| 5 | 010507002001 | 走道1.地坪厚度：7cm2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 195 | 40.64 | 7924.8 |  |
| 6 | 010504001001 | 挡水墙1.混凝土种类:商砼 300\*15挡水墙2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.35 | 679.8 | 917.73 |  |
| 7 | 010101001001 | 平整场地1.平整土方 | m2 | 2700 | 1.41 | 3807 |  |
| 8 | 010603003001 | 镀锌方管1.钢材品种、规格：30\*50\*2.0镀锌方管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | 3.986 | 7932.5 | 31618.95 |  |
| 9 | 010603003002 | 镀锌方管1.钢材品种、规格：40\*60\*2.5镀锌方管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | 0.594 | 7932.5 | 4711.91 |  |
| 10 | 010603003003 | 镀锌圆管1.钢材品种、规格：镀锌圆管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | 12.312 | 7844 | 96575.33 |  |
| 11 | 010603003003 | 镀锌圆钢1.钢材品种、规格：镀锌圆钢2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | 10.8 | 7932.5 | 85671 |  |
| 12 | 011001006001 | 其他保温隔热1.10公分岩棉板 | m2 | 2100 | 70 | 147000 |  |
| 13 | 01B001 | 薄膜1.薄膜 | m2 | 6352 | 1.6 | 10163.2 |  |
| 本页小计 | 403563.24 |  |
| 合计 | 403563.24 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 01B002 | 五层复合棉被1.五层复合棉被 | m2 | 6352 | 13.5 | 85752 |  |
| 15 | 01B003 | 无纺布1.无纺布 | m2 | 3100 | 3.5 | 10850 |  |
| 16 | 01B004 | 电动卷帘机1.电动卷帘机（包括配套电缆、配电箱及其他附件） | 套 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 17 | 01B005 | 防虫网1.防虫网 | m2 | 530 | 1.8 | 954 |  |
| 18 | 01B006 | 防水网1.防水网 | m2 | 375 | 5 | 1875 |  |
| 19 | 011405001001 | 金属面油漆1.构件名称2.腻子种类3.刮腻子要求4.防护材料种类5.油漆品种、刷漆遍数 | t | 27.692 | 247.5 | 6853.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 109284.77 |  |
| 合计 | 512848.01 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度：0.63.弃土运距：3km | m3 | －　 | 0.66 |  | 2.34 | 0.77 | 0.32 | 3.32 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  | 2.34 |  |  |  |
| 2 | 010501002001 | 带形基础1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | －　 | 74.03 | 446.35 | 0.46 | 86.14 | 34.97 | 555.81 |
|  | 5-1-4调 | 基础 | 10m3 | 0.1 | 74.03 | 446.35 | 0.46 |  |  |  |
| 3 | 010503001001 | 基础梁1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C25 | m3 | －　 | 96.91 | 463.07 | 0.54 | 112.77 | 45.79 | 606.31 |
|  | 5-1-18调 | 300\*250地梁 | 10m3 | 0.1 | 96.91 | 463.07 | 0.54 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方1.1.密实度要求:普通土2.填方材料品种：夯填密实 | m3 | －　 | 11.00 |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  | 2.70 |  |  |  |
| 5 | 010507002001 | 走道1.地坪厚度：7cm2.混凝土强度等级:C20 | m2 | －　 | 5.50 | 32.50 | 0.04 | 6.40 | 2.60 | 40.64 |
|  | 16-5-1 | [预拌混凝土 C20]混凝土整体路面 80mm厚 | 10m2 | 0.1 | 6.05 | 36.92 | 0.05 |  |  |  |
|  | 16-5-3 | [预拌混凝土 C20]混凝土整体路面 每增减10mm | 10m2 | -0.1 | -0.55 | -4.42 | -0.01 |  |  |  |
| 6 | 010504001001 | 挡水墙1.混凝土种类:商砼 300\*15挡水墙2.混凝土强度等级：C20 | m3 | －　 | 169.29 | 429.38 | 1.15 | 196.99 | 79.98 | 679.8 |
|  | 5-1-26调 | 挡水墙 | 10m3 | 0.1 | 169.29 | 429.38 | 1.15 |  |  |  |
| 7 | 010101001001 | 平整场地1.平整土方 | m2 | －　 | 0.11 |  | 1.25 | 0.13 | 0.05 | 1.41 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  | 1.25 |  |  |  |
| 8 | 010603003001 | 镀锌方管1.钢材品种、规格：30\*50\*2.0镀锌方管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | －　 | 2200.00 | 4290.70 | 402.44 | 2560.00 | 1039.36 | 7932.5 |
|  | 6-5-21调 | 零星钢构件安装 | t | 1 | 2200.00 | 42.91 | 402.44 |  |  |  |
|  | zc1\_0001 | 30\*50\*2.0镀锌方管 | t | 1 |  | 4247.79 |  |  |  |  |
| 9 | 010603003002 | 镀锌方管1.钢材品种、规格：40\*60\*2.5镀锌方管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | －　 | 2200.00 | 4290.70 | 402.44 | 2560.00 | 1039.36 | 7932.5 |
|  | 6-5-21调 | 零星钢构件安装 | t | 1 | 2200.00 | 42.91 | 402.44 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
|  | zc1\_0002 | 40\*60\*2.5镀锌方管 | t | 1 |  | 4247.79 |  |  |  |  |
| 10 | 010603003003 | 镀锌圆管1.钢材品种、规格：镀锌圆管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | －　 | 2200.00 | 4202.20 | 402.44 | 2560.00 | 1039.36 | 7844 |
|  | 6-5-21调 | 零星钢构件安装 | t | 1 | 2200.00 | 42.91 | 402.44 |  |  |  |
|  | zc1\_0004 | 镀锌圆管 | t | 1 |  | 4159.29 |  |  |  |  |
| 11 | 010603003003 | 镀锌圆钢1.钢材品种、规格：镀锌圆钢2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | －　 | 2200.00 | 4290.70 | 402.44 | 2560.00 | 1039.36 | 7932.5 |
|  | 6-5-21调 | 零星钢构件安装 | t | 1 | 2200.00 | 42.91 | 402.44 |  |  |  |
|  | zc1\_0003 | 镀锌圆钢 | t | 1 |  | 4247.79 |  |  |  |  |
| 12 | 011001006001 | 其他保温隔热1.10公分岩棉板 | m2 | －　 |  | 70.00 |  |  |  | 70 |
|  | 临时子目 | 10公分岩棉板 | m2 | 1 |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 13 | 01B001 | 薄膜1.薄膜 | m2 | －　 |  | 1.60 |  |  |  | 1.6 |
|  | 临时子目 | 薄膜 | m2 | 1 |  | 1.60 |  |  |  |  |
| 14 | 01B002 | 五层复合棉被1.五层复合棉被 | m2 | －　 |  | 13.50 |  |  |  | 13.5 |
|  | 临时子目 | 五层复合棉被 | m2 | 1 |  | 13.50 |  |  |  |  |
| 15 | 01B003 | 无纺布1.无纺布 | m2 | －　 |  | 3.50 |  |  |  | 3.5 |
|  | 临时子目 | 无纺布 | m2 | 1 |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 16 | 01B004 | 电动卷帘机1.电动卷帘机（包括配套电缆、配电箱及其他附件） | 套 | －　 |  | 1500.00 |  |  |  | 1500 |
|  | 临时子目 | 电动卷帘机 | m2 | 1 |  | 1500.00 |  |  |  |  |
| 17 | 01B005 | 防虫网1.防虫网 | m2 | －　 |  | 1.80 |  |  |  | 1.8 |
|  | 临时子目 | 防虫网 | m2 | 1 |  | 1.80 |  |  |  |  |
| 18 | 01B006 | 防水网1.防水网 | m2 | －　 |  | 5.00 |  |  |  | 5 |
|  | 临时子目 | 防水网 | m2 | 1 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 19 | 011405001001 | 金属面油漆1.构件名称2.腻子种类3.刮腻子要求4.防护材料种类5.油漆品种、刷漆遍数 | t | －　 | 120.00 | 71.47 |  | 138.00 | 56.03 | 247.5 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
|  | 14-2-32 | 红丹防锈漆一遍 金属构件 | t | 1 | 120.00 | 71.47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 589.9976 |  | 128.00 | 128.00 | 75519.69 | 110.00 |  | 64899.74 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 27.6920 |  | 138.00 | 138.00 | 3821.50 | 120.00 |  | 3323.04 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 278.9470 | 13 | 1.86 | 2.10 | 518.84 | 1.68 | 1.90 | 468.63 |  |  |  |
| 4 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 10.4628 | 13 | 42.50 | 48.02 | 444.67 | 37.17 | 42.00 | 388.90 |  |  |  |
| 5 | 03110175 | 砂布 | 张 | 210.4592 | 13 | 0.78 | 0.88 | 164.16 | 0.78 | 0.88 | 164.16 |  |  |  |
| 6 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 111.5988 | 13 | 9.56 | 10.80 | 1066.88 | 7.61 | 8.60 | 849.27 |  |  |  |
| 7 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.0371 | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 54.66 | 1473.45 | 1665.00 | 54.66 |  |  |  |
| 8 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 128.8010 | 13 | 13.63 | 15.40 | 1755.56 | 13.63 | 15.40 | 1755.56 |  |  |  |
| 9 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 13.4694 | 13 | 4.42 | 5.00 | 59.53 | 4.42 | 5.00 | 59.53 |  |  |  |
| 10 | 14390001 | 氧气 | m3 | 29.3535 | 9 | 5.35 | 5.83 | 157.04 | 5.35 | 5.83 | 157.04 |  |  |  |
| 11 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 12.7383 | 9 | 14.29 | 15.58 | 182.03 | 14.29 | 15.58 | 182.03 |  |  |  |
| 12 | 34110003 | 水 | m3 | 10.0814 | 3 | 6.36 | 6.55 | 64.12 | 6.36 | 6.55 | 64.12 |  |  |  |
| 13 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0316 |  | 544.30 | 584.97 | 17.20 | 430.91 | 466.94 | 13.62 |  |  |  |
| 14 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.0507 |  | 1533.68 | 1698.32 | 77.76 | 1417.96 | 1579.12 | 71.89 |  |  |  |
| 15 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 15.1188 | 3 | 407.77 | 420.00 | 6164.99 | 420.00 | 432.60 | 6349.90 |  |  |  |
| 16 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 25.5934 | 3 | 417.48 | 430.00 | 10684.73 | 430.00 | 442.90 | 11005.16 |  |  |  |
| 17 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 4.0590 |  | 834.41 | 890.68 | 3386.87 | 834.41 | 890.68 | 3386.87 |  |  |  |
| 18 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.0900 |  | 1086.47 | 1183.07 | 97.78 | 1086.47 | 1183.07 | 97.78 |  |  |  |
| 19 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 1.8775 |  | 28.30 | 30.70 | 53.13 | 28.30 | 30.70 | 53.13 |  |  |  |
| 20 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 7.5600 |  | 936.23 | 1016.16 | 7077.90 | 936.23 | 1016.16 | 7077.90 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0041 |  | 202.44 | 203.74 | 0.83 | 202.44 | 203.74 | 0.83 |  |  |  |
| 22 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.0920 |  | 7.74 | 8.49 | 8.45 | 7.74 | 8.49 | 8.45 |  |  |  |
| 23 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 1.6574 |  | 8.02 | 8.84 | 13.29 | 8.02 | 8.84 | 13.29 |  |  |  |
| 24 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 42.9226 |  | 94.74 | 104.84 | 4066.49 | 94.74 | 104.84 | 4066.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 115458.10 | － | － | 104511.99 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 30\*50\*2.0镀锌方管 | t | 3.99 | 13 | 4247.79 | 4800.00 | 16931.69 |
| 2 | 40\*60\*2.5镀锌方管 | t | 0.59 | 13 | 4247.79 | 4800.00 | 2523.19 |
| 3 | 镀锌圆钢 | t | 10.80 | 13 | 4247.79 | 4800.00 | 45876.13 |
| 4 | 镀锌圆管 | t | 12.31 | 13 | 4159.29 | 4700.00 | 51209.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 116540.19 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 5177.96 |
| 2 | 总价措施费 | 10602.72 |
|  |  |  |
| 合计 | 15780.68 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 79346.63 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.55 | 2228.7 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | 505.83 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 25.6 | 129.49 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 15 | 75.87 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.18 | 1905.33 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | 432.44 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 25.6 | 110.7 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 15 | 64.87 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.91 | 2543.36 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | 577.25 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 25.6 | 147.78 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 15 | 86.59 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 767.33 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 73.74 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 25.6 | 18.88 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 15 | 11.06 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 | 3.98 | 3158 |
|  | 合计 |  |  | 10602.72 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 1589.26 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 406.85 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 238.39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1 | 5177.96 | 5177.96 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5177.96 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | －　 | 1320.00 | 230.17 | 3004.17 | 1536.00 | 623.62 | 5177.96 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | 台次 | 1 | 1320.00 | 230.17 | 3004.17 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.40 | 6.10 | 40.50 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 3.54 | 4.00 | 28.25 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 910.87 | 634.92 | 910.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4839.07 | － | － | 4554.35 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（18米＊150米暖棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 525470.69 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 528628.69 |
| 1 | 规费 |  |  | 35127.71 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 23488.54 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 2.34 | 12296.01 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 2942.64 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 3415.56 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 4834.33 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 7987.15 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 3100.28 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 551.74 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 50738.08 |
|  | 合计 |  |  | 85865.79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 266796.83 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 266796.83 |  |
| 2 | 措施项目 | 10334.90 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 10334.90 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 18312.65 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 26589.99 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 322034.37 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度：0.63.弃土运距：3km | m3 | 45 | 3.32 | 149.4 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方1.密实度要求:普通土2.填方材料品种：回填密实3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 19.66 | 38.58 | 758.48 |  |
| 3 | 010101001001 | 平整场地1.平整土方 | m2 | 3300 | 1.41 | 4653 |  |
| 4 | 010501002001 | 带形基础1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.88 | 556.04 | 2713.48 |  |
| 5 | 010603003001 | 镀锌方管1.钢材品种、规格：30\*50\*2.0镀锌方管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | 1.359 | 7932.5 | 10780.27 |  |
| 6 | 010603003002 | 镀锌方管1.钢材品种、规格：40\*60\*2.5镀锌方管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | 1.92 | 7932.5 | 15230.4 |  |
| 7 | 010603003003 | 镀锌圆管1.钢材品种、规格：镀锌圆管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | 27.516 | 7844 | 215835.5 |  |
| 8 | 01B001 | 电动卷帘机1.电动卷帘机（包括配套电缆、配电箱及其他附件） | 套 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 9 | 01B002 | 薄膜1.薄膜 | m2 | 5500 | 1.6 | 8800 |  |
| 10 | 01B003 | 防虫网1.防虫网 | m2 | 1400 | 1.8 | 2520 |  |
| 11 | 01B004 | 落水管1.落水管 | m | 10 | 24.23 | 242.3 |  |
| 12 | 01B005 | 落水槽1.落水槽 | m | 302 | 7 | 2114 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 266796.83 |  |
| 合计 | 266796.83 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度：0.63.弃土运距：3km | m3 | －　 | 0.66 |  | 2.34 | 0.77 | 0.32 | 3.32 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  | 2.34 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方1.密实度要求:普通土2.填方材料品种：回填密实3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | －　 | 22.45 |  | 5.52 | 26.12 | 10.61 | 38.58 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 | 10m3 | 0.204 | 22.45 |  | 5.52 |  |  |  |
| 3 | 010101001001 | 平整场地1.平整土方 | m2 | －　 | 0.11 |  | 1.25 | 0.13 | 0.05 | 1.41 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  | 1.25 |  |  |  |
| 4 | 010501002001 | 带形基础1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | －　 | 74.03 | 446.58 | 0.46 | 86.14 | 34.97 | 556.04 |
|  | 5-1-4调 | 基础 | 10m3 | 0.1 | 74.03 | 446.58 | 0.46 |  |  |  |
| 5 | 010603003001 | 镀锌方管1.钢材品种、规格：30\*50\*2.0镀锌方管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | －　 | 2200.00 | 4290.70 | 402.44 | 2560.00 | 1039.36 | 7932.5 |
|  | 6-5-21调 | 零星钢构件安装 | t | 1 | 2200.00 | 42.91 | 402.44 |  |  |  |
|  | zc2\_0001 | 30\*50\*2.0镀锌方管 | t | 1 |  | 4247.79 |  |  |  |  |
| 6 | 010603003002 | 镀锌方管1.钢材品种、规格：40\*60\*2.5镀锌方管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | －　 | 2200.00 | 4290.70 | 402.44 | 2560.00 | 1039.36 | 7932.5 |
|  | 6-5-21调 | 零星钢构件安装 | t | 1 | 2200.00 | 42.91 | 402.44 |  |  |  |
|  | zc2\_0002 | 40\*60\*2.5镀锌方管 | t | 1 |  | 4247.79 |  |  |  |  |
| 7 | 010603003003 | 镀锌圆管1.钢材品种、规格：镀锌圆管2.单根柱质量3.螺栓种类4.探伤要求5.防火要求 | t | －　 | 2200.00 | 4202.20 | 402.44 | 2560.00 | 1039.36 | 7844 |
|  | 6-5-21调 | 零星钢构件安装 | t | 1 | 2200.00 | 42.91 | 402.44 |  |  |  |
|  | zc2\_0003 | 镀锌圆管 | t | 1 |  | 4159.29 |  |  |  |  |
| 8 | 01B001 | 电动卷帘机1.电动卷帘机（包括配套电缆、配电箱及其他附件） | 套 | －　 |  | 1500.00 |  |  |  | 1500 |
|  | 临时子目 | 电动卷帘机 | m2 | 1 |  | 1500.00 |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 9 | 01B002 | 薄膜1.薄膜 | m2 | －　 |  | 1.60 |  |  |  | 1.6 |
|  | 临时子目 | 薄膜 | m2 | 1 |  | 1.60 |  |  |  |  |
| 10 | 01B003 | 防虫网1.防虫网 | m2 | －　 |  | 1.80 |  |  |  | 1.8 |
|  | 临时子目 | 防虫网 | m2 | 1 |  | 1.80 |  |  |  |  |
| 11 | 01B004 | 落水管1.落水管 | m | －　 | 4.29 | 17.91 |  | 4.99 | 2.03 | 24.23 |
|  | 9-3-10 | 塑料管排水 水落管φ≤110mm | 10m | 0.1 | 4.29 | 17.91 |  |  |  |  |
| 12 | 01B005 | 落水槽1.落水槽 | m | －　 |  | 7.00 |  |  |  | 7 |
|  | 临时子目 | 落水槽 | m | 1 |  | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 627.1562 |  | 128.00 | 128.00 | 80275.99 | 110.00 |  | 68987.18 |  |  |  |
| 2 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 6.1642 | 13 | 1.86 | 2.10 | 11.47 | 1.86 | 2.10 | 11.47 |  |  |  |
| 3 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 1.2298 | 13 | 42.50 | 48.02 | 52.27 | 37.17 | 42.00 | 45.71 |  |  |  |
| 4 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 124.1039 | 13 | 9.56 | 10.80 | 1186.43 | 7.61 | 8.60 | 944.43 |  |  |  |
| 5 | 03150903 | 铁件 | kg | 3.1700 | 13 | 4.78 | 5.40 | 15.15 | 4.78 | 5.40 | 15.15 |  |  |  |
| 6 | 14390001 | 氧气 | m3 | 32.6427 | 9 | 5.35 | 5.83 | 174.64 | 5.35 | 5.83 | 174.64 |  |  |  |
| 7 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 14.1657 | 9 | 14.29 | 15.58 | 202.43 | 14.29 | 15.58 | 202.43 |  |  |  |
| 8 | 17250167 | 塑料水落管(成品)φ≤110mm | m | 10.5000 | 13 | 14.34 | 16.20 | 150.57 | 14.34 | 16.20 | 150.57 |  |  |  |
| 9 | 18090019 | 塑料弯头 45° φ≤110mm(成品) | 个 | 1.0000 | 13 | 7.57 | 8.55 | 7.57 | 7.57 | 8.55 | 7.57 |  |  |  |
| 10 | 18210005 | 伸缩节 φ≤110mm | 个 | 2.7000 | 13 | 1.40 | 1.58 | 3.78 | 1.40 | 1.58 | 3.78 |  |  |  |
| 11 | 18250003 | 塑料管卡子 | 个 | 6.1200 | 13 | 0.33 | 0.37 | 2.02 | 0.33 | 0.37 | 2.02 |  |  |  |
| 12 | 34110003 | 水 | m3 | 0.4294 | 3 | 6.36 | 6.55 | 2.73 | 6.36 | 6.55 | 2.73 |  |  |  |
| 13 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 4.9288 | 3 | 417.48 | 430.00 | 2057.68 | 430.00 | 442.90 | 2119.38 |  |  |  |
| 14 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 4.9590 |  | 834.41 | 890.68 | 4137.84 | 834.41 | 890.68 | 4137.84 |  |  |  |
| 15 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.0900 |  | 1086.47 | 1183.07 | 97.78 | 1086.47 | 1183.07 | 97.78 |  |  |  |
| 16 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 3.8315 |  | 28.30 | 30.70 | 108.43 | 28.30 | 30.70 | 108.43 |  |  |  |
| 17 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 8.4071 |  | 936.23 | 1016.16 | 7870.98 | 936.23 | 1016.16 | 7870.98 |  |  |  |
| 18 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.2816 |  | 8.02 | 8.84 | 2.26 | 8.02 | 8.84 | 2.26 |  |  |  |
| 19 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 47.7323 |  | 94.74 | 104.84 | 4522.16 | 94.74 | 104.84 | 4522.16 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 合计 | 100882.18 | － | － | 89406.51 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 30\*50\*2.0镀锌方管 | t | 1.36 | 13 | 4247.79 | 4800.00 | 5772.75 |
| 2 | 40\*60\*2.5镀锌方管 | t | 1.92 | 13 | 4247.79 | 4800.00 | 8155.76 |
| 3 | 镀锌圆管 | t | 27.52 | 13 | 4159.29 | 4700.00 | 114447.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 128375.53 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 80282.63 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.55 | 2255 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | 511.8 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 25.6 | 131.02 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 15 | 76.77 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.18 | 1927.8 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | 437.54 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 25.6 | 112.01 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 15 | 65.63 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.91 | 2573.35 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | 584.06 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 25.6 | 149.52 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 15 | 87.61 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 383.5 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 36.85 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 25.6 | 9.43 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 15 | 5.53 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 | 3.98 | 3195.25 |
|  | 合计 |  |  | 10334.9 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 1570.25 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 401.98 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 235.54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市太平镇后韩蔬菜种植合作社高标准蔬菜大棚建设工程（20米＊150米简易棚） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 273936.48 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 277131.73 |
| 1 | 规费 |  |  | 18312.65 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 12244.96 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 2.34 | 6410.11 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 1534.04 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 1780.59 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 2520.22 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 4163.83 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1616.23 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 287.63 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 26589.99 |
|  | 合计 |  |  | 44902.64 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |