| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年度邹城市香城镇徐桃园村路灯安装工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 393201.96 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 393201.96 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 28998.63 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 37998.05 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 460198.64 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年度邹城市香城镇徐桃园村路灯安装工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101001001 | 路灯基础挖土方 1.土壤类别： 2.挖土深度：0.6*0.6*0.9m |  | m3 | 79.38 |  | 6.54 | 519.15 |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：土方 2.运距：1km |  | m3 | 79.38 |  | 18 | 1428.84 |  |
| 3 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25路灯基础 |  | m3 | 79.38 |  | 465.54 | 36954.57 |  |
| 4 | 040805001001 | 太阳能路灯 1.名称：太阳能路灯，悬挑1.5m~2m， 2.型号：LED光源，60W， 3.灯杆材质、高度：6m， 4.路灯组件: 60AH磷酸铁锂电池、60W多晶 板、光伏板尺寸670*625（安装附件）安装 机械费用、预埋件、安装费用 |  | 套 | 245 |  | 1446.12 | 354299.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 393201.96 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 393201.96 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年度邹城市香城镇徐桃园村路灯安装工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040101001001 | 路灯基础挖土方 1.土壤类别： 2.挖土深度：0.6*0.6*0.9m |  | m3 | － | 0.41 |  |  | 4.57 | 5.43 | 1.56 | 6.54 |
|  | 1-1-113 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 三 类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  |  | 4.57 |  |  |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：土方 2.运距：1km |  | m3 | － |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  | 18 |
|  | 临时子目 | 余土外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 3 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25路灯基础 |  | m3 | － | 67.92 | 375.48 |  |  | 77.15 | 22.14 | 465.54 |
|  | 3-3-5 | [预拌混凝土 C25]混凝土基础 混凝 土 |  | 10m3 | 0.1 | 67.92 | 375.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040805001001 | 太阳能路灯 1.名称：太阳能路灯，悬挑1.5m~2m ， 2.型号：LED光源，60W， 3.灯杆材质、高度：6m， 4.路灯组件: 60AH磷酸铁锂电池、 60W多晶板、光伏板尺寸670*625（安 装附件）安装机械费用、预埋件、安 装费用 |  | 套 | － | 85.13 | 1303.98 |  | 22.25 | 121.11 | 34.76 | 1446.12 |
|  | 10-5-16 | 单臂悬挑灯、架顶套式 组装型臂长 ＞5m |  | 10套 | 0.1 | 85.13 | 3.98 |  | 22.25 |  |  |  |
|  | zc8_0001 | 太阳能路灯 |  | 套 | 1 |  | 1300.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年度邹城市香城镇徐桃园村路灯安装工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 255.1532 |  |  | 117.00 | 117.00 | 29852.92 | 103.00 |  |  | 26280.78 |  |  |  |
| 2 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 10.1527 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 80.82 | 10.32 |  | 11.66 | 104.78 |  |  |  |
| 3 | 03010317 | 镀锌六角螺栓带螺母 M10× 80 | 套 | 999.6000 |  | 13 | 0.60 | 0.68 | 599.76 | 0.48 |  | 0.54 | 479.81 |  |  |  |
| 4 | 03010321 | 镀锌六角螺栓带螺母 M12× 50 | 套 | 999.6000 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 529.79 | 0.48 |  | 0.54 | 479.81 |  |  |  |
| 5 | 34110003 | 水 | m3 | 13.1691 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 83.76 | 6.60 |  | 6.80 | 86.92 |  |  |  |
| 6 | 34110009 | 电 | kW·h | 35.3797 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 28.30 | 1.00 |  | 1.13 | 35.38 |  |  |  |
| 7 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 80.1738 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 33470.96 | 368.93 |  | 380.00 | 29578.52 |  |  |  |
| 8 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 16.94 | 19.19 | 16.94 | 14.39 |  | 16.19 | 14.39 |  |  |  |
| 9 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1230 |  |  | 834.41 | 890.68 | 102.63 | 766.91 |  | 890.68 | 94.33 |  |  |  |
| 10 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.3723 |  |  | 781.73 | 841.37 | 291.04 | 720.37 |  | 841.37 | 268.19 |  |  |  |
| 11 | 990513005 | 汽车式高空作业车 9m | 台班 | 11.7600 |  |  | 508.62 | 537.87 | 5981.37 | 463.62 |  | 537.87 | 5452.17 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71038.29 | － |  | － | 62875.08 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年度邹城市香城镇徐桃园村路灯安装工程-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 太阳能路灯 |  | 套 | 245.00 | 13 |  | 1300.00 | 1469.00 | 318500.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318500.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年度邹城市香城镇徐桃园村路灯安装工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 28998.63 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 20289.21 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.74 | 6841.71 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 4521.82 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 2634.45 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 6291.23 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 5976.67 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2319.89 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 412.86 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 37998.05 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 66996.68 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |