| 2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 590166.20元 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 伍拾玖万零壹佰陆拾陆元贰角整 |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  | 590166.2 |  |  |  |  | 39432.45 |
| 合计 |  |  | 590166.2 |  |  |  |  | 39432.45 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 590166.2 |  |  |  |  | 39432.45 |
|  | 2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  | 590166.2 |  |  |  |  | 39432.45 |
| 合计 |  |  | 590166.2 |  |  |  |  | 39432.45 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  | 493585.70 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  |  | 493585.70 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  | 8418.73 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  | 8418.73 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 39432.45 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  | 48729.32 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  | 590166.20 |  |  |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.平整场地 |  |  | m2 | 4400 |  | 1.14 | 5016 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖基础土方 1.土壤类别：普通土 2.基础形式：独立基础 3.挖土深度：0.8m |  |  | m3 | 13.6 |  | 57.02 | 775.47 |  |
| 3 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类：角铁 2.规格：∠60×60×5 |  |  | t | 1.582 |  | 8163.55 | 12914.74 |  |
| 4 | 010514002001 | 其他构件 1.单件体积：250×250×800 2.构件类型：立柱基础 3.混凝土强度等级：C30 |  |  | 块 | 272 |  | 44.64 | 12142.08 |  |
| 5 | 010602003001 | 钢桁架（骨架） 1.钢材品种、规格：30×75×2.0热镀锌椭 圆管、Ф25热镀锌钢管、50×100热镀锌矩 形管 |  |  | t | 22.127 |  | 8861.67 | 196082.17 |  |
| 6 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：Ф32热镀锌钢管，80× 80及70×70热镀锌矩形管 |  |  | t | 7.807 |  | 7599.76 | 59331.33 |  |
| 7 | AB001 | 保温被 保温被 |  |  | m2 | 7000 |  | 13.6 | 95200 |  |
| 8 | AB002 | 卷帘机 采用大五轴+铜芯电机1.5kw 侧开式 |  |  | 台 | 4 |  | 800 | 3200 |  |
| 9 | AB003 | 卷帘机支架 撑杆 |  |  | 套 | 4 |  | 360 | 1440 |  |
| 10 | AB004 | 采光膜 0.12mm PO膜 |  |  | m2 | 6500 |  | 1.8 | 11700 |  |
| 11 | AB005 | 卡簧卡槽 0.7cm 度锌 |  |  | m | 3000 |  | 0.6 | 1800 |  |
| 12 | AB006 | 压膜绳 压膜绳 |  |  | m | 5000 |  | 1.5 | 7500 |  |
| 13 | AB007 | 压膜卡 压膜卡 |  |  | 个 | 1200 |  | 0.55 | 660 |  |
| 14 | AB008 | 风口电机 风口电机 |  |  | 套 | 12 |  | 580 | 6960 |  |
| 15 | AB009 | 卷膜器 韩式手摇 |  |  | 个 | 4 |  | 120 | 480 |  |
| 16 | 010606012001 | 大棚卷膜杆 1.钢材品种、规格：φ75油杆+法兰盘+固定 齿 |  |  | m | 400 |  | 85 | 34000 |  |
| 17 | AB010 | 地锚 地锚 |  |  | 个 | 400 |  | 1 | 400 |  |
| 18 | AB011 | 防虫网 1、防虫网40目 |  |  | m | 600 |  | 2 | 1200 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450801.79 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450801.79 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | AB012 | 椭圆管卡 椭圆管卡 |  |  | 套 | 1600 |  | 1.65 | 2640 |  |
| 20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 |  |  | m3 | 315 |  | 2.95 | 929.25 |  |
| 21 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：土方夯实 |  |  | m3 | 315 |  | 18.9 | 5953.5 |  |
| 22 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电缆 2.规格：YJV 3×6+1×4 3.材质：铜 4.埋地敷设 |  |  | m | 800 |  | 26.06 | 20848 |  |
| 23 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：给水管 2.介质：PE 3.材质、规格：DN40 4.连接形式：热熔连接 |  |  | m | 750 |  | 14.06 | 10545 |  |
| 24 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱 2.型号： 3.规格：半周长1.5米以下 4.基础形式、材质、规格： 5.接线端子材质、规格： 6.端子板外部接线材质、规格： 7.安装方式：暗装 |  |  | 台 | 2 |  | 816.92 | 1633.84 |  |
| 25 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：闸阀 2.材质：钢 3.规格、压力等级：DN40 |  |  | 个 | 2 |  | 117.16 | 234.32 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42783.91 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 493585.7 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.平整场地 |  |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 0.98 | 0.13 | 0.05 | 1.14 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 0.98 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖基础土方 1.土壤类别：普通土 2.基础形式：独立基础 3.挖土深度：0.8m |  |  | m3 | － | 38.72 |  |  |  | 45.06 | 18.30 | 57.02 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  |  | 10m3 | 0.1 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类：角铁 2.规格：∠60×60×5 |  |  | t | － | 708.22 | 6166.32 |  | 954.42 | 824.11 | 334.59 | 8163.55 |
|  | 5-4-64 | 铁件制作 |  |  | t | 1 | 708.22 | 6166.32 |  | 954.42 |  |  |  |
| 4 | 010514002001 | 其他构件 1.单件体积：250×250×800 2.构件类型：立柱基础 3.混凝土强度等级：C30 |  |  | 块 | － | 5.85 | 35.98 |  | 0.05 | 6.81 | 2.76 | 44.64 |
|  | 5-1-6 | [预拌混凝土 C30]独立基础 |  |  | 10m3 | 0.005 | 3.44 | 23.99 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 18-1-13 | 独立基础无筋混凝土复合木模板木支 撑 |  |  | 10m2 | 0.008 | 2.41 | 11.99 |  | 0.03 |  |  |  |
| 5 | 010602003001 | 钢桁架（骨架） 1.钢材品种、规格：30×75×2.0热 镀锌椭圆管、Ф25热镀锌钢管、50× 100热镀锌矩形管 |  |  | t | － | 2170.26 | 4478.52 |  | 1187.58 | 2525.39 | 1025.31 | 8861.67 |
|  | 6-1-5 | 金属结构制作 轻钢屋架 |  |  | t | 1 | 2170.26 | 4478.52 |  | 1187.58 |  |  |  |
|  | = |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：Ф32热镀锌钢管 ，80×80及70×70热镀锌矩形管 |  |  | t | － | 1664.32 | 4230.30 |  | 918.86 | 1936.66 | 786.28 | 7599.76 |
|  | 6-1-19 | 平面组合型屋架钢支撑 |  |  | t | 1 | 1664.32 | 4230.30 |  | 918.86 |  |  |  |
|  | = |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AB001 | 保温被 保温被 |  |  | m2 | － |  | 13.60 |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 临时子目 | 保温被 |  |  | m2 | 1 |  | 13.60 |  |  |  |  |  |
| 8 | AB002 | 卷帘机 采用大五轴+铜芯电机1.5kw 侧开式 |  |  | 台 | － |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | 临时子目 | 卷帘机 |  |  | 台 | 1 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | AB003 | 卷帘机支架 撑杆 |  |  | 套 | － |  | 360.00 |  |  |  |  | 360 |
|  | 临时子目 | 卷帘机支架 |  |  | 套 | 1 |  | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | AB004 | 采光膜 0.12mm PO膜 |  |  | m2 | － |  | 1.80 |  |  |  |  | 1.8 |
|  | 临时子目 | 采光膜 |  |  | m2 | 1 |  | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 11 | AB005 | 卡簧卡槽 0.7cm 度锌 |  |  | m | － |  | 0.60 |  |  |  |  | 0.6 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 临时子目 | 压膜槽 |  |  | m | 1 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 12 | AB006 | 压膜绳 压膜绳 |  |  | m | － |  | 1.50 |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 临时子目 | 压膜绳、穿膜绳 |  |  | m | 1 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 13 | AB007 | 压膜卡 压膜卡 |  |  | 个 | － |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 |
|  | 临时子目 | 压膜卡 |  |  | 个 | 1 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 14 | AB008 | 风口电机 风口电机 |  |  | 套 | － |  | 580.00 |  |  |  |  | 580 |
|  | 临时子目 | 风口电机 |  |  | m | 1 |  | 580.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | AB009 | 卷膜器 韩式手摇 |  |  | 个 | － |  | 120.00 |  |  |  |  | 120 |
|  | 临时子目 | 卷膜器 |  |  | 个 | 1 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010606012001 | 大棚卷膜杆 1.钢材品种、规格：φ75油杆+法兰 盘+固定齿 |  |  | m | － |  | 85.00 |  |  |  |  | 85 |
|  | 临时子目 | 大棚卷膜杆 |  |  | m | 1 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | AB010 | 地锚 地锚 |  |  | 个 | － |  | 1.00 |  |  |  |  | 1 |
|  | 临时子目 | 地锚 |  |  | 根 | 1 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | AB011 | 防虫网 1、防虫网40目 |  |  | m | － |  | 2.00 |  |  |  |  | 2 |
|  | 临时子目 | 防虫网 |  |  | m | 1 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | AB012 | 椭圆管卡 椭圆管卡 |  |  | 套 | － |  | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 |
|  | 临时子目 | 横拉管卡 |  |  | 套 | 1 |  | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 |  |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 1.97 | 0.77 | 0.32 | 2.95 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 1.97 |  |  |  |
| 21 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：土方夯实 |  |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 22 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电缆 2.规格：YJV 3×6+1×4 3.材质：铜 4.埋地敷设 |  |  | m | － | 5.05 | 18.58 |  | 0.07 | 5.81 | 2.36 | 26.06 |
|  | 4-9-153借 | 铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2 以下 |  |  | 100m | 0.01 | 5.05 | 1.19 |  | 0.07 |  |  |  |
|  | zc15_0001 | YJV 3×6+1×4 |  |  | m | 1.01 |  | 17.39 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 23 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：给水管 2.介质：PE 3.材质、规格：DN40 4.连接形式：热熔连接 |  |  | m | － | 7.26 | 3.39 |  | 0.02 | 8.35 | 3.39 | 14.06 |
|  | 10-1-258借 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内 |  |  | 10m | 0.1 | 7.26 | 0.19 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc15_0005 | 塑料给水管DN40 |  |  | m | 1.02 |  | 3.11 |  |  |  |  |  |
|  | zc15_0004 | 室外塑料给水管热熔管件DN40 |  |  | 个 | 0.296 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱 2.型号： 3.规格：半周长1.5米以下 4.基础形式、材质、规格： 5.接线端子材质、规格： 6.端子板外部接线材质、规格： 7.安装方式：暗装 |  |  | 台 | － | 198.12 | 522.61 |  | 3.68 | 227.84 | 92.51 | 816.92 |
|  | 4-2-85借 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 1.5m 以下 |  |  | 台 | 1 | 198.12 | 80.13 |  | 3.68 |  |  |  |
|  | zc15_0003 | 配电箱 |  |  | 台 | 1 |  | 442.48 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：闸阀 2.材质：钢 3.规格、压力等级：DN40 |  |  | 个 | － | 26.40 | 76.63 |  | 1.81 | 30.36 | 12.32 | 117.16 |
|  | 10-5-5借 | 螺纹阀门安装 公称直径 40mm以内 |  |  | 个 | 1 | 26.40 | 18.53 |  | 1.81 |  |  |  |
|  | zc15_0002 | 螺纹阀门DN40 |  |  | 个 | 1.01 |  | 58.10 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  |  | 8418.73 |
| 合计 |  |  |  |  | 8418.73 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 91041.13 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 2.55 | 2557.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 580.39 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  | 25.6 | 148.58 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  | 15 | 87.06 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 2.18 | 2186.15 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 496.17 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  | 25.6 | 127.02 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  | 15 | 74.43 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 2.91 | 2918.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 662.32 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  | 25.6 | 169.55 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  | 15 | 99.35 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 0.15 | 757.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 72.76 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  | 25.6 | 18.63 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  | 15 | 10.91 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  | 8418.73 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 1811.64 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 463.78 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 271.75 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 621.9031 |  |  | 128.00 | 128.00 | 79603.60 | 110.00 |  |  | 68409.34 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 82.7810 |  |  | 138.00 | 138.00 | 11423.78 | 120.00 |  |  | 9933.72 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01010177 | 带肋钢筋 φ10-12 | kg | 1.8880 |  | 13 | 3.88 | 4.38 | 7.33 | 3.73 |  | 4.21 | 7.04 |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 10.5618 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 59.36 | 5.11 |  | 5.77 | 53.97 |  |  |  |
| 6 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 2.5600 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 13.67 | 5.11 |  | 5.77 | 13.08 |  |  |  |
| 7 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.0381 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.22 | 5.11 |  | 5.77 | 0.19 |  |  |  |
| 8 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg | 2.2200 |  | 13 | 4.03 | 4.55 | 8.95 | 4.42 |  | 4.99 | 9.81 |  |  |  |
| 9 | 01210014 | 角钢 L(70～80)×(4～10) | t | 25.1505 |  | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 94592.54 | 3451.33 |  | 3900.00 | 86802.68 |  |  |  |
| 10 | 01210018 | 角钢 L(100～140)×(80～ 90)×(6～14) | t | 1.3497 |  | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 5136.03 | 3451.33 |  | 3900.00 | 4658.26 |  |  |  |
| 11 | 01290061 | 中厚钢板 δ8～10 | t | 5.2294 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 20825.04 | 3716.81 |  | 4200.00 | 19436.69 |  |  |  |
| 12 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 2.7750 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 10.79 | 3.99 |  | 4.51 | 11.07 |  |  |  |
| 13 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 0.1300 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 0.49 | 3.99 |  | 4.51 | 0.52 |  |  |  |
| 14 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 2.4000 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 52.42 | 13.41 |  | 15.15 | 32.18 |  |  |  |
| 15 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.6750 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 7.16 | 12.54 |  | 14.17 | 8.46 |  |  |  |
| 16 | 02070015 | 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.5600 |  | 13 | 32.04 | 36.21 | 17.94 | 33.89 |  | 38.30 | 18.98 |  |  |  |
| 17 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 22.2904 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 41.46 | 2.19 |  | 2.47 | 48.82 |  |  |  |
| 18 | 02270001 | 白布 | kg | 4.0000 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 27.76 | 7.44 |  | 8.41 | 29.76 |  |  |  |
| 19 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.2000 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 1.73 | 6.19 |  | 7.00 | 1.24 |  |  |  |
| 20 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 4.4336 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 188.43 | 44.96 |  | 50.80 | 199.33 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03010141 | 螺栓 | kg | 52.0846 |  | 13 | 3.41 | 3.85 | 177.61 | 3.35 |  | 3.79 | 174.48 |  |  |  |
| 22 | 03010459 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M8 ×100内 | 套 | 244.8000 |  | 13 | 0.39 | 0.44 | 95.47 | 0.45 |  | 0.51 | 110.16 |  |  |  |
| 23 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.5250 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 4.65 | 10.23 |  | 11.56 | 5.37 |  |  |  |
| 24 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 129.6000 |  | 13 | 0.27 | 0.31 | 34.99 | 0.27 |  | 0.31 | 34.99 |  |  |  |
| 25 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0300 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.32 | 7.61 |  | 8.60 | 0.23 |  |  |  |
| 26 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 7.1430 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 3.14 | 0.50 |  | 0.56 | 3.57 |  |  |  |
| 27 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 2.8500 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 2.22 | 0.85 |  | 0.96 | 2.42 |  |  |  |
| 28 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 1627.3038 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 15557.02 | 6.06 |  | 6.85 | 9861.46 |  |  |  |
| 29 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.3000 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 2.60 | 9.58 |  | 10.82 | 2.87 |  |  |  |
| 30 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.3280 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 3.48 | 7.72 |  | 8.72 | 2.53 |  |  |  |
| 31 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.1600 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 5.52 | 36.37 |  | 41.10 | 5.82 |  |  |  |
| 32 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 1.2800 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 8.04 | 6.64 |  | 7.50 | 8.50 |  |  |  |
| 33 | 03150011 | 钢丸 | kg | 449.0046 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 1311.09 | 2.92 |  | 3.30 | 1311.09 |  |  |  |
| 34 | 03150139 | 圆钉 | kg | 4.4010 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 24.56 | 6.88 |  | 7.78 | 30.28 |  |  |  |
| 35 | 03150901 | 铁件 | t | 1.5974 |  | 13 | 4690.27 | 5300.00 | 7492.24 | 5752.21 |  | 6500.00 | 9188.58 |  |  |  |
| 36 | 03630013 | 铁钉＜φ70 | kg | 0.0480 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 0.23 | 6.30 |  | 7.12 | 0.30 |  |  |  |
| 37 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 38 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 9.2000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.05 | 0.42 |  | 0.48 | 3.86 |  |  |  |
| 39 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 223.30 |  | 230.00 |  |  |  |  |
| 40 | 04030009 | 砂子 | kg | 28.0000 |  | 3 | 0.16 | 0.16 | 4.48 | 0.13 |  | 0.13 | 3.64 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 05030023 | 木板材 | m3 | 0.0120 |  | 13 | 1371.68 | 1550.00 | 16.46 | 2204.85 |  | 2491.48 | 26.46 |  |  |  |
| 42 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.3152 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 672.80 | 1954.78 |  | 2208.90 | 616.15 |  |  |  |
| 43 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.6093 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 956.74 | 3185.84 |  | 3600.00 | 1941.13 |  |  |  |
| 44 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0600 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.80 | 12.65 |  | 14.30 | 0.76 |  |  |  |
| 45 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 162.8389 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 3343.08 | 27.88 |  | 31.50 | 4539.95 |  |  |  |
| 46 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0200 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.23 | 14.16 |  | 16.00 | 0.28 |  |  |  |
| 47 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.8000 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 5.55 | 6.64 |  | 7.50 | 5.31 |  |  |  |
| 48 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 6.0280 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 2.65 | 0.19 |  | 0.21 | 1.15 |  |  |  |
| 49 | 14030007 | 汽油 | kg | 94.5457 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 577.67 | 8.19 |  | 9.26 | 774.33 |  |  |  |
| 50 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 6.0000 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 40.62 | 8.19 |  | 9.26 | 49.14 |  |  |  |
| 51 | 14070011 | 机油 | kg | 0.0340 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.31 | 9.62 |  | 10.87 | 0.33 |  |  |  |
| 52 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.8200 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 30.48 | 87.94 |  | 99.37 | 72.11 |  |  |  |
| 53 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.4000 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 3.18 | 7.97 |  | 9.01 | 3.19 |  |  |  |
| 54 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 2.1760 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 6.48 | 4.65 |  | 5.25 | 10.12 |  |  |  |
| 55 | 14390001 | 氧气 | m3 | 199.0069 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 1064.69 | 7.01 |  | 7.64 | 1395.04 |  |  |  |
| 56 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 86.1158 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 1230.59 | 15.80 |  | 17.22 | 1360.63 |  |  |  |
| 57 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.2060 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 3.01 | 17.36 |  | 18.92 | 3.58 |  |  |  |
| 58 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.3000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.65 | 6.50 |  | 7.35 | 1.95 |  |  |  |
| 59 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 0.0160 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 0.11 | 7.86 |  | 8.88 | 0.13 |  |  |  |
| 60 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 1.2000 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 6.97 | 9.19 |  | 10.39 | 11.03 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0060 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.02 | 6.20 |  | 7.01 | 0.04 |  |  |  |
| 62 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.0120 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 0.13 | 9.29 |  | 10.50 | 0.11 |  |  |  |
| 63 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.3600 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 4.23 | 21.68 |  | 24.50 | 7.80 |  |  |  |
| 64 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.5250 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 3.61 | 7.90 |  | 8.93 | 4.15 |  |  |  |
| 65 | 18150157 | 热镀锌活接头 DN40 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 9.86 | 11.14 | 19.92 | 11.42 |  | 12.90 | 23.07 |  |  |  |
| 66 | 18150175 | 热镀锌六角内接头 DN40 | 个 | 1.6160 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 6.01 | 3.10 |  | 3.50 | 5.01 |  |  |  |
| 67 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.0120 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.14 | 19.65 |  | 22.20 | 0.24 |  |  |  |
| 68 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.3750 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 9.41 | 26.99 |  | 30.50 | 10.12 |  |  |  |
| 69 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.1620 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 3.96 | 24.78 |  | 28.00 | 4.01 |  |  |  |
| 70 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.1620 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 1.15 | 6.64 |  | 7.50 | 1.08 |  |  |  |
| 71 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 1.0000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 4.25 | 6.12 |  | 6.92 | 6.12 |  |  |  |
| 72 | 29060067 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 187.2000 |  | 13 | 2.20 | 2.49 | 411.84 | 1.91 |  | 2.16 | 357.55 |  |  |  |
| 73 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 4.0600 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 6.54 | 1.81 |  | 2.04 | 7.35 |  |  |  |
| 74 | 29250043 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 56.8800 |  | 13 | 3.23 | 3.65 | 183.72 | 4.10 |  | 4.63 | 233.21 |  |  |  |
| 75 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 6.5280 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 25.59 | 3.93 |  | 4.44 | 25.66 |  |  |  |
| 76 | 34110003 | 水 | m3 | 4.3375 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 27.59 | 6.60 |  | 6.80 | 28.63 |  |  |  |
| 77 | 34110009 | 电 | kW·h | 52.8650 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 42.29 | 1.00 |  | 1.13 | 52.87 |  |  |  |
| 78 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 48.0000 |  | 13 | 1.15 | 1.30 | 55.20 | 0.71 |  | 0.80 | 34.08 |  |  |  |
| 79 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 26.0277 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 806.08 | 46.09 |  | 52.08 | 1199.62 |  |  |  |
| 80 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.9454 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 1623.07 | 1863.72 |  | 2106.00 | 1761.96 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 81 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0027 |  |  | 544.30 | 584.97 | 1.47 | 481.24 |  | 519.04 | 1.30 |  |  |  |
| 82 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 13.7360 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 6001.12 | 456.31 |  | 470.00 | 6267.87 |  |  |  |
| 83 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 21.98 | 24.81 | 21.98 | 23.07 |  | 26.04 | 23.07 |  |  |  |
| 84 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 85 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 86 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 6.6630 |  |  | 834.41 | 890.68 | 5559.67 | 651.91 |  | 890.68 | 4343.68 |  |  |  |
| 87 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.6300 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 684.48 | 920.57 |  | 1183.07 | 579.96 |  |  |  |
| 88 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 30.0825 |  |  | 28.30 | 30.70 | 851.33 | 28.30 |  | 30.70 | 851.33 |  |  |  |
| 89 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0720 |  |  | 628.87 | 658.77 | 45.28 | 446.37 |  | 658.77 | 32.14 |  |  |  |
| 90 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 2.9934 |  |  | 1041.39 | 1124.79 | 3117.30 | 858.89 |  | 1154.38 | 2571.00 |  |  |  |
| 91 | 990309020 | 门式起重机 10t | 台班 | 13.4701 |  |  | 461.60 | 481.60 | 6217.80 | 302.90 |  | 444.64 | 4080.09 |  |  |  |
| 92 | 990309030 | 门式起重机 20t | 台班 | 5.0888 |  |  | 649.64 | 695.25 | 3305.89 | 490.94 |  | 658.29 | 2498.30 |  |  |  |
| 93 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0720 |  |  | 400.21 | 429.27 | 28.82 | 324.17 |  | 429.27 | 23.34 |  |  |  |
| 94 | 990407020 | 轨道平车 10t | 台班 | 8.3813 |  |  | 86.37 | 92.95 | 723.89 | 86.37 |  | 92.95 | 723.89 |  |  |  |
| 95 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.7861 |  |  | 8.02 | 8.84 | 6.30 | 8.02 |  | 8.84 | 6.30 |  |  |  |
| 96 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.2013 |  |  | 28.23 | 30.97 | 5.68 | 28.23 |  | 30.97 | 5.68 |  |  |  |
| 97 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0354 |  |  | 54.45 | 60.74 | 1.93 | 54.45 |  | 60.74 | 1.93 |  |  |  |
| 98 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 4.2699 |  |  | 22.25 | 24.86 | 95.01 | 22.25 |  | 24.86 | 95.01 |  |  |  |
| 99 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.9624 |  |  | 629.54 | 685.25 | 605.87 | 525.26 |  | 660.97 | 505.51 |  |  |  |
| 100 | 990733035 | 钢板校平机 30×2600 | 台班 | 0.5986 |  |  | 2127.94 | 2353.83 | 1273.78 | 1997.59 |  | 2323.48 | 1195.76 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 101 | 990736020 | 刨边机 12000mm | 台班 | 0.8980 |  |  | 566.46 | 611.09 | 508.68 | 452.39 |  | 584.52 | 406.25 |  |  |  |
| 102 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0080 |  |  | 23.98 | 26.11 | 0.19 | 23.98 |  | 26.11 | 0.19 |  |  |  |
| 103 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.0520 |  |  | 22.95 | 24.90 | 1.19 | 22.95 |  | 24.90 | 1.19 |  |  |  |
| 104 | 990749010 | 型钢剪断机 500mm | 台班 | 3.2928 |  |  | 280.66 | 291.72 | 924.16 | 176.38 |  | 267.44 | 580.78 |  |  |  |
| 105 | 990751010 | 型钢矫正机 60×800 | 台班 | 3.2928 |  |  | 254.48 | 262.82 | 837.95 | 150.20 |  | 238.54 | 494.58 |  |  |  |
| 106 | 990776020 | 抛丸除锈机 500mm | 台班 | 5.9868 |  |  | 380.63 | 427.33 | 2278.76 | 380.63 |  | 427.33 | 2278.76 |  |  |  |
| 107 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0750 |  |  | 36.85 | 40.30 | 2.76 | 36.85 |  | 40.30 | 2.76 |  |  |  |
| 108 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.1620 |  |  | 18.86 | 20.37 | 3.06 | 18.86 |  | 20.37 | 3.06 |  |  |  |
| 109 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.1140 |  |  | 64.60 | 70.94 | 7.36 | 64.60 |  | 70.94 | 7.36 |  |  |  |
| 110 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 130.2981 |  |  | 132.39 | 147.17 | 17250.17 | 132.39 |  | 147.17 | 17250.17 |  |  |  |
| 111 | 990919030 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 26.6409 |  |  | 28.22 | 30.65 | 751.81 | 28.22 |  | 30.65 | 751.81 |  |  |  |
| 112 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 26.6409 |  |  | 21.08 | 22.79 | 561.59 | 21.08 |  | 22.79 | 561.59 |  |  |  |
| 113 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.1030 |  |  | 71.38 | 78.44 | 7.35 | 71.38 |  | 78.44 | 7.35 |  |  |  |
| 114 | 991003070 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 2.3948 |  |  | 403.94 | 450.10 | 967.36 | 403.94 |  | 450.10 | 967.36 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300599.22 | － |  | － | 272120.11 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 |  | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | YJV 3×6+1×4 |  | m |  | 808.00 | 13 |  | 17.22 | 19.46 | 13913.76 |
| 2 | 螺纹阀门DN40 |  | 个 |  | 2.02 | 13 |  | 57.52 | 65.00 | 116.19 |
| 3 | 配电箱 |  | 台 |  | 2.00 | 13 |  | 442.48 | 500.00 | 884.96 |
| 4 | 室外塑料给水管热熔管件DN40 |  | 个 |  | 222.00 | 13 |  | 0.31 | 0.35 | 68.82 |
| 5 | 塑料给水管DN40 |  | m |  | 765.00 | 13 |  | 3.05 | 3.45 | 2333.25 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17316.98 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市城前镇西南河村昆菌养殖项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  |  | 502004.43 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 502004.43 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 39432.45 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  | 28313.05 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 3.51 | 17620.36 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.56 | 2811.22 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.65 | 3263.03 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.92 | 4618.44 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 7630.47 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 2961.83 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 527.1 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 48729.32 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 88161.77 |
| 日期： |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |