| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇前楼村至上九山村连村路灯安装项目PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 432521.48 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 432521.48 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1497.09 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1497.09 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 32052.26 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 41946.37 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 508017.20 |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇前楼村至上九山村连村路灯安装项目PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.8m 3.弃土运距：1km |  | m3 | 103.17 |  | 6.54 | 674.73 |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：土方 2.运距：1km |  | m3 | 103.17 |  | 8.35 | 861.47 |  |
| 3 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：光圆钢筋 2.钢筋规格：Ф8 |  | t | 0.69 |  | 6818.62 | 4704.85 |  |
| 4 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф14 |  | t | 0.78 |  | 5222.73 | 4073.73 |  |
| 5 | 040901001003 | 现浇构件地脚螺栓 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф28*1200mm地脚螺栓 |  | 个 | 496 |  | 62.29 | 30895.84 |  |
| 6 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25路灯基础 |  | m3 | 103.17 |  | 504.77 | 52077.12 |  |
| 7 | 040303002002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C20保护墩，100mm厚 |  | m3 | 3.38 |  | 494.96 | 1672.96 |  |
| 8 | 040806002001 | 接地母线 1.名称：镀锌扁钢 2.材质 3.规格：40*4 |  | m | 108 |  | 34.16 | 3689.28 |  |
| 9 | 040806001001 | 接地极 1.名称：接地极2.5m/根 2.材质：镀锌角钢 3.规格：50*50*5 4.土质 5.基础接地形式 |  | 根 | 135 |  | 102.39 | 13822.65 |  |
| 10 | 041001010001 | 拆除电杆 1.结构形式：拆除原路灯 2.规格尺寸 |  | 套 | 11 |  | 150 | 1650 |  |
| 11 | 040805001001 | 常规照明灯 1.名称：仿古式风光互补型太阳能路灯，悬 挑1.5m~2m， 2.型号：LED光源，120W，10800lm 3.灯杆材质、高度：10m，灯高8m， 4.路灯组件：单晶电池组件 360W(60X6)铅 酸电池 100AH:2(24V)路灯输出电压24V，太阳能 电池板为6块串并联， 顶3块，下3块。风光互补系统控制器 |  | 套 | 135 |  | 2358.51 | 318398.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 432521.48 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 432521.48 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇前楼村至上九山村连村路灯安装项目PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 74.4000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 9523.20 | 110.00 |  |  | 8184.00 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 259.3623 |  |  | 117.00 | 117.00 | 30345.39 | 103.00 |  |  | 26714.32 |  |  |  |
| 3 | 01010005 | 钢筋HPB300 φ8 | t | 0.7038 |  | 13 | 3734.51 | 4220.00 | 2628.35 | 4026.55 |  | 4550.00 | 2833.89 |  |  |  |
| 4 | 01010043 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 0.7995 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 2900.84 | 3938.05 |  | 4450.00 | 3148.47 |  |  |  |
| 5 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 10.9634 |  | 13 | 6.26 | 7.07 | 68.63 | 5.11 |  | 5.77 | 56.02 |  |  |  |
| 6 | 01130011 | 扁钢 ━45×4 | kg | 35.1000 |  | 13 | 3.75 | 4.24 | 131.63 | 3.71 |  | 4.19 | 130.22 |  |  |  |
| 7 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 13.6277 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 108.48 | 10.32 |  | 11.66 | 140.64 |  |  |  |
| 8 | 03010145~ 1 | 螺栓 M28×1200 | 套 | 496.0000 |  | 13 | 2.49 | 2.81 | 1235.04 | 39.82 |  | 45.00 | 19750.72 |  |  |  |
| 9 | 03010317 | 镀锌六角螺栓带螺母 M10× 80 | 套 | 550.8000 |  | 13 | 0.60 | 0.68 | 330.48 | 0.48 |  | 0.54 | 264.38 |  |  |  |
| 10 | 03010321 | 镀锌六角螺栓带螺母 M12× 50 | 套 | 550.8000 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 291.92 | 0.48 |  | 0.54 | 264.38 |  |  |  |
| 11 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 145.8000 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 62.69 | 0.50 |  | 0.56 | 72.90 |  |  |  |
| 12 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 22.4100 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 190.49 | 9.44 |  | 10.67 | 211.55 |  |  |  |
| 13 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 2.1684 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 17.26 | 4.82 |  | 5.45 | 10.45 |  |  |  |
| 14 | 13030051 | 沥青漆 | kg | 2.8080 |  | 13 | 6.59 | 7.45 | 18.50 | 7.35 |  | 8.30 | 20.64 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 18.9146 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 120.30 | 6.60 |  | 6.80 | 124.84 |  |  |  |
| 16 | 34110009 | 电 | kW·h | 47.4894 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 37.99 | 1.00 |  | 1.13 | 47.49 |  |  |  |
| 17 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 3.4138 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 1392.05 | 398.06 |  | 410.00 | 1358.90 |  |  |  |
| 18 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 104.2017 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 43502.13 | 407.77 |  | 420.00 | 42490.33 |  |  |  |
| 19 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 9.57 | 10.84 | 9.57 | 8.20 |  | 9.22 | 8.20 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇前楼村至上九山村连村路灯安装项目PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 20 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1599 |  |  | 834.41 | 890.68 | 133.42 | 766.91 |  | 890.68 | 122.63 |  |  |  |
| 21 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.4839 |  |  | 781.73 | 841.37 | 378.28 | 720.37 |  | 841.37 | 348.59 |  |  |  |
| 22 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.4960 |  |  | 382.29 | 409.05 | 189.62 | 354.16 |  | 409.05 | 175.66 |  |  |  |
| 23 | 990402025 | 自卸汽车 8t | 台班 | 1.1462 |  |  | 584.48 | 632.30 | 669.93 | 553.80 |  | 632.30 | 634.77 |  |  |  |
| 24 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0495 |  |  | 439.07 | 472.99 | 21.73 | 410.94 |  | 472.99 | 20.34 |  |  |  |
| 25 | 990501010 | 电动单筒快速卷扬机 5kN | 台班 | 0.2208 |  |  | 178.48 | 180.17 | 39.41 | 146.34 |  | 180.17 | 32.31 |  |  |  |
| 26 | 990513005 | 汽车式高空作业车 9m | 台班 | 6.4800 |  |  | 508.62 | 537.87 | 3295.86 | 463.62 |  | 537.87 | 3004.26 |  |  |  |
| 27 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.1999 |  |  | 45.10 | 49.26 | 9.02 | 45.10 |  | 49.26 | 9.02 |  |  |  |
| 28 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.0952 |  |  | 27.15 | 29.24 | 29.73 | 27.15 |  | 29.24 | 29.73 |  |  |  |
| 29 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 19.5480 |  |  | 64.60 | 70.94 | 1262.80 | 64.60 |  | 70.94 | 1262.80 |  |  |  |
| 30 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.2574 |  |  | 99.03 | 109.44 | 25.49 | 99.03 |  | 109.44 | 25.49 |  |  |  |
| 31 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.0257 |  |  | 17.83 | 19.09 | 0.46 | 17.83 |  | 19.09 | 0.46 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98970.69 | － |  | － | 111498.40 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇前楼村至上九山村连村路灯安装项目PS |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 40*4镀锌扁钢接地母线 |  | m | 113.40 | 13 |  | 5.50 | 6.22 | 623.70 |
| 2 | 50*50*5镀锌角钢接地极 |  | 根 | 141.75 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 6898.97 |
| 3 | 风光互补太阳能路灯 |  | 套 | 135.00 | 13 |  | 2212.39 | 2500.00 | 298672.65 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306195.32 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇前楼村至上九山村连村路灯安装项目PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1497.09 |
| 合计 |  |  |  | 1497.09 |
| 日期：2023-04-28 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇前楼村至上九山村连村路灯安装项目PS |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 45923.15 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 243.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 344.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 339.83 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 312.28 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.1 | 45.92 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.46 | 211.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 |  |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1497.09 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇前楼村至上九山村连村路灯安装项目PS |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇前楼村至上九山村连村路灯安装项目PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 32052.26 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 22438.75 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 7595.32 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 4991.21 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 2907.92 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 6944.3 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 6597.08 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2560.71 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 455.72 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 41946.37 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 73998.63 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |