| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 175274.53 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 175274.53 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 10435.06 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 9095.79 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1339.27 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 14754.64 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 18041.78 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 218506.01 |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 新建围墙 长度7.6米，高度2.6米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.5m |  | m3 | 3.04 |  | 7.26 | 22.07 |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 1.37 |  | 19.38 | 26.55 |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | 1.67 |  | 15 | 25.05 |  |
| 4 | 040103001002 | 素土夯实 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | 7.6 |  | 1.48 | 11.25 |  |
| 5 | 040303001001 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.46 |  | 471.08 | 216.7 |  |
| 6 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位：新建围墙 2.材料品种、规格：空心水泥块 390*190*190 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 3.86 |  | 537.3 | 2073.98 |  |
| 7 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：新建围墙墙面抹灰 3．厚度：25厚 |  | m2 | 41.34 |  | 31.03 | 1282.78 |  |
| 8 | 040308005001 | 墙面喷刷外墙乳胶漆 1．材料品种：满刮腻子两遍、粉刷白色外 墙乳胶漆两遍 2．部位：新建围墙墙面粉刷 3．工艺要求 |  | m2 | 39.52 |  | 20 | 790.4 |  |
|  |  | 原有围墙复新 长度50米，高度2.6米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：原有围墙复新墙面抹灰 3．厚度：25厚 |  | m2 | 272 |  | 31.03 | 8440.16 |  |
| 10 | 040308005002 | 墙面喷刷外墙乳胶漆 1．材料品种：满刮腻子两遍、粉刷白色外 墙乳胶漆两遍 2．部位：原有围墙复新墙面粉刷 3．工艺要求 |  | m2 | 260 |  | 20 | 5200 |  |
|  |  | 新建挡墙 长度23.5米，高度2.2米，基础高1.1米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18088.94 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 18088.94 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.1m |  | m3 | 42.78 |  | 7.29 | 311.87 |  |
| 12 | 040103001003 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 19.25 |  | 19.38 | 373.07 |  |
| 13 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | 23.53 |  | 15 | 352.95 |  |
| 14 | 040103001004 | 素土夯实 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | 38.89 |  | 1.48 | 57.56 |  |
| 15 | 040305003002 | 浆砌毛石基础 1.部位：新建挡墙 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格： 5.滤水层要求： 6.沉降缝要求 |  | m3 | 23.53 |  | 491.23 | 11558.64 |  |
| 16 | 040305003003 | 浆砌毛石挡墙 1.部位：新建挡墙 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 27.27 |  | 603.44 | 16455.81 |  |
| 17 | 040305003004 | 粗砂砾石滤水带 1.部位：新建挡墙 2.材料品种、规格：粗砂砾石 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格：Ф100泄水孔 @1500 5.滤水层要求：200厚 6.沉降缝要求 |  | m3 | 6.58 |  | 410.4 | 2700.43 |  |
| 18 | 040308002001 | 青石板碎拼压顶 1．材料：青石板 2．部位：新建挡墙压顶 3．形式：碎拼 4．厚度：30厚 |  | m2 | 7.05 |  | 54.47 | 384.01 |  |
|  |  | 地面透水砖铺装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040103001005 | 素土夯实 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | 188.01 |  | 1.36 | 255.69 |  |
| 20 | 040303001002 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 18.8 |  | 471.08 | 8856.3 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 41306.33 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 59395.27 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：200*100*60透水砖 2.砂浆品种、厚度：30厚1：3水泥砂浆结合 层 3.图形：长方形 |  | m2 | 188.01 |  | 61.26 | 11517.49 |  |
|  |  | 砼路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料 3.厚度：120mm 4.嵌缝材料 |  | m2 | 677.92 |  | 60.97 | 41332.78 |  |
| 23 | 040103001006 | 素土夯实 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | 677.92 |  | 1.36 | 921.97 |  |
|  |  | 花岗岩道牙 1000*100*250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：芝麻白花岗岩道牙（倒 角）1000*100*250 2.基础、垫层：C20砼 |  | m | 220.03 |  | 87.66 | 19287.83 |  |
| 25 | 040101002003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.1m |  | m3 | 8.8 |  | 7.29 | 64.15 |  |
| 26 | 040103001007 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 2.2 |  | 19.38 | 42.64 |  |
| 27 | 040103002003 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | 6.6 |  | 15 | 99 |  |
|  |  | 树池 2200*2200*4个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040101002004 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.4m |  | m3 | 21.23 |  | 7.29 | 154.77 |  |
| 29 | 040103001008 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 8.99 |  | 19.38 | 174.23 |  |
| 30 | 040103002004 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | 12.24 |  | 15 | 183.6 |  |
| 31 | 040202011002 | 碎石垫层 1.材料名称：碎石 2.厚度：150mm |  | m2 | 31.68 |  | 44.04 | 1395.19 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 75173.65 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 134568.92 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 040303001003 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 2.3 |  | 471.08 | 1083.48 |  |
| 33 | 040204007001 | 树池砌筑 1.材料品种、规格：烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 2.树池尺寸：2200*2200 3.树池盖材料品种 |  | m3 | 9.33 |  | 583.41 | 5443.22 |  |
| 34 | 040308003001 | 镶贴面层 1．材质：芝麻灰光面花岗岩 2．规格：400*370 3．厚度: 20mm 4．部位：树池挡墙外立面 |  | m2 | 14.08 |  | 201.74 | 2840.5 |  |
| 35 | 040308003002 | 镶贴压顶 1．材质：芝麻白光面花岗岩（倒角） 2．规格：400*400 3．厚度: 50mm 4．部位：树池挡墙压顶 |  | m2 | 11.52 |  | 319.08 | 3675.8 |  |
|  |  | 挡车柱 Φ200*600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 040205018001 | 挡车柱 1.类型：挡车柱 2.材料品种：成品定制芝麻白花岗岩挡车柱 3.规格、型号：Ф200*600 |  | 个 | 4 |  | 314.71 | 1258.84 |  |
|  |  | 舞台及背景墙 舞台10*5m、背景墙10m长*高2.5-3.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 040103001009 | 回填方 1.部位：舞台 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 11.46 |  | 16.87 | 193.33 |  |
| 38 | 040103001010 | 素土夯实 1.部位：舞台 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | 44.08 |  | 1.36 | 59.95 |  |
| 39 | 040303001004 | 混凝土垫层 1.部位：舞台 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 5 |  | 471.08 | 2355.4 |  |
| 40 | 040204002002 | 舞台渗水砖铺设 1.块料品种、规格：200*100*50渗水砖 2.砂浆品种、厚度：30厚1：3干硬性水泥砂 浆结合层 3.图形：长方形 |  | m2 | 50 |  | 61.26 | 3063 |  |
| 41 | 040101002005 | 挖沟槽土方 1.部位：舞台挡墙 2.土壤类别：普通土 3.挖土深度：0.4m |  | m3 | 5.45 |  | 7.29 | 39.73 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 20013.25 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 154582.17 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 42 | 040103001011 | 回填方 1.部位：舞台挡墙 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 3.37 |  | 19.38 | 65.31 |  |
| 43 | 040103001012 | 素土夯实 1.部位：舞台挡墙 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | 13.63 |  | 1.48 | 20.17 |  |
| 44 | 040303001005 | 混凝土垫层 1.部位：舞台挡墙 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.85 |  | 471.08 | 400.42 |  |
| 45 | 040305004001 | 砖砌挡墙 1.部位：舞台挡墙 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 2.56 |  | 583.41 | 1493.53 |  |
| 46 | 040305004002 | 砖砌台阶 1.部位：舞台台阶 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 0.76 |  | 735.77 | 559.19 |  |
| 47 | 040308001003 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：舞台挡墙外立面抹灰 3．厚度：20mm |  | m2 | 13.8 |  | 31.13 | 429.59 |  |
| 48 | 040308001004 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：舞台台阶抹灰 3．厚度：20mm |  | m2 | 1.44 |  | 54 | 77.76 |  |
| 49 | 040101002006 | 挖沟槽土方 1.部位：舞台背景墙 2.土壤类别：普通土 3.挖土深度：0.8m |  | m3 | 8 |  | 7.29 | 58.32 |  |
| 50 | 040103001013 | 回填方 1.部位：舞台背景墙 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 3.8 |  | 19.38 | 73.64 |  |
| 51 | 040103002005 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | 4.2 |  | 15 | 63 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3240.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 157823.1 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 52 | 040103001014 | 素土夯实 1.部位：舞台背景墙 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | 10 |  | 1.48 | 14.8 |  |
| 53 | 040303001006 | 混凝土垫层 1.部位：舞台挡背景墙 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.7 |  | 471.08 | 329.76 |  |
| 54 | 040305003005 | 浆砌料石基础 1.部位：舞台背景墙基础 2.材料品种、规格：料石 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 3.5 |  | 714.6 | 2501.1 |  |
| 55 | 040305004003 | 砖砌背景墙 1.部位：舞台背景墙 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 5.76 |  | 583.41 | 3360.44 |  |
| 56 | 040305004004 | 砖砌背景墙压顶 1.部位：舞台背景墙压顶 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 1.24 |  | 735.77 | 912.35 |  |
| 57 | 040304005001 | 钢筋砼预制板压顶 1.部位：舞台背景墙预制板压顶 2.图集、图纸名称 3.构件代号、名称 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 |  | m3 | 0.25 |  | 1287.76 | 321.94 |  |
| 58 | 040308001005 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：舞台背景墙抹灰 3．厚度：20mm |  | m2 | 49.44 |  | 31.13 | 1539.07 |  |
| 59 | 040308005003 | 墙面喷刷外墙乳胶漆 1．材料品种：满刮腻子两遍、粉刷白色外 墙乳胶漆两遍 2．部位：舞台背景墙墙面粉刷 3．工艺要求 |  | m2 | 25.44 |  | 20 | 508.8 |  |
| 60 | 010901001001 | 瓦屋面 1.部位：舞台背景墙 2.瓦品种、规格：成品仿古筒瓦（单落水） 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m | 10.8 |  | 246.59 | 2663.17 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12151.43 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 169974.53 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 61 | 010901001002 | 屋面脊瓦 1.部位：舞台背景墙 2.瓦品种、规格：成品仿古脊瓦 3.粘结层砂浆的配合比 |  | m | 10.8 |  | 350 | 3780 |  |
| 62 | 010901001003 | 屋面角瓦 1.部位：舞台背景墙 2.瓦品种、规格：成品仿古角瓦 3.粘结层砂浆的配合比 |  | 个 | 4 |  | 380 | 1520 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5300 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 175274.53 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 新建围墙 长度7.6米，高度2.6米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.5m |  | m3 | － | 3.14 |  |  | 2.81 | 6.55 | 1.31 | 7.26 |
|  | 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度≤ 2m |  | 100m3 | 0.0005 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-155 | 抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类 土 不装车 深≤6m |  | 100m3 | 0.01 | 1.32 |  |  | 2.81 |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 3.54 | 19.38 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | － |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  | 15 |
|  | 临时子目 | 余土外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 040103001002 | 素土夯实 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | － | 1.06 |  |  | 0.15 | 1.35 | 0.27 | 1.48 |
|  | 1-1-222 | 机械原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 0.01 | 1.06 |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 5 | 040303001001 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C20 |  | m3 | － | 55.13 | 403.43 |  |  | 62.62 | 12.52 | 471.08 |
|  | 3-3-2 | [预拌混凝土 C20]混凝土垫层 混凝 土 |  | 10m3 | 0.1 | 55.13 | 403.43 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位：新建围墙 2.材料品种、规格：空心水泥块 390*190*190 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 112.48 | 375.82 |  | 19.23 | 148.84 | 29.77 | 537.3 |
|  | 3-5-30 | 浆砌预制块 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.1 | 112.48 | 375.82 |  | 19.23 |  |  |  |
| 7 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：新建围墙墙面抹灰 3．厚度：25厚 |  | m2 | － | 15.61 | 11.63 |  | 0.20 | 17.97 | 3.59 | 31.03 |
|  | 3-8-2 | [预拌水泥砂浆 1:3][预拌水泥砂浆 1:2.5]水泥砂浆抹面 墙面 无嵌线 |  | 100m2 | 0.01 | 15.61 | 11.63 |  | 0.20 |  |  |  |
| 8 | 040308005001 | 墙面喷刷外墙乳胶漆 1．材料品种：满刮腻子两遍、粉刷 白色外墙乳胶漆两遍 2．部位：新建围墙墙面粉刷 3．工艺要求 |  | m2 | － |  | 20.00 |  |  |  |  | 20 |
|  | 临时子目 | 外墙面满刮腻子两遍、乳胶漆两遍 |  | m2 | 1 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 原有围墙复新 长度50米，高度2.6米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：原有围墙复新墙面抹灰 3．厚度：25厚 |  | m2 | － | 15.61 | 11.63 |  | 0.20 | 17.97 | 3.59 | 31.03 |
|  | 3-8-2 | [预拌水泥砂浆 1:3][预拌水泥砂浆 1:2.5]水泥砂浆抹面 墙面 无嵌线 |  | 100m2 | 0.01 | 15.61 | 11.63 |  | 0.20 |  |  |  |
| 10 | 040308005002 | 墙面喷刷外墙乳胶漆 1．材料品种：满刮腻子两遍、粉刷 白色外墙乳胶漆两遍 2．部位：原有围墙复新墙面粉刷 3．工艺要求 |  | m2 | － |  | 20.00 |  |  |  |  | 20 |
|  | 临时子目 | 外墙面满刮腻子两遍、乳胶漆两遍 |  | m2 | 1 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建挡墙 长度23.5米，高度2.2米，基础高1.1 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.1m |  | m3 | － | 3.17 |  |  | 2.80 | 6.60 | 1.32 | 7.29 |
|  | 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度≤ 2m |  | 100m3 | 0.001 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-155 | 抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类 土 不装车 深≤6m |  | 100m3 | 0.009 | 1.32 |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 12 | 040103001003 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 3.54 | 19.38 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 13 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | － |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  | 15 |
|  | 临时子目 | 余土外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 040103001004 | 素土夯实 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | － | 1.06 |  |  | 0.15 | 1.35 | 0.27 | 1.48 |
|  | 1-1-222 | 机械原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 0.01 | 1.06 |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 15 | 040305003002 | 浆砌毛石基础 1.部位：新建挡墙 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格： 5.滤水层要求： 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 89.10 | 378.15 |  | 3.03 | 104.78 | 20.95 | 491.23 |
|  | 3-5-14调 | 浆砌毛石 基础、护底 |  | 10m3 | 0.1 | 89.10 | 378.15 |  | 3.03 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 16 | 040305003003 | 浆砌毛石挡墙 1.部位：新建挡墙 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 205.49 | 325.95 |  | 20.75 | 256.26 | 51.25 | 603.44 |
|  | 3-5-21调 | 浆砌毛石 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.1 | 205.49 | 325.95 |  | 20.75 |  |  |  |
| 17 | 040305003004 | 粗砂砾石滤水带 1.部位：新建挡墙 2.材料品种、规格：粗砂砾石 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格：Ф100泄 水孔@1500 5.滤水层要求：200厚 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 82.40 | 309.27 |  |  | 93.62 | 18.73 | 410.4 |
|  | 3-5-42 | 护岸泄水孔 |  | m | 1.547 | 52.74 | 80.34 |  |  |  |  |  |
|  | 3-5-40 | 砂滤层 |  | m3 | 1 | 29.66 | 228.93 |  |  |  |  |  |
| 18 | 040308002001 | 青石板碎拼压顶 1．材料：青石板 2．部位：新建挡墙压顶 3．形式：碎拼 4．厚度：30厚 |  | m2 | － | 3.72 | 49.22 |  | 0.56 | 4.85 | 0.97 | 54.47 |
|  | 3-5-17调 | 浆砌片石 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.003 | 3.72 | 49.22 |  | 0.56 |  |  |  |
|  |  | 地面透水砖铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040103001005 | 素土夯实 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | － | 0.97 |  |  | 0.14 | 1.24 | 0.25 | 1.36 |
|  | 1-1-221 | 机械原土夯实 平地 |  | 100m2 | 0.01 | 0.97 |  |  | 0.14 |  |  |  |
| 20 | 040303001002 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C20 |  | m3 | － | 55.13 | 403.43 |  |  | 62.62 | 12.52 | 471.08 |
|  | 3-3-2 | [预拌混凝土 C20]混凝土垫层 混凝 土 |  | 10m3 | 0.1 | 55.13 | 403.43 |  |  |  |  |  |
| 21 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：200*100*60透水 砖 2.砂浆品种、厚度：30厚1：3水泥砂 浆结合层 3.图形：长方形 |  | m2 | － | 10.26 | 48.38 |  | 0.24 | 11.93 | 2.38 | 61.26 |
|  | 2-4-7 | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫 层 普通型砖 |  | 100m2 | 0.01 | 10.26 | 16.79 |  | 0.24 |  |  |  |
|  | zc12_0006 | 透水砖 200×1000×60 |  | m2 | 1.02 |  | 31.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料 3.厚度：120mm 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 9.95 | 48.76 |  |  | 11.31 | 2.26 | 60.97 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc12_0003 | C25商品砼 |  | m3 | 0.204 |  | 75.82 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.08 | -2.35 | -0.47 |  |  |  |  |  |
|  | zc12_0003 | C25商品砼 |  | m3 | -0.082 |  | -30.33 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 23 | 040103001006 | 素土夯实 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | － | 0.97 |  |  | 0.14 | 1.24 | 0.25 | 1.36 |
|  | 1-1-221 | 机械原土夯实 平地 |  | 100m2 | 0.01 | 0.97 |  |  | 0.14 |  |  |  |
|  |  | 花岗岩道牙 1000*100*250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：芝麻白花岗岩道 牙（倒角）1000*100*250 2.基础、垫层：C20砼 |  | m | － | 15.10 | 68.98 |  | 0.12 | 17.29 | 3.46 | 87.66 |
|  | 2-4-21 | [预拌混凝土 C20]人工铺装垫层 预 拌混凝土 |  | 10m3 | 0.004 | 1.30 | 15.35 |  |  |  |  |  |
|  | 2-4-25 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]侧石 石质 |  | 100m | 0.01 | 13.38 | 4.47 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | zc12_0008 | 芝麻白花岗岩道牙（倒角） 1000*100*250 |  | m | 1.01 |  | 49.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-222 | 机械原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 0.004 | 0.42 |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 25 | 040101002003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.1m |  | m3 | － | 3.17 |  |  | 2.80 | 6.60 | 1.32 | 7.29 |
|  | 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度≤ 2m |  | 100m3 | 0.001 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-155 | 抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类 土 不装车 深≤6m |  | 100m3 | 0.01 | 1.32 |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 26 | 040103001007 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 3.54 | 19.38 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 27 | 040103002003 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | － |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  | 15 |
|  | 临时子目 | 余土外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 树池 2200*2200*4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 28 | 040101002004 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.4m |  | m3 | － | 3.17 |  |  | 2.80 | 6.60 | 1.32 | 7.29 |
|  | 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度≤ 2m |  | 100m3 | 0.0005 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-155 | 抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类 土 不装车 深≤6m |  | 100m3 | 0.01 | 1.32 |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 29 | 040103001008 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 3.54 | 19.38 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 30 | 040103002004 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | － |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  | 15 |
|  | 临时子目 | 余土外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 31 | 040202011002 | 碎石垫层 1.材料名称：碎石 2.厚度：150mm |  | m2 | － | 2.52 | 38.26 |  | 2.21 | 5.25 | 1.05 | 44.04 |
|  | 2-2-65 | 碎石基层 厚度15cm |  | 100m2 | 0.01 | 2.52 | 38.26 |  | 2.21 |  |  |  |
| 32 | 040303001003 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C20 |  | m3 | － | 55.13 | 403.43 |  |  | 62.62 | 12.52 | 471.08 |
|  | 3-3-2 | [预拌混凝土 C20]混凝土垫层 混凝 土 |  | 10m3 | 0.1 | 55.13 | 403.43 |  |  |  |  |  |
| 33 | 040204007001 | 树池砌筑 1.材料品种、规格：烧结煤矸石普通 砖 240×115×53 2.树池尺寸：2200*2200 3.树池盖材料品种 |  | m3 | － | 132.05 | 399.23 |  | 18.14 | 169.96 | 33.99 | 583.41 |
|  | 3-5-35 | 砖砌体 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.1 | 132.05 | 399.23 |  | 18.14 |  |  |  |
| 34 | 040308003001 | 镶贴面层 1．材质：芝麻灰光面花岗岩 2．规格：400*370 3．厚度: 20mm 4．部位：树池挡墙外立面 |  | m2 | － | 65.20 | 121.23 |  | 0.41 | 74.50 | 14.90 | 201.74 |
|  | 3-8-11 | [预拌水泥砂浆 1:2.5]镶贴面层 大 理石 |  | 100m2 | 0.01 | 65.20 | 21.93 |  | 0.41 |  |  |  |
|  | zc12_0001 | 20厚芝麻灰光面花岗岩 |  | m2 | 1.02 |  | 99.30 |  |  |  |  |  |
| 35 | 040308003002 | 镶贴压顶 1．材质：芝麻白光面花岗岩（倒角 ） 2．规格：400*400 3．厚度: 50mm 4．部位：树池挡墙压顶 |  | m2 | － | 65.20 | 238.57 |  | 0.41 | 74.50 | 14.90 | 319.08 |
|  | 3-8-11 | [预拌水泥砂浆 1:2.5]镶贴面层 大 理石 |  | 100m2 | 0.01 | 65.20 | 21.93 |  | 0.41 |  |  |  |
|  | zc12_0002 | 50厚芝麻白光面花岗岩 |  | m2 | 1.02 |  | 216.64 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 挡车柱 Φ200*600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 040205018001 | 挡车柱 1.类型：挡车柱 2.材料品种：成品定制芝麻白花岗岩 挡车柱 3.规格、型号：Ф200*600 |  | 个 | － | 48.51 | 231.82 |  | 19.47 | 74.58 | 14.91 | 314.71 |
|  | 2-4-49 | [预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20]挡车 柱 直径20cm |  | 根 | 1 | 48.51 | 1.73 |  | 19.47 |  |  |  |
|  | zc12_0007 | 芝麻白花岗岩挡车柱（Ф200*600） |  | 根 | 1 |  | 230.09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 舞台及背景墙 舞台10*5m、背景墙10m长*高2.5- 3.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 040103001009 | 回填方 1.部位：舞台 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 12.22 |  |  | 1.56 | 15.44 | 3.09 | 16.87 |
|  | 1-1-225 | 机械填土夯实 平地 |  | 100m3 | 0.01 | 12.22 |  |  | 1.56 |  |  |  |
| 38 | 040103001010 | 素土夯实 1.部位：舞台 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | － | 0.97 |  |  | 0.14 | 1.24 | 0.25 | 1.36 |
|  | 1-1-221 | 机械原土夯实 平地 |  | 100m2 | 0.01 | 0.97 |  |  | 0.14 |  |  |  |
| 39 | 040303001004 | 混凝土垫层 1.部位：舞台 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | － | 55.13 | 403.43 |  |  | 62.62 | 12.52 | 471.08 |
|  | 3-3-2 | [预拌混凝土 C20]混凝土垫层 混凝 土 |  | 10m3 | 0.1 | 55.13 | 403.43 |  |  |  |  |  |
| 40 | 040204002002 | 舞台渗水砖铺设 1.块料品种、规格：200*100*50渗水 砖 2.砂浆品种、厚度：30厚1：3干硬性 水泥砂浆结合层 3.图形：长方形 |  | m2 | － | 10.26 | 48.38 |  | 0.24 | 11.93 | 2.38 | 61.26 |
|  | 2-4-7 | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫 层 普通型砖 |  | 100m2 | 0.01 | 10.26 | 16.79 |  | 0.24 |  |  |  |
|  | zc12_0005 | 渗水砖 200*100*50 |  | m2 | 1.02 |  | 31.59 |  |  |  |  |  |
| 41 | 040101002005 | 挖沟槽土方 1.部位：舞台挡墙 2.土壤类别：普通土 3.挖土深度：0.4m |  | m3 | － | 3.17 |  |  | 2.80 | 6.60 | 1.32 | 7.29 |
|  | 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度≤ 2m |  | 100m3 | 0.0005 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-155 | 抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类 土 不装车 深≤6m |  | 100m3 | 0.01 | 1.32 |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 42 | 040103001011 | 回填方 1.部位：舞台挡墙 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 3.54 | 19.38 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 43 | 040103001012 | 素土夯实 1.部位：舞台挡墙 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | － | 1.06 |  |  | 0.15 | 1.35 | 0.27 | 1.48 |
|  | 1-1-222 | 机械原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 0.01 | 1.06 |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 44 | 040303001005 | 混凝土垫层 1.部位：舞台挡墙 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | － | 55.13 | 403.43 |  |  | 62.62 | 12.52 | 471.08 |
|  | 3-3-2 | [预拌混凝土 C20]混凝土垫层 混凝 土 |  | 10m3 | 0.1 | 55.13 | 403.43 |  |  |  |  |  |
| 45 | 040305004001 | 砖砌挡墙 1.部位：舞台挡墙 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通 砖 240×115×53 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 132.05 | 399.23 |  | 18.14 | 169.96 | 33.99 | 583.41 |
|  | 3-5-35 | 砖砌体 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.1 | 132.05 | 399.23 |  | 18.14 |  |  |  |
| 46 | 040305004002 | 砖砌台阶 1.部位：舞台台阶 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通 砖 240×115×53 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 254.20 | 418.06 |  | 4.62 | 294.43 | 58.89 | 735.77 |
|  | 3-5-39 | 砌砖零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 254.20 | 418.06 |  | 4.62 |  |  |  |
| 47 | 040308001003 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：舞台挡墙外立面抹灰 3．厚度：20mm |  | m2 | － | 15.61 | 11.73 |  | 0.20 | 17.97 | 3.59 | 31.13 |
|  | 3-8-2 | 水泥砂浆抹面 墙面 无嵌线 |  | 100m2 | 0.01 | 15.61 | 11.73 |  | 0.20 |  |  |  |
| 48 | 040308001004 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：舞台台阶抹灰 3．厚度：20mm |  | m2 | － | 31.25 | 15.24 |  | 0.26 | 36.25 | 7.25 | 54 |
|  | 11-2-3借 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 台阶 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 31.25 | 15.24 |  | 0.26 |  |  |  |
| 49 | 040101002006 | 挖沟槽土方 1.部位：舞台背景墙 2.土壤类别：普通土 3.挖土深度：0.8m |  | m3 | － | 3.17 |  |  | 2.80 | 6.60 | 1.32 | 7.29 |
|  | 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度≤ 2m |  | 100m3 | 0.001 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 1-1-155 | 抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类 土 不装车 深≤6m |  | 100m3 | 0.01 | 1.32 |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 50 | 040103001013 | 回填方 1.部位：舞台背景墙 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 13.82 |  |  | 2.02 | 17.71 | 3.54 | 19.38 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  |  | 2.02 |  |  |  |
| 51 | 040103002005 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | － |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  | 15 |
|  | 临时子目 | 余土外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 52 | 040103001014 | 素土夯实 1.部位：舞台背景墙 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m2 | － | 1.06 |  |  | 0.15 | 1.35 | 0.27 | 1.48 |
|  | 1-1-222 | 机械原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 0.01 | 1.06 |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 53 | 040303001006 | 混凝土垫层 1.部位：舞台挡背景墙 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | － | 55.13 | 403.43 |  |  | 62.62 | 12.52 | 471.08 |
|  | 3-3-2 | [预拌混凝土 C20]混凝土垫层 混凝 土 |  | 10m3 | 0.1 | 55.13 | 403.43 |  |  |  |  |  |
| 54 | 040305003005 | 浆砌料石基础 1.部位：舞台背景墙基础 2.材料品种、规格：料石 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 168.36 | 448.82 |  | 48.21 | 246.08 | 49.21 | 714.6 |
|  | 3-5-24 | 浆砌料石 挡墙、侧墙 |  | 10m3 | 0.1 | 168.36 | 448.82 |  | 48.21 |  |  |  |
| 55 | 040305004003 | 砖砌背景墙 1.部位：舞台背景墙 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通 砖 240×115×53 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 132.05 | 399.23 |  | 18.14 | 169.96 | 33.99 | 583.41 |
|  | 3-5-35 | 砖砌体 墩、台、墙 |  | 10m3 | 0.1 | 132.05 | 399.23 |  | 18.14 |  |  |  |
| 56 | 040305004004 | 砖砌背景墙压顶 1.部位：舞台背景墙压顶 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通 砖 240×115×53 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 254.20 | 418.06 |  | 4.62 | 294.43 | 58.89 | 735.77 |
|  | 3-5-39 | 砌砖零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 254.20 | 418.06 |  | 4.62 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 57 | 040304005001 | 钢筋砼预制板压顶 1.部位：舞台背景墙预制板压顶 2.图集、图纸名称 3.构件代号、名称 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 |  | m3 | － | 147.95 | 1106.19 |  |  | 168.06 | 33.62 | 1287.76 |
|  | 3-4-81 | 安装 预制板 |  | 10m3 | 0.1 | 147.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | zc12_0004 | 钢筋砼预制板 |  | m3 | 1 |  | 1106.19 |  |  |  |  |  |
| 58 | 040308001005 | 水泥砂浆抹面 1．砂浆配合比：1:3水泥砂浆 2．部位：舞台背景墙抹灰 3．厚度：20mm |  | m2 | － | 15.61 | 11.73 |  | 0.20 | 17.97 | 3.59 | 31.13 |
|  | 3-8-2 | 水泥砂浆抹面 墙面 无嵌线 |  | 100m2 | 0.01 | 15.61 | 11.73 |  | 0.20 |  |  |  |
| 59 | 040308005003 | 墙面喷刷外墙乳胶漆 1．材料品种：满刮腻子两遍、粉刷 白色外墙乳胶漆两遍 2．部位：舞台背景墙墙面粉刷 3．工艺要求 |  | m2 | － |  | 20.00 |  |  |  |  | 20 |
|  | 临时子目 | 外墙面满刮腻子两遍、乳胶漆两遍 |  | m2 | 1 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 60 | 010901001001 | 瓦屋面 1.部位：舞台背景墙 2.瓦品种、规格：成品仿古筒瓦（单 落水） 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m | － | 65.67 | 169.60 |  | 1.87 | 47.24 | 9.45 | 246.59 |
|  | 2-331借 | 筒瓦围墙瓦项;宽56cm;单落水 |  | 10m | 0.1 | 65.67 | 169.60 |  | 1.87 |  |  |  |
| 61 | 010901001002 | 屋面脊瓦 1.部位：舞台背景墙 2.瓦品种、规格：成品仿古脊瓦 3.粘结层砂浆的配合比 |  | m | － |  | 350.00 |  |  |  |  | 350 |
|  | 临时子目 | 成品仿古脊瓦 |  | m | 1 |  | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 62 | 010901001003 | 屋面角瓦 1.部位：舞台背景墙 2.瓦品种、规格：成品仿古角瓦 3.粘结层砂浆的配合比 |  | 个 | － |  | 380.00 |  |  |  |  | 380 |
|  | 临时子目 | 成品仿古角瓦 |  | 个 | 1 |  | 380.00 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 9095.79 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1339.27 |
| 合计 |  |  |  | 10435.06 |
| 日期：2023-04-28 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 44346.25 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 270.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 465.64 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 168.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 257.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 53.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 124.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 |  |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1339.27 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 5096.36 | 5096.36 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 2799.43 | 2799.43 |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  | 挖掘机进出场 | 项 |  | 1 | 1200 | 1200 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9095.79 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪东村群众活动场所建设项目--市政PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 14754.64 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 10641.16 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 3249.92 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 2469.94 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 1559.96 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 3361.34 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2822.79 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1095.69 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 195 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 18041.78 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 32796.42 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |