| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪村村后道路铺设项目PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 266528.40 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 266528.40 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2729.69 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 800.00 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1929.69 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 21392.55 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 26158.56 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 316809.20 |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪村村后道路铺设项目PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：透水砖路面基础 2.范围 |  | m2 | 840 |  | 0.21 | 176.4 |  |
| 2 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C20混凝土 2.掺和料 3.厚度：8cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | 840 |  | 39.39 | 33087.6 |  |
| 3 | 040204002001 | 透水砖路面铺设 1.块料品种、规格：20*10*6cm透水砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：3cm1：3 水泥砂浆 |  | m2 | 840 |  | 84.12 | 70660.8 |  |
| 4 | 040202001002 | 路床(槽)整形 1.部位：路面基础 2.范围 |  | m2 | 1790 |  | 0.21 | 375.9 |  |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土面层 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.掺和料 3.厚度：20厚 4.嵌缝材料 |  | m2 | 1790 |  | 90.63 | 162227.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 266528.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 266528.4 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪村村后道路铺设项目PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 543.1922 |  |  | 117.00 | 117.00 | 63553.49 | 103.00 |  |  | 55948.80 |  |  |  |
| 2 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 110.4700 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 528.05 | 5.75 |  | 6.50 | 635.20 |  |  |  |
| 3 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 24.3416 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 57.69 | 2.62 |  | 2.96 | 63.77 |  |  |  |
| 4 | 34110003 | 水 | m3 | 70.5832 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 448.91 | 6.60 |  | 6.80 | 465.85 |  |  |  |
| 5 | 34110009 | 电 | kW·h | 152.8704 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 122.30 | 1.00 |  | 1.13 | 152.87 |  |  |  |
| 6 | 35010013 | 钢模板 | kg | 113.5416 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 552.95 | 4.48 |  | 5.06 | 508.67 |  |  |  |
| 7 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 17.2200 |  | 3 | 524.27 | 540.00 | 9027.93 | 485.44 |  | 500.00 | 8359.28 |  |  |  |
| 8 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 161.07 | 167.76 | 161.07 | 152.77 |  | 159.42 | 152.77 |  |  |  |
| 9 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.3419 |  |  | 573.21 | 618.42 | 195.98 | 539.46 |  | 618.42 | 184.44 |  |  |  |
| 10 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.6300 |  |  | 249.48 | 255.99 | 157.17 | 211.98 |  | 255.99 | 133.55 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74805.54 | － |  | － | 66605.20 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪村村后道路铺设项目PS |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 透水砖20*10*6cm |  | m2 | 856.80 | 13 |  | 30.97 | 35.00 | 26535.10 |
| 2 | 预拌混凝土路面(抗折 45#)C20 |  | m3 | 68.54 | 13 |  | 362.83 | 410.00 | 24869.82 |
| 3 | 预拌混凝土路面(抗折 45#)C25 |  | m3 | 365.16 | 13 |  | 371.68 | 420.00 | 135722.67 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187127.59 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪村村后道路铺设项目PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 800 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1929.69 |
| 合计 |  |  |  | 2729.69 |
| 日期：2023-04-28 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪村村后道路铺设项目PS |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 63896.8 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 389.77 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 670.92 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 242.81 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 370.6 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 76.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 178.91 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1929.69 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪村村后道路铺设项目PS |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪村村后道路铺设项目PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 小型压路机进出场 | 项 |  | 1 | 800 | 800 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑 物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年邹城市石墙镇羊绪村村后道路铺设项目PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 21392.55 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 15428.49 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 4712.02 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 3581.13 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 2261.77 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 4873.57 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 4092.72 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1588.62 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 282.72 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 26158.56 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 47551.11 |
| 日期：2023-04-28 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |