|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040103001001 | 平整场地 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m2 | 4890 | |  |  |  |
| 2 | 040103001005 | 压实 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m2 | 4890 | |  |  |  |
| 3 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 5.含买土 | | m3 | 703 | |  |  |  |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度:6cm 4.嵌缝材料 | | m2 | 3120 | |  |  |  |
| 5 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度：10cm 4.嵌缝材料 | | m2 | 1770 | |  |  |  |
| 6 | 041001002001 | 拆除人行道 1.材质：透水砖 2.厚度 | | m2 | 21 | |  |  |  |
| 7 | 041001003001 | 拆除基层 1.材质：砼垫层 2.厚度：10cm 3.部位 | | m2 | 21 | |  |  |  |
| 8 | 04B001 | 垃圾外运 | | m3 | 2.1 | |  |  |  |
| 9 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：利用拆除花砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：10cm厚 C30砼垫层 3.图形 | | m2 | 21 | |  |  |  |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 | | m3 | 32.35 | |  |  |  |
| 11 | 040103001003 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 11.32 | |  |  |  |
| 12 | 040305001002 | 垫层 1.材料品种、规格：C15砼 2.厚度：10cm | | m3 | 6.6 | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 040305004001 | 砖砌体 1.部位：2号路路侧 2.材料品种、规格：烧结煤矸石砖 3.砂浆强度等级： | | m3 | 36 | |  |  |  |
| 14 | 040305004002 | 墙面抹灰 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：10厚2.5水泥砂浆 3.砂浆强度等级 | | m2 | 336 | |  |  |  |
| 15 | 040205006001 | 标线 1.材料品种：冷喷停车位标线 2.工艺 3.线型 | | m2 | 56 | |  |  |  |
| 16 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.管座材质 3.规格：d200 4.接口方式：砂浆接口 5.铺设深度 | | m | 8 | |  |  |  |
| 17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 | | m3 | 43 | |  |  |  |
| 18 | 040103001004 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 30.85 | |  |  |  |
| 19 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：d600pe双壁波纹管 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | | m | 43 | |  |  |  |
| 20 | 040504001001 | 砌筑井 1.垫层、基础材质及厚度：15cm厚C15砼 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级：烧结 煤矸石砖M7.5砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比 5.混凝土强度等级 6.盖板材质、规格：砼井盖 | | 座 | 2 | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  |  |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.61 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.61 |  |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 16.2 |  |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 3.8 |  |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 1.05 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 1.05 |  |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 16.2 |  |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 3.8 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.38 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.38 |  |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 16.2 |  |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 3.8 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.58 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.58 |  |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 16.2 |  |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 3.8 |  |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.12 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.12 |  |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 16.2 |  |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 3.8 |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.28 |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.28 |  |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 16.2 |  |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 3.8 |  |
| 7 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  |  |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  |  |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+F3 | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年C类村面坊村街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  |  |
| 1 | 规费 | |  | |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.74 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.33 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.84 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.81 |  |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 |  |
|  | 合计 | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |