|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单项工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | （评审）邹城市石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目 | | 425506.84 | |  | |  | 27748.37 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 425506.84 | |  | |  | 27748.37 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 92430.53 | |  | |  | 5283.6 |
|  | 石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | 80846.24 | |  | |  | 4647.62 |
|  | 石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | 11584.29 | |  | |  | 635.98 |
| 2 | 市政工程 | | 333076.31 | |  | |  | 22464.77 |
|  | 石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | 333076.31 | |  | |  | 22464.77 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 425506.84 | |  | |  | 27748.37 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 349724.14 | |  |
|  | 建筑与装饰工程 | |  | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 69592.59 | |  |
|  | 市政工程 | |  | |  |
| 1.2 | A、土石方工程 | | 280131.55 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 12900.74 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 7285.21 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 5615.53 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 27748.37 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 35133.59 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 425506.84 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 60114.87 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 60114.87 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 9408.37 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 7285.21 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2123.16 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 4647.62 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 6675.38 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 80846.24 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 文化墙 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 | | m3 | 43.72 | | 3.23 | 141.22 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 26.22 | | 18.9 | 495.56 |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU30烧结煤矸 石砖 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M10砂浆 4.防潮层材料种类：1:2.5水泥砂浆加5%防 水剂20mm | | m3 | 13.69 | | 557.46 | 7631.63 |  |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结煤矸石砖 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0砂浆 | | m3 | 24.02 | | 551.15 | 13238.62 |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20 | | m3 | 3.81 | | 545.38 | 2077.9 |  |
| 6 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 | | m3 | 2.65 | | 866.63 | 2296.57 |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：三级钢φ12 | | t | 0.176 | | 6005.99 | 1057.05 |  |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：三级钢箍筋直径6 | | t | 0.047 | | 7721.11 | 362.89 |  |
|  |  | 石墙 | |  |  | |  |  |  |
| 9 | 011601001001 | 石砌体拆除 1.砌体名称：石墙 2.砌体材质：毛石 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 17 | | 68.02 | 1156.34 |  |
| 10 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 | | m3 | 31.02 | | 3.23 | 100.19 |  |
| 11 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 10.35 | | 18.9 | 195.62 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 28753.59 |  |
| 合计 | | | | | | | | 28753.59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M5.0砂浆 4.1:2.5水泥砂浆加5%防水剂20mm 5.不含石材 | | m3 | 20.7 | | 310.7 | 6431.49 |  |
| 13 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求：1:2水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比：M5.0砂浆 5.不含石材 | | m3 | 55.3 | | 450.81 | 24929.79 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 31361.28 |  |
| 合计 | | | | | | | | 60114.87 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 7.1400 | |  | 128.00 | 128.00 | 913.92 | 110.00 | |  | 785.40 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 156.8704 | |  | 128.00 | 128.00 | 20079.41 | 110.00 | |  | 17255.74 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 20.3504 | |  | 138.00 | 138.00 | 2808.36 | 120.00 | |  | 2442.05 |  |  |  |
| 4 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 0.1830 | | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 704.47 | 4070.80 | | 4600.00 | 744.96 |  |  |  |
| 5 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.0479 | | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 194.99 | 4070.80 | | 4600.00 | 194.99 |  |  |  |
| 6 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 1.0287 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 6.07 | 5.11 | | 5.77 | 5.26 |  |  |  |
| 7 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 11.3276 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 21.07 | 0.44 | | 0.50 | 4.98 |  |  |  |
| 8 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 2.1889 | | 13 | 42.50 | 48.02 | 93.03 | 44.96 | | 50.80 | 98.41 |  |  |  |
| 9 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 13.0720 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 844.45 | 84.09 | | 95.02 | 1099.22 |  |  |  |
| 10 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 1.3728 | | 13 | 9.56 | 10.80 | 13.12 | 8.89 | | 10.05 | 12.20 |  |  |  |
| 11 | 04110025 | 毛石 | m3 | 85.2720 | | 3 | 174.76 | 180.00 | 14902.13 |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 20.1908 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 14897.98 | 522.33 | | 538.00 | 10546.26 |  |  |  |
| 13 | 14350015 | 防水剂 | kg | 22.5677 | | 13 | 1.46 | 1.65 | 32.95 | 1.48 | | 1.67 | 33.40 |  |  |  |
| 14 | 34110003 | 水 | m3 | 13.2059 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 83.99 | 4.03 | | 4.15 | 53.22 |  |  |  |
| 15 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 35.8593 | |  | 350.97 | 368.83 | 12585.54 | 251.75 | | 266.62 | 9027.58 |  |  |  |
| 16 | 80010015 | 水泥砂浆 M10.0 | m3 | 3.2835 | |  | 371.81 | 392.38 | 1220.84 | 272.59 | | 290.17 | 895.05 |  |  |  |
| 17 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.5530 | |  | 544.30 | 584.97 | 301.00 | 436.81 | | 474.25 | 241.56 |  |  |  |
| 18 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.3490 | |  | 542.72 | 580.47 | 189.41 | 425.52 | | 459.75 | 148.51 |  |  |  |
| 19 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0170 | |  | 666.51 | 752.97 | 11.33 | 665.81 | | 752.25 | 11.32 |  |  |  |
| 20 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 3.8481 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1569.14 | 398.06 | | 410.00 | 1531.77 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 2.6765 | | 3 | 417.48 | 430.00 | 1117.39 | 407.77 | | 420.00 | 1091.40 |  |  |  |
| 22 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0149 | |  | 834.41 | 890.68 | 12.43 | 791.91 | | 890.68 | 11.80 |  |  |  |
| 23 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.1494 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 162.32 | 1047.84 | | 1183.07 | 156.55 |  |  |  |
| 24 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 3.4924 | |  | 28.30 | 30.70 | 98.83 | 28.30 | | 30.70 | 98.83 |  |  |  |
| 25 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0520 | |  | 207.80 | 212.63 | 10.81 | 187.56 | | 212.63 | 9.75 |  |  |  |
| 26 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 5.0275 | |  | 202.44 | 203.74 | 1017.77 | 178.82 | | 203.74 | 899.02 |  |  |  |
| 27 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.3304 | |  | 7.74 | 8.49 | 2.56 | 7.74 | | 8.49 | 2.56 |  |  |  |
| 28 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.1776 | |  | 8.02 | 8.84 | 1.42 | 8.02 | | 8.84 | 1.42 |  |  |  |
| 29 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0242 | |  | 45.10 | 49.26 | 1.09 | 45.10 | | 49.26 | 1.09 |  |  |  |
| 30 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0731 | |  | 27.15 | 29.24 | 1.98 | 27.15 | | 29.24 | 1.98 |  |  |  |
| 31 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 62.6240 | |  | 48.43 | 53.36 | 3032.88 | 48.43 | | 53.36 | 3032.88 |  |  |  |
| 32 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.0817 | |  | 94.74 | 104.84 | 7.74 | 94.74 | | 104.84 | 7.74 |  |  |  |
| 33 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0225 | |  | 121.70 | 134.92 | 2.74 | 121.70 | | 134.92 | 2.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 76943.16 | － | | － | 50449.64 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 7285.21 |
| 2 | 总价措施费 | | | 2123.16 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 9408.37 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 23802.07 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 668.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 151.74 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 38.85 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 22.76 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 571.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 129.72 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 33.21 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 19.46 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 762.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 173.16 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 44.33 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 25.97 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 120.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 11.54 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 2.95 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 1.73 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 2123.16 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 466.16 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 119.34 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 69.92 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 1894.77 | 1894.77 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 2848.72 | 2848.72 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 | 2541.72 | 2541.72 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 7285.21 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － | 1069.64 | 125.53 | | 194.26 | 1244.67 | 505.34 | 1894.77 |
|  | 17-2-5 | 单排里钢管脚手架≤3.6m | | 10m2 | 22.1 | 1069.64 | 125.53 | | 194.26 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － | 818.98 | 1639.07 | | 3.76 | 952.99 | 386.91 | 2848.72 |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 2.17 | 250.64 | 623.61 | | 0.98 |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 | | 10m2 | 2.208 | 568.34 | 1015.46 | | 2.78 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － | 660.00 | 111.22 | | 1458.69 | 768.00 | 311.81 | 2541.72 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 | 0.5 | 660.00 | 111.22 | | 1458.69 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 23.1692 | |  | 128.00 | 128.00 | 2965.66 | 110.00 | |  | 2548.61 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 28.0117 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 157.43 | 5.11 | | 5.77 | 143.14 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.0788 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.46 | 5.11 | | 5.77 | 0.40 |  |  |  |
| 4 | 02330005 | 草袋 | m2 | 3.9900 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 19.19 | 4.44 | | 5.02 | 17.72 |  |  |  |
| 5 | 03150139 | 圆钉 | kg | 14.0041 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 78.14 | 6.88 | | 7.78 | 96.35 |  |  |  |
| 6 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0400 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 80.71 | 1858.41 | | 2100.00 | 74.34 |  |  |  |
| 7 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.3136 | | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 462.07 | 1858.41 | | 2100.00 | 582.80 |  |  |  |
| 8 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.1685 | | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 264.58 | 3185.84 | | 3600.00 | 536.81 |  |  |  |
| 9 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2077 | | 13 | 13.63 | 15.40 | 2.83 | 13.98 | | 15.80 | 2.90 |  |  |  |
| 10 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.0243 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.11 | 5.06 | | 5.72 | 0.12 |  |  |  |
| 11 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 4.3780 | | 13 | 2.98 | 3.37 | 13.05 | 4.65 | | 5.25 | 20.36 |  |  |  |
| 12 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 0.5923 | | 13 | 16.37 | 18.50 | 9.70 | 17.04 | | 19.26 | 10.09 |  |  |  |
| 13 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 6.6240 | | 13 | 3.92 | 4.43 | 25.97 | 3.93 | | 4.44 | 26.03 |  |  |  |
| 14 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 6.7744 | | 13 | 30.97 | 35.00 | 209.80 | 46.09 | | 52.08 | 312.23 |  |  |  |
| 15 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 0.3116 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 1.65 | 4.00 | | 4.52 | 1.25 |  |  |  |
| 16 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.0199 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.09 | 4.87 | | 5.50 | 0.10 |  |  |  |
| 17 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0265 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 45.50 | 1863.72 | | 2106.00 | 49.39 |  |  |  |
| 18 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.1039 | | 13 | 6.19 | 7.00 | 0.64 | 5.49 | | 6.20 | 0.57 |  |  |  |
| 19 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0033 | |  | 544.30 | 584.97 | 1.80 | 436.81 | | 474.25 | 1.44 |  |  |  |
| 20 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.2500 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 271.62 | 1047.84 | | 1183.07 | 261.96 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4862 | |  | 417.36 | 448.14 | 202.92 | 399.65 | | 448.14 | 194.31 |  |  |  |
| 22 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 0.5000 | |  | 1550.07 | 1688.08 | 775.04 | 1501.50 | | 1688.08 | 750.75 |  |  |  |
| 23 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.1076 | |  | 28.23 | 30.97 | 3.04 | 28.23 | | 30.97 | 3.04 |  |  |  |
| 24 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0133 | |  | 54.45 | 60.74 | 0.72 | 54.45 | | 60.74 | 0.72 |  |  |  |
| 25 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 483.91 | 511.12 | 483.91 | 445.98 | | 316.37 | 445.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 6076.63 | － | | － | 6081.41 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 7.1400 | |  | 128.00 | 128.00 | 913.92 | 110.00 | |  | 785.40 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 180.0396 | |  | 128.00 | 128.00 | 23045.07 | 110.00 | |  | 19804.35 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 20.3504 | |  | 138.00 | 138.00 | 2808.36 | 120.00 | |  | 2442.05 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 0.1830 | | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 704.47 | 4070.80 | | 4600.00 | 744.96 |  |  |  |
| 6 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.0479 | | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 194.99 | 4070.80 | | 4600.00 | 194.99 |  |  |  |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 28.0117 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 157.43 | 5.11 | | 5.77 | 143.14 |  |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 1.1075 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 6.53 | 5.11 | | 5.77 | 5.66 |  |  |  |
| 9 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 11.3276 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 21.07 | 0.44 | | 0.50 | 4.98 |  |  |  |
| 10 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 2.1889 | | 13 | 42.50 | 48.02 | 93.03 | 44.96 | | 50.80 | 98.41 |  |  |  |
| 11 | 02330005 | 草袋 | m2 | 3.9900 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 19.19 | 4.44 | | 5.02 | 17.72 |  |  |  |
| 12 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 13.0720 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 844.45 | 84.09 | | 95.02 | 1099.22 |  |  |  |
| 13 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 1.3728 | | 13 | 9.56 | 10.80 | 13.12 | 8.89 | | 10.05 | 12.20 |  |  |  |
| 14 | 03150139 | 圆钉 | kg | 14.0041 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 78.14 | 6.88 | | 7.78 | 96.35 |  |  |  |
| 15 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 | | 500.00 |  |  |  |  |
| 16 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 | | 180.00 |  |  |  |  |
| 17 | 04110025 | 毛石 | m3 | 85.2720 | | 3 | 174.76 | 180.00 | 14902.13 |  | |  |  |  |  |  |
| 18 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 20.1908 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 14897.98 | 522.33 | | 538.00 | 10546.26 |  |  |  |
| 19 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0400 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 80.71 | 1858.41 | | 2100.00 | 74.34 |  |  |  |
| 20 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.3136 | | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 462.07 | 1858.41 | | 2100.00 | 582.80 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.1685 | | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 264.58 | 3185.84 | | 3600.00 | 536.81 |  |  |  |
| 22 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2077 | | 13 | 13.63 | 15.40 | 2.83 | 13.98 | | 15.80 | 2.90 |  |  |  |
| 23 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.0243 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.11 | 5.06 | | 5.72 | 0.12 |  |  |  |
| 24 | 14350015 | 防水剂 | kg | 22.5677 | | 13 | 1.46 | 1.65 | 32.95 | 1.48 | | 1.67 | 33.40 |  |  |  |
| 25 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 4.3780 | | 13 | 2.98 | 3.37 | 13.05 | 4.65 | | 5.25 | 20.36 |  |  |  |
| 26 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 0.5923 | | 13 | 16.37 | 18.50 | 9.70 | 17.04 | | 19.26 | 10.09 |  |  |  |
| 27 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 6.6240 | | 13 | 3.92 | 4.43 | 25.97 | 3.93 | | 4.44 | 26.03 |  |  |  |
| 28 | 34110003 | 水 | m3 | 13.2059 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 83.99 | 4.03 | | 4.15 | 53.22 |  |  |  |
| 29 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 6.7744 | | 13 | 30.97 | 35.00 | 209.80 | 46.09 | | 52.08 | 312.23 |  |  |  |
| 30 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 0.3116 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 1.65 | 4.00 | | 4.52 | 1.25 |  |  |  |
| 31 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.0199 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.09 | 4.87 | | 5.50 | 0.10 |  |  |  |
| 32 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0265 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 45.50 | 1863.72 | | 2106.00 | 49.39 |  |  |  |
| 33 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.1039 | | 13 | 6.19 | 7.00 | 0.64 | 5.49 | | 6.20 | 0.57 |  |  |  |
| 34 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 35.8593 | |  | 350.97 | 368.83 | 12585.54 | 251.75 | | 266.62 | 9027.58 |  |  |  |
| 35 | 80010015 | 水泥砂浆 M10.0 | m3 | 3.2835 | |  | 371.81 | 392.38 | 1220.84 | 272.59 | | 290.17 | 895.05 |  |  |  |
| 36 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.5563 | |  | 544.30 | 584.97 | 302.80 | 436.81 | | 474.25 | 243.00 |  |  |  |
| 37 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.3490 | |  | 542.72 | 580.47 | 189.41 | 425.52 | | 459.75 | 148.51 |  |  |  |
| 38 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0170 | |  | 666.51 | 752.97 | 11.33 | 665.81 | | 752.25 | 11.32 |  |  |  |
| 39 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 3.8481 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1569.14 | 398.06 | | 410.00 | 1531.77 |  |  |  |
| 40 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 2.6765 | | 3 | 417.48 | 430.00 | 1117.39 | 407.77 | | 420.00 | 1091.40 |  |  |  |
| 41 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 43 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0149 | |  | 834.41 | 890.68 | 12.43 | 791.91 | | 890.68 | 11.80 |  |  |  |
| 44 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.3994 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 433.94 | 1047.84 | | 1183.07 | 418.51 |  |  |  |
| 45 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 3.4924 | |  | 28.30 | 30.70 | 98.83 | 28.30 | | 30.70 | 98.83 |  |  |  |
| 46 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4862 | |  | 417.36 | 448.14 | 202.92 | 399.65 | | 448.14 | 194.31 |  |  |  |
| 47 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 0.5000 | |  | 1550.07 | 1688.08 | 775.04 | 1501.50 | | 1688.08 | 750.75 |  |  |  |
| 48 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0520 | |  | 207.80 | 212.63 | 10.81 | 187.56 | | 212.63 | 9.75 |  |  |  |
| 49 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 5.0275 | |  | 202.44 | 203.74 | 1017.77 | 178.82 | | 203.74 | 899.02 |  |  |  |
| 50 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.3304 | |  | 7.74 | 8.49 | 2.56 | 7.74 | | 8.49 | 2.56 |  |  |  |
| 51 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.1776 | |  | 8.02 | 8.84 | 1.42 | 8.02 | | 8.84 | 1.42 |  |  |  |
| 52 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0242 | |  | 45.10 | 49.26 | 1.09 | 45.10 | | 49.26 | 1.09 |  |  |  |
| 53 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0731 | |  | 27.15 | 29.24 | 1.98 | 27.15 | | 29.24 | 1.98 |  |  |  |
| 54 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.1076 | |  | 28.23 | 30.97 | 3.04 | 28.23 | | 30.97 | 3.04 |  |  |  |
| 55 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0133 | |  | 54.45 | 60.74 | 0.72 | 54.45 | | 60.74 | 0.72 |  |  |  |
| 56 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 62.6240 | |  | 48.43 | 53.36 | 3032.88 | 48.43 | | 53.36 | 3032.88 |  |  |  |
| 57 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.0817 | |  | 94.74 | 104.84 | 7.74 | 94.74 | | 104.84 | 7.74 |  |  |  |
| 58 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0225 | |  | 121.70 | 134.92 | 2.74 | 121.70 | | 134.92 | 2.74 |  |  |  |
| 59 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 483.91 | 511.12 | 483.91 | 445.98 | | 316.37 | 445.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 83019.79 | － | | － | 56531.05 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—建筑（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 69523.24 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 69523.24 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 4647.62 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 3107.68 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 1626.84 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 389.33 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 451.9 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 639.61 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1056.75 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 410.19 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 73 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 6675.38 |
|  | 合计 | |  | |  | 11323 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 9477.72 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 9477.72 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 514.09 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 514.09 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 635.98 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 956.50 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 11584.29 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 文化墙 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2砂浆 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 213.85 | | 33.32 | 7125.48 |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子两遍乳胶 漆 | | m2 | 106.92 | | 22 | 2352.24 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 9477.72 |  |
| 合计 | | | | | | | | 9477.72 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  |  | 文化墙 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3砂 浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2砂浆 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 16.44 | 7.13 | | 0.39 | 18.91 | 9.36 | 33.32 |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 7.13 | | 0.39 |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子两 遍乳胶漆 | | m2 | － |  | 22.00 | |  |  |  | 22 |
|  | 临时子目 | 外墙乳胶漆 | | m3 | 1 |  | 22.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 29.2975 | |  | 138.00 | 138.00 | 4043.06 | 120.00 | |  | 3515.70 |  |  |  |
| 2 | 34110003 | 水 | m3 | 1.3259 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 8.43 | 4.03 | | 4.15 | 5.34 |  |  |  |
| 3 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 1.4884 | |  | 544.30 | 584.97 | 810.14 | 436.81 | | 474.25 | 650.15 |  |  |  |
| 4 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 2.2326 | |  | 506.88 | 539.97 | 1131.66 | 389.68 | | 419.25 | 870.00 |  |  |  |
| 5 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.4705 | |  | 202.44 | 203.74 | 95.25 | 178.82 | | 203.74 | 84.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 6088.54 | － | | － | 5125.32 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 514.09 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 514.09 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 4043.9 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 165.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 36.8 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 11.85 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 6.37 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 149.06 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 33.16 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 10.68 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 5.74 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 186.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 41.45 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 13.35 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 7.17 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 13.29 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 1.27 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 0.41 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 0.22 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 514.09 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 112.68 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 36.29 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 19.5 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 29.2975 | |  | 138.00 | 138.00 | 4043.06 | 120.00 | |  | 3515.70 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 | | 500.00 |  |  |  |  |
| 4 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 | | 180.00 |  |  |  |  |
| 5 | 34110003 | 水 | m3 | 1.3259 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 8.43 | 4.03 | | 4.15 | 5.34 |  |  |  |
| 6 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 1.4884 | |  | 544.30 | 584.97 | 810.14 | 436.81 | | 474.25 | 650.15 |  |  |  |
| 7 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 2.2326 | |  | 506.88 | 539.97 | 1131.66 | 389.68 | | 419.25 | 870.00 |  |  |  |
| 8 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 9 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.4705 | |  | 202.44 | 203.74 | 95.25 | 178.82 | | 203.74 | 84.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 6088.54 | － | | － | 5125.32 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—装饰（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 9991.81 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 9991.81 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 635.98 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 414.66 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 233.81 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 11.99 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 9.99 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 158.87 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 151.88 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 58.95 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 10.49 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 956.5 |
|  | 合计 | |  | |  | 1592.48 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市政工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 280131.55 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 280131.55 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 2978.28 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2978.28 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 22464.77 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 27501.71 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 333076.31 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 | | m3 | 400 | | 4.11 | 1644 |  |
| 2 | 04B001 | 垃圾外运 | | m3 | 400 | | 18 | 7200 |  |
| 3 | 040103001001 | 平整场地 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m2 | 2821.8 | | 0.65 | 1834.17 |  |
| 4 | 040103001002 | 压实 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m2 | 2821.8 | | 1.36 | 3837.65 |  |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度:15cm 4.嵌缝材料 | | m2 | 330 | | 78.35 | 25855.5 |  |
| 6 | 040901008001 | 植筋 1.材料种类：φ14钢筋 2.材料规格 3.植入深度 4.植筋胶品种 | | 根 | 550 | | 10.27 | 5648.5 |  |
| 7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类 2.钢筋规格 | | t | 0.532 | | 8253.84 | 4391.04 |  |
| 8 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：20\*10\*5人行道砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：6cm厚 C30砼垫层 3.1号路 | | m2 | 345 | | 93.62 | 32298.9 |  |
| 9 | 040204002002 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：20\*10\*5人行道砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度：8cm厚 C30砼垫层 3.2号路 | | m2 | 485 | | 103.42 | 50158.7 |  |
| 10 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度:10 3. 透水砖护边 | | m2 | 16.15 | | 147.6 | 2383.74 |  |
| 11 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：砼路沿石1000\*150\*100 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | | m | 323 | | 22.58 | 7293.34 |  |
| 12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 | | m3 | 192.03 | | 3.07 | 589.53 |  |
| 13 | 040305001002 | 垫层 1.材料品种、规格：砂砾 2.厚度 | | m3 | 45.87 | | 364.68 | 16727.87 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 159862.94 |  |
| 合计 | | | | | | | | 159862.94 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位：片石护坡基础 2.材料品种、规格：片石 3.砂浆强度等级： 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 7.不含石材 | | m3 | 36.46 | | 260.73 | 9506.22 |  |
| 15 | 040305005001 | 护坡 1.材料品种：片石 2.结构形式 3.厚度：25cm 4.砂浆强度等级 | | m2 | 280.6 | | 86.07 | 24151.24 |  |
| 16 | 040309002001 | 石质栏杆 景观栏杆，详见图纸，包含拆除原有栏杆底 座内残损立柱 | | m | 12 | | 1100 | 13200 |  |
| 17 | 040504007001 | 混凝土出水口 1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层 2.混凝土强度等级：C20 | | 座 | 5 | | 489.98 | 2449.9 |  |
| 18 | 040204002003 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：混凝土六角块 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：6cm厚 C15砼 3.图形 | | m2 | 78.2 | | 69.18 | 5409.88 |  |
| 19 | 040305003003 | 浆砌块料 1.部位：六棱块上下浆砌块石 2.材料品种、规格 3.砂浆强度等级：M7.5砂浆 4.不含石材 | | m3 | 10.2 | | 260.73 | 2659.45 |  |
| 20 | 040101002003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 | | m3 | 51.48 | | 3.57 | 183.78 |  |
| 21 | 04B002 | 回填种植土 购买回填种植土 | | m3 | 3.6 | | 18 | 64.8 |  |
| 22 | 050102014001 | 植草砖内植草 1．草坪种类：马尼拉 2．养护期：一年 | | m2 | 40 | | 16.5 | 660 |  |
| 23 | 040305001003 | 垫层 1.材料品种、规格：砂砾 2.厚度 3.一号路西侧挡墙 | | m3 | 7.44 | | 364.68 | 2713.22 |  |
| 24 | 040305003004 | 浆砌块料 1.部位：1号路西侧 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M5.0砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | | m3 | 22.32 | | 260.73 | 5819.49 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 66817.98 |  |
| 合计 | | | | | | | | 226680.92 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 040305003005 | 浆砌块料 1.部位：1号路西侧 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M5.0砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | | m3 | 19.84 | | 307.44 | 6099.61 |  |
| 26 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度:6cm 4.嵌缝材料 | | m2 | 1303 | | 36.34 | 47351.02 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 53450.63 |  |
| 合计 | | | | | | | | 280131.55 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | | | 第1页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 | | m3 | － | 0.41 |  | | 2.98 | 3.58 | 0.72 | 4.11 |
|  | 1-1-118 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 一 、二类土 | | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  | | 2.98 |  |  |  |
| 2 | 04B001 | 垃圾外运 | | m3 | － |  |  | | 18.00 | 18.00 |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 1 |  |  | | 18.00 |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 平整场地 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m2 | － | 0.10 |  | | 0.44 | 0.58 | 0.11 | 0.65 |
|  | 1-1-209 | 推土机平整场地 | | 100m2 | 0.01 | 0.10 |  | | 0.44 |  |  |  |
| 4 | 040103001002 | 压实 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m2 | － | 0.97 |  | | 0.14 | 1.24 | 0.25 | 1.36 |
|  | 1-1-221 | 机械原土夯实 平地 | | 100m2 | 0.01 | 0.97 |  | | 0.14 |  |  |  |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度:15cm 4.嵌缝材料 | | m2 | － | 10.83 | 65.06 | |  | 12.31 | 2.46 | 78.35 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm | | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.74 | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0001 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | 0.204 |  | 85.17 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm | | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.24 | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0001 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | -0.051 |  | -21.29 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 0.68 | |  |  |  |  |
| 6 | 040901008001 | 植筋 1.材料种类：φ14钢筋 2.材料规格 3.植入深度 4.植筋胶品种 | | 根 | － | 6.31 | 2.53 | |  | 7.17 | 1.43 | 10.27 |
|  | 1-2-47 | 钢筋植筋增加费 直径14mm | | 100个 | 0.01 | 6.31 | 2.53 | |  |  |  |  |
| 7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类 2.钢筋规格 | | t | － | 2375.18 | 4853.94 | | 404.26 | 3102.28 | 620.46 | 8253.84 |
|  | 1-2-38 | 拉杆 直径≤20mm | | t | 1 | 2375.18 | 4853.94 | | 404.26 |  |  |  |
| 8 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：20\*10\*5人行道 砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度： 6cm厚C30砼垫层 3.1号路 | | m2 | － | 22.09 | 66.20 | | 0.26 | 25.37 | 5.07 | 93.62 |
|  | 2-4-6调 | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫 层 混凝土彩色步砖 | | 100m2 | 0.01 | 18.78 | 13.77 | | 0.26 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | | | 第2页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc6\_0005 | 预制混凝土彩色步砖200×100×50 | | m2 | 1.02 |  | 27.08 | |  |  |  |  |
|  | 3-3-2调 | [预拌混凝土 C30]混凝土垫层 混凝 土 | | 10m3 | 0.006 | 3.31 | 25.35 | |  |  |  |  |
| 9 | 040204002002 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：20\*10\*5人行道 砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度： 8cm厚C30砼垫层 3.2号路 | | m2 | － | 23.19 | 74.65 | | 0.26 | 26.62 | 5.32 | 103.42 |
|  | 2-4-6调 | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫 层 混凝土彩色步砖 | | 100m2 | 0.01 | 18.78 | 13.77 | | 0.26 |  |  |  |
|  | zc6\_0005 | 预制混凝土彩色步砖200×100×50 | | m2 | 1.02 |  | 27.08 | |  |  |  |  |
|  | 3-3-2调 | [预拌混凝土 C30]混凝土垫层 混凝 土 | | 10m3 | 0.008 | 4.41 | 33.80 | |  |  |  |  |
| 10 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度:10 3. 透水砖护边 | | m2 | － | 22.36 | 120.13 | | 0.02 | 25.41 | 5.09 | 147.6 |
|  | 2-4-19 | 透水混凝土人行道 现浇透水混凝土  厚度8cm | | 10m2 | 0.1 | 20.09 | 63.42 | | 0.02 |  |  |  |
|  | zc6\_0004 | 预拌混凝土 C30 | | m3 | 0.082 |  | 34.23 | |  |  |  |  |
|  | 2-4-20 | 透水混凝土人行道 现浇透水混凝土  厚度每增减1cm | | 10m2 | 0.2 | 2.27 | 13.96 | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0004 | 预拌混凝土 C30 | | m3 | 0.02 |  | 8.52 | |  |  |  |  |
| 11 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：砼路沿石 1000\*150\*100 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | | m | － | 5.25 | 16.07 | | 0.05 | 6.03 | 1.21 | 22.58 |
|  | 2-4-26 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]缘石  混凝土 | | 100m | 0.01 | 5.25 | 2.67 | | 0.05 |  |  |  |
|  | zc6\_0003 | 混凝土缘石1000\*150\*100 | | m | 1.01 |  | 13.40 | |  |  |  |  |
| 12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 | | m3 | － | 0.41 |  | | 2.13 | 2.68 | 0.53 | 3.07 |
|  | 1-1-115 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车  一、二类土 | | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  | | 2.13 |  |  |  |
| 13 | 040305001002 | 垫层 1.材料品种、规格：砂砾 2.厚度 | | m3 | － | 67.29 | 278.72 | | 2.82 | 79.26 | 15.85 | 364.68 |
|  | 6-1-8 | 砂砾石 垫层 | | 10m3 | 0.1 | 67.29 | 278.72 | | 2.82 |  |  |  |
| 14 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位：片石护坡基础 2.材料品种、规格：片石 3.砂浆强度等级： 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 7.不含石材 | | m3 | － | 89.10 | 147.45 | | 3.23 | 104.78 | 20.95 | 260.73 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | | | 第3页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 3-5-14 | 浆砌片石 基础、护底 | | 10m3 | 0.1 | 89.10 | 147.45 | | 3.23 |  |  |  |
| 15 | 040305005001 | 护坡 1.材料品种：片石 2.结构形式 3.厚度：25cm 4.砂浆强度等级 | | m2 | － | 35.61 | 41.30 | | 0.88 | 41.42 | 8.28 | 86.07 |
|  | 3-5-15调 | 浆砌片石 护坡、台阶 | | 10m3 | 0.025 | 35.61 | 41.30 | | 0.88 |  |  |  |
| 16 | 040309002001 | 石质栏杆 景观栏杆，详见图纸，包含拆除原有 栏杆底座内残损立柱 | | m | － |  | 1100.00 | |  |  |  | 1100 |
|  | 临时子目 | 景观栏杆 | | m | 1 |  | 1100.00 | |  |  |  |  |
| 17 | 040504007001 | 混凝土出水口 1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层 2.混凝土强度等级：C20 | | 座 | － | 118.67 | 343.93 | | 0.35 | 135.15 | 27.03 | 489.98 |
|  | 6-6-346 | 非定型井 砂砾石 垫层 | | 10m3 | 0.035 | 27.76 | 96.06 | | 0.35 |  |  |  |
|  | 6-6-349 | [预拌混凝土 C20]非定型井 混凝土  流槽 | | 10m3 | 0.061 | 70.11 | 247.87 | |  |  |  |  |
|  | 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度≤ 2m | | 100m3 | 0.007 | 20.80 |  | |  |  |  |  |
| 18 | 040204002003 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格：混凝土六角块 2.基础、垫层：材料品 种、厚度： 6cm厚C15砼 3.图形 | | m2 | － | 11.61 | 54.93 | |  | 13.18 | 2.64 | 69.18 |
|  | 3-3-2 | [预拌混凝土 C15]混凝土垫层 混凝 土 | | 10m3 | 0.006 | 3.31 | 23.58 | |  |  |  |  |
|  | 2-4-15 | 人行道块料铺设 砂垫层 预制混凝土六角块 | | 100m2 | 0.01 | 8.30 | 4.27 | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0006 | 预制混凝土六角块 | | m2 | 1.02 |  | 27.08 | |  |  |  |  |
| 19 | 040305003003 | 浆砌块料 1.部位：六棱块上下浆砌块石 2.材料品种、规格 3.砂浆强度等级：M7.5砂浆 4.不含石材 | | m3 | － | 89.10 | 147.45 | | 3.23 | 104.78 | 20.95 | 260.73 |
|  | 3-5-14 | 浆砌片石 基础、护底 | | 10m3 | 0.1 | 89.10 | 147.45 | | 3.23 |  |  |  |
| 20 | 040101002003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 | | m3 | － | 0.41 |  | | 2.54 | 3.11 | 0.62 | 3.57 |
|  | 1-1-116 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车  三类土 | | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  | | 2.54 |  |  |  |
| 21 | 04B002 | 回填种植土 购买回填种植土 | | m3 | － |  |  | | 18.00 | 18.00 |  | 18 |
|  | 临时子目 | 购买回填种植土 | | m3 | 1 |  |  | | 18.00 |  |  |  |
| 22 | 050102014001 | 植草砖内植草 1．草坪种类：马尼拉 2．养护期：一年 | | m2 | － | 10.71 | 3.09 | | 0.22 | 12.39 | 2.48 | 16.5 |
|  | 1-2-151借 | 植草砖孔内植草 播种 | | 10m2 | 0.1 | 6.28 | 1.07 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | | | 第4页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc6\_0002 | 草种 | | kg | 0.048 |  | 0.24 | |  |  |  |  |
|  | 1-4-46借 | 草坪养护 暖季型草坪 播种 | | 10m2 | 0.1 | 4.43 | 1.78 | | 0.22 |  |  |  |
| 23 | 040305001003 | 垫层 1.材料品种、规格：砂砾 2.厚度 3.一号路西侧挡墙 | | m3 | － | 67.29 | 278.72 | | 2.82 | 79.26 | 15.85 | 364.68 |
|  | 6-1-8 | 砂砾石 垫层 | | 10m3 | 0.1 | 67.29 | 278.72 | | 2.82 |  |  |  |
| 24 | 040305003004 | 浆砌块料 1.部位：1号路西侧 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M5.0砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | | m3 | － | 89.10 | 147.45 | | 3.23 | 104.78 | 20.95 | 260.73 |
|  | 3-5-14 | 浆砌片石 基础、护底 | | 10m3 | 0.1 | 89.10 | 147.45 | | 3.23 |  |  |  |
| 25 | 040305003005 | 浆砌块料 1.部位：1号路西侧 2.材料品种、规格：毛石 3.砂浆强度等级：M5.0砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | | m3 | － | 168.36 | 39.21 | | 50.66 | 246.08 | 49.21 | 307.44 |
|  | 3-5-24 | 浆砌料石 挡墙、侧墙 | | 10m3 | 0.1 | 168.36 | 39.21 | | 50.66 |  |  |  |
| 26 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料 3.厚度:6cm 4.嵌缝材料 | | m2 | － | 8.19 | 26.30 | |  | 9.31 | 1.85 | 36.34 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm | | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.74 | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0001 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | 0.204 |  | 85.17 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm | | 100m2 | -0.14 | -4.11 | -0.67 | |  |  |  |  |
|  | zc6\_0001 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | -0.143 |  | -59.62 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 0.68 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 657.8017 | |  | 117.00 | 117.00 | 76962.80 | 103.00 | |  | 67753.58 |  |  |  |
| 2 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 4.1600 | |  | 117.00 | 117.00 | 486.72 | 103.00 | |  | 428.48 |  |  |  |
| 3 | 01000003 | 型钢(综合) | kg | 14.3640 | | 13 | 3.63 | 4.10 | 52.14 | 3.67 | | 4.15 | 52.72 |  |  |  |
| 4 | 01010031 | 钢筋HRB335≤φ20 | t | 0.5533 | | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 2129.96 | 4070.80 | | 4600.00 | 2252.37 |  |  |  |
| 5 | 02030017 | 塑料胶条 | kg | 1.5779 | | 13 | 18.46 | 20.86 | 29.13 | 34.39 | | 38.86 | 54.26 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1877.9500 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 3492.99 | 0.44 | | 0.50 | 826.30 |  |  |  |
| 7 | 02270027 | 土工布 | m2 | 3.2300 | | 13 | 7.12 | 8.04 | 23.00 | 9.64 | | 10.89 | 31.14 |  |  |  |
| 8 | 02290015 | 麻布 | kg | 10.9273 | | 13 | 4.34 | 4.90 | 47.42 | 2.94 | | 3.32 | 32.13 |  |  |  |
| 9 | 02330007 | 草帘子 | m2 | 44.0000 | | 13 | 1.04 | 1.18 | 45.76 | 0.84 | | 0.95 | 36.96 |  |  |  |
| 10 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 6.3042 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 50.18 | 4.82 | | 5.45 | 30.39 |  |  |  |
| 11 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | -13.2070 | | 13 | 4.78 | 5.40 | -63.13 | 4.42 | | 5.00 | -58.37 |  |  |  |
| 12 | 04010011 | 水泥 52.5MPa | t | 0.6185 | | 13 | 486.73 | 550.00 | 301.04 | 442.48 | | 500.00 | 273.67 |  |  |  |
| 13 | 04030019 | 中粗砂 | m3 | 1.8588 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 469.22 | 174.76 | | 180.00 | 324.84 |  |  |  |
| 14 | 04030023 | 中砂 | m3 | 23.6302 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 5964.97 | 174.76 | | 180.00 | 4129.61 |  |  |  |
| 15 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 3.3200 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 838.07 | 174.76 | | 180.00 | 580.20 |  |  |  |
| 16 | 04050001 | 砾石 40 | m3 | 56.2163 | | 3 | 174.76 | 180.00 | 9824.36 | 194.17 | | 200.00 | 10915.52 |  |  |  |
| 17 | 04050029 | 片石 | m3 | 79.3270 | | 3 | 97.09 | 100.00 | 7701.86 |  | |  |  |  |  |  |
| 18 | 04050055 | 碎石 5～10 | m3 | 2.0963 | | 3 | 213.59 | 220.00 | 447.75 | 194.17 | | 200.00 | 407.04 |  |  |  |
| 19 | 04110021 | 料石 | m3 | 18.2330 | | 3 | 786.41 | 810.00 | 14338.61 |  | |  |  |  |  |  |
| 20 | 13050003 | 防锈漆 | kg | 7.1394 | | 13 | 12.39 | 14.00 | 88.46 | 15.24 | | 17.22 | 108.80 |  |  |  |
| 21 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 7.3431 | | 13 | 2.37 | 2.68 | 17.40 | 2.62 | | 2.96 | 19.24 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 14350097 | SQ氟碳保护剂 | kg | 4.8450 | | 13 | 16.56 | 18.71 | 80.23 | 12.55 | | 14.18 | 60.80 |  |  |  |
| 23 | 14350101 | 增强剂 | kg | 15.6461 | | 13 | 18.94 | 21.40 | 296.34 | 21.84 | | 24.68 | 341.71 |  |  |  |
| 24 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.7831 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 4.19 | 7.01 | | 7.64 | 5.49 |  |  |  |
| 25 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.2607 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 3.81 | 17.36 | | 18.92 | 4.53 |  |  |  |
| 26 | 14410083 | 强力植筋胶 | L | 17.7815 | | 13 | 55.26 | 62.44 | 982.61 | 69.69 | | 78.75 | 1239.19 |  |  |  |
| 27 | 15130025 | 泡沫条 | m | 6.7830 | | 13 | 2.61 | 2.95 | 17.70 | 2.79 | | 3.15 | 18.92 |  |  |  |
| 28 | 32270001 | 肥料 | kg | 2.4000 | | 13 | 1.33 | 1.50 | 3.19 | 5.31 | | 6.00 | 12.74 |  |  |  |
| 29 | 32270003 | 药剂 | kg | 0.1200 | | 13 | 26.55 | 30.00 | 3.19 | 212.39 | | 240.00 | 25.49 |  |  |  |
| 30 | 34110003 | 水 | m3 | 272.8661 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 1735.43 | 4.03 | | 4.15 | 1099.65 |  |  |  |
| 31 | 34110009 | 电 | kW·h | 234.7945 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 187.84 | 0.80 | | 0.90 | 187.84 |  |  |  |
| 32 | 34110015 | 煤 | kg | 66.5000 | | 9 | 0.86 | 0.94 | 57.19 | 1.39 | | 1.52 | 92.44 |  |  |  |
| 33 | 34110019 | 木柴 | kg | 6.6394 | | 13 | 1.62 | 1.83 | 10.76 | 0.53 | | 0.60 | 3.52 |  |  |  |
| 34 | 35010013 | 钢模板 | kg | 33.6898 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 164.07 | 4.48 | | 5.06 | 150.93 |  |  |  |
| 35 | 35010015 | 木模板 | m3 | 0.0194 | | 13 | 2035.40 | 2300.00 | 39.49 | 2061.95 | | 2330.00 | 40.00 |  |  |  |
| 36 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS  M15 | m3 | 27.5252 | | 3 | 425.24 | 438.00 | 11704.82 | 417.48 | | 430.00 | 11491.22 |  |  |  |
| 37 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 52.5552 | | 3 | 543.69 | 560.00 | 28573.74 | 417.48 | | 430.00 | 21940.74 |  |  |  |
| 38 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0323 | |  | 544.30 | 584.97 | 17.58 | 436.81 | | 474.25 | 14.11 |  |  |  |
| 39 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 4.7389 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1932.38 | 388.35 | | 400.00 | 1840.35 |  |  |  |
| 40 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 3.0906 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1260.25 | 398.06 | | 410.00 | 1230.24 |  |  |  |
| 41 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 60.0950 | | 3 | 436.89 | 450.00 | 26254.90 | 417.48 | | 430.00 | 25088.46 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 592.93 | 617.33 | 592.93 | 525.20 | | 543.74 | 525.20 |  |  |  |
| 43 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1.9765 | |  | 834.41 | 890.68 | 1649.21 | 791.91 | | 890.68 | 1565.21 |  |  |  |
| 44 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 1.3547 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 1471.84 | 1047.84 | | 1183.07 | 1419.51 |  |  |  |
| 45 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 19.5313 | |  | 28.30 | 30.70 | 552.74 | 28.30 | | 30.70 | 552.74 |  |  |  |
| 46 | 990302005 | 履带式起重机 5t | 台班 | 2.1427 | |  | 499.10 | 523.07 | 1069.42 | 461.32 | | 523.07 | 988.47 |  |  |  |
| 47 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 3.1609 | |  | 249.48 | 255.99 | 788.58 | 225.86 | | 255.99 | 713.92 |  |  |  |
| 48 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 2.1333 | |  | 99.03 | 109.44 | 211.26 | 99.03 | | 109.44 | 211.26 |  |  |  |
| 49 | 990919010 | 电焊条烘干箱  450×350×450 | 台班 | 0.2133 | |  | 17.83 | 19.09 | 3.80 | 17.83 | | 19.09 | 3.80 |  |  |  |
| 50 | 991003030 | 电动空气压缩机 1m3/min | 台班 | 0.0048 | |  | 55.15 | 59.69 | 0.26 | 55.15 | | 59.69 | 0.26 |  |  |  |
| 51 | 991216510 | 草坪修剪机 | 台班 | 0.2000 | |  | 43.86 | 48.76 | 8.77 | 43.86 | | 48.76 | 8.77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 202927.23 | － | | － | 159076.39 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | 130.23 | 3 | | 417.48 | 430.00 | 54369.92 |
| 2 | 草种 | | kg | 1.92 | 13 | | 5.00 | 5.65 | 9.60 |
| 3 | 混凝土缘石1000\*150\*100 | | m | 326.23 | 13 | | 13.27 | 15.00 | 4329.07 |
| 4 | 预拌混凝土 C30 | | m3 | 1.65 | 3 | | 417.48 | 430.00 | 690.43 |
| 5 | 预制混凝土彩色步砖200×100×50 | | m2 | 846.60 | 13 | | 26.55 | 30.00 | 22477.23 |
| 6 | 预制混凝土六角块 | | m2 | 79.76 | 13 | | 26.55 | 30.00 | 2117.73 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 83993.98 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 2978.28 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 2978.28 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  | 90475.56 |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.61 | 601.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.61 | 248.36 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 16.2 | 40.23 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 3.8 | 9.44 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 1.05 | 1035.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 1.05 | 427.5 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 16.2 | 69.26 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 3.8 | 16.25 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.38 | 374.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.38 | 154.71 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 16.2 | 25.06 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 3.8 | 5.88 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.58 | 571.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.58 | 236.14 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 16.2 | 38.25 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 3.8 | 8.97 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.12 | 118.35 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.12 | 48.86 |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 16.2 | 7.92 |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 3.8 | 1.86 |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.28 | 276.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.28 | 114 |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 16.2 | 18.47 |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 3.8 | 4.33 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 2978.28 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  | 1229.57 |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  | 199.19 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+F3 | |  | 46.73 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 657.8017 | |  | 117.00 | 117.00 | 76962.80 | 103.00 | |  | 67753.58 |  |  |  |
| 2 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 4.1600 | |  | 117.00 | 117.00 | 486.72 | 103.00 | |  | 428.48 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01000003 | 型钢(综合) | kg | 14.3640 | | 13 | 3.63 | 4.10 | 52.14 | 3.67 | | 4.15 | 52.72 |  |  |  |
| 5 | 01010031 | 钢筋HRB335≤φ20 | t | 0.5533 | | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 2129.96 | 4070.80 | | 4600.00 | 2252.37 |  |  |  |
| 6 | 02030017 | 塑料胶条 | kg | 1.5779 | | 13 | 18.46 | 20.86 | 29.13 | 34.39 | | 38.86 | 54.26 |  |  |  |
| 7 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1877.9500 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 3492.99 | 0.44 | | 0.50 | 826.30 |  |  |  |
| 8 | 02270027 | 土工布 | m2 | 3.2300 | | 13 | 7.12 | 8.04 | 23.00 | 9.64 | | 10.89 | 31.14 |  |  |  |
| 9 | 02290015 | 麻布 | kg | 10.9273 | | 13 | 4.34 | 4.90 | 47.42 | 2.94 | | 3.32 | 32.13 |  |  |  |
| 10 | 02330007 | 草帘子 | m2 | 44.0000 | | 13 | 1.04 | 1.18 | 45.76 | 0.84 | | 0.95 | 36.96 |  |  |  |
| 11 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 6.3042 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 50.18 | 4.82 | | 5.45 | 30.39 |  |  |  |
| 12 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | -13.2070 | | 13 | 4.78 | 5.40 | -63.13 | 4.42 | | 5.00 | -58.37 |  |  |  |
| 13 | 04010011 | 水泥 52.5MPa | t | 0.6185 | | 13 | 486.73 | 550.00 | 301.04 | 442.48 | | 500.00 | 273.67 |  |  |  |
| 14 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 | | 500.00 |  |  |  |  |
| 15 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 | | 180.00 |  |  |  |  |
| 16 | 04030019 | 中粗砂 | m3 | 1.8588 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 469.22 | 174.76 | | 180.00 | 324.84 |  |  |  |
| 17 | 04030023 | 中砂 | m3 | 23.6302 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 5964.97 | 174.76 | | 180.00 | 4129.61 |  |  |  |
| 18 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 3.3200 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 838.07 | 174.76 | | 180.00 | 580.20 |  |  |  |
| 19 | 04050001 | 砾石 40 | m3 | 56.2163 | | 3 | 174.76 | 180.00 | 9824.36 | 194.17 | | 200.00 | 10915.52 |  |  |  |
| 20 | 04050029 | 片石 | m3 | 79.3270 | | 3 | 97.09 | 100.00 | 7701.86 |  | |  |  |  |  |  |
| 21 | 04050055 | 碎石 5～10 | m3 | 2.0963 | | 3 | 213.59 | 220.00 | 447.75 | 194.17 | | 200.00 | 407.04 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04110021 | 料石 | m3 | 18.2330 | | 3 | 786.41 | 810.00 | 14338.61 |  | |  |  |  |  |  |
| 23 | 13050003 | 防锈漆 | kg | 7.1394 | | 13 | 12.39 | 14.00 | 88.46 | 15.24 | | 17.22 | 108.80 |  |  |  |
| 24 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 7.3431 | | 13 | 2.37 | 2.68 | 17.40 | 2.62 | | 2.96 | 19.24 |  |  |  |
| 25 | 14350097 | SQ氟碳保护剂 | kg | 4.8450 | | 13 | 16.56 | 18.71 | 80.23 | 12.55 | | 14.18 | 60.80 |  |  |  |
| 26 | 14350101 | 增强剂 | kg | 15.6461 | | 13 | 18.94 | 21.40 | 296.34 | 21.84 | | 24.68 | 341.71 |  |  |  |
| 27 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.7831 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 4.19 | 7.01 | | 7.64 | 5.49 |  |  |  |
| 28 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.2607 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 3.81 | 17.36 | | 18.92 | 4.53 |  |  |  |
| 29 | 14410083 | 强力植筋胶 | L | 17.7815 | | 13 | 55.26 | 62.44 | 982.61 | 69.69 | | 78.75 | 1239.19 |  |  |  |
| 30 | 15130025 | 泡沫条 | m | 6.7830 | | 13 | 2.61 | 2.95 | 17.70 | 2.79 | | 3.15 | 18.92 |  |  |  |
| 31 | 32270001 | 肥料 | kg | 2.4000 | | 13 | 1.33 | 1.50 | 3.19 | 5.31 | | 6.00 | 12.74 |  |  |  |
| 32 | 32270003 | 药剂 | kg | 0.1200 | | 13 | 26.55 | 30.00 | 3.19 | 212.39 | | 240.00 | 25.49 |  |  |  |
| 33 | 34110003 | 水 | m3 | 272.8661 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 1735.43 | 4.03 | | 4.15 | 1099.65 |  |  |  |
| 34 | 34110009 | 电 | kW·h | 234.7945 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 187.84 | 0.80 | | 0.90 | 187.84 |  |  |  |
| 35 | 34110015 | 煤 | kg | 66.5000 | | 9 | 0.86 | 0.94 | 57.19 | 1.39 | | 1.52 | 92.44 |  |  |  |
| 36 | 34110019 | 木柴 | kg | 6.6394 | | 13 | 1.62 | 1.83 | 10.76 | 0.53 | | 0.60 | 3.52 |  |  |  |
| 37 | 35010013 | 钢模板 | kg | 33.6898 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 164.07 | 4.48 | | 5.06 | 150.93 |  |  |  |
| 38 | 35010015 | 木模板 | m3 | 0.0194 | | 13 | 2035.40 | 2300.00 | 39.49 | 2061.95 | | 2330.00 | 40.00 |  |  |  |
| 39 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS  M15 | m3 | 27.5252 | | 3 | 425.24 | 438.00 | 11704.82 | 417.48 | | 430.00 | 11491.22 |  |  |  |
| 40 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 52.5552 | | 3 | 543.69 | 560.00 | 28573.74 | 417.48 | | 430.00 | 21940.74 |  |  |  |
| 41 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0323 | |  | 544.30 | 584.97 | 17.58 | 436.81 | | 474.25 | 14.11 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 4.7389 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1932.38 | 388.35 | | 400.00 | 1840.35 |  |  |  |
| 43 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 3.0906 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1260.25 | 398.06 | | 410.00 | 1230.24 |  |  |  |
| 44 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 60.0950 | | 3 | 436.89 | 450.00 | 26254.90 | 417.48 | | 430.00 | 25088.46 |  |  |  |
| 45 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 592.93 | 617.33 | 592.93 | 525.20 | | 543.74 | 525.20 |  |  |  |
| 46 | J301 | 汽油 | kg |  | | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 | | 6.90 |  |  |  |  |
| 47 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 48 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 49 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1.9765 | |  | 834.41 | 890.68 | 1649.21 | 791.91 | | 890.68 | 1565.21 |  |  |  |
| 50 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 1.3547 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 1471.84 | 1047.84 | | 1183.07 | 1419.51 |  |  |  |
| 51 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 19.5313 | |  | 28.30 | 30.70 | 552.74 | 28.30 | | 30.70 | 552.74 |  |  |  |
| 52 | 990302005 | 履带式起重机 5t | 台班 | 2.1427 | |  | 499.10 | 523.07 | 1069.42 | 461.32 | | 523.07 | 988.47 |  |  |  |
| 53 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 3.1609 | |  | 249.48 | 255.99 | 788.58 | 225.86 | | 255.99 | 713.92 |  |  |  |
| 54 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 2.1333 | |  | 99.03 | 109.44 | 211.26 | 99.03 | | 109.44 | 211.26 |  |  |  |
| 55 | 990919010 | 电焊条烘干箱  450×350×450 | 台班 | 0.2133 | |  | 17.83 | 19.09 | 3.80 | 17.83 | | 19.09 | 3.80 |  |  |  |
| 56 | 991003030 | 电动空气压缩机 1m3/min | 台班 | 0.0048 | |  | 55.15 | 59.69 | 0.26 | 55.15 | | 59.69 | 0.26 |  |  |  |
| 57 | 991216510 | 草坪修剪机 | 台班 | 0.2000 | |  | 43.86 | 48.76 | 8.77 | 43.86 | | 48.76 | 8.77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 202927.23 | － | | － | 159076.39 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C30预拌混凝土路面(抗折 45#) | | m3 | 130.23 | 3 | | 417.48 | 430.00 | 54369.92 |
| 2 | 草种 | | kg | 1.92 | 13 | | 5.00 | 5.65 | 9.60 |
| 3 | 混凝土缘石1000\*150\*100 | | m | 326.23 | 13 | | 13.27 | 15.00 | 4329.07 |
| 4 | 预拌混凝土 C30 | | m3 | 1.65 | 3 | | 417.48 | 430.00 | 690.43 |
| 5 | 预制混凝土彩色步砖200×100×50 | | m2 | 846.60 | 13 | | 26.55 | 30.00 | 22477.23 |
| 6 | 预制混凝土六角块 | | m2 | 79.76 | 13 | | 26.55 | 30.00 | 2117.73 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 83993.98 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇2023年A类村-小石墙村石头护坡及街道提升项目—市政（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 283109.83 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 283109.83 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 22464.77 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 16193.88 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.74 | 4926.11 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.33 | 3765.36 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.84 | 2378.12 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.81 | 5124.29 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 4303.27 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1670.35 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 297.27 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 27501.71 |
|  | 合计 | |  | |  | 49966.48 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |