|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市政工程招标控制价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | | |
| 金额（元） | | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 200345.16 | | |  |
| 1.1 | H、路灯工程 | | 200345.16 | | |  |
| 2 | 措施项目 | | 2288.64 | | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2288.64 | | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | | |  |
| 4 | 规费 | | 14964.51 | | |  |
| 5 | 设备费 | |  | | |  |
| 6 | 税金 | | 19583.85 | | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 237182.16 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
| 日期： | |  | | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | | 标段： | | | | | | | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：人工挖沟槽普通土 2.挖土深度 | | m3 | | 400 | | 41.66 | 16664 |  |
| 2 | 040804001002 | 配管 1.名称：DN70PE塑料管 2.材质：PE 3.规格 4.配置形式 5.钢索材质、规格 6.接地要求 | | m | | 2000 | | 24.73 | 49460 |  |
| 3 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | | 400 | | 11.91 | 4764 |  |
| 4 | 040803001001 | 电缆 1.名称:电缆 2.型号：VLV4\*25 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压(kV) 7.地形 | | m | | 2400 | | 19.25 | 46200 |  |
| 5 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：人工挖地坑普通土 2.挖土深度 | | m3 | | 37.3 | | 47.43 | 1769.14 |  |
| 6 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类 2.材料规格 | | t | | 1.6 | | 10050.1 | 16080.16 |  |
| 7 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 | | m3 | | 37.3 | | 476.29 | 17765.62 |  |
| 8 | 040804002001 | 配线 1.名称：铝芯护套线 2.配线形式 3.型号：2\*2.5护套线 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | m | | 800 | | 1.91 | 1528 |  |
| 9 | 04B001 | 150WLED路灯光源 1.包含：模组、电源、连接线、模 组固定板及组装 2.质量标准参考或相当于华普永明 | | 套 | | 53 | | 680 | 36040 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 190270.92 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 190270.92 |  |
| 日期： | | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | | 标段： | | | | | | | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030412007001 | 路灯安装 1.名称：灯架 2.型号 3.规格 4.灯杆材质、规格 5.灯架形式及臂长 6.附件配置要求 7.灯杆形式(单、双） 8.基础形式、砂浆配合比 9.杆座材质、规格 10.接线端子材质、规格 11.编号 12.接地要求 | | 套 | | 53 | | 190.08 | 10074.24 |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 10074.24 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 200345.16 |  |
| 日期： | | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | 第1页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 0001004 0 | 综合工日（市政) | 工日 | 589.1298 | |  | 117.00 | 117.00 | 68928.19 | 103.00 | | |  | 60680.37 |  |  |  |
| 2 | 0100000 1 | 型钢(综合) | t | 0.2224 | | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 806.94 | 3628.32 | | | 4100.00 | 806.94 |  |  |  |
| 3 | 0101000 9 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.3888 | | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 1448.54 | 3725.66 | | | 4210.00 | 1448.54 |  |  |  |
| 4 | 0103001 1 | 钢丝 φ2.0 | kg | 0.2703 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 1.44 | 5.31 | | | 6.00 | 1.44 |  |  |  |
| 5 | 0103002 3 | 镀锌低碳钢丝 (综合) | kg | 0.7200 | | 13 | 5.71 | 6.45 | 4.11 | 5.71 | | | 6.45 | 4.11 |  |  |  |
| 6 | 0103006 5 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2 ～2.2 | kg | 13.0360 | | 13 | 6.08 | 6.87 | 79.26 | 6.08 | | | 6.87 | 79.26 |  |  |  |
| 7 | 0129006 5 | 中厚钢板≤δ15 | t | 1.0768 | | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 4049.91 | 3761.06 | | | 4250.00 | 4049.91 |  |  |  |
| 8 | 0153001 9 | 封铅(含铅65%、锡 35%) | kg | 24.4800 | | 13 | 21.84 | 24.68 | 534.64 | 21.84 | | | 24.68 | 534.64 |  |  |  |
| 9 | 0201002 1 | 橡皮垫 δ2 | m2 | 1.6800 | | 13 | 33.54 | 37.90 | 56.35 | 33.54 | | | 37.90 | 56.35 |  |  |  |
| 10 | 0227002 5 | 破布 | kg | 12.0000 | | 13 | 6.74 | 7.62 | 80.88 | 6.74 | | | 7.62 | 80.88 |  |  |  |
| 11 | 0227003 1 | 无纺土工布 | m2 | 4.7707 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 37.97 | 7.96 | | | 9.00 | 37.97 |  |  |  |
| 12 | 0301031 3 | 镀锌六角螺栓带螺母  M8×80 | 套 | 734.4000 | | 13 | 0.53 | 0.60 | 389.23 | 0.53 | | | 0.60 | 389.23 |  |  |  |
| 13 | 0301053 5 | 六角螺栓 M12×50 | 套 | 216.2400 | | 13 | 0.42 | 0.47 | 90.82 | 0.42 | | | 0.47 | 90.82 |  |  |  |
| 日期： | | | | |  | | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | 第2页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 14 | 0301080 5 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 388.8000 | | 13 | 0.42 | 0.48 | 163.30 | 0.42 | | | 0.48 | 163.30 |  |  |  |
| 15 | 0311016 7 | 钢锯条 | 条 | 30.0000 | | 13 | 0.43 | 0.49 | 12.90 | 0.43 | | | 0.49 | 12.90 |  |  |  |
| 16 | 0313014 3 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 46.6080 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 371.00 | 7.96 | | | 9.00 | 371.00 |  |  |  |
| 17 | 0313081 7 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 3.8400 | | 13 | 9.73 | 11.00 | 37.36 | 9.73 | | | 11.00 | 37.36 |  |  |  |
| 18 | 1305002 9 | 沥青绝缘漆 | kg | 2.4000 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 16.66 | 6.94 | | | 7.84 | 16.66 |  |  |  |
| 19 | 1403000 9 | 汽油(综合) | kg | 18.0000 | | 13 | 6.11 | 6.90 | 109.98 | 6.11 | | | 6.90 | 109.98 |  |  |  |
| 20 | 1433002 5 | 硬酯酸(一级) | kg | 1.2000 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 9.55 | 7.96 | | | 9.00 | 9.55 |  |  |  |
| 21 | 1439000 1 | 氧气 | m3 | 16.9600 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 90.74 | 5.35 | | | 5.83 | 90.74 |  |  |  |
| 22 | 1439000 5 | 乙炔气 | kg | 5.6480 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 82.52 | 14.61 | | | 15.92 | 82.52 |  |  |  |
| 23 | 2906006 7 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 561.6000 | | 13 | 2.20 | 2.49 | 1235.52 | 2.20 | | | 2.49 | 1235.52 |  |  |  |
| 24 | 2925000 1 | 电缆吊挂 | 套 | 170.6400 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 831.02 | 4.87 | | | 5.50 | 831.02 |  |  |  |
| 25 | 3411000 3 | 水 | m3 | 6.1881 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 39.36 | 6.36 | | | 6.55 | 39.36 |  |  |  |
| 26 | 3411000 9 | 电 | kW· h | 16.6246 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 13.30 | 0.80 | | | 0.90 | 13.30 |  |  |  |
| 日期： | | | | |  | | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | 第3页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 27 | 3413000 5 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 144.0000 | | 13 | 1.15 | 1.30 | 165.60 | 1.15 | | | 1.30 | 165.60 |  |  |  |
| 28 | 8021005 1 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 37.6730 | | 3 | 417.48 | 430.00 | 15727.72 | 380.00 | | | 391.40 | 14315.74 |  |  |  |
| 29 | 8800005 3 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 57.34 | 64.87 | 57.34 | 57.34 | | | 64.87 | 57.34 |  |  |  |
| 30 | 9903040 04 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2160 | |  | 724.50 | 770.89 | 156.49 | 682.00 | | | 770.89 | 147.31 |  |  |  |
| 31 | 9904010 15 | 载重汽车 4t | 台班 | 7.1600 | |  | 382.29 | 409.05 | 2737.20 | 364.58 | | | 409.05 | 2610.39 |  |  |  |
| 32 | 9904010 20 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2160 | |  | 400.21 | 429.27 | 86.45 | 382.50 | | | 429.27 | 82.62 |  |  |  |
| 33 | 9905130 10 | 汽车式高空作业车  18m | 台班 | 3.9750 | |  | 630.12 | 677.97 | 2504.73 | 601.78 | | | 677.97 | 2392.08 |  |  |  |
| 34 | 9907020 10 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0960 | |  | 45.10 | 49.26 | 4.33 | 45.10 | | | 49.26 | 4.33 |  |  |  |
| 35 | 9909040 40 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 6.5760 | |  | 99.03 | 109.44 | 651.22 | 99.03 | | | 109.44 | 651.22 |  |  |  |
| 36 | 9909190 10 | 电焊条烘干箱  450×350×450 | 台班 | 0.6576 | |  | 17.83 | 19.09 | 11.73 | 17.83 | | | 19.09 | 11.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 101624.30 | － | | | － | 91712.03 | － | － | 0.00 |
| 日期： | | | | |  | | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 150WLED光源（质量标准参考 或相当于华普永明） | | 套 | 53.00 | 13 | | | 680.00 | 768.40 | 36040.00 |
| 2 | VLV4\*25 | | m | 2424.00 | 13 | | | 12.85 | 14.52 | 31148.40 |
| 3 | 铝芯2\*2.5护套线 | | m | 928.00 | 13 | | | 0.85 | 0.96 | 788.80 |
| 4 | 塑料管 | | m | 2120.00 | 13 | | | 8.99 | 10.16 | 19058.80 |
|  |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 87036.00 |
| 日期： | |  | | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | | 2288.64 |
|  |  | | | |  |
| 合计 | | | | | 2288.64 |
| 日期： | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | | |  | 75069.48 |
|  | 人机费含量 | |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费 （H3） | |  | | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护 费（H4） | |  | | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5 ） | |  | | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理 （H6） | |  | | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | | 0.53 | 449.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | | 0.53 | 179.04 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | | 20.6 | 36.88 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | | 8.1 | 14.5 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | | 0.75 | 635.73 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | | 0.75 | 253.36 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | | 20.6 | 52.19 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | | 8.1 | 20.52 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | | 0.74 | 627.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | | 0.74 | 249.98 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | | 20.6 | 51.5 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | | 8.1 | 20.25 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | | 0.68 | 576.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | | 0.68 | 229.71 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | | 20.6 | 47.32 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | | 8.1 | 18.61 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | |  |  |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | | 20.6 |  |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | | 8.1 |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | |  |  |
| 日期： | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基 础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | |  |  |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | | 20.6 |  |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | | 8.1 |  |
| 7 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | |  |  |
|  | 合计 | |  | | |  | 2288.64 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | | |  | 912.09 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | | |  | 187.89 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+F3 | | |  | 73.88 |
|  |  | |  | | |  |  |
| 日期： | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇古路口驻地路灯安装工程PS | | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费-智慧工地 单价措施 | |  | | |  | 202633.8 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 | |  | | |  | 202633.8 |
| 1 | 规费 | |  | | |  | 14964.51 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | |  | 10476.17 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | | 1.75 | 3546.09 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | | 1.15 | 2330.29 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | | 0.67 | 1357.65 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | | 1.6 | 3242.14 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-疫情防控 措施费 | | | 1.52 | 3080.03 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计 算 | | | 0.59 | 1195.54 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计 算 | | | 0.105 | 212.77 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+设备 费-甲供材料费-甲供主材 费-甲供设备费 | | | 9 | 19583.85 |
|  | 合计 | |  | | |  | 34548.36 |
|  |  | |  | | |  |  |
| 日期： | |  | | | 胜通软件 | | |