邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZCCG-2023-0711-1

采 购 人：邹城市城前镇人民政府

代理机构：至诚工程咨询有限公司

日   期：二〇二三年七月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  供应商须知及供应商须知前附表	6

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	10

第四部分  采购内容及要求	16

第五部分  合同授予	18

第六部分  磋商响应文件格式	23

第一部分  竞争性磋商公告

邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购项目

竞争性磋商公告

一、采购人：邹城市城前镇人民政府

二、采购项目名称：邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购项目

三、采购项目编号：ZCCG-2023-0711-1

四、采购内容：

邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购，主要包括东岳庄村、东南河村新建卫生室配套医疗设施设备采购安装。具体技术参数及规格详见第四部分采购内容及要求。

采购预算：250000.00元。

五、供应商资格要求：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3采购人根据采购项目的具体要求规定磋商响应方应具有的条件：供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物的生产厂家或代理商。

2.4 供应商为生产厂家的须具有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证，供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

2.5 响应供应商所投医疗器械须具有医疗器械注册证或备案证。

2.6本次竞争性磋商不接受联合体参加磋商。

2.7供应商在递交磋商响应文件时需提供：

2.7.1本企业营业执照副本原件、医疗器械注册证或备案证，供应商为生产商的需提供《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营许可证》原件，供应商为代理商的需提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件；

2.7.2缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

(注：经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供的，按无效磋商响应文件处理。）

六、磋商文件的获取：

1、时间：2023年7月11日至2023年7月25日9时30分

2、地点：邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)。

3、方式：登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-投资邹城-乡村零星采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。

七、磋商响应文件的递交：

1、邹城市城前镇人民政府于2023年7月25日9时30分（北京时间）磋商开始前在邹城市城前镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，以及不按照竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商时间与地点：

时间：2023年7月25日9时30分（北京时间）

地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室。

九、联系方式：

采 购 人：邹城市城前镇人民政府

办公地址：邹城市城前镇

联 系 人：史主任

联系电话：0537-5810001

代理机构：至诚工程咨询有限公司

地    址：邹城市太平东路2777号

联 系 人：王婷婷

联系电话：0537-5272266

电子邮箱：zhengchengzaojia@126.com

十、重要说明

1、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城市外宣网下载电子版磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负 。

2、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

邹城市城前镇人民政府

至诚工程咨询有限公司

2023年7月11日

第二部分  供应商须知及供应商须知前附表

一、供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | ZCCG-2023-0711-1 |
| 3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 交付使用期 | 接到采购人通知后15日内全部供货并安装调试完成 |
| 5 | 质保期 | 1年 |
| 6 | 采购内容 | 邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购，主要内容包括东岳庄村、东南河村新建卫生室配套医疗设施设备采购安装。 具体技术参数及规格详见第四部分采购内容及要求。 |
| 7 | 付款方式 | 本项目无预付款，货到安装调试完毕经验收合格后付总合同款的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。 |
| 8 | 供应商资格要求 | 详见供应商须知“三、供应商应具备的条件” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起60个日历天。 |
| 11 | 磋商响应文件 份数 | 一份正本，四份副本； |
| 12 | 响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、采购人名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章或由授权委托人签字。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 13 | 响应文件装订要求 | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
| 14 | 磋商响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室 截止时间：2023年7月25日9时30分（北京时间） |
| 15 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2023年7月25日9时30分（北京时间） 磋商地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室 |
| 16 | 成交原则 | 综合评分法 |
| 18 | 质疑投诉内容 | 质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。 投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。 |
|  | 质疑方式及电话 | 采 购 人：邹城市城前镇人民政府 联 系 人：史主任 联系电话：0537-5810001 代理机构：至诚工程咨询有限公司 联 系 人：王婷婷 联系方式：0537-5272266 所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至zhichengzaojia@126.com。 |
| 19 | 磋商代理费 | 本次竞争性磋商代理费由成交供应商支付，代理费为4000.00元，成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |
| 20 | 采购预算 | 本次采购预算为250000.00元，采购预算是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价和最终报价均不得高于采购预算且最终报价不得高于初次报价，否则，作无效响应文件处理。 |

二、供应商须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市城前镇人民政府；

2、“代理机构”系指：至诚工程咨询有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3采购人根据采购项目的具体要求规定磋商响应方应具有的条件：供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物的生产厂家或代理商。

2.4 供应商为生产厂家的须具有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证，供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

2.5 响应供应商所投医疗器械须具有医疗器械注册证或备案证。

2.6本次竞争性磋商不接受联合体参加磋商。

2.7供应商在递交磋商响应文件时需提供：

2.7.1本企业营业执照副本原件、医疗器械注册证或备案证，供应商为生产商的需提供《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营许可证》原件，供应商为代理商的需提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件；

2.7.2缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

(注：经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供的，按无效磋商响应文件处理。）

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、供应商须知及供应商须知前附表；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、磋商响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至zhichengzaojia@126.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

1、磋商响应函

2、法定代表人授权委托书及全权代表的身份证复印件；

3、初次报价表

4、报价明细表

5、总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

6、技术规格货物说明一览表

7、技术规格偏离表

8、资格审查资料

9、具体的技术及服务方案

10、磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

（二）磋商响应文件的密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖供应商公章并采用胶装方式装订成册，不得采用活页夹等随时可以拆换的方式，否则其响应文件将被否决。

2、供应商应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人（或授权代表）签字（或盖章），未按本条要求密封的磋商响应文件采购人不予接收。

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2023年7月25日9时30分（北京时间）前递交至邹城市城前镇公共资源交易中心开标室；

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）磋商响应文件未按磋商文件要求密封的。

（3）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、本采购项目为交钥匙工程，供应商的报价包括响应货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），响应货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

2、本项目采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；供应商两次报价均不得超出采购预算，供应商报价高于采购预算的作无效磋商响应文件处理。

3、如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

4、供应商应提供分项单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的应以总价为准，并修改单价。

5、供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价。

6、最终报价只报总价，分项明细按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各供应商自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，共计：4000.00元。成交通知书发出前，成交人向代理机构一次性缴纳。

九、付款方式：

本项目无预付款，货到安装调试完毕经验收合格后付总合同款的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。

十、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

4、资格证明文件不全或无效的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

5、响应文件无法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

6、项目完成时间、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

7、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

9、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11、供应商的初次报价或最终报价高于采购预算的；

12、响应文件未实质性响应采购文件中带“★”的条款或指标的；

13、法律、法规规定的其他情况。

十一、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。

十二、响应供应商不足三家：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 序号 | 评标要素 |  | 分数 | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 |  | 30 | 满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/投标报价）×30%×100 |
| 2 | 技术 部分 （60分） | 技术 响应 | 40 | 磋商小组根据各供应商所报货物相关证明文件（产品手册、彩页、说明书、产品检测报告、制造标准等）、技术参数及技术规格偏离表进行评审，满足或优于磋商文件要求的得40分，供应商所报货物技术参数低于磋商文件规定的，每有一项减1分，减至0分为止。 备注：采购文件中技术参数标记“★”条款为关键性条款，不得出现负偏离，否者将否决其磋商响应文件。 |
|  |  | 售后 服务 | 10 | 根据供应商对项目的服务保障能力，售后服务措施进行综合评审：合理可行且全面得10分，一般得7分，较差得4分。 |
|  |  | 人员 培训 | 10 | 针对本项目提供的人员培训方案的承诺，培训方案计划合理、实施可行、有针对性，能够使用户人员独立对设备运行操作、管理、维护、故障处理、日常维护等工作内容，方案考虑全面，描述详尽细致，具有较高可行性的，得10分；提供的方案描述简略，基本得当，尚且可行，得7分；一般得4分。 |
| 3 | 商务 部分 （10分） | 类似 业绩 | 9 | 供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有医疗器械供货类似业绩的，每提供1个得3分，本项最高得9分。 备注：供应商须将项目业绩复印件或扫描件附在响应文件中，否则不予认可。 |
|  |  | 质保期 | 1 | 质保期1年，货物免费质保期每高于磋商文件质保期一年加1分。 |

注：1、总得分相同者，按报价低的名次在前；最终报价也相同的，商务部分得分高者优先，商务部分得分也相同的，技术部分得分高者优先。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

四、成交通知书：成交结果公示结束无异议后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

五、其他

评分办法中涉及业绩、证件按照相关要求提供，供应商应保证相关证件的真实性，评审办法中标单位的业绩验证结果将予以公示。提供虚假证明材料的，取消其竞标资格；若如日后查出以虚假证明材料谋取成交的，一经查实，采购人可以随时终止采购合同，并由该单位赔偿采购人的一切损失。

第四部分  采购内容及要求

一、采购内容及要求

1、采购内容：邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购，主要包括东岳庄村、东南河村新建卫生室配套医疗设施设备采购安装。

2、采购预算：250000.00元。

- 技术参数要求：

本次采购为邹城市城前镇东岳庄村、东南河村2所卫生室的设备，下表“村卫生室设备配置品目表”为一个卫生室的标准配置表。

村卫生室设备配置品目表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊查床 | 规格：1900*600*680mm（长*宽*高）； 床面：40mm，采用皮革包面形式，蓝色优质皮革，颜色大方美观；高密度海绵弹性好。 床腿：40*40mm；横撑：40*40mm； 床框：40*40mm，采用方管焊接制作，透气性好，床面承重大。 支撑：床体整体采用每相邻床腿之间一根支撑杆，解决了床体使用过程中的晃动问题。 承重：床面承重130kg，24小时后各部位无异常现象。 | 张 | 4 |
| 2 | 诊桌椅 | 桌子尺寸：120*50*74cm。椅子标配。 | 套 | 3 |
| 3 | 资料柜 | 尺寸：850*390*1800cm。 | 套 | 1 |
| 4 | 体温计 | 水银体温计，温测准确，感温灵敏，刻度清晰，操作简单，便于收纳。 | 个 | 2 |
| 5 | 听诊器 | 听诊器类别：双听，全铜听头。 | 个 | 1 |
| 6 | 压舌板 | 10支联排独立包装，100片每包。 | 包 | 1 |
| 7 | 手电筒 | 铝合金材质，双光源，5000K色温，显色清晰真实呈现病变部位状态。 | 个 | 1 |
| 8 | 血压计 | 脉搏数据：40-2000次/分钟；显示方式：LED数字显示；压力测量范围：0-300mmHg(0-40.0okPa)；记忆组数：≥80组记忆值。 | 个 | 1 |
| 9 | 血糖仪 | 检测范围：1.1-33.3mmol/L；血样类型：新鲜毛细血管，全血；血样量：1ʯL； 记忆组数：250组测量结果；检测时间：＜10s。 | 个 | 1 |
| 10 | 壁挂式全科诊断仪 | 主要配置和组成: 壁挂式集成一体化，由检眼镜、检耳镜、检鼻器、压舌器（可选配）、电子体温计（额耳式）、血压表、储物盒、壁挂板等部分组成。还可选配指夹式脉搏血氧仪、血糖仪等，各部件手柄通用，按键电子调光。使用AC100～240V，47～63Hz 的交流电源。 1、检眼镜： 》 六种光斑可选择：小光斑、中光斑、大光斑、网格片、裂隙片、钴蓝片。 》 配合使用：偏振滤光、无赤绿色滤光。 》 屈光度范围：0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±8 ±10±15 ±20 -25 +40D。 》 采用轴点光学系统无需扩瞳，无需暗室，并提供25°视角。 》 检眼镜的屈光盘上嵌有23片镜片，检眼镜设计有多种光栏，通过调节光栏拨盘，可选得不同的光斑和蓝光、绿光、偏振滤光等。检眼镜的光学系统使用高精度制作的优质光学玻璃，投光时无角膜反射光，光照均匀，眼底影像清晰，对医生的检查诊断非常有利。 》 手柄：按键调光，随意方便，当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断；无需使用电池取电，环保。 2、检耳镜： 》 光纤360°环状光圈照明，均匀无阴影。 》 具有鼓气球囊插口。 》 视窗放大透镜可放大3倍，并可以左左移开，使器械可伸入耳道进行操作。 》 配有Ф2.5、Ф3、Ф4、Ф5四种规格的窥耳器，适应不同患者。 》 手柄：按键调光，随意方便，当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断；无需使用电池取电，环保。 3、检鼻器： 》 光纤传光照明。 》 上下片张合自如。 》 配有放大镜增强窥视清晰度。 》 可使用器械伸入鼻腔进行操作。 》 手柄：按键调光，随意方便，当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断；无需使用电池取电，环保。 4、电子体温计（额耳式）： 》 二合一：具备额温、耳温两种量测功能，一机多用途。 》 快速测量，瞬间即可获得正确结果。 》 超大型LCD显示屏，易于读取。 》 精确高速扫描，可精准获得温度值。 》 方便经济，免耳套设计，节省开销。 》 单一按键，操作简单，容易上手。 》 最新电子工红外设计：头部防水设计，可直接使用棉花捧沾酒精后擦拭，方便保养。（使用前请清洁擦拭，勿用水洗） 》 自动省电装置，闲置时间达1分钟时，自动关闭电源。 》 最新科技，以头盖自动切换额温、耳温提供便利。 5、血压表： 》 无水银环保型。 》 测量方法：采用机械压力充气测量。 》 显示：15㎝压力表盘，表盘可左左旋转，便于不同角度观测。 》 测量袖带：具有防菌、消毒作用，螺旋袖带管可伸延4-5米。 》 示值误差：≤±3mmHg。 6、储物盒： 》 可放置四种规格的窥耳器及其他消耗品。 三、主要技术参数 1、电源：AC100V-240V 频率:47-63Hz，输出功率：10VA，输出：DC12V。 2、电珠：3.5V/0.45A。 3、光栏形式：小光斑、中光斑、大光斑、网格片、裂隙片、钴蓝片。再组合无赤绿光片和偏振滤光片，可有18种不同的效果组合。 4、屈光度数：0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±8 ±10 ±15 ±20 -25 +40D。 5、检耳镜中窥耳器孔径有Ф2.5、Ф3、Ф4、Ф5四种。 6、光照度：150Lx以上。 7、熔断器规格：F0.5AL250V。 | 套 | 1 |
| 11 | 身高体重计 | 优质金属材质打造，3mm加厚钢板设计 | 台 | 1 |
| 12 | 视力表灯箱 | 1、检测精确：8.9CM厚度的灯箱，发光均匀，使每个视标的明暗对比度一致，保证检测结果精确；方便更换视标方向，解决了背记视标的可能。 2、节能环保，经久耐用：正品LED发光二级管使用寿命在5-10万小时， 24小时常亮，使用寿命大于5年。须省电，为普通灯箱耗电的十分之一。 3、保护视力，健康安全：直流驱动，无频闪；不含汞和氙等有害元素，不产生电磁干扰；安全电压、电流又较小，发热较少，不产生安全隐患。 | 个 | 1 |
| 13 | 治疗（处置）台 | 尺寸：1500*500*600cm。 材质：诊疗桌和处置台桌面底脚为不锈钢材质，其余部分为0.6MM冷轧钢板表面采用环保塑粉静电喷涂工艺，平整无锈迹，无开裂与变形,焊缝应牢固、均匀，不得有裂纹、焊穿、豁口、咬边等缺陷,需进行脱脂、除锈、磷化、清洗等处理,工件表面无水印。 | 套 | 1 |
| 14 | 中西药柜 | 尺寸：120*250*500 cm。 材质：诊疗桌和处置台桌面底脚为不锈钢材质，其余部分为0.6MM冷轧钢板表面采用环保塑粉静电喷涂工艺，平整无锈迹，无开裂与变形,焊缝应牢固、均匀，不得有裂纹、焊穿、豁口、咬边等缺陷,需进行脱脂、除锈、磷化、清洗等处理,工件表面无水印。 | 套 | 1 |
| 15 | 无菌柜 | 尺寸：1800*900*400cm。 - 层板可调节，可拆卸，自由分配储存每件物品。 2、钢化玻璃3C认证。 3、医用级别不锈钢材质。 | 套 | 1 |
| 16 | 冷藏包 | 技术参数：33升原配空心盖;EPS箱体。 尺寸：500*325*325mm。 | 个 | 2 |
| 17 | 出诊箱 | 参数 - 铝合金材质。 - 抗摔钢包角，可手提，可肩背。 3、尺寸：250*150*170cm。 | 个 | 1 |
| 18 | 急救箱 | 参数 规格：10寸,24.5*15*16cm 大空间、三层储物、金钢包角。 双钥匙锁ABS耐刮花材质，加粗便利提手。 | 个 | 1 |
| 19 | 治疗盘 | 材质：201加厚不锈钢 尺寸：30.2*20.3*4.7 | 个 | 1 |
| 20 | 有盖方盘 | 参数：带漏口、带提手、不锈钢材质；加厚；规格：11.5寸。 | 个 | 1 |
| 21 | 利器盒 | 全新聚丙烯塑料、不含PVC。 | 个 | 1 |
| 22 | 地站灯 | 小号三角底座反光灯；电源电压：220V＋22V；输入功率：≤200VA；高度调节：旋转调节。 | 个 | 1 |
| 23 | 氧气袋 | 规格：42L。 | 个 | 1 |
| 24 | 氧气瓶 | 规格：2升。 | 个 | 1 |
| 25 | 开口器 | 规格：不锈钢。 | 个 | 1 |
| 26 | 简易呼吸器 | 规格：1500ML。 | 个 | 1 |
| 27 | 吸痰器 | 参数： 吸痰管为配套软管，电源条件：220v；产品特点：高负压、低噪音、大流量；抽气速度：≥15L/min；输入功率：90VA。 | 个 | 1 |
| 28 | 高压消毒锅 | 1、移位式快开盖结构； 2、最高工作压力0.142Mpa，工作温度126℃； 3、压力联锁盖装置，双刻度读数压力表； 4、下排放冷空气； 5、全不锈钢材质，筒体厚度：2mm； 6、自动控制循环灭菌程序； 7、数码窗显示工作状态； 8、温度设定范围50℃-126℃； 9、时间设定范围0-99h； 10、断水保护装置； 11、电加热方式，自胀式密封圈； 12、功率 ：2KW，容积：18L； 13、工作电源：220V；频率：50 H； 14、毛重：12kg,净重：10kg； 15、内胆直径*高度：269*260 mm； 16、容积直径*高度：280*395 mm； 17、外包装尺寸（长*宽*高）：405*405*615 mm； | 个 | 1 |
| 29 | 观察床 | 一、规格: 1、外形尺寸规：长度≥2000mm，宽度960mm，床体高度500mm；型号：BII-01a 2、床体材料： 床帮采用厚度为≥0.8mm的40×80方型钢管。床面采用条形管，透气性好，受力均衡，抗压力强，坚固耐用。 3、焊接工艺，使用六轴机器人焊接，床架和床面平铺满焊，焊接牢靠,焊接处平整光滑，坚固耐用；需提供焊接机器人发票原件和焊接机器人工作图片。 床体喷涂工艺:床体表面钢丸喷沙除锈，静电喷涂，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色； 4、床头尾板：PP床头，常规颜色蓝色，颜色也根据需求定制。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸； 5、床垫：采用优质布料；内部材料采用40±5mm硬质棕丝透气性好，20±5mm高密度海棉回弹力良好，并经防虫处理，外形美观，便于拆洗； | 张 | 2 |
| 30 | 呼叫系统 | 分机：LB-AL:150*120*68mm；LB-GL:115*75*15mm； 主机：LB-5L:200*220*55MM；LB-10L:200*220*55mm；LB-20L:220*220*55mm | 套 | 1 |
| 31 | 输液床（椅） | 规格:1.75*0.65 座板:采用1.0mm 优质冷轧钢板，经80T冲床冲孔后，油压成型，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂。 横梁、脚：采用50*50*1.0mm；优质冷轧钢管，经开料后，焊接、酸洗、静电喷涂处理。 | 张 | 4 |
| 32 | 冷藏柜 | 结构设计： - 箱体整体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理； - 浸塑钢架，高度可调。 温度控制： 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 2、精准的电子数显温度控制器，薄膜面板设计，精度达到0.1℃； 3、温度设定值偏差保护，避免误操作； ★4、标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据； ★5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内； 6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。 制冷系统： ★1、国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低； ★2、风冷翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 3、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。 安全保障： ★1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； ★2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； ★3、传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； ★4、密码保护功能，防止随意调整运行参数； ★5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。 人性化设计： 1、静音设计； 2、安全门锁设计，确保存放物品安全； 3、大屏幕数字显示便于观察； ★4、双层中空电加热钢化玻璃门，设备运行时无凝露； 5、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品，并设有独立照明开关按键。 类型：搁架/抽屉； 材质：搁架/钢丝浸塑； 搁架数量:3； 制冷方式（风冷/直冷）:风冷；除霜方式（自动/手动）:无霜； 制冷剂/g：R600a/27g；噪音级别（db)：55dB（A）； 环温（℃）：10~32℃；温度范围（℃）：5±3℃；蒸发器类型：板管式； 蒸发器材料：铜管铝翅片；冷凝器类型：丝管式；冷凝器材料：邦迪管； 传感器类型：NTC；温控器：电子温控；显示方式（LCD/LED)：数码显示； 电压/频率（V/Hz)：220/50 220/60 110/60；功率（W)：95；电流（A)：0.7； 内部材料：喷涂钢板；外部材料：喷涂钢板；隔热层：聚氨酯环戊烷发泡； 有效容积（L)：108； 净重/毛重（kg)：49/60； 外部尺寸（宽*深*高)(mm)：495×548×934； 内部尺寸（宽*深*高)(mm)：415×405×706； 包装尺寸（宽*深*高）（mm)：630×700×1110； 高低温报警：标配；断电报警：标配；温控器故障报警：标配；电池开关报警：/； 门开关报警：标配；断电报警时长（h）：8；脚轮：/；调平脚：标配； 外门类型：电加热玻璃门；外门锁扣：带锁； 灯（LED/荧光灯)：LED；USB 接口（有或者无）：有。 | 套 | 1 |
| 33 | 各类针具、电针治疗、灸疗设备及拔罐器具 | 参数： 输出功率：10.0VA； 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波； 输出脉冲路数：六路输出； 工作模型：连续波工作模式。 | 套 | 1 |
| 34 | 针灸/推拿治疗床 | 尺寸：1.8米 加粗加厚刚才底架； 表皮面料：环保皮革； 脚垫设计：ABS防滑脚垫； 内部结构：高密度海绵。 | 张 | 2 |
| 35 | 电磁波治疗仪 | 环境温度范围：+5℃~+40℃； 相对湿度范围：≤85%； 大气压力范围：700hpa~1060hpa； 温度控制：红外线灯泡中心温度应＜220℃； | 台 | 1 |
| 36 | 电麻仪 | 输出脉冲波形:非对称双向脉冲波； 输出脉冲路数:六路输出； 输出直流分量:0mA 输出脉冲宽度:02ms士30%； 最大输出功率:0.3VA(25Ω负载阻抗下)； 输出脉冲频率:1~100Hz可调，允差为士15%； 体积:292X156X47mm3； 重量:1kg； 工作模型:连续波； 工作模式:连续 | 台 | 1 |
| 37 | 关节旋转训练器 | 技术参数外形尺寸/cm：77×35×98； 升降装置调节范围/cm：0～53.5； 手柄至转动轴距离调节范围/cm：19～33； 最大阻尼：≥1650N·㎝； 特点和功能：改善肩、肘关节活动范围。 材质：优质型钢，静电喷塑、不锈钢、ABS | 套 | 1 |
| 38 | 艾灸仪 | 单头单部位治疗，有烟净烟系统。 | 套 | 1 |
| 39 | 中低频治疗仪 | 参数： 输出接口：中低频脉冲两个、激光一个； 脉冲电流频率：低频0.5-200Hz、中频1000-12000Hz； 脉冲电流波形：连续波、方波、间断波、疎密波等； 热敷温度：36-55℃（低中高）； 激光功率波长：1-5Mw、650nm。 | 套 | 1 |
| 40 | 健康档案柜 | 参数： 尺寸：90*60*39cm； 抽屉大小：内置深抽。 | 套 | 1 |
| 41 | 电视 | 屏幕尺寸:55英寸；分辨率3840*2160；遥控方式:远场语音；边框材质:金属；刷新率:60Hz；CPU:Cortex、A35四核；内存:1.5GB；闪存:8GB；能效等级:4级能效；整机功率:130W；背光:直下式；扬声器功率:2*10W；HDMI:2个；USB:2个；蓝牙:支持；WIFI:2.4GHz；是否为全面屏:是；单屏尺寸(宽*高):1226.4*706.2；含底座尺寸:1226.4*765.7*260.4；裸机含底座重量:11Kg；扬声器数量:2个；核心数:4；推荐观看距离:2-2.5m。 | 台 | 1 |
| 42 | 电脑 | CPU：双核，14纳米，LGA1200接口，4G主频，双核心，四线程，4M三级缓存，58W功耗，支持最大内存128G,集成Intel HD graphics 610显卡。 内存：容量8G；DDR4规格，2666主频，工作电压1.2V。 主板：IntelH410芯片组，2*DDR4 DIMM，集成Realtek ALC887 7.1声卡，板载Realtek RTL8111H千兆网卡，64G最大内存容量，PCI-E3.0,4*SATA3接口，2×USB3.2 Gen1接口，4×USB2.0接口，前置USB接口（共6），2×USB 3.2 Gen1接口，2×USB 2.0接口，1×DVI接口，1×VGA接口。 硬盘：容量1TB：3.5英寸，64MB缓存,STAT3.0接口类型，7200rpm转速，接口速率6Gb/秒。 电源：额定功率180W，转换效率78%，电压范围180-264VAC，PFC被动式供电，处理器接口4P，2个SATA接口，2个HD接口，温控风扇直径12cm。 机箱：标准ATX机箱，五金尺寸：290*170*350mm，箱体颜色：黑色，硬盘支持：HDD*2,2.5SSD*1,前置USB2.0*2+AUDIO。 显示器：面板类型：TN，分辨率：1920*1080，亮度：250cd/㎡，5ms响应时间，动态对比度：1000000:1，VGA接口，外观尺寸508*394*210mm，支持壁挂。 键鼠：有线套装，USB接口，火山口架构，黑色，键盘尺寸：450*154*22mm，鼠标工作方式：光电。 | 台 | 2 |
| 43 | 打印机 | 打印分辨率黑白模式最佳600*600dpi；端口：USB；单面支持纸张；尺寸：A5,A4,B5；能效等级：二级能效； 规格： 产品尺寸:长356mm,宽360mm,高186mm； 产品净重:6.6kg； 打印速度:25-34页/分； 纸张输入容量:250-499页。 | 台 | 1 |
| 44 | 有盖医疗废物桶 | 30L脚踏式；进口高密度聚丙烯PP。 | 个 | 2 |
| 45 | 宣传（公示）栏 | 边框为亮喷砂高强度铝型材 | 个 | 1 |
| 46 | 空调 | 颜色：白色； 电压/频率：220V/50Hz； 制冷功率(W)：2450(380-2800)； 扫风方式：左右扫风； 能效等级：三级能效； 冷暖类型：冷暖； 产品匹数：1.5匹； 内机噪音(dB(A)：41-43-48； 外机噪音(dB(A)：56。 | 套 | 4（立式一台，挂式3台） |
| 47 | 数字监控 | 参数：无线连接，360度旋转，可保存60天。 | 个 | 1 |
| 48 | 烟雾报警器 | 烟雾报警：烟雾浓度值0.135M； 温度报警：温度达到55℃； 待机时间：5年报警声85分贝。 | 个 | 2 |
| 49 | 应急照明设备 | 电池使用：24AH/3节； 自带通讯：输出8回路保险。 应急时间：90分钟；箱体尺寸：550*450*220mm。 | 个 | 1 |
| 50 | 紫外线消毒灯（车） | 紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭 | 台 | 2 |
| 51 | 除颤仪 | 1、物理参数/性能 ★1.1重量（含电池和除颤电极）≤1.8Kg； 1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5米跌落冲击； 1.3与机器一体的提手：具备； ★1.4 按键开机：具备。 2、环境参数 2.1工作温度范围至少满足-10℃-50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少可工作 60分钟； 2.2存储温度-40℃-70℃2.3 防尘放水级别≥IP55； 3、操作 3.1成人/儿童患者类型一键切换：具备且可根据病人类型切换提示信息； 3.2按压模式可调：具备30:2、15:2、连续按压； 3.3按压频率提示：具备100-120 次/分钟； 3.4支持中英文切换：具备； 4、除颤性能 4.1双向波技术：具备且支持成人及儿童，波形参数可根据病人抗阻进行补偿； 4.2成人、儿童患者类型快速一键切换：具备； ★4.3 输出能量：成人最高除颤能量≤150J4.4，充电至最高能量 150J≤7s； 5、除颤电极片 5.1成人儿童一体化电极片：具备，且具有电极片粘贴方式示意图； 5.2电极片有效期：≥2 年； 5.3具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示； 6、电池 6.1在室温温度环境下，电池待机寿命≥5 年； 6.2在常规条件下可支持最高能量点击次数≥200 次； 6.3电池使用寿命≥5 年； 6.4低电量报警后可实施点击次数（最高能量）≥30 次； 7、系统自检 7.1用户自检：具备，用户可根据设备语音提示进行设备检测； 7.2电池接电自检：具备，初次安装电池时，系统会立即进行电池自检； 7.3开机自检：具备； 7.4每日自动检测：具备，且可根据用户要求设定自检时间进行自动检测； 7.5设备状态指示灯：具备且根据自检结果显示设备状态； 8、其他功能 8.1数据储存：可存储 ECG 波形数据、事件数据、急救数据（包含分析开始时间、结束时间，分析结果，CPR 开始时间、结束时间，患者抗阻数据）； 8.2数据传输：主机设备支持无线数据传输功能，可将自检数据无线传输到远程 AED 管理平台； 8.3 TypeC 接口：具备，可通过外部闪存设备导出抢救数据； 8.4管理系统：具备适用于个人电脑的免费中文软件，可回顾全程心电图，除颤能量等数据； 8.5AED 智能管理系统：具备且可通过 WIFI/4G 管理 AED； 8.6设备使用寿命可达 10 年。 | 套 | 1 |
| 52 | 心电图机 | - 一、工作条件 1.1该产品可在电源交流100~240V，50/60Hz，室温5-40℃和相对湿度25%-95%(无冷凝) 的环境下正常工作。 - 二、ECG输入 ★2.1ECG输入通道：支持12/9导联同步采集、同步测量、同步分析； 2.2导联选择：手动、自动，支持Cabrera导联体系,体检模式，儿童模式； ★2.3频率响应：0.01~300Hz(-3dB)； 2.4 定标电压：1mV±2%； 2.5 内部噪声：≤12.5μVp-p； 2.6 时间常数：≥3.2s； ★2.7 共模抑制比：≥120dB。 2.8 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 - 三、波形处理 3.1 A/D转换：24位； ★3.2 采样率：16000点/秒/通道； 3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）； 3.4 抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz (-20dB)； 基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz；肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭；★低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz - 四、接口与存储器 4.1 设备内置存储器，存储病历1000例自动模式下10秒数据； 4.2 数据可通过USB口导入导出 4.3 支持外接U盘扩展存储空间，支持SD卡存储。 五、数据通讯 ★5.1支持有线、5G/2.4G WIFI通讯，传输数据； ★5.2支持 PDF、FDA-XML(标配)、DICOM、SCP、HL7 等国际标准协议文件的输出，实现与心电信息网络管理系统的无缝连接； ★5.3支持与心电信息网络管理系统的双向通讯功能，包括预约获取、记录上传、报告下载等，实现心电图远程诊断。 六、机器硬件参数 ★6.1 9.7寸IPS屏显示； ★6.2 全触摸屏操作； 6.3 显示信息：同屏显示12导心电波形； 6.4 主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息； 6.5标准电脑键盘设计； 6.6隐藏式提手设计； ★6.7产品重量：≤4kg。 - 七、记录器 7.1测量参数：自动分析心率、RR 间期、QRS 时间、PR 间期、QT/QTC 间期、电轴、RV5/SV1、RV5+SV1、RV6/SV2、P 波时限等心电参数； ★7.2记录增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV, 10/5mm/mV， 40mm/mV，AGC ±5%； 7.3记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%）。 - 八、电源：交直流两用 自动转换 8.1电源输入: a.c.100V-240V，50Hz/60Hz，0.9A-0.4A； 8.2直流电源：≥2200mAh 锂电池，电池工作时间≥3小时。 - 软件功能 ★9.1 起搏脉冲显示能力：幅度750uV～700mV、持续时间0.05ms～2.0ms； ★9.2 支持 U 盘存储，主机内部存储 1000 例病例； 9.3 信息录入：支持一维/二维条码扫描仪、支持身份证读卡器、支持外接标准键盘、鼠标； ★9.4支持外接PCL 5c, PLC 6, PCL 5e协议的USB激光打印机； ★9.5可与公共卫生检查系统及体检软件连接，并提供相应的格式。 | - 套 | - 1 |

备注：

1、为了保证本项目各设备性能，本采购文件如出现个别设备品牌，只是为了更详尽叙述采购的内容及技术要求，并不具备唯一指定的意思。本项目所提到的品牌为参照（或相当于）标准，供应商可自主选择品牌。本项目如提到专利产品，仍不具有唯一指定的意思。

2、成交供应商的产品有残次、损坏现象，成交供应商应无条件更换新产品，并补偿因此给采购人带来的损失。此部分费用视为已包含在成交供应商的报价之中，且并不因此影响货物的交付时间。成交供应商的产品，经国家、行业检验机构检测后，不符合采购文件对产品规格型号要求的，采购人有权取消其成交资格.

3、除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由采购人依据上述原则自行收集。

4、磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行实质性的变动，并会以书面形式在磋商现场通知各供应商。

三、售后服务要求：

1、安装和调试：成交供应商应负责将货物运送到用户指定地点并负责设备安装、调试。设备安装、调试所需工具、安装材料等均由成交供应商负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向采购人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后，交付采购人使用。

2、保修期自验收合格之日算起，质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取，保修期外有偿维修只收取零配件成本费用。中标人应以优良的服务态度，设备停产后5年内能供应备件；维修响应时间2小时内，8小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在24个小时内负责解决；投标方负责免费设计房间最优化布置。

3、如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

4、卖方须向买方提供操作手册一套。卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

5、在货物到达使用单位后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，提供现场技术培训，并承担因此发生的一切费用。

四、技术培训

（1）根据投标货物特点及技术要求，供应商应对采购人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。免费提供业务培训，现场培训由供应商负责在设备安装现场对采购人技术、管理人员组织技术培训，人数不限。

（2）供应商应根据上述要求在响应文件中提供详细的培训计划和培训内容。培训讲义教材、培训教员等均由供应商负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括供应商委派的专业技术人员费用）均由供应商承担且应包含在本次报价总金额中。

（3）供应商须在响应文件中明确供应商的服务承诺。要有售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

（4）质保期内免费上门服务，包括安装、调试、故障处理、操作培训、技术咨询等，发生技术问题时及时解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施；

（5）维修机构及授权售后服务商，有经过培训及认证的工程师；协助用户进行临床技术指导及开展业务；建立完善的用户档案，并随时跟踪产品使用情况；特殊产品需升级的，维修部门免费进行服务，只收取零配件成本费用。备品备件常年供应，只收取成本价。

第五部分 合同授予

一、签订合同：

成交供应商应在接到采购人或代理机构成交通知书之日起10日内，按磋商文件要求签订采购合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

采购合同

项目名称：

项目编号：

采购人：

供货商：

- 采购合同

签订地点：

项目编号：                                           签订时间：    年    月    日

采 购 人：

成交供应商：

双方根据政府采购有关法律法规和《民法典》及                    项目磋商结果，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、成交单位磋商响应文件。

4、竞争性磋商文件。

5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

本项目为交钥匙项目，合同金额:应是完成本磋商文件规定的货物清单所列项目的全部费用。主要包括响应货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），响应货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

金额为(大写)                      （小写）

(以上价款以人民币进行结算)

| 采购内容 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

- 质量要求及供货方对质量负责条件和期限：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质保期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方在免费质保期内接到用户单位的电话后，在   小时以内响应，   小时以内到达现场，   小时内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

3、质保期：

4、所有货物质保服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

四、交付使用期：接到采购人通知后   日内全部供货并安装调试完成

五、货款支付：

本项目无预付款，货到安装调试完毕经验收合格后付总合同款的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。

六、违约责任：

1、供应商逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价款5‰的违约金；供应商逾期 10 日不能交货的，采购人有权单方面终止合同。

2、供应商在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，采购人有权不予退还质量保证金，质量保证金不足赔偿采购人损失的，供货商应补足采购人损失差额。

3、如发现供应商违反磋商文件、响应文件和合同的有关规定，采购人有权追究供应商违约责任，并有权终止合同。

七、验收：

供货方免费负责送货及安装，采购人或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决：

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法提请仲裁或诉讼。

九、其他：

1、本合同经采购人、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式   份，采购人、供货方各执   份，城前镇公共资源交易中心   份。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

负责人（签字或盖章）：                  负责人（签字或盖章）：

签订地点：                              签订地点：

# 第六章  磋商响应文件格式

邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购项目

磋商响应文件

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

- 目    录

一、磋商响应函

二、法定代表人授权委托书及全权代表的身份证复印件；

三、初次报价表

四、报价明细表

五、总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

六、技术规格货物说明一览表

七、技术规格偏离表

八、资格审查资料

九、具体的技术及服务方案

十、磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

附件一

磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为                        的采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民典法》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历天内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

8、与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

磋商响应方代表姓名、职务：

磋商响应方全称（印章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件二

法定代表人授权委托书

（磋商响应方名称）法定代表人         ，现授权委托              （单位名称）的         （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加         项目竞争性磋商，全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务：

磋商响应方（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月   日

附件三

初次报价表

| 项目名称 | 邹城市城前镇东岳庄村、东南河村卫生室建设项目医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： 。 |
| 交货期 |  |
| 免费质保期（年） |  |
| 磋商响应程度 | 完全响应 |

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

说明：

1、报价币种为人民币元；

2、本项目为交钥匙项目，应是完成本磋商文件规定的货物清单所列项目的全部费用。主要包括响应货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），响应货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

附件四  报价明细表

报价明细表

货币单位：人民币元

| 类别 | 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货 物 明 细 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价（元）： |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：1.本项目为交钥匙项目，磋商响应方应对磋商文件采购需求中列出的的货物逐项报价，所报单价和合价均包括响应货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），响应货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

2.合计总价应与总报价表中的总报价一致。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

附件五  总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

附件六  技术规格货物说明一览表

技术规格货物说明一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 主要技术参数 | 功能和性能说明 | 所用原材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：响应供应商请详细的填写技术参数，并保证提供参数的真实性，并对其真实性负责。如有弄虚作假，取消其成交资格。填写不开可另附详细说明。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

附件七  技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏离情形（请填写正或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.响应供应商提交的响应文件中与采购文件的采购内容及要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为响应供应商接受采购文件的要求。

2.响应供应商应按本表所列项如实填写所投产品技术参数，若存在虚假一经查实按无效响应文件处理。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

附件八、资格审查资料

采购人要求供应商提交的其他资格审查材料（本磋商文件中“磋商响应方须知”中“三、合格的磋商响应方”的第2.7条要求磋商响应方需提供的有关证件）

由磋商响应方提供加盖公章的复印件或扫描件

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司 (联合体) 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担响应法律责任。

承诺单位：

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表 ：

年   月   日

附件九   具体的技术及服务方案

由供应商按采购文件及评分办法自行编制。

附件十  磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

由磋商响应方提供加盖公章的复印件或扫描件

磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

磋商响应文件密封信封封口格式

……于 年 月 日 时 分前不准启封（加盖公章）…… （封口处）