| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程ps |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程PS |  | 202330.69 |  |  |  | 12372.51 |
| 合计 |  |  | 202330.69 |  |  |  | 12372.51 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程ps |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 100118.14 |  |  |  |  | 6638.17 |
|  | 邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  | 100118.14 |  |  |  |  | 6638.17 |
| 2 | 市政工程 |  | 41107.61 |  |  |  |  | 2746.69 |
|  | 邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  | 41107.61 |  |  |  |  | 2746.69 |
| 3 | 园林绿化工程 |  | 61104.94 |  |  |  |  | 2987.65 |
|  | 邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  | 61104.94 |  |  |  |  | 2987.65 |
| 合计 |  |  | 202330.69 |  |  |  |  | 12372.51 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 165693.89 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 82896.45 |  |  |
|  | 市政工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | A、土石方工程 |  | 34244.15 |  |  |
|  | 园林绿化工程 |  |  |  |  |
| 1.3 | A、绿化工程 |  | 48553.29 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 7558.08 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 7558.08 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 12372.51 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 16706.21 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 202330.69 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 82896.45 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 82896.45 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2316.88 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2316.88 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6638.17 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 8266.64 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 100118.14 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 顺河路洗煤厂大门口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：外墙面 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 69.63 |  | 6.2 | 431.71 |  |
| 2 | 011406003001 | 满刮腻子 1.基层类型：抹灰墙 2.腻子种类： 3.刮腻子遍数：满刮两遍腻子 4.基层处理剂一道 |  | m2 | 69.63 |  | 9.82 | 683.77 |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型： 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：三遍真石漆 |  | m2 | 69.63 |  | 100 | 6963 |  |
|  |  | 七天酒店对过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 瓦屋面拆除 |  | m2 | 10.56 |  | 17.49 | 184.69 |  |
| 5 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比：1:2.5水泥砂浆粘 贴 |  | m2 | 10.56 |  | 146.44 | 1546.41 |  |
|  |  | 国贸家具城对过围墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 围墙挂瓦 PVC聚酯瓦，包含螺栓及支架 |  | m | 6 |  | 50 | 300 |  |
|  |  | 三里营桥洞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B002 | 围挡 包含单层彩钢板，背部两根横向支撑 |  | m2 | 419.2 |  | 80 | 33536 |  |
|  |  | 铁路桥沿线房顶加固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：镀锌扁钢40*5 2.构件类型 3.安装高度 4.螺栓种类：花篮螺栓 |  | t | 2.371 |  | 16132.8 | 38250.87 |  |
|  |  | 人工垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103002001 | 垃圾外运 1.废弃料品种：建筑垃圾，人工外运 2.运距： |  | 项 | 1 |  | 1000 | 1000 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 82896.45 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 82896.45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 顺河路洗煤厂大门口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：外墙面 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | － | 4.21 |  |  |  | 4.90 | 1.99 | 6.2 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 |  | 10m2 | 0.1 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011406003001 | 满刮腻子 1.基层类型：抹灰墙 2.腻子种类： 3.刮腻子遍数：满刮两遍腻子 4.基层处理剂一道 |  | m2 | － | 5.16 | 2.25 |  |  | 5.93 | 2.41 | 9.82 |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.47 |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型： 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：三遍真石漆 |  | m2 | － |  | 100.00 |  |  |  |  | 100 |
|  | 临时子目 | 真石漆外墙 |  | m2 | 1 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 七天酒店对过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 瓦屋面拆除 |  | m2 | － | 11.88 |  |  |  | 13.82 | 5.61 | 17.49 |
|  | 01-1-17借 | 带泥背瓦屋面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比：1:2.5水泥 砂浆粘贴 |  | m2 | － | 23.32 | 112.10 |  |  | 27.14 | 11.02 | 146.44 |
|  | 9-1-4调 | 小青瓦 椽子上铺设 |  | 10m2 | 0.1 | 23.32 | 112.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国贸家具城对过围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 围墙挂瓦 PVC聚酯瓦，包含螺栓及支架 |  | m | － |  | 50.00 |  |  |  |  | 50 |
|  | 临时子目 | PVC瓦 |  | m | 1 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三里营桥洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B002 | 围挡 包含单层彩钢板，背部两根横向支撑 |  | m2 | － |  | 80.00 |  |  |  |  | 80 |
|  | 临时子目 | 围挡 |  | m2 | 1 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路桥沿线房顶加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：镀锌扁钢40*5 2.构件类型 3.安装高度 4.螺栓种类：花篮螺栓 |  | t | － | 5984.41 | 5688.95 |  | 1632.17 | 6963.68 | 2827.27 | 16132.8 |
|  | 6-1-34 | 金属结构制作 钢零星构件 |  | t | 1 | 2808.30 | 5032.70 |  | 1229.73 |  |  |  |
|  | 6-5-21 | 零星钢构件安装 |  | t | 1 | 2656.50 | 50.53 |  | 402.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 6-5-24 | 花篮螺栓安装 |  | 10套 | 13.496 | 519.61 | 605.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103002001 | 垃圾外运 1.废弃料品种：建筑垃圾，人工外运 2.运距： |  | 项 | － |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运（人工） |  | 项 | 1 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 131.2300 |  |  | 128.00 | 128.00 | 16797.44 | 110.00 |  |  | 14435.30 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 3.8073 |  |  | 128.00 | 128.00 | 487.33 | 110.00 |  |  | 418.80 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 2.9941 |  |  | 138.00 | 138.00 | 413.19 | 120.00 |  |  | 359.29 |  |  |  |
| 4 | 01210008 | 角钢 L(40～45)×(3～6) | t | 0.2916 |  | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 1109.63 | 3730.09 |  | 4215.00 | 1087.69 |  |  |  |
| 5 | 01290119 | 薄钢板 δ2.6～3.2 | t | 2.2216 |  | 13 | 4469.03 | 5050.00 | 9928.40 | 4137.17 |  | 4675.00 | 9191.14 |  |  |  |
| 6 | 03010141 | 螺栓 | kg | 44.6459 |  | 13 | 3.41 | 3.85 | 152.24 | 3.35 |  | 3.79 | 149.56 |  |  |  |
| 7 | 03010385 | 花篮螺栓 COM14×150 | 套 | 326.4001 |  | 13 | 5.66 | 6.40 | 1847.42 | 4.40 |  | 4.97 | 1436.16 |  |  |  |
| 8 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 41.7780 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 18.80 | 0.92 |  | 1.04 | 38.44 |  |  |  |
| 9 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 75.8246 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 724.88 | 8.89 |  | 10.05 | 674.08 |  |  |  |
| 10 | 03150011 | 钢丸 | kg | 35.5650 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 103.85 | 2.92 |  | 3.30 | 103.85 |  |  |  |
| 11 | 04010017 | 白水泥 | kg | 34.8150 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 22.28 | 0.46 |  | 0.52 | 16.01 |  |  |  |
| 12 | 04170035~ 1 | 小青瓦180*180 | 千块 | 1.6515 |  | 13 | 530.97 | 600.00 | 876.90 | 707.96 |  | 800.00 | 1169.20 |  |  |  |
| 13 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0237 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 50.59 | 2115.04 |  | 2390.00 | 50.13 |  |  |  |
| 14 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 12.8982 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 264.80 | 27.88 |  | 31.50 | 359.60 |  |  |  |
| 15 | 14030007 | 汽油 | kg | 7.1130 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 43.46 | 8.19 |  | 9.26 | 58.26 |  |  |  |
| 16 | 14390001 | 氧气 | m3 | 17.6640 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 94.50 | 7.01 |  | 7.64 | 123.82 |  |  |  |
| 17 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 7.6820 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 109.78 | 15.80 |  | 17.22 | 121.38 |  |  |  |
| 18 | 14410003 | 108胶 | kg | 12.5334 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 22.18 | 2.79 |  | 3.15 | 34.97 |  |  |  |
| 19 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 1.7408 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 13.46 | 7.28 |  | 8.23 | 12.67 |  |  |  |
| 20 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 17.4075 |  | 13 | 1.88 | 2.12 | 32.73 | 3.13 |  | 3.54 | 54.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0711 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 122.07 | 1863.72 |  | 2106.00 | 132.51 |  |  |  |
| 22 | 80050033 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:4 | m3 | 0.0336 |  |  | 471.42 | 497.73 | 15.84 | 433.05 |  | 458.21 | 14.55 |  |  |  |
| 23 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.6473 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 606.02 | 936.23 |  | 1016.16 | 606.02 |  |  |  |
| 24 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 0.2371 |  |  | 1041.39 | 1124.79 | 246.91 | 1041.39 |  | 1124.79 | 246.91 |  |  |  |
| 25 | 990407020 | 轨道平车 10t | 台班 | 1.9442 |  |  | 86.37 | 92.95 | 167.92 | 86.37 |  | 92.95 | 167.92 |  |  |  |
| 26 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.1186 |  |  | 22.25 | 24.86 | 2.64 | 22.25 |  | 24.86 | 2.64 |  |  |  |
| 27 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.5453 |  |  | 629.54 | 685.25 | 343.29 | 629.54 |  | 685.25 | 343.29 |  |  |  |
| 28 | 990776020 | 抛丸除锈机 500mm | 台班 | 0.4742 |  |  | 380.63 | 427.33 | 180.49 | 380.63 |  | 427.33 | 180.49 |  |  |  |
| 29 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 3.6751 |  |  | 94.74 | 104.84 | 348.18 | 94.74 |  | 104.84 | 348.18 |  |  |  |
| 30 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 14.9136 |  |  | 132.39 | 147.17 | 1974.41 | 132.39 |  | 147.17 | 1974.41 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37121.63 | － |  | － | 33911.76 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2316.88 |
| 合计 |  |  |  | 2316.88 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 17697.53 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 497.09 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 112.82 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 28.88 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 16.92 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 424.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 96.45 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 24.69 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 14.47 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 567.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 128.75 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 32.96 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 19.31 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 123.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 11.84 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 3.03 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 1.78 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 704.36 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2316.88 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 349.86 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 89.56 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 52.48 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 131.2300 |  |  | 128.00 | 128.00 | 16797.44 | 110.00 |  |  | 14435.30 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 3.8073 |  |  | 128.00 | 128.00 | 487.33 | 110.00 |  |  | 418.80 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 2.9941 |  |  | 138.00 | 138.00 | 413.19 | 120.00 |  |  | 359.29 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01210008 | 角钢 L(40～45)×(3～6) | t | 0.2916 |  | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 1109.63 | 3730.09 |  | 4215.00 | 1087.69 |  |  |  |
| 6 | 01290119 | 薄钢板 δ2.6～3.2 | t | 2.2216 |  | 13 | 4469.03 | 5050.00 | 9928.40 | 4137.17 |  | 4675.00 | 9191.14 |  |  |  |
| 7 | 03010141 | 螺栓 | kg | 44.6459 |  | 13 | 3.41 | 3.85 | 152.24 | 3.35 |  | 3.79 | 149.56 |  |  |  |
| 8 | 03010385 | 花篮螺栓 COM14×150 | 套 | 326.4001 |  | 13 | 5.66 | 6.40 | 1847.42 | 4.40 |  | 4.97 | 1436.16 |  |  |  |
| 9 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 41.7780 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 18.80 | 0.92 |  | 1.04 | 38.44 |  |  |  |
| 10 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 75.8246 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 724.88 | 8.89 |  | 10.05 | 674.08 |  |  |  |
| 11 | 03150011 | 钢丸 | kg | 35.5650 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 103.85 | 2.92 |  | 3.30 | 103.85 |  |  |  |
| 12 | 04010017 | 白水泥 | kg | 34.8150 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 22.28 | 0.46 |  | 0.52 | 16.01 |  |  |  |
| 13 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 14 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 220.39 |  | 227.00 |  |  |  |  |
| 15 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 470.87 |  | 485.00 |  |  |  |  |
| 16 | 04170035~1 | 小青瓦180*180 | 千块 | 1.6515 |  | 13 | 530.97 | 600.00 | 876.90 | 707.96 |  | 800.00 | 1169.20 |  |  |  |
| 17 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0237 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 50.59 | 2115.04 |  | 2390.00 | 50.13 |  |  |  |
| 18 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 12.8982 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 264.80 | 27.88 |  | 31.50 | 359.60 |  |  |  |
| 19 | 14030007 | 汽油 | kg | 7.1130 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 43.46 | 8.19 |  | 9.26 | 58.26 |  |  |  |
| 20 | 14390001 | 氧气 | m3 | 17.6640 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 94.50 | 7.01 |  | 7.64 | 123.82 |  |  |  |
| 21 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 7.6820 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 109.78 | 15.80 |  | 17.22 | 121.38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 14410003 | 108胶 | kg | 12.5334 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 22.18 | 2.79 |  | 3.15 | 34.97 |  |  |  |
| 23 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 1.7408 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 13.46 | 7.28 |  | 8.23 | 12.67 |  |  |  |
| 24 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 17.4075 |  | 13 | 1.88 | 2.12 | 32.73 | 3.13 |  | 3.54 | 54.49 |  |  |  |
| 25 | 34110003 | 水 | m3 |  |  | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 6.60 |  | 6.80 |  |  |  |  |
| 26 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0711 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 122.07 | 1863.72 |  | 2106.00 | 132.51 |  |  |  |
| 27 | 80050033 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:4 | m3 | 0.0336 |  |  | 471.42 | 497.73 | 15.84 | 433.05 |  | 458.21 | 14.55 |  |  |  |
| 28 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 29 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 30 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.6473 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 606.02 | 936.23 |  | 1016.16 | 606.02 |  |  |  |
| 31 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 0.2371 |  |  | 1041.39 | 1124.79 | 246.91 | 1041.39 |  | 1124.79 | 246.91 |  |  |  |
| 32 | 990407020 | 轨道平车 10t | 台班 | 1.9442 |  |  | 86.37 | 92.95 | 167.92 | 86.37 |  | 92.95 | 167.92 |  |  |  |
| 33 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.1186 |  |  | 22.25 | 24.86 | 2.64 | 22.25 |  | 24.86 | 2.64 |  |  |  |
| 34 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.5453 |  |  | 629.54 | 685.25 | 343.29 | 629.54 |  | 685.25 | 343.29 |  |  |  |
| 35 | 990776020 | 抛丸除锈机 500mm | 台班 | 0.4742 |  |  | 380.63 | 427.33 | 180.49 | 380.63 |  | 427.33 | 180.49 |  |  |  |
| 36 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 3.6751 |  |  | 94.74 | 104.84 | 348.18 | 94.74 |  | 104.84 | 348.18 |  |  |  |
| 37 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 14.9136 |  |  | 132.39 | 147.17 | 1974.41 | 132.39 |  | 147.17 | 1974.41 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37121.63 | － |  | － | 33911.76 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 砂浆配比消耗材料汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | J200 | 人工 | 工日 |  | 2.3141 |  | 130.00 | 130.00 |  | 300.83 | 130.00 | 130.00 | 300.83 |
| 1 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 0.0092 | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 4.07 | 442.48 | 500.00 | 4.07 |
| 2 | J302 | 柴油 | kg |  | 36.5265 | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 192.86 | 5.28 | 5.97 | 192.86 |
| 2 | 04090015 | 石灰 | t |  | 0.0046 | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 1.56 | 470.87 | 485.00 | 2.17 |
| 3 | J303 | 电 | kW·h |  | 2553.6512 | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 2042.92 | 0.80 | 0.90 | 2042.92 |
| 3 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 0.0370 | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 10.06 | 220.39 | 227.00 | 8.15 |
| 4 | 34110003 | 水 | m3 |  | 0.0202 | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 0.13 | 6.60 | 6.80 | 0.13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2552.43 | － | － | 2551.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——建筑(评审后） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 84508.97 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 85213.33 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6638.17 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4766.3 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2966.26 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 473.25 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 549.31 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 777.48 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1284.54 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 498.6 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 88.73 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 8266.64 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14904.81 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 34244.15 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 34244.15 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 722.56 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 722.56 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2746.69 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3394.21 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 41107.61 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 公园小区北门口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：混凝土面层 2.厚度：15cm |  | m2 | 246.38 |  | 15.84 | 3902.66 |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | 246.38 |  | 94.09 | 23181.89 |  |
|  |  | 矿务局医院北门对过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041001001002 | 拆除路面 1.材质：混凝土面层 2.厚度：15cm |  | m2 | 28.56 |  | 15.84 | 452.39 |  |
| 4 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | 28.56 |  | 94.09 | 2687.21 |  |
|  |  | 兖矿机场大门东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040205006001 | 标线 1.材料品种：停车位标线 2.工艺 3.线型 |  | m | 120 |  | 8.5 | 1020 |  |
| 6 |  | 人工垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 040103002001 | 垃圾外运 1.废弃料品种：建筑垃圾人工外运 2.运距 |  | m3 | 1 |  | 3000 | 3000 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 34244.15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 34244.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 公园小区北门口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：混凝土面层 2.厚度：15cm |  | m2 | － | 10.50 | 0.10 |  | 2.38 | 14.30 | 2.86 | 15.84 |
|  | 1-3-9 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度≤15cm |  | 100m2 | 0.01 | 10.50 | 0.10 |  | 2.38 |  |  |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 12.48 | 69.58 |  | 7.65 | 21.84 | 4.38 | 94.09 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0001 | 预拌C25混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.204 |  | 86.66 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.30 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0001 | 预拌C25混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | -0.051 |  | -21.66 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-85 | 水泥混凝土拉防滑条 混凝土路面刻 纹 |  | 100m2 | 0.01 | 1.32 | 0.41 |  | 7.61 |  |  |  |
|  | 2-3-89 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm |  | 100m | 0.002 | 0.33 | 0.73 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿务局医院北门对过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041001001002 | 拆除路面 1.材质：混凝土面层 2.厚度：15cm |  | m2 | － | 10.50 | 0.10 |  | 2.38 | 14.30 | 2.86 | 15.84 |
|  | 1-3-9 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度≤15cm |  | 100m2 | 0.01 | 10.50 | 0.10 |  | 2.38 |  |  |  |
| 4 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 12.48 | 69.58 |  | 7.65 | 21.84 | 4.38 | 94.09 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0001 | 预拌C25混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 0.204 |  | 86.66 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.05 | -1.47 | -0.30 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0001 | 预拌C25混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | -0.051 |  | -21.66 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-85 | 水泥混凝土拉防滑条 混凝土路面刻 纹 |  | 100m2 | 0.01 | 1.32 | 0.41 |  | 7.61 |  |  |  |
|  | 2-3-89 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm |  | 100m | 0.002 | 0.33 | 0.73 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 兖矿机场大门东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040205006001 | 标线 1.材料品种：停车位标线 2.工艺 3.线型 |  | m | － |  | 8.50 |  |  |  |  | 8.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 临时子目 | 停车位标线 |  | m | 1 |  | 8.50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 人工垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 040103002001 | 垃圾外运 1.废弃料品种：建筑垃圾人工外运 2.运距 |  | m3 | － |  | 3000.00 |  |  |  |  | 3000 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | 项 | 1 |  | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 61.3473 |  |  | 117.00 | 117.00 | 7177.63 | 103.00 |  |  | 6318.77 |  |  |  |
| 2 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 1.2922 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 4.81 | 4.94 |  | 5.58 | 6.38 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 316.1810 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 588.10 | 2.19 |  | 2.47 | 692.44 |  |  |  |
| 4 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.3300 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 21.32 | 84.09 |  | 95.02 | 27.75 |  |  |  |
| 5 | 03110153 | 金刚石锯片 | 片 | 0.2584 |  | 13 | 584.07 | 660.00 | 150.92 | 601.77 |  | 680.00 | 155.50 |  |  |  |
| 6 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.8248 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 15.32 | 22.62 |  | 25.56 | 18.66 |  |  |  |
| 7 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 9.6229 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 46.00 | 5.75 |  | 6.50 | 55.33 |  |  |  |
| 8 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 2.3617 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 5.60 | 2.62 |  | 2.96 | 6.19 |  |  |  |
| 9 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.1375 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 3.04 | 19.47 |  | 22.00 | 2.68 |  |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 | m3 | 36.2014 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 230.24 | 6.60 |  | 6.80 | 238.93 |  |  |  |
| 11 | 34110009 | 电 | kW·h | 14.8193 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 11.86 | 1.00 |  | 1.13 | 14.82 |  |  |  |
| 12 | 35010013 | 钢模板 | kg | 11.0031 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 53.59 | 4.48 |  | 5.06 | 49.29 |  |  |  |
| 13 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 16.62 | 18.42 | 16.62 | 18.61 |  | 20.65 | 18.61 |  |  |  |
| 14 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 8.4131 |  |  | 12.27 | 12.95 | 103.23 | 12.27 |  | 12.95 | 103.23 |  |  |  |
| 15 | 990146610 | 路面刻纹机 | 台班 | 4.8940 |  |  | 427.54 | 482.61 | 2092.38 | 427.54 |  | 482.61 | 2092.38 |  |  |  |
| 16 | 990618020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.3684 |  |  | 33.33 | 36.85 | 12.28 | 33.33 |  | 36.85 | 12.28 |  |  |  |
| 17 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 4.2066 |  |  | 131.24 | 144.60 | 552.07 | 131.24 |  | 144.60 | 552.07 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11085.01 | － |  | － | 10365.31 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 预拌C25混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 42.07 | 13 |  | 424.78 | 480.00 | 17868.67 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17868.67 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 722.56 |
| 合计 |  |  |  | 722.56 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 9936.33 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 66.07 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 27.28 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 4.42 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 1.04 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 113.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 46.95 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 7.61 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 1.78 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 41.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 16.99 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 2.75 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 0.65 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 62.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 25.93 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 4.2 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 0.99 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 12.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 5.37 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 0.87 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 0.2 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 30.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 12.52 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 2.03 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 0.48 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 395.47 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 722.56 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 135.04 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 21.88 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 4.86 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 61.3473 |  |  | 117.00 | 117.00 | 7177.63 | 103.00 |  |  | 6318.77 |  |  |  |
| 2 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 1.2922 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 4.81 | 4.94 |  | 5.58 | 6.38 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 316.1810 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 588.10 | 2.19 |  | 2.47 | 692.44 |  |  |  |
| 4 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.3300 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 21.32 | 84.09 |  | 95.02 | 27.75 |  |  |  |
| 5 | 03110153 | 金刚石锯片 | 片 | 0.2584 |  | 13 | 584.07 | 660.00 | 150.92 | 601.77 |  | 680.00 | 155.50 |  |  |  |
| 6 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.8248 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 15.32 | 22.62 |  | 25.56 | 18.66 |  |  |  |
| 7 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 9.6229 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 46.00 | 5.75 |  | 6.50 | 55.33 |  |  |  |
| 8 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 2.3617 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 5.60 | 2.62 |  | 2.96 | 6.19 |  |  |  |
| 9 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.1375 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 3.04 | 19.47 |  | 22.00 | 2.68 |  |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 | m3 | 36.2014 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 230.24 | 6.60 |  | 6.80 | 238.93 |  |  |  |
| 11 | 34110009 | 电 | kW·h | 14.8193 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 11.86 | 1.00 |  | 1.13 | 14.82 |  |  |  |
| 12 | 35010013 | 钢模板 | kg | 11.0031 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 53.59 | 4.48 |  | 5.06 | 49.29 |  |  |  |
| 13 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 16.62 | 18.42 | 16.62 | 18.61 |  | 20.65 | 18.61 |  |  |  |
| 14 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 15 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 16 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 8.4131 |  |  | 12.27 | 12.95 | 103.23 | 12.27 |  | 12.95 | 103.23 |  |  |  |
| 17 | 990146610 | 路面刻纹机 | 台班 | 4.8940 |  |  | 427.54 | 482.61 | 2092.38 | 427.54 |  | 482.61 | 2092.38 |  |  |  |
| 18 | 990618020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.3684 |  |  | 33.33 | 36.85 | 12.28 | 33.33 |  | 36.85 | 12.28 |  |  |  |
| 19 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 4.2066 |  |  | 131.24 | 144.60 | 552.07 | 131.24 |  | 144.60 | 552.07 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11085.01 | － |  | － | 10365.31 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 预拌C25混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 42.07 | 13 |  | 424.78 | 480.00 | 17868.67 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17868.67 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——市政(评审后） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 34571.24 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 34966.71 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 2746.69 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1980.94 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 605 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 459.8 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 290.4 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 625.74 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 525.48 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 203.97 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 36.3 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 3394.21 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6140.9 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 园林绿化工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 48553.29 |  |  |
| 1.1 | A、绿化工程 |  | 48553.29 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 4518.64 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4518.64 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2987.65 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 5045.36 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 61104.94 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 顺河路与凫山南路交界处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102002001 | 栽植灌木 1．灌木种类：红叶石楠球 2 . 根盘直径 3．冠丛高：1.5米 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | 2 |  | 318.09 | 636.18 |  |
|  |  | 西外环大学科技园对过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050101010001 | 整理绿化用地 1．回填土质要求 2．取土运距 3．回填厚度 4．找平找坡要求 5．弃土运距 |  | m2 | 106.67 |  | 3.72 | 396.81 |  |
| 3 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：红叶石楠球 2 . 根盘直径 3．冠丛高：1.5米 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | 5 |  | 318.09 | 1590.45 |  |
| 4 | 050102002003 | 栽植灌木 1．灌木种类：瓜子黄杨 2 . 根盘直径 3．冠丛高：35-40cm 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | 1215 |  | 17.39 | 21128.85 |  |
| 5 | 050102002004 | 栽植灌木 1．灌木种类：金森女贞 2 . 根盘直径 3．冠丛高：40-45cm 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | 1110 |  | 21 | 23310 |  |
| 6 | 050102002005 | 栽植灌木 1．灌木种类：大叶黄杨 2 . 根盘直径 3．冠丛高：50-55cm 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | 84 |  | 17.75 | 1491 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 48553.29 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 48553.29 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 顺河路与凫山南路交界处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102002001 | 栽植灌木 1．灌木种类：红叶石楠球 2 . 根盘直径 3．冠丛高：1.5米 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | － | 35.64 | 259.49 |  |  | 40.48 | 22.96 | 318.09 |
|  | 1-2-72 | 栽植灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 20.60 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 红叶石楠球冠幅1.5m |  | 株 | 1 |  | 256.88 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-12 | 常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.1 | 15.04 | 2.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 西外环大学科技园对过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050101010001 | 整理绿化用地 1．回填土质要求 2．取土运距 3．回填厚度 4．找平找坡要求 5．弃土运距 |  | m2 | － | 2.27 |  |  |  | 2.57 | 1.45 | 3.72 |
|  | 1-1-76 | 绿化地整理 整理绿化用地 |  | 10m2 | 0.1 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：红叶石楠球 2 . 根盘直径 3．冠丛高：1.5米 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | － | 35.64 | 259.49 |  |  | 40.48 | 22.96 | 318.09 |
|  | 1-2-72 | 栽植灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 20.60 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 红叶石楠球冠幅1.5m |  | 株 | 1 |  | 256.88 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-12 | 常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.1 | 15.04 | 2.11 |  |  |  |  |  |
| 4 | 050102002003 | 栽植灌木 1．灌木种类：瓜子黄杨 2 . 根盘直径 3．冠丛高：35-40cm 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | － | 7.93 | 4.35 |  |  | 9.01 | 5.11 | 17.39 |
|  | 1-2-80 | 栽植灌木(裸根) 灌丛高0.6m以内 |  | 株 | 1 | 2.06 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 瓜子黄杨（35-40）CM |  | 株 | 1 |  | 2.39 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-11 | 常绿灌木养护 冠丛高1.0m以内 |  | 10株 | 0.1 | 5.87 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102002004 | 栽植灌木 1．灌木种类：金森女贞 2 . 根盘直径 3．冠丛高：40-45cm 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | － | 7.93 | 7.96 |  |  | 9.01 | 5.11 | 21 |
|  | 1-2-80 | 栽植灌木(裸根) 灌丛高0.6m以内 |  | 株 | 1 | 2.06 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc2_0004 | 金森女贞高（40-45）cm冠幅0.5m |  | 株 | 1 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-11 | 常绿灌木养护 冠丛高1.0m以内 |  | 10株 | 0.1 | 5.87 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 6 | 050102002005 | 栽植灌木 1．灌木种类：大叶黄杨 2 . 根盘直径 3．冠丛高：50-55cm 4 . 蓬径 5．起挖方式： 6．养护期：一年 |  | 株 | － | 7.93 | 4.71 |  |  | 9.01 | 5.11 | 17.75 |
|  | 1-2-80 | 栽植灌木(裸根) 灌丛高0.6m以内 |  | 株 | 1 | 2.06 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 大叶黄杨（50-55）CM |  | 株 | 1 |  | 2.75 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-11 | 常绿灌木养护 冠丛高1.0m以内 |  | 10株 | 0.1 | 5.87 | 1.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 190.2617 |  |  | 117.00 | 117.00 | 22260.62 | 103.00 |  |  | 19596.96 |  |  |  |
| 2 | 32270001 | 肥料 | kg | 176.1831 |  | 13 | 1.33 | 1.50 | 234.32 | 5.31 |  | 6.00 | 935.53 |  |  |  |
| 3 | 32270003 | 药剂 | kg | 9.9084 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 263.07 | 212.39 |  | 240.00 | 2104.45 |  |  |  |
| 4 | 34110003 | 水 | m3 | 254.2400 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1616.97 | 6.60 |  | 6.80 | 1677.98 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24374.98 | － |  | － | 24314.92 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 大叶黄杨（50-55）CM |  | 株 | 84.00 | 9 |  | 2.75 | 3.00 | 231.00 |
| 2 | 瓜子黄杨（35-40）CM |  | 株 | 1215.00 | 9 |  | 2.39 | 2.60 | 2903.85 |
| 3 | 红叶石楠球冠幅1.5m |  | 株 | 7.00 | 9 |  | 256.88 | 280.00 | 1798.16 |
| 4 | 金森女贞高（40-45）cm冠幅0.5m |  | 株 | 1110.00 | 9 |  | 6.00 | 6.54 | 6660.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11593.01 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 4518.64 |
| 合计 |  |  |  | 4518.64 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 22262.59 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.21 | 561.74 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.21 | 123 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 36.7 | 45.14 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 20 | 24.6 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 4.42 | 1123.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 4.42 | 246 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 36.7 | 90.28 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 20 | 49.2 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.21 | 561.74 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.21 | 123 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 36.7 | 45.14 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 20 | 24.6 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 5.89 | 1385.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 5.89 | 131.13 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 36.7 | 48.12 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 20 | 26.23 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 886.05 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4518.64 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 623.13 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 228.68 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 124.63 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 190.2617 |  |  | 117.00 | 117.00 | 22260.62 | 103.00 |  |  | 19596.96 |  |  |  |
| 2 | 32270001 | 肥料 | kg | 176.1831 |  | 13 | 1.33 | 1.50 | 234.32 | 5.31 |  | 6.00 | 935.53 |  |  |  |
| 3 | 32270003 | 药剂 | kg | 9.9084 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 263.07 | 212.39 |  | 240.00 | 2104.45 |  |  |  |
| 4 | 34110003 | 水 | m3 | 254.2400 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1616.97 | 6.60 |  | 6.80 | 1677.98 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24374.98 | － |  | － | 24314.92 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 大叶黄杨（50-55）CM |  | 株 | 84.00 | 9 |  | 2.75 | 3.00 | 231.00 |
| 2 | 瓜子黄杨（35-40）CM |  | 株 | 1215.00 | 9 |  | 2.39 | 2.60 | 2903.85 |
| 3 | 红叶石楠球冠幅1.5m |  | 株 | 7.00 | 9 |  | 256.88 | 280.00 | 1798.16 |
| 4 | 金森女贞高（40-45）cm冠幅0.5m |  | 株 | 1110.00 | 9 |  | 6.00 | 6.54 | 6660.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11593.01 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市凫山街道办事处铁路沿线环境整治工程——绿化(评审后） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 52185.88 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 53071.93 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 2987.65 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1831.72 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 913.25 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.16 | 83.5 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.35 | 182.65 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.25 | 652.32 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 793.23 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 307.9 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 54.8 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 5045.36 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 8033.01 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |