|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程 | | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | 其中（元） | | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 215533.34 |  | | |  | 12071.91 |
|  | 邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建 筑（评审） | | 92423.24 |  | | |  | 5313.15 |
|  | 邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装 饰（评审） | | 123110.1 |  | | |  | 6758.76 |
| 2 | 安装工程 | | 28140.89 |  | | |  | 1732.88 |
|  | 邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电 气（评审） | | 28140.89 |  | | |  | 1732.88 |
|  |  | |  |  | | |  |  |
| 合计 | | | 243674.23 |  | | |  | 13804.79 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 78785.91 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 78785.91 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 692.90 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 692.90 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 5313.15 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 7631.28 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 92423.24 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 主楼 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：拆除原柏油路面  2.厚度：15cm | | m2 | 29.2 | | 22.26 | 649.99 |  |
| 2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：现浇C25砼150 厚， 2.面层厚度、混凝土强度等级 | | m2 | 29.2 | | 119.51 | 3489.69 |  |
| 3 | 01B004 | 肯德基门 肯德基门 | | m2 | 12.41 | | 650 | 8066.5 |  |
| 4 | 010401012002 | 台阶 1.MU10砖砌（M7.5混合砂浆砌筑） 2.100厚C15素混凝土 3.原土夯实（压实系数≥0.95） | | m3 | 2.24 | | 643.28 | 1440.95 |  |
| 5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | | m2 | 20.57 | | 16.9 | 347.63 |  |
| 6 | 010401003005 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚砖墙 封堵 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 | | m3 | 3.88 | | 572.96 | 2223.08 |  |
| 7 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除砖墙240mm厚 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 0.58 | | 124.07 | 71.96 |  |
| 8 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 2.框、扇材质：铝合金窗 | | m2 | 7.6 | | 430 | 3268 |  |
| 9 | 010807005001 | 金属格栅窗 3.框、扇材质：不锈钢防盗棂 | | m2 | 91.6 | | 160 | 14656 |  |
|  |  | 主楼西配房 | |  |  | |  |  |  |
| 10 | 011610002002 | 金属门窗拆除 1.拆除铝合金窗 2.门窗洞口尺寸 | | m2 | 5.25 | | 18.9 | 99.23 |  |
| 11 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 2.框、扇材质：铝合金窗 | | m2 | 5.25 | | 430 | 2257.5 |  |
| 12 | 01B004 | 肯德基门 肯德基门 | | m2 | 7.5 | | 650 | 4875 |  |
| 13 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除隔墙的骨架种类：拆除玻璃隔断墙 2.拆除隔墙的饰面种类 | | m2 | 17.4 | | 8.59 | 149.47 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 41595 |  |
| 合计 | | | | | | | | 41595 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010401003006 | 实心砖墙 1.砖品种、：规格、强度等级：新建隔墙 180mm厚240×115×53 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 | | m3 | 5.22 | | 658.4 | 3436.85 |  |
| 15 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：内墙 2.抹灰层种类： | | m2 | 107.7 | | 6.2 | 667.74 |  |
| 16 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位：天棚 2.抹灰层种类： | | m2 | 40.32 | | 6.2 | 249.98 |  |
| 17 | 010401012002 | 沿街台阶 1.MU10砖砌（M7.5混合砂浆砌筑） 2.100厚C15素混凝土 3.原土夯实（压实系数≥0.95） | | m3 | 2.76 | | 643.28 | 1775.45 |  |
|  |  | 宿舍楼 | |  |  | |  |  |  |
| 18 | 010101002003 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度： 3.弃土运距：自行考虑 4.8-12轴加深 | | m3 | 30.6 | | 3.02 | 92.41 |  |
| 19 | 010103001003 | 枯井回填 1.密实度要求 2.填方材料品种：普通土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距： | | m3 | 83.2 | | 18.9 | 1572.48 |  |
| 20 | 010802001001 | 肯德基门 肯德基门 具体详见图纸说明及图集L13J4-1 | | m2 | 20.45 | | 650 | 13292.5 |  |
| 21 | 010802001001 | 钛合金门 钛合金平开门（含一面包口） 具体详见图纸说明及图集L13J4-1 | | m2 | 5.21 | | 490 | 2552.9 |  |
| 22 | 010801001002 | 木质套装门 木质套装门 | | 樘 | 2 | | 1100 | 2200 |  |
| 23 | 010801001003 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸 2.镶嵌玻璃品种、厚度 | | m2 | 19.57 | | 580 | 11350.6 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 37190.91 |  |
| 合计 | | | | | | | | 78785.91 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 692.9 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 692.9 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 6776.04 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 190.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 43.2 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 11.06 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 6.48 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 162.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 36.93 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 9.45 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 5.54 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 217.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 49.3 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 12.62 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 7.4 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 122.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 11.79 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 3.02 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 1.77 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 692.9 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 141.22 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 36.15 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 21.19 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 9.7953 | |  | 128.00 | 128.00 | 1253.80 | 110.00 | |  | 1077.48 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 31.3897 | |  | 128.00 | 128.00 | 4017.88 | 110.00 | |  | 3452.87 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 7.2416 | |  | 138.00 | 138.00 | 999.34 | 120.00 | |  | 868.99 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 4.3187 | |  | 117.00 | 117.00 | 505.29 | 103.00 | |  | 444.83 |  |  |  |
| 5 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 6 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 461.95 | | 522.00 |  |  |  |  |
| 7 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 220.39 | | 227.00 |  |  |  |  |
| 8 | 04090015 | 石灰 | t |  | | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 474.76 | | 489.00 |  |  |  |  |
| 9 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 7.7796 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 5740.26 | 524.27 | | 540.00 | 4078.61 |  |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 | m3 | 1.7313 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 11.01 | 6.60 | | 6.80 | 11.43 |  |  |  |
| 11 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 1.9315 | |  | 377.59 | 395.90 | 729.32 | 340.21 | | 357.70 | 657.12 |  |  |  |
| 12 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 1.0712 | |  | 384.09 | 403.58 | 411.44 | 345.81 | | 364.50 | 370.43 |  |  |  |
| 13 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0295 | |  | 666.51 | 752.97 | 19.66 | 695.83 | | 786.08 | 20.53 |  |  |  |
| 14 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 4.4238 | | 3 | 456.31 | 470.00 | 2018.62 | 495.15 | | 510.00 | 2190.44 |  |  |  |
| 15 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 16 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 17 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0061 | |  | 834.41 | 890.68 | 5.09 | 791.91 | | 890.68 | 4.83 |  |  |  |
| 18 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.0551 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 59.86 | 1047.84 | | 1183.07 | 57.74 |  |  |  |
| 19 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 7.9456 | |  | 28.30 | 30.70 | 224.86 | 28.30 | | 30.70 | 224.86 |  |  |  |
| 20 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2414 | |  | 202.44 | 203.74 | 48.87 | 178.82 | | 203.74 | 43.17 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0439 | |  | 249.48 | 255.99 | 10.95 | 225.86 | | 255.99 | 9.92 |  |  |  |
| 22 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.3270 | |  | 7.74 | 8.49 | 2.53 | 7.74 | | 8.49 | 2.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 16058.78 | － | | － | 13515.78 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 0.00 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--建筑（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 79478.81 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 79478.81 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 5313.15 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 3552.7 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 1859.8 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 445.08 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 516.61 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 731.21 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1208.08 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 468.92 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 83.45 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 7631.28 |
|  | 合计 | |  | |  | 12944.43 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 99295.27 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 99295.27 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 6891.02 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 2582.61 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 4308.41 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 6758.76 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 10165.05 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 123110.10 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 主楼 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 L13J1地201B(32页）陶瓷地砖地面（根据宿 舍楼地面做法） 2.素水泥浆一道 3、干硬性水泥砂浆结合层铺地面砖 800×800 | | m2 | 29.2 | | 148.61 | 4339.41 |  |
| 2 | 011107002001 | 块料台阶面 3.面层材料品种、规格、颜色：五莲红花岗 岩 4.干硬性水泥砂浆结合层铺五莲红花岗岩 | | m2 | 9.92 | | 379.5 | 3764.64 |  |
| 3 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.1:1:6水泥石灰砂浆 2.1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 | | m2 | 24.82 | | 34.99 | 868.45 |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 | | m2 | 24.82 | | 11.03 | 273.76 |  |
|  |  | 主楼西配房 | |  |  | |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 内墙3  1.1:1:6水泥石灰砂浆 2.1:0.5:3水泥石灰砂浆找平 | | m2 | 34.8 | | 36.12 | 1256.98 |  |
| 6 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：内墙 2.抹灰层种类： | | m2 | 107.7 | | 6.64 | 715.13 |  |
| 7 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位：天棚 2.抹灰层种类： | | m2 | 40.32 | | 6.64 | 267.72 |  |
| 8 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：成品腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 | | m2 | 142.5 | | 23.5 | 3348.75 |  |
| 9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 | | m2 | 142.5 | | 26.15 | 3726.38 |  |
| 10 | 011107002001 | 块料台阶面 3.面层材料品种、规格、颜色：五莲红花岗 岩 4、干硬性水泥砂浆结合层铺五莲红花岗岩 | | m2 | 21.89 | | 379.5 | 8307.26 |  |
| 11 | 011605002001 | 立面块料拆除 2.饰面材料种类：拆除瓷砖踢脚线 | | m2 | 6.92 | | 15.06 | 104.22 |  |
| 12 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150mm 3.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线 | | m2 | 6.92 | | 185.06 | 1280.62 |  |
|  |  | 宿舍楼 | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 28253.32 |  |
| 合计 | | | | | | | | 28253.32 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 011302001001 | 吊顶天棚卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨吊 顶 4.面层材料品种、规格、：铝集成吊顶300 ×300 | | m2 | 30.84 | | 128 | 3947.52 |  |
| 14 | 011204003002 | 块料墙面 2.安装方式：水泥抹灰砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：400\*800墙 砖 | | m2 | 107.3 | | 132.21 | 14186.13 |  |
| 15 | 011210005001 | 成品隔断 1.卫生间成品隔断 | | m2 | 18.81 | | 135 | 2539.35 |  |
| 16 | 011505001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色：大理石台面 | | m2 | 3.63 | | 528.56 | 1918.67 |  |
| 17 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 6 | | 316.7 | 1900.2 |  |
| 18 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格 2.粘结层砂浆的配合比 | | m2 | 67.02 | | 694.57 | 46550.08 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 71041.95 |  |
| 合计 | | | | | | | | 99295.27 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 2582.61 |
| 2 | 总价措施费 | | | 4308.41 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 6891.02 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 33831.67 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 1383.86 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 307.87 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 99.13 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 53.26 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 1247 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 277.42 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 89.33 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 47.99 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 1558.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 346.77 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 111.66 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 59.99 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 118.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 11.32 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 3.65 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 1.96 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 4308.41 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 943.38 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 303.77 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 163.2 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 2582.61 | 2582.61 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2582.61 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010 | 综合工日 | 工日 | 248.5303 | |  | 76.00 |  | 18888.30 | 120.00 | |  | 29823.64 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 6.2705 | |  | 128.00 | 128.00 | 802.62 | 110.00 | |  | 689.76 |  |  |  |
| 3 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 11.5254 | |  | 128.00 | 128.00 | 1475.25 | 110.00 | |  | 1267.79 |  |  |  |
| 4 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 98.8022 | |  | 138.00 | 138.00 | 13634.70 | 120.00 | |  | 11856.26 |  |  |  |
| 5 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 3.6780 | |  | 138.00 | 138.00 | 507.56 | 135.00 | | 135.00 | 496.53 |  |  |  |
| 6 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 19.8353 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 111.47 | 5.11 | | 5.77 | 101.36 |  |  |  |
| 8 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0780 | | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.83 | 12.54 | | 14.17 | 0.98 |  |  |  |
| 9 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.1835 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 1.08 | 6.29 | | 7.11 | 1.15 |  |  |  |
| 10 | 02270019 | 棉纱 | kg | 1.9396 | | 13 | 8.68 | 9.81 | 16.84 | 6.19 | | 7.00 | 12.01 |  |  |  |
| 11 | 02290019 | 麻袋布 | m2 | 10.3574 | | 13 | 2.79 | 3.15 | 28.90 | 2.61 | | 2.95 | 27.03 |  |  |  |
| 12 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 18.1500 | | 13 | 0.27 | 0.30 | 4.90 | 0.27 | | 0.31 | 4.90 |  |  |  |
| 13 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 37.0800 | | 13 | 0.88 | 1.00 | 32.63 | 0.97 | | 1.10 | 35.97 |  |  |  |
| 14 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.7647 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 49.40 | 84.09 | | 95.02 | 64.30 |  |  |  |
| 15 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 0.2400 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.11 | 0.50 | | 0.56 | 0.12 |  |  |  |
| 16 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 192.4392 | | 13 | 0.45 | 0.51 | 86.60 | 0.92 | | 1.04 | 177.04 |  |  |  |
| 17 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 0.2389 | | 13 | 8.74 | 9.88 | 2.09 | 9.35 | | 10.56 | 2.23 |  |  |  |
| 18 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.3960 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 2.17 | 5.25 | | 5.93 | 2.08 |  |  |  |
| 19 | 03150139 | 圆钉 | kg | 2.3119 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 12.90 | 6.88 | | 7.78 | 15.91 |  |  |  |
| 20 | 04010017 | 白水泥 | kg | 30.9948 | | 13 | 0.64 | 0.72 | 19.84 | 0.46 | | 0.52 | 14.26 |  |  |  |
| 21 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 461.95 | | 522.00 |  |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 220.39 | | 227.00 |  |  |  |  |
| 23 | 04090015 | 石灰 | t |  | | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 474.76 | | 489.00 |  |  |  |  |
| 24 | 04110031 | 石材块料 | m2 | 47.7850 | | 3 | 169.90 | 175.00 | 8118.67 | 184.47 | | 190.00 | 8814.90 |  |  |  |
| 25 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 7.0584 | | 13 | 82.30 | 93.00 | 580.91 | 53.10 | | 60.00 | 374.80 |  |  |  |
| 26 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 30.0760 | | 13 | 115.04 | 130.00 | 3459.94 | 80.00 | | 90.40 | 2406.08 |  |  |  |
| 27 | 07030007~1 | 全瓷墙面砖 400×800 | m2 | 111.5920 | | 13 | 44.25 | 50.00 | 4937.95 | 53.10 | | 60.00 | 5925.54 |  |  |  |
| 28 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 324.9000 | | 13 | 10.88 | 12.30 | 3534.91 | 5.00 | | 5.65 | 1624.50 |  |  |  |
| 29 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 88.1417 | | 13 | 13.56 | 15.32 | 1195.20 | 13.72 | | 15.50 | 1209.30 |  |  |  |
| 30 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.5169 | | 13 | 13.63 | 15.40 | 7.05 | 13.98 | | 15.80 | 7.23 |  |  |  |
| 31 | 13123 | 松烟 | kg | 5.9514 | |  | 1.84 |  | 10.95 | 1.84 | |  | 10.95 |  |  |  |
| 32 | 13284 | 骨胶 | kg | 2.2887 | |  | 8.55 |  | 19.57 | 8.55 | |  | 19.57 |  |  |  |
| 33 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 1.2000 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 14.02 | 9.29 | | 10.50 | 11.15 |  |  |  |
| 34 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 23.5200 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 10.35 | 0.19 | | 0.21 | 4.47 |  |  |  |
| 35 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.0598 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.26 | 5.06 | | 5.72 | 0.30 |  |  |  |
| 36 | 14410003 | 108胶 | kg | 44.1489 | | 13 | 1.77 | 2.00 | 78.14 | 2.79 | | 3.15 | 123.18 |  |  |  |
| 37 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 0.8712 | | 13 | 9.58 | 10.83 | 8.35 | 8.89 | | 10.05 | 7.74 |  |  |  |
| 38 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 1.5219 | | 13 | 16.37 | 18.50 | 24.91 | 17.04 | | 19.26 | 25.93 |  |  |  |
| 39 | 21090001 | 大理石洗漱台(成品) | m2 | 3.6300 | | 13 | 451.33 | 510.00 | 1638.33 | 350.00 | | 395.50 | 1270.50 |  |  |  |
| 40 | 24025 | 尺四方砖 448×448×6 | 块 | 6.3997 | |  | 25.64 |  | 164.09 | 25.64 | |  | 164.09 |  |  |  |
| 41 | 24031 | 大城样砖 480×240×130 | 块 | 3.9998 | |  | 6.40 |  | 25.60 | 6.40 | |  | 25.60 |  |  |  |
| 42 | 24036 | 小停泥砖 295×145×70 | 块 | 682.3440 | |  | 0.85 |  | 579.99 | 0.85 | |  | 579.99 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 43 | 24038 | 大开条砖 260×130×50 | 块 | 349.4128 | |  | 2.48 |  | 866.54 | 2.48 | |  | 866.54 |  |  |  |
| 44 | 24188 | 7寸筒瓦 | 百块 | 9.6784 | |  | 64.96 |  | 628.71 | 64.96 | |  | 628.71 |  |  |  |
| 45 | 24192 | 10寸沟头筒瓦 | 百块 | 4.4159 | |  | 58.80 |  | 259.65 | 58.80 | |  | 259.65 |  |  |  |
| 46 | 24197 | 筒瓦2# 19×11(8)cm | 块 | 549.3603 | |  | 0.50 |  | 274.68 | 0.50 | |  | 274.68 |  |  |  |
| 47 | 24233 | 板瓦2# 18×18(16)cm | 块 | 1105.5157 | |  | 0.50 |  | 552.76 | 0.50 | |  | 552.76 |  |  |  |
| 48 | 24272 | 蝴蝶瓦(底) | 百块 | 24.0541 | |  | 22.84 |  | 549.40 | 22.84 | |  | 549.40 |  |  |  |
| 49 | 24288 | 大号滴水瓦 | 百块 | 4.4159 | |  | 85.47 |  | 377.43 | 85.47 | |  | 377.43 |  |  |  |
| 50 | 24345 | 正吻 高74.0 | 份 | 3.9998 | |  | 176.07 |  | 704.24 | 176.07 | |  | 704.24 |  |  |  |
| 51 | 26421 | 煤胶 | kg | 6.4835 | |  | 38.11 |  | 247.09 | 38.11 | |  | 247.09 |  |  |  |
| 52 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.4615 | | 13 | 17.08 | 19.30 | 7.88 | 6.69 | | 7.56 | 3.09 |  |  |  |
| 53 | 34110003 | 水 | m3 | 3.3143 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 21.08 | 6.60 | | 6.80 | 21.87 |  |  |  |
| 54 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.8626 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.69 | 1.00 | | 1.13 | 0.86 |  |  |  |
| 55 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.1927 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 1.02 | 4.00 | | 4.52 | 0.77 |  |  |  |
| 56 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 0.8612 | | 13 | 5.31 | 6.00 | 4.57 | 4.00 | | 4.52 | 3.44 |  |  |  |
| 57 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.1921 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.85 | 4.87 | | 5.50 | 0.94 |  |  |  |
| 58 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0212 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 36.40 | 1863.72 | | 2106.00 | 39.51 |  |  |  |
| 59 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.0613 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 105.24 | 1863.72 | | 2106.00 | 114.25 |  |  |  |
| 60 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.0831 | | 13 | 6.19 | 7.00 | 0.51 | 5.49 | | 6.20 | 0.46 |  |  |  |
| 61 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 2.0463 | |  | 505.61 | 538.66 | 1034.63 | 451.76 | | 483.97 | 924.44 |  |  |  |
| 62 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.5070 | |  | 543.91 | 593.77 | 275.76 | 519.64 | | 570.24 | 263.46 |  |  |  |
| 63 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0426 | |  | 544.30 | 584.97 | 23.19 | 498.48 | | 538.84 | 21.24 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 64 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.1412 | |  | 506.88 | 539.97 | 578.45 | 453.08 | | 485.33 | 517.05 |  |  |  |
| 65 | 80050027 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:3 | m3 | 0.4149 | |  | 496.26 | 527.43 | 205.90 | 459.12 | | 489.89 | 190.49 |  |  |  |
| 66 | 80050035 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 | m3 | 0.8127 | |  | 454.51 | 477.13 | 369.38 | 410.64 | | 432.33 | 333.73 |  |  |  |
| 67 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.2218 | |  | 666.51 | 752.97 | 147.83 | 695.83 | | 786.08 | 154.34 |  |  |  |
| 68 | 81074 | 石灰砂浆1:3 | m3 | 2.5649 | |  | 141.32 |  | 362.47 | 141.32 | |  | 362.47 |  |  |  |
| 69 | 81294 | 纸筋石灰浆 | m3 | 0.0094 | |  | 137.03 |  | 1.29 | 137.03 | |  | 1.29 |  |  |  |
| 70 | 81331 | 深月白麻刀灰中麻刀 | m3 | 4.0252 | |  | 155.06 |  | 624.15 | 155.06 | |  | 624.15 |  |  |  |
| 71 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 1.84 | 2.08 | 1.84 | 1.68 | | 1.90 | 1.68 |  |  |  |
| 72 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 73 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 74 | f-6 | 其他材料费占材料费 | % | 1.0000 | |  | 61.67 |  | 61.67 | 61.67 | |  | 61.67 |  |  |  |
| 75 | 55002 | 电动卷扬机 单筒快速10kN | 台班 | 8.1644 | |  | 125.83 |  | 1027.33 | 125.83 | |  | 1027.33 |  |  |  |
| 76 | 56017 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.3197 | |  | 122.87 |  | 39.28 | 122.87 | |  | 39.28 |  |  |  |
| 77 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.6872 | |  | 417.36 | 448.14 | 286.81 | 399.65 | | 448.14 | 274.64 |  |  |  |
| 78 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.1808 | |  | 202.44 | 203.74 | 36.60 | 178.82 | | 203.74 | 32.33 |  |  |  |
| 79 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0633 | |  | 249.48 | 255.99 | 15.79 | 225.86 | | 255.99 | 14.30 |  |  |  |
| 80 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 2.7015 | |  | 48.43 | 53.36 | 130.83 | 48.43 | | 53.36 | 130.83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 69949.32 | － | | － | 76819.55 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 混合冷热水龙头 | | 个 | 6.06 | 13 | | 50.00 | 56.50 | 303.00 |
| 2 | 洗脸盆 | | 个 | 6.06 | 13 | | 130.62 | 147.60 | 791.56 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1094.56 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--装饰（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 106186.29 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 106186.29 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 6758.76 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 4406.73 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 2484.76 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 127.42 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 106.19 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 1688.36 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1614.03 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 626.5 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 111.5 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 10165.05 |
|  | 合计 | |  | |  | 16923.81 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电气（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 23676.07 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 23676.07 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 408.38 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 408.38 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 1732.88 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 2323.56 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 28140.89 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电气（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:开关盒+插座盒+灯头盒 2.材质：塑料 3.规格：86 4.安装形式：暗配 | | 个 | 158 | | 9.87 | 1559.46 |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV4\*25 | | m | 168 | | 120.03 | 20165.04 |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 1.名称：弱电保护管 2.材质：pvc 3.规格：dn50 | | m | 20 | | 18.91 | 378.2 |  |
| 4 | 010101007002 | 管沟土方 1.土壤类别 2.管外径 3.挖沟深度 4.回填要求 | | m3 | 3.14 | | 94.95 | 298.14 |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：LED半圆吸顶灯 15W | | 套 | 11 | | 71.45 | 785.95 |  |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称：方形吸顶灯 | | 套 | 4 | | 122.32 | 489.28 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 23676.07 |  |
| 合计 | | | | | | | | 23676.07 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电气（评审） | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 408.38 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 408.38 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电气（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 3504.38 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 125.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 43.8 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 24.09 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 14.02 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 99.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 29.44 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 16.19 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 9.42 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 132.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 39.25 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 21.59 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 12.56 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 51.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 10.51 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 5.78 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 3.36 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 408.38 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 123 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 67.65 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 39.36 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电气（评审） | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电气（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 25.3957 | |  | 138.00 | 138.00 | 3504.61 | 120.00 | |  | 3047.48 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 1.8127 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 9.68 | 5.11 | | 5.77 | 9.26 |  |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 4.6391 | | 13 | 5.35 | 6.04 | 24.82 | 5.11 | | 5.77 | 23.71 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.3991 | | 13 | 5.84 | 6.60 | 2.33 | 5.11 | | 5.77 | 2.04 |  |  |  |
| 6 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.5040 | | 13 | 21.84 | 24.68 | 11.01 | 13.41 | | 15.15 | 6.76 |  |  |  |
| 7 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 31.5000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.21 | 0.07 | | 0.08 | 2.21 |  |  |  |
| 8 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 62.4000 | | 13 | 0.13 | 0.15 | 8.11 | 0.07 | | 0.08 | 4.37 |  |  |  |
| 9 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 351.5500 | | 13 | 0.34 | 0.38 | 119.53 | 0.39 | | 0.44 | 137.10 |  |  |  |
| 10 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 0.4539 | | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.50 | | 0.56 | 0.23 |  |  |  |
| 11 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.2100 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.93 | 5.04 | | 5.70 | 1.06 |  |  |  |
| 12 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.0437 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 11.03 | 186.41 | | 192.00 | 8.15 |  |  |  |
| 13 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1680 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 1.17 | 6.64 | | 7.50 | 1.12 |  |  |  |
| 14 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 1.2600 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 8.53 | 8.19 | | 9.26 | 10.32 |  |  |  |
| 15 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0840 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.67 | 7.97 | | 9.01 | 0.67 |  |  |  |
| 16 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.1490 | | 13 | 11.95 | 13.50 | 1.78 | 14.15 | | 15.99 | 2.11 |  |  |  |
| 17 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 4.1200 | | 13 | 0.64 | 0.72 | 2.64 | 0.44 | | 0.50 | 1.81 |  |  |  |
| 18 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 10.6950 | | 13 | 1.62 | 1.83 | 17.33 | 1.88 | | 2.12 | 20.11 |  |  |  |
| 19 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 351.5500 | | 13 | 0.08 | 0.09 | 28.12 | 0.19 | | 0.22 | 66.79 |  |  |  |
| 20 | 29060217 | 套接管 | m | 3.4397 | | 13 | 1.12 | 1.27 | 3.85 | 16.42 | | 18.56 | 56.48 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电气（评审） | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 15.2250 | | 13 | 0.35 | 0.39 | 5.33 | 0.35 | | 0.39 | 5.33 |  |  |  |
| 22 | 34090065 | 塑料圆台 275～350mm | 块 | 11.5500 | | 13 | 0.62 | 0.70 | 7.16 | 0.65 | | 0.73 | 7.51 |  |  |  |
| 23 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.8554 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.68 | 1.00 | | 1.13 | 0.86 |  |  |  |
| 24 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 8.4000 | | 13 | 1.46 | 1.65 | 12.26 | 1.38 | | 1.56 | 11.59 |  |  |  |
| 25 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 5.03 | 5.63 | 5.03 | 6.83 | | 7.73 | 6.83 |  |  |  |
| 26 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 27 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0151 | |  | 628.87 | 658.77 | 9.50 | 586.37 | | 658.77 | 8.85 |  |  |  |
| 28 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0151 | |  | 400.21 | 429.27 | 6.04 | 382.50 | | 429.27 | 5.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 3804.55 | － | | － | 3448.53 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电气（评审） | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | LED半圆吸顶灯 15W | | 套 | 11.11 | 13 | | 35.00 | 39.55 | 388.85 |
| 2 | PVCDN50电缆保护管 | | m | 177.86 | 13 | | 2.92 | 3.30 | 519.36 |
| 3 | PVCDN50弱电保护管 | | m | 21.20 | 13 | | 3.00 | 3.39 | 63.60 |
| 4 | YJV4\*25铜蕊电缆 | | m | 169.68 | 13 | | 92.35 | 104.36 | 15669.95 |
| 5 | 方形吸顶灯 | | 套 | 4.04 | 13 | | 85.60 | 96.73 | 345.82 |
| 6 | 接线盒 | | 个 | 161.16 | 13 | | 1.20 | 1.36 | 193.39 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 17180.97 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市峄山镇派出所室内提升工程--电气（评审） | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 24084.45 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 24084.45 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 1732.88 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 1199.41 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 563.58 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 69.84 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 142.1 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 423.89 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 366.08 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 142.1 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 25.29 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 2323.56 |
|  | 合计 | |  | |  | 4056.44 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |