|  |
| --- |
| **招标控制价汇总表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 178168.74 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 178168.74 |  |
| 2 | 措施项目 | 9854.87 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 6167.46 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 3687.41 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 13246.25 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 18114.29 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 219384.15 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 040101001002 | 挖一般土方1.土壤类别:四类土2.挖土深度3.弃土运距 | m3 | 357.2 | 13.9 | 4965.08 |  |
| 2 | 040103001001 | 回填砂1.密实度要求：夯填2.填方材料品种：麻古砂3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 83.3 | 249.45 | 20779.19 |  |
| 3 | 040103001002 | 回填土方1.密实度要求：夯填土2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 273.9 | 22.1 | 6053.19 |  |
| 4 | 04B001 | 拆除及恢复绿化带1.拆除及恢复绿化带 | m2 | 10 | 260 | 2600 |  |
| 5 | 040504001001 | 砖检查井1.井截面、深度:砖砌矩形水表井2.砖的品种、规格、强度等级3.垫层材料种类、厚度4.底板厚度5.井盖安装6.混凝土强度等级7.砂浆强度等级8.防潮层材料种类 | 座 | 1 | 11233.56 | 11233.56 |  |
| 6 | 040504001002 | 砖检查井1.井截面、深度:砖砌圆形立式闸阀井2.砖的品种、规格、强度等级3.垫层材料种类、厚度4.底板厚度5.井盖安装6.混凝土强度等级7.砂浆强度等级8.防潮层材料种类 | 座 | 3 | 2864.28 | 8592.84 |  |
| 7 | 040203006001 | 路面切缝1.沥青品种:路面切缝2.沥青混凝土种类3.石料粒径4.掺和料5.厚度 | m | 16 | 5.96 | 95.36 |  |
| 8 | 041001001001 | 拆除路面1.材质及厚度：拆除沥青柏油类路面层≤10cm+混凝土路面拆除≤15cm | m2 | 5.6 | 20.71 | 115.98 |  |
| 9 | 040203006002 | 沥青混凝土1.沥青品种：人工摊铺6cm厚粗粒式沥青混凝土2.沥青混凝土种类3.石料粒径4.掺和料5.厚度 | m2 | 5.6 | 62.18 | 348.21 |  |
| 10 | 040203007001 | 水泥混凝土砼路面：1. 20㎝厚C25砼 | m2 | 5.6 | 99.82 | 558.99 |  |
| 本页小计 | 55342.4 |  |
| 合计 | 55342.4 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 04B002 | 余土外运1.余土外运 | m3 | 208.25 | 18 | 3748.5 |  |
| 12 | 031003013001 | 水表组1.DN100电磁水表组（含锁闭阀、止回阀、伸缩器、闸阀、短管） | 套 | 1 | 18018.3 | 18018.3 |  |
| 13 | 040501004001 | 塑料管1.塑料管De110 | m | 701 | 61.81 | 43328.81 |  |
| 14 | 03B003 | 警示带1.名称：警示带 | m | 709 | 3.55 | 2516.95 |  |
| 15 | 040502005001 | 阀门1.种类:DN100闸阀2.材质及规格3.连接形式4.试验要求 | 个 | 1 | 654.06 | 654.06 |  |
| 16 | 040502006002 | 法兰1.材质、规格、结构形式:法兰接口 ≤DN1002.连接形式3.焊接方式4.垫片材质 | 个 | 5 | 686.6 | 3433 |  |
| 17 | 040502015002 | 过滤器1.规格：DN100过滤器2.型号3.连接方式 | 个 | 1 | 634.06 | 634.06 |  |
| 18 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装1.种类:DN200\*100密闭式三通2.材质及规格3.接口形式 | 个 | 1 | 1378.6 | 1378.6 |  |
| 19 | 040502005003 | 阀门1.种类:DN50排气阀2.材质及规格3.连接形式4.试验要求 | 个 | 1 | 354.06 | 354.06 |  |
| 20 | 040501008001 | 水平导向钻进1.土壤类别2.材质及规格：DN110PE管拉管3.一次成孔长度4.接口方式5.管道检验及试验要求6.集中防腐运距 | m | 106 | 460 | 48760 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 122826.34 |  |
| 合计 | 178168.74 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 4.7274 |  | 138.00 | 138.00 | 652.38 | 120.00 |  | 567.29 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 171.7597 |  | 117.00 | 117.00 | 20095.88 | 103.00 |  | 17691.25 |  |  |  |
| 3 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 0.0363 | 13 | 3.72 | 4.20 | 0.14 | 4.94 | 5.58 | 0.18 |  |  |  |
| 4 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 1.0290 | 13 | 3.76 | 4.25 | 3.87 | 3.99 | 4.51 | 4.11 |  |  |  |
| 5 | 02010001 | 橡胶板 | kg | 0.8500 | 13 | 11.52 | 13.02 | 9.79 | 14.42 | 16.30 | 12.26 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 20.0202 | 13 | 1.86 | 2.10 | 37.24 | 2.19 | 2.47 | 43.84 |  |  |  |
| 7 | 02270025 | 破布 | kg | 0.0540 | 13 | 6.74 | 7.62 | 0.36 | 7.05 | 7.97 | 0.38 |  |  |  |
| 8 | 03010407 | 精制带帽螺栓 | kg | 12.7400 | 13 | 6.28 | 7.10 | 80.01 | 4.95 | 5.59 | 63.06 |  |  |  |
| 9 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 1.5960 | 13 | 8.86 | 10.01 | 14.14 | 10.23 | 11.56 | 16.33 |  |  |  |
| 10 | 03010677 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80 | 套 | 49.4400 | 13 | 1.57 | 1.77 | 77.62 | 2.71 | 3.06 | 133.98 |  |  |  |
| 11 | 03110109 | 砂轮片 φ200 | 片 | 1.0360 | 13 | 3.19 | 3.60 | 3.30 | 4.87 | 5.50 | 5.05 |  |  |  |
| 12 | 03110115 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 0.1260 | 13 | 2.12 | 2.40 | 0.27 | 2.12 | 2.40 | 0.27 |  |  |  |
| 13 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0410 | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.44 | 7.61 | 8.60 | 0.31 |  |  |  |
| 14 | 03110165 | 钢锯片 | 片 | 0.0688 | 13 | 336.28 | 380.00 | 23.14 | 395.58 | 447.00 | 27.22 |  |  |  |
| 15 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 0.0240 | 13 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 0.92 | 1.04 | 0.02 |  |  |  |
| 16 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.7830 | 13 | 10.62 | 12.00 | 8.32 | 7.72 | 8.72 | 6.04 |  |  |  |
| 17 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 1.7880 | 13 | 7.96 | 9.00 | 14.23 | 4.82 | 5.45 | 8.62 |  |  |  |
| 18 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.0230 | 13 | 18.58 | 21.00 | 0.43 | 22.62 | 25.56 | 0.52 |  |  |  |
| 19 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 0.3640 | 13 | 4.78 | 5.40 | 1.74 | 5.75 | 6.50 | 2.09 |  |  |  |
| 20 | 04030033~1 | 麻古砂 | m3 | 107.4570 | 3 | 252.43 | 260.00 | 27125.37 | 174.76 | 180.00 | 18779.19 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第2页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 6.6002 | 3 | 737.86 | 760.00 | 4870.02 | 522.33 | 538.00 | 3447.48 |  |  |  |
| 22 | 04270075 | 钢筋混凝土盖板 | m3 | 2.0862 | 13 | 1292.04 | 1460.00 | 2695.45 | 1194.69 | 1350.00 | 2492.36 |  |  |  |
| 23 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0180 | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 38.42 | 1954.78 | 2208.90 | 35.19 |  |  |  |
| 24 | 11310001 | 铸铁踏步 | 个 | 17.5836 | 13 | 32.30 | 36.50 | 567.95 | 13.27 | 15.00 | 233.33 |  |  |  |
| 25 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 5.8794 | 13 | 6.78 | 7.66 | 39.86 | 7.71 | 8.71 | 45.33 |  |  |  |
| 26 | 14010005 | 清油 C01-1 | kg | 0.0200 | 13 | 14.51 | 16.40 | 0.29 | 18.05 | 20.40 | 0.36 |  |  |  |
| 27 | 14030001 | 柴油 | t | 0.0003 | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 1.58 | 7646.02 | 8640.00 | 2.29 |  |  |  |
| 28 | 14070003 | 白铅油 | kg | 0.1000 | 13 | 6.73 | 7.60 | 0.67 | 7.24 | 8.18 | 0.72 |  |  |  |
| 29 | 14070011 | 机油 | kg | 0.1970 | 13 | 9.12 | 10.30 | 1.80 | 9.62 | 10.87 | 1.90 |  |  |  |
| 30 | 14330011 | 三氯乙烯 | kg | 0.7010 | 13 | 6.34 | 7.16 | 4.44 | 7.50 | 8.48 | 5.26 |  |  |  |
| 31 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 0.0641 | 13 | 2.37 | 2.68 | 0.15 | 2.62 | 2.96 | 0.17 |  |  |  |
| 32 | 14390001 | 氧气 | m3 | 2.7630 | 9 | 5.35 | 5.83 | 14.78 | 7.01 | 7.64 | 19.37 |  |  |  |
| 33 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.9210 | 9 | 14.61 | 15.92 | 13.46 | 17.36 | 18.92 | 15.99 |  |  |  |
| 34 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 1.1060 | 13 | 6.93 | 7.83 | 7.66 | 7.86 | 8.88 | 8.69 |  |  |  |
| 35 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0290 | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.12 | 6.20 | 7.01 | 0.18 |  |  |  |
| 36 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.0570 | 13 | 10.53 | 11.90 | 0.60 | 9.29 | 10.50 | 0.53 |  |  |  |
| 37 | 17290001 | 钢筋混凝土管 d300 | m | 2.1546 | 13 | 79.65 | 90.00 | 171.61 | 78.03 | 88.17 | 168.12 |  |  |  |
| 38 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.0570 | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.67 | 19.65 | 22.20 | 1.12 |  |  |  |
| 39 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.0042 | 13 | 22.12 | 25.00 | 0.09 | 19.47 | 22.00 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第3页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.0570 | 13 | 24.42 | 27.60 | 1.39 | 24.78 | 28.00 | 1.41 |  |  |  |
| 41 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0570 | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.40 | 6.64 | 7.50 | 0.38 |  |  |  |
| 42 | 34110003 | 水 | m3 | 12.4349 | 3 | 6.36 | 6.55 | 79.09 | 6.60 | 6.80 | 82.07 |  |  |  |
| 43 | 34110009 | 电 | kW·h | 6.0794 | 13 | 0.80 | 0.90 | 4.86 | 1.00 | 1.13 | 6.08 |  |  |  |
| 44 | 35010013 | 钢模板 | kg | 0.2997 | 13 | 4.87 | 5.50 | 1.46 | 4.48 | 5.06 | 1.34 |  |  |  |
| 45 | 36010005 | 铸铁井盖、井座 φ700重型 | 套 | 5.4000 | 13 | 648.58 | 732.90 | 3502.33 | 576.11 | 651.00 | 3110.99 |  |  |  |
| 46 | 80010045 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 | m3 | 3.2808 | 3 | 582.52 | 600.00 | 1911.13 | 485.44 | 500.00 | 1592.63 |  |  |  |
| 47 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.2292 |  | 544.30 | 584.97 | 124.75 | 481.24 | 519.04 | 110.30 |  |  |  |
| 48 | 80210041 | 预拌混凝土 C10 | m3 | 3.3450 | 3 | 398.06 | 410.00 | 1331.51 | 427.18 | 440.00 | 1428.92 |  |  |  |
| 49 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 4.0428 | 3 | 417.48 | 430.00 | 1687.79 | 446.60 | 460.00 | 1805.51 |  |  |  |
| 50 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 65.68 | 70.85 | 65.68 | 57.76 | 62.46 | 57.76 |  |  |  |
| 51 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1465 |  | 834.41 | 890.68 | 122.24 | 834.41 | 890.68 | 122.24 |  |  |  |
| 52 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 1.4824 |  | 781.73 | 841.37 | 1158.84 | 781.73 | 841.37 | 1158.84 |  |  |  |
| 53 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 0.0029 |  | 864.00 | 947.22 | 2.51 | 864.00 | 947.22 | 2.51 |  |  |  |
| 54 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 0.0065 |  | 729.89 | 799.69 | 4.74 | 729.89 | 799.69 | 4.74 |  |  |  |
| 55 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 0.0059 |  | 952.10 | 1049.62 | 5.62 | 952.10 | 1049.62 | 5.62 |  |  |  |
| 56 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 21.5248 |  | 28.30 | 30.70 | 609.15 | 28.30 | 30.70 | 609.15 |  |  |  |
| 57 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1928 |  | 12.27 | 12.95 | 2.37 | 12.27 | 12.95 | 2.37 |  |  |  |
| 58 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0570 |  | 724.50 | 770.89 | 41.30 | 724.50 | 770.89 | 41.30 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第4页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 59 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 0.0900 |  | 917.40 | 986.36 | 82.57 | 917.40 | 986.36 | 82.57 |  |  |  |
| 60 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1470 |  | 475.14 | 512.00 | 69.85 | 475.14 | 512.00 | 69.85 |  |  |  |
| 61 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.4230 |  | 206.55 | 213.02 | 87.37 | 206.55 | 213.02 | 87.37 |  |  |  |
| 62 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1150 |  | 249.48 | 255.99 | 28.69 | 249.48 | 255.99 | 28.69 |  |  |  |
| 63 | 990618010 | 锯缝机 | 台班 | 0.2720 |  | 33.33 | 36.85 | 9.07 | 33.33 | 36.85 | 9.07 |  |  |  |
| 64 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.2103 |  | 28.23 | 30.97 | 5.94 | 28.23 | 30.97 | 5.94 |  |  |  |
| 65 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0090 |  | 23.98 | 26.11 | 0.22 | 23.98 | 26.11 | 0.22 |  |  |  |
| 66 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0860 |  | 18.86 | 20.37 | 1.62 | 18.86 | 20.37 | 1.62 |  |  |  |
| 67 | 990904030 | 直流弧焊机 20kV·A | 台班 | 0.6060 |  | 80.17 | 88.29 | 48.58 | 80.17 | 88.29 | 48.58 |  |  |  |
| 68 | 990911030 | 热熔对接焊机 630mm | 台班 | 8.8326 |  | 61.32 | 67.31 | 541.62 | 61.32 | 67.31 | 541.62 |  |  |  |
| 69 | 990919030 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 0.0740 |  | 28.22 | 30.65 | 2.09 | 28.22 | 30.65 | 2.09 |  |  |  |
| 70 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 0.0130 |  | 21.08 | 22.79 | 0.27 | 21.08 | 22.79 | 0.27 |  |  |  |
| 71 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.1430 |  | 71.38 | 78.44 | 10.21 | 71.38 | 78.44 | 10.21 |  |  |  |
| 72 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 0.0964 |  | 131.24 | 144.60 | 12.65 | 131.24 | 144.60 | 12.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 68136.21 | － | － | 54885.39 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | DN100电磁水表 | 个 | 1.00 | 13 | 15000.00 | 16950.00 | 15000.00 |
| 2 | DN100过滤器 | 个 | 1.00 | 13 | 580.00 | 655.40 | 580.00 |
| 3 | DN100伸缩器 | 个 | 1.00 | 13 | 580.00 | 655.40 | 580.00 |
| 4 | DN100锁闭阀 | 个 | 1.00 | 13 | 620.00 | 700.60 | 620.00 |
| 5 | DN100闸阀 | 个 | 2.00 | 13 | 600.00 | 678.00 | 1200.00 |
| 6 | DN100止回阀 | 个 | 1.00 | 13 | 500.00 | 565.00 | 500.00 |
| 7 | DN200\*100密闭式三通 | 个 | 1.00 | 13 | 640.00 | 723.20 | 640.00 |
| 8 | DN50排气阀 | 个 | 1.00 | 13 | 300.00 | 339.00 | 300.00 |
| 9 | 粗粒式沥青混凝土 | m3 | 0.34 | 13 | 929.20 | 1050.00 | 315.37 |
| 10 | 法兰接口 ≤DN100 | 个 | 5.00 | 13 | 650.00 | 734.50 | 3250.00 |
| 11 | 警示带 | m | 744.45 | 13 | 3.00 | 3.39 | 2233.35 |
| 12 | 塑料管De110 | m | 711.51 | 13 | 48.00 | 54.24 | 34152.72 |
| 13 | 预拌混凝土路面(C25) | m3 | 1.14 | 13 | 407.08 | 460.00 | 465.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 59836.49 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 6167.46 |
| 2 | 总价措施费 | 3687.41 |
|  |  |  |
| 合计 | 9854.87 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  | 51156.77 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(5) 工程定位复测费（H5） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6） |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 1.28 | 758.83 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 1.28 | 294.66 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 22 | 64.83 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 13.3 | 39.19 |
| 2 | 二次搬运 |  | 1.69 | 1001.88 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 1.69 | 389.05 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 22 | 85.59 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 13.3 | 51.74 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.28 | 758.83 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 1.28 | 294.66 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 22 | 64.83 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 13.3 | 39.19 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.67 | 397.19 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 0.67 | 154.24 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 22 | 33.93 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 13.3 | 20.51 |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 0.28 | 165.99 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 | 0.28 | 64.46 |
|  | 　　　　企业管理费（E2） | E1×FL | 22 | 14.18 |
|  | 　　　　利润（E3） | E1×FL | 13.3 | 8.57 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  | 1.02 | 604.69 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 | 1.02 | 234.81 |
|  | 　　　　企业管理费（F2） | F1×FL | 22 | 51.66 |
|  | 　　　　利润（F3） | F1×FL | 13.3 | 31.23 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 3687.41 |
|  | 　其中：人机费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  | 1431.88 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  | 315.02 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  | 190.43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 6167.46 | 6167.46 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 6167.46 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目工料机汇总表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.11 | 5.77 | 38.33 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 1858.41 | 2100.00 | 148.67 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 908.93 | 632.74 | 908.93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4839.07 | － | － | 4544.67 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：大束镇大洪沟民俗文化村给水安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 188023.61 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 188023.61 |
| 1 | 规费 |  |  | 13246.25 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 9081.53 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.75 | 3290.41 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.33 | 2500.71 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.84 | 1579.4 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.91 | 1711.01 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 2857.96 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1109.34 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 197.42 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 18114.29 |
|  | 合计 |  |  | 31360.54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |