|  | 邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  |  | 251918.4元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  | 贰拾伍万壹仟玖佰壹拾捌元肆角整 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 总说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程 | 第1页 共1页 |
|  | 胜通软件 |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程 |  | 251918.4 |  |  |  |  | 16911.45 |
| 合计 |  |  | 251918.4 |  |  |  |  | 16911.45 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 201016.61 |  |  |  |  | 13324.98 |
|  | 邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  | 201016.61 |  |  |  |  | 13324.98 |
| 2 | 安装工程 |  | 50901.79 |  |  |  |  | 3586.47 |
|  | 邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  | 50901.79 |  |  |  |  | 3586.47 |
| 合计 |  |  | 251918.4 |  |  |  |  | 16911.45 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 208440.02 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 166261.4 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 |  | 42178.62 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 5766.33 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 5766.33 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 16911.45 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 20800.6 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 251918.4 |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 166261.40 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 166261.40 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 4832.53 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4832.53 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 13324.98 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 16597.70 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 201016.61 |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 办公楼楼顶防水层拆除清理 |  | m2 | 100 |  | 10.73 | 1073 |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：3mmSBS防水卷材 2.防水层数：一层 3.防水层保护层：20mm1:2水泥抹灰砂浆面层 |  | m2 | 100 |  | 75.55 | 7555 |  |
| 3 | 011608001001 | 办公楼外墙清理 1.铲除部位名称：办公楼外墙 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 405.24 |  | 2.03 | 822.64 |  |
| 4 | 011407001001 | 真石漆 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：办公楼外墙真石漆 |  | m2 | 405.24 |  | 50.41 | 20428.15 |  |
| 5 | 011608001002 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 895.4 |  | 2.03 | 1817.66 |  |
| 6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位：内墙 3.涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子2遍乳胶漆 |  | m2 | 895.4 |  | 19.68 | 17621.47 |  |
| 7 | 011608001002 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 319.04 |  | 2.03 | 647.65 |  |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：天棚 2.喷刷涂料部位 3.涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子2遍乳胶漆 |  | m2 | 319.04 |  | 29.45 | 9395.73 |  |
| 9 | 01B001 | 便民服务室4套桌椅 便民服务室4套桌椅 |  | 套 | 4 |  | 650 | 2600 |  |
| 10 | 01B002 | 便民服务室2个连椅 便民服务室2个连椅 |  | 套 | 2 |  | 720 | 1440 |  |
| 11 | 01B003 | 便民服务室低柜2组（2.5m*0.5m*0.86m） 便民服务室低柜2组（2.5m*0.5m*0.86m） |  | 组 | 2 |  | 1800 | 3600 |  |
| 12 | 01B004 | 便民服务室档案柜 便民服务室4个档案柜，宽约1m，高2.1m |  | 套 | 4 |  | 1500 | 6000 |  |
| 13 | 01B005 | 便民服务室柜台 便民服务室柜台，宽约0.5m~1m，高1m |  | m | 5.94 |  | 800 | 4752 |  |
| 14 | 010810001001 | 窗帘(杆) 1.便民服务室增加遮光窗帘 |  | 套 | 2 |  | 344.05 | 688.1 |  |
| 15 | 01B006 | 会议室桌椅 会议室桌椅暂按20套考虑 |  | 套 | 20 |  | 450 | 9000 |  |
| 16 | 01B007 | 会议室党旗背景旗 会议室党旗背景旗一套 |  | 套 | 1 |  | 1800 | 1800 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 89241.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 89241.4 |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 01B008 | 主席台 主席台一套 |  | 套 | 1 |  | 1200 | 1200 |  |
| 18 | 01B009 | 制度牌 60cm*90cm制度牌 |  | 个 | 8 |  | 200 | 1600 |  |
| 19 | 01B010 | 宣传栏 宣传栏约2.65m宽2.42高 （同大门口东侧原宣传栏） |  | 套 | 4 |  | 500 | 2000 |  |
|  |  | 调解室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011608001001 | 外墙清理 1.铲除部位名称：调解室外墙 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 97.15 |  | 2.03 | 197.21 |  |
| 21 | 011407001001 | 真石漆 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：办公楼外墙真石漆 |  | m2 | 97.15 |  | 50.41 | 4897.33 |  |
| 22 | 011608001002 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 65.04 |  | 2.03 | 132.03 |  |
| 23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位：内墙 3.涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子2遍乳胶漆 |  | m2 | 65.04 |  | 19.68 | 1279.99 |  |
| 24 | 011608001002 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 28.04 |  | 2.03 | 56.92 |  |
| 25 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：天棚 2.喷刷涂料部位 3.涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子2遍乳胶漆 |  | m2 | 28.04 |  | 29.45 | 825.78 |  |
| 26 | 01B011 | 柜子 调解室柜子1.2m*0.87m |  | 套 | 1 |  | 800 | 800 |  |
| 27 | 01B012 | 调解室茶桌 调解室茶桌一套 |  | 套 | 2 |  | 680 | 1360 |  |
| 28 | 01B015 | 主体墙面文化 主体墙面文化包括大厅对过做国徽、调解室 墙面文化、便民服务墙面文化，具体以甲方 实际要求为准 |  | 项 | 1 |  | 2600 | 2600 |  |
|  |  | 库房外墙真石漆（含挑檐） |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011608001001 | 外墙清理 1.铲除部位名称：库房外墙 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 37.88 |  | 2.03 | 76.9 |  |
| 30 | 011407001001 | 真石漆 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：办公楼外墙真石漆 |  | m2 | 37.88 |  | 50.41 | 1909.53 |  |
|  |  | 振兴墙真石漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18935.69 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 108177.09 |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 011608001001 | 外墙清理 1.铲除部位名称：振兴墙外墙 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 |  | 25.36 |  | 2.03 | 51.48 |  |
| 32 | 011407001001 | 真石漆 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：办公楼外墙真石漆 | m2 |  | 25.36 |  | 50.41 | 1278.4 |  |
| 33 | 01B013 | 亚克力字 “为人民服务”亚克力字 | m2 |  | 7.2 |  | 200 | 1440 |  |
|  |  | 院内车棚5m*12m |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010901002001 | 彩钢板车棚屋面 1.型材品种、规格 2.金属檩条材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 | m2 |  | 60 |  | 51.17 | 3070.2 |  |
| 35 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格：40*60*3 2.单根柱质量 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.防火要求 | m2 |  | 60 |  | 8.82 | 529.2 |  |
|  |  | 更换库房大门2.2m*3m卷帘门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | m2 |  | 19.8 |  | 20.53 | 406.49 |  |
| 37 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 1.门代号及洞口尺寸：2.2m*3m 2.门材质 3.启动装置品种、规格 | m2 |  | 19.8 |  | 351.12 | 6952.18 |  |
|  |  | 电动大门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010805004001 | 电动伸缩门 1.电动伸缩门不锈钢：长：5.6m*高：1.6m 2.留设80cm人行道 | m |  | 5.94 |  | 1444.44 | 8579.97 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 01B014 | 图书馆书柜 图书馆书柜4.83长*2.05宽 | 套 |  | 2 |  | 1200 | 2400 |  |
| 40 | 01B015 | 大门文化标志 “高举旗帜乡村振兴”主题 包含地面硬化处理、预埋件、1.5mm镀锌板造型、防锈防腐漆 | 项 |  | 1 |  | 7800 | 7800 |  |
|  |  | 更换现有窗户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011610002002 | 金属门窗拆除 1.现有铝合金窗户 2.堆放至指定位置 | 樘 |  | 26 |  | 73.94 | 1922.44 |  |
| 42 | 010807001001 | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：铝合金 3.玻璃品种、厚度：双层玻璃 | m2 |  | 93.6 |  | 195.99 | 18344.66 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 52775.02 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 160952.11 |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 7个防盗门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 | 樘 |  | 7 |  | 758.47 | 5309.29 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 166261.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5309.29 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 166261.4 |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 办公楼楼顶防水层拆除清理 | m2 | － |  | 7.56 |  |  |  | 7.81 | 3.17 | 10.73 |
|  | 01-1-21借 | 卷材防水层 | 10m2 | 0.1 |  | 7.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：3mmSBS防水卷材 2.防水层数：一层 3.防水层保护层：20mm1:2水泥抹灰 砂浆面层 | m2 | － |  | 16.35 | 51.88 |  | 0.52 | 16.73 | 6.80 | 75.55 |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 | 10m2 | 0.1 |  | 2.98 | 40.10 |  |  |  |  |  |
|  | 11-2-1 | [水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 楼地 面20mm | 10m2 | 0.1 |  | 13.37 | 11.78 |  | 0.52 |  |  |  |
| 3 | 011608001001 | 办公楼外墙清理 1.铲除部位名称：办公楼外墙 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | － |  | 1.43 |  |  |  | 1.47 | 0.60 | 2.03 |
|  | 01-1-146借调 | 抹灰面油漆涂料 | 10m2 | 0.1 |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011407001001 | 真石漆 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：办公楼外墙真石漆 | m2 | － |  | 15.53 | 27.94 |  | 0.50 | 15.87 | 6.44 | 50.41 |
|  | 14-3-5调 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 10m2 | 0.1 |  | 15.53 | 27.94 |  | 0.50 |  |  |  |
| 5 | 011608001002 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | － |  | 1.43 |  |  |  | 1.47 | 0.60 | 2.03 |
|  | 01-1-146借调 | 抹灰面油漆涂料 | 10m2 | 0.1 |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位：内墙 3.涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子2遍 乳胶漆 | m2 | － |  | 9.59 | 6.12 |  |  | 9.79 | 3.97 | 19.68 |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.1 |  | 5.13 | 2.03 |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.1 |  | 4.46 | 4.09 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011608001002 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | － |  | 1.43 |  |  |  | 1.47 | 0.60 | 2.03 |
|  | 01-1-146借调 | 抹灰面油漆涂料 | 10m2 | 0.1 |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：天棚 2.喷刷涂料部位 3.涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子2遍 乳胶漆 | m2 | － |  | 14.36 | 8.25 |  | 0.86 | 14.71 | 5.98 | 29.45 |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.1 |  | 6.35 | 2.15 |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.1 |  | 5.00 | 4.09 |  |  |  |  |  |
|  | 17-3-1调 | 满堂木脚手架基本层 @R*0.3,C*0.3,J*0.3 | 10m2 | 0.1 |  | 3.01 | 2.01 |  | 0.86 |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 01B001 | 便民服务室4套桌椅 便民服务室4套桌椅 | 套 | － |  |  | 650.00 |  |  |  |  | 650 |
|  | 临时子目 | 便民服务室4套桌椅 | 套 | 1 |  |  | 650.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B002 | 便民服务室2个连椅 便民服务室2个连椅 | 套 | － |  |  | 720.00 |  |  |  |  | 720 |
|  | 临时子目 | 便民服务室2个连椅 | 套 | 1 |  |  | 720.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B003 | 便民服务室低柜2组 （2.5m*0.5m*0.86m） 便民服务室低柜2组 （2.5m*0.5m*0.86m） | 组 | － |  |  | 1800.00 |  |  |  |  | 1800 |
|  | 临时子目 | 便民服务室低柜2组 （2.5m*0.5m*0.86m） | 组 | 1 |  |  | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B004 | 便民服务室档案柜 便民服务室4个档案柜，宽约1m，高 2.1m | 套 | － |  |  | 1500.00 |  |  |  |  | 1500 |
|  | 临时子目 | 便民服务室4个档案柜 | 组 | 1 |  |  | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B005 | 便民服务室柜台 便民服务室柜台，宽约0.5m~1m，高 1m | m | － |  |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | 临时子目 | 便民服务室柜台 | m | 1 |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010810001001 | 窗帘(杆) 1.便民服务室增加遮光窗帘 | 套 | － |  | 17.98 | 318.60 |  |  | 18.38 | 7.47 | 344.05 |
|  | 15-8-36 | 窗帘 遮光帘 | 10m | 0.36 |  | 17.98 | 318.60 |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B006 | 会议室桌椅 会议室桌椅暂按20套考虑 | 套 | － |  |  | 450.00 |  |  |  |  | 450 |
|  | 临时子目 | 会议室桌椅 | 套 | 1 |  |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 01B007 | 会议室党旗背景旗 会议室党旗背景旗一套 | 套 | － |  |  | 1800.00 |  |  |  |  | 1800 |
|  | 临时子目 | 会议室党旗背景旗一套 | 套 | 1 |  |  | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B008 | 主席台 主席台一套 | 套 | － |  |  | 1200.00 |  |  |  |  | 1200 |
|  | 临时子目 | 主席台 | 套 | 1 |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 01B009 | 制度牌 60cm*90cm制度牌 | 个 | － |  |  | 200.00 |  |  |  |  | 200 |
|  | 临时子目 | 60cm*90cm制度牌 | 个 | 1 |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 01B010 | 宣传栏 宣传栏约2.65m宽2.42高 （同大门口东侧原宣传栏） | 套 | － |  |  | 500.00 |  |  |  |  | 500 |
|  | 临时子目 | 宣传栏 | 套 | 1 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 调解室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011608001001 | 外墙清理 1.铲除部位名称：调解室外墙 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | － |  | 1.43 |  |  |  | 1.47 | 0.60 | 2.03 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 01-1-146借调 | 抹灰面油漆涂料 | 10m2 | 0.1 |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011407001001 | 真石漆 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：办公楼外墙真石漆 | m2 | － |  | 15.53 | 27.94 |  | 0.50 | 15.87 | 6.44 | 50.41 |
|  | 14-3-5调 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 10m2 | 0.1 |  | 15.53 | 27.94 |  | 0.50 |  |  |  |
| 22 | 011608001002 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | － |  | 1.43 |  |  |  | 1.47 | 0.60 | 2.03 |
|  | 01-1-146借调 | 抹灰面油漆涂料 | 10m2 | 0.1 |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位：内墙 3.涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子2遍 乳胶漆 | m2 | － |  | 9.59 | 6.12 |  |  | 9.79 | 3.97 | 19.68 |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.1 |  | 4.46 | 4.09 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.1 |  | 5.13 | 2.03 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011608001002 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | － |  | 1.43 |  |  |  | 1.47 | 0.60 | 2.03 |
|  | 01-1-146借调 | 抹灰面油漆涂料 | 10m2 | 0.1 |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：天棚 2.喷刷涂料部位 3.涂料品种、喷刷遍数：2遍腻子2遍 乳胶漆 | m2 | － |  | 14.36 | 8.25 |  | 0.86 | 14.71 | 5.98 | 29.45 |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.1 |  | 6.35 | 2.15 |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.1 |  | 5.00 | 4.09 |  |  |  |  |  |
|  | 17-3-1调 | 满堂木脚手架基本层 @R*0.3,C*0.3,J*0.3 | 10m2 | 0.1 |  | 3.01 | 2.01 |  | 0.86 |  |  |  |
| 26 | 01B011 | 柜子 调解室柜子1.2m*0.87m | 套 | － |  |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | 临时子目 | 调解室柜子1.2m*0.87m | 套 | 1 |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 01B012 | 调解室茶桌 调解室茶桌一套 | 套 | － |  |  | 680.00 |  |  |  |  | 680 |
|  | 临时子目 | 调解室茶桌 | 套 | 1 |  |  | 680.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 01B015 | 主体墙面文化 主体墙面文化包括大厅对过做国徽、 调解室墙面文化、便民服务墙面文化 ，具体以甲方实际要求为准 | 项 | － |  |  | 2600.00 |  |  |  |  | 2600 |
|  | 临时子目 | 主体墙面文化 | 项 | 1 |  |  | 2600.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 库房外墙真石漆（含挑檐） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011608001001 | 外墙清理 1.铲除部位名称：库房外墙 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | － |  | 1.43 |  |  |  | 1.47 | 0.60 | 2.03 |
|  | 01-1-146借调 | 抹灰面油漆涂料 | 10m2 | 0.1 |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 30 | 011407001001 | 真石漆 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：办公楼外墙真石漆 | m2 | － |  | 15.53 | 27.94 |  | 0.50 | 15.87 | 6.44 | 50.41 |
|  | 14-3-5调 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 10m2 | 0.1 |  | 15.53 | 27.94 |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 振兴墙真石漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011608001001 | 外墙清理 1.铲除部位名称：振兴墙外墙 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | － |  | 1.43 |  |  |  | 1.47 | 0.60 | 2.03 |
|  | 01-1-146借调 | 抹灰面油漆涂料 | 10m2 | 0.1 |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011407001001 | 真石漆 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：办公楼外墙真石漆 | m2 | － |  | 15.53 | 27.94 |  | 0.50 | 15.87 | 6.44 | 50.41 |
|  | 14-3-5调 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 | 10m2 | 0.1 |  | 15.53 | 27.94 |  | 0.50 |  |  |  |
| 33 | 01B013 | 亚克力字 “为人民服务”亚克力字 | m2 | － |  |  | 200.00 |  |  |  |  | 200 |
|  | 临时子目 | “为人民服务”亚克力字 | m2 | 1 |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 院内车棚5m*12m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010901002001 | 彩钢板车棚屋面 1.型材品种、规格 2.金属檩条材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 | m2 | － |  | 7.56 | 28.85 |  | 11.59 | 7.81 | 3.17 | 51.17 |
|  | 9-1-24调 | 单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢) 板面上 | 10m2 | 0.1 |  | 7.56 | 28.85 |  | 11.59 |  |  |  |
| 35 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格：40*60*3 2.单根柱质量 3.螺栓种类 4.探伤要求 5.防火要求 | m2 | － |  | 0.82 | 7.49 |  | 0.16 | 0.84 | 0.35 | 8.82 |
|  | 6-5-1 | 钢柱安装 ≤5t | t | 0.002 |  | 0.82 | 0.41 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | zc1_0001 | 方管 | t | 0.002 |  |  | 7.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换库房大门2.2m*3m卷帘门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | m2 | － |  | 14.47 |  |  |  | 14.94 | 6.06 | 20.53 |
|  | 01-1-107借 | 金属门窗 | 10m2 | 0.1 |  | 14.47 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 1.门代号及洞口尺寸：2.2m*3m 2.门材质 3.启动装置品种、规格 | m2 | － |  | 103.65 | 202.50 |  | 1.53 | 107.00 | 43.44 | 351.12 |
|  | 8-3-1 | 铝合金卷帘门 | 10m2 | 0.1 |  | 61.38 | 90.92 |  | 0.26 |  |  |  |
|  | 8-3-3 | 卷帘门安装电动装置 | 套 | 0.152 |  | 42.27 | 111.58 |  | 1.27 |  |  |  |
|  |  | 电动大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 38 | 010805004001 | 电动伸缩门 1.电动伸缩门不锈钢：长：5.6m*高 ：1.6m 2.留设80cm人行道 | m | － |  | 83.50 | 1325.94 |  |  | 86.20 | 35.00 | 1444.44 |
|  | 8-5-4 | 电动伸缩门 | 套 | 0.168 |  | 83.50 | 1325.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 01B014 | 图书馆书柜 图书馆书柜4.83长*2.05宽 | 套 | － |  |  | 1200.00 |  |  |  |  | 1200 |
|  | 临时子目 | 图书馆书柜4.83长*2.05宽 | 套 | 1 |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 01B015 | 大门文化标志 “高举旗帜乡村振兴”主题 包含地面硬化处理、预埋件、1.5mm 镀锌板造型、防锈防腐漆 | 项 | － |  |  | 7800.00 |  |  |  |  | 7800 |
|  | 临时子目 | 大门文化标志 | 项 | 1 |  |  | 7800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换现有窗户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011610002002 | 金属门窗拆除 1.现有铝合金窗户 2.堆放至指定位置 | 樘 | － |  | 52.10 |  |  |  | 53.78 | 21.84 | 73.94 |
|  | 01-1-107借 | 金属门窗 | 10m2 | 0.36 |  | 52.10 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 010807001001 | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：铝合金 3.玻璃品种、厚度：双层玻璃 | m2 | － |  | 25.30 | 160.09 |  |  | 26.11 | 10.60 | 195.99 |
|  | 8-7-1 | 铝合金推拉窗 | 10m2 | 0.1 |  | 25.30 | 160.09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7个防盗门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 | 樘 | － |  | 82.03 | 641.50 |  | 0.56 | 84.67 | 34.38 | 758.47 |
|  | 8-2-9 | 钢质防盗门 | 10m2 | 0.21 |  | 82.03 | 641.50 |  | 0.56 |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 4832.53 |
| 合计 |  |  |  | 4832.53 |
| 日期：2023-07-30 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 36609.41 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1028.3 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 233.38 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 25.6 | 59.75 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 15 | 35.01 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 879.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 199.52 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 25.6 | 51.08 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 15 | 29.93 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1173.46 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 266.33 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 25.6 | 68.18 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 15 | 39.95 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 294.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 28.31 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 25.6 | 7.25 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 15 | 4.25 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  | 3.98 | 1457.05 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4832.53 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 727.54 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 186.26 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 109.14 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 单价（元） |  | 备注 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 |  | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) |  | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 |  |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 59.1662 | 128.00 |  | 7573.27 |  | 124.00 | 7336.61 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 40.8563 | 128.00 |  | 5229.61 |  | 124.00 | 5066.18 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 172.5599 | 138.00 |  | 23813.27 |  | 135.00 | 23295.59 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  | 130.00 |  |  |  | 130.00 |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 57.9101 | 5.62 |  | 325.45 |  | 5.11 | 295.92 |  |  |
| 6 | 01290229 | 彩钢压型板(成品)0.5mm厚 | m2 | 76.9578 | 49.56 |  | 3814.03 |  | 15.93 | 1225.94 |  |  |
| 7 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 115.5000 | 1.86 |  | 214.83 |  | 1.06 | 122.43 |  |  |
| 8 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.7231 | 5.90 |  | 4.27 |  | 6.29 | 4.55 |  |  |
| 9 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 0.0120 | 6.22 |  | 0.07 |  | 5.21 | 0.06 |  |  |
| 10 | 03010001 | 地脚 | 个 | 466.1280 | 1.08 |  | 503.42 |  | 1.28 | 596.64 |  |  |
| 11 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | 4.2000 | 10.63 |  | 44.65 |  | 11.34 | 47.63 |  |  |
| 12 | 03010155 | 固定螺栓(屋面板专用) | 100套 | 2.5200 | 148.24 |  | 373.56 |  | 143.19 | 360.84 |  |  |
| 13 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 466.1280 | 0.27 |  | 125.85 |  | 0.27 | 125.85 |  |  |
| 14 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 104.9400 | 0.79 |  | 82.90 |  | 0.82 | 86.05 |  |  |
| 15 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 869.9048 | 0.45 |  | 391.46 |  | 0.92 | 800.31 |  |  |
| 16 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 13.4444 | 9.56 |  | 128.53 |  | 8.89 | 119.52 |  |  |
| 17 | 03150139 | 圆钉 | kg | 3.0095 | 5.58 |  | 16.79 |  | 6.88 | 20.71 |  |  |
| 18 | 03150903 | 铁件 | kg | 25.6077 | 4.78 |  | 122.40 |  | 5.75 | 147.24 |  |  |
| 19 | 03150907 | 垫铁 | kg | 3.4248 | 4.91 |  | 16.82 |  | 4.75 | 16.27 |  |  |
| 20 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 442.48 |  |  |  | 424.78 |  |  |  |
| 21 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 271.84 |  |  |  | 223.30 |  |  |  |
| 22 | 04170009 | 彩钢脊瓦 | m | 2.8380 | 15.93 |  | 45.21 |  | 22.07 | 62.63 |  |  |
| 23 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0006 | 1422.02 |  | 0.85 |  | 1651.38 | 0.99 |  |  |
| 24 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0006 | 2134.51 |  | 1.28 |  | 2115.04 | 1.27 |  |  |
| 25 | 11090009 | 铝合金推拉窗 | m2 | 88.5830 | 265.49 |  | 23517.90 |  | 148.67 | 13169.63 |  |  |
| 26 | 11190001 | 电动伸缩门 | m | 5.0000 | 699.12 |  | 3495.60 |  | 796.46 | 3982.30 |  |  |
| 27 | 11230013 | 钢质防盗门 | m2 | 14.1414 | 353.98 |  | 5005.77 |  | 309.73 | 4380.02 |  |  |
| 28 | 11250005 | 铝合金卷帘门 | m2 | 19.8000 | 247.79 |  | 4906.24 |  | 84.07 | 1664.59 |  |  |
| 29 | 11260001 | 窗帘遮光布幅 宽1200 | m | 7.2000 | 87.07 |  | 626.90 |  | 88.50 | 637.20 |  |  |
| 30 | 11370001 | 卷闸门电动装置 | 套 | 3.0001 | 1842.24 |  | 5526.90 |  | 707.96 | 2123.95 |  |  |
| 31 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 1490.5728 | 10.88 |  | 16217.43 |  | 3.10 | 4620.78 |  |  |
| 32 | 13010091 | 真石底漆 | kg | 55.4317 | 11.19 |  | 620.28 |  | 10.62 | 588.68 |  |  |
| 33 | 13010093 | 真石面漆 | kg | 75.2288 | 13.56 |  | 1020.10 |  | 10.62 | 798.93 |  |  |
| 34 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 368.4457 | 13.56 |  | 4996.12 |  | 7.08 | 2608.60 |  |  |
| 35 | 13030069 | 真石漆 | kg | 1357.5120 | 13.53 |  | 18367.14 |  | 10.62 | 14416.78 |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 |  |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 36 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 115.6350 | 26.55 |  | 3070.11 |  | 26.55 | 3070.11 |  |  |
| 37 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 28.9200 | 31.33 |  | 906.06 |  | 26.55 | 767.83 |  |  |
| 38 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 5.9770 | 5.59 |  | 33.41 |  | 3.98 | 23.79 |  |  |
| 39 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 49.1494 | 1.49 |  | 73.23 |  | 3.98 | 195.61 |  |  |
| 40 | 14350013 | 发泡剂 750mL | 支 | 19.6560 | 16.95 |  | 333.17 |  | 24.38 | 479.21 |  |  |
| 41 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0600 | 5.35 |  | 0.32 |  | 7.01 | 0.42 |  |  |
| 42 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 0.0252 | 14.29 |  | 0.36 |  | 15.60 | 0.39 |  |  |
| 43 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 26.9920 | 4.03 |  | 108.78 |  | 5.50 | 148.46 |  |  |
| 44 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 46.9872 | 9.58 |  | 450.14 |  | 8.89 | 417.72 |  |  |
| 45 | 34110003 | 水 | m3 | 0.6000 | 6.36 |  | 3.82 |  | 6.60 | 3.96 |  |  |
| 46 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.1006 | 1716.81 |  | 172.71 |  | 1863.72 | 187.49 |  |  |
| 47 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.1319 | 1415.93 |  | 186.76 |  | 1478.76 | 195.05 |  |  |
| 48 | 36320009 | 钢轨 6# | m | 10.0000 | 113.27 |  | 1132.70 |  | 212.39 | 2123.90 |  |  |
| 49 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.0500 | 544.30 |  | 1115.82 |  | 481.24 | 986.54 |  |  |
| 50 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.0382 | 506.88 |  | 19.36 |  | 441.55 | 16.87 |  |  |
| 51 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.1010 | 666.51 |  | 67.32 |  | 640.00 | 64.64 |  |  |
| 52 | 88000021 | 自动装置 | 套 | 1.0000 | 1769.91 |  | 1769.91 |  | 1769.91 | 1769.91 |  |  |
| 53 | J302 | 柴油 | kg |  | 5.28 |  |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 54 | J303 | 电 | kW·h |  | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 55 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.0072 | 936.23 |  | 6.74 |  | 936.23 | 6.74 |  |  |
| 56 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.9600 | 724.50 |  | 695.52 |  | 724.50 | 695.52 |  |  |
| 57 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.7184 | 417.36 |  | 299.83 |  | 417.36 | 299.83 |  |  |
| 58 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2560 | 202.44 |  | 51.82 |  | 202.44 | 51.82 |  |  |
| 59 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.5296 | 64.60 |  | 34.21 |  | 64.60 | 34.21 |  |  |
| 60 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.0300 | 94.74 |  | 2.84 |  | 94.74 | 2.84 |  |  |
| 61 | 991003030 | 电动空气压缩机 1m3/min | 台班 | 5.0907 | 55.15 |  | 280.75 |  | 55.15 | 280.75 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 137944.59 |  | － | 100548.30 | － | 0.00 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 方管 | t |  | 0.12 |  | 3539.82 | 424.78 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 424.78 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 169636.88 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 171093.93 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 13324.98 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 9567.52 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 3.51 | 5954.25 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.56 | 949.97 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.65 | 1102.64 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.92 | 1560.66 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 2578.48 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 1000.86 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 178.12 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 16597.7 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 29922.68 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 42178.62 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 42178.62 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 933.80 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 933.80 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 3586.47 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 4202.90 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 50901.79 |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 |  | 2 |  | 515.9 | 1031.8 |  |
| 2 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式：暗装 | 个 |  | 73 |  | 10.01 | 730.73 |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：更换LED灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 |  | 18 |  | 169.06 | 3043.08 |  |
| 4 | 030411004001 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：2.5mm² 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m |  | 642.96 |  | 4.54 | 2919.04 |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：室外电缆 2.型号：YJLV-2*16 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m |  | 30 |  | 12.99 | 389.7 |  |
| 6 | 030411004002 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：4mm² 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m |  | 193.11 |  | 5.04 | 973.27 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9087.62 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 9087.62 |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 030411004003 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：6mm² 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m |  | 214.32 |  | 6.8 | 1457.38 |  |
| 8 | 030411002001 | 线槽 1.名称：塑料线槽 2.材质：PVC-25系列 3.规格 | m |  | 214.32 |  | 16.91 | 3624.15 |  |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：照明开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 |  | 15 |  | 25.67 | 385.05 |  |
| 10 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 |  | 40 |  | 27.46 | 1098.4 |  |
| 11 | 030701003001 | 空调器 1.名称 2.型号：便民服务室及会议室柜机P2.5变频 3.规格 4.安装形式:落地 5.质量 6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | 台 |  | 2 |  | 4697.05 | 9394.1 |  |
| 12 | 030701003002 | 空调器 1.名称：图书室挂机P1.5变频 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.质量 6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | 台 |  | 1 |  | 2963.87 | 2963.87 |  |
| 13 | 03B001 | 电脑 便民服务室2个电脑 | 台 |  | 2 |  | 3000 | 6000 |  |
| 14 | 03B002 | 投影仪 安装投影仪及影布一套 | 套 |  | 1 |  | 5000 | 5000 |  |
| 15 | 03B003 | 广播室电气整理柜 广播室增加电气整理柜 | 套 |  | 2 |  | 800 | 1600 |  |
|  |  | 调解室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 31522.95 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 40610.57 |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式：暗装 | 个 |  | 8 |  | 10.01 | 80.08 |  |
| 17 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：更换LED灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 |  | 2 |  | 169.06 | 338.12 |  |
| 18 | 030411004001 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：2.5mm² 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m |  | 40.3 |  | 4.54 | 182.96 |  |
| 19 | 030411004002 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：4mm² 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m |  | 24.65 |  | 5.04 | 124.24 |  |
| 20 | 030411002001 | 线槽 1.名称：塑料线槽 2.材质：PVC-25系列 3.规格 | m |  | 40.3 |  | 16.91 | 681.47 |  |
| 21 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：照明开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 |  | 2 |  | 25.67 | 51.34 |  |
| 22 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 |  | 4 |  | 27.46 | 109.84 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 42178.62 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1568.05 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 42178.62 |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | － |  | 138.11 | 254.98 |  |  | 141.17 | 122.81 | 515.9 |
|  | 4-2-79 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m 以下 | 台 | 1 |  | 138.11 | 54.98 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0006 | 办公楼配电箱 | 台 | 1 |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式：暗装 | 个 | － |  | 4.13 | 2.21 |  |  | 4.22 | 3.67 | 10.01 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 |  | 4.13 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0009 | 接线盒 | 个 | 1.02 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：更换LED灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | － |  | 59.94 | 55.82 |  |  | 61.27 | 53.30 | 169.06 |
|  | 02-4-265借 | 吊式、吸顶式艺术灯具 直径（mm以 内） 600 | 10套 | 0.1 |  | 41.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-2 | 普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以下 | 套 | 1 |  | 18.63 | 2.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0004 | LED灯 | 套 | 1.01 |  |  | 53.63 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411004001 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：2.5mm2 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | － |  | 1.09 | 2.47 |  |  | 1.12 | 0.98 | 4.54 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m 单线 | 0.01 |  | 1.09 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | BV2.5mm2 | m | 1.16 |  |  | 2.31 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：室外电缆 2.型号：YJLV-2*16 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m | － |  | 4.06 | 5.23 |  | 0.09 | 4.15 | 3.61 | 12.99 |
|  | 4-9-148 | 铝芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2 以下 | 100m | 0.01 |  | 4.06 | 1.19 |  | 0.09 |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 |  | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc2_0005 | YJLV-2*16 | m |  | 1.01 |  | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411004002 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：4mm2 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m |  | － | 0.73 | 3.66 |  |  | 0.75 | 0.65 | 5.04 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m 单线 |  | 0.01 | 0.73 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | BV4mm2 | m |  | 1.1 |  | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004003 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：6mm2 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m |  | － | 0.73 | 5.42 |  |  | 0.75 | 0.65 | 6.8 |
|  | 4-13-7 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 6mm2 以下 | 100m 单线 |  | 0.01 | 0.73 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0003 | BV6mm2 | m |  | 1.1 |  | 5.26 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411002001 | 线槽 1.名称：塑料线槽 2.材质：PVC-25系列 3.规格 | m |  | － | 7.53 | 2.68 |  |  | 7.70 | 6.70 | 16.91 |
|  | 4-9-114 | 线槽安装 塑料线槽 半周长 70mm以 下 | 10m |  | 0.1 | 7.53 | 0.26 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0011 | 线槽(带盖) | m |  | 1.05 |  | 2.42 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：照明开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 |  | － | 8.37 | 9.85 |  |  | 8.56 | 7.45 | 25.67 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | 套 |  | 1 | 8.37 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0012 | 照明开关 | 只 |  | 1.02 |  | 9.03 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 10 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 | － |  | 9.18 | 10.12 |  |  | 9.38 | 8.16 | 27.46 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1 |  | 9.18 | 1.09 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0008 | 插座 | 套 | 1.02 |  |  | 9.03 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030701003001 | 空调器 1.名称 2.型号：便民服务室及会议室柜机 P2.5变频 3.规格 4.安装形式:落地 5.质量 6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | 台 | － |  | 120.96 | 4449.69 |  | 18.82 | 123.65 | 107.58 | 4697.05 |
|  | 7-1-14 | 落地式空调器安装 制冷量≤5000W | 台 | 1 |  | 120.96 | 24.91 |  | 18.82 |  |  |  |
|  | zc2_0007 | 便民服务室及会议室柜机P2.5变频 | 台 | 1 |  |  | 4424.78 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030701003002 | 空调器 1.名称：图书室挂机P1.5变频 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.质量 6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | 台 | － |  | 140.40 | 2679.78 |  | 18.82 | 143.52 | 124.87 | 2963.87 |
|  | 7-1-15 | 落地式空调器安装 制冷量≤8000W | 台 | 1 |  | 140.40 | 24.91 |  | 18.82 |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 图书室挂机P1.5变频 | 台 | 1 |  |  | 2654.87 |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B001 | 电脑 便民服务室2个电脑 | 台 | － |  |  | 3000.00 |  |  |  |  | 3000 |
|  | 临时子目 | 便民服务室2个电脑 | 台 | 1 |  |  | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 03B002 | 投影仪 安装投影仪及影布一套 | 套 | － |  |  | 5000.00 |  |  |  |  | 5000 |
|  | 临时子目 | 安装投影仪及影布 | 套 | 1 |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 03B003 | 广播室电气整理柜 广播室增加电气整理柜 | 套 | － |  |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | 临时子目 | 广播室电气整理柜 | 套 | 1 |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 调解室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式：暗装 | 个 | － |  | 4.13 | 2.21 |  |  | 4.22 | 3.67 | 10.01 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 |  | 4.13 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0009 | 接线盒 | 个 | 1.02 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：更换LED灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | － |  | 59.94 | 55.82 |  |  | 61.27 | 53.30 | 169.06 |
|  | 02-4-265借 | 吊式、吸顶式艺术灯具 直径（mm以 内） 600 | 10套 | 0.1 |  | 41.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-2 | 普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以下 | 套 | 1 |  | 18.63 | 2.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0004 | LED灯 | 套 | 1.01 |  |  | 53.63 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411004001 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：2.5mm2 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | － |  | 1.09 | 2.47 |  |  | 1.12 | 0.98 | 4.54 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 | 100m 单线 | 0.01 |  | 1.09 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | BV2.5mm2 | m | 1.16 |  |  | 2.31 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411004002 | 配线 1.名称 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格：4mm2 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | － |  | 0.73 | 3.66 |  |  | 0.75 | 0.65 | 5.04 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2 以下 | 100m 单线 | 0.01 |  | 0.73 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | BV4mm2 | m | 1.1 |  |  | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411002001 | 线槽 1.名称：塑料线槽 2.材质：PVC-25系列 3.规格 | m | － |  | 7.53 | 2.68 |  |  | 7.70 | 6.70 | 16.91 |
|  | 4-9-114 | 线槽安装 塑料线槽 半周长 70mm以 下 | 10m | 0.1 |  | 7.53 | 0.26 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0011 | 线槽(带盖) | m | 1.05 |  |  | 2.42 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：照明开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 | － |  | 8.37 | 9.85 |  |  | 8.56 | 7.45 | 25.67 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | 套 | 1 |  | 8.37 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0012 | 照明开关 | 只 | 1.02 |  |  | 9.03 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | 个 | － |  | 9.18 | 10.12 |  |  | 9.38 | 8.16 | 27.46 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 带接地 | 套 | 1 |  | 9.18 | 1.09 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0008 | 插座 | 套 | 1.02 |  |  | 9.03 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 933.8 |
| 合计 |  |  |  | 933.8 |
| 日期：2023-07-30 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 5973.01 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 214.28 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.5 | 74.66 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 55 | 41.06 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 32 | 23.89 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 169.07 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.1 | 50.17 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 55 | 27.59 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 32 | 16.05 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 225.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.8 | 66.9 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 55 | 36.8 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 32 | 21.41 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 87.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 |  |  | 1.2 | 17.92 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 55 | 9.86 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 32 | 5.73 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  | 3.98 | 237.73 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 933.8 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 209.65 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 115.31 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 67.08 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 单价（元） |  | 备注 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) |  | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 |  |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 6.1200 | 138.00 |  | 844.56 |  | 135.00 | 826.20 |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 37.1392 | 138.00 |  | 5125.21 |  | 135.00 | 5013.79 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  | 130.00 |  |  |  | 130.00 |  |  |  |
| 4 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 1.0039 | 5.20 |  | 5.22 |  | 4.25 | 4.27 |  |  |
| 5 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.0960 | 5.34 |  | 0.51 |  | 5.11 | 0.49 |  |  |
| 6 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.1700 | 5.84 |  | 0.99 |  | 5.11 | 0.87 |  |  |
| 7 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.3000 | 4.65 |  | 1.40 |  | 5.50 | 1.65 |  |  |
| 8 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.0900 | 21.84 |  | 1.97 |  | 13.41 | 1.21 |  |  |
| 9 | 02010017 | 橡胶板 δ5～10 | kg | 3.0600 | 11.53 |  | 35.28 |  | 14.82 | 45.35 |  |  |
| 10 | 02070015 | 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.0210 | 32.04 |  | 0.67 |  | 33.89 | 0.71 |  |  |
| 11 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 42.0000 | 0.07 |  | 2.94 |  | 0.07 | 2.94 |  |  |
| 12 | 02270001 | 白布 | kg | 0.7600 | 6.94 |  | 5.27 |  | 7.44 | 5.65 |  |  |
| 13 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 5.2037 | 8.65 |  | 45.01 |  | 6.19 | 32.21 |  |  |
| 14 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 125.1200 | 0.07 |  | 8.76 |  | 0.05 | 6.26 |  |  |
| 15 | 03010077 | 木螺钉 M4×50 | 个 | 529.6096 | 0.04 |  | 21.18 |  | 0.02 | 10.59 |  |  |
| 16 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 83.2000 | 0.13 |  | 10.82 |  | 0.07 | 5.82 |  |  |
| 17 | 03010295 | 镀锌六角螺栓带螺母 2垫 圈 M10×14～75 | 10套 | 1.2480 | 7.16 |  | 8.94 |  | 6.12 | 7.64 |  |  |
| 18 | 03010459 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M8 ×100内 | 套 | 9.1800 | 0.39 |  | 3.58 |  | 0.45 | 4.13 |  |  |
| 19 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.8600 | 0.27 |  | 1.31 |  | 0.27 | 1.31 |  |  |
| 20 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 12.4800 | 0.79 |  | 9.86 |  | 0.82 | 10.23 |  |  |
| 21 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 8.1600 | 0.44 |  | 3.59 |  | 0.49 | 4.00 |  |  |
| 22 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 180.2250 | 0.34 |  | 61.28 |  | 0.39 | 70.29 |  |  |
| 23 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 1.2731 | 0.43 |  | 0.55 |  | 0.50 | 0.64 |  |  |
| 24 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.6000 | 0.78 |  | 1.25 |  | 0.85 | 1.36 |  |  |
| 25 | 03130515 | 焊锡 | kg | 2.3706 | 34.51 |  | 81.81 |  | 36.37 | 86.22 |  |  |
| 26 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.1115 | 15.04 |  | 1.68 |  | 14.68 | 1.64 |  |  |
| 27 | 03130831 | 冲击钻头 φ8 | 个 | 1.2731 | 4.69 |  | 5.97 |  | 5.29 | 6.73 |  |  |
| 28 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.2800 | 4.42 |  | 1.24 |  | 5.04 | 1.41 |  |  |
| 29 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0980 | 6.28 |  | 0.62 |  | 6.64 | 0.65 |  |  |
| 30 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0600 | 13.27 |  | 0.80 |  | 10.62 | 0.64 |  |  |
| 31 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0200 | 11.68 |  | 0.23 |  | 14.16 | 0.28 |  |  |
| 32 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0300 | 6.94 |  | 0.21 |  | 6.64 | 0.20 |  |  |
| 33 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 5.8018 | 6.77 |  | 39.28 |  | 8.19 | 47.52 |  |  |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 |  |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 34 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.8200 | 37.17 |  | 30.48 |  | 87.94 | 72.11 |  |  |
| 35 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0150 | 7.96 |  | 0.12 |  | 7.97 | 0.12 |  |  |
| 36 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.2000 | 5.49 |  | 1.10 |  | 6.50 | 1.30 |  |  |
| 37 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.3000 | 11.74 |  | 3.52 |  | 21.68 | 6.50 |  |  |
| 38 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 534.7020 | 0.06 |  | 32.08 |  | 0.06 | 32.08 |  |  |
| 39 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m ×0.13mm | 卷 | 2.6795 | 7.56 |  | 20.26 |  | 8.85 | 23.71 |  |  |
| 40 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 1.0000 | 4.25 |  | 4.25 |  | 6.12 | 6.12 |  |  |
| 41 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 20.1520 | 1.59 |  | 32.04 |  | 1.96 | 39.50 |  |  |
| 42 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 11.2850 | 1.62 |  | 18.28 |  | 1.88 | 21.22 |  |  |
| 43 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 180.2250 | 0.08 |  | 14.42 |  | 0.19 | 34.24 |  |  |
| 44 | 29060067 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 7.0200 | 2.20 |  | 15.44 |  | 1.91 | 13.41 |  |  |
| 45 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 4.0600 | 1.61 |  | 6.54 |  | 1.81 | 7.35 |  |  |
| 46 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 20.3000 | 0.35 |  | 7.11 |  | 0.35 | 7.11 |  |  |
| 47 | 29250043 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 2.1330 | 3.23 |  | 6.89 |  | 4.10 | 8.75 |  |  |
| 48 | 34090065 | 塑料圆台 275～350mm | 块 | 21.0000 | 0.62 |  | 13.02 |  | 0.65 | 13.65 |  |  |
| 49 | 34110009 | 电 | kW·h | 8.4329 | 0.80 |  | 6.75 |  | 1.00 | 8.43 |  |  |
| 50 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1.8000 | 1.15 |  | 2.07 |  | 0.71 | 1.28 |  |  |
| 51 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | 9.83 |  | 9.83 |  | 11.28 | 11.28 |  |  |
| 52 | J302 | 柴油 | kg |  | 5.28 |  |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 53 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0027 | 628.87 |  | 1.70 |  | 628.87 | 1.70 |  |  |
| 54 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0630 | 724.50 |  | 45.64 |  | 724.50 | 45.64 |  |  |
| 55 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0297 | 400.21 |  | 11.89 |  | 400.21 | 11.89 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6615.42 |  | － | 6570.29 | － | 0.00 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | BV2.5mm2 | m |  | 792.58 |  | 1.99 | 1577.24 |
| 2 | BV4mm2 | m |  | 239.54 |  | 3.19 | 764.12 |
| 3 | BV6mm2 | m |  | 235.75 |  | 4.78 | 1126.89 |
| 4 | LED灯 | 套 |  | 20.20 |  | 53.10 | 1072.62 |
| 5 | YJLV-2*16 | m |  | 30.30 |  | 4.00 | 121.20 |
| 6 | 办公楼配电箱 | 台 |  | 2.00 |  | 200.00 | 400.00 |
| 7 | 便民服务室及会议室柜机P2.5变频 | 台 |  | 2.00 |  | 4424.78 | 8849.56 |
| 8 | 插座 | 套 |  | 44.88 |  | 8.85 | 397.19 |
| 9 | 接线盒 | 个 |  | 82.62 |  | 0.88 | 72.71 |
| 10 | 图书室挂机P1.5变频 | 台 |  | 1.00 |  | 2654.87 | 2654.87 |
| 11 | 线槽(带盖) | m |  | 267.35 |  | 2.30 | 614.91 |
| 12 | 照明开关 | 只 |  | 17.34 |  | 8.85 | 153.46 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 17804.77 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇王屈村村委会办公场所提升工程-安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 42874.69 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 43112.42 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 3586.47 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2636.79 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 3.51 | 1504.9 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.29 | 124.34 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.59 | 252.96 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.76 | 754.59 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 651.7 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 252.96 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 45.02 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 4202.9 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7789.37 |
| 日期：2023-07-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |