|  |  | 邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 117993.42元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 壹拾壹万柒仟玖佰玖拾叁元肆角贰分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装 项目 |  | 117993.42 |  |  |  |  | 7444.55 |
| 合计 |  |  | 117993.42 |  |  |  |  | 7444.55 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  | 117993.42 |  |  |  |  | 7444.55 |
|  | 邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安 装项目PS |  | 117993.42 |  |  |  |  | 7444.55 |
| 合计 |  |  | 117993.42 |  |  |  |  | 7444.55 |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 97591.95 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 97591.95 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 3214.34 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 2968.39 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 245.95 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 7444.55 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 9742.58 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 117993.42 |  |  |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040805002001 | 路灯基础及灯杆 1、机械挖坚土0.5m长*0.5米深*0.5米宽 2、浇筑钢筋混凝土基础 3.灯杆：6米A字臂，壁厚1.8， 口径130变55 ，法兰对角260 ，地笼对角260，高45厘米 |  | 套 | 33 |  | 1074.45 | 35456.85 |  |
| 2 | 040805002002 | 太阳能路灯 1、60瓦光伏板支架 2、太阳能板60瓦， 光源60瓦 磷酸铁锂电池50安时 3、灯臂长1.5m*1.8mm厚 |  | 套 | 90 |  | 690.39 | 62135.1 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 97591.95 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 97591.95 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 97591.95 |  |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040805002001 | 路灯基础及灯杆 1、机械挖坚土0.5m长*0.5米深*0.5 米宽 2、浇筑钢筋混凝土基础 3.灯杆：6米A字臂，壁厚1.8， 口径130变55 ，法兰对角260 ，地笼对角260，高45厘米 |  | 套 | － | 44.01 | 929.63 |  | 66.65 | 119.05 | 34.16 | 1074.45 |
|  | 1-2-46借 | 挖掘机挖装槽坑土方 坚土 |  | 10m3 | 0.013 | 0.12 |  |  | 0.70 |  |  |  |
|  | 4-14-260借调 | 路灯安装 杆基础制作 钢筋混凝土基 础 |  | m3 | 0.125 | 19.05 | 78.22 |  | 5.12 |  |  |  |
|  | 4-14-263借 | 路灯安装 立金属灯杆 单杆式杆长6m 以下 |  | 根 | 1 | 24.84 | 28.40 |  | 60.83 |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 金属杆+灯架 |  | 套 | 1 |  | 823.01 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040805002002 | 太阳能路灯 1、60瓦光伏板支架 2、太阳能板60瓦， 光源60瓦 磷酸铁锂电池50安时 3、灯臂长1.5m*1.8mm厚 |  | 套 | － | 7.57 | 652.48 |  | 21.56 | 30.59 | 8.78 | 690.39 |
|  | 10-5-95 | 照明灯具 密封式 |  | 10套 | 0.1 | 7.57 |  |  | 21.56 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 太阳能成套灯具 |  | 套 | 1.01 |  | 652.48 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 2968.39 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 245.95 |
| 合计 |  |  |  | 3214.34 |
| 日期：2023-08-17 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 6681.75 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 39.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 | 15.94 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 | 3.28 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 | 1.29 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 56.59 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 | 22.55 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 | 4.65 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 | 1.83 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 55.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 | 22.25 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 | 4.58 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 | 1.8 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 51.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 | 20.45 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 | 4.21 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 | 1.66 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.1 | 7.54 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 | 3.01 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 | 0.62 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 | 0.24 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.46 | 34.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 | 13.83 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 | 2.85 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 | 1.12 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 245.95 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 98.03 |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 20.19 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 7.94 |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 0.5 | 5936.77 | 2968.39 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2968.39 |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | － | 1320.00 | 258.46 |  | 3038.93 | 4597.12 | 1319.38 | 5936.77 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 258.46 |  | 3038.93 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 6.0373 |  |  | 128.00 | 128.00 | 772.77 | 110.00 |  |  | 664.10 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 12.0698 |  |  | 138.00 | 138.00 | 1665.63 | 120.00 |  |  | 1448.38 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 6.6150 |  |  | 117.00 | 117.00 | 773.96 | 103.00 |  |  | 681.35 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01010059 | 钢筋 | t | 0.1650 |  | 13 | 3893.81 | 4400.00 | 642.48 | 3672.57 |  | 4150.00 | 605.97 |  |  |  |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 4.2863 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 24.09 | 5.11 |  | 5.77 | 21.90 |  |  |  |
| 7 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.7425 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 4.34 | 5.11 |  | 5.77 | 3.79 |  |  |  |
| 8 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 | kg | 16.5000 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 76.73 | 5.50 |  | 6.21 | 90.75 |  |  |  |
| 9 | 02330005 | 草袋 | m2 | 3.9900 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 19.19 | 4.44 |  | 5.02 | 17.72 |  |  |  |
| 10 | 03010427 | 精制六角带帽螺栓 M16×60 | 套 | 201.9600 |  | 13 | 1.06 | 1.20 | 214.08 | 2.41 |  | 2.72 | 486.72 |  |  |  |
| 11 | 03010987 | 弹簧垫圈 M16～30 | 个 | 201.9600 |  | 13 | 0.42 | 0.47 | 84.82 | 0.39 |  | 0.44 | 78.76 |  |  |  |
| 12 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.2888 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 2.50 | 9.58 |  | 10.82 | 2.77 |  |  |  |
| 13 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.4125 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 2.30 | 6.88 |  | 7.78 | 2.84 |  |  |  |
| 14 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0400 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 80.71 | 2308.85 |  | 2609.00 | 92.35 |  |  |  |
| 15 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.0208 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 30.65 | 1946.90 |  | 2200.00 | 40.50 |  |  |  |
| 16 | 13010013 | 酚醛磁漆(各色) F04-1 | kg | 14.8500 |  | 13 | 14.85 | 16.78 | 220.52 | 11.50 |  | 13.00 | 170.78 |  |  |  |
| 17 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 6.6000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 77.09 | 14.16 |  | 16.00 | 93.46 |  |  |  |
| 18 | 33010025 | 钢支撑 | kg | 1.6088 |  | 13 | 5.04 | 5.70 | 8.11 | 4.65 |  | 5.26 | 7.48 |  |  |  |
| 19 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 4.0425 |  | 13 | 5.88 | 6.65 | 23.77 | 6.19 |  | 7.00 | 25.02 |  |  |  |
| 20 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 0.3300 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 2.34 | 7.73 |  | 8.74 | 2.55 |  |  |  |
| 21 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 4.1250 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 1802.17 | 446.60 |  | 460.00 | 1842.23 |  |  |  |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 57.50 | 61.73 | 57.50 | 62.21 |  | 66.97 | 62.21 |  |  |  |
| 23 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.99 |  | 7.90 |  |  |  |  |
| 24 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 6.17 |  | 6.97 |  |  |  |  |
| 25 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 26 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0112 |  |  | 834.41 | 890.68 | 9.35 | 842.20 |  | 890.68 | 9.43 |  |  |  |
| 27 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.2625 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 285.20 | 1103.91 |  | 1183.07 | 289.78 |  |  |  |
| 28 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0125 |  |  | 628.87 | 658.77 | 7.86 | 607.11 |  | 658.77 | 7.59 |  |  |  |
| 29 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 2.8380 |  |  | 724.50 | 770.89 | 2056.13 | 707.30 |  | 770.89 | 2007.32 |  |  |  |
| 30 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0165 |  |  | 382.29 | 409.05 | 6.31 | 387.01 |  | 409.05 | 6.39 |  |  |  |
| 31 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 0.5000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 775.04 | 1563.50 |  | 1688.08 | 781.75 |  |  |  |
| 32 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.5323 |  |  | 206.55 | 213.02 | 109.95 | 194.92 |  | 213.02 | 103.76 |  |  |  |
| 33 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 3.1410 |  |  | 630.12 | 677.97 | 1979.21 | 617.80 |  | 677.97 | 1940.51 |  |  |  |
| 34 | 990601020 | 涡浆式混凝土搅拌机 350L | 台班 | 0.1610 |  |  | 287.59 | 298.64 | 46.30 | 263.97 |  | 298.64 | 42.50 |  |  |  |
| 35 | 990701010 | 钢筋调直机 14mm | 台班 | 0.0373 |  |  | 38.21 | 41.36 | 1.43 | 38.21 |  | 41.36 | 1.43 |  |  |  |
| 36 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0373 |  |  | 45.10 | 49.26 | 1.68 | 45.10 |  | 49.26 | 1.68 |  |  |  |
| 37 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0373 |  |  | 27.15 | 29.24 | 1.01 | 27.15 |  | 29.24 | 1.01 |  |  |  |
| 38 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.0083 |  |  | 94.74 | 104.84 | 0.79 | 94.74 |  | 104.84 | 0.79 |  |  |  |
| 39 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0330 |  |  | 121.70 | 134.92 | 4.02 | 121.70 |  | 134.92 | 4.02 |  |  |  |
| 40 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 483.91 | 511.12 | 483.91 | 461.74 |  | 321.46 | 461.74 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12353.94 | － |  | － | 12101.33 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 金属杆+灯架 |  | 套 | 33.00 | 13 |  | 823.01 | 930.00 | 27159.33 |
| 2 | 太阳能成套灯具 |  | 套 | 90.90 | 13 |  | 646.02 | 730.00 | 58723.22 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85882.55 |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇雨山村太阳能路灯采购安装项目PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 100806.29 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 100806.29 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 7444.55 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5211.68 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 1764.11 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 1159.27 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 675.4 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 1612.9 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1532.26 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 594.76 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 105.85 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 9742.58 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 17187.13 |
| 日期：2023-08-17 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |