**邹城市大束镇孟子湖社区党群服务中心装修装饰工程**

**招标控制价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇孟子湖社区党群服务中心装修装饰工程 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 550885.36 | |  | |  | 36807.86 |
|  | 孟子湖社区装修工程-装饰 | | 550885.36 | |  | |  | 36807.86 |
| 2 | 安装工程 | | 295377.87 | |  | |  | 18085.65 |
|  | 孟子湖社区装修工程-安装 | | 295377.87 | |  | |  | 18085.65 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 846263.23 | |  | |  | 54893.51 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 462405.48 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 462405.48 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 6186.07 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 4293.71 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 1892.36 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 36807.86 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 45485.95 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 550885.36 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一、底层装饰装修工程 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除铁艺隔断 | | m2 | 24.6 | | 15.61 | 384.01 |  |
| 2 | 011614002001 | 吧台拆除 1.拆除吧台 | | m | 5.9 | | 15.18 | 89.56 |  |
| 3 | 011614002002 | 柜体拆除 1.拆除酒柜 | | m2 | 16.2 | | 30.15 | 488.43 |  |
| 4 | 011601001001 | 砌体拆除 1.拆除空心砖隔墙 | | m3 | 5.76 | | 78.55 | 452.45 |  |
| 5 | 011605002001 | 块料拆除 1.拆除干挂瓷砖 | | m2 | 32.21 | | 14.08 | 453.52 |  |
| 6 | 011606003001 | 装饰条拆除 1.拆除不锈钢装饰条 | | m | 382.6 | | 3.06 | 1170.76 |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式：平面 2.龙骨材料种类：成品木龙骨 3.面层材料种类、规格：石膏板9.5mm厚 4.压条材料种类、规格：配套 | | m2 | 45.34 | | 94.88 | 4301.86 |  |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：顶棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：3遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍 | | m2 | 45.34 | | 29.05 | 1317.13 |  |
| 9 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：旧顶棚 2.喷刷涂料部位：顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | | m2 | 697.58 | | 11.84 | 8259.35 |  |
| 10 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.6+6超白双钢电动雾化玻璃 | | m2 | 86.46 | | 1433.59 | 123948.19 |  |
| 11 | 010805001001 | 电子感应门 1.85断桥铝型材钢化玻璃 2.电子配件品种、规格：含配套电动机及传 动装置1套 | | m2 | 21.39 | | 709.74 | 15181.34 |  |
| 12 | 010805005001 | 超市型材玻璃门 1.85断桥铝型材钢化玻璃 2.配件品种、规格：配套 | | m2 | 12.57 | | 472.9 | 5944.35 |  |
| 13 | 011501008001 | 实木壁柜 1.实木颗粒柜及低压线性灯 | | m2 | 118.32 | | 1089.03 | 128854.03 |  |
| 14 | 011104002001 | 复合木地板 1.基层材料种类、规格：18mm厚欧松板 2.垫层材料种类、规格：铺设3～5厚泡沫塑料衬垫 3.面层材料品种、规格：强化复合木地板 4.防护材料种类： | | m2 | 45.34 | | 217.57 | 9864.62 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 300709.6 |  |
| 合计 | | | | | | | | 300709.6 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 011107002001 | 木龙骨阶梯地台 1.木龙骨400\*600井字格 2.18mm厚欧松板 | | m2 | 42.15 | | 1044.25 | 44015.14 |  |
| 16 | 011207001001 | 石膏板隔墙 1.100型轻钢龙骨骨架双面石膏板9.5mm厚 | | m2 | 48.61 | | 132.54 | 6442.77 |  |
| 17 | 011207001002 | 石膏板隔墙 1.100型轻钢龙骨骨架单面石膏板9.5mm厚 | | m2 | 43.52 | | 97.7 | 4251.9 |  |
| 18 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍 | | m2 | 119.18 | | 14.58 | 1737.64 |  |
| 19 | 011207001003 | 墙面护墙板 1.面层材料品种、规格、颜色：奥松板 2.压条材料种类、规格：成品 | | m2 | 6.64 | | 51.69 | 343.22 |  |
| 20 | 011207001005 | 墙面护墙板 1.面层材料品种、规格、颜色：免漆装饰板 2.压条材料种类、规格：成品 3.含罩面清漆一遍 | | m2 | 206.35 | | 72.58 | 14976.88 |  |
| 21 | 011207001006 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色：白色铝塑板 4mm厚 2.压条材料种类、规格：成品 | | m2 | 149.62 | | 137.03 | 20502.43 |  |
| 22 | 011207001007 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格：奥松板 5mm厚 2.面层材料品种、规格、颜色：合成革软包 | | m2 | 21.97 | | 263.25 | 5783.6 |  |
| 23 | 011105002001 | 石材踢脚线 1.踢脚线高度：300mm 2.粘贴层厚度、材料种类：1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：与原有相似 或接近 4.含拆除旧踢脚线 | | m2 | 6.38 | | 240.89 | 1536.88 |  |
| 24 | 01B004 | 儿童泡沫坐垫 1.名称：儿童泡沫坐垫 2.规格：600\*600\*20mm | | m2 | 72.69 | | 34.07 | 2476.55 |  |
| 25 | 01B005 | 成品坐垫 1.直径：400mm 2.高度：50mm | | 个 | 18 | | 78 | 1404 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 二、二层装饰装修工程 | |  |  | |  |  |  |
| 26 | 011207001004 | 石膏板隔墙 1.100型轻钢龙骨骨架双面石膏板9.5mm厚 | | m2 | 82.62 | | 132.54 | 10950.45 |  |
| 27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍 | | m2 | 186.58 | | 14.58 | 2720.34 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 117141.8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 417851.4 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：旧顶棚 2.喷刷涂料部位：顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | | m2 | 1489.63 | | 11.84 | 17637.22 |  |
| 29 | 011501002001 | 玻璃柜 1.台柜规格：成品玻璃柜 | | m | 13.86 | | 504.6 | 6993.76 |  |
| 30 | 011501011001 | 地柜 1.台柜规格：成品地柜 | | m | 13.86 | | 755.66 | 10473.45 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 三、三层装饰装修工程 | |  |  | |  |  |  |
| 31 | 011108001001 | 窗台板 1.工程部位：窗台板 2.贴结合层厚度、材料种类：专用胶 3.面层材料品种、规格：人造大理石板  170\*15mm厚 4.勾缝材料种类：白水泥 | | m | 58.65 | | 44.45 | 2606.99 |  |
| 32 | 010810001001 | 窗帘(杆) 1.名称：成品铝合金百叶窗帘 2.窗帘高度、宽度： 3.窗帘层数： | | m2 | 39.28 | | 135.9 | 5338.15 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 四、其他 | |  |  | |  |  |  |
| 33 | 01B002 | 垃圾清理 1.人工楼层垃圾清理 | | m3 | 13.52 | | 93.28 | 1261.15 |  |
| 34 | 01B003 | 垃圾外运 1.垃圾外运 2.运距：自理 | | m3 | 13.52 | | 18 | 243.36 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 44554.08 |  |
| 合计 | | | | | | | | 462405.48 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
|  |  | 一、底层装饰装修工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除铁艺隔断 | | m2 | | － | 10.60 | |  | |  | 5.01 | 15.61 |
|  | 01-1-108借 | 拆除铁艺隔断 | | 10m2 | | 0.1 | 10.60 | |  | |  |  |  |
| 2 | 011614002001 | 吧台拆除 1.拆除吧台 | | m | | － | 10.31 | |  | |  | 4.87 | 15.18 |
|  | 01-1-154借 | 拆除吧台 | | 10m | | 0.1 | 10.31 | |  | |  |  |  |
| 3 | 011614002002 | 柜体拆除 1.拆除酒柜 | | m2 | | － | 20.48 | |  | |  | 9.67 | 30.15 |
|  | 01-1-150借 | 嵌入式柜体拆除 | | 10m2 | | 0.1 | 20.48 | |  | |  |  |  |
| 4 | 011601001001 | 砌体拆除 1.拆除空心砖隔墙 | | m3 | | － | 53.35 | |  | |  | 25.20 | 78.55 |
|  | 01-1-63借 | 加气混凝土砌块墙 | | 10m3 | | 0.1 | 53.35 | |  | |  |  |  |
| 5 | 011605002001 | 块料拆除 1.拆除干挂瓷砖 | | m2 | | － | 9.56 | |  | |  | 4.52 | 14.08 |
|  | 01-1-131借 | 墙柱面砖 | | 10m2 | | 0.1 | 9.56 | |  | |  |  |  |
| 6 | 011606003001 | 装饰条拆除 1.拆除不锈钢装饰条 | | m | | － | 2.08 | |  | |  | 0.98 | 3.06 |
|  | 01-14-12借调 | 不锈钢装饰线拆除 | | 10m | | 0.1 | 2.08 | |  | |  |  |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式：平面 2.龙骨材料种类：成品木龙骨 3.面层材料种类、规格：石膏板9.5mm 厚4.压条材料种类、规格：配套 | | m2 | | － | 40.92 | | 34.80 | | 0.05 | 19.11 | 94.88 |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 | | 10m2 | | 0.1 | 11.40 | | 7.35 | |  |  |  |
|  | 13-2-1 | 方木天棚龙骨（成品）平面 单层 | | 10m2 | | 0.1 | 16.56 | | 14.26 | | 0.05 |  |  |
|  | 13-3-10 | 钉铺纸面石膏板基层 木龙骨 | | 10m2 | | 0.1 | 12.96 | | 13.19 | |  |  |  |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：顶棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：3遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍 | | m2 | | － | 13.56 | | 9.16 | |  | 6.33 | 29.05 |
|  | 14-4-11调 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | | 10m2 | | 0.1 | 3.00 | | 2.49 | |  |  |  |
|  | 14-4-12 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 每增一遍 | | 10m2 | | 0.1 | 2.64 | | 1.32 | |  |  |  |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | | 10m2 | | 0.1 | 5.64 | | 3.57 | |  |  |  |
|  | 14-3-13 | 室内乳胶漆每增一遍 天棚 | | 10m2 | | 0.1 | 2.28 | | 1.78 | |  |  |  |
| 9 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：旧顶棚 2.喷刷涂料部位：顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | | m2 | | － | 5.64 | | 3.57 | |  | 2.63 | 11.84 |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | | 10m2 | | 0.1 | 5.64 | | 3.57 | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | | 第2页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 10 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.6+6超白双钢电动雾化玻璃 | | m2 | | － | 31.08 | | 1387.63 | | 0.37 | 14.51 | 1433.59 |
|  | 12-4-7调 | 全砖玻璃砖隔断 | | 10m2 | | 0.1 | 31.08 | | 1387.63 | | 0.37 |  |  |
| 11 | 010805001001 | 电子感应门 1.85断桥铝型材钢化玻璃 2.电子配件品种、规格：含配套电动机 及传动装置1套 | | m2 | | － | 33.04 | | 661.03 | | 0.06 | 15.61 | 709.74 |
|  | 8-2-1 | 铝合金推拉门 | | 10m2 | | 0.1 | 22.44 | | 439.86 | |  |  |  |
|  | 8-5-1 | 电子感应自动门传感装置 | | 套 | | 0.051 | 10.60 | | 221.17 | | 0.06 |  |  |
| 12 | 010805005001 | 超市型材玻璃门 1.85断桥铝型材钢化玻璃 2.配件品种、规格：配套 | | m2 | | － | 22.44 | | 439.86 | |  | 10.60 | 472.9 |
|  | 8-2-1 | 铝合金推拉门 | | 10m2 | | 0.1 | 22.44 | | 439.86 | |  |  |  |
| 13 | 011501008001 | 实木壁柜 1.实木颗粒柜及低压线性灯 | | m2 | | － |  | | 1089.03 | |  |  | 1089.03 |
|  | zc3\_0005 | 实木颗粒壁柜及低压线性灯 | | m2 | | 1 |  | | 1089.03 | |  |  |  |
| 14 | 011104002001 | 复合木地板 1.基层材料种类、规格：18mm厚欧松板 2.垫层材料种类、规格：铺设3～5厚泡沫塑料衬垫 3.面层材料品种、规格：强化复合木地 板 4.防护材料种类： | | m2 | | － | 32.40 | | 168.73 | | 1.32 | 15.12 | 217.57 |
|  | 11-4-5调 | 成品欧松板铺在地板上 | | 10m2 | | 0.1 | 16.20 | | 33.30 | | 0.66 |  |  |
|  | 11-4-5 | 条形实木地板(成品) 铺在毛地板上 | | 10m2 | | 0.1 | 16.20 | | 135.43 | | 0.66 |  |  |
| 15 | 011107002001 | 木龙骨阶梯地台 1.木龙骨400\*600井字格 2.18mm厚欧松板 | | m2 | | － |  | | 1044.25 | |  |  | 1044.25 |
|  | zc3\_0004 | 木龙骨欧松板阶梯地台 | | m2 | | 1 |  | | 1044.25 | |  |  |  |
| 16 | 011207001001 | 石膏板隔墙 1.100型轻钢龙骨骨架双面石膏板9.5mm 厚 | | m2 | | － | 37.32 | | 77.43 | | 0.36 | 17.43 | 132.54 |
|  | 12-3-28 | 轻钢龙骨安装 | | 10m2 | | 0.1 | 7.80 | | 51.05 | | 0.36 |  |  |
|  | 12-3-36 | 轻钢龙骨上铺钉石膏板 | | 10m2 | | 0.2 | 29.52 | | 26.38 | |  |  |  |
| 17 | 011207001002 | 石膏板隔墙 1.100型轻钢龙骨骨架单面石膏板9.5mm 厚 | | m2 | | － | 22.56 | | 64.24 | | 0.36 | 10.54 | 97.7 |
|  | 12-3-28 | 轻钢龙骨安装 | | 10m2 | | 0.1 | 7.80 | | 51.05 | | 0.36 |  |  |
|  | 12-3-36 | 轻钢龙骨上铺钉石膏板 | | 10m2 | | 0.1 | 14.76 | | 13.19 | |  |  |  |
| 18 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍 | | m2 | | － | 6.48 | | 5.07 | |  | 3.03 | 14.58 |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | | 0.1 | 4.56 | | 3.38 | |  |  |  |
|  | 14-3-11 | 室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | | 0.1 | 1.92 | | 1.69 | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | | 第3页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 19 | 011207001003 | 墙面护墙板 1.面层材料品种、规格、颜色：奥松板 2.压条材料种类、规格：成品 | | m2 | | － | 9.12 | | 37.63 | | 0.68 | 4.26 | 51.69 |
|  | 12-3-34调 | 木龙骨上铺钉欧松板18mm厚 | | 10m2 | | 0.1 | 9.12 | | 37.63 | | 0.68 |  |  |
| 20 | 011207001005 | 墙面护墙板 1.面层材料品种、规格、颜色：免漆装 饰板 2.压条材料种类、规格：成品 3.含罩面清漆一遍 | | m2 | | － | 11.16 | | 56.04 | | 0.17 | 5.21 | 72.58 |
|  | 12-3-45 | 粘贴不拼花装饰木夹板面层 | | 10m2 | | 0.1 | 7.92 | | 55.40 | | 0.17 |  |  |
|  | 14-1-43 | 醇酸清漆 每增一遍 墙面墙裙 | | 10m2 | | 0.1 | 3.24 | | 0.64 | |  |  |  |
| 21 | 011207001006 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色：白色铝 塑板4mm厚 2.压条材料种类、规格：成品 | | m2 | | － | 36.24 | | 83.87 | |  | 16.92 | 137.03 |
|  | 12-3-56 | 胶合板基层上粘贴铝塑板 | | 10m2 | | 0.1 | 36.24 | | 83.87 | |  |  |  |
| 22 | 011207001007 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格：奥松板 5mm厚 2.面层材料品种、规格、颜色：合成革 软包 | | m2 | | － | 62.88 | | 170.47 | | 0.53 | 29.37 | 263.25 |
|  | 12-3-49调 | 墙、柱饰面 防火胶板 | | 10m2 | | 0.1 | 8.04 | | 36.19 | | 0.17 |  |  |
|  | 12-3-57 | 墙、柱饰面 皮革 墙面 | | 10m2 | | 0.1 | 54.84 | | 134.28 | | 0.36 |  |  |
| 23 | 011105002001 | 石材踢脚线 1.踢脚线高度：300mm 2.粘贴层厚度、材料种类：1:2水泥砂 浆 3.面层材料品种、规格、颜色：与原有 相似或接近 4.含拆除旧踢脚线 | | m2 | | － | 71.37 | | 134.78 | | 1.35 | 33.39 | 240.89 |
|  | 11-3-20 | 石材块料 踢脚板 直线形 水泥砂浆 | | 10m2 | | 0.1 | 60.00 | | 134.78 | | 1.35 |  |  |
|  | 01-1-132借调 | 墙柱面 石材面 | | 10m2 | | 0.1 | 11.37 | |  | |  |  |  |
| 24 | 01B004 | 儿童泡沫坐垫 1.名称：儿童泡沫坐垫 2.规格：600\*600\*20mm | | m2 | | － |  | | 34.07 | |  |  | 34.07 |
|  | zc3\_0003 | 儿童泡沫垫600\*600\*20mm | | m2 | | 1 |  | | 34.07 | |  |  |  |
| 25 | 01B005 | 成品坐垫 1.直径：400mm 2.高度：50mm | | 个 | | － |  | | 78.00 | |  |  | 78 |
|  | 临时子目 | 成品坐垫Ф400\*50mm厚 | | 个 | | 1 |  | | 78.00 | |  |  |  |
|  |  | 二、二层装饰装修工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 26 | 011207001004 | 石膏板隔墙 1.100型轻钢龙骨骨架双面石膏板9.5mm 厚 | | m2 | | － | 37.32 | | 77.43 | | 0.36 | 17.43 | 132.54 |
|  | 12-3-28 | 轻钢龙骨安装 | | 10m2 | | 0.1 | 7.80 | | 51.05 | | 0.36 |  |  |
|  | 12-3-36 | 轻钢龙骨上铺钉石膏板 | | 10m2 | | 0.2 | 29.52 | | 26.38 | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | | 第4页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍 | | m2 | | － | 6.48 | | 5.07 | |  | 3.03 | 14.58 |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | | 0.1 | 4.56 | | 3.38 | |  |  |  |
|  | 14-3-11 | 室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 | | 0.1 | 1.92 | | 1.69 | |  |  |  |
| 28 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：旧顶棚 2.喷刷涂料部位：顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | | m2 | | － | 5.64 | | 3.57 | |  | 2.63 | 11.84 |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | | 10m2 | | 0.1 | 5.64 | | 3.57 | |  |  |  |
| 29 | 011501002001 | 玻璃柜 1.台柜规格：成品玻璃柜 | | m | | － |  | | 504.60 | |  |  | 504.6 |
|  | zc3\_0001 | 成品玻璃柜 | | m | | 1 |  | | 504.60 | |  |  |  |
| 30 | 011501011001 | 地柜 1.台柜规格：成品地柜 | | m | | － |  | | 755.66 | |  |  | 755.66 |
|  | zc3\_0002 | 成品地柜 | | m | | 1 |  | | 755.66 | |  |  |  |
|  |  | 三、三层装饰装修工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 31 | 011108001001 | 窗台板 1.工程部位：窗台板 2.贴结合层厚度、材料种类：专用胶 3.面层材料品种、规格：人造大理石板  170\*15mm厚 4.勾缝材料种类：白水泥 | | m | | － | 12.69 | | 25.14 | | 0.69 | 5.93 | 44.45 |
|  | 11-3-25 | 石材块料 零星项目 胶粘剂 | | 10m2 | | 0.017 | 12.69 | | 25.14 | | 0.69 |  |  |
| 32 | 010810001001 | 窗帘(杆) 1.名称：成品铝合金百叶窗帘 2.窗帘高度、宽度： 3.窗帘层数： | | m2 | | － | 3.36 | | 130.97 | |  | 1.57 | 135.9 |
|  | 15-8-37 | 百叶窗帘 | | 10m2 | | 0.1 | 3.36 | | 130.97 | |  |  |  |
|  |  | 四、其他 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 33 | 01B002 | 垃圾清理 1.人工楼层垃圾清理 | | m3 | | － | 47.63 | |  | | 23.15 | 22.50 | 93.28 |
|  | 01-1-104借 | 垂直运距(m) 15以内 | | 10m3 | | 0.1 | 47.63 | |  | | 23.15 |  |  |
| 34 | 01B003 | 垃圾外运 1.垃圾外运 2.运距：自理 | | m3 | | － |  | |  | | 18.00 |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运（运距自理） | | m3 | | 1 |  | |  | | 18.00 |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 47232.35 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | |  | 122.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 301.11 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 77.08 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 45.17 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 1134.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 257.42 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 65.9 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 38.61 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | |  | 139.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 343.62 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 87.97 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 51.54 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 496.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 47.7 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 12.21 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 7.16 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 1892.36 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 949.85 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 243.16 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 142.48 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 4293.71 | 4293.71 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 4293.71 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | | － | 1951.88 | | 949.74 | | 469.94 | 922.15 | 4293.71 |
|  | 17-3-3 | 满堂钢管脚手架基本层 | | 10m2 | | 4.2 | 429.66 | | 216.30 | | 142.51 |  |  |
|  | 17-2-2 | 双排里脚手架≤3.6m | | 10m2 | | 22.32 | 1522.22 | | 733.44 | | 327.43 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | | | 标段： | | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | | | 地方 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | | | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 综合工日（土建) | 工日 | 27.3942 | |  | 128.00 | | 128.00 | 3506.45 | | | 110.00 |  | 3013.36 |
| 2 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 24.6185 | |  | 128.00 | | 128.00 | 3151.17 | | | 110.00 |  | 2708.04 |
| 3 | 综合工日（装饰) | 工日 | 310.4076 | |  | 138.00 | | 138.00 | 42836.25 | | | 120.00 |  | 37248.91 |
| 4 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | | 130.00 |  | | | 113.00 | 113.00 |  |
| 5 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 130.2304 | | 13 | 5.62 | | 6.35 | 731.89 | | | 5.11 | 5.77 | 665.48 |
| 6 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 2.7321 | | 13 | 5.90 | | 6.67 | 16.12 | | | 5.11 | 5.77 | 13.96 |
| 7 | 槽钢 80×43×5 | kg | 78.6691 | | 13 | 3.72 | | 4.20 | 292.65 | | | 3.87 | 4.37 | 304.45 |
| 8 | 角钢 L25×25×3 | kg | 36.1178 | | 13 | 3.74 | | 4.23 | 135.08 | | | 3.73 | 4.22 | 134.72 |
| 9 | 角钢 L50×50×5 | kg | 4.3875 | | 13 | 3.77 | | 4.26 | 16.54 | | | 3.73 | 4.22 | 16.37 |
| 10 | 白布 | m2 | 1.7156 | | 13 | 5.90 | | 6.67 | 10.12 | | | 6.29 | 7.11 | 10.79 |
| 11 | 棉纱 | kg | 0.2951 | | 13 | 8.68 | | 9.81 | 2.56 | | | 6.19 | 7.00 | 1.83 |
| 12 | 无纺布 | m | 547.8883 | | 13 | 0.08 | | 0.09 | 43.83 | | | 0.06 | 0.07 | 32.87 |
| 13 | 皮革 | m2 | 25.2655 | | 13 | 53.20 | | 60.12 | 1344.12 | | | 39.82 | 45.00 | 1006.07 |
| 14 | 地脚 | 个 | 245.8704 | | 13 | 1.08 | | 1.22 | 265.54 | | | 1.40 | 1.58 | 344.22 |
| 15 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)× (10～16) | 100个 | 158.3890 | | 13 | 2.30 | | 2.60 | 364.29 | | | 4.87 | 5.50 | 771.35 |
| 16 | 膨胀螺栓 | 套 | 69.3702 | | 13 | 0.58 | | 0.66 | 40.23 | | | 0.60 | 0.68 | 41.62 |
| 17 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 252.5832 | | 13 | 0.27 | | 0.30 | 68.20 | | | 0.27 | 0.30 | 68.20 |
| 18 | 膨胀螺栓 M8×90 | 套 | 300.5700 | | 13 | 0.33 | | 0.37 | 99.19 | | | 0.32 | 0.36 | 96.18 |
| 19 | 石料切割锯片 | 片 | 0.2004 | | 13 | 64.60 | | 73.00 | 12.95 | | | 84.09 | 95.02 | 16.85 |
| 20 | 砂纸 | 张 | 248.7420 | | 13 | 0.45 | | 0.51 | 111.93 | | | 0.92 | 1.04 | 228.84 |
| 21 | 水砂纸 240#～600# | 张 | 5.6746 | | 13 | 3.24 | | 3.66 | 18.39 | | | 0.88 | 1.00 | 4.99 |
| 22 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 1.5686 | | 13 | 9.56 | | 10.80 | 15.00 | | | 8.89 | 10.05 | 13.94 |
| 23 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 0.4081 | | 13 | 10.62 | | 12.00 | 4.33 | | | 8.68 | 9.81 | 3.54 |
| 24 | 合金钢钻头 | 个 | 0.8501 | | 13 | 8.74 | | 9.88 | 7.43 | | | 9.35 | 10.56 | 7.95 |
| 25 | 气动排钉 F10 | 100个 | 47.9472 | | 13 | 4.51 | | 5.10 | 216.24 | | | 4.04 | 4.57 | 193.71 |
| 26 | 气动排钉 F20 | 100个 | 15.4641 | | 13 | 6.28 | | 7.10 | 97.11 | | | 5.04 | 5.69 | 77.94 |
| 27 | 圆钉 | kg | 19.4114 | | 13 | 5.58 | | 6.30 | 108.32 | | | 5.16 | 5.83 | 100.16 |
| 28 | 铁件 | kg | 184.5056 | | 13 | 4.78 | | 5.40 | 881.94 | | | 4.33 | 4.89 | 798.91 |
| 29 | 铁件(综合) | kg | 8.6463 | | 13 | 4.78 | | 5.40 | 41.33 | | | 4.42 | 5.00 | 38.22 |
| 30 | 白水泥 | kg | 36.6211 | | 13 | 0.64 | | 0.72 | 23.44 | | | 0.46 | 0.52 | 16.85 |
| 31 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | | 500.00 |  | | | 433.63 | 490.00 |  |
| 32 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | | 280.00 |  | | | 194.17 | 200.00 |  |
| 33 | 人造大理石170\*15mm | m2 | 10.5687 | | 3 | 169.90 | | 175.00 | 1795.62 | | | 122.33 | 126.00 | 1292.87 |
| 34 | 板方材 | m3 | 0.1033 | | 13 | 1736.28 | | 1962.00 | 179.36 | | | 1936.95 | 2188.75 | 200.09 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | | | 标段： | | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | | | 地方 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | | | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 35 | 胶合板 1220×2440×5 | m2 | 23.0685 | | 13 | 23.01 | | 26.00 | 530.81 | | | 42.00 | 47.46 | 968.88 |
| 36 | 装饰免漆木夹板  1220×2440×3 | m2 | 216.6675 | | 13 | 22.10 | | 24.97 | 4788.35 | | | 49.87 | 56.35 | 10805.21 |
| 37 | 6+6超白双钢电动雾化玻 璃 | m2 | 86.6329 | | 13 | 11.86 | | 13.40 | 1027.47 | | | 1371.68 | 1550.00 | 118832.62 |
| 38 | 欧松板18mm厚 | m2 | 77.1941 | | 13 | 137.73 | | 155.64 | 10631.94 | | | 31.58 | 35.69 | 2437.79 |
| 39 | 强化复合木地板 | m2 | 47.1536 | | 13 | 137.73 | | 155.64 | 6494.47 | | | 128.32 | 145.00 | 6050.75 |
| 40 | 纸面石膏板 1200×3000 ×9.5 | m2 | 372.3992 | | 13 | 8.79 | | 9.93 | 3273.39 | | | 10.62 | 12.00 | 3954.88 |
| 41 | 铝塑板 21S 1220×2440 ×4 | m2 | 157.1010 | | 13 | 55.17 | | 62.34 | 8667.26 | | | 69.03 | 78.00 | 10844.68 |
| 42 | 竖向龙骨 QC100 | m | 467.1068 | | 13 | 4.74 | | 5.36 | 2214.09 | | | 13.27 | 15.00 | 6198.51 |
| 43 | 横向龙骨 QC100 | m | 113.9369 | | 13 | 4.42 | | 5.00 | 503.60 | | | 13.27 | 15.00 | 1511.94 |
| 44 | 通贯龙骨 | m | 170.9056 | | 13 | 3.65 | | 4.12 | 623.81 | | | 4.42 | 5.00 | 755.40 |
| 45 | 木龙骨 25×30 | m | 341.1835 | | 13 | 1.70 | | 1.92 | 580.01 | | | 1.13 | 1.28 | 385.54 |
| 46 | 支撑卡 | 个 | 406.8181 | | 13 | 0.43 | | 0.49 | 174.93 | | | 0.22 | 0.25 | 89.50 |
| 47 | 垂直可调铝合金百叶窗 | m2 | 39.2800 | | 13 | 66.37 | | 75.00 | 2607.01 | | | 130.97 | 148.00 | 5144.50 |
| 48 | 85断桥铝型材钢化玻璃门 | m2 | 32.1941 | | 13 | 265.49 | | 300.00 | 8547.21 | | | 438.05 | 495.00 | 14102.63 |
| 49 | 花岗岩踢脚板 直线形 | m2 | 6.4757 | | 13 | 168.14 | | 190.00 | 1088.82 | | | 106.19 | 120.00 | 687.65 |
| 50 | 醇酸清漆 | kg | 10.1318 | | 13 | 10.27 | | 11.61 | 104.05 | | | 12.08 | 13.65 | 122.39 |
| 51 | 成品腻子 | kg | 59.2140 | | 13 | 10.88 | | 12.30 | 644.25 | | | 2.28 | 2.58 | 135.01 |
| 52 | 乳胶漆 | kg | 786.0874 | | 13 | 13.56 | | 15.32 | 10659.35 | | | 11.95 | 13.50 | 9393.74 |
| 53 | 红丹防锈漆 | kg | 0.3654 | | 13 | 13.63 | | 15.40 | 4.98 | | | 13.98 | 15.80 | 5.11 |
| 54 | 防火涂料 | kg | 18.5894 | | 13 | 15.84 | | 17.90 | 294.46 | | | 16.81 | 19.00 | 312.49 |
| 55 | 密封油膏 | kg | 17.8324 | | 13 | 1.49 | | 1.68 | 26.57 | | | 3.98 | 4.50 | 70.97 |
| 56 | 嵌缝石膏 | kg | 11.3849 | | 13 | 0.49 | | 0.55 | 5.58 | | | 0.62 | 0.70 | 7.06 |
| 57 | 油漆溶剂油 | kg | 1.1150 | | 13 | 4.42 | | 5.00 | 4.93 | | | 5.06 | 5.72 | 5.64 |
| 58 | 发泡剂 750mL | 支 | 7.1316 | | 13 | 16.95 | | 19.15 | 120.88 | | | 24.38 | 27.55 | 173.87 |
| 59 | 稀释剂 | kg | 1.8589 | | 13 | 11.82 | | 13.36 | 21.97 | | | 11.15 | 12.60 | 20.73 |
| 60 | 108胶 | kg | 38.2800 | | 13 | 1.77 | | 2.00 | 67.76 | | | 2.79 | 3.15 | 106.80 |
| 61 | 白乳胶 | kg | 68.7151 | | 13 | 7.73 | | 8.73 | 531.17 | | | 7.28 | 8.23 | 500.25 |
| 62 | 玻璃胶 310g | 支 | 20.1994 | | 13 | 9.58 | | 10.83 | 193.51 | | | 8.89 | 10.05 | 179.57 |
| 63 | 大理石胶 | kg | 5.1049 | | 13 | 14.73 | | 16.64 | 75.20 | | | 17.69 | 19.99 | 90.31 |
| 64 | 密封胶 | kg | 32.9314 | | 13 | 22.95 | | 25.93 | 755.78 | | | 24.16 | 27.30 | 795.62 |
| 65 | 万能胶 | kg | 58.5258 | | 13 | 19.24 | | 21.74 | 1126.04 | | | 18.14 | 20.50 | 1061.66 |
| 66 | 美纹纸胶带 | m | 55.1350 | | 13 | 0.18 | | 0.20 | 9.92 | | | 0.23 | 0.26 | 12.68 |
| 67 | 海绵垫料 | m2 | 23.0685 | | 13 | 26.55 | | 30.00 | 612.47 | | | 27.38 | 30.94 | 631.62 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | | | 标段： | | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | | | 地方 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | | | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 68 | 3～5厚泡沫塑料衬垫 | m2 | 48.9672 | | 13 | 1.35 | | 1.52 | 66.11 | | | 1.40 | 1.58 | 68.55 |
| 69 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 1.0920 | | 13 | 16.37 | | 18.50 | 17.88 | | | 17.04 | 19.26 | 18.61 |
| 70 | 通贯龙骨连接件 | 个 | 67.8031 | | 13 | 0.88 | | 1.00 | 59.67 | | | 1.95 | 2.20 | 132.22 |
| 71 | 锯末 | m3 | 0.0669 | | 13 | 17.08 | | 19.30 | 1.14 | | | 6.69 | 7.56 | 0.45 |
| 72 | 水 | m3 | 0.4805 | | 3 | 6.36 | | 6.55 | 3.06 | | | 4.03 | 4.15 | 1.94 |
| 73 | 电 | kW·h | 7.5446 | | 13 | 0.80 | | 0.90 | 6.04 | | | 0.74 | 0.84 | 5.58 |
| 74 | 回转扣件 | 个 | 0.2008 | | 13 | 5.31 | | 6.00 | 1.07 | | | 4.00 | 4.52 | 0.80 |
| 75 | 直角扣件 | 个 | 0.6376 | | 13 | 5.31 | | 6.00 | 3.39 | | | 4.00 | 4.52 | 2.55 |
| 76 | 对接扣件 | 个 | 0.1835 | | 13 | 4.42 | | 5.00 | 0.81 | | | 4.87 | 5.50 | 0.89 |
| 77 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.0906 | | 13 | 1716.81 | | 1940.00 | 155.54 | | | 1863.72 | 2106.00 | 168.85 |
| 78 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.0424 | | 13 | 1415.93 | | 1600.00 | 60.04 | | | 1478.76 | 1671.00 | 62.70 |
| 79 | 电动机传感装置（松下） | 套 | 1.0969 | | 13 | 2123.89 | | 2400.00 | 2329.69 | | | 4292.04 | 4850.00 | 4707.94 |
| 80 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.0327 | |  | 543.91 | | 593.77 | 17.79 | | | 477.47 | 524.67 | 15.61 |
| 81 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0392 | |  | 544.30 | | 584.97 | 21.34 | | | 453.30 | 490.75 | 17.77 |
| 82 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.0589 | |  | 506.88 | | 539.97 | 29.86 | | | 409.40 | 439.21 | 24.11 |
| 83 | 素水泥浆 | m3 | 0.0064 | |  | 666.51 | | 752.97 | 4.27 | | | 652.52 | 737.23 | 4.18 |
| 84 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | | 5.97 |  | | | 7.05 | 7.97 |  |
| 85 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | | 0.90 |  | | | 0.74 | 0.84 |  |
| 86 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.0250 | |  | 417.36 | | 448.14 | 427.79 | | | 458.48 | 448.14 | 469.94 |
| 87 | 单笼施工电梯 1t 75m | 台班 | 1.0816 | |  | 309.59 | | 330.29 | 334.85 | | | 289.34 | 330.29 | 312.95 |
| 88 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0163 | |  | 202.44 | | 203.74 | 3.30 | | | 178.30 | 203.74 | 2.91 |
| 89 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 2.2235 | |  | 28.23 | | 30.97 | 62.77 | | | 26.79 | 30.97 | 59.57 |
| 90 | 石料切割机 | 台班 | 0.9691 | |  | 48.43 | | 53.36 | 46.93 | | | 47.65 | 53.36 | 46.18 |
| 91 | 电动切割机 | 台班 | 5.3123 | |  | 12.00 | | 12.67 | 63.75 | | | 11.81 | 12.67 | 62.74 |
| 92 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.0220 | |  | 64.60 | | 70.94 | 1.42 | | | 60.98 | 70.94 | 1.34 |
| 93 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.3903 | |  | 94.74 | | 104.84 | 36.98 | | | 88.95 | 104.84 | 34.72 |
| 94 | 电动空气压缩机  0.6m3/min | 台班 | 1.3273 | |  | 40.21 | | 42.94 | 53.37 | | | 38.76 | 42.94 | 51.45 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 127258.52 | | | － | － | 252143.83 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 税率(%) | | 单价(除税) | | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 成品玻璃柜 | | m | 13.86 | | 13 | | 504.60 | | 570.20 | 6993.76 |
| 2 | 成品地柜 | | m | 13.86 | | 13 | | 755.66 | | 853.90 | 10473.45 |
| 3 | 儿童泡沫垫600\*600\*20mm | | m2 | 72.69 | | 13 | | 34.07 | | 38.50 | 2476.55 |
| 4 | 木龙骨欧松板阶梯地台 | | m2 | 42.15 | | 13 | | 1044.25 | | 1180.00 | 44015.14 |
| 5 | 实木颗粒壁柜及低压线性灯 | | m2 | 118.32 | | 13 | | 1089.03 | | 1230.60 | 128854.03 |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | 192812.93 |
|  | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **砂浆配比消耗材料汇总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | | | 地方 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | | | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 人工 | 工日 | 2.1229 | |  | 130.00 | | 130.00 | 275.98 | | | 113.00 | 113.00 | 239.89 |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.0798 | | 13 | 442.48 | | 500.00 | 35.31 | | | 433.63 | 490.00 | 34.60 |
| 2 | 电 | kW·h | 199.0704 | | 13 | 0.80 | | 0.90 | 159.26 | | | 0.74 | 0.84 | 147.31 |
| 2 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.1387 | | 3 | 271.84 | | 280.00 | 37.70 | | | 194.17 | 200.00 | 26.93 |
| 3 | 柴油 | kg | 34.0710 | | 13 | 5.28 | | 5.97 | 179.89 | | | 7.05 | 7.97 | 240.20 |
| 3 | 水 | m3 | 0.0412 | | 3 | 6.36 | | 6.55 | 0.26 | | | 4.03 | 4.15 | 0.17 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 688.40 | | | － | － | 689.10 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  |  | |  | |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 468591.55 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 36807.86 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 26428.56 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | 3.51 | 16447.56 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | 0.56 | 2624.11 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | 0.65 | 3045.85 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | 0.92 | 4311.04 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | 1.52 | 7122.59 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 2764.69 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 492.02 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | | 9 | 45485.95 |
|  | 合计 | |  | |  | 82293.81 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | | 合计 | | | |
| 金额（元） | | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | | 215479.23 | | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | | 215479.23 | | |  |
| 2 | 措施项目 | | | 726.74 | | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | | 50.53 | | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | | 676.21 | | |  |
| 3 | 其他项目 | | | 40000.00 | | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | | |  | | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | | 40000.00 | | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |  | | |  |
| 3.4 | 计日工 | | |  | | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | | |  | | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |  | | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |  | | |  |
| 3.8 | 其他 | | |  | | |  |
| 4 | 规费 | | | 18085.65 | | |  |
| 5 | 设备费 | | |  | | |  |
| 6 | 税金 | | | 21086.25 | | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | | 295377.87 | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一、底层安装工程 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 030505004001 | 电视墙 1.名称：LED电子显示屏 2.型号：Q1.86H 3.含配套金属支架、调试费 | | m2 | 16.98 | | 7779.58 | 132097.27 |  |
| 2 | 030501013001 | 网络服务器 1.名称：新一代云LCD联网播放器 2.型号、规格:A2K | | 台 | 3 | | 3446.5 | 10339.5 |  |
| 3 | 030501009001 | 路由器 1.名称：无线路由器AP | | 台 | 1 | | 550.72 | 550.72 |  |
| 4 | 030505003001 | 广告机 1.名称 2.名称：液晶广告机 | | 台 | 3 | | 4023.27 | 12069.81 |  |
| 5 | 030504002001 | 显示设备 1.名称：原有显示屏调试维修 | | 台 | 4 | | 534.07 | 2136.28 |  |
| 6 | 030506001001 | 扩声系统设备 1.名称：音响40W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | 1 | | 400.11 | 400.11 |  |
| 7 | 030506001002 | 扩声系统设备 1.名称：音响60W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | 1 | | 470.91 | 470.91 |  |
| 8 | 030506001003 | 扩声系统设备 1.名称：音响80W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | 2 | | 612.5 | 1225 |  |
| 9 | 030506001004 | 扩声系统设备 1.名称：音响120W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | 2 | | 860.29 | 1720.58 |  |
| 10 | 030506001005 | 扩声系统设备 1.名称：功放机120W | | 台 | 1 | | 2355.55 | 2355.55 |  |
| 11 | 030506001006 | 扩声系统设备 1.名称：功放机180W | | 台 | 1 | | 2957.32 | 2957.32 |  |
|  |  | 二、三层安装工程 | |  |  | |  |  |  |
| 12 | 030505004003 | 电视墙 1.名称：LED电子显示屏 2.型号：Q1.86H 3.含配套金属支架 | | m2 | 5.55 | | 7779.58 | 43176.67 |  |
|  |  | 三、其他 | |  |  | |  |  |  |
| 13 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格: 3\*10+1\*6 4.材质: 铜芯 5.敷设方式、部位：顶棚 | | m | 43.65 | | 47.87 | 2089.53 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 211589.25 |  |
| 合计 | | | | | | | | 211589.25 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 030411004001 | 配线 1.名称：绝缘导线 2.配线形式： 3.型号：BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位：穿管 | | m | 238.96 | | 2.11 | 504.21 |  |
| 15 | 030411004002 | 配线 1.名称：绝缘导线 2.配线形式： 3.型号：BV 4.规格:4.00 5.材质:铜芯 6.配线部位：穿管 | | m | 78.28 | | 3.77 | 295.12 |  |
| 16 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：双绞线缆 2.规格： 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管 | | m | 354.6 | | 5.28 | 1872.29 |  |
| 17 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：翘板开关 2.材质：塑料 3.规格：250V10A 4.安装方式:暗装 | | 个 | 26 | | 36.93 | 960.18 |  |
| 18 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：A86 4.安装形式：暗装 | | 个 | 26 | | 9.93 | 258.18 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 3889.98 |  |
| 合计 | | | | | | | | 215479.23 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
|  |  | 一、底层安装工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 1 | 030505004001 | 电视墙 1.名称：LED电子显示屏 2.型号：Q1.86H 3.含配套金属支架、调试费 | | m2 | | － | 240.00 | | 7294.41 | | 5.05 | 240.12 | 7779.58 |
|  | 5-5-219 | 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装) 室 内 全彩 | | m2 | | 1 | 240.00 | | 8.41 | | 5.05 |  |  |
|  | zc4\_0001 | LED电子显示屏Q1.86H | | m2 | | 1 |  | | 7286.00 | |  |  |  |
| 2 | 030501013001 | 网络服务器 1.名称：新一代云LCD联网播放器 2.型号、规格:A2K | | 台 | | － | 294.00 | | 2857.72 | | 0.63 | 294.15 | 3446.5 |
|  | 5-1-106 | 台式服务器安装、调试 企业级 | | 台 | | 1 | 294.00 | | 8.16 | | 0.63 |  |  |
|  | zc4\_0009 | 新一代云LCD联网播放器A2K | | 台 | | 1 |  | | 2849.56 | |  |  |  |
| 3 | 030501009001 | 路由器 1.名称：无线路由器AP | | 台 | | － | 84.00 | | 379.84 | | 2.84 | 84.04 | 550.72 |
|  | 5-1-84 | 路由器设备安装、调试 配置 ≤4口 | | 台 | | 1 | 84.00 | | 8.16 | | 2.84 |  |  |
|  | zc4\_0008 | 无线路由器AP | | 台 | | 1 |  | | 371.68 | |  |  |  |
| 4 | 030505003001 | 广告机 1.名称 2.名称：液晶广告机 | | 台 | | － | 72.00 | | 3878.91 | | 0.32 | 72.04 | 4023.27 |
|  | 5-2-2 | 安装机柜、机架 墙挂式 | | 台 | | 1 | 72.00 | | 20.50 | | 0.32 |  |  |
|  | zc4\_0010 | 液晶广告机 | | 台 | | 1 |  | | 3858.41 | |  |  |  |
| 5 | 030504002001 | 显示设备 1.名称：原有显示屏调试维修 | | 台 | | － | 261.00 | |  | | 11.94 | 261.13 | 534.07 |
|  | 5-5-231 | 视频系统设备调试 信号通道数 ≤20个 | | 系统 | | 0.25 | 360.00 | |  | | 28.15 |  |  |
|  | 5-5-232 | 视频系统设备调试 信号通道数 ＞20个,每增加5个 | | 系统 | | -0.75 | -99.00 | |  | | -16.21 |  |  |
| 6 | 030506001001 | 扩声系统设备 1.名称：音响40W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | | － | 48.00 | | 301.76 | | 2.33 | 48.02 | 400.11 |
|  | 5-5-78 | 扬声器安装、架设 壁挂式或吊装式扬 声器 ≤25kg | | 只 | | 1 | 48.00 | | 0.88 | | 2.33 |  |  |
|  | zc4\_0012 | 音响40W | | 台 | | 1 |  | | 300.88 | |  |  |  |
| 7 | 030506001002 | 扩声系统设备 1.名称：音响60W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | | － | 48.00 | | 372.56 | | 2.33 | 48.02 | 470.91 |
|  | 5-5-78 | 扬声器安装、架设 壁挂式或吊装式扬 声器 ≤25kg | | 只 | | 1 | 48.00 | | 0.88 | | 2.33 |  |  |
|  | zc4\_0013 | 音响60W | | 台 | | 1 |  | | 371.68 | |  |  |  |
| 8 | 030506001003 | 扩声系统设备 1.名称：音响80W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | | － | 48.00 | | 514.15 | | 2.33 | 48.02 | 612.5 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | 标段： | | | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费 和利润 |
|  | 5-5-78 | 扬声器安装、架设 壁挂式或吊装式扬 声器 ≤25kg | | 只 | | 1 | 48.00 | | 0.88 | | 2.33 |  |  |
|  | zc4\_0014 | 音响80W | | 台 | | 1 |  | | 513.27 | |  |  |  |
| 9 | 030506001004 | 扩声系统设备 1.名称：音响120W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | | － | 48.00 | | 761.94 | | 2.33 | 48.02 | 860.29 |
|  | 5-5-78 | 扬声器安装、架设 壁挂式或吊装式扬 声器 ≤25kg | | 只 | | 1 | 48.00 | | 0.88 | | 2.33 |  |  |
|  | zc4\_0011 | 音响120W | | 台 | | 1 |  | | 761.06 | |  |  |  |
| 10 | 030506001005 | 扩声系统设备 1.名称：功放机120W | | 台 | | － | 36.00 | | 2283.25 | | 0.28 | 36.02 | 2355.55 |
|  | 5-5-64 | 功率放大器安装 | | 台 | | 1 | 36.00 | | 0.06 | | 0.28 |  |  |
|  | zc4\_0003 | 功放机120W | | 台 | | 1 |  | | 2283.19 | |  |  |  |
| 11 | 030506001006 | 扩声系统设备 1.名称：功放机180W | | 台 | | － | 36.00 | | 2885.02 | | 0.28 | 36.02 | 2957.32 |
|  | 5-5-64 | 功率放大器安装 | | 台 | | 1 | 36.00 | | 0.06 | | 0.28 |  |  |
|  | zc4\_0004 | 功放机180W | | 台 | | 1 |  | | 2884.96 | |  |  |  |
|  |  | 二、三层安装工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 12 | 030505004003 | 电视墙 1.名称：LED电子显示屏 2.型号：Q1.86H 3.含配套金属支架 | | m2 | | － | 240.00 | | 7294.41 | | 5.05 | 240.12 | 7779.58 |
|  | 5-5-219 | 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装) 室 内 全彩 | | m2 | | 1 | 240.00 | | 8.41 | | 5.05 |  |  |
|  | zc4\_0001 | LED电子显示屏Q1.86H | | m2 | | 1 |  | | 7286.00 | |  |  |  |
|  |  | 三、其他 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 13 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格: 3\*10+1\*6 4.材质: 铜芯 5.敷设方式、部位：顶棚 | | m | | － | 3.85 | | 40.06 | | 0.10 | 3.86 | 47.87 |
|  | 4-9-152 | 铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm2以下 | | 100m | | 0.01 | 3.85 | | 1.11 | | 0.10 |  |  |
|  | zc4\_0002 | 电力电缆YJY-3\*10+1\*6 | | m | | 1.01 |  | | 38.95 | |  |  |  |
| 14 | 030411004001 | 配线 1.名称：绝缘导线 2.配线形式： 3.型号：BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位：穿管 | | m | | － | 0.97 | | 0.16 | |  | 0.98 | 2.11 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 | | 100m | | 0.01 | 0.97 | | 0.16 | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | 标段： | | | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 15 | 030411004002 | 配线 1.名称：绝缘导线 2.配线形式： 3.型号：BV 4.规格:4.00 5.材质:铜芯 6.配线部位：穿管 | | m | | － | 0.65 | | 2.47 | |  | 0.65 | 3.77 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以 下 | | 100m | | 0.01 | 0.65 | | 0.15 | |  |  |  |
|  | zc4\_0006 | 绝缘电线BV-4.0 | | m | | 1.1 |  | | 2.32 | |  |  |  |
| 16 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：双绞线缆 2.规格： 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管 | | m | | － | 1.44 | | 2.37 | | 0.03 | 1.44 | 5.28 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | | m | | 1 | 1.44 | | 0.08 | | 0.03 |  |  |
|  | zc4\_0007 | 双绞线缆CAT6 | | m | | 1.05 |  | | 2.29 | |  |  |  |
| 17 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：翘板开关 2.材质：塑料 3.规格：250V10A 4.安装方式:暗装 | | 个 | | － | 7.44 | | 22.04 | |  | 7.45 | 36.93 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | | 套 | | 1 | 7.44 | | 0.82 | |  |  |  |
|  | zc4\_0015 | 照明翘板式单联开关250V10A | | 只 | | 1.02 |  | | 21.22 | |  |  |  |
| 18 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：A86 4.安装形式：暗装 | | 个 | | － | 4.00 | | 1.93 | |  | 4.00 | 9.93 |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | | 10个 | | 0.1 | 4.00 | | 0.57 | |  |  |  |
|  | zc4\_0005 | 接线盒A86 | | 个 | | 1.02 |  | | 1.36 | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | | |  | | 10642.7 |
|  | 人工费含量 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | | 50 | |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | | 40 | |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | | 40 | |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | | 25 | |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | |  | | 115.74 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | | 2.5 | | 133.03 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | | 55 | | 73.17 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | | 32 | | 42.57 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | | 2.1 | | 301.28 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | | 2.1 | | 89.4 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | | 55 | | 49.17 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | | 32 | | 28.61 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | |  | | 103.7 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | | 2.8 | | 119.2 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | | 55 | | 65.56 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | | 32 | | 38.14 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | | 1.2 | | 155.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | | 1.2 | | 31.93 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | | 55 | | 17.56 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | | 32 | | 10.22 |
|  |  | |  | | |  | |  |
|  | 合计 | |  | | |  | | 676.21 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | | |  | | 373.56 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | | |  | | 205.46 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | | |  | | 119.54 |
|  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保 护 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电 、照明及通讯设施费 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | | 项 | | 1 | | 50.53 | 50.53 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | 50.53 |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保 护 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电 、照明及通讯设施费 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | | 项 | | － | 13.09 | | 24.32 | |  | 13.12 | 50.53 |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 第十二章至第十六章 | | 元 | | 1 | 10.15 | | 18.86 | |  |  |  |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 第一章至第十章 | | 元 | | 1 | 2.94 | | 5.46 | |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | | 项 | | － |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | | | 标段： | | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | | | 地方 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | | | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 综合工日（安装） | 工日 | 77.1012 | |  | 138.00 | | 138.00 | 10639.97 | | | 120.00 |  | 9252.14 |
| 2 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | | 130.00 |  | | | 113.00 | 113.00 |  |
| 3 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.2856 | | 13 | 5.20 | | 5.88 | 1.49 | | | 4.25 | 4.80 | 1.21 |
| 4 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 5.3190 | | 13 | 5.68 | | 6.42 | 30.21 | | | 5.11 | 5.77 | 27.18 |
| 5 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.1056 | | 13 | 5.34 | | 6.03 | 0.56 | | | 5.11 | 5.77 | 0.54 |
| 6 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.2600 | | 13 | 5.84 | | 6.60 | 1.52 | | | 5.11 | 5.77 | 1.33 |
| 7 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.1506 | | 13 | 21.84 | | 24.68 | 3.29 | | | 13.41 | 15.15 | 2.02 |
| 8 | 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.0253 | | 13 | 32.04 | | 36.21 | 0.81 | | | 33.89 | 38.30 | 0.86 |
| 9 | 白布 | kg | 0.4259 | | 13 | 6.94 | | 7.84 | 2.96 | | | 7.44 | 8.41 | 3.17 |
| 10 | 棉纱 | kg | 0.0200 | | 13 | 8.68 | | 9.81 | 0.17 | | | 6.19 | 7.00 | 0.12 |
| 11 | 棉纱头 | kg | 1.7610 | | 13 | 8.65 | | 9.77 | 15.23 | | | 6.19 | 7.00 | 10.90 |
| 12 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 54.0800 | | 13 | 0.07 | | 0.08 | 3.79 | | | 0.05 | 0.06 | 2.70 |
| 13 | 精制镀锌六角带帽螺栓  M8×100内 | 套 | 15.3604 | | 13 | 0.39 | | 0.44 | 5.99 | | | 0.27 | 0.30 | 4.15 |
| 14 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 24.2400 | | 13 | 0.19 | | 0.21 | 4.61 | | | 0.18 | 0.20 | 4.36 |
| 15 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 136.5318 | | 13 | 0.27 | | 0.30 | 36.86 | | | 0.27 | 0.30 | 36.86 |
| 16 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 17.4911 | | 13 | 0.27 | | 0.31 | 4.72 | | | 0.26 | 0.29 | 4.55 |
| 17 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～ 20)×3 | 个 | 26.7800 | | 13 | 0.34 | | 0.38 | 9.11 | | | 0.35 | 0.40 | 9.37 |
| 18 | 焊锡 | kg | 0.6345 | | 13 | 34.51 | | 39.00 | 21.90 | | | 36.37 | 41.10 | 23.08 |
| 19 | 焊锡膏 | kg | 0.0317 | | 13 | 15.04 | | 17.00 | 0.48 | | | 14.68 | 16.59 | 0.47 |
| 20 | 冲击钻头 φ8 | 个 | 0.1200 | | 13 | 4.69 | | 5.30 | 0.56 | | | 4.87 | 5.50 | 0.58 |
| 21 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 1.1265 | | 13 | 5.84 | | 6.60 | 6.58 | | | 5.75 | 6.50 | 6.48 |
| 22 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0803 | | 13 | 6.28 | | 7.10 | 0.50 | | | 6.99 | 7.90 | 0.56 |
| 23 | 冲击钻头 φ14 | 个 | 0.0600 | | 13 | 8.50 | | 9.60 | 0.51 | | | 8.85 | 10.00 | 0.53 |
| 24 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0301 | | 13 | 6.94 | | 7.84 | 0.21 | | | 6.64 | 7.50 | 0.20 |
| 25 | 汽油 92#～95# | kg | 1.8372 | | 13 | 6.77 | | 7.65 | 12.44 | | | 8.19 | 9.26 | 15.05 |
| 26 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0153 | | 13 | 7.96 | | 9.00 | 0.12 | | | 7.97 | 9.01 | 0.12 |
| 27 | 电气绝缘胶带 18mm×10m ×0.13mm | 卷 | 0.7540 | | 13 | 7.56 | | 8.54 | 5.70 | | | 8.85 | 10.00 | 6.67 |
| 28 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 6mm2 | m | 4.0800 | | 13 | 3.72 | | 4.20 | 15.18 | | | 4.15 | 4.69 | 16.93 |
| 29 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 16mm2 | m | 3.0600 | | 13 | 7.48 | | 8.45 | 22.89 | | | 11.36 | 12.84 | 34.76 |
| 30 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 7.9300 | | 13 | 1.62 | | 1.83 | 12.85 | | | 1.88 | 2.12 | 14.91 |
| 31 | 超五类双绞线缆 | m | 22.5300 | | 13 | 1.59 | | 1.80 | 35.82 | | | 2.47 | 2.79 | 55.65 |
| 32 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 26.7800 | | 13 | 0.08 | | 0.09 | 2.14 | | | 0.19 | 0.22 | 5.09 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | | | 标段： | | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | | | 地方 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | | | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 33 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 11.7462 | | 13 | 2.20 | | 2.49 | 25.84 | | | 1.91 | 2.16 | 22.44 |
| 34 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 8.1600 | | 13 | 1.61 | | 1.82 | 13.14 | | | 1.81 | 2.04 | 14.77 |
| 35 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 6.1200 | | 13 | 2.21 | | 2.50 | 13.53 | | | 3.28 | 3.71 | 20.07 |
| 36 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 2.3645 | | 13 | 3.23 | | 3.65 | 7.64 | | | 4.10 | 4.63 | 9.69 |
| 37 | 信号连接电缆 VGA | m | 22.5300 | | 13 | 3.12 | | 3.53 | 70.29 | | | 3.42 | 3.87 | 77.05 |
| 38 | 电 | kW·h | 1.7411 | | 13 | 0.80 | | 0.90 | 1.39 | | | 0.74 | 0.84 | 1.29 |
| 39 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 3.0119 | | 13 | 1.15 | | 1.30 | 3.46 | | | 0.71 | 0.80 | 2.14 |
| 40 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 11.69 | | 13.19 | 11.69 | | | 13.27 | 14.99 | 13.27 |
| 41 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | | 5.97 |  | | | 5.28 | 5.97 |  |
| 42 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | | 0.90 |  | | | 0.74 | 0.84 |  |
| 43 | 彩色监视器 | 台班 | 2.0000 | |  | 4.54 | | 5.12 | 9.08 | | | 4.54 | 5.12 | 9.08 |
| 44 | 笔记本电脑 | 台班 | 9.0590 | |  | 9.48 | | 10.52 | 85.88 | | | 9.48 | 10.52 | 85.88 |
| 45 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 3.8811 | |  | 5.63 | | 6.37 | 21.85 | | | 5.63 | 6.37 | 21.85 |
| 46 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班 | 0.1800 | |  | 12.52 | | 13.81 | 2.25 | | | 12.52 | 13.81 | 2.25 |
| 47 | 对讲机(一对) | 台班 | 3.7730 | |  | 4.23 | | 4.78 | 15.96 | | | 4.23 | 4.78 | 15.96 |
| 48 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0044 | |  | 628.87 | | 658.77 | 2.77 | | | 586.37 | 658.77 | 2.58 |
| 49 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0044 | |  | 400.21 | | 429.27 | 1.76 | | | 382.50 | 429.27 | 1.68 |
| 50 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.2100 | |  | 6.48 | | 6.88 | 1.36 | | | 6.48 | 6.88 | 1.36 |
| 51 | 液压升降机 | 台班 | 1.4265 | |  | 38.88 | | 42.12 | 55.46 | | | 38.40 | 42.12 | 54.78 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 11242.52 | | | － | － | 9898.68 |
|  | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | LED电子显示屏Q1.86H | | m2 | | 22.53 | 13 | | 7286.00 | | 8233.18 | 164153.58 |
| 2 | 电力电缆YJY-3\*10+1\*6 | | m | | 44.09 | 13 | | 38.56 | | 43.57 | 1699.98 |
| 3 | 功放机120W | | 台 | | 1.00 | 13 | | 2283.19 | | 2580.00 | 2283.19 |
| 4 | 功放机180W | | 台 | | 1.00 | 13 | | 2884.96 | | 3260.00 | 2884.96 |
| 5 | 接线盒A86 | | 个 | | 26.52 | 13 | | 1.33 | | 1.50 | 35.27 |
| 6 | 绝缘电线BV-4.0 | | m | | 86.11 | 13 | | 2.11 | | 2.38 | 181.69 |
| 7 | 双绞线缆CAT6 | | m | | 372.33 | 13 | | 2.18 | | 2.46 | 811.68 |
| 8 | 无线路由器AP | | 台 | | 1.00 | 13 | | 371.68 | | 420.00 | 371.68 |
| 9 | 新一代云LCD联网播放器A2K | | 台 | | 3.00 | 13 | | 2849.56 | | 3220.00 | 8548.68 |
| 10 | 液晶广告机 | | 台 | | 3.00 | 13 | | 3858.41 | | 4360.00 | 11575.23 |
| 11 | 音响120W | | 台 | | 2.00 | 13 | | 761.06 | | 860.00 | 1522.12 |
| 12 | 音响40W | | 台 | | 1.00 | 13 | | 300.88 | | 340.00 | 300.88 |
| 13 | 音响60W | | 台 | | 1.00 | 13 | | 371.68 | | 420.00 | 371.68 |
| 14 | 音响80W | | 台 | | 2.00 | 13 | | 513.27 | | 580.00 | 1026.54 |
| 15 | 照明翘板式单联开关250V10A | | 只 | | 26.52 | 13 | | 20.80 | | 23.50 | 551.62 |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | 196318.78 |
|  | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  |  | |  | | | |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | | | |  | 216205.97 |
| 1 | 规费 | |  | | | |  | 18085.65 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | | |  | 13296.68 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | 3.51 | 7588.83 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | 0.29 | 627 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | 0.59 | 1275.62 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | 1.76 | 3805.23 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | | 1.52 | 3286.33 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | 0.59 | 1275.62 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | 0.105 | 227.02 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | | | | 9 | 21086.25 |
|  | 合计 | |  | | | |  | 39171.9 |
|  |  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | 胜通软件 | | | |

**邹城市大束镇孟子湖社区党群服务中心装修装饰工程**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一、底层装饰装修工程 | |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除铁艺隔断 | | m2 | | 24.6 | |  | |  |  |
| 2 | 011614002001 | 吧台拆除 1.拆除吧台 | | m | | 5.9 | |  | |  |  |
| 3 | 011614002002 | 柜体拆除 1.拆除酒柜 | | m2 | | 16.2 | |  | |  |  |
| 4 | 011601001001 | 砌体拆除 1.拆除空心砖隔墙 | | m3 | | 5.76 | |  | |  |  |
| 5 | 011605002001 | 块料拆除 1.拆除干挂瓷砖 | | m2 | | 32.21 | |  | |  |  |
| 6 | 011606003001 | 装饰条拆除 1.拆除不锈钢装饰条 | | m | | 382.6 | |  | |  |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式：平面 2.龙骨材料种类：成品木龙骨 3.面层材料种类、规格：石膏板9.5mm厚 4.压条材料种类、规格：配套 | | m2 | | 45.34 | |  | |  |  |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：顶棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：3遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍 | | m2 | | 45.34 | |  | |  |  |
| 9 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：旧顶棚 2.喷刷涂料部位：顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | | m2 | | 697.58 | |  | |  |  |
| 10 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.6+6超白双钢电动雾化玻璃 | | m2 | | 86.46 | |  | |  |  |
| 11 | 010805001001 | 电子感应门 1.85断桥铝型材钢化玻璃 2.电子配件品种、规格：含配套电动机及传 动装置1套 | | m2 | | 21.39 | |  | |  |  |
| 12 | 010805005001 | 超市型材玻璃门 1.85断桥铝型材钢化玻璃 2.配件品种、规格：配套 | | m2 | | 12.57 | |  | |  |  |
| 13 | 011501008001 | 实木壁柜 1.实木颗粒柜及低压线性灯 | | m2 | | 118.32 | |  | |  |  |
| 14 | 011104002001 | 复合木地板 1.基层材料种类、规格：18mm厚欧松板 2.垫层材料种类、规格：铺设3～5厚泡沫塑 料衬垫 3.面层材料品种、规格：强化复合木地板 4.防护材料种类： | | m2 | | 45.34 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | 第2页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 011107002001 | 木龙骨阶梯地台 1.木龙骨400\*600井字格 2.18mm厚欧松板 | | m2 | | 42.15 | |  | |  |  |
| 16 | 011207001001 | 石膏板隔墙 1.100型轻钢龙骨骨架双面石膏板9.5mm厚 | | m2 | | 48.61 | |  | |  |  |
| 17 | 011207001002 | 石膏板隔墙 1.100型轻钢龙骨骨架单面石膏板9.5mm厚 | | m2 | | 43.52 | |  | |  |  |
| 18 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍 | | m2 | | 119.18 | |  | |  |  |
| 19 | 011207001003 | 墙面护墙板 1.面层材料品种、规格、颜色：奥松板 2.压条材料种类、规格：成品 | | m2 | | 6.64 | |  | |  |  |
| 20 | 011207001005 | 墙面护墙板 1.面层材料品种、规格、颜色：免漆装饰板 2.压条材料种类、规格：成品 3.含罩面清漆一遍 | | m2 | | 206.35 | |  | |  |  |
| 21 | 011207001006 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色：白色铝塑板 4mm厚 2.压条材料种类、规格：成品 | | m2 | | 149.62 | |  | |  |  |
| 22 | 011207001007 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格：奥松板 5mm厚 2.面层材料品种、规格、颜色：合成革软包 | | m2 | | 21.97 | |  | |  |  |
| 23 | 011105002001 | 石材踢脚线 1.踢脚线高度：300mm 2.粘贴层厚度、材料种类：1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：与原有相似 或接近 4.含拆除旧踢脚线 | | m2 | | 6.38 | |  | |  |  |
| 24 | 01B004 | 儿童泡沫坐垫 1.名称：儿童泡沫坐垫 2.规格：600\*600\*20mm | | m2 | | 72.69 | |  | |  |  |
| 25 | 01B005 | 成品坐垫 1.直径：400mm 2.高度：50mm | | 个 | | 18 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 二、二层装饰装修工程 | |  | |  | |  | |  |  |
| 26 | 011207001004 | 石膏板隔墙 1.100型轻钢龙骨骨架双面石膏板9.5mm厚 | | m2 | | 82.62 | |  | |  |  |
| 27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍 | | m2 | | 186.58 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | 第3页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：旧顶棚 2.喷刷涂料部位：顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍 | | m2 | | 1489.63 | |  | |  |  |
| 29 | 011501002001 | 玻璃柜 1.台柜规格：成品玻璃柜 | | m | | 13.86 | |  | |  |  |
| 30 | 011501011001 | 地柜 1.台柜规格：成品地柜 | | m | | 13.86 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 三、三层装饰装修工程 | |  | |  | |  | |  |  |
| 31 | 011108001001 | 窗台板 1.工程部位：窗台板 2.贴结合层厚度、材料种类：专用胶 3.面层材料品种、规格：人造大理石板  170\*15mm厚 4.勾缝材料种类：白水泥 | | m | | 58.65 | |  | |  |  |
| 32 | 010810001001 | 窗帘(杆) 1.名称：成品铝合金百叶窗帘 2.窗帘高度、宽度： 3.窗帘层数： | | m2 | | 39.28 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | 四、其他 | |  | |  | |  | |  |  |
| 33 | 01B002 | 垃圾清理 1.人工楼层垃圾清理 | | m3 | | 13.52 | |  | |  |  |
| 34 | 01B003 | 垃圾外运 1.垃圾外运 2.运距：自理 | | m3 | | 13.52 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | | |  | |  |
|  | 人工费含量 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | | 25 | |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | | 25 | |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | | 25 | |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | | 10 | |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | | 2.55 | |  |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | | 25.6 | |  |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | | 15 | |  |
| 2 | 二次搬运 | |  | | | 2.18 | |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | | 2.18 | |  |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | | 25.6 | |  |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | | 15 | |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | | 2.91 | |  |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | | 25.6 | |  |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | | 15 | |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | | 0.15 | |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | | 0.15 | |  |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | | 25.6 | |  |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | | 15 | |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | |  | |  |
|  | 合计 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | | |  | |  |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | | |  | |  |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-装饰 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | | 费率 (%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | | | |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | | | |  |  |
| 1 | 规费 | |  | | | |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | | |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防 控措施费 | | | | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防 控措施费 | | | | 0.56 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防 控措施费 | | | | 0.65 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防 控措施费 | | | | 0.92 |  |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防 控措施费 | | | | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设 备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | | | 9 |  |
|  | 合计 | |  | | | |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一、底层安装工程 | |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | 030505004001 | 电视墙 1.名称：LED电子显示屏 2.型号：Q1.86H 3.含配套金属支架、调试费 | | m2 | | 16.98 | |  | |  |  |
| 2 | 030501013001 | 网络服务器 1.名称：新一代云LCD联网播放器 2.型号、规格:A2K | | 台 | | 3 | |  | |  |  |
| 3 | 030501009001 | 路由器 1.名称：无线路由器AP | | 台 | | 1 | |  | |  |  |
| 4 | 030505003001 | 广告机 1.名称 2.名称：液晶广告机 | | 台 | | 3 | |  | |  |  |
| 5 | 030504002001 | 显示设备 1.名称：原有显示屏调试维修 | | 台 | | 4 | |  | |  |  |
| 6 | 030506001001 | 扩声系统设备 1.名称：音响40W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | | 1 | |  | |  |  |
| 7 | 030506001002 | 扩声系统设备 1.名称：音响60W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | | 1 | |  | |  |  |
| 8 | 030506001003 | 扩声系统设备 1.名称：音响80W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | | 2 | |  | |  |  |
| 9 | 030506001004 | 扩声系统设备 1.名称：音响120W 2.安装方式：壁挂 | | 台 | | 2 | |  | |  |  |
| 10 | 030506001005 | 扩声系统设备 1.名称：功放机120W | | 台 | | 1 | |  | |  |  |
| 11 | 030506001006 | 扩声系统设备 1.名称：功放机180W | | 台 | | 1 | |  | |  |  |
|  |  | 二、三层安装工程 | |  | |  | |  | |  |  |
| 12 | 030505004003 | 电视墙 1.名称：LED电子显示屏 2.型号：Q1.86H 3.含配套金属支架 | | m2 | | 5.55 | |  | |  |  |
|  |  | 三、其他 | |  | |  | |  | |  |  |
| 13 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格: 3\*10+1\*6 4.材质: 铜芯 5.敷设方式、部位：顶棚 | | m | | 43.65 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | 标段： | | | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 030411004001 | 配线 1.名称：绝缘导线 2.配线形式： 3.型号：BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位：穿管 | | m | | 238.96 | |  | |  |  |
| 15 | 030411004002 | 配线 1.名称：绝缘导线 2.配线形式： 3.型号：BV 4.规格:4.00 5.材质:铜芯 6.配线部位：穿管 | | m | | 78.28 | |  | |  |  |
| 16 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：双绞线缆 2.规格： 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管 | | m | | 354.6 | |  | |  |  |
| 17 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：翘板开关 2.材质：塑料 3.规格：250V10A 4.安装方式:暗装 | | 个 | | 26 | |  | |  |  |
| 18 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：A86 4.安装形式：暗装 | | 个 | | 26 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | | |  | |  |
|  | 人工费含量 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | | 50 | |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | | 40 | |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | | 40 | |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | | 25 | |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | | 2.5 | |  |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | | 55 | |  |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | | 32 | |  |
| 2 | 二次搬运 | |  | | | 2.1 | |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | | 2.1 | |  |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | | 55 | |  |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | | 32 | |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | | 2.8 | |  |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | | 55 | |  |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | | 32 | |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | | 1.2 | |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | | 1.2 | |  |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | | 55 | |  |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | | 32 | |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | |  | |  |
|  | 合计 | |  | | |  | |  |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | | |  | |  |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | | |  | |  |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增 加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻 和焊接保护 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供 气、供电、照明及通讯设施费 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：孟子湖社区装修工程-安装 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | | 费率 (%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -疫情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | | | |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | | | |  |  |
| 1 | 规费 | |  | | | |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | | |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | | | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | | | 0.29 |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | | | 0.59 |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | | | 1.76 |  |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | | | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | 0.59 |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | | 0.105 |  |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | | | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲 供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | | | 9 |  |
|  | 合计 | |  | | | |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | 胜通软件 | | | |