| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 54204.71 |  |  |  |  | 3621.73 |
|  | 邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  | 54204.71 |  |  |  |  | 3621.73 |
| 2 | 安装工程 |  | 245295.61 |  |  |  |  | 17371.61 |
|  | 邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  | 245295.61 |  |  |  |  | 17371.61 |
| 合计 |  |  | 299500.32 |  |  |  |  | 20993.34 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 45990.83 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 45990.83 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 116.53 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 116.53 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 3621.73 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 4475.62 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 54204.71 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 普通土 2.挖土深度 0.2m 3.弃土运距 |  | m3 | 27.72 |  | 3.32 | 92.03 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 16.72 |  | 18.9 | 316.01 |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 烧结煤矸石实 心砖240*115*53 2.基础类型 3砂浆强度等级 M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 27.5 |  | 453.02 | 12458.05 |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 20mm厚1：2水泥砂浆抹面 |  | m2 | 165 |  | 30.19 | 4981.35 |  |
| 5 | 011602001001 | 混凝土地面破除 破除200mm厚C25砼路面 |  | m2 | 165 |  | 23.77 | 3922.05 |  |
| 6 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别 普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 165 |  | 3.1 | 511.5 |  |
| 7 | AB001 | 恢复混凝土地面 恢复200mm厚C25砼 |  | m2 | 231 |  | 89.14 | 20591.34 |  |
| 8 | 010103001003 | 回填素土 1.密实度要求 夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 165 |  | 18.9 | 3118.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 45990.83 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 45990.83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 116.53 |
| 合计 |  |  |  | 116.53 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 14622.1 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 37.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 93.22 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 23.86 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 13.98 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 32.35 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 79.69 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 20.4 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 11.95 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 43.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 106.38 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 27.23 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 15.96 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 3.15 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 7.76 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 1.99 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 1.16 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 116.53 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 287.05 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 73.48 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 43.05 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 70.5383 |  |  | 128.00 | 128.00 | 9028.90 | 110.00 |  |  | 7759.21 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 21.5078 |  |  | 138.00 | 138.00 | 2968.08 | 110.00 |  |  | 2365.86 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 22.4235 |  |  | 117.00 | 117.00 | 2623.55 | 103.00 |  |  | 2309.62 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 1.1880 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 4.42 | 4.94 |  | 5.58 | 5.87 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 266.8050 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 496.26 | 2.19 |  | 2.47 | 584.30 |  |  |  |
| 7 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.7425 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 13.80 | 22.62 |  | 25.56 | 16.80 |  |  |  |
| 8 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 9 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 220.39 |  | 227.00 |  |  |  |  |
| 10 | 04090023 | 滑石粉 | kg |  |  | 13 | 0.71 | 0.80 |  | 0.42 |  | 0.48 |  |  |  |  |
| 11 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 14.5838 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 10760.80 | 402.91 |  | 415.00 | 5875.96 |  |  |  |
| 12 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.1155 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 170.18 | 1858.41 |  | 2100.00 | 214.65 |  |  |  |
| 13 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  |  | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 3.10 |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.0825 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 1.82 | 19.47 |  | 22.00 | 1.61 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 27.0397 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 171.97 | 6.60 |  | 6.80 | 178.46 |  |  |  |
| 16 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 6.5959 |  |  | 361.37 | 380.58 | 2383.56 | 305.88 |  | 323.08 | 2017.55 |  |  |  |
| 17 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.8710 |  |  | 544.30 | 584.97 | 1562.69 | 478.04 |  | 515.74 | 1372.45 |  |  |  |
| 18 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.3165 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 485.41 | 1230.65 |  | 1364.66 | 389.50 |  |  |  |
| 19 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 46.6620 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 19480.45 | 330.10 |  | 340.00 | 15403.13 |  |  |  |
| 20 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 22 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0385 |  |  | 834.41 | 890.68 | 32.12 | 834.41 |  | 890.68 | 32.12 |  |  |  |
| 23 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.3524 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 382.87 | 1086.47 |  | 1183.07 | 382.87 |  |  |  |
| 24 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 17.3543 |  |  | 28.30 | 30.70 | 491.13 | 28.30 |  | 30.70 | 491.13 |  |  |  |
| 25 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 6.6990 |  |  | 12.27 | 12.95 | 82.20 | 12.27 |  | 12.95 | 82.20 |  |  |  |
| 26 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.3891 |  |  | 249.48 | 255.99 | 97.07 | 249.48 |  | 255.99 | 97.07 |  |  |  |
| 27 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 3.6960 |  |  | 7.74 | 8.49 | 28.61 | 7.74 |  | 8.49 | 28.61 |  |  |  |
| 28 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 3.3495 |  |  | 131.24 | 144.60 | 439.59 | 131.24 |  | 144.60 | 439.59 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51705.48 | － |  | － | 40048.56 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--土建评审 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 46107.36 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 46107.36 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 3621.73 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2600.46 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1618.37 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 258.2 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 299.7 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 424.19 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 700.83 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 272.03 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 48.41 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 4475.62 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 8097.35 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 205191.71 |  |  |
| 1.1 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 205191.71 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2478.52 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2478.52 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 17371.61 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 20253.77 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 245295.61 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 03B001 | 不锈钢保温水表箱水表箱 7块水表 |  | 套 | 22 |  | 453.43 | 9975.46 |  |
| 2 | 03B002 | 不锈钢保温水表箱水表箱 6块水表 |  | 套 | 17 |  | 391.48 | 6655.16 |  |
| 3 | 03B003 | 不锈钢保温水表箱水表箱 5块水表 |  | 套 | 25 |  | 369.36 | 9234 |  |
| 4 | 03B004 | 不锈钢保温水表箱水表箱 4块水表 |  | 套 | 40 |  | 342.81 | 13712.4 |  |
| 5 | 03B005 | 不锈钢保温水表箱水表箱 3块水表 |  | 套 | 3 |  | 329.53 | 988.59 |  |
| 6 | 03B006 | 不锈钢保温水表箱水表箱 2块水表 |  | 套 | 3 |  | 280.86 | 842.58 |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：De20PE管 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要 求 7.警示带形式 |  | m | 2224 |  | 15.17 | 33738.08 |  |
| 8 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：De32PE管 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要 求 7.警示带形式 |  | m | 550 |  | 17.73 | 9751.5 |  |
| 9 | 030408003001 | 保护管 1.名称：保护管 2.材质：PVC管 3.规格：De75 4.敷设方式 |  | m | 110 |  | 10.7 | 1177 |  |
| 10 | 031005007001 | 热媒集配装置制作、安装 1.材质：PP-R分水器 2.规格：7路 3.附件名称、规格、数量 |  | 台 | 22 |  | 175.06 | 3851.32 |  |
| 11 | 031005007002 | 热媒集配装置制作、安装 1.材质：PP-R分水器 2.规格：6路 3.附件名称、规格、数量 |  | 台 | 17 |  | 145.38 | 2471.46 |  |
| 12 | 031005007003 | 热媒集配装置制作、安装 1.材质：PP-R分水器 2.规格：5路 3.附件名称、规格、数量 |  | 台 | 25 |  | 140.95 | 3523.75 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 95921.3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 95921.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 031005007004 | 热媒集配装置制作、安装 1.材质：PP-R分水器 2.规格：4路 3.附件名称、规格、数量 |  | 台 | 40 |  | 115.87 | 4634.8 |  |
| 14 | 031005007005 | 热媒集配装置制作、安装 1.材质：PP-R分水器 2.规格：3路 3.附件名称、规格、数量 |  | 台 | 3 |  | 107.9 | 323.7 |  |
| 15 | 031005007006 | 热媒集配装置制作、安装 1.材质：PP-R分水器 2.规格：2路 3.附件名称、规格、数量 |  | 台 | 3 |  | 73.13 | 219.39 |  |
| 16 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：利用原有DN15NB-IOT物联网 水表 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置 |  | 个 | 556 |  | 40.78 | 22673.68 |  |
| 17 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：表前锁闭阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法 |  | 个 | 556 |  | 43.72 | 24308.32 |  |
| 18 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型：止回阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法 |  | 个 | 556 |  | 37.46 | 20827.76 |  |
| 19 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型：表后不锈钢闸阀 2.材质 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法 |  | 个 | 556 |  | 37.46 | 20827.76 |  |
| 20 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种;橡塑保温 2.绝热厚度 3.管道外径：DE20 4.软木品种 |  | m3 | 3.56 |  | 2694.5 | 9592.42 |  |
| 21 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料:铝箔胶带 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | 218.59 |  | 26.82 | 5862.58 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 109270.41 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 205191.71 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2478.52 |
| 合计 |  |  |  | 2478.52 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 81164.43 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 882.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 1014.56 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 558.01 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 324.66 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 593.15 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 681.78 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 374.98 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 218.17 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 790.86 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 909.04 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 499.97 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 290.89 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 211.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 243.49 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 133.92 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 77.92 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2478.52 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 2848.87 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 1566.88 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 911.64 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 588.0652 |  |  | 138.00 | 138.00 | 81153.00 | 110.00 |  |  | 64687.17 |  |  |  |
| 2 | 01030069 | 镀锌低碳钢丝 φ1.4～2.5 | kg | 0.6558 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 3.66 | 5.11 |  | 5.77 | 3.35 |  |  |  |
| 3 | 01090021 | 圆钢 φ10～14 | kg | 34.7600 |  | 13 | 3.79 | 4.28 | 131.74 | 3.67 |  | 4.15 | 127.57 |  |  |  |
| 4 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 9.4316 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 36.69 | 3.99 |  | 4.51 | 37.63 |  |  |  |
| 5 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 35.0280 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 131.71 | 3.99 |  | 4.51 | 139.76 |  |  |  |
| 6 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 2.2192 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 23.52 | 12.54 |  | 14.17 | 27.83 |  |  |  |
| 7 | 02270025 | 破布 | kg | 0.7120 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 4.80 | 7.05 |  | 7.97 | 5.02 |  |  |  |
| 8 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 56.1536 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 497.52 | 10.23 |  | 11.56 | 574.45 |  |  |  |
| 9 | 03010791 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 453.2000 |  | 13 | 0.19 | 0.21 | 86.11 | 0.19 |  | 0.22 | 86.11 |  |  |  |
| 10 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 906.4000 |  | 13 | 0.79 | 0.89 | 716.06 | 0.82 |  | 0.93 | 743.25 |  |  |  |
| 11 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 6.6720 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 70.86 | 7.61 |  | 8.60 | 50.77 |  |  |  |
| 12 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 2.2000 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.95 | 0.50 |  | 0.56 | 1.10 |  |  |  |
| 13 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 179.3292 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 78.90 | 0.50 |  | 0.56 | 89.66 |  |  |  |
| 14 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 7.4898 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 5.84 | 0.85 |  | 0.96 | 6.37 |  |  |  |
| 15 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.9070 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.49 | 0.85 |  | 0.96 | 1.62 |  |  |  |
| 16 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 72.9028 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 774.23 | 7.72 |  | 8.72 | 562.81 |  |  |  |
| 17 | 03130835 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 5.2800 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 30.84 | 5.88 |  | 6.65 | 31.05 |  |  |  |
| 18 | 03130843 | 冲击钻头 φ16 | 个 | 18.4800 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 157.08 | 8.41 |  | 9.50 | 155.42 |  |  |  |
| 19 | 04010009 | 水泥 42.5MPa | kg | 374.0000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 164.56 | 0.42 |  | 0.48 | 157.08 |  |  |  |
| 20 | 04030009 | 砂子 | kg | 1122.0000 |  | 3 | 0.16 | 0.16 | 179.52 | 0.13 |  | 0.13 | 145.86 |  |  |  |
| 21 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.2200 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 55.53 | 186.41 |  | 192.00 | 41.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2656.5680 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1168.89 | 0.19 |  | 0.21 | 504.75 |  |  |  |
| 23 | 14070011 | 机油 | kg | 18.9040 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 172.40 | 9.62 |  | 10.87 | 181.86 |  |  |  |
| 24 | 14390001 | 氧气 | m3 | 64.1262 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 343.08 | 7.01 |  | 7.64 | 449.52 |  |  |  |
| 25 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 21.3754 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 312.29 | 17.36 |  | 18.92 | 371.08 |  |  |  |
| 26 | 14430019 | 贴缝胶带 9m | 卷 | 83.3396 |  | 13 | 7.52 | 8.50 | 626.71 | 4.53 |  | 5.12 | 377.53 |  |  |  |
| 27 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 3.3360 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 23.12 | 7.86 |  | 8.88 | 26.22 |  |  |  |
| 28 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 4.1610 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 24.18 | 9.19 |  | 10.39 | 38.24 |  |  |  |
| 29 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 5.0040 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 20.37 | 6.20 |  | 7.01 | 31.02 |  |  |  |
| 30 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 10.0080 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 105.38 | 9.29 |  | 10.50 | 92.97 |  |  |  |
| 31 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 1.9418 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 13.36 | 7.90 |  | 8.93 | 15.34 |  |  |  |
| 32 | 18150167 | 热镀锌六角内接头 DN15 | 个 | 1347.7440 |  | 13 | 1.03 | 1.16 | 1388.18 | 0.78 |  | 0.88 | 1051.24 |  |  |  |
| 33 | 18250235 | 热镀锌管箍 DN15 | 个 | 561.5600 |  | 13 | 1.17 | 1.32 | 657.03 | 1.06 |  | 1.20 | 595.25 |  |  |  |
| 34 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 10.0080 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 116.89 | 19.65 |  | 22.20 | 196.66 |  |  |  |
| 35 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 1.1096 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 27.83 | 26.99 |  | 30.50 | 29.95 |  |  |  |
| 36 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 10.5628 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 257.94 | 24.78 |  | 28.00 | 261.75 |  |  |  |
| 37 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 10.5628 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 74.78 | 6.64 |  | 7.50 | 70.14 |  |  |  |
| 38 | 34110003 | 水 | m3 | 8.4612 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 53.81 | 6.60 |  | 6.80 | 55.84 |  |  |  |
| 39 | 34110009 | 电 | kW·h | 175.7672 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 140.61 | 1.00 |  | 1.13 | 175.77 |  |  |  |
| 40 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 168.77 | 189.42 | 168.77 | 147.97 |  | 165.87 | 147.97 |  |  |  |
| 41 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 1.6680 |  |  | 23.98 | 26.11 | 40.00 | 23.98 |  | 26.11 | 40.00 |  |  |  |
| 43 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 13.3440 |  |  | 22.95 | 24.90 | 306.24 | 22.95 |  | 24.90 | 306.24 |  |  |  |
| 44 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.2774 |  |  | 36.85 | 40.30 | 10.22 | 36.85 |  | 40.30 | 10.22 |  |  |  |
| 45 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 10.2854 |  |  | 18.86 | 20.37 | 193.98 | 18.86 |  | 20.37 | 193.98 |  |  |  |
| 46 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 13.4934 |  |  | 71.38 | 78.44 | 963.16 | 71.38 |  | 78.44 | 963.16 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91513.83 | － |  | － | 73861.59 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | De20PE管 |  | m | 2268.48 | 13 |  | 1.95 | 2.20 | 4423.54 |
| 2 | De32PE管 |  | m | 561.00 | 13 |  | 4.34 | 4.90 | 2434.74 |
| 3 | De75PVC管 |  | m | 115.50 | 13 |  | 4.87 | 5.50 | 562.49 |
| 4 | DN15表后不锈钢闸阀 |  | 个 | 561.56 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 7451.90 |
| 5 | DN15表前锁闭阀 |  | 个 | 561.56 | 13 |  | 19.47 | 22.00 | 10933.57 |
| 6 | DN15止回阀 |  | 个 | 561.56 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 7451.90 |
| 7 | PP-R分水器 2路 |  | 组 | 3.00 | 13 |  | 19.47 | 22.00 | 58.41 |
| 8 | PP-R分水器 3路 |  | 组 | 3.00 | 13 |  | 25.66 | 29.00 | 76.98 |
| 9 | PP-R分水器 4路 |  | 组 | 40.00 | 13 |  | 33.63 | 38.00 | 1345.20 |
| 10 | PP-R分水器 5路 |  | 组 | 25.00 | 13 |  | 39.82 | 45.00 | 995.50 |
| 11 | PP-R分水器 6路 |  | 组 | 17.00 | 13 |  | 44.25 | 50.00 | 752.25 |
| 12 | PP-R分水器 7路 |  | 组 | 22.00 | 13 |  | 51.33 | 58.00 | 1129.26 |
| 13 | 不锈钢保温水表箱 2块水表 |  | 台 | 3.00 | 13 |  | 75.22 | 85.00 | 225.66 |
| 14 | 不锈钢保温水表箱 3块水表 |  | 台 | 3.00 | 13 |  | 123.89 | 140.00 | 371.67 |
| 15 | 不锈钢保温水表箱 4块水表 |  | 台 | 40.00 | 13 |  | 137.17 | 155.00 | 5486.80 |
| 16 | 不锈钢保温水表箱 5块水表 |  | 台 | 25.00 | 13 |  | 163.72 | 185.00 | 4093.00 |
| 17 | 不锈钢保温水表箱 6块水表 |  | 台 | 17.00 | 13 |  | 185.84 | 210.00 | 3159.28 |
| 18 | 不锈钢保温水表箱 7块水表 |  | 台 | 22.00 | 13 |  | 247.79 | 280.00 | 5451.38 |
| 19 | 铝箔胶带 |  | m2 | 306.03 | 13 |  | 1.33 | 1.50 | 407.01 |
| 20 | 室外塑料给水管热熔管件De20 |  | 个 | 629.39 | 13 |  | 1.33 | 1.50 | 837.09 |
| 21 | 室外塑料给水管热熔管件De32 |  | 个 | 155.65 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 275.50 |
| 22 | 橡塑管壳 |  | m3 | 3.70 | 13 |  | 752.21 | 850.00 | 2784.98 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60708.11 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇西沙村自来水表井改造提升工程--安装评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 207670.23 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 207670.23 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 17371.61 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 12771.72 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 7289.23 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 602.24 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 1225.25 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 3655 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 3156.59 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1225.25 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 218.05 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 20253.77 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 37625.38 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |