邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程

招标控制价

| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 57727.17 |  |  |
| 1.1 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 57727.17 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 3961.20 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3961.20 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 5075.88 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 6008.78 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 72773.03 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质：DN25 2.管道上的附着物种类 |  | m | 643 |  | 11.43 | 7349.49 |  |
| 2 | 031001001001 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 643 |  | 66.15 | 42534.45 |  |
| 3 | 011612001002 | 管道保温拆除 1.管道种类、材质:保温拆除 2.管道上的附着物种类 |  | m3 | 2.25 |  | 317.84 | 715.14 |  |
| 4 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑保温管 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN57以内 4.软木品种 |  | m3 | 2.25 |  | 3168.04 | 7128.09 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 57727.17 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 57727.17 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质：DN25 2.管道上的附着物种类 | m | － | 5.57 | 0.29 |  |  | 6.40 | 5.57 | 11.43 |
|  | 02-1-30借 | 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 5.57 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001001001 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | m | － | 24.85 | 15.91 |  | 0.52 | 28.58 | 24.87 | 66.15 |
|  | 10-2-14 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直 径 25mm | 10m | 0.1 | 24.85 | 0.60 |  | 0.52 |  |  |  |
|  | zc45_0003 | 热镀锌钢管DN25 | m | 0.97 |  | 8.83 |  |  |  |  |  |
|  | zc45_0001 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 1.231 |  | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011612001002 | 管道保温拆除 1.管道种类、材质:保温拆除 2.管道上的附着物种类 | m3 | － | 158.88 |  |  |  | 182.71 | 158.96 | 317.84 |
|  | 02-1-466借 | 管道直径(mm以下) φ57 | m3 | 1 | 158.88 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑 保温管 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN57以内 4.软木品种 | m3 | － | 940.80 | 1285.97 |  |  | 1081.92 | 941.27 | 3168.04 |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内 | m3 | 1 | 940.80 | 411.63 |  |  |  |  |  |
|  | zc45_0002 | 带铝箔保护层橡塑保温管 | m3 | 1.04 |  | 874.34 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 32.8142 |  |  | 138.00 | 138.00 |  | 4528.36 | 120.00 |  | 3937.70 |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 150.8053 |  |  | 138.00 |  |  | 20811.13 | 120.00 |  | 18096.64 |
| 3 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～ 4.0 | kg | 4.3724 | 13 |  | 5.91 | 6.68 |  | 25.84 | 5.11 | 5.77 | 22.34 |
| 4 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～ 15.0 | kg | 2.1862 | 13 |  | 3.89 | 4.40 |  | 8.50 | 3.99 | 4.51 | 8.72 |
| 5 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.5144 | 13 |  | 10.60 | 11.98 |  | 5.45 | 12.54 | 14.17 | 6.45 |
| 6 | 02270025 | 破布 | kg | 10.0950 | 13 |  | 6.74 | 7.62 |  | 68.04 | 7.05 | 7.97 | 71.17 |
| 7 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.9645 | 13 |  | 10.14 | 11.46 |  | 9.78 | 10.09 | 11.40 | 9.73 |
| 8 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.2572 | 13 |  | 8.86 | 10.01 |  | 2.28 | 10.23 | 11.56 | 2.63 |
| 9 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 5.4012 | 13 |  | 10.62 | 12.00 |  | 57.36 | 7.61 | 8.60 | 41.10 |
| 10 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 32.9216 | 13 |  | 0.44 | 0.50 |  | 14.49 | 0.50 | 0.56 | 16.46 |
| 11 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.1286 | 13 |  | 10.62 | 12.00 |  | 1.37 | 7.72 | 8.72 | 0.99 |
| 12 | 14070011 | 机油 | kg | 12.9243 | 13 |  | 9.12 | 10.30 |  | 117.87 | 9.62 | 10.87 | 124.33 |
| 13 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 9.7093 | 13 |  | 4.87 | 5.50 |  | 47.28 | 4.34 | 4.90 | 42.14 |
| 14 | 14390001 | 氧气 | m3 | 14.8533 | 9 |  | 5.35 | 5.83 |  | 79.47 | 7.01 | 7.64 | 104.12 |
| 15 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 4.9511 | 9 |  | 14.61 | 15.92 |  | 72.34 | 17.36 | 18.92 | 85.95 |
| 16 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 48.9645 | 13 |  | 12.39 | 14.00 |  | 606.67 | 13.79 | 15.58 | 675.22 |
| 17 | 14430019 | 贴缝胶带 9m | 卷 | 52.6725 | 13 |  | 7.52 | 8.50 |  | 396.10 | 4.53 | 5.12 | 238.61 |
| 18 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.9645 | 13 |  | 5.81 | 6.56 |  | 5.60 | 9.19 | 10.39 | 8.86 |
| 19 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.4501 | 13 |  | 6.88 | 7.78 |  | 3.10 | 7.90 | 8.93 | 3.56 |
| 20 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.2572 | 13 |  | 25.08 | 28.34 |  | 6.45 | 26.99 | 30.50 | 6.94 |
| 21 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.1286 | 13 |  | 24.42 | 27.60 |  | 3.14 | 24.78 | 28.00 | 3.19 |
| 22 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.1286 | 13 |  | 7.08 | 8.00 |  | 0.91 | 6.64 | 7.50 | 0.85 |
| 23 | 34110003 | 水 | m3 | 1.4789 | 3 |  | 6.36 | 6.55 |  | 9.41 | 6.60 | 6.80 | 9.76 |
| 24 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 17.77 | 20.07 |  | 17.77 | 16.74 | 18.89 | 16.74 |
| 25 | 99074552 0 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 1.4146 |  |  | 23.98 | 26.11 |  | 33.92 | 23.98 | 26.11 | 33.92 |
| 26 | 99074801 0 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 12.6028 |  |  | 22.95 | 24.90 |  | 289.23 | 22.95 | 24.90 | 289.23 |
| 27 | 99080102 0 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0643 |  |  | 36.85 | 40.30 |  | 2.37 | 36.85 | 40.30 | 2.37 |
| 28 | 99081301 0 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0643 |  |  | 18.86 | 20.37 |  | 1.21 | 18.86 | 20.37 | 1.21 |
| 29 | 99091971 0 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0643 |  |  | 71.38 | 78.44 |  | 4.59 | 71.38 | 78.44 | 4.59 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27230.03 | － | － | 23865.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 |  | 791.53 |  | 5.26 | 4163.46 |
| 2 | 带铝箔保护层橡塑保温管 | m3 |  | 2.34 |  | 840.71 | 1967.26 |
| 3 | 热镀锌钢管DN25 | m |  | 623.71 |  | 9.10 | 5675.76 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 11806.48 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 3961.2 |
| 合计 |  |  |  | 3961.2 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 25337.56 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 908.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.5 | 316.72 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 55 | 174.2 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 32 | 101.35 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 717.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.1 | 212.84 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 55 | 117.06 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 32 | 68.11 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 956.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.8 | 283.78 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 55 | 156.08 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 32 | 90.81 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 370.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 |  |  | 1.2 | 76.01 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 55 | 41.81 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 32 | 24.32 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  | 3.98 | 1008.43 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3961.2 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 889.35 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 489.15 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 284.59 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 60679.94 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 61688.37 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 5075.88 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3731.82 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 3.51 | 2129.87 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.29 | 175.97 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.59 | 358.01 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.76 | 1067.97 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 922.34 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 358.01 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 63.71 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 6008.78 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 11084.66 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程

工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（蔡厂）采暖管道维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质：DN25 2.管道上的附着物种类 |  | m | 643 |  |  |  |  |
| 2 | 031001001001 | 热镀锌钢管 1.安装部位： 楼梯间 2.介质：采暖 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 643 |  |  |  |  |
| 3 | 011612001002 | 管道保温拆除 1.管道种类、材质:保温拆除 2.管道上的附着物种类 |  | m3 | 2.25 |  |  |  |  |
| 4 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：带铝箔保护层橡塑保温管 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN57以内 4.软木品种 |  | m3 | 2.25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

邹城市中心店镇富东新村(蔡厂)采暖管道维修工程

做法说明

- 拆除及更换DN25热镀锌钢管643米丝接。

- 拆除及更换管道保温：采用带铝箔保护层橡塑保温管厚20mm。

- 山东省济宁市邹城市中心店镇富东新村村民委员会