|  |
| --- |
| **招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 94431.87 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 94431.87 |  |
| 2 | 措施项目 | 6181.43 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 5936.77 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 244.66 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 7430.28 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 9723.92 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 117767.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 040805001001 | 常规照明灯1.抱箍式单悬臂太阳能路灯（臂长1.5m）2.光源60W，光伏锂电池25AH3.光伏板600mm\*350mm4.抱箍280,12\*200螺丝 | 套 | 25 | 717.97 | 17949.25 |  |
| 2 | 040101003001 | 挖基坑土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度：0.5m；0.8m | m3 | 12.8 | 4.08 | 52.22 |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置1.废弃料品种：余土2.运距：5km | m3 | 12.8 | 18 | 230.4 |  |
| 4 | 040805003001 | 4m高太阳能路灯1.太阳能路灯（海螺杆、上白下蓝）4m高，壁厚1.8mm2.光源100W，光伏锂电池25AH3.光伏板600mm\*350mm4.地笼对角240，高240；法兰对角2405.混凝土基础C25；尺寸：400mm\*400mm\*500mm。 | 套 | 16 | 850 | 13600 |  |
| 5 | 040805003002 | 6m高太阳能路灯1.太阳能路灯（海螺杆、上白下蓝）6m高，壁厚1.8mm2.光源100W，光伏锂电池40AH3.光伏板670mm\*530mm4.地笼对角360，高600；法兰对角3605.混凝土基础C25；尺寸：600mm\*600mm\*800mm。 | 套 | 36 | 1450 | 52200 |  |
| 6 | 040805003003 | 8m高太阳能路灯1.太阳能路灯（海螺杆、上白下蓝）8m高，壁厚1.8mm2.光源100W，光伏锂电池40AH3.光伏板670mm\*530mm4.地笼对角360，高600；法兰对角3605.混凝土基础C25；尺寸：600mm\*600mm\*800mm。 | 套 | 4 | 1600 | 6400 |  |
| 7 | 041001010001 | 拆除旧路灯1.拆除旧路灯（高8m杆），含拆除基础。 | 个 | 25 | 160 | 4000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 94431.87 |  |
| 合计 | 94431.87 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 14.6512 |  | 117.00 | 117.00 | 1714.19 | 103.00 |  | 1509.07 |  |  |  |
| 2 | 01030011 | 钢丝 φ2.0 | kg | 0.2800 | 13 | 5.31 | 6.00 | 1.49 | 4.25 | 4.80 | 1.19 |  |  |  |
| 3 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 50.5000 | 13 | 4.69 | 5.30 | 236.85 | 5.71 | 6.45 | 288.36 |  |  |  |
| 4 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 25.2500 | 13 | 17.45 | 19.72 | 440.61 | 17.24 | 19.48 | 435.31 |  |  |  |
| 5 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 10.18 | 11.51 | 10.18 | 10.87 | 12.28 | 10.87 |  |  |  |
| 6 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0040 |  | 834.41 | 890.68 | 3.34 | 842.20 | 890.68 | 3.37 |  |  |  |
| 7 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.0410 |  | 781.73 | 841.37 | 32.05 | 773.08 | 841.37 | 31.70 |  |  |  |
| 8 | 990513005 | 汽车式高空作业车 9m | 台班 | 1.3100 |  | 508.62 | 537.87 | 666.29 | 494.40 | 537.87 | 647.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3105.00 | － | － | 2927.53 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 长臂弯灯(臂长1.5m) | 套 | 25.00 | 13 | 575.22 | 650.00 | 14380.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 14380.50 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 5936.77 |
| 2 | 总价措施费 | 244.66 |
|  |  |  |
| 合计 | 6181.43 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  | 6646.38 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(5) 工程定位复测费（H5） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6） |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 0.53 | 39.78 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 0.53 | 15.85 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 20.6 | 3.27 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 8.1 | 1.28 |
| 2 | 二次搬运 |  | 0.75 | 56.29 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 0.75 | 22.43 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 20.6 | 4.62 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 8.1 | 1.82 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.74 | 55.53 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 0.74 | 22.13 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 20.6 | 4.56 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 8.1 | 1.79 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.68 | 51.04 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 0.68 | 20.34 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 20.6 | 4.19 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 8.1 | 1.65 |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 0.1 | 7.51 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 | 0.1 | 2.99 |
|  | 　　　　企业管理费（E2） | E1×FL | 20.6 | 0.62 |
|  | 　　　　利润（E3） | E1×FL | 8.1 | 0.24 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  | 0.46 | 34.51 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 | 0.46 | 13.76 |
|  | 　　　　企业管理费（F2） | F1×FL | 20.6 | 2.83 |
|  | 　　　　利润（F3） | F1×FL | 8.1 | 1.11 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 244.66 |
|  | 　其中：人机费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  | 97.5 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  | 20.09 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  | 7.89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5936.77 | 5936.77 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5936.77 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | 项 | －　 | 1320.00 | 258.46 | 3038.93 | 4597.12 | 1319.38 | 5936.77 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | 台次 | 1 | 1320.00 | 258.46 | 3038.93 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.11 | 5.77 | 38.33 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1103.91 | 1183.07 | 551.96 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1563.50 | 1688.08 | 1563.50 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 923.48 | 642.92 | 923.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4839.07 | － | － | 4617.41 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇单家庄村太阳能路灯采购安装工程-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 100613.3 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 100613.3 |
| 1 | 规费 |  |  | 7430.28 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 5201.7 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.75 | 1760.73 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.15 | 1157.05 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.67 | 674.11 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.6 | 1609.81 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 1529.32 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 593.62 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 105.64 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 9723.92 |
|  | 合计 |  |  | 17154.2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |