|  |
| --- |
| **市政工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 541394.88 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 541394.88 |  |
| 2 | 措施项目 | 342457.97 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 334492.64 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 7965.33 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 70222.10 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 85866.75 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 1039941.70 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 040503002001 | 钢筋混凝土支墩1.垫层材质、厚度2.混凝土强度等级：C303.预制混凝土构件运距4.含钢筋 | m3 | 76.59 | 865.17 | 66263.37 |  |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方1.土壤类别：普通土2.挖土深度3.本清单工程量计算规则按定额工程量计算规则计算 | m3 | 7898.88 | 7.32 | 57819.8 |  |
| 3 | 040103001002 | 回填方1.密实度要求：夯填2.填方材料品种：粗砂垫层3.填方粒径要求4.填方来源、运距5.本清单工程量计算规则按定额工程量计算规则计算 | m3 | 1003.2 | 262.22 | 263059.1 |  |
| 4 | 040103001001 | 回填方1.密实度要求：夯填2.填方材料品种：土方3.填方粒径要求4.填方来源、运距：/5.本清单工程量计算规则按定额工程量计算规则计算 | m3 | 6066.72 | 19.99 | 121273.73 |  |
| 5 | 040103002002 | 余方弃置1.废弃料品种：余土2.运距：5km | m3 | 1832.16 | 18 | 32978.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 541394.88 |  |
| 合计 | 541394.88 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 334492.64 |
| 2 | 总价措施费 | 7965.33 |
|  |  |  |
| 合计 | 342457.97 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  | 219710.11 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(5) 工程定位复测费（H5） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6） |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 0.41 | 995.66 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 0.41 | 405.37 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 17.2 | 69.72 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 6.2 | 25.13 |
| 2 | 二次搬运 |  | 1.18 | 2865.58 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 1.18 | 1166.66 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 17.2 | 200.67 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 6.2 | 72.33 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.42 | 1019.95 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 0.42 | 415.25 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 17.2 | 71.42 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 6.2 | 25.75 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.47 | 1141.38 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 0.47 | 464.69 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 17.2 | 79.93 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 6.2 | 28.81 |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 0.09 | 218.56 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 | 0.09 | 88.98 |
|  | 　　　　企业管理费（E2） | E1×FL | 17.2 | 15.3 |
|  | 　　　　利润（E3） | E1×FL | 6.2 | 5.52 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  | 0.71 | 1724.2 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 | 0.71 | 701.97 |
|  | 　　　　企业管理费（F2） | F1×FL | 17.2 | 120.74 |
|  | 　　　　利润（F3） | F1×FL | 6.2 | 43.52 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 7965.33 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  | 3242.92 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  | 557.78 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  | 163.06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 | 10309.02 | 10309.02 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 11330.87 | 11330.87 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | 1 | 94227.01 | 94227.01 |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 | 218625.74 | 218625.74 |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 334492.64 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 24.0000 | 128.00 | 3072.00 | 110.00 | 2640.00 |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 1626.2030 | 117.00 | 190265.75 | 103.00 | 167498.91 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 4 | 01010043 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 4.1389 | 3628.32 | 15017.25 | 3982.30 | 16482.34 |  |  |
| 5 | 01030023 | 镀锌低碳钢丝 (综合) | kg | 24.4992 | 5.71 | 139.89 | 5.11 | 125.19 |  |  |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 15.0000 | 5.62 | 84.30 | 5.11 | 76.65 |  |  |
| 7 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 25.3214 | 6.26 | 158.51 | 5.11 | 129.39 |  |  |
| 8 | 01030085 | 镀锌低碳钢丝 φ3.5 | kg | 0.0112 | 5.91 | 0.07 | 5.11 | 0.06 |  |  |
| 9 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 60.7359 | 1.86 | 112.97 | 2.19 | 133.01 |  |  |
| 10 | 02330005 | 草袋 | m2 | 15.9600 | 4.81 | 76.77 | 4.44 | 70.86 |  |  |
| 11 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 11.2250 | 7.96 | 89.35 | 4.82 | 54.10 |  |  |
| 12 | 03150015 | 扣件 | 个 | 12.5664 | 4.51 | 56.67 | 3.10 | 38.96 |  |  |
| 13 | 03150139 | 圆钉 | kg | 8.5644 | 5.58 | 47.79 | 6.88 | 58.92 |  |  |
| 14 | 04030015 | 粗砂 | m3 | 1294.1280 | 252.43 | 326676.73 | 186.41 | 241238.40 |  |  |
| 15 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.1600 | 2017.70 | 322.83 | 2308.85 | 369.42 |  |  |
| 16 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 0.6240 | 2.37 | 1.48 | 2.62 | 1.63 |  |  |
| 17 | 34110003 | 水 | m3 | 91.3119 | 6.36 | 580.74 | 6.60 | 602.66 |  |  |
| 18 | 34110009 | 电 | kW·h | 62.6682 | 0.80 | 50.13 | 1.00 | 62.67 |  |  |
| 19 | 35010015 | 木模板 | m3 | 0.6737 | 2035.40 | 1371.25 | 2061.95 | 1389.14 |  |  |
| 20 | 35030005 | 脚手钢管 φ48 | t | 0.1478 | 3893.81 | 575.51 | 4860.18 | 718.33 |  |  |
| 21 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0006 | 514.56 | 0.31 | 500.00 | 0.30 |  |  |
| 22 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 82.8252 | 436.89 | 36185.50 | 452.43 | 37472.61 |  |  |
| 23 | 88000053 | 其他材料费 | % | 2.0000 | 138.12 | 183.29 | 143.12 | 192.15 |  |  |
| 24 | J301 | 汽油 | kg |  | 6.11 |  | 6.11 |  |  |  |
| 25 | J302 | 柴油 | kg |  | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 26 | J303 | 电 | kW·h |  | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 27 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1.7378 | 834.41 | 1450.04 | 834.41 | 1450.04 |  |  |
| 28 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 17.9826 | 1086.47 | 19537.56 | 1086.47 | 19537.56 |  |  |
| 29 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 457.1451 | 28.30 | 12937.21 | 28.30 | 12937.21 |  |  |
| 30 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 13.2000 | 382.29 | 5046.23 | 382.29 | 5046.23 |  |  |
| 31 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0831 | 475.14 | 39.48 | 475.14 | 39.48 |  |  |
| 32 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 2.0000 | 1550.07 | 3100.14 | 1550.07 | 3100.14 |  |  |
| 33 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.3914 | 45.10 | 17.65 | 45.10 | 17.65 |  |  |
| 34 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.2760 | 27.15 | 34.64 | 27.15 | 34.64 |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.6419 | 28.23 | 18.12 | 28.23 | 18.12 |  |  |
| 36 | 990709020 | 木工平刨床 500mm | 台班 | 0.0911 | 24.47 | 2.23 | 24.47 | 2.23 |  |  |
| 37 | 990806020 | 泥浆泵 100mm | 台班 | 720.0000 | 220.71 | 158911.20 | 220.71 | 158911.20 |  |  |
| 38 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.3327 | 99.03 | 131.98 | 99.03 | 131.98 |  |  |
| 39 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.1333 | 17.83 | 2.38 | 17.83 | 2.38 |  |  |
| 40 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | 1935.63 | 1935.63 | 1835.88 | 1835.88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 778233.58 | － | 672420.44 | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **主材汇总表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 彩钢板围挡 | m | 549.12 | 141.59 | 77749.90 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 77749.90 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：太阳纸业排水管道（北段）改造市政零星工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 883852.85 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 883852.85 |
| 1 | 规费 |  |  | 70222.1 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 50644.76 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.75 | 15467.42 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.33 | 11755.24 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.84 | 7424.36 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.81 | 15997.74 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 13434.56 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 5214.73 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 928.05 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 85866.75 |
|  | 合计 |  |  | 156088.85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |