|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | 邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮 | | | | | | | | **工程** |
| **招标控制价** | | | | | | | | | | |
| 招标控制价(小写): | | | | 495221.08元 | | | | | | |
| (大写): | | | | 肆拾玖万伍仟贰佰贰拾壹元零捌分 | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |
| 招标人: |  | | | | 造价咨询人: | | |  | | |
|  | | （单位盖章） | | | |  | （单位资质专用章） | | | |
| 法定代表人 | | |  | | | 法定代表人 | | |  | |
| 或其授权人: | | |  | | | 或其授权人: | | |  | |
|  | | （签字或盖章） | | | |  | （签字或盖章） | | | |
| 编制人: | |  | | | | 复核人: |  | | | |
|  | | （造价人员签字盖专用章） | | | |  | （造价人员签字盖专用章） | | | |
| 编制时间: | |  | | | | 复核时间: |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 445799.83 | |  | |  | 29786.48 |
|  | 邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-- 评审 | | 445799.83 | |  | |  | 29786.48 |
| 2 | 园林绿化工程 | | 49421.25 | |  | |  | 2455.19 |
|  | 邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程- 绿化评审 | | 49421.25 | |  | |  | 2455.19 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 495221.08 | |  | |  | 32241.67 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 367879.22 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 367879.22 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 11324.97 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 5128.47 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 6196.50 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 29786.48 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 36809.16 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 445799.83 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 | | m2 | 2499 | | 1.35 | 3373.65 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：素土回填,平整压实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：自行考虑 | | m3 | 735 | | 18 | 13230 |  |
| 3 | 010201001001 | 垫层 20cm碎石垫层 | | m3 | 205.8 | | 399.49 | 82215.04 |  |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30商砼 2.掺和料 3.厚度：20cm 4.嵌缝材料 | | m2 | 1029 | | 113.62 | 116914.98 |  |
| 5 | 011605001001 | 平面块料拆除 拆除原有花砖 | | m2 | 763.56 | | 13.93 | 10636.39 |  |
| 6 | 011102003001 | 花砖路面（利用旧砖） 1.花砖路面（利用旧砖） 2.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | | m2 | 381.78 | | 48.45 | 18497.24 |  |
| 7 | 011102003002 | 花砖路面（新砖） 1.花砖路面（新砖） 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 | | m2 | 1088.22 | | 85.79 | 93358.39 |  |
| 8 | 01B002 | 铸铁井盖更换 更换球墨重型井盖16套 | | 套 | 16 | | 472.74 | 7563.84 |  |
| 9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | 24.5 | | 10.02 | 245.49 |  |
| 10 | 011101001001 | 排水沟防水砂浆抹面 排水沟立面及地面30厚1:2水泥砂浆掺防水 剂 | | m2 | 294 | | 27.8 | 8173.2 |  |
| 11 | 01B003 | 垃圾外运 外运垃圾及杂草 | | m³ | 759.5 | | 18 | 13671 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 367879.22 |  |
| 合计 | | | | | | | | 367879.22 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 | | m2 | － | 0.11 |  | | 1.19 | 0.13 | 0.05 | 1.35 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 | | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  | | 1.19 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：素土回填,平整压实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：自行考虑 | | m3 | － |  | 18.00 | |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 外购土方 | | m3 | 1 |  | 18.00 | |  |  |  |  |
| 3 | 010201001001 | 垫层 20cm碎石垫层 | | m3 | － | 54.56 | 301.91 | | 17.25 | 63.49 | 25.77 | 399.49 |
|  | 2-1-6 | 碎石垫层(机械碾压) | | 10m3 | 0.1 | 54.56 | 301.91 | | 17.25 |  |  |  |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30商砼 2.掺和料 3.厚度：20cm 4.嵌缝材料 | | m2 | － | 11.22 | 96.97 | | 0.12 | 13.06 | 5.31 | 113.62 |
|  | 16-5-2 | [预拌混凝土 C30]混凝土整体路面  180mm厚 | | 10m2 | 0.1 | 10.12 | 87.50 | | 0.11 |  |  |  |
|  | 16-5-3 | [预拌混凝土 C30]混凝土整体路面  每增减10mm | | 10m2 | 0.2 | 1.10 | 9.47 | | 0.01 |  |  |  |
| 5 | 011605001001 | 平面块料拆除 拆除原有花砖 | | m2 | － | 9.46 |  | |  | 11.01 | 4.47 | 13.93 |
|  | 01-1-127借 | 拆除粘土砖、水泥花砖 | | 10m2 | 0.1 | 9.46 |  | |  |  |  |  |
| 6 | 011102003001 | 花砖路面（利用旧砖） 1.花砖路面（利用旧砖） 2.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | | m2 | － | 16.98 | 22.13 | | 1.37 | 19.61 | 7.97 | 48.45 |
|  | 16-5-8调 | 透水砖路面 | | 10m2 | 0.1 | 5.94 | 8.10 | | 0.68 |  |  |  |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 在混 凝土或硬基层上 20mm | | 10m2 | 0.1 | 9.12 | 9.58 | | 0.46 |  |  |  |
|  | 11-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 每增 减5mm | | 10m2 | 0.2 | 1.92 | 4.45 | | 0.23 |  |  |  |
| 7 | 011102003002 | 花砖路面（新砖） 1.花砖路面（新砖） 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 | | m2 | － | 16.98 | 59.47 | | 1.37 | 19.61 | 7.97 | 85.79 |
|  | 16-5-8 | 透水砖路面 | | 10m2 | 0.1 | 5.94 | 45.44 | | 0.68 |  |  |  |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 在混 凝土或硬基层上 20mm | | 10m2 | 0.1 | 9.12 | 9.58 | | 0.46 |  |  |  |
|  | 11-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 每增 减5mm | | 10m2 | 0.2 | 1.92 | 4.45 | | 0.23 |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 铸铁井盖更换 更换球墨重型井盖16套 | | 套 | － | 16.61 | 447.64 | | 0.64 | 19.33 | 7.85 | 472.74 |
|  | 16-4-10 | [混合砂浆 M7.5]铸铁井盖安装（带 座） | | 10套 | 0.1 | 16.61 | 447.64 | | 0.64 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.3m 3.弃土运距 | | m3 | － | 5.43 |  | | 2.03 | 6.32 | 2.56 | 10.02 |
|  | 1-2-6调 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 | | 10m3 | 0.013 | 4.84 |  | |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | | 10m3 | 0.09 | 0.59 |  | | 2.03 |  |  |  |
| 10 | 011101001001 | 排水沟防水砂浆抹面 排水沟立面及地面30厚1:2水泥砂浆 掺防水剂 | | m2 | － | 7.82 | 16.28 | |  | 9.10 | 3.70 | 27.8 |
|  | 9-2-71调 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm | | 10m2 | 0.1 | 7.82 | 16.28 | |  |  |  |  |
| 11 | 01B003 | 垃圾外运 外运垃圾及杂草 | | m3 | － |  | 18.00 | |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 外运垃圾 | | m3 | 1 |  | 18.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 5128.47 |
| 2 | 总价措施费 | | | 6196.5 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 11324.97 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 67202.87 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 1887.61 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 428.42 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 109.68 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 64.26 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 1613.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 366.26 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 93.76 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 54.94 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 2154.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 488.9 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 125.16 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 73.34 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 541.07 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 52 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 13.31 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 7.8 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 6196.5 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1335.58 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 341.91 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 200.34 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 | 5128.47 | 5128.47 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 5128.47 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － | 1320.00 | 258.46 | | 2926.39 | 1536.00 | 623.62 | 5128.47 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 | 1 | 1320.00 | 258.46 | | 2926.39 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 65.6662 | |  | 128.00 | 128.00 | 8405.27 | 110.00 | |  | 7223.28 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 325.4464 | |  | 128.00 | 128.00 | 41657.14 | 110.00 | |  | 35799.10 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 135.2400 | |  | 138.00 | 138.00 | 18663.12 | 120.00 | |  | 16228.80 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.11 | | 5.77 | 38.33 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1188.4950 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 2210.60 | 2.19 | | 2.47 | 2602.80 |  |  |  |
| 7 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 | | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 8 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 5.1450 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 332.37 | 84.09 | | 95.02 | 432.64 |  |  |  |
| 9 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 440.71 | | 498.00 |  |  |  |  |
| 10 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 54.2430 | | 3 | 271.84 | 280.00 | 14745.42 | 211.65 | | 218.00 | 11480.53 |  |  |  |
| 11 | 04050049 | 碎石 | m3 | 272.8908 | | 3 | 213.59 | 220.00 | 58286.75 | 227.18 | | 234.00 | 61995.33 |  |  |  |
| 12 | 04090015 | 石灰 | t |  | | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 471.84 | | 486.00 |  |  |  |  |
| 13 | 04090023 | 滑石粉 | kg |  | | 13 | 0.71 | 0.80 |  | 0.42 | | 0.48 |  |  |  |  |
| 14 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 | | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 15 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.5145 | | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 758.09 | 1946.90 | | 2200.00 | 1001.68 |  |  |  |
| 16 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 7.8720 | | 13 | 6.78 | 7.66 | 53.37 | 7.71 | | 8.71 | 60.69 |  |  |  |
| 17 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  | | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 3.10 | | 3.50 |  |  |  |  |
| 18 | 14350015 | 防水剂 | kg | 389.8440 | | 13 | 1.46 | 1.65 | 569.17 | 0.73 | | 0.82 | 284.59 |  |  |  |
| 19 | 33050009 | 铸铁盖板(带座) | 套 | 16.1600 | | 13 | 166.11 | 187.70 | 2684.34 | 430.09 | | 486.00 | 6950.25 |  |  |  |
| 20 | 34110003 | 水 | m3 | 145.9932 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 928.52 | 4.03 | | 4.15 | 588.35 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 36050001 | 混凝土透水砖  230×115×60 | m2 | 1067.8376 | | 13 | 38.05 | 43.00 | 40631.22 | 38.05 | | 43.00 | 40631.22 |  |  |  |
| 22 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 0.4544 | |  | 384.09 | 403.58 | 174.53 | 331.85 | | 349.75 | 150.79 |  |  |  |
| 23 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 9.0405 | |  | 544.30 | 584.97 | 4920.74 | 476.42 | | 514.95 | 4307.08 |  |  |  |
| 24 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 45.2172 | |  | 506.88 | 539.97 | 22919.69 | 433.24 | | 464.04 | 19589.90 |  |  |  |
| 25 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 1.7787 | |  | 666.51 | 752.97 | 1185.52 | 663.16 | | 749.25 | 1179.56 |  |  |  |
| 26 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 1.4097 | |  | 1533.68 | 1698.32 | 2162.03 | 1219.64 | | 1353.32 | 1719.33 |  |  |  |
| 27 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 207.8580 | | 3 | 436.89 | 450.00 | 90811.08 | 452.43 | | 466.00 | 94041.19 |  |  |  |
| 28 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 29 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 30 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 3.7529 | |  | 834.41 | 890.68 | 3131.46 | 791.91 | | 890.68 | 2971.96 |  |  |  |
| 31 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.5441 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 591.15 | 1047.84 | | 1183.07 | 570.13 |  |  |  |
| 32 | 990113020 | 平地机 90kW | 台班 | 2.0992 | |  | 753.69 | 805.82 | 1582.15 | 711.19 | | 805.82 | 1492.93 |  |  |  |
| 33 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 3.7250 | |  | 573.21 | 618.42 | 2135.21 | 551.96 | | 618.42 | 2056.05 |  |  |  |
| 34 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 | |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1501.50 | | 1688.08 | 1501.50 |  |  |  |
| 35 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 5.7016 | |  | 202.44 | 203.74 | 1154.23 | 178.82 | | 203.74 | 1019.56 |  |  |  |
| 36 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 16.4640 | |  | 7.74 | 8.49 | 127.43 | 7.74 | | 8.49 | 127.43 |  |  |  |
| 37 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 20.5800 | |  | 48.43 | 53.36 | 996.69 | 48.43 | | 53.36 | 996.69 |  |  |  |
| 38 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 900.97 | | 642.92 | 900.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 324577.12 | － | | － | 318162.80 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 0.00 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 379204.19 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 379204.19 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 29786.48 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 21387.12 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 13310.07 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 2123.54 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 2464.83 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 3488.68 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 5763.9 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 2237.3 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 398.16 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 36809.16 |
|  | 合计 | |  | |  | 66595.64 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **园林绿化工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 41963.96 | |  |
| 1.1 | A、绿化工程 | | 41963.96 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 921.45 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 921.45 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 2455.19 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 4080.65 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 49421.25 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050101006001 | 清除草皮 清除地表杂草 | | m2 | 1470 | | 2.59 | 3807.3 |  |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：红枫 2．乔木胸径或干径：地径4cm 3 . 株高、冠径：高度250-300，冠幅300cm 4 . 起挖方式：特选，全冠移植，树形优美 5．养护期：一年 | | 株 | 10 | | 630.46 | 6304.6 |  |
| 3 | 050102001002 | 栽植乔木 1．乔木种类：紫薇 2．乔木胸径或干径：地径8cm 3 . 株高、冠径：高度250-300cm，冠幅 250-300cm 4 . 起挖方式：全冠移植，树形优美，分枝 点0.6-0.8m 5．养护期：一年 | | 株 | 10 | | 761.42 | 7614.2 |  |
| 4 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：红叶石楠 2．株高或蓬径：高度50-60cm，冠幅25- 30cm 3．单位面积株数：密植不露土，36株/㎡， 大营养钵体 4．养护期：一年 | | m2 | 122.5 | | 143.21 | 17543.23 |  |
| 5 | 050102012001 | 铺种草皮 1．草皮种类：冷季型草坪 2．铺种方式：铺种 3．养护期：一年 | | m2 | 122.5 | | 54.65 | 6694.63 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 41963.96 |  |
| 合计 | | | | | | | | 41963.96 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 050101006001 | 清除草皮 清除地表杂草 | | m2 | － | 0.62 |  | | 1.57 | 0.70 | 0.40 | 2.59 |
|  | 1-1-22 | 清除草皮 清除草皮 机械除草皮 | | 10m2 | 0.1 | 0.62 |  | | 1.57 |  |  |  |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：红枫 2．乔木胸径或干径：地径4cm 3 . 株高、冠径：高度250-300，冠 幅300cm 4 . 起挖方式：特选，全冠移植，树 形优美 5．养护期：一年 | | 株 | － | 45.22 | 556.12 | |  | 51.36 | 29.12 | 630.46 |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 | | 10株 | 0.1 | 38.01 | 5.50 | |  |  |  |  |
|  | 1-2-27 | 栽植乔木(带土球) 土球直径30cm以 内 | | 株 | 1 | 7.21 | 0.16 | |  |  |  |  |
|  | zc9\_0001 | 红枫（地径4cm） | | 株 | 1 |  | 550.46 | |  |  |  |  |
| 3 | 050102001002 | 栽植乔木 1．乔木种类：紫薇 2．乔木胸径或干径：地径8cm 3 . 株高、冠径：高度250-300cm， 冠幅250-300cm 4 . 起挖方式：全冠移植，树形优美 ，分枝点0.6-0.8m 5．养护期：一年 | | 株 | － | 64.79 | 648.10 | | 6.82 | 73.59 | 41.71 | 761.42 |
|  | 1-2-30 | 栽植乔木(带土球) 土球直径60cm以 内 | | 株 | 1 | 26.78 | 0.40 | | 6.82 |  |  |  |
|  | zc9\_0004 | 紫薇地径8cm，高度250-300cm | | 株 | 1 |  | 642.20 | |  |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 | | 10株 | 0.1 | 38.01 | 5.50 | |  |  |  |  |
| 4 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：红叶石楠 2．株高或蓬径：高度50-60cm，冠幅 25-30cm 3．单位面积株数：密植不露土，36 株/㎡，大营养钵体 4．养护期：一年 | | m2 | － | 14.11 | 120.00 | |  | 16.03 | 9.10 | 143.21 |
|  | 1-2-123 | 起挖栽植色块 起挖片植灌木 高度 0.6m以内 | | 10m2 | 0.1 | 11.74 |  | |  |  |  |  |
|  | zc9\_0002 | 红叶石楠高度50-60cm，36株/㎡ | | m2 | 1 |  | 119.27 | |  |  |  |  |
|  | 1-4-39 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.6m以内 | | 10m2 | 0.1 | 2.37 | 0.73 | |  |  |  |  |
| 5 | 050102012001 | 铺种草皮 1．草皮种类：冷季型草坪 2．铺种方式：铺种 3．养护期：一年 | | m2 | － | 10.10 | 36.72 | | 1.32 | 11.47 | 6.51 | 54.65 |
|  | 1-2-149 | 起挖铺种草皮 铺种草坪 铺成品草皮 | | 10m2 | 0.1 | 5.67 | 0.20 | |  |  |  |  |
|  | zc9\_0003 | 冷季型草坪 | | ㎡ | 1 |  | 35.00 | |  |  |  |  |
|  | 1-4-52 | 草坪养护 冷季型草坪 成品草皮 | | 10m2 | 0.1 | 4.43 | 1.52 | | 1.32 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 921.45 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 921.45 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 5647.26 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.21 | 142.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.21 | 31.2 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 36.7 | 11.45 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 20 | 6.24 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 4.42 | 284.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 4.42 | 62.4 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 36.7 | 22.9 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 20 | 12.48 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.21 | 142.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.21 | 31.2 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 36.7 | 11.45 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 20 | 6.24 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 5.89 | 351.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 5.89 | 33.26 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 36.7 | 12.21 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 20 | 6.65 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 921.45 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 158.06 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 58.01 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 31.61 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 48.2875 | |  | 117.00 | 117.00 | 5649.64 | 103.00 | |  | 4973.61 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 13030057 | 涂剂(刷白) | kg | 3.0000 | | 13 | 0.51 | 0.58 | 1.53 | 1.06 | | 1.20 | 3.18 |  |  |  |
| 4 | 32270001 | 肥料 | kg | 8.8600 | | 13 | 1.33 | 1.50 | 11.78 | 5.31 | | 6.00 | 47.05 |  |  |  |
| 5 | 32270003 | 药剂 | kg | 1.0125 | | 13 | 26.55 | 30.00 | 26.88 | 212.39 | | 240.00 | 215.04 |  |  |  |
| 6 | 34110003 | 水 | m3 | 37.2750 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 237.07 | 4.03 | | 4.15 | 150.22 |  |  |  |
| 7 | J301 | 汽油 | kg |  | | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 | | 6.90 |  |  |  |  |
| 8 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 9 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 2.2050 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 2395.67 | 1047.84 | | 1183.07 | 2310.49 |  |  |  |
| 10 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1000 | |  | 724.50 | 770.89 | 72.45 | 682.00 | | 770.89 | 68.20 |  |  |  |
| 11 | 991216510 | 草坪修剪机 | 台班 | 3.6750 | |  | 43.86 | 48.76 | 161.19 | 43.86 | | 48.76 | 161.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 8556.21 | － | | － | 7928.98 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 红枫（地径4cm） | | 株 | 10.00 | 9 | | 550.46 | 600.00 | 5504.60 |
| 2 | 红叶石楠高度50-60cm，36株/㎡ | | m2 | 122.50 | 9 | | 119.27 | 130.00 | 14610.58 |
| 3 | 冷季型草坪 | | ㎡ | 122.50 | 9 | | 35.00 | 38.15 | 4287.50 |
| 4 | 紫薇地径8cm，高度250-300cm | | 株 | 10.00 | 9 | | 642.20 | 700.00 | 6422.00 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 30824.68 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇后唐新苑道路修缮工程-绿化评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 42885.41 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 42885.41 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 2455.19 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 1505.28 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 750.49 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.16 | 68.62 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.35 | 150.1 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.25 | 536.07 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 651.86 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 253.02 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 45.03 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 4080.65 |
|  | 合计 | |  | |  | 6535.84 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |