|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 254483.53 | |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 | | 254483.53 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 2259.88 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2259.88 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 18472.70 | |  |
| 5 | 设备费 | | 147492.00 | |  |
| 6 | 税金 | | 38043.73 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 460751.84 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | | 标段： | | | 第1页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 1.名称 2.型号箱变SCB13-500KVA、硅钢式、干变， 计量柜1面，变压器柜1面，0.4KV进线柜1面 ，0.4KV电容柜1面，0.4KV出线柜1面 3.容量（kV.A） 4.电压（kV） 5.组合形式 6.基础规格、浇筑材质 | | 台 | 1 | | 2387.01 | 2387.01 |  |
| 2 | 030404017001 | 0.4KV电缆分支箱 1.名称 2.型号 3.规格AC400A 7路 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 2 | | 375.33 | 750.66 |  |
| 3 | 030408001007 | 电力电缆 1.名称 2.型号：ZC-YJLV22-4\*240 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 77 | | 53.53 | 4121.81 |  |
| 4 | 030408001008 | 电力电缆 1.名称 2.型号:ZC-YJLV22-4\*150 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 78 | | 41.25 | 3217.5 |  |
| 5 | 030408001009 | 电力电缆 1.名称 2.型号ZC-YLJV22-4\*70+1\*35 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 249 | | 27.02 | 6727.98 |  |
| 6 | 030408001010 | 电力电缆 1.名称 2.型号ZC-YJLV22-4\*35+1\*16 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 399 | | 22.72 | 9065.28 |  |
| 7 | 030408006005 | 电缆终端头 1.名称 2.型号 3.规格：4\*240 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） | | 个 | 2 | | 243.15 | 486.3 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 26756.54 |  |
| 合计 | | | | | | | | 26756.54 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | | 标段： | | | 第2页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030408006006 | 电缆终端头 1.名称 2.型号 3.规格：4\*150 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） | | 个 | 4 | | 222.27 | 889.08 |  |
| 9 | 030408006007 | 电缆终端头 1.名称 2.型号 3.规格：4\*70+1\*35 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） | | 个 | 12 | | 180.27 | 2163.24 |  |
| 10 | 030408006008 | 电缆终端头 1.名称 2.型号 3.规格：4\*35+1\*16 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） | | 个 | 18 | | 164.31 | 2957.58 |  |
| 11 | 030408001011 | 10kv电力电缆 1.名称 2.型号:YJLV22-3\*70 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 255 | | 36.71 | 9361.05 |  |
| 12 | 030408006009 | 电缆终端头 1.名称 2.型号:YJLV22-3\*70 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） | | 个 | 1 | | 465.37 | 465.37 |  |
| 13 | 030408006010 | 电缆终端头 1.名称 2.型号 3.规格:YJLV22-3\*70 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） | | 个 | 1 | | 299.72 | 299.72 |  |
| 14 | 030404017003 | 电能计量箱 1.名称电能计量箱 2.型号相数:单相,表位:12,材质:PC+ABS,额 定电流:60A,安装方式:悬挂式 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 6 | | 282.11 | 1692.66 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 17828.7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 44585.24 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | | 标段： | | | 第3页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 030404017011 | 电能计量箱 1.名称电能计量箱 2.型号三相、1表位、100A、悬挂式PC+ABC 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 9 | | 184.58 | 1661.22 |  |
| 16 | 030404017004 | 电能计量箱 1.名称电能计量箱 2.型号三相、1表位、250A、悬挂式PC+ABC 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | | 184.58 | 184.58 |  |
| 17 | 030404017012 | 电能计量箱 集抄器、悬挂式PC+ABC | | 台 | 1 | | 184.58 | 184.58 |  |
| 18 | 03B002 | 智能电表 2级单相智能远程费控220V 5(60A) | | 个 | 72 | | 191.58 | 13793.76 |  |
| 19 | 03B004 | 智能电表 1级三相智能远程费控380V 10(100A) | | 个 | 9 | | 631.01 | 5679.09 |  |
| 20 | 03B004 | 智能电表 1级三相智能远程费控380V 1.5(6A) | | 个 | 1 | | 606.45 | 606.45 |  |
| 21 | 03B001 | 低压电流互感器 1000/5 | | 只 | 3 | | 300.15 | 900.45 |  |
| 22 | 03B006 | 采集终端 I型以太网（箱变） | | 台 | 1 | | 2332.27 | 2332.27 |  |
| 23 | 03B007 | 采集终端 III型GPRS | | 套 | 1 | | 2147.25 | 2147.25 |  |
| 24 | 03B009 | 计量用锁具 锁具,计量箱锁 | | 个 | 36 | | 6.14 | 221.04 |  |
| 25 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称 2.材质MPP150 3.规格 4.敷设方式 | | m | 160 | | 18.31 | 2929.6 |  |
| 26 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称 2.材质 3.规格MPP100 4.敷设方式 | | m | 1036 | | 10.94 | 11333.84 |  |
| 27 | 03B012 | 拉管 拉管MPP100 | | 米 | 110 | | 67.54 | 7429.4 |  |
| 28 | 030409002001 | 接地母线 1.名称 2.材质 3.规格-50mm\*5mm 4.安装部位 5.安装形式 | | m | 100 | | 20.18 | 2018 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 51421.53 |  |
| 合计 | | | | | | | | 96006.77 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | | 标段： | | | 第4页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 29 | 030409001001 | 接地极 1.名称 2.材质 3.规格 4.土质 5.基础接地形式 | | 根 | 4 | | 82.33 | 329.32 |  |
| 30 | 03B003 | 电缆井（现浇） 电缆井（现浇）1.5\*1.5 详见图纸 | | 座 | 9 | | 8903 | 80127 |  |
| 31 | 03B003 | 电缆井（现浇） 电缆井（现浇）1\*1 详见图纸 | | 座 | 9 | | 5833 | 52497 |  |
| 32 | 03B005 | 电缆分支箱基础 电缆分支箱基础 详见图纸 | | 座 | 2 | | 2456 | 4912 |  |
| 33 | 03B008 | 箱变基础 箱变基础 详见图纸 | | 座 | 1 | | 13815 | 13815 |  |
| 34 | 03B011 | 电缆标桩 电缆标桩 | | 个 | 14 | | 0.66 | 9.24 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 试验 | |  |  | |  |  |  |
| 35 | 03B010 | SCB13-500KVA箱变调试 | | 系统 | 1 | | 2419.11 | 2419.11 |  |
| 36 | 03B003 | 单电表调试 | | 块 | 72 | | 25.45 | 1832.4 |  |
| 37 | 03B003 | 三相电表调试 | | 块 | 10 | | 33.57 | 335.7 |  |
| 38 | 030414011001 | 接地装置 1.名称 2.类别 | | 系统 | 1 | | 1338.54 | 1338.54 |  |
| 39 | 030414015001 | 电缆试验 1.名称 2.电压等级（kV） | | 根 | 1 | | 861.45 | 861.45 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 158476.76 |  |
| 合计 | | | | | | | | 254483.53 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共3页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | | 工日 | 140.4946 | 138.00 | 19388.25 | | 120.00 | 16859.35 |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | | kg | 3.2217 | 5.62 | 18.11 | | 5.11 | 16.46 |  |  |
| 3 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | | kg | 11.4204 | 4.03 | 46.02 | | 4.42 | 50.48 |  |  |
| 4 | 01130037 | 镀锌扁钢 ━60×6 | | kg | 117.2986 | 4.10 | 480.92 | | 4.42 | 518.46 |  |  |
| 5 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | | kg | 13.4773 | 4.65 | 62.67 | | 5.50 | 74.13 |  |  |
| 6 | 01370005 | 铜带 200mm×0.2mm | | m | 9.2100 | 27.79 | 255.95 | | 25.66 | 236.33 |  |  |
| 7 | 01410007 | 黄铜线(综合) | | kg | 0.1535 | 48.42 | 7.43 | | 43.54 | 6.68 |  |  |
| 8 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | | kg | 2.2243 | 21.84 | 48.58 | | 13.41 | 29.83 |  |  |
| 9 | 02070015 | 橡胶垫 δ2 | | m2 | 0.4938 | 32.04 | 15.82 | | 33.89 | 16.73 |  |  |
| 10 | 02130013 | 塑料带 20mm×40m | | 卷 | 0.5526 | 18.73 | 10.35 | | 23.89 | 13.20 |  |  |
| 11 | 02270001 | 白布 | | kg | 18.7840 | 6.94 | 130.36 | | 7.44 | 139.75 |  |  |
| 12 | 02270021 | 棉纱头 | | kg | 6.9198 | 8.65 | 59.86 | | 6.19 | 42.83 |  |  |
| 13 | 03010459 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M8 ×100内 | | 套 | 187.9227 | 0.39 | 73.29 | | 0.45 | 84.57 |  |  |
| 14 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓  M10×100内 | | 套 | 154.7154 | 0.54 | 83.55 | | 0.60 | 92.83 |  |  |
| 15 | 03010469 | 精制镀锌六角带帽螺栓  M12×100内 | | 套 | 150.6204 | 0.68 | 102.42 | | 0.85 | 128.03 |  |  |
| 16 | 03010491 | 精制镀锌六角带帽螺栓  M16×250内 | | 套 | 3.7577 | 2.84 | 10.67 | | 5.27 | 19.80 |  |  |
| 17 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | | 套 | 99.2985 | 0.27 | 26.81 | | 0.27 | 26.81 |  |  |
| 18 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | | 套 | 42.5870 | 0.44 | 18.74 | | 0.49 | 20.87 |  |  |
| 19 | 03110167 | 钢锯条 | | 条 | 24.0811 | 0.43 | 10.35 | | 0.50 | 12.04 |  |  |
| 20 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | | 张 | 13.2624 | 0.78 | 10.34 | | 0.85 | 11.27 |  |  |
| 21 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | | kg | 3.1007 | 8.67 | 26.88 | | 9.58 | 29.70 |  |  |
| 22 | 03130515 | 焊锡 | | kg | 1.6701 | 34.51 | 57.64 | | 36.37 | 60.74 |  |  |
| 23 | 03130517 | 焊锡膏 | | kg | 0.1290 | 15.04 | 1.94 | | 14.68 | 1.89 |  |  |
| 24 | 03130805 | 钻头 φ4～6 | | 个 | 50.3480 | 1.86 | 93.65 | | 2.27 | 114.29 |  |  |
| 25 | 03130835 | 冲击钻头 φ10 | | 个 | 10.0696 | 5.84 | 58.81 | | 5.88 | 59.21 |  |  |
| 26 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | | 个 | 1.2552 | 6.28 | 7.88 | | 6.64 | 8.33 |  |  |
| 27 | 04030023 | 中砂 | | m3 | 1.5687 | 252.43 | 395.99 | | 186.41 | 292.42 |  |  |
| 28 | 13010031 | 酚醛调和漆 | | kg | 1.0376 | 13.27 | 13.77 | | 12.65 | 13.13 |  |  |
| 29 | 13010107 | 沥青清漆 L01 | | kg | 0.6631 | 6.58 | 4.36 | | 7.14 | 4.73 |  |  |
| 30 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | | kg | 0.7552 | 11.68 | 8.82 | | 14.16 | 10.69 |  |  |
| 31 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | | kg | 1.1120 | 6.94 | 7.72 | | 6.64 | 7.38 |  |  |
| 32 | 13350039 | 聚四氟乙烯带 1×30 | | kg | 0.3438 | 185.84 | 63.89 | | 229.35 | 78.85 |  |  |
| 33 | 14030017 | 汽油 92#～95# | | kg | 7.8076 | 6.77 | 52.86 | | 9.97 | 77.84 |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | | 标段： | | | | | 第2页 共3页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 34 | 14070005 | 变压器油 | | kg | 0.6140 | 10.00 | 6.14 | | 10.16 | 6.24 |  |  |
| 35 | 14090001 | 电力复合脂 | | kg | 6.0879 | 37.17 | 226.29 | | 87.94 | 535.37 |  |  |
| 36 | 14310073 | 四氯化碳 | | kg | 0.3070 | 5.65 | 1.73 | | 4.40 | 1.35 |  |  |
| 37 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | | kg | 0.5824 | 7.96 | 4.64 | | 7.97 | 4.64 |  |  |
| 38 | 14330041 | 丙酮 | | kg | 0.4912 | 5.41 | 2.66 | | 6.36 | 3.12 |  |  |
| 39 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | | 卷 | 35.9190 | 5.49 | 197.20 | | 6.50 | 233.47 |  |  |
| 40 | 14430029 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | | 卷 | 1.1027 | 12.76 | 14.07 | | 16.08 | 17.73 |  |  |
| 41 | 17250019 | 塑料软管 | | kg | 2.3025 | 11.74 | 27.03 | | 21.68 | 49.92 |  |  |
| 42 | 18250177 | 固定卡子 3×80 | | 套 | 53.7558 | 2.24 | 120.41 | | 1.54 | 82.78 |  |  |
| 43 | 27170011 | 尼龙扎带 L=100～150 | | 根 | 558.7400 | 0.04 | 22.35 | | 0.04 | 22.35 |  |  |
| 44 | 27170029 | 相色带 20mm×20m | | 卷 | 4.4761 | 5.31 | 23.77 | | 5.52 | 24.71 |  |  |
| 45 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | | m | 3.3770 | 4.25 | 14.35 | | 6.12 | 20.67 |  |  |
| 46 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线 10mm2 | | m | 1.8420 | 8.30 | 15.29 | | 9.65 | 17.78 |  |  |
| 47 | 28010041 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | | m | 39.6337 | 13.36 | 529.51 | | 10.53 | 417.34 |  |  |
| 48 | 28030061 | 铜芯双塑料绝缘屏蔽电线  RVVSP-2×1.5mm2 | | m | 6.2628 | 3.07 | 19.23 | | 2.54 | 15.91 |  |  |
| 49 | 28030069 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm2 | | m | 3.4341 | 1.35 | 4.64 | | 1.63 | 5.60 |  |  |
| 50 | 29060069 | 镀锌电缆卡子 3×35 | | 套 | 136.9486 | 1.91 | 261.57 | | 2.52 | 345.11 |  |  |
| 51 | 29060073 | 镀锌电缆卡子 3×100 | | 套 | 20.3670 | 3.20 | 65.17 | | 3.54 | 72.10 |  |  |
| 52 | 29060077 | 镀锌扁钢卡子 25×4 | | kg | 8.5350 | 5.61 | 47.88 | | 5.56 | 47.45 |  |  |
| 53 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | | 个 | 13.7106 | 1.61 | 22.07 | | 1.81 | 24.82 |  |  |
| 54 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | | 个 | 7.4785 | 1.97 | 14.73 | | 2.33 | 17.42 |  |  |
| 55 | 29090013 | 铜接线端子 DT-16mm2 | | 个 | 25.9906 | 2.21 | 57.44 | | 3.28 | 85.25 |  |  |
| 56 | 29090015 | 铜接线端子 DT-25mm2 | | 个 | 0.6263 | 2.79 | 1.75 | | 3.96 | 2.48 |  |  |
| 57 | 29090063 | 铝接线端子 DL-95mm2 | | 个 | 83.4058 | 2.65 | 221.03 | | 3.02 | 251.89 |  |  |
| 58 | 29090069 | 铝接线端子 DL-185mm2 | | 个 | 13.8519 | 4.96 | 68.71 | | 4.67 | 64.69 |  |  |
| 59 | 29090095 | TG端子 | | 个 | 2.4806 | 0.26 | 0.64 | | 0.58 | 1.44 |  |  |
| 60 | 29250043 | 电缆吊挂 3×50 | | 套 | 41.1476 | 3.23 | 132.91 | | 4.10 | 168.71 |  |  |
| 61 | 29250045 | 电缆吊挂 3×100 | | 套 | 5.9101 | 3.54 | 20.92 | | 4.91 | 29.02 |  |  |
| 62 | 34050031 | 记号笔 | | 支 | 0.1228 | 3.72 | 0.46 | | 3.72 | 0.46 |  |  |
| 63 | 34090055 | 脱脂棉 | | kg | 0.0614 | 28.32 | 1.74 | | 28.03 | 1.72 |  |  |
| 64 | 34110009 | 电 | | kW·h | 18.5342 | 0.80 | 14.83 | | 1.00 | 18.53 |  |  |
| 65 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | | 个 | 92.9081 | 1.15 | 106.84 | | 0.71 | 65.96 |  |  |
| 66 | 34130007 | 铅标志牌 | | 个 | 157.1840 | 1.15 | 180.76 | | 0.77 | 121.03 |  |  |
| 67 | 34130011 | 塑料号牌 | | 个 | 2.4560 | 1.15 | 2.82 | | 0.88 | 2.16 |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | | 标段： | | | | | 第3页 共3页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 68 | 870199011 | 笔记本电脑 | | 台班 | 0.2867 | 9.48 | 2.72 | | 9.48 | 2.72 |  |  |
| 69 | 870622047 | 回路电阻测试仪 | | 台班 | 0.8074 | 18.80 | 15.18 | | 18.80 | 15.18 |  |  |
| 70 | 870622055 | 接地电阻测试仪 | | 台班 | 3.6152 | 53.90 | 194.86 | | 53.90 | 194.86 |  |  |
| 71 | 870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 | | 台班 | 0.8074 | 37.37 | 30.17 | | 37.37 | 30.17 |  |  |
| 72 | 870622072 | 变压器直流电阻测试仪 | | 台班 | 0.8074 | 18.80 | 15.18 | | 18.80 | 15.18 |  |  |
| 73 | 870699051 | 全自动变比组别测试仪 | | 台班 | 0.8074 | 17.26 | 13.94 | | 17.26 | 13.94 |  |  |
| 74 | 870699060 | 电能校验仪 | | 台班 | 2.8723 | 31.99 | 91.88 | | 31.99 | 91.88 |  |  |
| 75 | 870699064 | 2000A大电流发生器 | | 台班 | 0.8074 | 28.80 | 23.25 | | 28.80 | 23.25 |  |  |
| 76 | 870699076 | 微机继电保护测试仪 | | 台班 | 1.6148 | 69.51 | 112.24 | | 69.51 | 112.24 |  |  |
| 77 | 870699092 | YDQ充气式试验变压器 | | 台班 | 0.8074 | 53.04 | 42.82 | | 53.04 | 42.82 |  |  |
| 78 | 870699096 | 高压试验变压器配套操作 箱、调压器 | | 台班 | 1.6148 | 37.11 | 59.93 | | 37.11 | 59.93 |  |  |
| 79 | 870699136 | 现场测试仪 PLT301A | | 台班 | 14.6746 | 48.71 | 714.80 | | 48.71 | 714.80 |  |  |
| 80 | 870699144 | 高压核相仪 | | 台班 | 3.7405 | 18.02 | 67.40 | | 18.02 | 67.40 |  |  |
| 81 | 870699156 | 自动介损测试仪 | | 台班 | 0.8074 | 48.72 | 39.34 | | 48.72 | 39.34 |  |  |
| 82 | 870699164 | TPFRC电容分压器交直流高 压测量系统 | | 台班 | 0.8074 | 114.17 | 92.18 | | 114.17 | 92.18 |  |  |
| 83 | 870699168 | 变压器特性综合测试台 | | 台班 | 0.8074 | 111.63 | 90.13 | | 111.63 | 90.13 |  |  |
| 84 | 873112024 | 直流高压发生器 | | 台班 | 0.8074 | 103.03 | 83.19 | | 103.03 | 83.19 |  |  |
| 85 | 873134001 | 交流耐压试验设备 | | 台班 | 0.5753 | 6.33 | 3.64 | | 6.33 | 3.64 |  |  |
| 86 | 873138002 | 网络测试仪 | | 台班 | 0.6883 | 111.65 | 76.85 | | 111.65 | 76.85 |  |  |
| 87 | 88000053 | 其他材料费 | | % | 1.0000 | 86.02 | 86.02 | | 92.39 | 92.39 |  |  |
| 88 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | | 台班 | 0.4033 | 628.87 | 253.62 | | 586.37 | 236.48 |  |  |
| 89 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | | 台班 | 0.2296 | 724.50 | 166.35 | | 682.00 | 156.59 |  |  |
| 90 | 990304008 | 汽车式起重机 10t | | 台班 | 0.1783 | 794.84 | 141.72 | | 752.34 | 134.14 |  |  |
| 91 | 990305010 | 叉式起重机 3t | | 台班 | 0.0571 | 465.33 | 26.57 | | 441.71 | 25.22 |  |  |
| 92 | 990401015 | 载重汽车 4t | | 台班 | 0.0688 | 382.29 | 26.30 | | 364.58 | 25.08 |  |  |
| 93 | 990401020 | 载重汽车 5t | | 台班 | 0.7529 | 400.21 | 301.32 | | 382.50 | 287.98 |  |  |
| 94 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | | 台班 | 1.8889 | 64.60 | 122.02 | | 64.60 | 122.02 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 26999.90 | | － | 24788.47 | － | 0.00 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 1 | 采集终端 | | 台 | 1.00 | | 3300.00 | 3300.00 |
| 2 | 采集终端 | | 套 | 1.00 | | 3300.00 | 3300.00 |
| 3 | 单相计量表 | | 块 | 72.00 | | 220.00 | 15840.00 |
| 4 | 电缆YJLV22-3\*70 | | m | 255.00 | | 45.00 | 11475.00 |
| 5 | 电缆ZC-YJLV22-4\*150 | | m | 78.00 | | 45.00 | 3510.00 |
| 6 | 电缆ZC-YJLV22-4\*240 | | m | 77.00 | | 65.00 | 5005.00 |
| 7 | 电缆ZC-YJLV22-4\*35+1\*16 | | m | 399.00 | | 20.00 | 7980.00 |
| 8 | 电缆ZC-YJLV22-4\*70+1\*35 | | m | 249.00 | | 27.00 | 6723.00 |
| 9 | 镀锌角钢 L=2500mm | | 根 | 4.20 | | 70.80 | 297.36 |
| 10 | 互感器1000/5 | | 只 | 3.00 | | 256.67 | 770.01 |
| 11 | 户内冷缩电缆终端头4\*35+1\*16 | | 套 | 18.00 | | 49.00 | 882.00 |
| 12 | 户内冷缩式电缆终端头4\*150 | | 套 | 4.00 | | 125.00 | 500.00 |
| 13 | 户内冷缩式电缆终端头4\*240 | | 套 | 2.00 | | 159.00 | 318.00 |
| 14 | 户内冷缩式电缆终端头4\*70+1\*35 | | 套 | 12.00 | | 75.00 | 900.00 |
| 15 | 户内冷缩式电缆终端头Ф70 | | 套 | 1.00 | | 199.00 | 199.00 |
| 16 | 户外冷缩式电缆终端头Ф70 | | 套 | 1.00 | | 231.86 | 231.86 |
| 17 | 接地母线-50mm\*5mm | | m | 105.00 | | 15.80 | 1659.00 |
| 18 | 三相计量表 | | 块 | 9.00 | | 900.00 | 8100.00 |
| 19 | 三相计量表 | | 块 | 1.00 | | 860.00 | 860.00 |
| 20 | 塑料管MPP100 | | m | 1036.00 | | 12.00 | 12432.00 |
| 21 | 塑料管MPP150 | | m | 168.00 | | 20.00 | 3360.00 |
| 22 | 锁具,计量箱锁 | | 个 | 36.00 | | 10.00 | 360.00 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | 88002.23 |
|  | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 2259.88 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 2259.88 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 19391.98 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 695.69 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 242.4 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 133.32 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 77.57 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 548.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 162.89 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 89.59 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 52.12 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 731.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 217.19 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 119.45 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 69.5 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 283.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 58.18 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 32 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 18.62 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 2259.88 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 680.66 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 374.36 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 217.81 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇北沙老年安置房小区10kV配电工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 256743.41 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 256743.41 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 18472.7 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 12785.83 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 2.34 | 6007.8 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 744.56 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 1514.79 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 4518.68 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 3902.5 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1514.79 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 269.58 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 38043.73 |
|  | 合计 | |  | |  | 56516.43 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |