|  |  | 郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 199990.36元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 壹拾玖万玖仟玖佰玖拾元零叁角陆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 总说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 | 第1页 共1页 |
|  | 胜通软件 |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 199990.36 |  |  |  |  | 13504.35 |
| 合计 |  |  | 199990.36 |  |  |  |  | 13504.35 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  | 199990.36 |  |  |  |  | 13504.35 |
|  | 郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 199990.36 |  |  |  |  | 13504.35 |
| 合计 |  |  | 199990.36 |  |  |  |  | 13504.35 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 161102.78 |  |  |
| 1.1 | B、道路工程 |  | 161102.78 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8870.26 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 7828.04 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1042.22 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 13504.35 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 16512.97 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 199990.36 |  |  |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 161102.78 |  |  |
| 1.1 | B、道路工程 |  | 161102.78 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8870.26 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 7828.04 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1042.22 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 13504.35 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 16512.97 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 199990.36 |  |  |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 路面清理 1.需要原路面清理基层，满足施工 |  | m2 | 1349.16 |  | 7.11 | 9592.53 |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：12cm 3.嵌缝材料：沥青 4：养护：塑料膜养护 |  | m2 | 1349.16 |  | 57.79 | 77967.96 |  |
|  |  | 沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041001001001 | 路面清理 1.需要原路面清理基层，满足施工 |  | m2 | 1190.39 |  | 1.21 | 1440.37 |  |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒沥青混凝土 2.粘结层：石油沥青 3.厚度：5cm |  | m2 | 1190.39 |  | 60.57 | 72101.92 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 161102.78 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 161102.78 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 161102.78 |  |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 路面清理 1.需要原路面清理基层，满足施工 |  | m2 | － | 2.12 | 0.18 |  | 3.54 | 6.35 | 1.27 | 7.11 |
|  | 1-3-84 | 铣刨路面 混凝土路面 ≤2cm |  | 100m2 | 0.01 | 3.02 | 0.30 |  | 4.02 |  |  |  |
|  | 1-3-85 | 铣刨路面 混凝土路面 每增1cm |  | 100m2 | -0.01 | -0.90 | -0.12 |  | -0.48 |  |  |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：12cm 3.嵌缝材料：沥青 4：养护：塑料膜养护 |  | m2 | － | 9.49 | 45.97 |  |  | 11.70 | 2.33 | 57.79 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 10.44 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0001 | C25混凝土 |  | m3 | 0.204 |  | 71.72 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.08 | -2.17 | -0.47 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0001 | C25混凝土 |  | m3 | -0.082 |  | -28.69 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-87 | 伸缝 沥青玛蹄脂 |  | 10m2 | 0.001 | 0.31 | 0.98 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.91 | 1.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041001001001 | 路面清理 1.需要原路面清理基层，满足施工 |  | m2 | － | -0.01 | 0.16 |  | 0.87 | 0.93 | 0.19 | 1.21 |
|  | 1-3-82 | 铣刨路面 沥青路面 ≤3cm |  | 100m2 | 0.01 | 0.43 | 0.40 |  | 1.66 |  |  |  |
|  | 1-3-83 | 铣刨路面 沥青路面 每增1cm |  | 100m2 | -0.02 | -0.44 | -0.24 |  | -0.79 |  |  |  |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：细粒沥青混凝土 2.粘结层：石油沥青 3.厚度：5cm |  | m2 | － | 1.32 | 54.85 |  | 3.35 | 5.21 | 1.05 | 60.57 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.75 | 0.23 |  | 1.99 |  |  |  |
|  | zc1_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 31.98 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.02 | 0.50 | 0.16 |  | 1.34 |  |  |  |
|  | zc1_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.02 |  | 21.32 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-16 | 黏层 沥青层 石油沥青 0.36kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.07 | 1.16 |  | 0.02 |  |  |  |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 7828.04 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1042.22 |
| 合计 |  |  |  | 8870.26 |
| 日期：2023-11-10 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  |  |  | 31661.34 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 210.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 0.61 | 86.91 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 16.2 | 14.08 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 3.8 | 3.3 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 362.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 1.05 | 149.6 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 16.2 | 24.24 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 3.8 | 5.68 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 131.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 0.38 | 54.14 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 16.2 | 8.77 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 3.8 | 2.06 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 200.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 |  |  | 0.58 | 82.64 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 16.2 | 13.39 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 3.8 | 3.14 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 41.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 |  |  | 0.12 | 17.1 |
|  | 企业管理费（E2） | E1×FL |  |  | 16.2 | 2.77 |
|  | 利润（E3） | E1×FL |  |  | 3.8 | 0.65 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 96.63 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 |  |  | 0.28 | 39.89 |
|  | 企业管理费（F2） | F1×FL |  |  | 16.2 | 6.46 |
|  | 利润（F3） | F1×FL |  |  | 3.8 | 1.52 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1042.22 |
|  | 其中：人机费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  | 430.28 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  | 69.71 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  |  | 16.35 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 7828.04 | 7828.04 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7828.04 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 |  | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | 项 |  | － | 1235.00 | 490.17 |  | 4727.56 | 6876.54 | 1375.31 | 7828.04 |
|  | 19-3-37借 | 沥青混凝土摊铺机场外运输 | 台次 |  | 1 | 760.00 | 266.91 |  | 2659.53 |  |  |  |
|  | 19-3-38借 | 压路机场外运输 | 台次 |  | 1 | 475.00 | 223.26 |  | 2068.03 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | 项 |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 |  | 13.0000 | 128.00 | 1664.00 |  | 95.00 | 1235.00 |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 |  | 181.2789 | 117.00 | 21209.63 |  | 95.00 | 17221.50 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  | 130.00 |  |  | 95.00 |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg |  | 7.0000 | 5.62 | 39.34 |  | 5.11 | 35.77 |  |  |
| 5 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 |  | 1551.5340 | 1.86 | 2885.85 |  | 1.06 | 1644.63 |  |  |
| 6 | 02330005 | 草袋 | m2 |  | 19.1400 | 4.81 | 92.06 |  | 4.44 | 84.98 |  |  |
| 7 | 03150905 | 铁件(综合) | kg |  | 22.9357 | 4.78 | 109.63 |  | 5.75 | 131.88 |  |  |
| 8 | 04090009 | 石粉 | kg |  | 171.8830 | 0.09 | 15.47 |  | 0.08 | 13.75 |  |  |
| 9 | 05010033 | 枕木 | m3 |  | 0.1600 | 2017.70 | 322.83 |  | 2308.85 | 369.42 |  |  |
| 10 | 13310003 | 石油沥青 | kg |  | 437.1112 | 4.01 | 1752.82 |  | 3.10 | 1355.04 |  |  |
| 11 | 13310009 | 石油沥青 60#～100# | t |  | 0.1754 | 5575.22 | 977.89 |  | 3539.82 | 620.88 |  |  |
| 12 | 14030001 | 柴油 | t |  | 0.0595 | 5283.19 | 314.35 |  | 7646.02 | 454.94 |  |  |
| 13 | 14350083 | 脱模剂 | kg |  | 9.2822 | 2.37 | 22.00 |  | 2.62 | 24.32 |  |  |
| 14 | 15010001 | 石棉 | kg |  | 169.9942 | 2.74 | 465.78 |  | 3.68 | 625.58 |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 |  | 145.9464 | 6.36 | 928.22 |  | 6.60 | 963.25 |  |  |
| 16 | 34110009 | 电 | kW·h |  | 58.0678 | 0.80 | 46.45 |  | 1.00 | 58.07 |  |  |
| 17 | 34110013 | 煤 | t |  | 0.0405 | 862.39 | 34.93 |  | 1396.79 | 56.57 |  |  |
| 18 | 34110019 | 木柴 | kg |  | 4.3173 | 1.62 | 6.99 |  | 0.53 | 2.29 |  |  |
| 19 | 35010013 | 钢模板 | kg |  | 43.0652 | 4.87 | 209.73 |  | 4.48 | 192.93 |  |  |
| 20 | 88000053 | 其他材料费 | % |  | 1.0000 | 131.62 | 131.62 |  | 105.64 | 105.64 |  |  |
| 21 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  |  |
| 22 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 23 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 |  | 0.5000 | 489.05 | 244.53 |  | 445.30 | 222.65 |  |  |
| 24 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 |  | 0.7618 | 864.00 | 658.20 |  | 820.25 | 624.87 |  |  |
| 25 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 |  | 1.6784 | 729.89 | 1225.05 |  | 686.14 | 1151.62 |  |  |
| 26 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 |  | 1.5356 | 952.10 | 1462.04 |  | 908.35 | 1394.86 |  |  |
| 27 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 |  | 0.0357 | 781.67 | 27.91 |  | 694.17 | 24.78 |  |  |
| 28 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 |  | 0.7618 | 1206.63 | 919.21 |  | 1031.63 | 785.90 |  |  |
| 29 | 990142040 | 沥青混凝土摊铺机 12t | 台班 |  | 0.5000 | 1435.25 | 717.63 |  | 1260.25 | 630.13 |  |  |
| 30 | 990143040 | 路面铣刨机 WL1000 | 台班 |  | 5.4974 | 956.47 | 5258.10 |  | 907.85 | 4990.81 |  |  |
| 31 | 990403030 | 平板拖车组 40t | 台班 |  | 2.0000 | 1392.12 | 2784.24 |  | 1292.12 | 2584.24 |  |  |
| 32 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 |  | 2.0547 | 439.07 | 902.16 |  | 402.61 | 827.24 |  |  |
| 33 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % |  | 1.0000 | 1466.16 | 1466.16 |  | 1290.55 | 1290.55 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 46894.82 |  | － | 39724.09 | － | 0.00 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | C25混凝土 |  | m3 | 165.14 |  | 351.58 | 58058.90 |
| 2 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 60.11 |  | 1055.44 | 63447.46 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 121506.36 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇羊山村村内破损道路修复工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 169973.04 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 169973.04 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 13504.35 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 9739.45 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.75 | 2974.53 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.33 | 2260.64 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.84 | 1427.77 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.81 | 3076.51 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 2583.59 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 1002.84 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 178.47 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 16512.97 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 30017.32 |
| 日期：2023-11-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |