| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 73980.00 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 73980.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 9429.58 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 8933.83 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 495.75 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6626.90 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 8103.28 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 98139.76 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.路床整形 |  | m2 | 1200 |  | 1.43 | 1716 |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级C25 2.掺和料 3.厚度12cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | 1200 |  | 60.22 | 72264 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 73980 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 73980 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.路床整形 |  | m2 | － | 0.14 |  |  | 1.04 | 1.24 | 0.25 | 1.43 |
|  | 2-2-1 | 路床机械碾压检验 |  | 100m2 | 0.01 | 0.14 |  |  | 1.04 |  |  |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级C25 2.掺和料 3.厚度12cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 9.95 | 48.01 |  |  | 11.31 | 2.26 | 60.22 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0001 | 预拌混凝土路面C25 |  | m3 | 0.204 |  | 75.26 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.08 | -2.35 | -0.43 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0001 | 预拌混凝土路面C25 |  | m3 | -0.082 |  | -30.10 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 117.6600 |  |  | 117.00 | 117.00 | 13766.22 | 103.00 |  |  | 12118.98 |  |  |  |
| 2 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1380.0000 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 2566.80 | 1.86 |  | 2.10 | 2566.80 |  |  |  |
| 3 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 20.4000 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 97.51 | 4.78 |  | 5.40 | 97.51 |  |  |  |
| 4 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 8.2560 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 19.57 | 2.37 |  | 2.68 | 19.57 |  |  |  |
| 5 | 34110003 | 水 | m3 | 73.2000 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 465.55 | 6.36 |  | 6.55 | 465.55 |  |  |  |
| 6 | 34110009 | 电 | kW·h | 51.6480 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 41.32 | 0.80 |  | 0.90 | 41.32 |  |  |  |
| 7 | 35010013 | 钢模板 | kg | 38.3040 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 186.54 | 4.87 |  | 5.50 | 186.54 |  |  |  |
| 8 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 50.66 | 56.51 | 50.66 | 50.66 |  | 56.51 | 50.66 |  |  |  |
| 9 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.2880 |  |  | 834.41 | 890.68 | 240.31 | 801.91 |  | 890.68 | 230.95 |  |  |  |
| 10 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.2880 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 269.51 | 903.29 |  | 1010.43 | 260.15 |  |  |  |
| 11 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 1.3680 |  |  | 573.21 | 618.42 | 784.15 | 556.96 |  | 618.42 | 761.92 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18488.14 | － |  | － | 16799.95 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 预拌混凝土路面C25 | m3 |  | 146.88 | 3 |  | 368.93 | 380.00 | 54188.44 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54188.44 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 8933.83 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 495.75 |
| 合计 |  |  |  | 9429.58 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 15060 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 100.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 41.34 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 6.7 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 1.57 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 172.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 71.16 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 11.53 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 2.7 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 62.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 25.75 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 4.17 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 0.98 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 95.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 39.31 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 6.37 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 1.49 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 19.7 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 8.13 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 1.32 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 0.31 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 45.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 18.98 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 3.07 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 0.72 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 495.75 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 204.67 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 33.16 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 7.77 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 8933.83 | 8933.83 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8933.83 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇青邑村混凝土道路铺设工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 83409.58 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 83409.58 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6626.9 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4779.37 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.75 | 1459.67 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.33 | 1109.35 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.84 | 700.64 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.81 | 1509.71 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 1267.83 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 492.12 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 87.58 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 8103.28 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14730.18 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |