邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程

招 标 控 制 价

| 安装预算价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 140150.87 |  |  |
| 1.1 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 140150.87 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8388.97 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 8388.97 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 12246.69 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 14470.79 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 175257.32 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质PE 2.管道上的附着物种类:DE75 3.管道拆除 |  | m | 80 |  | 2.95 | 236 |  |
| 2 | 011612001002 | 管道拆除 1.管道种类、材质：PP-RDe25 2.管道上的附着物种类 3、管道拆除 |  | m | 1730 |  | 1.63 | 2819.9 |  |
| 3 | 011612002001 | 阀门拆除 1.拆除DN15阀门 |  | 个 | 228 |  | 10.63 | 2423.64 |  |
| 4 | 011612002002 | 水表拆除 1.拆除DN15水表 |  | 个 | 228 |  | 29.83 | 6801.24 |  |
| 5 | 011612002003 | 分水器拆除 1.拆除DN50分水器 |  | 个 | 73 |  | 18.65 | 1361.45 |  |
| 6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:水表井拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 3.8 |  | 210.84 | 801.19 |  |
| 7 | 011602001001 | 混凝土路面拆除 1.构件名称 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | 13 |  | 10.63 | 138.19 |  |
| 8 | 010507002001 | 室外地坪 砼地面 1.地坪厚度：15CM 2.混凝土强度等级：C20 |  | m2 | 13 |  | 73.84 | 959.92 |  |
| 9 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：花砖拆除恢复 2.饰面材料种类 |  | m2 | 15 |  | 19.04 | 285.6 |  |
| 10 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:按50%损坏折旧 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 15 |  | 22.89 | 343.35 |  |
| 11 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距 |  | m3 | 3.8 |  | 18 | 68.4 |  |
| 12 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：De75 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 90 |  | 37.22 | 3349.8 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 19588.68 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 19588.68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：管井 2.介质：给水 3.材质、规格：DN20PP-R 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 1730 |  | 34.52 | 59719.6 |  |
| 14 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外）井内 2.型号、规格：水表DN15 |  | 组 | 228 |  | 91.04 | 20757.12 |  |
| 15 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:锁闭阀DN15 2.材质:铜 3.规格、压力等级：PN=0.8MPa 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 228 |  | 48.65 | 11092.2 |  |
| 16 | 031003005002 | 塑料阀门 1.规格:De75 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 1 |  | 102.46 | 102.46 |  |
| 17 | 040502003012 | 塑料管管件 1.种类：分水器Dn50-6*Dn20 2.材质及规格：PE80 3.连接形式：热熔连接 4.压力等级： |  | 个 | 72 |  | 81.97 | 5901.84 |  |
| 18 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:聚氨酯保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 1.404 |  | 1868.8 | 2623.8 |  |
| 19 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 4.212 |  | 1349.12 | 5682.49 |  |
| 20 | 031208007010 | 防潮层、保护层 1.材料：镀锌铁皮保护层 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | 34.94 |  | 105.06 | 3670.8 |  |
| 21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 50.4 |  | 3.29 | 165.82 |  |
| 22 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 50.4 |  | 24.84 | 1251.94 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 110968.07 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 130556.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 040504005001 | 预制混凝土水表井 1.井筒规格：砼成品井 2.踏步规格： |  | 座 | 12 |  | 799.51 | 9594.12 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9594.12 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 140150.87 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质PE 2.管道上的附着物种类:DE75 3.管道拆除 |  | m | － | 1.38 | 0.19 |  |  | 1.59 | 1.38 | 2.95 |
| 2 | 011612001002 | 管道拆除 1.管道种类、材质：PP-RDe25 2.管道上的附着物种类 3、管道拆除 |  | m | － | 0.79 | 0.05 |  |  | 0.91 | 0.79 | 1.63 |
| 3 | 011612002001 | 阀门拆除 1.拆除DN15阀门 |  | 个 | － | 5.16 | 0.31 |  |  | 5.93 | 5.16 | 10.63 |
| 4 | 011612002002 | 水表拆除 1.拆除DN15水表 |  | 个 | － | 14.76 | 0.31 |  |  | 16.97 | 14.76 | 29.83 |
| 5 | 011612002003 | 分水器拆除 1.拆除DN50分水器 |  | 个 | － | 9.18 | 0.28 |  |  | 10.56 | 9.19 | 18.65 |
| 6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:水表井拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | － | 104.77 |  |  |  | 121.92 | 106.07 | 210.84 |
| 7 | 011602001001 | 混凝土路面拆除 1.构件名称 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | － | 2.15 |  |  | 6.30 | 2.50 | 2.18 | 10.63 |
| 8 | 010507002001 | 室外地坪 砼地面 1.地坪厚度：15CM 2.混凝土强度等级：C20 |  | m2 | － | 11.11 | 50.99 |  | 0.49 | 12.93 | 11.25 | 73.84 |
| 9 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：花砖拆除恢复 2.饰面材料种类 |  | m2 | － | 9.46 |  |  |  | 11.01 | 9.58 | 19.04 |
| 10 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:按50%损 坏折旧 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | － | 5.94 | 10.26 |  | 0.68 | 6.91 | 6.01 | 22.89 |
| 11 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
| 12 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：De75 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 9.38 | 18.18 |  | 0.28 | 10.79 | 9.38 | 37.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 13 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：管井 2.介质：给水 3.材质、规格：DN20PP-R 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 14.20 | 5.60 |  | 0.51 | 16.33 | 14.21 | 34.52 |
| 14 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外）井内 2.型号、规格：水表DN15 |  | 组 | － | 19.20 | 52.49 |  | 0.14 | 22.08 | 19.21 | 91.04 |
| 15 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:锁闭阀DN15 2.材质:铜 3.规格、压力等级：PN=0.8MPa 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 10.80 | 26.28 |  | 0.77 | 12.42 | 10.80 | 48.65 |
| 16 | 031003005002 | 塑料阀门 1.规格:De75 2.连接形式:热熔 |  | 个 | － | 24.00 | 54.45 |  |  | 27.60 | 24.01 | 102.46 |
| 17 | 040502003012 | 塑料管管件 1.种类：分水器Dn50-6*Dn20 2.材质及规格：PE80 3.连接形式：热熔连接 4.压力等级： |  | 个 | － | 18.44 | 44.38 |  | 0.93 | 20.94 | 18.22 | 81.97 |
| 18 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:聚氨酯保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | － | 278.16 | 1291.36 |  | 20.99 | 319.88 | 278.29 | 1868.8 |
| 19 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | － | 367.24 | 614.45 |  |  | 422.33 | 367.43 | 1349.12 |
| 20 | 031208007010 | 防潮层、保护层 1.材料：镀锌铁皮保护层 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | － | 28.05 | 42.25 |  | 6.70 | 32.25 | 28.06 | 105.06 |
| 21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 1.96 | 0.77 | 0.67 | 3.29 |
| 22 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 11.14 | 24.84 |
| 23 | 040504005001 | 预制混凝土水表井 1.井筒规格：砼成品井 2.踏步规格： |  | 座 | － | 173.95 | 381.11 |  | 72.54 | 197.60 | 171.91 | 799.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 000100 10 | 综合工日（房修建 筑） | 工日 | 5.1629 |  |  | 128.00 | 128.00 | 660.85 | 110.00 |  |  | 567.92 |  |  |  |
| 2 | 000100 10 | 综合工日（土建) | 工日 | 7.4654 |  |  | 128.00 | 128.00 | 955.57 | 110.00 |  |  | 821.19 |  |  |  |
| 3 | 000100 30 | 综合工日（房修安 装） | 工日 | 55.7705 |  |  | 138.00 | 138.00 | 7696.33 | 120.00 |  |  | 6692.46 |  |  |  |
| 4 | 000100 30 | 综合工日（安装） | 工日 | 293.2079 |  |  | 138.00 | 138.00 | 40462.69 | 120.00 |  |  | 35184.95 |  |  |  |
| 5 | 000100 40 | 综合工日（市政) | 工日 | 33.1560 |  |  | 117.00 | 117.00 | 3879.25 | 103.00 |  |  | 3415.07 |  |  |  |
| 6 | 010300 69 | 镀锌低碳钢丝 φ1.4～2.5 | kg | 4.0716 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 22.72 | 5.11 |  | 5.77 | 20.81 |  |  |  |
| 7 | 012901 83 | 热轧厚钢板 δ8.0 ～15.0 | kg | 5.9320 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 23.08 | 3.99 |  | 4.51 | 23.67 |  |  |  |
| 8 | 012901 93 | 热轧厚钢板 δ12 ～20 | kg | 4.7880 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 18.00 | 3.99 |  | 4.51 | 19.10 |  |  |  |
| 9 | 020100 07 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 1.4830 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 15.72 | 12.54 |  | 14.17 | 18.60 |  |  |  |
| 10 | 020900 13 | 塑料薄膜 | m2 | 15.0150 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 27.93 | 2.19 |  | 2.47 | 32.88 |  |  |  |
| 11 | 022700 25 | 破布 | kg | 1.6224 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 10.93 | 7.05 |  | 7.97 | 11.44 |  |  |  |
| 12 | 030101 19 | 镀锌自攻螺钉 (4 ～6)×(20～35) | 10个 | 60.8015 |  | 13 | 2.15 | 2.43 | 130.72 | 2.65 |  | 3.00 | 161.12 |  |  |  |
| 13 | 030105 11 | 六角螺栓 | kg | 8.2700 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 73.27 | 10.23 |  | 11.56 | 84.60 |  |  |  |
| 14 | 031101 03 | 砂轮片(综合) | 片 | 13.3690 |  | 13 | 7.26 | 8.20 | 97.06 | 8.85 |  | 10.00 | 118.32 |  |  |  |
| 15 | 031101 23 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.9120 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 9.69 | 7.61 |  | 8.60 | 6.94 |  |  |  |
| 16 | 031101 43 | 石料切割锯片 | 片 | 0.0525 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 3.39 | 84.09 |  | 95.02 | 4.41 |  |  |  |
| 17 | 031101 65 | 钢锯片 | 片 | 0.0130 |  | 13 | 336.28 | 380.00 | 4.37 | 395.58 |  | 447.00 | 5.14 |  |  |  |
| 18 | 031101 71 | 锯条(各种规格) | 根 | 58.2480 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 25.63 | 0.50 |  | 0.56 | 29.12 |  |  |  |
| 19 | 031101 79 | 铁砂布 | 张 | 12.0810 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 9.42 | 0.85 |  | 0.96 | 10.27 |  |  |  |
| 20 | 031301 33 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 9.7120 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 103.14 | 7.72 |  | 8.72 | 74.98 |  |  |  |
| 21 | 031308 03 | 钻头 φ3 | 个 | 6.9887 |  | 13 | 1.68 | 1.90 | 11.74 | 1.86 |  | 2.10 | 13.00 |  |  |  |
| 22 | 040300 03 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.5535 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 150.46 | 223.30 |  | 230.00 | 123.60 |  |  |  |
| 23 | 050300 07 | 模板材 | m3 | 0.0046 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 6.78 | 1946.90 |  | 2200.00 | 8.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 24 | 133500 45 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 574.1040 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 252.61 | 0.19 |  | 0.21 | 109.08 |  |  |  |
| 25 | 140300 05 | 煤油 | kg | 18.2400 |  | 13 | 7.65 | 8.64 | 139.54 | 7.67 |  | 8.67 | 139.90 |  |  |  |
| 26 | 140700 11 | 机油 | kg | 4.5600 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 41.59 | 14.34 |  | 16.20 | 65.39 |  |  |  |
| 27 | 143300 11 | 三氯乙烯 | kg | 0.1440 |  | 13 | 6.34 | 7.16 | 0.91 | 7.50 |  | 8.48 | 1.08 |  |  |  |
| 28 | 143900 01 | 氧气 | m3 | 8.0970 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 43.32 | 7.01 |  | 7.64 | 56.76 |  |  |  |
| 29 | 143900 05 | 乙炔气 | kg | 2.6990 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 39.43 | 17.36 |  | 18.92 | 46.85 |  |  |  |
| 30 | 144100 97 | 粘接剂 | kg | 37.7493 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 467.71 | 13.79 |  | 15.58 | 520.56 |  |  |  |
| 31 | 144300 19 | 贴缝胶带 9m | 卷 | 12.0330 |  | 13 | 7.52 | 8.50 | 90.49 | 4.53 |  | 5.12 | 54.51 |  |  |  |
| 32 | 150100 71 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.4560 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 3.16 | 11.42 |  | 12.91 | 5.21 |  |  |  |
| 33 | 170100 23 | 焊接钢管 DN20 | m | 2.5930 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 15.07 | 9.19 |  | 10.39 | 23.83 |  |  |  |
| 34 | 170700 29 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.6840 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 2.78 | 6.20 |  | 7.01 | 4.24 |  |  |  |
| 35 | 171900 09 | 输水软管 φ25 | m | 1.3680 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 14.41 | 9.29 |  | 10.50 | 12.71 |  |  |  |
| 36 | 172700 35 | 橡胶软管 DN20 | m | 1.1100 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 7.64 | 7.90 |  | 8.93 | 8.77 |  |  |  |
| 37 | 181501 49 | 热镀锌活接头 DN15 | 个 | 230.2800 |  | 13 | 2.88 | 3.26 | 663.21 | 3.01 |  | 3.40 | 693.14 |  |  |  |
| 38 | 181501 67 | 热镀锌六角内接头 DN15 | 个 | 184.2240 |  | 13 | 1.03 | 1.16 | 189.75 | 0.78 |  | 0.88 | 143.69 |  |  |  |
| 39 | 182502 35 | 热镀锌管箍 DN15 | 个 | 230.2800 |  | 13 | 1.17 | 1.32 | 269.43 | 1.06 |  | 1.20 | 244.10 |  |  |  |
| 40 | 190000 09 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 1.3680 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 15.98 | 19.65 |  | 22.20 | 26.88 |  |  |  |
| 41 | 190000 11 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.7370 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 18.48 | 26.99 |  | 30.50 | 19.89 |  |  |  |
| 42 | 241100 05 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 1.7410 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 42.52 | 24.78 |  | 28.00 | 43.14 |  |  |  |
| 43 | 245900 13 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 1.7410 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 12.33 | 6.64 |  | 7.50 | 11.56 |  |  |  |
| 44 | 341100 03 | 水 | m3 | 5.1010 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 32.44 | 6.60 |  | 6.80 | 33.67 |  |  |  |
| 45 | 341100 09 | 电 | kW· h | 6.8420 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 5.47 | 1.00 |  | 1.13 | 6.84 |  |  |  |
| 46 | 360100 05 | 铸铁井盖、井座 φ700重型 | 套 | 12.0000 |  | 13 | 648.58 | 732.90 | 7782.96 | 230.09 |  | 260.00 | 2761.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 47 | 360500 01 | 混凝土透水砖 230 ×115×60 | m2 | 0.7500 |  | 13 | 38.05 | 43.00 | 28.54 | 34.51 |  | 39.00 | 25.88 |  |  |  |
| 48 | 800100 27 | 预拌防水水泥砂浆 1:2 | m3 | -0.1080 |  | 3 | 631.07 | 650.00 | -68.16 | 1048.54 |  | 1080.00 | -113.24 |  |  |  |
| 49 | 800700 05 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.0133 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 20.40 | 1234.32 |  | 1368.44 | 16.42 |  |  |  |
| 50 | 802100 47 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 1.9695 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 803.10 | 300.97 |  | 310.00 | 592.76 |  |  |  |
| 51 | 880000 53 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 86.51 | 97.72 | 86.51 | 59.41 |  | 67.00 | 59.41 |  |  |  |
| 52 | 990101 015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0202 |  |  | 834.41 | 890.68 | 16.86 | 791.91 |  | 890.68 | 16.00 |  |  |  |
| 53 | 990106 030 | 履带式单斗挖掘机 (液压) 1m3 | 台班 | 0.0683 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 74.21 | 1047.84 |  | 1183.07 | 71.57 |  |  |  |
| 54 | 990108 020 | 轮胎式单斗挖掘机 (液压) 0.4m3 | 台班 | 0.1915 |  |  | 450.05 | 482.64 | 86.18 | 432.34 |  | 482.64 | 82.79 |  |  |  |
| 55 | 990123 010 | 电动夯实机 250N ·m | 台班 | 4.8132 |  |  | 28.30 | 30.70 | 136.21 | 28.30 |  | 30.70 | 136.21 |  |  |  |
| 56 | 990149 510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.0382 |  |  | 290.63 | 305.26 | 11.10 | 272.16 |  | 305.26 | 10.40 |  |  |  |
| 57 | 990304 016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 0.8640 |  |  | 917.40 | 986.36 | 792.63 | 874.90 |  | 986.36 | 755.91 |  |  |  |
| 58 | 990406 010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.5760 |  |  | 206.55 | 213.02 | 118.97 | 189.55 |  | 213.02 | 109.18 |  |  |  |
| 59 | 990503 010 | 电动单筒慢速卷扬 机 10kN | 台班 | 0.7625 |  |  | 195.13 | 198.73 | 148.79 | 174.89 |  | 198.73 | 133.35 |  |  |  |
| 60 | 990611 010 | 干混砂浆罐式搅拌 机 | 台班 | 0.0240 |  |  | 249.48 | 255.99 | 5.99 | 225.86 |  | 255.99 | 5.42 |  |  |  |
| 61 | 990618 020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.1547 |  |  | 33.33 | 36.85 | 5.16 | 33.33 |  | 36.85 | 5.16 |  |  |  |
| 62 | 990618 510 | 混凝土振捣器 平 板式 | 台班 | 0.1560 |  |  | 7.74 | 8.49 | 1.21 | 7.74 |  | 8.49 | 1.21 |  |  |  |
| 63 | 990732 035 | 剪板机 20×2500 | 台班 | 0.4193 |  |  | 326.64 | 343.40 | 136.96 | 302.36 |  | 343.40 | 126.78 |  |  |  |
| 64 | 990738 710 | 压鼓机 | 台班 | 0.1398 |  |  | 25.09 | 27.89 | 3.51 | 25.09 |  | 27.89 | 3.51 |  |  |  |
| 65 | 990745 520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.2280 |  |  | 23.98 | 26.11 | 5.47 | 23.98 |  | 26.11 | 5.47 |  |  |  |
| 66 | 990748 010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 2.7360 |  |  | 22.95 | 24.90 | 62.79 | 22.95 |  | 24.90 | 62.79 |  |  |  |
| 67 | 990774 610 | 石料切割机 | 台班 | 0.2100 |  |  | 48.43 | 53.36 | 10.17 | 48.43 |  | 53.36 | 10.17 |  |  |  |
| 68 | 990801 020 | 电动单级离心清水 泵 100mm | 台班 | 0.1820 |  |  | 36.85 | 40.30 | 6.71 | 36.85 |  | 40.30 | 6.71 |  |  |  |
| 69 | 990813 010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 1.5590 |  |  | 18.86 | 20.37 | 29.40 | 18.86 |  | 20.37 | 29.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 70 | 990910 510 | 电熔焊接机 3.5kW | 台班 | 35.4070 |  |  | 26.60 | 28.15 | 941.83 | 26.60 |  | 28.15 | 941.83 |  |  |  |
| 71 | 990919 710 | 电焊机(综合) | 台班 | 1.7870 |  |  | 71.38 | 78.44 | 127.56 | 71.38 |  | 78.44 | 127.56 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68142.07 | － |  | － | 55704.08 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | PE50-分水器6*DN20 |  | 个 | 72.00 | 13 |  | 44.25 | 50.00 | 3186.00 |
| 2 | 闭孔橡塑泡沫 |  | m3 | 2.38 | 13 |  | 840.71 | 950.00 | 2004.00 |
| 3 | 镀锌薄钢板 δ0.5 |  | m2 | 41.93 | 13 |  | 30.97 | 35.00 | 1298.66 |
| 4 | 聚氨酯保温 |  | m3 | 1.45 | 13 |  | 1238.94 | 1400.00 | 1791.63 |
| 5 | 室内塑料给水管电熔管件DN20 |  | 个 | 2119.25 | 13 |  | 2.65 | 2.99 | 5616.01 |
| 6 | 室外塑料给水管电熔管件PE75 |  | 个 | 25.29 | 13 |  | 23.01 | 26.00 | 581.92 |
| 7 | 水表DN15 |  | 个 | 228.00 | 13 |  | 50.90 | 57.52 | 11605.20 |
| 8 | 塑料阀门De75 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 53.27 | 60.20 | 53.80 |
| 9 | 塑料给水管DN20PP-R |  | m | 1757.68 | 13 |  | 2.22 | 2.51 | 3902.05 |
| 10 | 塑料给水管PE75 |  | m | 91.35 | 13 |  | 11.33 | 12.80 | 1035.00 |
| 11 | 锁闭阀DN15 |  | 个 | 230.28 | 13 |  | 20.35 | 23.00 | 4686.20 |
| 12 | 预制混凝土成品井 |  | 块 | 12.00 | 13 |  | 159.29 | 180.00 | 1911.48 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37671.95 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 8388.97 |
| 合计 |  |  |  | 8388.97 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 53659.46 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 1925.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 670.74 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 368.91 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 214.64 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 1519 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 450.74 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 247.91 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 144.24 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 2025.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 600.99 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 330.54 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 192.32 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 783.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 160.98 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 88.54 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 51.51 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 2135.65 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 8388.97 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1883.45 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 1035.9 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 602.71 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 146404.19 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 148539.84 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 12246.69 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 9003.85 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 5138.79 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 424.57 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 863.78 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 2576.71 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2225.34 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 863.78 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 153.72 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 14470.79 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 26717.48 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 园林绿化工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程-绿化 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 271.26 |  |  |
| 1.1 | A、绿化工程 |  | 271.26 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 37.61 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 37.61 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 17.27 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 29.35 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 355.49 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程-绿化 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类:小叶女贞（冠幅20- 25cm） 2．株高或蓬径:冠幅20-25cm,高度30cm 3．单位面积株数:密度30株/m²； 4．养护期： 5.位置：西广场补栽植 |  | m2 | 3 |  | 30.14 | 90.42 |  |
| 2 | 050102007002 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：冬青 2．株高或蓬径:冠幅20-25cm,高度30cm 3．单位面积株:数密度30株/m²； 4．养护期 |  | m2 | 3 |  | 30.14 | 90.42 |  |
| 3 | 050102007003 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类:万年青 2．株高或蓬径:冠幅20-25cm,高度30cm 3．单位面积株数:密度30株/m²； 4．养护期 |  | m2 | 3 |  | 30.14 | 90.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 271.26 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 271.26 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程-绿化 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类:小叶女贞（冠幅 20-25cm） 2．株高或蓬径:冠幅20-25cm,高度 30cm 3．单位面积株数:密度30株/m2； 4．养护期： 5.位置：西广场补栽植 |  | m2 | － | 18.13 | 0.33 |  |  | 20.60 | 11.68 | 30.14 |
| 2 | 050102007002 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：冬青 2．株高或蓬径:冠幅20-25cm,高度 30cm 3．单位面积株:数密度30株/m2； 4．养护期 |  | m2 | － | 18.13 | 0.33 |  |  | 20.60 | 11.68 | 30.14 |
| 3 | 050102007003 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类:万年青 2．株高或蓬径:冠幅20-25cm,高度 30cm 3．单位面积株数:密度30株/m2； 4．养护期 |  | m2 | － | 18.13 | 0.33 |  |  | 20.60 | 11.68 | 30.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程-绿化 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 000100 50 | 综合工日（园林) | 工日 | 1.5840 |  |  | 117.00 | 117.00 | 185.33 | 103.00 |  |  | 163.15 |  |  |  |
| 2 | 341100 03 | 水 | m3 | 0.4500 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 2.86 | 6.60 |  | 6.80 | 2.97 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.19 | － |  | － | 166.12 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程-绿化 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 37.61 |
| 合计 |  |  |  | 37.61 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程-绿化 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 185.4 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.21 | 4.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.21 | 1.02 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 36.7 | 0.37 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 20 | 0.2 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 4.42 | 9.35 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 4.42 | 2.05 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 36.7 | 0.75 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 20 | 0.41 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.21 | 4.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.21 | 1.02 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 36.7 | 0.37 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 20 | 0.2 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 5.89 | 11.54 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 5.89 | 1.09 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 36.7 | 0.4 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 20 | 0.22 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 7.38 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 37.61 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 5.18 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 1.89 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 1.03 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程-绿化 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 301.49 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 308.87 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 17.27 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 10.59 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 5.28 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.16 | 0.48 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.35 | 1.06 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.25 | 3.77 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 4.58 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1.78 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 0.32 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 29.35 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 46.62 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程

清   单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质PE 2.管道上的附着物种类:DE75 3.管道拆除 |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 2 | 011612001002 | 管道拆除 1.管道种类、材质：PP-RDe25 2.管道上的附着物种类 3、管道拆除 |  | m | 1730 |  |  |  |  |
| 3 | 011612002001 | 阀门拆除 1.拆除DN15阀门 |  | 个 | 228 |  |  |  |  |
| 4 | 011612002002 | 水表拆除 1.拆除DN15水表 |  | 个 | 228 |  |  |  |  |
| 5 | 011612002003 | 分水器拆除 1.拆除DN50分水器 |  | 个 | 73 |  |  |  |  |
| 6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:水表井拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 3.8 |  |  |  |  |
| 7 | 011602001001 | 混凝土路面拆除 1.构件名称 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | 13 |  |  |  |  |
| 8 | 010507002001 | 室外地坪 砼地面 1.地坪厚度：15CM 2.混凝土强度等级：C20 |  | m2 | 13 |  |  |  |  |
| 9 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：花砖拆除恢复 2.饰面材料种类 |  | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:按50%损坏折旧 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 11 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距 |  | m3 | 3.8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：De75 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 90 |  |  |  |  |
| 13 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：管井 2.介质：给水 3.材质、规格：DN20PP-R 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 1730 |  |  |  |  |
| 14 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外）井内 2.型号、规格：水表DN15 |  | 组 | 228 |  |  |  |  |
| 15 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:锁闭阀DN15 2.材质:铜 3.规格、压力等级：PN=0.8MPa 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 228 |  |  |  |  |
| 16 | 031003005002 | 塑料阀门 1.规格:De75 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 040502003012 | 塑料管管件 1.种类：分水器Dn50-6*Dn20 2.材质及规格：PE80 3.连接形式：热熔连接 4.压力等级： |  | 个 | 72 |  |  |  |  |
| 18 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:聚氨酯保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 1.404 |  |  |  |  |
| 19 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 4.212 |  |  |  |  |
| 20 | 031208007010 | 防潮层、保护层 1.材料：镀锌铁皮保护层 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | 34.94 |  |  |  |  |
| 21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 50.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 50.4 |  |  |  |  |
| 23 | 040504005001 | 预制混凝土水表井 1.井筒规格：砼成品井 2.踏步规格： |  | 座 | 12 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程-绿化 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类:小叶女贞（冠幅20- 25cm） 2．株高或蓬径:冠幅20-25cm,高度30cm 3．单位面积株数:密度30株/m²； 4．养护期： 5.位置：西广场补栽植 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 050102007002 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：冬青 2．株高或蓬径:冠幅20-25cm,高度30cm 3．单位面积株:数密度30株/m²； 4．养护期 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 050102007003 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类:万年青 2．株高或蓬径:冠幅20-25cm,高度30cm 3．单位面积株数:密度30株/m²； 4．养护期 |  | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

邹城市中心店镇富东新村（四府厂）自来水改造工程

做法说明及工程量明细表

- 1、PE-De75室外主管道90m，管沟挖填深0.8m。PE-De75室外主管道拆除80m。

2、PP-R-De25给水管1730m。

3、DN15水表228块、DN15截止阀228个。

5、PE-De75截止阀1个。

6、DN50六分水器72套。

7、600*400*600砖砌水表井12座。

8、DN150（6根DN20）给水管聚氨酯保温，厚50mm，共计40m，外包镀锌铁皮。

9、DN150（6根DN20）给水管橡塑管保温，厚30mm，共计120m。

10、以上管道、阀门、保温均为拆除及安装。

11、冠幅20~25mm高30cm，小叶女贞90棵，3平方米。移植恢复。

12、冠幅20~25mm高30cm，冬青90棵，3平方米。移植恢复。

13、冠幅20~25mm高30cm，万年青90棵，3平方米。移植恢复。

14、1000*1000*1000工作坑12个。

15、砼地面拆除恢复厚13mm，花砖拆除恢复15m2。