|  |
| --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚及配套设施工程 | 246430.16 |  |  | 7768.99 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 246430.16 |  |  | 7768.99 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 246430.16 |  |  | 7768.99 |
|  | 　石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | 195233.01 |  |  | 4348.21 |
|  | 　石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | 51197.15 |  |  | 3420.78 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 246430.16 |  |  | 7768.99 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 97352.71 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 97352.71 |  |
| 2 | 措施项目 | 1552.44 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 1552.44 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 7768.99 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 9600.68 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 116274.82 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 54401.01 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 54401.01 |  |
| 2 | 措施项目 | 955.06 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 955.06 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 4348.21 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 5373.39 |  |
| 7 | 单个造价合计=1+2+3+4+5+6 | 65077.67 |  |
| 8 | 3个大棚总计造价 | 195233.01 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地1.土壤类别：普通土2.部位：房屋及大棚及道路 | m2 | 400 | 1.35 | 540 |  |
| 2 |  | 大棚 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010602001001 | 钢屋架1.钢材品种、规格：拱杆φ32\*1.8；纵梁φ25\*1.5；横梁φ32\*1.92.屋架跨度、安装高度：3.材料：热镀锌钢管 | t | 1.118 | 8881.11 | 9929.08 |  |
| 4 | 010603003001 | 钢管柱1.钢材品种、规格：钢管柱2.说明：φ32\*1.8 | t | 0.637 | 6389.24 | 4069.95 |  |
| 5 | 010606002001 | 钢檩条1.钢材品种、规格：斜撑φ25\*1.52.构件类型3.单根质量4.安装高度5.螺栓种类6.探伤要求7.防火要求 | t | 0.146 | 5946.86 | 868.24 |  |
| 6 | 010516002001 | 预埋铁件1.钢材种类：预埋件φ25\*1.52.规格3.铁件尺寸 | t | 0.069 | 8741.38 | 603.16 |  |
| 7 | 010606013001 | 零星钢构件1.构件名称：水平吊袋、卷膜杆、爬升杆2.钢材品种、规格：φ25\*1.5 | t | 0.635 | 8878.35 | 5637.75 |  |
| 8 | 01B001 | 压顶簧1.压顶簧32\*25 | 个 | 627 | 1.3 | 815.1 |  |
| 9 | 01B002 | 夹箍1.夹箍32加厚型 | 个 | 230 | 3 | 690 |  |
| 10 | 010516001001 | 螺栓1.U型螺栓，规格：32\*25 M8 | 套 | 112 | 2.8 | 313.6 |  |
| 11 | 01B004 | 卡槽1.卡槽δ=1，6米长 | 支 | 43 | 22.5 | 967.5 |  |
| 12 | 01B005 | 卡槽连接片1.卡槽连接片δ=0.5 | 个 | 43 | 0.9 | 38.7 |  |
| 13 | 01B006 | 卡簧1.卡簧加强型，2m长 | 支 | 129 | 1.8 | 232.2 |  |
| 14 | 01B007 | 十字卡1.十字卡加厚定制型 | 套 | 132 | 5.5 | 726 |  |
| 15 | 010804005001 | 推拉门1.推拉门上滑道，50型，4m长；2.推拉门下滑道，20\*40\*1.5方管，4米长3.钢制滑轮4.推拉门，20\*40\*1.5方管,2m\*2m | 扇 | 2 | 466 | 932 |  |
| 本页小计 | 26363.28 |  |
| 合计 | 26363.28 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 010807005001 | 天窗1.天窗φ20\*1.3,尺寸2m\*1m | 扇 | 2 | 130 | 260 |  |
| 17 | 01B010 | 压膜线1.白色压膜线 | m | 240 | 1.2 | 288 |  |
| 18 | 010516002001 | 地锚1.螺旋8\*50地锚 | 个 | 32 | 5.5 | 176 |  |
| 19 | 01B012 | 压膜卡1.带钩25压膜卡 | 个 | 68 | 1.2 | 81.6 |  |
| 20 | 01B013 | 卷膜器1.侧卷卷膜器 | 台 | 2 | 55 | 110 |  |
| 21 | 01B014 | 10丝PO膜1.10丝PO膜41m\*15m | m2 | 615 | 2.2 | 1353 |  |
| 22 | 01B015 | 13丝黑白膜1.13丝黑白膜12m\*4.5m | m2 | 54 | 2.8 | 151.2 |  |
| 23 | 01B016 | 防风膜1.防风膜40m\*0.5m | m2 | 40 | 2 | 80 |  |
| 24 | 01B017 | 遮阳网1.遮阳网41m\*15m | m2 | 615 | 2 | 1230 |  |
| 25 | 01B018 | 吊带专用绳1.3\*10吊带专用绳,5m长 | 根 | 2880 | 1.3 | 3744 |  |
| 26 | 030108003001 | 通风机1.通风机1530\*1530 | 台 | 2 | 1602.31 | 3204.62 |  |
| 27 | 01B020 | 降温水帘1.降温水帘2500\*2000 | m2 | 10 | 170 | 1700 |  |
| 28 | 01B021 | 吊袋斜钩1.热镀锌吊袋斜钩 | 个 | 20160 | 0.2 | 4032 |  |
| 29 | 031001006001 | 塑料管1.安装部位：PE63管2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 12 | 49.31 | 591.72 |  |
| 30 | 031001006002 | 塑料管1.安装部位：PE25管2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 380 | 22.29 | 8470.2 |  |
| 本页小计 | 25472.34 |  |
| 合计 | 51835.62 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 31 | 031003001001 | PE增接口1.类型：PE增接口63\*3；球阀DN252.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 9 | 30 | 270 |  |
| 32 | 01B003 | PE水堵1.PE水堵 | 个 | 10 | 8 | 80 |  |
| 33 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头1.安装部位：喷头，360度旋转2.材质、型号、规格3.连接形式4.装饰盘设计要求 | 个 | 350 | 1.85 | 647.5 |  |
| 34 | 010501003001 | 独立基础1.混凝土种类：普通混凝土2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3 | 522.63 | 1567.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 2565.39 |  |
| 合计 | 54401.01 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 955.06 |
|  |  |  |
| 合计 | 955.06 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 10389.44 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.55 | 291.81 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | 66.23 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 25.6 | 16.95 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 15 | 9.93 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.18 | 249.47 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | 56.62 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 25.6 | 14.49 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 15 | 8.49 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.91 | 333.02 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | 75.58 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 25.6 | 19.35 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 15 | 11.34 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 80.76 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 7.76 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 25.6 | 1.99 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 15 | 1.16 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 955.06 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 206.19 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 52.78 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 30.92 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 55356.07 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 55356.07 |
| 1 | 规费 |  |  | 4348.21 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 3122.08 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 1943 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 309.99 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 359.81 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 509.28 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 841.41 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 326.6 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 58.12 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 5373.39 |
|  | 合计 |  |  | 9721.6 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 42951.70 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 42951.70 |  |
| 2 | 措施项目 | 597.38 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 597.38 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 3420.78 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 4227.29 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 51197.15 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 砖水池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别 挖土方2.挖土深度3.弃土运距 | m3 | 27.01 | 4.05 | 109.39 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方1.密实度要求 土方回填2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 10.12 | 18.9 | 191.27 |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层1.混凝土种类 C15砼垫层2.混凝土强度等级 | m3 | 2.66 | 519.98 | 1383.15 |  |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级 砖砌水池 2.墙体类型3.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 6.83 | 669.38 | 4571.87 |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰1.墙体类型2.底层厚度、砂浆配合比 墙面水泥砂浆抹面3.面层厚度、砂浆配合比4.装饰面材料种类5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 71.47 | 32.51 | 2323.49 |  |
| 6 | 010512002001 | 空心板1.图代号 2.单件体积 预应力空心板安装 灌缝 | m3 | 1.76 | 826.06 | 1453.87 |  |
| 7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水1.防水膜品种 涂膜防水2.涂膜厚度、遍数3.增强材料种类 | m2 | 71.47 | 63.66 | 4549.78 |  |
| 8 | 01B008 | 晾晒棚钢架晾晒棚 | m2 | 300 | 60 | 18000 |  |
| 9 | 031001006003 | 塑料管1.安装部位 室外PE管道 热熔连接 D802.介质 挖填土方 | m | 120 | 52.93 | 6351.6 |  |
| 10 | 030404004001 | 低压开关柜（屏）1.名称 22KW变频柜2.型号 | 台 | 1 | 4017.28 | 4017.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 42951.7 |  |
| 合计 | 42951.7 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 597.38 |
|  |  |  |
| 合计 | 597.38 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 6331.01 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.55 | 177.82 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | 40.36 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 25.6 | 10.33 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 15 | 6.05 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.18 | 152.03 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | 34.5 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 25.6 | 8.83 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 15 | 5.18 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.91 | 202.93 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | 46.06 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 25.6 | 11.79 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 15 | 6.91 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 64.6 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 6.21 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 25.6 | 1.59 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 15 | 0.93 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 597.38 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 127.13 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 32.54 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 19.07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 43549.08 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 43549.08 |
| 1 | 规费 |  |  | 3420.78 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 2456.16 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 1528.57 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 243.87 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 283.07 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 400.65 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 661.95 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 256.94 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 45.73 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 4227.29 |
|  | 合计 |  |  | 7648.07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |