|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单项工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚及配套设施工程 | | 246430.16 | |  | |  | 7768.99 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 246430.16 | |  | |  | 7768.99 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 246430.16 | |  | |  | 7768.99 |
|  | 石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | | 195233.01 | |  | |  | 4348.21 |
|  | 石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | | 51197.15 | |  | |  | 3420.78 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 246430.16 | |  | |  | 7768.99 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称： | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 97352.71 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 97352.71 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 1552.44 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 1552.44 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 7768.99 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 9600.68 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 116274.82 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 54401.01 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 54401.01 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 955.06 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 955.06 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 4348.21 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 5373.39 | |  |
| 7 | 单个造价合计=1+2+3+4+5+6 | | 65077.67 | |  |
| 8 | 3个大棚总计造价 | | 195233.01 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.部位：房屋及大棚及道路 | | m2 | 400 | | 1.35 | 540 |  |
| 2 |  | 大棚 | |  |  | |  |  |  |
| 3 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：拱杆φ32\*1.8；纵梁φ 25\*1.5；横梁φ32\*1.9 2.屋架跨度、安装高度： 3.材料：热镀锌钢管 | | t | 1.118 | | 8881.11 | 9929.08 |  |
| 4 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格：钢管柱 2.说明：φ32\*1.8 | | t | 0.637 | | 6389.24 | 4069.95 |  |
| 5 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格：斜撑φ25\*1.5 2.构件类型 3.单根质量 4.安装高度 5.螺栓种类 6.探伤要求 7.防火要求 | | t | 0.146 | | 5946.86 | 868.24 |  |
| 6 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类：预埋件φ25\*1.5 2.规格 3.铁件尺寸 | | t | 0.069 | | 8741.38 | 603.16 |  |
| 7 | 010606013001 | 零星钢构件 1.构件名称：水平吊袋、卷膜杆、爬升杆 2.钢材品种、规格：φ25\*1.5 | | t | 0.635 | | 8878.35 | 5637.75 |  |
| 8 | 01B001 | 压顶簧 1.压顶簧32\*25 | | 个 | 627 | | 1.3 | 815.1 |  |
| 9 | 01B002 | 夹箍 1.夹箍32加厚型 | | 个 | 230 | | 3 | 690 |  |
| 10 | 010516001001 | 螺栓 1.U型螺栓，规格：32\*25 M8 | | 套 | 112 | | 2.8 | 313.6 |  |
| 11 | 01B004 | 卡槽 1.卡槽δ=1，6米长 | | 支 | 43 | | 22.5 | 967.5 |  |
| 12 | 01B005 | 卡槽连接片 1.卡槽连接片δ=0.5 | | 个 | 43 | | 0.9 | 38.7 |  |
| 13 | 01B006 | 卡簧 1.卡簧加强型，2m长 | | 支 | 129 | | 1.8 | 232.2 |  |
| 14 | 01B007 | 十字卡 1.十字卡加厚定制型 | | 套 | 132 | | 5.5 | 726 |  |
| 15 | 010804005001 | 推拉门 1.推拉门上滑道，50型，4m长； 2.推拉门下滑道，20\*40\*1.5方管，4米长 3.钢制滑轮 4.推拉门，20\*40\*1.5方管,2m\*2m | | 扇 | 2 | | 466 | 932 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 26363.28 |  |
| 合计 | | | | | | | | 26363.28 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 010807005001 | 天窗 1.天窗φ20\*1.3,尺寸2m\*1m | | 扇 | 2 | | 130 | 260 |  |
| 17 | 01B010 | 压膜线 1.白色压膜线 | | m | 240 | | 1.2 | 288 |  |
| 18 | 010516002001 | 地锚 1.螺旋8\*50地锚 | | 个 | 32 | | 5.5 | 176 |  |
| 19 | 01B012 | 压膜卡 1.带钩25压膜卡 | | 个 | 68 | | 1.2 | 81.6 |  |
| 20 | 01B013 | 卷膜器 1.侧卷卷膜器 | | 台 | 2 | | 55 | 110 |  |
| 21 | 01B014 | 10丝PO膜 1.10丝PO膜41m\*15m | | m2 | 615 | | 2.2 | 1353 |  |
| 22 | 01B015 | 13丝黑白膜 1.13丝黑白膜12m\*4.5m | | m2 | 54 | | 2.8 | 151.2 |  |
| 23 | 01B016 | 防风膜 1.防风膜40m\*0.5m | | m2 | 40 | | 2 | 80 |  |
| 24 | 01B017 | 遮阳网 1.遮阳网41m\*15m | | m2 | 615 | | 2 | 1230 |  |
| 25 | 01B018 | 吊带专用绳 1.3\*10吊带专用绳,5m长 | | 根 | 2880 | | 1.3 | 3744 |  |
| 26 | 030108003001 | 通风机 1.通风机1530\*1530 | | 台 | 2 | | 1602.31 | 3204.62 |  |
| 27 | 01B020 | 降温水帘 1.降温水帘2500\*2000 | | m2 | 10 | | 170 | 1700 |  |
| 28 | 01B021 | 吊袋斜钩 1.热镀锌吊袋斜钩 | | 个 | 20160 | | 0.2 | 4032 |  |
| 29 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：PE63管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 12 | | 49.31 | 591.72 |  |
| 30 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：PE25管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 380 | | 22.29 | 8470.2 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 25472.34 |  |
| 合计 | | | | | | | | 51835.62 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 031003001001 | PE增接口 1.类型：PE增接口63\*3；球阀DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 9 | | 30 | 270 |  |
| 32 | 01B003 | PE水堵 1.PE水堵 | | 个 | 10 | | 8 | 80 |  |
| 33 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 1.安装部位：喷头，360度旋转 2.材质、型号、规格 3.连接形式 4.装饰盘设计要求 | | 个 | 350 | | 1.85 | 647.5 |  |
| 34 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：普通混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | | m3 | 3 | | 522.63 | 1567.89 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 2565.39 |  |
| 合计 | | | | | | | | 54401.01 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 955.06 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 955.06 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 | | |  | 10389.44 |
|  | 人工费含量 |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  | | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | | | 2.55 | 291.81 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | | | 2.55 | 66.23 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL | | | 25.6 | 16.95 |
|  | 利润（A3） | A1×FL | | | 15 | 9.93 |
| 2 | 二次搬运 |  | | | 2.18 | 249.47 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | | | 2.18 | 56.62 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL | | | 25.6 | 14.49 |
|  | 利润（B3） | B1×FL | | | 15 | 8.49 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | | | 2.91 | 333.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | | | 2.91 | 75.58 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL | | | 25.6 | 19.35 |
|  | 利润（C3） | C1×FL | | | 15 | 11.34 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | | | 0.15 | 80.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | | | 0.15 | 7.76 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL | | | 25.6 | 1.99 |
|  | 利润（D3） | D1×FL | | | 15 | 1.16 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 | | |  |  |
|  | 合计 |  | | |  | 955.06 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 | | |  | 206.19 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 | | |  | 52.78 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 | | |  | 30.92 |
|  |  |  | | |  |  |
|  | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 55356.07 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 55356.07 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 4348.21 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 3122.08 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 1943 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 309.99 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 359.81 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 509.28 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 841.41 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 326.6 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 58.12 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 5373.39 |
|  | 合计 | |  | |  | 9721.6 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 42951.70 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 42951.70 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 597.38 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 597.38 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 3420.78 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 4227.29 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 51197.15 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 砖水池 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 挖土方 2.挖土深度 3.弃土运距 | | m3 | 27.01 | | 4.05 | 109.39 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 土方回填 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 10.12 | | 18.9 | 191.27 |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类 C15砼垫层 2.混凝土强度等级 | | m3 | 2.66 | | 519.98 | 1383.15 |  |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 砖砌水池  2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | 6.83 | | 669.38 | 4571.87 |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 墙面水泥砂浆 抹面 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 71.47 | | 32.51 | 2323.49 |  |
| 6 | 010512002001 | 空心板 1.图代号  2.单件体积 预应力空心板安装 灌缝 | | m3 | 1.76 | | 826.06 | 1453.87 |  |
| 7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种 涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数 3.增强材料种类 | | m2 | 71.47 | | 63.66 | 4549.78 |  |
| 8 | 01B008 | 晾晒棚 钢架晾晒棚 | | m2 | 300 | | 60 | 18000 |  |
| 9 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 室外PE管道 热熔连接 D80 2.介质 挖填土方 | | m | 120 | | 52.93 | 6351.6 |  |
| 10 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） 1.名称 22KW变频柜 2.型号 | | 台 | 1 | | 4017.28 | 4017.28 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 42951.7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 42951.7 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | | 597.38 |
|  |  | | | |  |
| 合计 | | | | | 597.38 |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 | | |  | 6331.01 |
|  | 人工费含量 |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  | | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | | | 2.55 | 177.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | | | 2.55 | 40.36 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL | | | 25.6 | 10.33 |
|  | 利润（A3） | A1×FL | | | 15 | 6.05 |
| 2 | 二次搬运 |  | | | 2.18 | 152.03 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | | | 2.18 | 34.5 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL | | | 25.6 | 8.83 |
|  | 利润（B3） | B1×FL | | | 15 | 5.18 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | | | 2.91 | 202.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | | | 2.91 | 46.06 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL | | | 25.6 | 11.79 |
|  | 利润（C3） | C1×FL | | | 15 | 6.91 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | | | 0.15 | 64.6 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | | | 0.15 | 6.21 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL | | | 25.6 | 1.59 |
|  | 利润（D3） | D1×FL | | | 15 | 0.93 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 | | |  |  |
|  | 合计 |  | | |  | 597.38 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 | | |  | 127.13 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 | | |  | 32.54 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 | | |  | 19.07 |
|  |  |  | | |  |  |
|  | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇湖山西村玉木耳种植大棚室外配套工程 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  | | |  | 43549.08 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | | |  | 43549.08 |
| 1 | 规费 |  | | |  | 3420.78 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | | |  | 2456.16 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 3.51 | 1528.57 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.56 | 243.87 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.65 | 283.07 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.92 | 400.65 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.52 | 661.95 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.59 | 256.94 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.105 | 45.73 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | | 9 | 4227.29 |
|  | 合计 |  | | |  | 7648.07 |
|  |  |  | | |  |  |
|  | | |  | 胜通软件 | | |