|  | 邹城市峄山镇消防站建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制 时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 单项工程工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  |  | 其中（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项 | 税金 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 峄山消防站车库工程——土建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 峄山消防站车库工程——装饰 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外配套工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 峄山消防站车库工程——安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外配套安装 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 |  | m2 | 114.24 |  |  |  |  |
| 2 | 01B001 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | 628.3 |  |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.2米 3.弃土运距:5公里 |  | m3 | 61.36 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 47.78 |  |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 1.运距:5km以内 |  | m3 | 13.58 |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖,砖强 度等级MU7.5 240×115×53 2.墙体类型:实砌砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆强度等 级M7.5 |  | m3 | 2.54 |  |  |  |  |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砌 块砌筑 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:混合砂浆强度等级M5.0 |  | m3 | 31.44 |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 3.14 |  |  |  |  |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.51 |  |  |  |  |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 10.58 |  |  |  |  |
| 11 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.7 |  |  |  |  |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.67 |  |  |  |  |
| 13 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.38 |  |  |  |  |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 15.26 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 010507001001 | 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层名称:混凝土 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 27.12 |  |  |  |  |
| 16 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 1.门代号及洞口尺寸:4500*4500 2.门材质:金属卷帘门 3.启动装置品种、规格:电动卷帘（带手动 ） |  | m2 | 40.95 |  |  |  |  |
| 17 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:2000*1000 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度: |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥 青防水卷材防水层 |  | m2 | 136.64 |  |  |  |  |
| 19 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度:最薄30mm 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m2 | 136.64 |  |  |  |  |
| 20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢φ10 |  | t | 1.266 |  |  |  |  |
| 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢φ12 |  | t | 0.521 |  |  |  |  |
| 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢φ14 |  | t | 1.077 |  |  |  |  |
| 23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢φ20 |  | t | 0.497 |  |  |  |  |
| 24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋φ6.5 |  | t | 0.398 |  |  |  |  |
| 25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋φ8 |  | t | 0.274 |  |  |  |  |
| 26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:负筋φ6；φ8 |  | t | 0.619 |  |  |  |  |
| 27 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:塑料管排水φ≤110mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 22 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车库装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:素土夯实； 200mm厚混凝土；随打随抹 2.面层厚度、混凝土强度等级:C25 |  | m2 | 104.2 |  |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(厚 9+6mm) |  | m2 | 165.12 |  |  |  |  |
| 3 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型:混凝土 2.抹灰厚度、材料种类:15厚混合纸筋灰天 棚抹灰层 |  | m2 | 109.27 |  |  |  |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 165.12 |  |  |  |  |
| 5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.涂料品种、喷刷遍数:白色内墙涂料刷白 二度 |  | m2 | 109.27 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 1、门外104路西台阶拆除、挡墙砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除台阶 2.砌体材质：机砖 3.拆除高度： 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 4.17 |  |  |  |  |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.墙体类型：机砖挡墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：机砖墙体 2.底层厚度、砂浆配合比：10mm水泥抹灰砂 浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥抹灰砂浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 10.01 |  |  |  |  |
|  |  | 2、东门外台阶拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除台阶 2.砌体材质：机砖 3.拆除高度： 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 3.34 |  |  |  |  |
| 5 | 010401013001 | 砖台阶 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53机 砖台阶 2.垫层材料种类、厚度： 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 |  | m2 | 0.29 |  |  |  |  |
| 6 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm水泥抹灰 砂浆 1:2 2.面层厚度、砂浆配合比： 3.防滑条材料种类 |  | m2 | 3.04 |  |  |  |  |
|  |  | 3、地面挖土、砼浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度：0.5m 3.弃土运距 |  | m3 | 4.51 |  |  |  |  |
| 8 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度:15cm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 9.02 |  |  |  |  |
|  |  | 4、门垛、围墙拆除、门洞砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 6.05 |  |  |  |  |
| 10 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称:拆除砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：30cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 6.05 |  |  |  |  |
| 11 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.墙体类型：365机砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 0.92 |  |  |  |  |
| 12 | 010401003003 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.墙体类型：240机砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 2.06 |  |  |  |  |
| 13 | 010401003004 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.墙体类型：120机砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 1.21 |  |  |  |  |
| 14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：机砖墙体 2.底层厚度、砂浆配合比：10mm水泥抹灰砂 浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥抹灰砂浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 21.16 |  |  |  |  |
| 15 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型：机砖墙 2.安装方式：10mm水泥抹灰砂浆 1:3、4mm 水泥抹灰砂浆 1:1 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600全瓷 墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 24.24 |  |  |  |  |
| 16 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：砼平板 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.42 |  |  |  |  |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ф6.5钢筋 |  | t | 0.021 |  |  |  |  |
|  |  | 5、餐厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比： 2.结合层厚度、砂浆配合比：水泥抹灰砂浆 1:2.5 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600地 板砖 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 17.31 |  |  |  |  |
| 19 | 010507002002 | 室外地坪 1.地坪厚度:15cm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 5.94 |  |  |  |  |
| 20 | 01B001 | 拆、换门锁 |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度： 2.门窗洞口尺寸：2500*1100 |  | m2 | 2.75 |  |  |  |  |
|  |  | 6、洗涮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |
| 23 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸:铝合金门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |
| 24 | 011610001002 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |
| 25 | 011601001004 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:拆除机砖墙 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 0.42 |  |  |  |  |
| 26 | 010401003005 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53机 砖封堵窗口 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 0.54 |  |  |  |  |
| 27 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：机砖墙体 2.底层厚度、砂浆配合比：10mm水泥抹灰砂 浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥抹灰砂浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 011204003002 | 块料墙面 1.墙体类型：机砖墙 2.安装方式：10mm水泥抹灰砂浆 1:3、4mm 水泥抹灰砂浆 1:1 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300全瓷 墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 2.18 |  |  |  |  |
| 29 | 011102003002 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比： 2.结合层厚度、砂浆配合比：水泥抹灰砂浆 1:2.5 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600地 板砖 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 12.21 |  |  |  |  |
|  |  | 7、井房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断制 安 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 6.73 |  |  |  |  |
| 31 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除原墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 174.27 |  |  |  |  |
| 32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：二遍 |  | m2 | 174.27 |  |  |  |  |
| 33 | 011406003001 | 满刮腻子 1.基层类型：抹灰面内墙 2.腻子种类 3.刮腻子遍数：二遍 |  | m2 | 174.27 |  |  |  |  |
|  |  | 8、走廊封堵及车库隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010401005001 | 空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石空 心砖 240×115×115 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 9.63 |  |  |  |  |
| 35 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：机砖墙体 2.底层厚度、砂浆配合比：10mm水泥抹灰砂 浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥抹灰砂浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 80.21 |  |  |  |  |
|  |  | 9、西库房粉刷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除原墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 157.7 |  |  |  |  |
| 37 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：二遍 |  | m2 | 157.7 |  |  |  |  |
|  |  | 10、北办公楼粉刷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除原墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 419.83 |  |  |  |  |
| 39 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：二遍 |  | m2 | 314.57 |  |  |  |  |
| 40 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：二遍 |  | m2 | 105.26 |  |  |  |  |
|  |  | 11-13、车库东地面整理、铺路沿石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 050101010001 | 整理绿化用地 1．回填土质要求 2．取土运距 3．回填厚度 4．找平找坡要求：人工清理绿地 5．弃土运距 |  | m2 | 231 |  |  |  |  |
| 42 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：C20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：600*200*100路 沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 19.75 |  |  |  |  |
|  |  | 14、铺地砖及化粪池制安 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 050201001001 | 园路 1.路床土石类别：地面整平 2.垫层厚度、宽度、 材料种类：60mm厚 C15 3.路面厚度、宽度、 材料种类:300*300*60 4.砂浆强度等级:30nmm干硬性水泥砂浆 1:3 |  | m2 | 3.3 |  |  |  |  |
| 44 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：破除砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 2.22 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 45 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度：1.8m 3.弃土运距 |  | m3 | 26.64 |  |  |  |  |
| 46 | 010514002001 | 其他构件 1.单件体积;3m3*2组 2.构件类型:成品化粪池 3.混凝土强度等级：C30预制 4.垫层强度等级：10cm厚C15垫层 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：槽坑夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 17.02 |  |  |  |  |
| 48 | 010507002003 | 室外地坪 1.地坪厚度:15cm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 27.75 |  |  |  |  |
|  |  | 15、厕所改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除隔墙的骨架种类：无 2.拆除隔墙的饰面种类：拆除原水磨石隔断 |  | m2 | 16.32 |  |  |  |  |
| 50 | 011610001003 | 木门窗拆除 1.室内高度：拆除原厕所木门 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 3.28 |  |  |  |  |
| 51 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类：拆除原冲洗水箱 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 52 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:拆除墙面接合层 2.抹灰层种类：水泥砂浆 |  | m2 | 45.25 |  |  |  |  |
| 53 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类 |  | m2 | 45.25 |  |  |  |  |
| 54 | 011601001005 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆地蹲台 2.砌体材质：砖砌体 3.拆除高度：20cm 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 1.13 |  |  |  |  |
| 55 | 011204003003 | 块料墙面 1.墙体类型：机砖墙 2.安装方式：10mm水泥抹灰砂浆 1:3、4mm 水泥抹灰砂浆 1:1 3.面层材料品种、规格、颜色:800*400全瓷 墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 62.83 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 56 | 011102003003 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥抹灰砂浆 1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：400*400全 瓷地板砖 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 14.16 |  |  |  |  |
| 57 | 011210005002 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断制 安 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 16.5 |  |  |  |  |
|  |  | 16、车库出入口砼地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：破除砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：20cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 3.6 |  |  |  |  |
|  |  | 17、电动伸缩门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 010805004001 | 电动伸缩门 1.门代号及洞口尺寸：电动伸缩门及电动装 置 2.门框或扇外围尺寸：10m 3.门材质 4.玻璃品种、厚度 5.启动装置的品种、规格 6.电子配件品种、规格 |  | m | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 18、垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 01B002 | 垃圾清运 |  | m3 | 73.19 |  |  |  |  |
|  |  | 19、零星项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型：西房拆除走廊塑料扣板 吊顶 2.龙骨及饰面种类 |  | m2 | 21.55 |  |  |  |  |
| 62 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型：北楼门厅铝塑板吊顶 2.龙骨及饰面种类 |  | m2 | 16.02 |  |  |  |  |
| 63 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型：室内及走廊聚合板装修 墙裙 2.饰面材料种类 |  | m2 | 94.34 |  |  |  |  |
| 64 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除内套装门 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 9.84 |  |  |  |  |
| 65 | 011610002002 | 金属门窗拆除 1.拆除北楼门厅卷帘门 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 15.35 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 66 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：套装门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 9.84 |  |  |  |  |
| 67 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：集成吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 12.14 |  |  |  |  |
| 68 | 011210002001 | 隔断 1.骨架、边框材料种类、规格：钛合金隔断 2.隔板材料品种、规格、颜色 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | 8.86 |  |  |  |  |
| 69 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：塑料扣板吊 顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 21.55 |  |  |  |  |
| 70 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 459.51 |  |  |  |  |
| 71 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 360.71 |  |  |  |  |
| 72 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类：铺设地板革 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类 |  | m2 | 86.63 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 车库配线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 080806002001 | 配电箱、控制箱、插座箱 1.名称：PZ-30配电箱 2.型号、规格 3.安装形式 4.基础材质、规格 5.支架材质、规格 6.外部接线端子材质、规格 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格：Ф20 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 48 |  |  |  |  |
| 4 | 030411001002 | 配管 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格：Ф15 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明线 2.配线形式 3.型号：BV2.5mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 105 |  |  |  |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 1.名称:动力线 2.配线形式 3.型号：BV4mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 206 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称：LED吸顶灯 2.型号 3.规格：900*600 4.安装形式 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 040801029001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 车库外部引线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004003 | 配线 1.名称:绝缘电线 2.配线形式 3.型号:VV10mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 350 |  |  |  |  |
| 12 | 030411004004 | 配线 1.名称:绝缘电线 2.配线形式 3.型号:VLV16mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 110 |  |  |  |  |
| 13 | 030411001003 | 配管 1.名称：线管 2.材质：PVC 3.规格：Ф50 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 96 |  |  |  |  |
| 14 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号：300*400 3.规格：4P断路器一个 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 1、北办公楼配线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411004001 | 配线 1.名称:绝缘电线 2.配线形式 3.型号:VV10mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 11 |  |  |  |  |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号：500*600 3.规格：4P断路器一个、2P空气开关一个 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030404031001 | 小电器 1.名称：三相电表 2.型号 3.规格 4.接线端子材质、规格 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2、西房改电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 | 西房电气改造 开关、插座等检修、拆换 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3、办公楼房间电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411004002 | 配线 1.名称:动力线 2.配线形式 3.型号：BV4mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 6 | 030411002001 | 线槽 1.名称：线槽 2.材质：塑料 3.规格：25*15 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 7 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：明装 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 5、餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404035002 | 插座 1.名称：五孔插座+双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030404035003 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称：300*600集成灯 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6、洗涮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：给水 3.材质、规格：Ф20PPR 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 6.2 |  |  |  |  |
| 12 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质： 2.型号、规格：DN15水嘴 3.安装方式：丝接 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联暗开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:防水吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7、井房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011612002001 | 压力罐拆除 种类：压力罐拆除 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 031006004001 | 气压罐 1.型号、规格：Ф400气压罐安装 2.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4、厕所改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 031004006001 | 大便器 1.材质：全瓷蹲便器 2.规格、类型：冲洗水箱 3.组装形式 4.附件名称、数量：角阀、软管、冲洗管、 存水弯安装 |  | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 031004007001 | 小便器 1.材质：瓷质挂斗式小便器 2.规格、类型：延时手压式冲洗阀 3.组装形式 4.附件名称、数量：截止阀、软管及排水附 件 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 031004014002 | 给、排水附件 1.材质：塑料地漏 2.型号、规格:D75 3.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：给水 3.材质、规格：Ф25PPR 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 22 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：给水 3.材质、规格：Ф20PPR 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 23 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：Ф75PVC 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 24 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：Ф110PVC 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 5、零星 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明线 2.配线形式 3.型号：BV65mm2 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套安装 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：圆形吸顶灯 2.型号 3.规格：φ300mm 4.类型 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 27 | 030412005002 | 荧光灯 1.名称：集成板式300*600浴霸灯 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |