|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 262914.59 | |  | |  | 16901.35 |
|  | 邹城市城前镇人民政府新时代文明实践 所改造提升工程--装饰--评审 | | 262914.59 | |  | |  | 16901.35 |
| 2 | 安装工程 | | 57240.5 | |  | |  | 4053.72 |
|  | 邹城市城前镇人民政府新时代文明实践 所改造提升工程--安装--评审 | | 57240.5 | |  | |  | 4053.72 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 320155.09 | |  | |  | 20955.07 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 219343.07 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 219343.07 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 4961.63 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 4961.63 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 16901.35 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 21708.54 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 262914.59 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距：75\*40mm轻 钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板 5.压条材料种类、规格 | | m2 | 264.6 | | 136.25 | 36051.75 |  |
| 2 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 1.踢脚线高度：100mm 2.粘结层厚度、材料种类 3.面层材料种类、规格、颜色：5mm铝塑板 | | m | 163 | | 28.86 | 4704.18 |  |
| 3 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距：75\*40mm轻 钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板，内 加60mm隔音棉 5.压条材料种类、规格 | | m2 | 68.5 | | 234.04 | 16031.74 |  |
| 4 | 011207001003 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距：75\*40mm轻 钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板（带 造型） 5.压条材料种类、规格 | | m2 | 42 | | 215.89 | 9067.38 |  |
| 5 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：18mm实木颗 粒板打孔、不锈钢包边 5.压条材料种类、规格 | | m2 | 15.2 | | 165.2 | 2511.04 |  |
| 6 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸：单开防盗门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 | | 樘 | 9 | | 3200 | 28800 |  |
| 7 | 010802004002 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸：双开防盗门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 | | 樘 | 1 | | 4800 | 4800 |  |
| 8 | 010801002001 | 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸：免漆套装门 2.镶嵌玻璃品种、厚度 | | 套 | 1 | | 1500 | 1500 |  |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求：满刮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 | | m2 | 1138 | | 21.26 | 24193.88 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 127659.97 |  |
| 合计 | | | | | | | | 127659.97 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法 | | m2 | 75 | | 52.4 | 3930 |  |
| 11 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：铝合金窗 3.玻璃品种、厚度：5mm浮发玻璃 | | 樘 | 4 | | 1500 | 6000 |  |
| 12 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：铝合金窗 3.玻璃品种、厚度：5mm浮发玻璃 | | 樘 | 1 | | 1800 | 1800 |  |
| 13 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求：满刮腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 6.办公室墙面修补2间 | | 项 | 1 | | 1200 | 1200 |  |
| 14 | 01B001 | 文化墙安装 1.原文化墙保护性拆除、墙面装修后原样安 装 | | 项 | 1 | | 2000 | 2000 |  |
| 15 | 010810001001 | 窗帘(杆) 布艺窗帘、罗马杆顶装 | | m | 8 | | 260 | 2080 |  |
| 16 | 010807004001 | 金属纱窗 1.窗代号及框的外围尺寸 2.框材质：铝合金纱窗扇 3.窗纱材料品种、规格 | | 个 | 3 | | 120 | 360 |  |
| 17 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：300\*600墙 面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 7.卫生间墙砖 | | m2 | 126.8 | | 227.16 | 28803.89 |  |
| 18 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：蹲池地台 2. 砖品种、规格、强度等级： 3.砂浆强度等级、配合比： | | m3 | 3.08 | | 706.58 | 2176.27 |  |
| 19 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂 浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：600\*600地 砖 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 7.蹲便池台贴地砖 | | m2 | 33.5 | | 215.39 | 7215.57 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 55565.73 |  |
| 合计 | | | | | | | | 183225.7 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材 2.防水层数 3.防水层做法 4.反边高度 | | m2 | 53 | | 67.7 | 3588.1 |  |
| 21 | 011210005001 | 卫生间隔断 1.卫生间隔断 2.抗倍特防水卫生间隔断专用板订制 | | m2 | 32 | | 291.66 | 9333.12 |  |
| 22 | 01B002 | 修女厕所下水 1.修女厕所下水，110mmPVC主管、50mmPVC 支管 | | 项 | 1 | | 600 | 600 |  |
| 23 | 01B003 | 垃圾清运 1.垃圾清运 | | 项 | 1 | | 2500 | 2500 |  |
| 24 | 011207001004 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距：75\*40mm轻 钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：硅钙板面层 5.压条材料种类、规格 6.位置：卫生间 | | m2 | 16.5 | | 314.48 | 5188.92 |  |
| 25 | 01B004 | 移茶水炉 1.移茶水炉 | | 项 | 1 | | 600 | 600 |  |
| 26 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：卫生间门2080\*750mm 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：钛镁合金中空玻璃门 4.玻璃品种、厚度 | | 套 | 1 | | 1800 | 1800 |  |
| 27 | 01B005 | 观景台防腐木 1.观景台防腐木（40\*90mm） | | m | 6 | | 60 | 360 |  |
| 28 | 01B006 | 车位划线 1.马路画线漆刷涂 | | 项 | 1 | | 9600 | 9600 |  |
| 29 | 011102001001 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂 浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：停车场大理 石修补 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | | m2 | 8.6 | | 52.09 | 447.97 |  |
| 30 | 011102001002 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂 浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：停车场大理 石铺设 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | | m2 | 6.4 | | 328.01 | 2099.26 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 36117.37 |  |
| 合计 | | | | | | | | 219343.07 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 4961.63 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 4961.63 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 38221.49 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 1563.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 347.82 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 112 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 60.17 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 1408.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 313.42 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 100.92 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 54.22 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 1761.01 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 391.77 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 126.15 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 67.78 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 228.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 21.76 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 7.01 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 3.76 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 4961.63 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1074.77 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 346.08 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 185.93 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 8.3978 | |  | 128.00 | 128.00 | 1074.92 | 110.00 | |  | 923.76 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 251.1138 | |  | 138.00 | 138.00 | 34653.70 | 120.00 | |  | 30133.66 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 | | 130.00 |  |  |  |  |
| 4 | 02110027~1 | 5mm铝塑板 | m2 | 29.9268 | | 13 | 13.70 | 15.48 | 410.00 | 106.19 | | 120.00 | 3177.93 |  |  |  |
| 5 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.5690 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 3.36 | 6.29 | | 7.11 | 3.58 |  |  |  |
| 6 | 02270019 | 棉纱 | kg | 1.7680 | | 13 | 8.68 | 9.81 | 15.35 | 6.19 | | 7.00 | 10.94 |  |  |  |
| 7 | 02290019 | 麻袋布 | m2 | 3.3000 | | 13 | 2.79 | 3.15 | 9.21 | 2.61 | | 2.95 | 8.61 |  |  |  |
| 8 | 02310003 | 无纺布 | m | 643.6560 | | 13 | 0.08 | 0.09 | 51.49 | 0.06 | | 0.07 | 38.62 |  |  |  |
| 9 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10 ～16) | 100个 | 216.6608 | | 13 | 2.30 | 2.60 | 498.32 | 2.43 | | 2.75 | 526.49 |  |  |  |
| 10 | 03010801 | 膨胀螺栓 M8×90 | 套 | 673.5520 | | 13 | 0.33 | 0.37 | 222.27 | 0.35 | | 0.39 | 235.74 |  |  |  |
| 11 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.3580 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 23.13 | 84.09 | | 95.02 | 30.10 |  |  |  |
| 12 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 751.0800 | | 13 | 0.45 | 0.51 | 337.99 | 0.92 | | 1.04 | 690.99 |  |  |  |
| 13 | 03150121 | 气动排钉 F20 | 100个 | 15.9600 | | 13 | 6.28 | 7.10 | 100.23 | 6.79 | | 7.67 | 108.37 |  |  |  |
| 14 | 03150123 | 气动排钉 F30 | 100个 | 57.5400 | | 13 | 7.26 | 8.20 | 417.74 | 9.45 | | 10.68 | 543.75 |  |  |  |
| 15 | 04010017 | 白水泥 | kg | 18.0559 | | 13 | 0.64 | 0.72 | 11.56 | 0.42 | | 0.47 | 7.58 |  |  |  |
| 16 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 424.78 | | 480.00 |  |  |  |  |
| 17 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 203.88 | | 210.00 |  |  |  |  |
| 18 | 04090015 | 石灰 | t |  | | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 624.27 | | 643.00 |  |  |  |  |
| 19 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 415.3700 | | 13 | 0.71 | 0.80 | 294.91 | 0.42 | | 0.48 | 174.46 |  |  |  |
| 20 | 04110031~1 | 40mm厚天然大理石 | m2 | 6.4960 | | 3 | 169.90 | 175.00 | 1103.67 | 271.84 | | 280.00 | 1765.87 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 1.6950 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 1250.67 | 577.67 | | 595.00 | 979.15 |  |  |  |
| 22 | 05070001~1 | 18mm实木颗粒板 | m2 | 15.9600 | | 13 | 17.32 | 19.57 | 276.43 | 132.74 | | 150.00 | 2118.53 |  |  |  |
| 23 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 34.3375 | | 13 | 82.30 | 93.00 | 2825.98 | 132.74 | | 150.00 | 4557.96 |  |  |  |
| 24 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 133.1400 | | 13 | 51.33 | 58.00 | 6834.08 | 132.74 | | 150.00 | 17673.00 |  |  |  |
| 25 | 09010005 | 纸面石膏板  1200×3000×9.5 | m2 | 353.0860 | | 13 | 8.79 | 9.93 | 3103.63 | 66.37 | | 75.00 | 23434.32 |  |  |  |
| 26 | 09010005~1 | 硅钙板 | m2 | 17.4900 | | 13 | 8.79 | 9.93 | 153.74 | 234.51 | | 265.00 | 4101.58 |  |  |  |
| 27 | 09010005~1 | 石膏板（带造型） | m2 | 66.7800 | | 13 | 8.79 | 9.93 | 587.00 | 86.73 | | 98.00 | 5791.83 |  |  |  |
| 28 | 09110001~1 | 抗倍特防水隔断板 | m2 | 32.0000 | | 13 | 125.26 | 141.54 | 4008.32 | 247.79 | | 280.00 | 7929.28 |  |  |  |
| 29 | 10010021 | 竖向龙骨 QC75 | m | 1046.7468 | | 13 | 4.74 | 5.36 | 4961.58 | 7.08 | | 8.00 | 7410.97 |  |  |  |
| 30 | 10010023 | 横向龙骨 QC75 | m | 255.3232 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 1128.53 | 7.08 | | 8.00 | 1807.69 |  |  |  |
| 31 | 10010027 | 通贯龙骨 | m | 382.9848 | | 13 | 3.65 | 4.12 | 1397.89 | 3.25 | | 3.67 | 1244.70 |  |  |  |
| 32 | 10130001 | 支撑卡 | 个 | 911.6448 | | 13 | 0.43 | 0.49 | 392.01 | 0.27 | | 0.31 | 246.14 |  |  |  |
| 33 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 316.4778 | | 13 | 13.56 | 15.32 | 4291.44 | 23.25 | | 26.27 | 7358.11 |  |  |  |
| 34 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 86.7263 | | 13 | 26.55 | 30.00 | 2302.58 | 31.86 | | 36.00 | 2763.10 |  |  |  |
| 35 | 13330011~1 | SBS防水卷材 | m2 | 61.2866 | | 13 | 23.01 | 26.00 | 1410.20 | 31.86 | | 36.00 | 1952.59 |  |  |  |
| 36 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 21.6900 | | 13 | 31.33 | 35.40 | 679.55 | 33.45 | | 37.80 | 725.53 |  |  |  |
| 37 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 4.4828 | | 13 | 5.59 | 6.32 | 25.06 | 3.98 | | 4.50 | 17.84 |  |  |  |
| 38 | 13350051 | 冷底子油 30:70 | kg | 25.4400 | | 13 | 5.98 | 6.76 | 152.13 | 6.90 | | 7.80 | 175.54 |  |  |  |
| 39 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 20.2440 | | 9 | 4.03 | 4.39 | 81.58 | 5.50 | | 6.00 | 111.34 |  |  |  |
| 40 | 14410003 | 108胶 | kg | 116.9066 | | 13 | 1.77 | 2.00 | 206.92 | 2.79 | | 3.15 | 326.17 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 4.5600 | | 13 | 7.73 | 8.73 | 35.25 | 7.28 | | 8.23 | 33.20 |  |  |  |
| 42 | 14410075 | 万能胶 | kg | 18.1664 | | 13 | 19.24 | 21.74 | 349.52 | 18.14 | | 20.50 | 329.54 |  |  |  |
| 43 | 16030001~1 | 60mm隔音棉 | m2 | 71.9250 | | 13 | 33.63 | 38.00 | 2418.84 | 75.22 | | 85.00 | 5410.20 |  |  |  |
| 44 | 29210055 | 通贯龙骨连接件 | 个 | 151.9408 | | 13 | 0.88 | 1.00 | 133.71 | 1.95 | | 2.20 | 296.28 |  |  |  |
| 45 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.2910 | | 13 | 17.08 | 19.30 | 4.97 | 6.69 | | 7.56 | 1.95 |  |  |  |
| 46 | 34110003 | 水 | m3 | 2.6661 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 16.96 | 6.60 | | 6.80 | 17.60 |  |  |  |
| 47 | 34110009 | 电 | kW·h | 14.6145 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 11.69 | 1.00 | | 1.13 | 14.61 |  |  |  |
| 48 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.6598 | |  | 377.59 | 395.90 | 249.13 | 330.53 | | 347.14 | 218.08 |  |  |  |
| 49 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.5655 | |  | 543.91 | 593.77 | 307.58 | 478.91 | | 525.48 | 270.82 |  |  |  |
| 50 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.9943 | |  | 542.72 | 580.47 | 539.63 | 452.66 | | 486.84 | 450.08 |  |  |  |
| 51 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 2.3596 | |  | 506.88 | 539.97 | 1196.03 | 418.25 | | 447.96 | 986.90 |  |  |  |
| 52 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.2306 | |  | 666.51 | 752.97 | 153.70 | 640.00 | | 723.00 | 147.58 |  |  |  |
| 53 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 54 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.5833 | |  | 202.44 | 203.74 | 118.08 | 202.44 | | 203.74 | 118.08 |  |  |  |
| 55 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.9666 | |  | 48.43 | 53.36 | 46.81 | 48.43 | | 53.36 | 46.81 |  |  |  |
| 56 | 990782510 | 电动切割机 | 台班 | 11.9046 | |  | 12.00 | 12.67 | 142.86 | 12.00 | | 12.67 | 142.86 |  |  |  |
| 57 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 1.5317 | |  | 40.21 | 42.94 | 61.59 | 40.21 | | 42.94 | 61.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 81083.52 | － | | － | 137652.00 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 0.00 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--装饰--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 224304.7 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 224304.7 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 16901.35 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 11933 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 7873.09 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 269.17 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 224.3 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 3566.44 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 3409.43 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1323.4 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 235.52 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 21708.54 |
|  | 合计 | |  | |  | 38609.89 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 47602.85 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 47602.85 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 857.65 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 857.65 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 4053.72 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 4726.28 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 57240.50 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411004001 | 配线 1.名称：4#铜芯线 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | m | 560 | | 4.7 | 2632 |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC套管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | 560 | | 11.04 | 6182.4 |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | 个 | 30 | | 34.68 | 1040.4 |  |
| 4 | 030404035001 | 插座 1.名称:五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式:暗装、带接线盒 | | 个 | 20 | | 40.01 | 800.2 |  |
| 5 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：卫生间 2.介质 3.材质、规格：20#PPR管 4.连接形式： 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 52 | | 27.25 | 1417 |  |
| 6 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：110mmPVC管 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 30 | | 57.59 | 1727.7 |  |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：50mmPVC管 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 12 | | 42.14 | 505.68 |  |
| 8 | 031004006001 | 大便器 1.材质：全瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量： | | 组 | 11 | | 592.29 | 6515.19 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 20820.57 |  |
| 合计 | | | | | | | | 20820.57 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 031004007001 | 小便器 1.材质：全瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 4 | | 443.24 | 1772.96 |  |
| 10 | 031004003002 | 洗脸盆 1.材质：全瓷 2.规格、类型：（2900\*600\*800mm) 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 1 | | 6500 | 6500 |  |
| 11 | 03B001 | 镜子 1.镜子（不锈钢框架、内嵌银镜） | | m2 | 3.6 | | 180 | 648 |  |
| 12 | 031004003001 | 水龙头 1.材质 2.规格、类型：洗手盆水龙头 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 个 | 4 | | 167.46 | 669.84 |  |
| 13 | 031003010001 | 软接头（软管） 1.材质：软管 2.规格 3.连接形式 | | 根 | 7 | | 30 | 210 |  |
| 14 | 030412007001 | 一般路灯 1.名称 2.型号 3.规格 4.灯杆材质、规格 5.灯架形式及臂长 6.附件配置要求 7.灯杆形式(单、双） 8.基础形式、砂浆配合比 9.杆座材质、规格 10.接线端子材质、规格 11.编号 12.接地要求 | | 套 | 6 | | 2052.19 | 12313.14 |  |
| 15 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：LED吸顶灯（600\*600) 2.型号 3.规格 4.类型 | | 套 | 6 | | 197.44 | 1184.64 |  |
| 16 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称：走廊声控灯（φ320） 2.型号 3.规格 4.类型 | | 套 | 10 | | 117.24 | 1172.4 |  |
| 17 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称;LED办公灯 2.型号 3.规格：300\*1200 4.安装形式：顶装 | | 套 | 5 | | 462.26 | 2311.3 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 26782.28 |  |
| 合计 | | | | | | | | 47602.85 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 857.65 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 857.65 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 7359.41 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 264.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 91.99 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 50.59 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 29.44 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 208.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 61.82 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 34 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 19.78 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 277.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 82.43 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 45.34 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 26.38 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 107.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 22.08 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 12.14 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 7.07 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 857.65 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 258.32 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 142.07 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 82.67 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 53.3562 | |  | 138.00 | 138.00 | 7363.16 | 120.00 | |  | 6402.74 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 | | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.5600 | | 13 | 5.20 | 5.88 | 2.91 | 4.25 | | 4.80 | 2.38 |  |  |  |
| 4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 0.0840 | | 13 | 5.68 | 6.42 | 0.48 | 5.11 | | 5.77 | 0.43 |  |  |  |
| 5 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 15.6352 | | 13 | 5.35 | 6.04 | 83.65 | 5.11 | | 5.77 | 79.90 |  |  |  |
| 6 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.3498 | | 13 | 3.89 | 4.40 | 1.36 | 3.99 | | 4.51 | 1.40 |  |  |  |
| 7 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0844 | | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.89 | 12.54 | | 14.17 | 1.06 |  |  |  |
| 8 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 33.6000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.35 | 0.07 | | 0.08 | 2.35 |  |  |  |
| 9 | 02270001 | 白布 | kg | 0.2000 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 1.39 | 7.44 | | 8.41 | 1.49 |  |  |  |
| 10 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 1.6800 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 14.53 | 6.19 | | 7.00 | 10.40 |  |  |  |
| 11 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 103.2000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 7.22 | 0.05 | | 0.06 | 5.16 |  |  |  |
| 12 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 66.5600 | | 13 | 0.13 | 0.15 | 8.65 | 0.07 | | 0.08 | 4.66 |  |  |  |
| 13 | 03010125 | 镀锌自攻螺钉 5mm×30mm | 个 | 31.2000 | | 13 | 0.04 | 0.05 | 1.25 | 0.02 | | 0.02 | 0.62 |  |  |  |
| 14 | 03010425 | 精制六角带帽螺栓  M12×300 | 套 | 12.2400 | | 13 | 2.12 | 2.40 | 25.95 | 4.54 | | 5.13 | 55.57 |  |  |  |
| 15 | 03010427 | 精制六角带帽螺栓 M16×60 | 套 | 24.4800 | | 13 | 1.06 | 1.20 | 25.95 | 2.41 | | 2.72 | 59.00 |  |  |  |
| 16 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0448 | | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.40 | 10.23 | | 11.56 | 0.46 |  |  |  |
| 17 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 24.7200 | | 13 | 0.88 | 1.00 | 21.75 | 0.97 | | 1.10 | 23.98 |  |  |  |
| 18 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 44.5000 | | 13 | 0.34 | 0.38 | 15.13 | 0.39 | | 0.44 | 17.36 |  |  |  |
| 19 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 11.1100 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 167.09 | 19.91 | | 22.50 | 221.20 |  |  |  |
| 20 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 5.6000 | | 13 | 0.43 | 0.49 | 2.41 | 0.50 | | 0.56 | 2.80 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 4.6366 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 2.04 | 0.50 | | 0.56 | 2.32 |  |  |  |
| 22 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 1.1438 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | | 0.96 | 0.97 |  |  |  |
| 23 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0120 | | 13 | 8.67 | 9.80 | 0.10 | 9.58 | | 10.82 | 0.11 |  |  |  |
| 24 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0218 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.23 | 7.72 | | 8.72 | 0.17 |  |  |  |
| 25 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 1.1200 | | 13 | 17.70 | 20.00 | 19.82 | 18.08 | | 20.43 | 20.25 |  |  |  |
| 26 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.6720 | | 13 | 34.51 | 39.00 | 23.19 | 36.37 | | 41.10 | 24.44 |  |  |  |
| 27 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0560 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.84 | 14.68 | | 16.59 | 0.82 |  |  |  |
| 28 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.2240 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.99 | 5.04 | | 5.70 | 1.13 |  |  |  |
| 29 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.2640 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.45 | 5.25 | | 5.93 | 1.39 |  |  |  |
| 30 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0990 | | 3 | 145.63 | 150.00 | 14.42 | 186.41 | | 192.00 | 18.45 |  |  |  |
| 31 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.2035 | | 3 | 271.84 | 280.00 | 55.32 | 498.06 | | 513.00 | 101.36 |  |  |  |
| 32 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖  240×115×53 | 千块 | 0.1760 | | 3 | 640.78 | 660.00 | 112.78 | 274.56 | | 282.80 | 48.32 |  |  |  |
| 33 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 5.7800 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 67.51 | 9.29 | | 10.50 | 53.70 |  |  |  |
| 34 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 26.0000 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 11.44 | 0.19 | | 0.21 | 4.94 |  |  |  |
| 35 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 3.3600 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 22.75 | 9.97 | | 11.27 | 33.50 |  |  |  |
| 36 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0408 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.22 | 7.01 | | 7.64 | 0.29 |  |  |  |
| 37 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0136 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.20 | 17.36 | | 18.92 | 0.24 |  |  |  |
| 38 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.1498 | | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.87 | 6.23 | | 7.04 | 0.93 |  |  |  |
| 39 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0666 | | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.46 | 7.90 | | 8.93 | 0.53 |  |  |  |
| 40 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0448 | | 13 | 25.08 | 28.34 | 1.12 | 34.41 | | 38.88 | 1.54 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 11.5500 | | 13 | 1.11 | 1.25 | 12.82 | 68.41 | | 77.30 | 790.14 |  |  |  |
| 42 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0218 | | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.53 | 24.78 | | 28.00 | 0.54 |  |  |  |
| 43 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0230 | | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.16 | 6.64 | | 7.50 | 0.15 |  |  |  |
| 44 | 25610001 | 镀锌半挑 8×50×400 | 块 | 6.0600 | | 13 | 5.00 | 5.65 | 30.30 | 4.19 | | 4.73 | 25.39 |  |  |  |
| 45 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 12.1200 | | 13 | 17.45 | 19.72 | 211.49 | 19.42 | | 21.95 | 235.37 |  |  |  |
| 46 | 27010009 | 羊角熔断器 10A | 个 | 6.1800 | | 13 | 1.96 | 2.21 | 12.11 | 1.88 | | 2.12 | 11.62 |  |  |  |
| 47 | 27110021 | 针式绝缘子 PD-3T | 个 | 12.3600 | | 13 | 2.46 | 2.78 | 30.41 | 2.57 | | 2.90 | 31.77 |  |  |  |
| 48 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 6.1800 | | 13 | 0.64 | 0.72 | 3.96 | 0.44 | | 0.50 | 2.72 |  |  |  |
| 49 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 4.4800 | | 13 | 7.56 | 8.54 | 33.87 | 8.85 | | 10.00 | 39.65 |  |  |  |
| 50 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 9.1600 | | 13 | 1.59 | 1.80 | 14.56 | 2.84 | | 3.21 | 26.01 |  |  |  |
| 51 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-105 ℃-2.5mm2 | m | 11.7050 | | 13 | 1.42 | 1.60 | 16.62 | 2.47 | | 2.79 | 28.91 |  |  |  |
| 52 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 11.4080 | | 13 | 1.62 | 1.83 | 18.48 | 2.84 | | 3.21 | 32.40 |  |  |  |
| 53 | 28030109 | 绞型软线 RVS-2×0.5 | m | 45.8100 | | 13 | 1.06 | 1.20 | 48.56 | 1.67 | | 1.89 | 76.50 |  |  |  |
| 54 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 44.5000 | | 13 | 0.08 | 0.09 | 3.56 | 0.19 | | 0.22 | 8.46 |  |  |  |
| 55 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 16.2400 | | 13 | 0.35 | 0.39 | 5.68 | 0.35 | | 0.39 | 5.68 |  |  |  |
| 56 | 34090067 | 塑料圆台 375～425mm | 块 | 10.5000 | | 13 | 0.62 | 0.70 | 6.51 | 0.65 | | 0.73 | 6.83 |  |  |  |
| 57 | 34110003 | 水 | m3 | 1.3362 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 8.50 | 6.60 | | 6.80 | 8.82 |  |  |  |
| 58 | 34110009 | 电 | kW·h | 15.0018 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 12.00 | 1.00 | | 1.13 | 15.00 |  |  |  |
| 59 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 27.07 | 30.04 | 27.07 | 53.98 | | 60.48 | 53.98 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 60 | J301 | 汽油 | kg |  | | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 | | 6.90 |  |  |  |  |
| 61 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 62 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 63 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2220 | |  | 400.21 | 429.27 | 88.85 | 400.21 | | 429.27 | 88.85 |  |  |  |
| 64 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 0.2700 | |  | 630.12 | 677.97 | 170.13 | 630.12 | | 677.97 | 170.13 |  |  |  |
| 65 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0124 | |  | 36.85 | 40.30 | 0.46 | 36.85 | | 40.30 | 0.46 |  |  |  |
| 66 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0136 | |  | 18.86 | 20.37 | 0.26 | 18.86 | | 20.37 | 0.26 |  |  |  |
| 67 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.1800 | |  | 64.60 | 70.94 | 11.63 | 64.60 | | 70.94 | 11.63 |  |  |  |
| 68 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0136 | |  | 71.38 | 78.44 | 0.97 | 71.38 | | 78.44 | 0.97 |  |  |  |
| 69 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 2.8000 | |  | 40.21 | 42.94 | 112.59 | 40.21 | | 42.94 | 112.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 8965.24 | － | | － | 8993.19 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 110mmPVC管 | | m | 30.48 | 13 | | 7.96 | 8.99 | 242.62 |
| 2 | 20#PPR管 | | m | 52.83 | 13 | | 2.65 | 2.99 | 140.00 |
| 3 | 4#铜芯线 | | m | 588.00 | 13 | | 2.65 | 3.00 | 1558.20 |
| 4 | 50mmPVC管 | | m | 12.19 | 13 | | 3.54 | 4.00 | 43.16 |
| 5 | LED办公灯（300\*1200） | | 套 | 5.05 |  | | 360.00 | 360.00 | 1818.00 |
| 6 | LED吸顶灯（600\*600) | | 套 | 6.06 | 13 | | 159.29 | 180.00 | 965.30 |
| 7 | 成套插座 | | 套 | 20.40 | 13 | | 11.50 | 13.00 | 234.60 |
| 8 | 冲洗管 DN32 | | 根 | 11.11 | 13 | | 28.32 | 32.00 | 314.64 |
| 9 | 瓷蹲式大便器 | | 个 | 11.11 | 13 | | 247.79 | 280.00 | 2752.95 |
| 10 | 大便器脚踏阀 | | 个 | 11.11 | 13 | | 80.00 | 90.40 | 888.80 |
| 11 | 单臂Y型路灯 | | 套 | 6.06 | 13 | | 1769.91 | 2000.00 | 10725.65 |
| 12 | 挂式小便器 | | 个 | 4.04 | 13 | | 230.09 | 260.00 | 929.56 |
| 13 | 接线盒 | | 个 | 20.40 | 13 | | 1.77 | 2.00 | 36.11 |
| 14 | 埋入式感应控制器 | | 个 | 4.04 | 13 | | 106.19 | 120.00 | 429.01 |
| 15 | 洗手盆水龙头 | | 个 | 4.04 | 13 | | 159.29 | 180.00 | 643.53 |
| 16 | 小便器冲水连接管 DN15 | | 根 | 4.04 | 13 | | 17.70 | 20.00 | 71.51 |
| 17 | 硬聚氯乙烯管 | | m | 593.99 | 13 | | 2.65 | 3.00 | 1574.08 |
| 18 | 照明开关 | | 只 | 30.60 | 13 | | 22.12 | 25.00 | 676.87 |
| 19 | 走廊声控灯（φ320） | | 套 | 10.10 | 13 | | 79.65 | 90.00 | 804.47 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 24849.06 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市城前镇人民政府新时代文明实践所改造提升工程--安装--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 48460.5 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 48460.5 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 4053.72 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 2980.32 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 1700.96 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 140.54 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 285.92 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 852.9 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 736.6 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 285.92 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 50.88 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 4726.28 |
|  | 合计 | |  | |  | 8780 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |