|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 480979.92 |  |  | 30919.6 |
|  | 　邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 480979.92 |  |  | 30919.6 |
| 2 | 安装工程 | 65981.71 |  |  | 4672.77 |
|  | 　邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 65981.71 |  |  | 4672.77 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 546961.63 |  |  | 35592.37 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 394413.02 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 394413.02 |  |
| 2 | 措施项目 | 15933.36 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 15933.36 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 30919.60 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 39713.94 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 480979.92 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011207001001 | 墙面装饰板1.龙骨材料种类、规格、中距：75\*40mm轻钢龙骨2.隔离层材料种类、规格3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板5.压条材料种类、规格 | m2 | 302.5 | 136.25 | 41215.63 |  |
| 2 | 011302001001 | 吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板吊顶2.龙骨材料种类、规格、中距：8mm钢丝吊筯、卡死主龙骨挂50mm副龙骨做骨架3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格、5.压条材料种类、规格6.嵌缝材料种类7.防护材料种类 | m2 | 545.02 | 201.04 | 109570.82 |  |
| 3 | 011207001002 | 墙面装饰板1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨框架2.隔离层材料种类、规格3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板5.压条材料种类、规格6.位置：石膏板包管道包柱补顶 | m2 | 103.6 | 147.5 | 15281 |  |
| 4 | 011105003001 | 块料踢脚线1.踢脚线高度：100mm2.粘贴层厚度、材料种类:结构胶粘贴3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚4.防护材料种类 | m2 | 25.08 | 259.38 | 6505.25 |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料1.基层类型2.喷刷涂料部位3.腻子种类4.刮腻子要求：满刮腻子两遍5.涂料品种、喷刷遍数：黑色乳胶漆两遍 | m2 | 166 | 21.26 | 3529.16 |  |
| 6 | 011302001002 | 吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度2.龙骨材料种类、规格、中距：8mm钢丝吊筯、卡死主龙骨3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格：400mm\*600mm铝方通5.压条材料种类、规格6.嵌缝材料种类7.防护材料种类 | m2 | 166 | 180.03 | 29884.98 |  |
| 7 | 011302001003 | 吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度2.龙骨材料种类、规格、中距：mm钢丝吊筯、轻钢龙骨框架3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格：岩棉吸音板5.压条材料种类、规格6.嵌缝材料种类7.防护材料种类 | m2 | 102.32 | 139.23 | 14246.01 |  |
| 本页小计 | 220232.85 |  |
| 合计 | 220232.85 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011302001004 | 吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度：异形吊顶2.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨框架3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格：石膏板5.压条材料种类、规格6.嵌缝材料种类7.防护材料种类 | m2 | 13 | 154.68 | 2010.84 |  |
| 9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料1.基层类型2.喷刷涂料部位3.腻子种类4.刮腻子要求：满刮腻子两遍5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 | m2 | 6765 | 21.26 | 143823.9 |  |
| 10 | 011501001001 | 柜台1.台柜规格：4800\*1200\*1100mm2.材料种类、规格18mm实木颗粒板组装、正面线型灯造型、不锈钢踢脚线3.五金种类、规格4.防护材料种类5.油漆品种、刷漆遍数 | 座 | 1 | 8500 | 8500 |  |
| 11 | 011209001001 | 带骨架幕墙1.骨架材料种类、规格、中距：木龙骨框架、欧松板基层2.面层材料品种、规格、颜色：外贴碳晶板UV画面3.面层固定方式4.隔离带、框边封闭材料品种、规格5.嵌缝、塞口材料种类 | m2 | 25.78 | 757.86 | 19537.63 |  |
| 12 | 011105006001 | 金属踢脚线1.踢脚线高度2.基层材料种类、规格3.面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线，结构胶粘贴 | m | 9 | 34.2 | 307.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 174180.17 |  |
| 合计 | 394413.02 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 15933.36 |
|  |  |  |
| 合计 | 15933.36 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 125644.08 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 3.64 | 5139.4 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 3.64 | 1143.36 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 32.2 | 368.16 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 17.3 | 197.8 |
| 2 | 二次搬运 |  | 3.28 | 4631.12 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 3.28 | 1030.28 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 32.2 | 331.75 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 17.3 | 178.24 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 4.1 | 5788.9 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 4.1 | 1287.85 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 32.2 | 414.69 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 17.3 | 222.8 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 373.94 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 35.63 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 32.2 | 11.47 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 17.3 | 6.16 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 15933.36 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 3497.12 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 1126.07 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 605 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第1页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 910.6684 |  | 138.00 | 138.00 | 125672.24 | 120.00 |  | 109280.21 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01000017 | 吊筋 | kg | 335.0272 | 13 | 3.95 | 4.46 | 1323.36 | 3.55 | 4.01 | 1189.35 |  |  |  |
| 4 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 468.6680 | 13 | 3.72 | 4.20 | 1743.44 | 3.73 | 4.22 | 1748.13 |  |  |  |
| 5 | 01210006 | 角钢 L25×25×3 | kg | 10.3558 | 13 | 3.74 | 4.23 | 38.73 | 3.73 | 4.22 | 38.63 |  |  |  |
| 6 | 01290139 | 热镀锌钢板 δ10 | kg | 104.8730 | 13 | 5.16 | 5.83 | 541.14 | 3.96 | 4.48 | 415.30 |  |  |  |
| 7 | 01290225~1 | 不锈钢板踢脚 | m | 9.4500 | 13 | 21.45 | 24.24 | 202.70 | 21.45 | 24.24 | 202.70 |  |  |  |
| 8 | 01490003 | 角铝 L30mm | kg | 24.9151 | 13 | 18.81 | 21.25 | 468.65 | 13.10 | 14.80 | 326.39 |  |  |  |
| 9 | 01610025 | 金属卡件 | 个 | 35.4375 | 13 | 0.74 | 0.84 | 26.22 | 0.88 | 0.99 | 31.19 |  |  |  |
| 10 | 02270003 | 白布 | m2 | 3.4655 | 13 | 5.90 | 6.67 | 20.45 | 6.29 | 7.11 | 21.80 |  |  |  |
| 11 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.3010 | 13 | 8.68 | 9.81 | 2.61 | 6.19 | 7.00 | 1.86 |  |  |  |
| 12 | 02310003 | 无纺布 | m | 1501.9235 | 13 | 0.08 | 0.09 | 120.15 | 0.06 | 0.07 | 90.12 |  |  |  |
| 13 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | 4.5592 | 13 | 10.63 | 12.01 | 48.46 | 11.34 | 12.81 | 51.70 |  |  |  |
| 14 | 03010037 | 半圆头螺钉 M6×(30～40) | 10个 | 89.3644 | 13 | 0.77 | 0.87 | 68.81 | 0.45 | 0.51 | 40.21 |  |  |  |
| 15 | 03010189 | 不锈钢螺栓 M16 | 套 | 108.3533 | 13 | 2.02 | 2.28 | 218.87 | 1.99 | 2.25 | 215.62 |  |  |  |
| 16 | 03010399 | 化学螺栓 M12 | 套 | 90.0122 | 13 | 10.25 | 11.58 | 922.63 | 10.50 | 11.86 | 945.13 |  |  |  |
| 17 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 13.3707 | 13 | 8.86 | 10.01 | 118.46 | 10.23 | 11.56 | 136.78 |  |  |  |
| 18 | 03010773 | 不锈钢自攻螺丝 | 100个 | 2.2815 | 13 | 6.81 | 7.70 | 15.54 | 12.04 | 13.60 | 27.47 |  |  |  |
| 19 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10～16) | 100个 | 392.9102 | 13 | 2.30 | 2.60 | 903.69 | 2.43 | 2.75 | 954.77 |  |  |  |
| 20 | 03010785 | 膨胀螺栓 | 套 | 22.5420 | 13 | 0.58 | 0.66 | 13.07 | 0.65 | 0.74 | 14.65 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第2页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03010801 | 膨胀螺栓 M8×90 | 套 | 520.3000 | 13 | 0.33 | 0.37 | 171.70 | 0.35 | 0.39 | 182.11 |  |  |  |
| 22 | 03051501 | 角码 | 个 | 227.9983 | 13 | 0.53 | 0.60 | 120.84 | 0.46 | 0.52 | 104.88 |  |  |  |
| 23 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.0722 | 13 | 64.60 | 73.00 | 4.66 | 84.09 | 95.02 | 6.07 |  |  |  |
| 24 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 6.0756 | 13 | 79.20 | 89.50 | 481.19 | 41.81 | 47.25 | 254.02 |  |  |  |
| 25 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 4574.4600 | 13 | 0.45 | 0.51 | 2058.51 | 0.92 | 1.04 | 4208.50 |  |  |  |
| 26 | 03130101 | 电焊条 | kg | 62.1814 | 13 | 7.96 | 9.00 | 494.96 | 7.21 | 8.15 | 448.33 |  |  |  |
| 27 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 124.6261 | 13 | 10.62 | 12.00 | 1323.53 | 8.68 | 9.81 | 1081.75 |  |  |  |
| 28 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 17.2939 | 13 | 8.74 | 9.88 | 151.15 | 9.35 | 10.56 | 161.70 |  |  |  |
| 29 | 03150117 | 气动钢钉 ST-50 | 100个 | 56.9800 | 13 | 9.73 | 11.00 | 554.42 | 13.34 | 15.07 | 760.11 |  |  |  |
| 30 | 03150125 | 射钉 | 个 | 1163.7156 | 13 | 0.12 | 0.13 | 139.65 | 0.28 | 0.32 | 325.84 |  |  |  |
| 31 | 03150139 | 圆钉 | kg | 2.8314 | 13 | 5.58 | 6.30 | 15.80 | 6.88 | 7.78 | 19.48 |  |  |  |
| 32 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 176.6714 | 13 | 4.78 | 5.40 | 844.49 | 5.75 | 6.50 | 1015.86 |  |  |  |
| 33 | 04010017 | 白水泥 | kg | 2.8090 | 13 | 0.64 | 0.72 | 1.80 | 0.42 | 0.47 | 1.18 |  |  |  |
| 34 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 424.78 | 480.00 |  |  |  |  |
| 35 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 203.88 | 210.00 |  |  |  |  |
| 36 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 2529.8150 | 13 | 0.71 | 0.80 | 1796.17 | 0.42 | 0.48 | 1062.52 |  |  |  |
| 37 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.8288 | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 1439.03 | 2452.21 | 2771.00 | 2032.39 |  |  |  |
| 38 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 20.3650 | 13 | 82.30 | 93.00 | 1676.04 | 132.74 | 150.00 | 2703.25 |  |  |  |
| 39 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0061 | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 9.58 | 2982.30 | 3370.00 | 18.19 |  |  |  |
| 40 | 09010005 | 纸面石膏板 1200×3000×9.5 | m2 | 1021.9672 | 13 | 8.79 | 9.93 | 8983.09 | 66.37 | 75.00 | 67827.96 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第3页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 09050013~1 | 方形铝扣板 | m2 | 174.3000 | 13 | 48.67 | 55.00 | 8483.18 | 48.67 | 55.00 | 8483.18 |  |  |  |
| 42 | 09070001~1 | 岩棉吸音板 | m2 | 107.4360 | 13 | 22.10 | 24.97 | 2374.34 | 22.10 | 24.97 | 2374.34 |  |  |  |
| 43 | 09130003~1 | 碳晶板UV画面板 | m2 | 43.3104 | 13 | 79.65 | 90.00 | 3449.67 | 79.65 | 90.00 | 3449.67 |  |  |  |
| 44 | 10010001 | 轻钢龙骨不上人型(平面)300×300 | m2 | 572.2710 | 13 | 16.37 | 18.50 | 9368.08 | 58.41 | 66.00 | 33426.35 |  |  |  |
| 45 | 10010003 | 轻钢龙骨不上人型(平面)450×450 | m2 | 107.4360 | 13 | 13.63 | 15.40 | 1464.35 | 49.56 | 56.00 | 5324.53 |  |  |  |
| 46 | 10010021 | 竖向龙骨 QC75 | m | 808.5825 | 13 | 4.74 | 5.36 | 3832.68 | 7.08 | 8.00 | 5724.76 |  |  |  |
| 47 | 10010023 | 横向龙骨 QC75 | m | 197.2300 | 13 | 4.42 | 5.00 | 871.76 | 7.08 | 8.00 | 1396.39 |  |  |  |
| 48 | 10010027 | 通贯龙骨 | m | 295.8450 | 13 | 3.65 | 4.12 | 1079.83 | 3.25 | 3.67 | 961.50 |  |  |  |
| 49 | 10030005~1 | 铝合金方板天棚龙骨(嵌入式)400\*600 | m2 | 174.3000 | 13 | 14.94 | 16.88 | 2604.04 | 14.94 | 16.88 | 2604.04 |  |  |  |
| 50 | 10050003 | 木龙骨 25×30 | m | 119.2100 | 13 | 1.70 | 1.92 | 202.66 | 2.67 | 3.02 | 318.29 |  |  |  |
| 51 | 10130001 | 支撑卡 | 个 | 704.2200 | 13 | 0.43 | 0.49 | 302.81 | 0.27 | 0.31 | 190.14 |  |  |  |
| 52 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 174.3000 | 13 | 16.22 | 18.33 | 2827.15 | 17.70 | 20.00 | 3085.11 |  |  |  |
| 53 | 12030017 | 收边条 | m | 224.6561 | 13 | 8.85 | 10.00 | 1988.21 | 5.31 | 6.00 | 1192.92 |  |  |  |
| 54 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 1927.5111 | 13 | 13.56 | 15.32 | 26137.05 | 23.25 | 26.27 | 44814.63 |  |  |  |
| 55 | 13410007 | 嵌缝石膏 | kg | 140.1188 | 13 | 0.49 | 0.55 | 68.66 | 0.37 | 0.42 | 51.84 |  |  |  |
| 56 | 14010001 | 防腐油 | kg | 3.0976 | 13 | 2.09 | 2.36 | 6.47 | 5.09 | 5.75 | 15.77 |  |  |  |
| 57 | 14410003 | 108胶 | kg | 693.1000 | 13 | 1.77 | 2.00 | 1226.79 | 2.79 | 3.15 | 1933.75 |  |  |  |
| 58 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 3.4188 | 13 | 7.73 | 8.73 | 26.43 | 7.28 | 8.23 | 24.89 |  |  |  |
| 59 | 14410025 | 硅胴结构胶 | kg | 13.9599 | 13 | 92.63 | 104.67 | 1293.11 | 39.82 | 45.00 | 555.88 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第4页 共4页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 60 | 14410033 | 密封胶 | kg | 36.5366 | 13 | 22.95 | 25.93 | 838.51 | 24.16 | 27.30 | 882.72 |  |  |  |
| 61 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 | kg | 80.2560 | 13 | 12.40 | 14.01 | 995.17 | 16.35 | 18.47 | 1312.19 |  |  |  |
| 62 | 14410073 | 耐候密封胶 | kg | 57.9973 | 13 | 18.62 | 21.04 | 1079.91 | 35.40 | 40.00 | 2053.10 |  |  |  |
| 63 | 14430043 | 美纹纸胶带 | m | 142.4990 | 13 | 0.18 | 0.20 | 25.65 | 0.23 | 0.26 | 32.77 |  |  |  |
| 64 | 15130035 | 泡沫垫杆 | m | 71.2417 | 13 | 2.35 | 2.65 | 167.42 | 2.38 | 2.69 | 169.56 |  |  |  |
| 65 | 17090001 | 热镀锌钢方管 | kg | 485.8537 | 13 | 4.44 | 5.02 | 2157.19 | 3.70 | 4.18 | 1797.66 |  |  |  |
| 66 | 29210055 | 通贯龙骨连接件 | 个 | 117.3700 | 13 | 0.88 | 1.00 | 103.29 | 1.95 | 2.20 | 228.87 |  |  |  |
| 67 | 34110003 | 水 | m3 | 0.6019 | 3 | 6.36 | 6.55 | 3.83 | 6.60 | 6.80 | 3.97 |  |  |  |
| 68 | 34110009 | 电 | kW·h | 21.5292 | 13 | 0.80 | 0.90 | 17.22 | 1.00 | 1.13 | 21.53 |  |  |  |
| 69 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.1234 |  | 544.30 | 584.97 | 67.17 | 459.88 | 497.04 | 56.75 |  |  |  |
| 70 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.1851 |  | 506.88 | 539.97 | 93.82 | 418.25 | 447.96 | 77.42 |  |  |  |
| 71 | J303 | 电 | kW·h |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | 0.90 |  |  |  |  |
| 72 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0386 |  | 202.44 | 203.74 | 7.81 | 202.44 | 203.74 | 7.81 |  |  |  |
| 73 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.2694 |  | 28.23 | 30.97 | 7.61 | 28.23 | 30.97 | 7.61 |  |  |  |
| 74 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.3030 |  | 48.43 | 53.36 | 14.67 | 48.43 | 53.36 | 14.67 |  |  |  |
| 75 | 990782510 | 电动切割机 | 台班 | 16.1182 |  | 12.00 | 12.67 | 193.42 | 12.00 | 12.67 | 193.42 |  |  |  |
| 76 | 990782610 | 双头切割机 | 台班 | 0.7734 |  | 17.17 | 18.21 | 13.28 | 17.17 | 18.21 | 13.28 |  |  |  |
| 77 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 29.4861 |  | 94.74 | 104.84 | 2793.51 | 94.74 | 104.84 | 2793.51 |  |  |  |
| 78 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 1.3125 |  | 40.21 | 42.94 | 52.78 | 40.21 | 42.94 | 52.78 |  |  |  |
| 79 | 991215710 | 双组分注胶机 | 台班 | 0.2578 |  | 264.26 | 268.95 | 68.13 | 264.26 | 268.95 | 68.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 229043.49 | － | － | 323661.88 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--装饰--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 410346.38 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 410346.38 |
| 1 | 规费 |  |  | 30919.6 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 21830.44 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 14403.16 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.12 | 492.42 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.1 | 410.35 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.59 | 6524.51 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 6237.26 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 2421.04 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 430.86 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 39713.94 |
|  | 合计 |  |  | 70633.54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 54696.74 |  |
| 1.1 | 　A、机械设备安装工程 | 54696.74 |  |
| 2 | 措施项目 | 1164.17 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 1164.17 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 4672.77 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 5448.03 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 65981.71 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030412005001 | 荧光灯1.名称：平板灯2.型号：3.规格：600\*6004.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 25 | 157.52 | 3938 |  |
| 2 | 030412005002 | 荧光灯1.名称：模块灯2.型号3.规格：300\*12004.安装形式：膨胀螺丝吊链下挂 | 套 | 108 | 207.6 | 22420.8 |  |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯1.名称：筒灯2.型号3.规格：6寸LED筒灯4.安装形式:吊顶内镶嵌 | 套 | 76 | 78.37 | 5956.12 |  |
| 4 | 030412004002 | 装饰灯1.名称：筒灯2.型号3.规格：8寸LED高亮度筒灯4.安装形式:吊顶内镶嵌 | 套 | 39 | 124.58 | 4858.62 |  |
| 5 | 030411004001 | 配线1.名称：4#铜芯线2.配线形式3.型号4.规格5.材质6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格 | m | 200 | 4.7 | 940 |  |
| 6 | 030411001001 | 配管1.名称：PVC套管2.材质3.规格4.配置形式5.接地要求6.钢索材质、规格 | m | 200 | 11.04 | 2208 |  |
| 7 | 030404034001 | 照明开关1.名称：单联开关2.材质3.规格4.安装方式 | 个 | 80 | 34.68 | 2774.4 |  |
| 8 | 030404034002 | 照明开关1.名称：双联开关2.材质3.规格4.安装方式 | 个 | 40 | 39.72 | 1588.8 |  |
| 9 | 030404035001 | 插座1.名称:五孔插座2.材质3.规格4.安装方式:暗装、带接线盒 | 个 | 40 | 40.01 | 1600.4 |  |
| 本页小计 | 46285.14 |  |
| 合计 | 46285.14 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030412005003 | 荧光灯1.名称;平板灯2.型号3.规格：6寸LED圆平板灯4.安装形式：吊顶内镶嵌 | 套 | 16 | 149.16 | 2386.56 |  |
| 11 | 030412004003 | 装饰灯1.名称：楼道吊灯（12头）2.型号3.规格4.安装形式 | 套 | 1 | 3911.06 | 3911.06 |  |
| 12 | 030412005005 | 荧光灯1.名称;平板灯2.型号3.规格：650\*9004.安装形式：吊顶内镶嵌 | 套 | 3 | 704.66 | 2113.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 8411.6 |  |
| 合计 | 54696.74 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 1164.17 |
|  |  |  |
| 合计 | 1164.17 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 9989.77 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 50 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.5 | 358.38 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.5 | 124.87 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 55 | 68.68 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 32 | 39.96 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.1 | 282.79 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.1 | 83.91 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 55 | 46.15 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 32 | 26.85 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.8 | 377.05 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.8 | 111.89 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 55 | 61.54 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 32 | 35.8 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 1.2 | 145.95 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 1.2 | 29.97 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 55 | 16.48 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 32 | 9.59 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1164.17 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 350.64 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 192.85 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 112.2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 72.3990 |  | 138.00 | 138.00 | 9991.06 | 120.00 |  | 8687.88 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.2000 | 13 | 5.20 | 5.88 | 1.04 | 4.25 | 4.80 | 0.85 |  |  |  |
| 3 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 5.5840 | 13 | 5.35 | 6.04 | 29.87 | 5.11 | 5.77 | 28.53 |  |  |  |
| 4 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.4000 | 13 | 5.84 | 6.60 | 2.34 | 5.11 | 5.77 | 2.04 |  |  |  |
| 5 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 237.6000 | 13 | 0.07 | 0.08 | 16.63 | 0.07 | 0.08 | 16.63 |  |  |  |
| 6 | 02270001 | 白布 | kg | 0.8000 | 13 | 6.94 | 7.84 | 5.55 | 7.44 | 8.41 | 5.95 |  |  |  |
| 7 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.6000 | 13 | 8.65 | 9.77 | 5.19 | 6.19 | 7.00 | 3.71 |  |  |  |
| 8 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 449.2800 | 13 | 0.04 | 0.05 | 17.97 | 0.03 | 0.03 | 13.48 |  |  |  |
| 9 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 331.2000 | 13 | 0.07 | 0.08 | 23.18 | 0.05 | 0.06 | 16.56 |  |  |  |
| 10 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 224.6400 | 13 | 0.07 | 0.08 | 15.72 | 0.06 | 0.07 | 13.48 |  |  |  |
| 11 | 03010125 | 镀锌自攻螺钉 5mm×30mm | 个 | 118.5600 | 13 | 0.04 | 0.05 | 4.74 | 0.02 | 0.02 | 2.37 |  |  |  |
| 12 | 03010449 | 精制六角带帽螺栓 带垫 M10×80～130 | 套 | 3.0600 | 13 | 0.60 | 0.68 | 1.84 | 0.75 | 0.85 | 2.30 |  |  |  |
| 13 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.0400 | 13 | 0.79 | 0.89 | 1.61 | 0.82 | 0.93 | 1.67 |  |  |  |
| 14 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3 | 个 | 89.0000 | 13 | 0.34 | 0.38 | 30.26 | 0.39 | 0.44 | 34.71 |  |  |  |
| 15 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 2.0000 | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.86 | 0.50 | 0.56 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.4000 | 13 | 17.70 | 20.00 | 7.08 | 18.08 | 20.43 | 7.23 |  |  |  |
| 17 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.2400 | 13 | 34.51 | 39.00 | 8.28 | 36.37 | 41.10 | 8.73 |  |  |  |
| 18 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0200 | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.30 | 14.68 | 16.59 | 0.29 |  |  |  |
| 19 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 5.6160 | 13 | 4.42 | 5.00 | 24.82 | 5.04 | 5.70 | 28.30 |  |  |  |
| 20 | 03130841 | 冲击钻头 φ14 | 个 | 0.0510 | 13 | 8.50 | 9.60 | 0.43 | 9.25 | 10.45 | 0.47 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 1.2000 | 13 | 6.77 | 7.65 | 8.12 | 9.97 | 11.27 | 11.96 |  |  |  |
| 22 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.6000 | 13 | 7.56 | 8.54 | 12.10 | 8.85 | 10.00 | 14.16 |  |  |  |
| 23 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 51.2600 | 13 | 1.59 | 1.80 | 81.50 | 2.84 | 3.21 | 145.58 |  |  |  |
| 24 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 102.4940 | 13 | 1.42 | 1.60 | 145.54 | 2.47 | 2.79 | 253.16 |  |  |  |
| 25 | 28030067 | 铜芯橡皮花线 BXH2×23/0.15mm2 | m | 164.9160 | 13 | 1.09 | 1.23 | 179.76 | 2.20 | 2.49 | 362.82 |  |  |  |
| 26 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 18.3200 | 13 | 1.62 | 1.83 | 29.68 | 2.84 | 3.21 | 52.03 |  |  |  |
| 27 | 28030109 | 绞型软线 RVS-2×0.5 | m | 174.0780 | 13 | 1.06 | 1.20 | 184.52 | 1.67 | 1.89 | 290.71 |  |  |  |
| 28 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 89.0000 | 13 | 0.08 | 0.09 | 7.12 | 0.19 | 0.22 | 16.91 |  |  |  |
| 29 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 117.7400 | 13 | 0.35 | 0.39 | 41.21 | 0.35 | 0.39 | 41.21 |  |  |  |
| 30 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | 个 | 8.2400 | 13 | 7.26 | 8.20 | 59.82 | 1.95 | 2.20 | 16.07 |  |  |  |
| 31 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 226.8000 | 13 | 0.62 | 0.70 | 140.62 | 0.65 | 0.73 | 147.42 |  |  |  |
| 32 | 34110009 | 电 | kW·h | 4.1420 | 13 | 0.80 | 0.90 | 3.31 | 1.00 | 1.13 | 4.14 |  |  |  |
| 33 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 19.64 | 22.23 | 19.64 | 27.80 | 31.41 | 27.80 |  |  |  |
| 34 | J303 | 电 | kW·h |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | 0.90 |  |  |  |  |
| 35 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 1.0000 |  | 40.21 | 42.94 | 40.21 | 40.21 | 42.94 | 40.21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 11141.92 | － | － | 10300.36 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 300\*1200模块灯 | 套 | 109.08 |  | 150.00 | 150.00 | 16362.00 |
| 2 | 4#铜芯线 | m | 210.00 | 13 | 2.65 | 2.99 | 556.50 |
| 3 | 600\*600平板灯 | 套 | 25.25 | 13 | 79.65 | 90.00 | 2011.16 |
| 4 | 650\*900平板灯 | 套 | 3.03 |  | 600.00 | 600.00 | 1818.00 |
| 5 | 6寸LED筒灯 | 套 | 76.76 | 13 | 44.25 | 50.00 | 3396.63 |
| 6 | 6寸LED圆平板灯 | 套 | 16.16 |  | 50.00 | 50.00 | 808.00 |
| 7 | 8寸LED高亮度筒灯 | 套 | 39.39 |  | 90.00 | 90.00 | 3545.10 |
| 8 | 成套插座 | 套 | 40.80 | 13 | 11.50 | 13.00 | 469.20 |
| 9 | 接线盒 | 个 | 40.80 | 13 | 1.77 | 2.00 | 72.22 |
| 10 | 楼道吊灯（12头） | 套 | 1.01 | 13 | 3362.83 | 3800.00 | 3396.46 |
| 11 | 双联开关 | 只 | 40.80 | 13 | 22.12 | 25.00 | 902.50 |
| 12 | 硬聚氯乙烯管 | m | 212.14 | 13 | 2.65 | 3.00 | 562.17 |
| 13 | 照明开关 | 只 | 81.60 | 13 | 22.12 | 25.00 | 1804.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 35704.93 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市城前镇万声通讯场地提升改造工程--安装--评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 55860.91 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 55860.91 |
| 1 | 规费 |  |  | 4672.77 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 3435.45 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 1960.72 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.29 | 162 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.59 | 329.58 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.76 | 983.15 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 849.09 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 329.58 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 58.65 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 5448.03 |
|  | 合计 |  |  | 10120.8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |