|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 238986.11 | |  | |  | 15363.12 |
|  | 邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改 造工程 | | 238986.11 | |  | |  | 15363.12 |
| 2 | 安装工程 | | 21502.09 | |  | |  | 1522.75 |
|  | 邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改 造工程--安装 | | 21502.09 | |  | |  | 1522.75 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 260488.2 | |  | |  | 16885.87 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 203292.69 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 203292.69 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 597.50 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 597.50 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 15363.12 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 19732.80 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 238986.11 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1.基层类型、部位：门窗口抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆 抹面 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 22.87 | | 142.11 | 3250.06 |  |
| 2 | 010802001001 | 钢制医疗门 钢制医疗门：带钢质内外包口 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度：钢化玻璃 | | 樘 | 20 | | 2000 | 40000 |  |
| 3 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 中空断桥铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸：1.1\*2.4、1\*2.4 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度：钢化5+6A+5 4.含金刚网 | | m2 | 98.41 | | 360 | 35427.6 |  |
| 4 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 2厚塑胶地面（通透） 1.粘结层厚度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类：墙裙顶端压条 | | m2 | 622.44 | | 60 | 37346.4 |  |
| 5 | 011207001001 | 墙面装饰板 实心碳晶装饰墙板 1.基层材料种类、规格：旧瓷砖墙面 2.面层材料品种、规格、颜色：实心碳晶装 饰墙板 3.实心碳晶护墙板，厚度不少于8mm，木饰 面 4、含墙板隔条、含粘结剂、含安装费、含 不锈钢踢脚板 | | m2 | 696.5 | | 70 | 48755 |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层 2.喷刷涂料部位:  3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二遍 | | m2 | 694.46 | | 23 | 15972.58 |  |
| 7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二遍 | | m2 | 654.05 | | 23 | 15043.15 |  |
| 8 | 010809004001 | 石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比 2.窗台板材质、规格、颜色：150mm宽20厚 大理石窗台板 | | m | 49.86 | | 90 | 4487.4 |  |
| 9 | 011502001001 | 金属装饰线 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类：40宽不锈钢压条 | | m | 21 | | 20 | 420 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 200702.19 |  |
| 合计 | | | | | | | | 200702.19 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：竖向40\*60 方管龙骨，  横向40\*40方管龙骨@900，双面石膏 板隔断 2.配件品种、规格； 3.套装门2200\*1000 | | m2 | 16.5 | | 157 | 2590.5 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 2590.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 203292.69 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1.基层类型、部位：门窗口抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水 泥砂浆抹面 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 85.58 | 7.64 | | 0.18 | 98.41 | 48.71 | 142.11 |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | | 10m2 | 0.1 | 85.58 | 7.64 | | 0.18 |  |  |  |
| 2 | 010802001001 | 钢制医疗门 钢制医疗门：带钢质内外包口 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度：钢化玻璃 | | 樘 | － |  | 2000.00 | |  |  |  | 2000 |
|  | 临时子目 | 医辽门 | | 樘 | 1 |  | 2000.00 | |  |  |  |  |
| 3 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 中空断桥铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸：1.1\*2.4、 1\*2.4 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度：钢化5+6A+5 4.含金刚网 | | m2 | － |  | 360.00 | |  |  |  | 360 |
|  | 临时子目 | 断桥中空玻璃窗5+6+5 | | m2 | 1 |  | 360.00 | |  |  |  |  |
| 4 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 2厚塑胶地面（通透） 1.粘结层厚度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类：墙裙顶端压条 | | m2 | － |  | 60.00 | |  |  |  | 60 |
|  | 临时子目 | 2厚塑胶地面 | | m2 | 1 |  | 60.00 | |  |  |  |  |
|  |  | 上返 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 011207001001 | 墙面装饰板 实心碳晶装饰墙板 1.基层材料种类、规格：旧瓷砖墙面 2.面层材料品种、规格、颜色：实心 碳晶装饰墙板 3.实心碳晶护墙板，厚度不少于8mm ，木饰面 4、含墙板隔条、含粘结剂、含安装 费、含不锈钢踢脚板 | | m2 | － |  | 70.00 | |  |  |  | 70 |
|  | 临时子目 | 8mm厚木饰面实心碳晶护墙板 | | m2 | 1 |  | 70.00 | |  |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层 2.喷刷涂料部位:  3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆 二遍 | | m2 | － | 8.76 | 30.50 | |  | 10.07 | 5.00 | 23 |
|  | 14-4-1 | 满刮调制腻子 内墙抹灰面 二遍 | | 10m2 |  | 4.20 | 0.98 | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 内墙涂料 | | m2 | 1 |  | 23.00 | |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | | 10m2 |  | 4.56 | 6.52 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：铲除旧涂料，清理基层 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆 二遍 | | m2 | － | 10.32 | 30.85 | |  | 11.87 | 5.87 | 23 |
|  | 临时子目 | 天棚乳胶漆 | | m2 | 1 |  | 23.00 | |  |  |  |  |
|  | 14-4-3 | 满刮调制腻子 天棚抹灰面 二遍 | | 10m2 |  | 4.68 | 0.98 | |  |  |  |  |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | | 10m2 |  | 5.64 | 6.87 | |  |  |  |  |
| 8 | 010809004001 | 石材窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比 2.窗台板材质、规格、颜色：150mm 宽20厚大理石窗台板 | | m | － |  | 90.00 | |  |  |  | 90 |
|  | 临时子目 | 150宽大理石窗台板 | |  | 1 |  | 90.00 | |  |  |  |  |
| 9 | 011502001001 | 金属装饰线 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类：40宽不锈钢压条 | | m | － |  | 20.00 | |  |  |  | 20 |
|  | 临时子目 | 40宽门口不锈钢压条 | | m | 1 |  | 20.00 | |  |  |  |  |
| 10 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：竖向 40\*60方管龙骨，  横向40\*40方管龙骨@900，双 面石膏板隔断 2.配件品种、规格； 3.套装门2200\*1000 | | m2 | － |  | 157.00 | |  |  |  | 157 |
|  | 临时子目 | 隔断 | | m2 | 1 |  | 157.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 16.3093 | |  | 138.00 | 138.00 | 2250.68 | 120.00 | |  | 1957.12 |  |  |  |
| 2 | 34110003 | 水 | m3 | 0.1418 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 0.90 | 6.60 | | 6.80 | 0.94 |  |  |  |
| 3 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.1592 | |  | 544.30 | 584.97 | 86.65 | 456.90 | | 491.54 | 72.74 |  |  |  |
| 4 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.2388 | |  | 506.88 | 539.97 | 121.04 | 423.67 | | 451.76 | 101.17 |  |  |  |
| 5 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0165 | |  | 249.48 | 255.99 | 4.12 | 249.48 | | 255.99 | 4.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2463.39 | － | | － | 2136.09 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 2250.64 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 92.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 20.48 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 6.59 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 3.54 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 82.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 18.46 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 5.94 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 3.19 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 103.7 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 23.07 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 7.43 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 3.99 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 318.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 30.38 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 9.78 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 5.26 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 597.5 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 92.39 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 29.74 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 15.98 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 203890.19 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 203890.19 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 15363.12 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 10846.96 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 7156.55 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 244.67 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 203.89 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 3241.85 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 3099.13 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1202.95 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 214.08 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 19732.8 |
|  | 合计 | |  | |  | 35095.92 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 17949.72 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 17949.72 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 254.22 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 254.22 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 1522.75 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 1775.40 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 21502.09 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411004001 | 配线 1.名称：BV2.5mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | m | 100 | | 4.49 | 449 |  |
| 2 | 030411004002 | 配线 1.名称:BV4mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | m | 100 | | 5.7 | 570 |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 个 | 22 | | 25 | 550 |  |
| 4 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 个 | 35 | | 20 | 700 |  |
| 5 | 030404035001 | 插座 1.名称：空调三孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 个 | 22 | | 25 | 550 |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 1.名称：组合插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 个 | 53 | | 20 | 1060 |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:LED荧光灯 2.型号 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 套 | 52 | | 65 | 3380 |  |
| 8 | 030404031001 | 小电器 1.名称：开关插座盒 2.型号 3.规格 4.接线端子材质、规格 | | 个 | 162 | | 10.28 | 1665.36 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 8924.36 |  |
| 合计 | | | | | | | | 8924.36 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030413003001 | 打洞（孔） 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | | 个 | 8 | | 21.14 | 169.12 |  |
| 10 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质 3.规格：PVC63 4.填料材质 | | 个 | 8 | | 25.15 | 201.2 |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内给水 2.介质 3.材质、规格：PE20 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 42.5 | | 31.98 | 1359.15 |  |
| 12 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内排水 2.介质 3.材质、规格：PVC50 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 26.8 | | 37.16 | 995.89 |  |
| 13 | 031004007001 | 小便器 1.材质 2.规格、类型：落地式小便斗 3.组装形式：埋入式感应器 4.附件名称、数量：下水附件、角阀、给水 管、拆除旧小便器 | | 组 | 2 | | 750 | 1500 |  |
| 14 | 031004003001 | 洗脸盆 柜式洗脸盆 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：带下水附件、不锈钢水 嘴、角阀 | | 组 | 16 | | 300 | 4800 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 9025.36 |  |
| 合计 | | | | | | | | 17949.72 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | | 标段： | | | | | 第1页 共3页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 030411004001 | 配线 1.名称：BV2.5mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | m | － | 0.97 | 2.54 | |  | 1.12 | 0.98 | 4.49 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面  2.5mm2以下 | | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.17 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0006 | 绝缘电线BV2.5mm2 | | m | 1.16 |  | 2.37 | |  |  |  |  |
| 2 | 030411004002 | 配线 1.名称:BV4mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | m | － | 0.65 | 4.40 | |  | 0.75 | 0.65 | 5.7 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2 以下 | | 100m 单线 | 0.01 | 0.65 | 0.16 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0007 | 绝缘电线BV4mm2 | | m | 1.1 |  | 4.24 | |  |  |  |  |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 个 | － | 7.80 | 26.11 | |  | 8.97 | 7.80 | 25 |
|  | zc10\_0012 | 双联单控开关 | | 只 | 1 |  | 25.00 | |  |  |  |  |
|  | 4-14-352 | 跷板暗开关(单控) 双联 | | 套 |  | 7.80 | 1.11 | |  |  |  |  |
| 4 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 个 | － | 7.44 | 20.82 | |  | 8.56 | 7.45 | 20 |
|  | zc10\_0004 | 单联开关 | | 只 | 1 |  | 20.00 | |  |  |  |  |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | | 套 |  | 7.44 | 0.82 | |  |  |  |  |
| 5 | 030404035001 | 插座 1.名称：空调三孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 个 | － | 8.88 | 26.40 | |  | 10.21 | 8.89 | 25 |
|  | 4-14-383 | 普通插座安装 暗插座15A以下 三相 带接地 | | 套 |  | 8.88 | 1.40 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0008 | 空调三孔插座 | | 套 | 1 |  | 25.00 | |  |  |  |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 1.名称：组合插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 个 | － | 8.88 | 21.40 | |  | 10.21 | 8.89 | 20 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | | 标段： | | | | | 第2页 共3页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc10\_0014 | 组合插座 | | 套 | 1 |  | 20.00 | |  |  |  |  |
|  | 4-14-383 | 普通插座安装 暗插座15A以下 三相 带接地 | | 套 |  | 8.88 | 1.40 | |  |  |  |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:LED荧光灯 2.型号 3.规格 4.安装方式：暗装 | | 套 | － | 19.68 | 70.49 | |  | 22.63 | 19.69 | 65 |
|  | zc10\_0001 | LED吸顶荧光灯 | | 套 | 1 |  | 65.00 | |  |  |  |  |
|  | 4-14-203 | 组装型荧光灯 吸顶式 单管 | | 套 |  | 19.68 | 5.49 | |  |  |  |  |
| 8 | 030404031001 | 小电器 1.名称：开关插座盒 2.型号 3.规格 4.接线端子材质、规格 | | 个 | － | 4.00 | 2.28 | |  | 4.60 | 4.00 | 10.28 |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0005 | 接线盒 | | 个 | 1.02 |  | 1.67 | |  |  |  |  |
| 9 | 030413003001 | 打洞（孔） 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | | 个 | － | 10.13 | 0.87 | |  | 11.65 | 10.14 | 21.14 |
|  | 10-11-172 | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径  63mm以内 | | 10个 | 0.1 | 10.13 | 0.87 | |  |  |  |  |
| 10 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质 3.规格：PVC63 4.填料材质 | | 个 | － | 10.56 | 4.03 | |  | 12.14 | 10.56 | 25.15 |
|  | 10-11-38 | 一般塑料套管制作安装 介质管道公 称直径 32mm以内 | | 个 | 1 | 10.56 | 1.92 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0013 | 塑料管 dn63 | | m | 0.318 |  | 2.11 | |  |  |  |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内给水 2.介质 3.材质、规格：PE20 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | － | 12.18 | 7.60 | | 0.01 | 14.01 | 12.19 | 31.98 |
|  | 10-1-323 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接)  公称外径 20mm以内 | | 10m | 0.1 | 12.18 | 0.18 | | 0.01 |  |  |  |
|  | zc10\_0002 | PE20 | | m | 1.016 |  | 3.97 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0010 | 室内塑料给水管热熔管件 | | 个 | 1.52 |  | 3.45 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | | 标段： | | | | | 第3页 共3页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 12 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内排水 2.介质 3.材质、规格：PVC50 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | － | 15.04 | 7.08 | |  | 17.29 | 15.04 | 37.16 |
|  | 10-1-365 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 50mm以内 | | 10m | 0.1 | 15.04 | 0.25 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0009 | 排水管PVC50 | | m | 1.012 |  | 4.88 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0011 | 室内塑料排水管粘接管件 | | 个 | 0.69 |  | 1.95 | |  |  |  |  |
| 13 | 031004007001 | 小便器 1.材质 2.规格、类型：落地式小便斗 3.组装形式：埋入式感应器 4.附件名称、数量：下水附件、角阀 、给水管、拆除旧小便器 | | 组 | － |  | 750.00 | |  |  |  | 750 |
|  | 临时子目 | 落地式感应小便器拆安 | | 套 | 1 |  | 750.00 | |  |  |  |  |
| 14 | 031004003001 | 洗脸盆 柜式洗脸盆 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：带下水附件、不 锈钢水嘴、角阀 | | 组 | － | 68.48 | 317.70 | |  | 78.76 | 68.52 | 300 |
|  | 10-6-14 | 洗脸盆安装 挂墙式 成套安装 冷水  手动开关 | | 10组 |  | 68.48 | 8.86 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0003 | 带柜洗脸盆(含不锈钢水嘴、铜活脚 型阀、下水附件) | | 个 | 1 |  | 300.00 | |  |  |  |  |
|  | zc10\_0005 | 角型阀(带铜活) DN15 | | 个 |  |  | 8.84 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 15.7956 | |  | 138.00 | 138.00 | 2179.79 | 120.00 | |  | 1895.47 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.1800 | | 13 | 5.20 | 5.88 | 0.94 | 4.25 | | 4.80 | 0.77 |  |  |  |
| 3 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.1275 | | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.50 | 3.99 | | 4.51 | 0.51 |  |  |  |
| 4 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0298 | | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.32 | 12.54 | | 14.17 | 0.37 |  |  |  |
| 5 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.4000 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 3.46 | 6.19 | | 7.00 | 2.48 |  |  |  |
| 6 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0170 | | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.15 | 10.23 | | 11.56 | 0.17 |  |  |  |
| 7 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 166.8600 | | 13 | 0.34 | 0.38 | 56.73 | 0.39 | | 0.44 | 65.08 |  |  |  |
| 8 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.4762 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.65 | 0.50 | | 0.56 | 0.74 |  |  |  |
| 9 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.6139 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.48 | 0.85 | | 0.96 | 0.52 |  |  |  |
| 10 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0085 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.09 | 7.72 | | 8.72 | 0.07 |  |  |  |
| 11 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.4000 | | 13 | 34.51 | 39.00 | 13.80 | 36.37 | | 41.10 | 14.55 |  |  |  |
| 12 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0200 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.30 | 14.68 | | 16.59 | 0.29 |  |  |  |
| 13 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 0.5120 | | 13 | 8.74 | 9.88 | 4.47 | 9.35 | | 10.56 | 4.79 |  |  |  |
| 14 | 04010009 | 水泥 42.5MPa | kg | 1.4880 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.65 | 0.38 | | 0.43 | 0.57 |  |  |  |
| 15 | 04030009 | 砂子 | kg | 4.4640 | | 3 | 0.16 | 0.16 | 0.71 | 0.13 | | 0.13 | 0.58 |  |  |  |
| 16 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 1.2240 | | 13 | 1.49 | 1.68 | 1.82 | 3.98 | | 4.50 | 4.87 |  |  |  |
| 17 | 13350103 | 油麻 | kg | 1.2640 | | 13 | 5.96 | 6.73 | 7.53 | 7.08 | | 8.00 | 8.95 |  |  |  |
| 18 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 1.0000 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 6.77 | 9.97 | | 11.27 | 9.97 |  |  |  |
| 19 | 14070017 | 机油 15# | kg | 0.0640 | | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.58 | 14.34 | | 16.20 | 0.92 |  |  |  |
| 20 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.3377 | | 13 | 5.41 | 6.11 | 1.83 | 6.36 | | 7.19 | 2.15 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0128 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.07 | 7.01 | | 7.64 | 0.09 |  |  |  |
| 22 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0043 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.06 | 17.36 | | 18.92 | 0.07 |  |  |  |
| 23 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.2251 | | 13 | 12.39 | 14.00 | 2.79 | 13.79 | | 15.58 | 3.10 |  |  |  |
| 24 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0553 | | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.32 | 6.23 | | 7.04 | 0.34 |  |  |  |
| 25 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0255 | | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.18 | 7.90 | | 8.93 | 0.20 |  |  |  |
| 26 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0170 | | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.43 | 34.41 | | 38.88 | 0.58 |  |  |  |
| 27 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0085 | | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.21 | 24.78 | | 28.00 | 0.21 |  |  |  |
| 28 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0085 | | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.06 | 6.64 | | 7.50 | 0.06 |  |  |  |
| 29 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 0.4500 | | 13 | 7.56 | 8.54 | 3.40 | 8.85 | | 10.00 | 3.98 |  |  |  |
| 30 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 166.8600 | | 13 | 0.08 | 0.09 | 13.35 | 0.19 | | 0.22 | 31.70 |  |  |  |
| 31 | 34110003 | 水 | m3 | 0.1544 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 0.98 | 6.60 | | 6.80 | 1.02 |  |  |  |
| 32 | 34110009 | 电 | kW·h | 5.2215 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 4.18 | 1.00 | | 1.13 | 5.22 |  |  |  |
| 33 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 2.36 | 2.65 | 2.36 | 3.04 | | 3.45 | 3.04 |  |  |  |
| 34 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0070 | |  | 36.85 | 40.30 | 0.26 | 36.85 | | 40.30 | 0.26 |  |  |  |
| 35 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0043 | |  | 18.86 | 20.37 | 0.08 | 18.86 | | 20.37 | 0.08 |  |  |  |
| 36 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0043 | |  | 71.38 | 78.44 | 0.31 | 71.38 | | 78.44 | 0.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2310.61 | － | | － | 2064.08 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | LED吸顶荧光灯 | | 套 | 52.00 | 13 | | 65.00 | 73.45 | 3380.00 |
| 2 | PE20 | | m | 43.18 | 13 | | 3.91 | 4.42 | 168.83 |
| 3 | 带柜洗脸盆(含不锈钢水嘴、铜活脚 型阀、下水附件) | | 个 | 16.00 | 13 | | 300.00 | 339.00 | 4800.00 |
| 4 | 单联开关 | | 只 | 35.00 | 13 | | 20.00 | 22.60 | 700.00 |
| 5 | 接线盒 | | 个 | 165.24 | 13 | | 1.64 | 1.85 | 270.99 |
| 6 | 绝缘电线BV2.5mm2 | | m | 116.00 | 13 | | 2.04 | 2.30 | 236.64 |
| 7 | 绝缘电线BV4mm2 | | m | 110.00 | 13 | | 3.85 | 4.35 | 423.50 |
| 8 | 空调三孔插座 | | 套 | 22.00 | 13 | | 25.00 | 28.25 | 550.00 |
| 9 | 排水管PVC50 | | m | 27.12 | 13 | | 4.82 | 5.45 | 130.73 |
| 10 | 室内塑料给水管热熔管件 | | 个 | 64.60 | 13 | | 2.27 | 2.56 | 146.64 |
| 11 | 室内塑料排水管粘接管件 | | 个 | 18.49 | 13 | | 2.83 | 3.20 | 52.33 |
| 12 | 双联单控开关 | | 只 | 22.00 | 13 | | 25.00 | 28.25 | 550.00 |
| 13 | 塑料管 dn63 | | m | 2.54 | 13 | | 6.64 | 7.50 | 16.89 |
| 14 | 组合插座 | | 套 | 53.00 | 13 | | 20.00 | 22.60 | 1060.00 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 12486.55 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 2181.32 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 78.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 27.27 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 15 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 8.73 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 61.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 18.32 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 10.08 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 5.86 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 82.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 24.43 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 13.44 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 7.82 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 31.87 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 6.54 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 3.6 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 2.09 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 254.22 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 76.56 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 42.12 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 24.5 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市郭里镇卫生院病房楼一楼装修改造工程--安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 18203.94 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 18203.94 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 1522.75 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 1119.54 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 638.96 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 52.79 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 107.4 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 320.39 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 276.7 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 107.4 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 19.11 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 1775.4 |
|  | 合计 | |  | |  | 3298.15 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |