|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | | 其中（元） | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 429580.85 | |  |  | 28702.8 |
|  | 邹城市石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目-土建 | 429580.85 | |  |  | 28702.8 |
| 2 | 安装工程 | 311946.2 | |  |  | 22091.73 |
|  | 石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目-安装 | 311946.2 | |  |  | 22091.73 |
|  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | 741527.05 | |  |  | 50794.53 |
|  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目-土建 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | | 362040.05 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | | 362040.05 | |  |
| 2 | 措施项目 | | | 3368.02 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | | 3368.02 | |  |
| 3 | 其他项目 | | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | | |  | |  |
| 4 | 规费 | | | 28702.80 | |  |
| 5 | 设备费 | | |  | |  |
| 6 | 税金 | | | 35469.98 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | | 429580.85 | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目-土建 | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格 方管80\*80 40\*80  40\*60 Ф166钢管 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | | | t | 13.57 | | 6200 | 84134 |  |
| 2 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类：预埋件φ18钢筋 钢板 350\*350\*18 2.规格 3.铁件尺寸 | | | t | 0.564 | | 8652.88 | 4880.22 |  |
| 3 | 010605002001 | 单层彩钢板墙板 1.钢材品种、规格 单层彩钢板墙板 | | | m2 | 1982.2 | | 59.06 | 117068.73 |  |
| 4 | 010901002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格 单层彩钢板墙屋面板 2.金属檩条材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 | | | m2 | 505 | | 69.42 | 35057.1 |  |
| 5 | 010603003001 | 角钢柱 1.钢材品种、规格：方管柱 2.说明：菌架角钢40\*40 30\*30 | | | t | 13.5 | | 6200 | 83700 |  |
| 6 | 01B001 | 养菌包网子 养菌包网子 | | | m2 | 3100 | | 12 | 37200 |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 362040.05 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 362040.05 |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目-土建 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | | 3368.02 |
|  |  | | | |  |
| 合计 | | | | | 3368.02 |
|  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目-土建 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | | |  | 32297.17 |
|  | 人工费含量 | |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | | 2.55 | 907.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | | 2.55 | 205.89 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | | 25.6 | 52.71 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | | 15 | 30.88 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | | 2.18 | 775.54 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | | 2.18 | 176.02 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | | 25.6 | 45.06 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | | 15 | 26.4 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | | 2.91 | 1035.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | | 2.91 | 234.96 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | | 25.6 | 60.15 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | | 15 | 35.24 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | | 0.15 | 650.07 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | | 0.15 | 62.47 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | | 25.6 | 15.99 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | | 15 | 9.37 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | |  |  |
|  | 合计 | |  | | |  | 3368.02 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | | |  | 679.34 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | | |  | 173.91 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | | |  | 101.89 |
|  |  | |  | | |  |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目-土建 | | | | 标段： | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | | 地方 | | | 地方定额差价 |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | | 252.2828 |  | 128.00 | | 128.00 | 32292.20 | | 110.00 |  | 27751.11 | -4541.09 |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 | |  |  | 130.00 | | 130.00 |  | | 113.00 | 113.00 |  |  |
| 3 | 01290229 | 彩钢压型板(成品)0.5mm厚 | m2 | | 647.7282 | 13 | 49.56 | | 56.00 | 32101.41 | | 29.20 | 33.00 | 18913.66 | -13187.75 |
| 4 | 01290231 | 单层彩钢压型板 | m2 | | 2309.2630 | 13 | 50.44 | | 57.00 | 116479.23 | | 29.20 | 33.00 | 67430.48 | -49048.75 |
| 5 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | | 35.3500 | 13 | 10.63 | | 12.01 | 375.77 | | 11.34 | 12.81 | 400.87 | 25.1 |
| 6 | 03010155 | 固定螺栓(屋面板专用) | 100套 | | 21.2100 | 13 | 148.24 | | 167.51 | 3144.17 | | 143.19 | 161.80 | 3037.06 | -107.11 |
| 7 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | | 93.9767 | 13 | 9.56 | | 10.80 | 898.42 | | 8.89 | 10.05 | 835.45 | -62.97 |
| 8 | 03150139 | 圆钉 | kg | | 0.3535 | 13 | 5.58 | | 6.30 | 1.97 | | 6.88 | 7.78 | 2.43 | 0.46 |
| 9 | 03150903 | 铁件 | kg | | 49.0355 | 13 | 4.78 | | 5.40 | 234.39 | | 5.75 | 6.50 | 281.95 | 47.56 |
| 10 | 03150929 | 螺栓铁件 | kg | | 128.2483 | 13 | 5.34 | | 6.03 | 684.85 | | 6.56 | 7.41 | 841.31 | 156.46 |
| 11 | 04170009 | 彩钢脊瓦 | m | | 23.8865 | 13 | 15.93 | | 18.00 | 380.51 | | 22.07 | 24.94 | 527.18 | 146.67 |
| 12 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | | 0.2980 | 13 | 1707.96 | | 1930.00 | 508.97 | | 2307.96 | 2608.00 | 687.77 | 178.8 |
| 13 | J302 | 柴油 | kg | |  | 13 | 5.28 | | 5.97 |  | | 5.28 | 5.97 |  |  |
| 14 | J303 | 电 | kW·h | |  | 13 | 0.80 | | 0.90 |  | | 0.80 | 0.90 |  |  |
| 15 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | | 26.9109 |  | 724.50 | | 770.89 | 19496.95 | | 682.00 | 770.89 | 18353.23 | -1143.72 |
| 16 | 990726020 | 台式钻床 25mm | 台班 | | 11.8932 |  | 5.86 | | 6.56 | 69.69 | | 5.86 | 6.56 | 69.69 |  |
| 17 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | | 20.0251 |  | 94.74 | | 104.84 | 1897.18 | | 94.74 | 104.84 | 1897.18 |  |
| 18 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | | 2.3682 |  | 132.39 | | 147.17 | 313.53 | | 132.39 | 147.17 | 313.53 |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 208879.24 | | － | － | 141342.90 | -67536.34 |
|  | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目-土建 | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 预埋件φ25\*1.5 | | t | 0.56 | | 13 | | 4513.27 | 5100.00 | 2545.48 |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 2545.48 |
|  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目-土建 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | | |  | 365408.07 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | | |  | 365408.07 |
| 1 | 规费 | |  | | |  | 28702.8 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | |  | 20609.01 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 3.51 | 12825.82 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.56 | 2046.29 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.65 | 2375.15 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.92 | 3361.75 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.52 | 5554.2 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.59 | 2155.91 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.105 | 383.68 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | | 9 | 35469.98 |
|  | 合计 | |  | | |  | 64172.78 |
|  |  | |  | | |  |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | | 257979.62 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | | 257979.62 | |  |
| 2 | 措施项目 | | | 6117.82 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | | 6117.82 | |  |
| 3 | 其他项目 | | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | | |  | |  |
| 4 | 规费 | | | 22091.73 | |  |
| 5 | 设备费 | | |  | |  |
| 6 | 税金 | | | 25757.03 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | | 311946.20 | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | | 标段： | | | | 第1页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411004001 | 配线 1.名称 铜芯电缆线3\*35+16 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | m | 220 | | 84.33 | 18552.6 |  |
| 2 | 030411004002 | 配线 1.名称 铝芯电缆线3\*35+16 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | m | 135 | | 22.88 | 3088.8 |  |
| 3 | 030411004003 | 配线 1.名称 铜芯电缆线3\*4 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | m | 120 | | 13.35 | 1602 |  |
| 4 | 030411004004 | 配线 1.名称 铜芯电缆线3\*2.5 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | m | 860 | | 10.18 | 8754.8 |  |
| 5 | 030411004005 | 配线 1.名称 铜芯线2.5mm2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | | m | 520 | | 3.96 | 2059.2 |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称 节能灯 2.型号 3.规格 4.类型 | | | 套 | 33 | | 127.62 | 4211.46 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 38268.86 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 38268.86 |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | | 标段： | | | | 第2页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） 1.名称 配电柜安装 2.型号 3.规格 4.种类 5.基础型钢形式、规格 6.接线端子材质、规格 7.端子板外部接线材质、规格 8.小母线材质、规格 9.屏边规格 | | | 台 | 3 | | 6334.73 | 19004.19 |  |
| 8 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） 1.名称 配电柜安装 2.型号 3.规格 4.种类 5.基础型钢形式、规格 6.接线端子材质、规格 7.端子板外部接线材质、规格 8.小母线材质、规格 9.屏边规格 | | | 台 | 3 | | 4564.82 | 13694.46 |  |
| 9 | 03B001 | 电动传输带 电动传输带 | | | 米 | 45 | | 860 | 38700 |  |
| 10 | 030217001001 | 负压风机 1.型号 负压风机 2.功率（kW） | | | 台 | 18 | | 922.6 | 16606.8 |  |
| 11 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称 轴流风机 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振底座形式、数量 7.灌浆配合比 8.单机试运转要求 | | | 台 | 18 | | 724.4 | 13039.2 |  |
| 12 | 030404023001 | 接触器 1.名称 2.型号 3.规格 4.接线端子材质、规格 | | | 台 | 8 | | 356.67 | 2853.36 |  |
| 13 | 03B002 | 板式换热器 板式换热器 | | | 台 | 1 | | 8500 | 8500 |  |
| 14 | 030701003001 | 空调器 1.名称 壁挂式水空调 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.质量 6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | | | 台 | 24 | | 898.91 | 21573.84 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 133971.85 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 172240.71 |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | | 标段： | | | | 第3页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 030701001001 | 空气加热器（冷却器） 1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.安装形式 6.支架形式、材质 | | | 台 | 20 | | 935.47 | 18709.4 |  |
| 16 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位 Ф32 PPR管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | | m | 420 | | 35.29 | 14821.8 |  |
| 17 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位 Ф20 PPR管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | | m | 180 | | 27.51 | 4951.8 |  |
| 18 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 Ф20PE管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | | m | 775 | | 27.85 | 21583.75 |  |
| 19 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位 Ф32PE管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | | m | 220 | | 35.95 | 7909 |  |
| 20 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位 Ф110PE管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | | m | 78 | | 83.52 | 6514.56 |  |
| 21 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.安装部位 D25镀锌钢管 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | | m | 260 | | 30.99 | 8057.4 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 82547.71 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 254788.42 |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | | 标段： | | | | 第4页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 031001002001 | 钢管 1.安装部位 DN50黑色钢管 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | | m | 80 | | 39.89 | 3191.2 |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 3191.2 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 257979.62 |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | | 6117.82 |
|  |  | | | |  |
| 合计 | | | | | 6117.82 |
|  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | | |  | 52496.78 |
|  | 人工费含量 | |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | | 2.5 | 1883.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | | 2.5 | 656.21 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | | 55 | 360.92 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | | 32 | 209.99 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | | 2.1 | 1486.07 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | | 2.1 | 440.97 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | | 55 | 242.53 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | | 32 | 141.11 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | | 2.8 | 1981.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | | 2.8 | 587.96 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | | 55 | 323.38 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | | 32 | 188.15 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | | 1.2 | 766.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | | 1.2 | 157.49 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | | 55 | 86.62 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | | 32 | 50.4 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | |  |  |
|  | 合计 | |  | | |  | 6117.82 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | | |  | 1842.63 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | | |  | 1013.45 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | | |  | 589.65 |
|  |  | |  | | |  |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | | | | 标段： | | | | | | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 380.3395 | |  | 138.00 | 138.00 | | 52486.85 | 120.00 | |  | 45640.74 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 | |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 2.8070 | | 13 | 5.20 | 5.88 | | 14.60 | 4.25 | | 4.80 | 11.93 |  |  |  |
| 4 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | kg | 2.4320 | | 13 | 5.91 | 6.68 | | 14.37 | 5.11 | | 5.77 | 12.43 |  |  |  |
| 5 | 01130033 | 镀锌扁钢 ━40×4 | kg | 9.0000 | | 13 | 4.10 | 4.63 | | 36.90 | 4.42 | | 4.99 | 39.78 |  |  |  |
| 6 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 6.6432 | | 13 | 3.89 | 4.40 | | 25.84 | 3.99 | | 4.51 | 26.51 |  |  |  |
| 7 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 1.2000 | | 13 | 4.65 | 5.26 | | 5.58 | 5.50 | | 6.21 | 6.60 |  |  |  |
| 8 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 1.5621 | | 13 | 10.60 | 11.98 | | 16.56 | 12.54 | | 14.17 | 19.59 |  |  |  |
| 9 | 02010013 | 橡胶板 δ3～6 | kg | 1.8000 | | 13 | 11.50 | 13.00 | | 20.70 | 13.68 | | 15.46 | 24.62 |  |  |  |
| 10 | 02010017 | 橡胶板 δ5～10 | kg | 10.8000 | | 13 | 11.53 | 13.03 | | 124.52 | 14.82 | | 16.75 | 160.06 |  |  |  |
| 11 | 02130013 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.8000 | | 13 | 18.73 | 21.17 | | 33.71 | 23.89 | | 27.00 | 43.00 |  |  |  |
| 12 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 36.3000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | | 2.54 | 0.07 | | 0.08 | 2.54 |  |  |  |
| 13 | 02270001 | 白布 | kg | 1.3600 | | 13 | 6.94 | 7.84 | | 9.44 | 7.44 | | 8.41 | 10.12 |  |  |  |
| 14 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 22.2000 | | 13 | 8.65 | 9.77 | | 192.03 | 6.19 | | 7.00 | 137.42 |  |  |  |
| 15 | 02270025 | 破布 | kg | 5.6040 | | 13 | 6.74 | 7.62 | | 37.77 | 7.05 | | 7.97 | 39.51 |  |  |  |
| 16 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 102.9600 | | 13 | 0.13 | 0.15 | | 13.38 | 0.07 | | 0.08 | 7.21 |  |  |  |
| 17 | 03010295 | 镀锌六角螺栓带螺母 2垫圈  M10×14～75 | 10套 | 9.9840 | | 13 | 7.16 | 8.09 | | 71.49 | 6.12 | | 6.91 | 61.10 |  |  |  |
| 18 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10 ×100内 | 套 | 36.7200 | | 13 | 0.54 | 0.61 | | 19.83 | 0.60 | | 0.68 | 22.03 |  |  |  |
| 19 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.8288 | | 13 | 8.86 | 10.01 | | 7.34 | 10.23 | | 11.56 | 8.48 |  |  |  |
| 20 | 03010791 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 99.8400 | | 13 | 0.19 | 0.21 | | 18.97 | 0.19 | | 0.22 | 18.97 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | | | | 标段： | | | | | | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 99.8400 | | 13 | 0.79 | 0.89 | | 78.87 | 0.82 | | 0.93 | 81.87 |  |  |  |
| 22 | 03110115 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 2.5920 | | 13 | 2.12 | 2.40 | | 5.50 | 2.12 | | 2.40 | 5.50 |  |  |  |
| 23 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.4920 | | 13 | 10.62 | 12.00 | | 5.23 | 7.61 | | 8.60 | 3.74 |  |  |  |
| 24 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 31.4226 | | 13 | 0.44 | 0.50 | | 13.83 | 0.50 | | 0.56 | 15.71 |  |  |  |
| 25 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 11.3277 | | 13 | 0.78 | 0.88 | | 8.84 | 0.85 | | 0.96 | 9.63 |  |  |  |
| 26 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.9000 | | 13 | 8.67 | 9.80 | | 7.80 | 9.58 | | 10.82 | 8.62 |  |  |  |
| 27 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 2.3624 | | 13 | 10.62 | 12.00 | | 25.09 | 7.72 | | 8.72 | 18.24 |  |  |  |
| 28 | 03130515 | 焊锡 | kg | 4.0200 | | 13 | 34.51 | 39.00 | | 138.73 | 36.37 | | 41.10 | 146.21 |  |  |  |
| 29 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.6640 | | 13 | 15.04 | 17.00 | | 9.99 | 14.68 | | 16.59 | 9.75 |  |  |  |
| 30 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.2310 | | 13 | 4.42 | 5.00 | | 1.02 | 5.04 | | 5.70 | 1.16 |  |  |  |
| 31 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.3000 | | 13 | 13.27 | 15.00 | | 3.98 | 12.65 | | 14.30 | 3.80 |  |  |  |
| 32 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 82.6800 | | 13 | 0.44 | 0.50 | | 36.38 | 0.19 | | 0.21 | 15.71 |  |  |  |
| 33 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 11.8800 | | 13 | 6.77 | 7.65 | | 80.43 | 9.97 | | 11.27 | 118.44 |  |  |  |
| 34 | 14070011 | 机油 | kg | 1.3120 | | 13 | 9.12 | 10.30 | | 11.97 | 14.34 | | 16.20 | 18.81 |  |  |  |
| 35 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.3000 | | 13 | 37.17 | 42.00 | | 11.15 | 87.94 | | 99.37 | 26.38 |  |  |  |
| 36 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.8913 | | 9 | 5.35 | 5.83 | | 4.77 | 7.01 | | 7.64 | 6.25 |  |  |  |
| 37 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.2971 | | 9 | 14.61 | 15.92 | | 4.34 | 17.36 | | 18.92 | 5.16 |  |  |  |
| 38 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.6000 | | 13 | 5.49 | 6.20 | | 3.29 | 6.50 | | 7.35 | 3.90 |  |  |  |
| 39 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 2.8913 | | 13 | 5.81 | 6.56 | | 16.80 | 9.19 | | 10.39 | 26.57 |  |  |  |
| 40 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 3.0000 | | 13 | 11.74 | 13.27 | | 35.22 | 21.68 | | 24.50 | 65.04 |  |  |  |
| 41 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 36.0000 | | 13 | 2.48 | 2.80 | | 89.28 | 2.38 | | 2.69 | 85.68 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | | | | 标段： | | | | | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 1.3372 | | 13 | 6.88 | 7.78 | | 9.20 | 7.90 | | 8.93 | 10.56 |  |  |  |
| 43 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.8288 | | 13 | 25.08 | 28.34 | | 20.79 | 26.99 | | 30.50 | 22.37 |  |  |  |
| 44 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.4184 | | 13 | 24.42 | 27.60 | | 10.22 | 24.78 | | 28.00 | 10.37 |  |  |  |
| 45 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.4184 | | 13 | 7.08 | 8.00 | | 2.96 | 6.64 | | 7.50 | 2.78 |  |  |  |
| 46 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 16.8000 | | 13 | 7.56 | 8.54 | | 127.01 | 8.85 | | 10.00 | 148.68 |  |  |  |
| 47 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 10.0650 | | 13 | 1.59 | 1.80 | | 16.00 | 1.96 | | 2.22 | 19.73 |  |  |  |
| 48 | 29060153 | 钳接管 QL-150 | 个 | 1.3770 | | 13 | 25.12 | 28.39 | | 34.59 | 25.53 | | 28.85 | 35.15 |  |  |  |
| 49 | 29170053 | 胶木线夹 | 个 | 36.0000 | | 13 | 0.44 | 0.50 | | 15.84 | 0.42 | | 0.47 | 15.12 |  |  |  |
| 50 | 34090061 | 塑料圆台 | 块 | 34.6500 | | 13 | 0.62 | 0.70 | | 21.48 | 0.65 | | 0.73 | 22.52 |  |  |  |
| 51 | 34110003 | 水 | m3 | 6.2914 | | 3 | 6.36 | 6.55 | | 40.01 | 6.60 | | 6.80 | 41.52 |  |  |  |
| 52 | 34110009 | 电 | kW·h | 223.5467 | | 13 | 0.80 | 0.90 | | 178.84 | 1.00 | | 1.13 | 223.55 |  |  |  |
| 53 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 28.62 | 32.25 | | 28.62 | 31.32 | | 35.30 | 31.32 |  |  |  |
| 54 | J301 | 汽油 | kg |  | | 13 | 6.11 | 6.90 | |  | 6.11 | | 6.90 |  |  |  |  |
| 55 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 | |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 56 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 | |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 57 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.5640 | |  | 628.87 | 658.77 | | 354.68 | 586.37 | | 658.77 | 330.71 |  |  |  |
| 58 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5280 | |  | 724.50 | 770.89 | | 382.54 | 682.00 | | 770.89 | 360.10 |  |  |  |
| 59 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.3360 | |  | 382.29 | 409.05 | | 128.45 | 364.58 | | 409.05 | 122.50 |  |  |  |
| 60 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2400 | |  | 400.21 | 429.27 | | 96.05 | 382.50 | | 429.27 | 91.80 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | | | | 标段： | | | | | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 990503010 | 电动单筒慢速卷扬机 10kN | 台班 | 0.3120 | |  | 195.13 | 198.73 | | 60.88 | 174.89 | | 198.73 | 54.57 |  |  |  |
| 62 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.1500 | |  | 23.98 | 26.11 | | 3.60 | 23.98 | | 26.11 | 3.60 |  |  |  |
| 63 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 1.1960 | |  | 22.95 | 24.90 | | 27.45 | 22.95 | | 24.90 | 27.45 |  |  |  |
| 64 | 990758030 | 电动弯管机 108mm | 台班 | 0.1120 | |  | 81.14 | 89.93 | | 9.09 | 81.14 | | 89.93 | 9.09 |  |  |  |
| 65 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.2091 | |  | 36.85 | 40.30 | | 7.71 | 36.85 | | 40.30 | 7.71 |  |  |  |
| 66 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.2171 | |  | 18.86 | 20.37 | | 4.09 | 18.86 | | 20.37 | 4.09 |  |  |  |
| 67 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.5640 | |  | 64.60 | 70.94 | | 36.43 | 64.60 | | 70.94 | 36.43 |  |  |  |
| 68 | 990919030 | 电焊条烘干箱  600×500×750 | 台班 | 0.1200 | |  | 28.22 | 30.65 | | 3.39 | 28.22 | | 30.65 | 3.39 |  |  |  |
| 69 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 0.1200 | |  | 21.08 | 22.79 | | 2.53 | 21.08 | | 22.79 | 2.53 |  |  |  |
| 70 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 1.3771 | |  | 71.38 | 78.44 | | 98.30 | 71.38 | | 78.44 | 98.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 55465.68 | － | | － | 48704.75 | － | － | 0.00 |
|  | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | DN50黑色钢管 | | m | 81.44 | | 13 | | 16.46 | 18.60 | 1340.50 |
| 2 | Ф20PE管 | | m | 787.40 | | 13 | | 2.92 | 3.30 | 2299.21 |
| 3 | 110变径 | | 个 | 1.00 | | 13 | | 13.27 | 15.00 | 13.27 |
| 4 | 110三通 | | 个 | 2.00 | | 13 | | 53.10 | 60.00 | 106.20 |
| 5 | 20铜球阀 | | 个 | 8.49 | | 13 | | 15.93 | 18.00 | 135.31 |
| 6 | 32铜球阀 | | 个 | 4.40 | | 13 | | 44.25 | 50.00 | 194.70 |
| 7 | 65变径 | | 个 | 1.00 | | 13 | | 8.85 | 10.00 | 8.85 |
| 8 | DN25镀锌钢管 | | m | 265.20 | | 13 | | 13.36 | 15.10 | 3543.07 |
| 9 | PE闸阀 | | 个 | 15.93 | | 13 | | 6.64 | 7.50 | 105.75 |
| 10 | Ф110PE管 | | m | 79.25 | | 13 | | 31.86 | 36.00 | 2524.84 |
| 11 | Ф20 PPR管 | | m | 182.88 | | 13 | | 2.48 | 2.80 | 453.54 |
| 12 | Ф32PE管 | | m | 223.52 | | 13 | | 5.49 | 6.20 | 1227.12 |
| 13 | 壁挂式水空调 | | 台 | 24.00 | | 13 | | 663.72 | 750.00 | 15929.28 |
| 14 | 大配电柜 | | 台 | 3.00 | | 13 | | 5132.74 | 5800.00 | 15398.22 |
| 15 | 负压风机 | | 台 | 18.00 | | 13 | | 442.48 | 500.00 | 7964.64 |
| 16 | 交流接触器 | | 台 | 8.00 | | 13 | | 75.22 | 85.00 | 601.76 |
| 17 | 节能灯55W含灯头 | | 套 | 33.33 | | 13 | | 106.19 | 120.00 | 3539.31 |
| 18 | 铝芯电缆线3\*35+16 | | m | 140.40 | | 13 | | 13.27 | 15.00 | 1863.11 |
| 19 | 热风机 | | 台 | 20.00 | | 13 | | 663.72 | 750.00 | 13274.40 |
| 20 | 室内塑料给水管热熔管件 | | 个 | 187.50 | | 13 | | 1.33 | 1.50 | 249.38 |
| 21 | 塑料给水管 | | m | 426.72 | | 13 | | 5.31 | 6.00 | 2265.88 |
| 22 | 铜芯电缆线3\*2.5 | | m | 903.00 | | 13 | | 7.61 | 8.60 | 6871.83 |
| 23 | 铜芯电缆线3\*35+16 | | m | 231.00 | | 13 | | 69.82 | 78.90 | 16128.42 |
| 24 | 铜芯电缆线3\*4 | | m | 126.00 | | 13 | | 10.62 | 12.00 | 1338.12 |
| 25 | 铜芯线2.5mm2 | | m | 603.20 | | 13 | | 1.59 | 1.80 | 959.09 |
| 26 | 小配电柜 | | 台 | 3.00 | | 13 | | 3362.83 | 3800.00 | 10088.49 |
| 27 | 轴流风机 | | 台 | 18.00 | | 13 | | 442.48 | 500.00 | 7964.64 |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 116388.93 |
|  | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：石墙镇韩庄村菌包厂厂房建设项目安装 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | | |  | 264097.44 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | | |  | 264097.44 |
| 1 | 规费 | |  | | |  | 22091.73 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | | |  | 16241.98 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 3.51 | 9269.82 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.29 | 765.88 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.59 | 1558.17 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.76 | 4648.11 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.52 | 4014.28 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.59 | 1558.17 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.105 | 277.3 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | | 9 | 25757.03 |
|  | 合计 | |  | | |  | 47848.76 |
|  |  | |  | | |  |  |
|  | | | | 胜通软件 | | | |