|  |  | 邹城市香城镇南片区公厕提升工程 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 489741.78元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 肆拾捌万玖仟柒佰肆拾壹元柒角捌分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 459446.02 |  |  |  |  | 2734.62 |
|  | 邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公 厕土建（11个）评审 |  | 215515.96 |  |  |  |  | 1309.09 |
|  | 邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公 厕装饰（11个）评审 |  | 243930.06 |  |  |  |  | 1425.53 |
| 2 | 安装工程 |  | 30295.76 |  |  |  |  | 195.05 |
|  | 邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公 厕安装（11个）评审 |  | 30295.76 |  |  |  |  | 195.05 |
| 合计 |  |  | 489741.78 |  |  |  |  | 2929.67 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 16465.95 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 16465.95 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 199.60 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 199.60 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1309.09 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1617.72 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 19592.36 |  |  |
|  | 总计 |  | 215515.96 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 砖砌化粪池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 普通土 2.挖土深度 1m 3.弃土运距 |  | m3 | 17.94 |  | 3.02 | 54.18 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：按规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：按规范要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 9.9 |  | 24.88 | 246.31 |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商砼C15 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 0.54 |  | 529.7 | 286.04 |  |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 实心砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 7.13 |  | 531.12 | 3786.89 |  |
| 5 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类 商砼C20 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 0.17 |  | 991.57 | 168.57 |  |
| 6 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.单件体积 2.安装高度 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级、配合比 |  | 套 | 1 |  | 846.02 | 846.02 |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HPB300≤10 |  | t | 0.2 |  | 6214.35 | 1242.87 |  |
| 8 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.7 |  | 642.72 | 449.9 |  |
| 9 | 010901001001 | 瓦屋面 1.镀锌方管龙骨上铺PVC仿古瓦 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m2 | 29.83 |  | 170 | 5071.1 |  |
| 10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除原有砖砌体 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 0.46 |  | 124.07 | 57.07 |  |
| 11 | 010606008001 | 钢梯 化粪池铁爬梯 1.钢材品种、规格 2.钢梯形式 3.螺栓种类 4.防火要求 |  | 个 | 9 |  | 60 | 540 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12748.95 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12748.95 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 铝合金门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 5.67 |  | 300 | 1701 |  |
| 13 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 铝合金窗户，带纱窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 7.2 |  | 280 | 2016 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3717 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 16465.95 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 199.6 |
| 合计 |  |  |  | 199.6 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 2055.14 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 57.73 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 13.1 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 3.35 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 1.97 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 49.35 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 11.2 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 2.87 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 1.68 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 65.87 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 14.95 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 3.83 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 2.24 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 26.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 2.56 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 0.66 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 0.38 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 199.6 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 41.81 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 10.71 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 6.27 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 0.3524 |  |  | 128.00 | 128.00 | 45.11 | 110.00 |  |  | 38.76 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 15.7034 |  |  | 128.00 | 128.00 | 2010.04 | 110.00 |  |  | 1727.37 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.2040 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 760.03 | 3451.33 |  | 3900.00 | 704.07 |  |  |  |
| 5 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 2.0073 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 11.84 | 5.90 |  | 6.67 | 11.84 |  |  |  |
| 6 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1.6024 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 2.98 | 1.86 |  | 2.10 | 2.98 |  |  |  |
| 7 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.3157 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 13.42 | 42.50 |  | 48.02 | 13.42 |  |  |  |
| 8 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 9 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 271.84 |  | 280.00 |  |  |  |  |
| 10 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 339.81 |  | 350.00 |  |  |  |  |
| 11 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 4.2235 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 3116.35 | 480.58 |  | 495.00 | 2029.73 |  |  |  |
| 12 | 34110003 | 水 | m3 | 1.2742 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 8.10 | 6.36 |  | 6.55 | 8.10 |  |  |  |
| 13 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 1.8017 |  |  | 377.59 | 395.90 | 680.30 | 377.59 |  | 395.90 | 680.30 |  |  |  |
| 14 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 0.5454 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 222.40 | 388.35 |  | 400.00 | 211.81 |  |  |  |
| 15 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.1717 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 70.01 | 398.06 |  | 410.00 | 68.35 |  |  |  |
| 16 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 17 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 18 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0072 |  |  | 834.41 | 890.68 | 6.01 | 834.41 |  | 890.68 | 6.01 |  |  |  |
| 19 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3 | 台班 | 0.0682 |  |  | 450.05 | 482.64 | 30.69 | 450.05 |  | 482.64 | 30.69 |  |  |  |
| 20 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0546 |  |  | 207.80 | 212.63 | 11.35 | 207.80 |  | 212.63 | 11.35 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0188 |  |  | 202.44 | 203.74 | 3.81 | 202.44 |  | 203.74 | 3.81 |  |  |  |
| 22 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.0446 |  |  | 7.74 | 8.49 | 0.35 | 7.74 |  | 8.49 | 0.35 |  |  |  |
| 23 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.0114 |  |  | 8.02 | 8.84 | 0.09 | 8.02 |  | 8.84 | 0.09 |  |  |  |
| 24 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0651 |  |  | 45.10 | 49.26 | 2.94 | 45.10 |  | 49.26 | 2.94 |  |  |  |
| 25 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0554 |  |  | 27.15 | 29.24 | 1.50 | 27.15 |  | 29.24 | 1.50 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6997.32 | － |  | － | 5553.47 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 盖板 |  | 套 | 1.00 | 13 |  | 750.00 | 847.50 | 750.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 16665.55 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 16665.55 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1309.09 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 939.94 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 584.96 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 93.33 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 108.33 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 153.32 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 253.32 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 98.33 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 17.5 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1617.72 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2926.81 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 17995.05 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 17995.05 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 923.88 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 923.88 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1425.53 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1831.00 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 22175.46 |  |  |
|  | 总计 |  | 243930.06 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：块料地面 |  | m2 | 28.34 |  | 14.73 | 417.45 |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：块料墙面 |  | m2 | 68.88 |  | 15.06 | 1037.33 |  |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 12.87 |  | 20.23 | 260.36 |  |
| 4 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除隔墙的骨架种类 2.拆除隔墙的饰面种类 |  | m2 | 28 |  | 8.59 | 240.52 |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.1:3水泥水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 49.32 |  | 32.76 | 1615.72 |  |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面 1.100厚C15混凝土垫层 2.防滑瓷砖地面 |  | m2 | 28.34 |  | 160.98 | 4562.17 |  |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖墙面 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 68.88 |  | 113.75 | 7835.1 |  |
| 8 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 化粪池底面 |  | m2 | 5.47 |  | 30.42 | 166.4 |  |
| 9 | 011507001001 | 标牌 材料种类、规格：男、女厕所标志 |  | 个 | 2 |  | 20 | 40 |  |
| 10 | 011210004001 | 塑料隔断 1.边框材料种类、规格 2.隔板材料品种、规格、颜色 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | 28 |  | 65 | 1820 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 17995.05 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 17995.05 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 923.88 |
| 合计 |  |  |  | 923.88 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 7239.74 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 296.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 65.88 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 21.21 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 11.4 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 266.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 59.37 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 19.12 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 10.27 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 333.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 74.21 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 23.9 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 12.84 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 27.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 2.6 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 0.84 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 0.45 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 923.88 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 202.06 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 65.07 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 34.96 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 2.3522 |  |  | 128.00 | 128.00 | 301.08 | 110.00 |  |  | 258.74 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 11.2825 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1444.16 | 110.00 |  |  | 1241.08 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 39.8156 |  |  | 138.00 | 138.00 | 5494.55 | 120.00 |  |  | 4777.87 |  |  |  |
| 4 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 6.3179 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 11.75 | 1.86 |  | 2.10 | 11.75 |  |  |  |
| 5 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.9722 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 8.44 | 8.68 |  | 9.81 | 8.44 |  |  |  |
| 6 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.1940 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 12.53 | 64.60 |  | 73.00 | 12.53 |  |  |  |
| 7 | 04010017 | 白水泥 | kg | 17.1083 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 10.95 | 0.64 |  | 0.72 | 10.95 |  |  |  |
| 8 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 9 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 271.84 |  | 280.00 |  |  |  |  |
| 10 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 29.0485 |  | 13 | 82.30 | 93.00 | 2390.69 | 39.82 |  | 45.00 | 1156.71 |  |  |  |
| 11 | 07030007 | 全瓷墙面砖 300×450 | m2 | 71.6352 |  | 13 | 44.25 | 50.00 | 3169.86 | 35.40 |  | 40.00 | 2535.89 |  |  |  |
| 12 | 14410003 | 108胶 | kg | 1.6876 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 2.99 | 1.77 |  | 2.00 | 2.99 |  |  |  |
| 13 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.1700 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 2.90 | 17.08 |  | 19.30 | 2.90 |  |  |  |
| 14 | 34110003 | 水 | m3 | 2.5446 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 16.18 | 6.36 |  | 6.55 | 16.18 |  |  |  |
| 15 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.5810 |  |  | 505.61 | 538.66 | 293.76 | 505.61 |  | 538.66 | 293.76 |  |  |  |
| 16 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.3072 |  |  | 543.91 | 593.77 | 167.09 | 543.91 |  | 593.77 | 167.09 |  |  |  |
| 17 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.1121 |  |  | 544.30 | 584.97 | 61.02 | 544.30 |  | 584.97 | 61.02 |  |  |  |
| 18 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.5498 |  |  | 506.88 | 539.97 | 785.56 | 506.88 |  | 539.97 | 785.56 |  |  |  |
| 19 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.1037 |  |  | 666.51 | 752.97 | 69.12 | 666.51 |  | 752.97 | 69.12 |  |  |  |
| 20 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 2.8623 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 1222.72 | 388.35 |  | 400.00 | 1111.57 |  |  |  |
| 21 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.2341 |  |  | 7.74 | 8.49 | 1.81 | 7.74 |  | 8.49 | 1.81 |  |  |  |
| 23 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.5312 |  |  | 48.43 | 53.36 | 25.73 | 48.43 |  | 53.36 | 25.73 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15492.89 | － |  | － | 12551.69 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 18918.93 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 18918.93 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1425.53 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1006.48 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 664.05 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 22.7 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 18.92 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 300.81 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 287.57 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 111.62 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 19.86 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1831 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3256.53 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 2269.65 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 2269.65 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 62.05 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 62.05 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 195.05 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 227.41 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 2754.16 |  |  |
|  | 总计 |  | 30295.76 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：台式洗脸盆 2.规格、类型 3.水龙头、五金配件、托架、角型阀等安装 4.满足设计、施工规范及招标要求 含拆除原洗脸盆 |  | 组 | 2 |  | 209.48 | 418.96 |  |
| 2 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.材质 2.规格、类型 3.水龙头、五金配件、托架、角型阀等安装 4.满足设计、施工规范及招标要求 含拆除原有拖布池 |  | 组 | 1 |  | 136.4 | 136.4 |  |
| 3 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：低水箱蹲式大便器参见 L13S1-101， 3.五金配件、冲洗水箱等安装 4.满足设计、施工规范及招标要求 含拆除原有大便器 |  | 组 | 5 |  | 222.14 | 1110.7 |  |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 1.内容 2.输送介质：排气管 3.材质 4.规格：De110 5.连接方式： |  | m | 4.2 |  | 36.57 | 153.59 |  |
| 5 | 03B001 | 电气改造 线路开关插座灯具 |  | 项 | 1 |  | 450 | 450 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2269.65 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2269.65 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 62.05 |
| 合计 |  |  |  | 62.05 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 532.44 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 19.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 6.66 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 3.66 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 2.13 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 15.07 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 4.47 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 2.46 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 1.43 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 20.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 5.96 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 3.28 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 1.91 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 7.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 1.6 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 0.88 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 0.51 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 62.05 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 18.69 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 10.28 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 5.98 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 3.8582 |  |  | 138.00 | 138.00 | 532.43 | 120.00 |  |  | 462.98 |  |  |  |
| 2 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 15.4500 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 13.60 | 0.88 |  | 1.00 | 13.60 |  |  |  |
| 3 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 5.0500 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 75.95 | 15.04 |  | 17.00 | 75.95 |  |  |  |
| 4 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.1802 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.44 |  | 0.50 | 0.52 |  |  |  |
| 5 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.0659 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.05 | 0.78 |  | 0.88 | 0.05 |  |  |  |
| 6 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.1650 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.91 | 5.49 |  | 6.20 | 0.91 |  |  |  |
| 7 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0450 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 6.55 | 145.63 |  | 150.00 | 6.55 |  |  |  |
| 8 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.0925 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 25.15 | 271.84 |  | 280.00 | 25.15 |  |  |  |
| 9 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.0800 |  | 3 | 640.78 | 660.00 | 51.26 | 480.58 |  | 495.00 | 38.45 |  |  |  |
| 10 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 2.9500 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 34.46 | 11.68 |  | 13.20 | 34.46 |  |  |  |
| 11 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 13.9400 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 6.13 | 0.44 |  | 0.50 | 6.13 |  |  |  |
| 12 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.0462 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 0.25 | 5.41 |  | 6.11 | 0.25 |  |  |  |
| 13 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.0307 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 0.38 | 12.39 |  | 14.00 | 0.38 |  |  |  |
| 14 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 1.0500 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 5.02 | 4.78 |  | 5.40 | 5.02 |  |  |  |
| 15 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 5.2500 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 5.83 | 1.11 |  | 1.25 | 5.83 |  |  |  |
| 16 | 34110003 | 水 | m3 | 0.1854 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1.18 | 6.36 |  | 6.55 | 1.18 |  |  |  |
| 17 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.2400 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.19 | 0.80 |  | 0.90 | 0.19 |  |  |  |
| 18 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 6.81 | 7.45 | 6.81 | 6.43 |  | 7.05 | 6.43 |  |  |  |
| 19 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 20 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0008 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.03 | 36.85 |  | 40.30 | 0.03 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 766.70 | － |  | － | 684.06 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 49.16 |
| 2 | 冲洗管 DN32 |  | 根 | 5.05 | 13 |  | 2.65 | 2.99 | 13.38 |
| 3 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 61.95 | 70.00 | 312.85 |
| 4 | 防污器 DN32 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 8.94 |
| 5 | 排气管 |  | m | 4.17 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 73.82 |
| 6 | 洗脸盆 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 88.50 | 100.00 | 178.77 |
| 7 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 2.02 | 13 |  | 4.50 | 5.09 | 9.09 |
| 8 | 长颈水嘴 DN15 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 13.00 | 14.69 | 26.26 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 672.27 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 2331.7 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 2331.7 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 195.05 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 143.4 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 81.84 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 6.76 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 13.76 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 41.04 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 35.44 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 13.76 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 2.45 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 227.41 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 422.46 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市香城镇南片区公厕提升 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖砌化粪池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 普通土 2.挖土深度 1m 3.弃土运距 |  | m3 | 17.94 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：按规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：按规范要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 9.9 |  |  |  |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：商砼C15 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 0.54 |  |  |  |  |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 实心砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 7.13 |  |  |  |  |
| 5 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类 商砼C20 2.混凝土强度等级 |  | m3 | 0.17 |  |  |  |  |
| 6 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.单件体积 2.安装高度 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级、配合比 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HPB300≤10 |  | t | 0.2 |  |  |  |  |
| 8 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.7 |  |  |  |  |
| 9 | 010901001001 | 瓦屋面 1.镀锌方管龙骨上铺PVC仿古瓦 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m2 | 29.83 |  |  |  |  |
| 10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除原有砖砌体 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 0.46 |  |  |  |  |
| 11 | 010606008001 | 钢梯 化粪池铁爬梯 1.钢材品种、规格 2.钢梯形式 3.螺栓种类 4.防火要求 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕土建（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 铝合金门 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 5.67 |  |  |  |  |
| 13 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 铝合金窗户，带纱窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 7.2 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕装饰（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：块料地面 |  | m2 | 28.34 |  |  |  |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类：块料墙面 |  | m2 | 68.88 |  |  |  |  |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 12.87 |  |  |  |  |
| 4 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除隔墙的骨架种类 2.拆除隔墙的饰面种类 |  | m2 | 28 |  |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.1:3水泥水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 49.32 |  |  |  |  |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面 1.100厚C15混凝土垫层 2.防滑瓷砖地面 |  | m2 | 28.34 |  |  |  |  |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖墙面 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 68.88 |  |  |  |  |
| 8 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 化粪池底面 |  | m2 | 5.47 |  |  |  |  |
| 9 | 011507001001 | 标牌 材料种类、规格：男、女厕所标志 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 011210004001 | 塑料隔断 1.边框材料种类、规格 2.隔板材料品种、规格、颜色 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | 28 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市香城镇南片区公厕提升工程-公厕安装（11个）评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：台式洗脸盆 2.规格、类型 3.水龙头、五金配件、托架、角型阀等安装 4.满足设计、施工规范及招标要求 含拆除原洗脸盆 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.材质 2.规格、类型 3.水龙头、五金配件、托架、角型阀等安装 4.满足设计、施工规范及招标要求 含拆除原有拖布池 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：低水箱蹲式大便器参见 L13S1-101， 3.五金配件、冲洗水箱等安装 4.满足设计、施工规范及招标要求 含拆除原有大便器 |  | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 1.内容 2.输送介质：排气管 3.材质 4.规格：De110 5.连接方式： |  | m | 4.2 |  |  |  |  |
| 5 | 03B001 | 电气改造 线路开关插座灯具 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |