|  |
| --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市石墙镇韩庄村菌包厂洁净车间建设项目 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市石墙镇韩庄村菌包厂洁净车间建设项目 | 999446.9 |  |  | 68942.09 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 999446.9 |  |  | 68942.09 |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 459088.15 |  |  | 30674.35 |
|  | 　韩庄村菌包厂洁净生产车间-评审 | 459088.15 |  |  | 30674.35 |
| 2 | 安装工程 | 540358.75 |  |  | 38267.74 |
|  | 　韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 540358.75 |  |  | 38267.74 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 999446.9 |  |  | 68942.09 |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 836357.87 |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 385830.11 |  |
|  | 安装工程 |  |  |
| 1.2 | 　A、机械设备安装工程 | 450527.76 |  |
| 2 | 措施项目 | 11623.8 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 11623.8 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 68942.09 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 82523.14 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 999446.9 |  |
|  |  |  |  |
| 日期：2024-03-16 |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 385830.11 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 385830.11 |  |
| 2 | 措施项目 | 4677.33 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 4677.33 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 30674.35 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 37906.36 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 459088.15 |  |
|  |  |  |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010605002001 | 机制洁净岩棉板 墙板1.50型，彩涂板厚度0.42.容重100kg/m³2.岩棉净化板，双面覆膜，加钢带，3.阻燃级别A1级（包含5%的损耗）4. 喷塑净化专用 墙板配套铝材槽铝(0.8mm)、外圆角柱(1.0mm)、角铝(1.0 mm)、内圆弧铝(0.7 mm)、中字铝、等。5.含五金件 加固 企口密封 | m2 | 1625 | 132.25 | 214906.25 |  |
| 2 | 010901002001 | 机制洁净硅岩板顶板1.50型，彩涂板厚度0.42容重80kg/m3 2.硅岩净化板，双面覆膜，加钢带，3.阻燃级别A2级（包含5%的损耗）4.喷塑净化专用 顶板配套铝材 T型铝(2.0mm) 工字铝(1.0mm) 槽铝(0.8 mm)、二通铝、三通铝、角铝(1.5mm)、F型铝、内圆弧铝(0.7mm) 等5.含五金件 加固 企口密封 | m2 | 886 | 127.51 | 112973.86 |  |
| 3 | 010802001001 | 金属门1.单开门 900\*2100配不锈钢执手锁:含密封条2.带双层钢化玻璃观察窗 | 樘 | 15 | 600 | 9000 |  |
| 4 | 010802001002 | 金属门1.双开门 2000\*2200配不锈钢执手锁;含密封条 带双层钢化玻璃观察窗 | 樘 | 27 | 850 | 22950 |  |
| 5 | 010807001001 |  观察窗1. 观察窗 双层定制成品窗，900\*1100 双层钢化玻璃 | 樘 | 6 | 800 | 4800 |  |
| 6 | 010901003001 | 风淋室1.风淋室 305不锈钢材质，双人双吹 高配款 | 部 | 4 | 5300 | 21200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 385830.11 |  |
| 合计 | 385830.11 |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 4677.33 |
|  |  |  |
| 合计 | 4677.33 |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 45332.38 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.55 | 1273.31 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | 288.99 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 25.6 | 73.98 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 15 | 43.35 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.18 | 1088.56 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | 247.06 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 25.6 | 63.25 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 15 | 37.06 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.91 | 1453.07 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | 329.79 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 25.6 | 84.43 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 15 | 49.47 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 862.39 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 82.87 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 25.6 | 21.21 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 15 | 12.43 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 4677.33 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 948.71 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 242.87 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 142.31 |
|  |  |  |  |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 354.2100 | 128.00 | 45338.88 | 110.00 | 38963.10 |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | 130.00 |  | 113.00 |  |  |  |
| 3 | 01290245 | 彩钢夹芯板(成品) 100厚 | m2 | 930.3000 | 101.77 | 94676.63 | 54.87 | 51045.56 |  |  |
| 4 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | 62.0200 | 10.63 | 659.27 | 11.34 | 703.31 |  |  |
| 5 | 03010155 | 固定螺栓(屋面板专用) | 100套 | 37.2120 | 148.24 | 5516.31 | 143.19 | 5328.39 |  |  |
| 6 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 90.1433 | 9.56 | 861.77 | 8.89 | 801.37 |  |  |
| 7 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.6202 | 5.58 | 3.46 | 6.88 | 4.27 |  |  |
| 8 | 03150903 | 铁件 | kg | 86.0306 | 4.78 | 411.23 | 5.75 | 494.68 |  |  |
| 9 | 03150929 | 螺栓铁件 | kg | 157.7875 | 5.34 | 842.59 | 6.56 | 1035.09 |  |  |
| 10 | 04170009 | 彩钢脊瓦 | m | 41.9078 | 15.93 | 667.59 | 22.07 | 924.91 |  |  |
| 11 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.5227 | 1707.96 | 892.75 | 2307.96 | 1206.37 |  |  |
| 12 | 15030005 | 双层彩钢压型板(岩棉板) | m2 | 1893.1250 | 125.66 | 237890.09 | 54.87 | 103875.77 |  |  |
| 13 | J302 | 柴油 | kg |  | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 14 | J303 | 电 | kW·h |  | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 15 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 40.1760 | 724.50 | 29107.51 | 682.00 | 27400.03 |  |  |
| 16 | 990726020 | 台式钻床 25mm | 台班 | 16.2500 | 5.86 | 95.23 | 5.86 | 95.23 |  |  |
| 17 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 24.0460 | 94.74 | 2278.12 | 94.74 | 2278.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 419241.43 | － | 234156.20 | － | 0.00 |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 390507.44 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 390507.44 |
| 1 | 规费 |  |  | 30674.35 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 22024.62 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 13706.81 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 2186.84 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 2538.3 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 3592.67 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 5935.71 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 2303.99 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 410.03 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 37906.36 |
|  | 合计 |  |  | 68580.71 |
|  |  |  |  |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 450527.76 |  |
| 1.1 | 　A、机械设备安装工程 | 450527.76 |  |
| 2 | 措施项目 | 6946.47 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 6946.47 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 38267.74 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 44616.78 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 540358.75 |  |
|  |  |  |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第1页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 030701001001 | 空气净化机组1.名称 空气净化机组4500m³/H，600Pa风量：3000m³/H，全压：600Pa 功率：0.75-4，电压：380V，噪音：60db,出风口：300\*150mm，进风口：490\*490mm，外形尺寸：900\*550\*550mm | 台 | 3 | 7144.81 | 21434.43 |  |
| 2 | 030701001002 |  空气净化机组1.名称 空气净化机组2.型号5000m3/H,600Pa 风量：2000m³/H，全压：600Pa 功率：0.37-4，电压：380/220V，噪音：54db,出风口：250\*150mm，进风口：440\*440mm，外形尺寸：850\*500\*500mm | 台 | 3 | 7764.28 | 23292.84 |  |
| 3 | 030701001003 | 空气净化机组1.名称 空气净化机组3200m³/H,760Pa 风量：3000m³/H，全压：760Pa 功率：0.75-4，电压：380V，噪音：60db,出风口：300\*150mm，进风口：490\*490mm，外形尺寸：900\*550\*550mm | 台 | 3 | 5817.37 | 17452.11 |  |
| 4 | 030701001004 | 空气净化机组1.名称 空气净化机组2700m³/H,700Pa 风量：2000m³/H，全压：700Pa 功率：0.37-4，电压：380/220V，噪音：54db,出风口：250\*150mm，进风口：440\*440mm，外形尺寸：850\*500\*500mm | 台 | 3 | 4932.42 | 14797.26 |  |
| 5 | 030701001005 |  高温高湿排风机1.名称 高温高湿排风机3000m³/H 风量：3000m³/H，全压：450Pa 功率：0.55-4，电压：380/220V，噪音：58db,出风口：300\*150mm，进风口：490\*490mm，外形尺寸：550\*550\*550mm | 台 | 3 | 2720.03 | 8160.09 |  |
| 6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 碳钢通风管道 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 620 | 153.9 | 95418 |  |
| 7 | 031208003001 | 橡塑保温棉1.绝热材料品种 橡塑保温棉2.绝热厚度 B1级，δ=20mm3.软木品种 | m3 | 20.1 | 707.96 | 14230 |  |
| 8 | 030701010001 | 过滤器1.名称 FFU单元1200\*600过滤器尺寸：1175\*575，风量：1000m³/H,级别：h14,效率：99.95%， | 台 | 6 | 838.27 | 5029.62 |  |
| 9 | 030701010002 | 过滤器1.名称 FFU单元600\*6002.型号3.规格4.类型5.框架形式、材质 | 台 | 3 | 510.84 | 1532.52 |  |
| 本页小计 | 201346.87 |  |
| 合计 | 201346.87 |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第2页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗1.名称 484高效四件套含调节阀、静压箱、高效滤芯、散流口,484\*484\*90 | 个 | 51 | 595.63 | 30377.13 |  |
| 11 | 030703008002 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗1.名称 320高效四件套含调节阀、静压箱、高效滤芯、散流口,320\*320\*90 箱体尺寸：360\*360\*376，高效尺寸：320\*320\*90级别：h14,效率：99.95%， | 个 | 12 | 547.48 | 6569.76 |  |
| 12 | 030703024001 | 风量调节阀1.名称 风量调节阀200\*200 2.型号3.规格4.类型 | 个 | 66 | 53.1 | 3504.6 |  |
| 13 | 030703011001 |  门铰式回风百叶风口1.名称 喷塑铝合金2.型号3.规格4.类型5.形式 | 个 | 57 | 87.58 | 4992.06 |  |
| 14 | 030404017001 | 配电箱1.名称 35kw动力配电箱2.型号3.规格4.基础形式、材质、规格5.接线端子材质、规格6.端子板外部接线材质、规格7.安装方式 | 台 | 3 | 3737.96 | 11213.88 |  |
| 15 | 030404017002 | 配电箱1.名称 机组控制柜10kw 2.型号3.规格4.基础形式、材质、规格5.接线端子材质、规格6.端子板外部接线材质、规格7.安装方式 | 台 | 12 | 1496.25 | 17955 |  |
| 16 | 030411004001 | 配线1.名称 BV1.5mm铜芯线2.配线形式3.型号4.规格5.材质6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格 | m | 950 | 3.41 | 3239.5 |  |
| 本页小计 | 77851.93 |  |
| 合计 | 279198.8 |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第3页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 030411004002 | 配线1.名称 BV2.5mm铜芯线 2.配线形式3.型号4.规格5.材质6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格 | m | 556 | 4.38 | 2435.28 |  |
| 18 | 030411004003 | 配线1.名称 BV4mm铜芯线2.配线形式3.型号4.规格5.材质6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格 | m | 780 | 3.99 | 3112.2 |  |
| 19 | 030411004004 | 配线1.名称 RVV3\*4mm2铜芯电缆2.配线形式3.型号4.规格5.材质6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格 | m | 426 | 13.35 | 5687.1 |  |
| 20 | 030411004005 | 配线1.名称 铜芯电缆YJV-3\*16mm2+1\*10mm2.配线形式3.型号4.规格5.材质6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格 | m | 256 | 59.77 | 15301.12 |  |
| 21 | 030411004004 | 配线1.名称 YJV-3\*4铜芯电缆2.配线形式3.型号4.规格5.材质6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格 | m | 210 | 11.49 | 2412.9 |  |
| 22 | 030411001001 | 配管1.名称 PVC穿线管φ20mm2.材质3.规格4.配置形式5.接地要求6.钢索材质、规格 | m | 650 | 10.21 | 6636.5 |  |
| 本页小计 | 35585.1 |  |
| 合计 | 314783.9 |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第4页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 030404034001 | 照明开关1.名称 单联开关250V10A2.材质3.规格4.安装方式 | 个 | 20 | 26.54 | 530.8 |  |
| 24 | 030404034002 | 照明开关1.名称 三联开关250V10A2.材质3.规格4.安装方式 | 个 | 3 | 26.75 | 80.25 |  |
| 25 | 030404035001 | 插座1.名称 250V10A2.材质3.规格4.安装方式 | 个 | 33 | 32.71 | 1079.43 |  |
| 26 | 030404017003 | 配电箱1.名称 应急电源2.型号3.规格4.基础形式、材质、规格5.接线端子材质、规格6.端子板外部接线材质、规格7.安装方式 | 台 | 33 | 243.99 | 8051.67 |  |
| 27 | 030412001001 | 普通灯具1.名称 LED平板灯 48W300\*12002.型号3.规格4.类型 | 套 | 96 | 169.93 | 16313.28 |  |
| 28 | 030412001002 | 普通灯具1.名称 疏散指示灯 左式，右式2.型号3.规格4.类型 | 套 | 16 | 89.69 | 1435.04 |  |
| 29 | 030412001003 | 普通灯具1.名称 安全指示灯2.型号3.规格4.类型 | 套 | 16 | 89.69 | 1435.04 |  |
| 30 | 030701003001 | 空调器1.名称 立式空调商用型 2.型号3.规格4.安装形式5.质量6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | 台 | 1 | 5213.73 | 5213.73 |  |
| 31 | 030701003002 | 空调器1.名称 壁挂式空调2.型号3.规格4.安装形式5.质量6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | 台 | 2 | 3178.59 | 6357.18 |  |
| 本页小计 | 40496.42 |  |
| 合计 | 355280.32 |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第5页 共5页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 030701003003 | 空调器1.名称 制冷机组2.型号3.规格4.安装形式5.质量6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | 组 | 2 | 35623.72 | 71247.44 |  |
| 33 | 03B001 | 不锈钢传输带不锈钢传输带 | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 95247.44 |  |
| 合计 | 450527.76 |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 6946.47 |
|  |  |  |
| 合计 | 6946.47 |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 59607.47 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 50 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.5 | 2138.42 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.5 | 745.09 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 55 | 409.8 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 32 | 238.43 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.1 | 1687.37 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.1 | 500.7 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 55 | 275.39 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 32 | 160.22 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.8 | 2249.82 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.8 | 667.6 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 55 | 367.18 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 32 | 213.63 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 1.2 | 870.86 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 1.2 | 178.82 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 55 | 98.35 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 32 | 57.22 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 6946.47 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 2092.21 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 1150.72 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 669.5 |
|  |  |  |  |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 431.9222 | 138.00 | 59605.26 | 120.00 | 51830.66 |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  | 130.00 |  | 113.00 |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 3.4986 | 5.20 | 18.19 | 4.25 | 14.87 |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 18.1480 | 5.35 | 97.09 | 5.11 | 92.74 |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 1.7250 | 5.84 | 10.07 | 5.11 | 8.81 |  |  |
| 6 | 01130019 | 扁钢≤59 | kg | 16.9500 | 3.75 | 63.56 | 3.71 | 62.88 |  |  |
| 7 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg | 18.0000 | 4.03 | 72.54 | 4.42 | 79.56 |  |  |
| 8 | 01210030 | 角钢 60 | kg | 144.1500 | 3.80 | 547.77 | 3.73 | 537.68 |  |  |
| 9 | 01210035 | 镀锌角钢≤60 | kg | 112.7700 | 3.78 | 426.27 | 3.73 | 420.63 |  |  |
| 10 | 01290155 | 热轧薄钢板 δ1.0～1.5 | kg | 9.0000 | 4.14 | 37.26 | 3.99 | 35.91 |  |  |
| 11 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 9.0000 | 4.65 | 41.85 | 5.50 | 49.50 |  |  |
| 12 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 104.8420 | 10.60 | 1111.33 | 12.54 | 1314.72 |  |  |
| 13 | 02010017 | 橡胶板 δ5～10 | kg | 34.9800 | 11.53 | 403.32 | 14.82 | 518.40 |  |  |
| 14 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 201.6000 | 0.07 | 14.11 | 0.07 | 14.11 |  |  |
| 15 | 02270001 | 白布 | kg | 0.5600 | 6.94 | 3.89 | 7.44 | 4.17 |  |  |
| 16 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 15.1120 | 8.65 | 130.72 | 6.19 | 93.54 |  |  |
| 17 | 03010011 | 镀锌铆钉 M4 | kg | 20.6150 | 6.36 | 131.11 | 10.23 | 210.89 |  |  |
| 18 | 03010067 | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 33.9600 | 0.53 | 18.00 | 0.53 | 18.00 |  |  |
| 19 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 116.4800 | 0.07 | 8.15 | 0.05 | 5.82 |  |  |
| 20 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 465.9200 | 0.13 | 60.57 | 0.07 | 32.61 |  |  |
| 21 | 03010115 | 镀锌木螺钉 M6×100 | 10个 | 65.2080 | 1.75 | 114.11 | 1.86 | 121.29 |  |  |
| 22 | 03010295 | 镀锌六角螺栓带螺母 2垫圈 M10×14～75 | 10套 | 1.2480 | 7.16 | 8.94 | 6.12 | 7.64 |  |  |
| 23 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内 | 套 | 73.4400 | 0.54 | 39.66 | 0.60 | 44.06 |  |  |
| 24 | 03010569 | 六角螺栓带螺母 M8×75以下 | 10套 | 93.6000 | 2.39 | 223.70 | 3.01 | 281.74 |  |  |
| 25 | 03010791 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 8.3200 | 0.19 | 1.58 | 0.19 | 1.58 |  |  |
| 26 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 502.5280 | 0.79 | 397.00 | 0.82 | 412.07 |  |  |
| 27 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 146.8800 | 0.44 | 64.63 | 0.49 | 71.97 |  |  |
| 28 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 1.4136 | 10.62 | 15.01 | 7.61 | 10.76 |  |  |
| 29 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 6.5000 | 0.43 | 2.80 | 0.50 | 3.25 |  |  |
| 30 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 59.5244 | 0.78 | 46.43 | 0.85 | 50.60 |  |  |
| 31 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 1.8000 | 8.67 | 15.61 | 9.58 | 17.24 |  |  |
| 32 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 108.9650 | 10.62 | 1157.21 | 7.72 | 841.21 |  |  |
| 33 | 03130135 | 低碳钢焊条 J422 φ4.0 | kg | 1.5000 | 10.62 | 15.93 | 7.72 | 11.58 |  |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 34 | 03130515 | 焊锡 | kg | 9.0746 | 34.51 | 313.16 | 36.37 | 330.04 |  |  |
| 35 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.4838 | 15.04 | 7.28 | 14.68 | 7.10 |  |  |
| 36 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 2.2400 | 4.42 | 9.90 | 5.04 | 11.29 |  |  |
| 37 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.9000 | 6.28 | 5.65 | 6.64 | 5.98 |  |  |
| 38 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 1.6800 | 13.27 | 22.29 | 12.65 | 21.25 |  |  |
| 39 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.6000 | 11.68 | 7.01 | 14.16 | 8.50 |  |  |
| 40 | 13050009 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 54.2946 | 16.81 | 912.69 | 24.96 | 1355.19 |  |  |
| 41 | 13070005 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 43.7394 | 12.39 | 541.93 | 10.95 | 478.95 |  |  |
| 42 | 14030005 | 煤油 | kg | 1.6200 | 7.65 | 12.39 | 7.67 | 12.43 |  |  |
| 43 | 14030011 | 汽油 60#～70# | kg | 6.8132 | 6.11 | 41.63 | 9.97 | 67.93 |  |  |
| 44 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 18.1860 | 6.77 | 123.12 | 9.97 | 181.31 |  |  |
| 45 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 15.3600 | 37.17 | 570.93 | 87.94 | 1350.76 |  |  |
| 46 | 14350053 | 洗涤剂 | kg | 5.8500 | 11.58 | 67.74 | 11.32 | 66.22 |  |  |
| 47 | 14390001 | 氧气 | m3 | 7.9546 | 5.35 | 42.56 | 7.01 | 55.76 |  |  |
| 48 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 2.8272 | 14.61 | 41.31 | 17.36 | 49.08 |  |  |
| 49 | 14410039 | 密封胶 KS型 | kg | 27.7000 | 18.21 | 504.42 | 8.36 | 231.57 |  |  |
| 50 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.3250 | 11.95 | 3.88 | 14.15 | 4.60 |  |  |
| 51 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 6.1500 | 5.49 | 33.76 | 6.50 | 39.98 |  |  |
| 52 | 15010073 | 石棉橡胶板(低、中压) δ0.8～6.0 | kg | 0.9000 | 8.07 | 7.26 | 13.51 | 12.16 |  |  |
| 53 | 15010079 | 石棉橡胶板(高压) δ1～6 | kg | 18.1500 | 10.50 | 190.58 | 14.78 | 268.26 |  |  |
| 54 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 8.4300 | 11.74 | 98.97 | 21.68 | 182.76 |  |  |
| 55 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 70.4000 | 0.06 | 4.22 | 0.06 | 4.22 |  |  |
| 56 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 98.8800 | 0.64 | 63.28 | 0.44 | 43.51 |  |  |
| 57 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 16.1610 | 7.56 | 122.18 | 8.85 | 143.02 |  |  |
| 58 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 16.5000 | 4.25 | 70.13 | 6.12 | 100.98 |  |  |
| 59 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线 10mm2 | m | 1.5000 | 8.30 | 12.45 | 9.65 | 14.48 |  |  |
| 60 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 20.1300 | 1.59 | 32.01 | 1.96 | 39.45 |  |  |
| 61 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 14.6560 | 1.42 | 20.81 | 1.65 | 24.18 |  |  |
| 62 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 76.3810 | 1.62 | 123.74 | 1.88 | 143.60 |  |  |
| 63 | 29060217 | 套接管 | m | 6.1750 | 1.12 | 6.92 | 16.42 | 101.39 |  |  |
| 64 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 66.9900 | 1.61 | 107.85 | 1.81 | 121.25 |  |  |
| 65 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 6.0900 | 1.97 | 12.00 | 2.33 | 14.19 |  |  |
| 66 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 129.9200 | 0.35 | 45.47 | 0.35 | 45.47 |  |  |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 67 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | 个 | 32.9600 | 7.26 | 239.29 | 1.95 | 64.27 |  |  |
| 68 | 34110009 | 电 | kW·h | 45.9648 | 0.80 | 36.77 | 1.00 | 45.96 |  |  |
| 69 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | 95.78 | 95.78 | 115.27 | 115.27 |  |  |
| 70 | J301 | 汽油 | kg |  | 6.11 |  | 6.11 |  |  |  |
| 71 | J302 | 柴油 | kg |  | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 72 | J303 | 电 | kW·h |  | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 73 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 0.3200 | 4.11 | 1.32 | 4.11 | 1.32 |  |  |
| 74 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 1.1280 | 628.87 | 709.37 | 586.37 | 661.43 |  |  |
| 75 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5240 | 724.50 | 379.64 | 682.00 | 357.37 |  |  |
| 76 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.6720 | 382.29 | 256.90 | 364.58 | 245.00 |  |  |
| 77 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4540 | 400.21 | 181.70 | 382.50 | 173.66 |  |  |
| 78 | 990501020 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.3920 | 193.63 | 75.90 | 173.39 | 67.97 |  |  |
| 79 | 990503010 | 电动单筒慢速卷扬机 10kN | 台班 | 0.2340 | 195.13 | 45.66 | 174.89 | 40.92 |  |  |
| 80 | 990726010 | 台式钻床 16mm | 台班 | 2.2500 | 4.54 | 10.22 | 4.54 | 10.22 |  |  |
| 81 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 6.2160 | 64.60 | 401.55 | 64.60 | 401.55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 71517.29 | － | 64942.29 | － | 0.00 |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **主材汇总表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 |  YJV-3\*4铜芯电缆 | m | 220.50 | 8.85 | 1951.43 |
| 2 |  FFU单元1200\*600过滤器 | 套 | 6.00 | 707.96 | 4247.76 |
| 3 |  FFU单元600\*600过滤器 | 套 | 3.00 | 380.53 | 1141.59 |
| 4 |  门铰式回风百叶风口 | 个 | 57.00 | 44.25 | 2522.25 |
| 5 |  橡塑保温 | m3 | 20.10 | 707.96 | 14230.00 |
| 6 |  应急电源 | 个 | 33.00 | 26.55 | 876.15 |
| 7 | 320高效四件套 | 个 | 12.00 | 442.48 | 5309.76 |
| 8 | 35kw动力配电箱 | 台 | 3.00 | 3362.83 | 10088.49 |
| 9 | 484高效四件套 | 个 | 51.00 | 513.27 | 26176.77 |
| 10 | BV1.5mm铜芯线 | m | 1102.00 | 1.33 | 1465.66 |
| 11 | BV2.5mm铜芯线 | m | 644.96 | 1.95 | 1257.67 |
| 12 | BV4mm铜芯线 | m | 858.00 | 2.30 | 1973.40 |
| 13 | LED平板灯 48W300\*1200 | 套 | 96.96 | 132.74 | 12870.47 |
| 14 | PVC穿线管φ20mm | m | 689.00 | 2.48 | 1708.72 |
| 15 | RVV3\*4mm2铜芯电缆 | m | 447.30 | 10.62 | 4750.33 |
| 16 | 安全指示灯 | 套 | 16.16 | 17.70 | 286.03 |
| 17 | 壁挂式空调 | 台 | 2.00 | 2920.35 | 5840.70 |
| 18 | 成套插座250V10A | 套 | 33.66 | 13.27 | 446.67 |
| 19 | 单联开关250V10A | 只 | 20.40 | 10.62 | 216.65 |
| 20 | 镀锌薄钢板 δ0.6 | m2 | 705.56 | 48.67 | 34339.61 |
| 21 | 风量调节阀200\*200 | 个 | 66.00 | 53.10 | 3504.60 |
| 22 | 高温高湿排风机（3000m³/H） | 台 | 3.00 | 2212.39 | 6637.17 |
| 23 | 机组控制柜10kw | 台 | 12.00 | 884.96 | 10619.52 |
| 24 | 空气净化机组（2700m³/H，600Pa） | 台 | 3.00 | 4424.78 | 13274.34 |
| 25 | 空气净化机组（3200m³/H，600Pa） | 台 | 3.00 | 5309.73 | 15929.19 |
| 26 | 空气净化机组（4500m³/H，600Pa） | 台 | 3.00 | 6637.17 | 19911.51 |
| 27 | 空气净化机组（5000m³/H，600Pa） | 台 | 3.00 | 7256.64 | 21769.92 |
| 28 | 立式空调商用型 | 台 | 1.00 | 4867.26 | 4867.26 |
| 29 | 三联开关250V10A | 只 | 3.06 | 8.85 | 27.08 |
| 30 | 疏散指示灯 左式，右式 | 套 | 16.16 | 17.70 | 286.03 |
| 31 | 铜芯电缆YJV-3\*16mm2+1\*10mm | m | 268.80 | 51.86 | 13939.97 |
| 32 | 制冷机组 | 组 | 2.00 | 33628.32 | 67256.64 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 309723.34 |
|  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：韩庄村菌包厂洁净生产车间安装-评审 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 457474.23 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 457474.23 |
| 1 | 规费 |  |  | 38267.74 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 28134.68 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 16057.35 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.29 | 1326.68 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.59 | 2699.1 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.76 | 8051.55 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 6953.61 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 2699.1 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 480.35 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 44616.78 |
|  | 合计 |  |  | 82884.52 |
|  |  |  |  |  |
|  | 胜通软件 |