| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-装饰工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 12921.31 |  |  |
| 1.1 | D、砌筑工程 |  | 510.24 |  |  |
| 1.2 | H、门窗工程 |  | 1184.00 |  |  |
| 1.3 | L、楼地面装饰工程 |  | 1056.94 |  |  |
| 1.4 | M、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 9660.15 |  |  |
| 1.5 | P、油漆、涂料、裱糊工程 |  | 359.98 |  |  |
| 1.6 | Q、其他装饰工程 |  | 150.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 730.37 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 730.37 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1028.64 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1321.23 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 16001.55 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-装饰工程--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010401012001 | 砖砌大便器蹲台 1.零星砌砖名称、部位：砖砌大便蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 |  | m3 | 0.72 |  | 708.66 | 510.24 |  |
| 2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：塑钢平开门900*2000 |  | m2 | 3.6 |  | 240 | 864 |  |
| 3 | 01B001 | 沟盖板窗户 盖板规格：600*400 |  | 块 | 8 |  | 40 | 320 |  |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面 1.1:3干硬性水泥砂浆铺300*300防滑瓷砖 |  | m2 | 14.21 |  | 74.38 | 1056.94 |  |
| 5 | 011204003001 | 块料内墙面 1.水泥浆粘贴300*600内墙面砖 |  | m2 | 42.98 |  | 75.34 | 3238.11 |  |
| 6 | 011204003003 | 块料外墙面 1.100*200红色外墙砖 |  | m2 | 41.08 |  | 156.33 | 6422.04 |  |
| 7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：刮两遍腻子，刷两遍乳胶漆 |  | m2 | 15.43 |  | 23.33 | 359.98 |  |
| 8 | 01B001 | 公厕指引牌 |  | 套 | 1 |  | 150 | 150 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12921.31 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12921.31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-装饰工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010401012001 | 砖砌大便器蹲台 1.零星砌砖名称、部位：砖砌大便蹲 台 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂 浆 |  | m3 | － | 197.78 | 392.17 |  | 4.79 | 230.14 | 113.92 | 708.66 |
|  | 4-1-24 | [混合砂浆 M5.0]零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 197.78 | 392.17 |  | 4.79 |  |  |  |
| 2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：塑钢平开门 900*2000 |  | m2 | － |  | 240.00 |  |  |  |  | 240 |
|  | 临时子目 | 塑钢平开门 |  | m2 | 1 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 沟盖板窗户 盖板规格：600*400 |  | 块 | － |  | 40.00 |  |  |  |  | 40 |
|  | 临时子目 | 沟盖板窗户 |  | 块 | 1 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面 1.1:3干硬性水泥砂浆铺300*300防滑 瓷砖 |  | m2 | － | 34.92 | 18.85 |  | 0.73 | 40.16 | 19.88 | 74.38 |
|  | 11-3-33 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤1200mm |  | 10m2 | 0.1 | 34.92 | 18.85 |  | 0.73 |  |  |  |
| 5 | 011204003001 | 块料内墙面 1.水泥浆粘贴300*600内墙面砖 |  | m2 | － | 37.55 | 16.32 |  | 0.10 | 43.18 | 21.37 | 75.34 |
|  | 12-2-26 | [预拌水泥砂浆 1:3]水泥砂浆粘贴全 瓷墙面砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 0.1 | 41.82 | 20.66 |  | 0.21 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [预拌水泥砂浆 1:3]水泥砂浆 抹灰层 每增减1mm |  | 10m2 | -1 | -4.27 | -4.34 |  | -0.11 |  |  |  |
| 6 | 011204003003 | 块料外墙面 1.100*200红色外墙砖 |  | m2 | － | 62.29 | 57.81 |  | 0.78 | 71.63 | 35.45 | 156.33 |
|  | 12-2-39 | [预拌水泥砂浆 1:3]水泥砂浆粘贴瓷 质外墙砖194X94 灰缝宽≤5mm |  | 10m2 | 0.1 | 62.29 | 57.81 |  | 0.78 |  |  |  |
| 7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：刮两遍腻子，刷两遍乳 胶漆 |  | m2 | － | 11.04 | 6.01 |  |  | 12.70 | 6.28 | 23.33 |
|  | 14-4-14 | 满刮成品腻子 二遍 不抹灰天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.40 | 4.47 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-9调 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.64 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B001 | 公厕指引牌 |  | 套 | － |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  | 临时子目 | 公厕指引牌 |  | 个 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-装饰工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 1.2946 |  |  | 128.00 | 128.00 | 165.71 | 110.00 |  |  | 142.41 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 40.3257 |  |  | 138.00 | 138.00 | 5564.95 | 120.00 |  |  | 4839.08 |  |  |  |
| 3 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.0108 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.06 | 6.29 |  | 7.11 | 0.07 |  |  |  |
| 4 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.9827 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 8.53 | 6.19 |  | 7.00 | 6.08 |  |  |  |
| 5 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.4181 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 27.01 | 84.09 |  | 95.02 | 35.16 |  |  |  |
| 6 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 10.4924 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 4.72 | 0.92 |  | 1.04 | 9.65 |  |  |  |
| 7 | 04010017 | 白水泥 | kg | 5.8905 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 3.77 | 0.42 |  | 0.47 | 2.47 |  |  |  |
| 8 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115 ×53 | 千块 | 0.3962 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 292.34 | 577.67 |  | 595.00 | 228.87 |  |  |  |
| 9 | 07000001 | 地板砖 300×300 | m2 | 14.4942 |  | 13 | 67.35 | 76.10 | 976.18 | 8.85 |  | 10.00 | 128.27 |  |  |  |
| 10 | 07030003 | 瓷质外墙砖 194×94 | m2 | 39.1082 |  | 13 | 31.65 | 35.77 | 1237.77 | 49.56 |  | 56.00 | 1938.20 |  |  |  |
| 11 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 45.1290 |  | 13 | 51.33 | 58.00 | 2316.47 | 13.27 |  | 15.00 | 598.86 |  |  |  |
| 12 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 22.8364 |  | 13 | 10.88 | 12.30 | 248.46 | 2.65 |  | 3.00 | 60.52 |  |  |  |
| 13 | 13030053~1 | 内墙乳胶漆 | kg | 4.5056 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 61.10 | 5.00 |  | 5.65 | 22.53 |  |  |  |
| 14 | 14410003 | 108胶 | kg | 1.0530 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 1.86 | 2.79 |  | 3.15 | 2.94 |  |  |  |
| 15 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.0853 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 1.46 | 6.69 |  | 7.56 | 0.57 |  |  |  |
| 16 | 34110003 | 水 | m3 | 0.9859 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 6.27 | 6.60 |  | 6.80 | 6.51 |  |  |  |
| 17 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.1542 |  |  | 377.59 | 395.90 | 58.22 | 343.26 |  | 359.56 | 52.93 |  |  |  |
| 18 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.2913 |  |  | 505.61 | 538.66 | 147.28 | 422.35 |  | 450.40 | 123.03 |  |  |  |
| 19 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.6203 |  | 3 | 524.27 | 540.00 | 325.20 | 373.79 |  | 385.00 | 231.86 |  |  |  |
| 20 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.2369 |  |  | 543.91 | 593.77 | 128.85 | 460.13 |  | 502.78 | 109.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-装饰工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.2292 |  |  | 544.30 | 584.97 | 124.75 | 456.90 |  | 491.54 | 104.72 |  |  |  |
| 22 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0993 |  |  | 666.51 | 752.97 | 66.18 | 573.54 |  | 647.90 | 56.95 |  |  |  |
| 23 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0193 |  |  | 202.44 | 203.74 | 3.91 | 178.82 |  | 203.74 | 3.45 |  |  |  |
| 24 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0445 |  |  | 249.48 | 255.99 | 11.10 | 225.86 |  | 255.99 | 10.05 |  |  |  |
| 25 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.7556 |  |  | 48.43 | 53.36 | 36.59 | 48.43 |  | 53.36 | 36.59 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11818.74 | － |  | － | 8750.77 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-装饰工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 5730.77 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 234.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 52.15 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 16.79 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 9.02 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 211.23 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 46.99 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 15.13 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 8.13 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 264.03 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 58.74 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 18.91 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 10.16 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 20.7 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 1.97 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 0.63 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 0.34 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 730.37 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 159.85 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 51.46 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 27.65 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-装饰工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 13651.68 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 13651.68 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1028.64 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 726.26 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 479.17 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 16.38 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 13.65 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 217.06 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 207.51 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 80.54 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 14.33 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1321.23 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2349.87 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--安装ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 48231.00 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 48231.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1490.85 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1490.85 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 4159.23 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 4849.30 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 58730.38 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--安装ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031004006001 | 大便器 1.类型、型号：蹲式大便器(含管 件) 2.本清单包括盖板管件和PVC排气管、水箱 |  | 组 | 100 |  | 368.79 | 36879 |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位（室内、外）：连接管、过粪管 2.输送介质：排水 3.材质：PVC 4.规格：110 5.连接方式：粘结 |  | m | 200 |  | 29.01 | 5802 |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位（室内、外）：排气管含防蝇虫 盖帽 2.输送介质： 3.材质：PVC 4.规格：110 5.连接方式：粘结 |  | m | 300 |  | 18.5 | 5550 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 48231 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 48231 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--安装ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 031004006001 | 大便器 1.类型、型号：蹲式大便器(含管 件) 2.本清单包括盖板管件和PVC排气管、 水箱 |  | 组 | － | 92.54 | 183.65 |  |  | 106.43 | 92.60 | 368.79 |
|  | 10-6-34调 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 10套 | 0.1 | 92.54 | 119.05 |  |  |  |  |  |
|  | zc62_0002 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1 |  | 64.60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位（室内、外）：连接管、 过粪管 2.输送介质：排水 3.材质：PVC 4.规格：110 5.连接方式：粘结 |  | m | － | 9.35 | 10.30 |  | 0.01 | 10.75 | 9.35 | 29.01 |
|  | 10-1-311 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称外 径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 9.35 | 0.30 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc62_0001 | φ110塑料排水管 |  | m | 1 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位（室内、外）：排气管含 防蝇虫盖帽 2.输送介质： 3.材质：PVC 4.规格：110 5.连接方式：粘结 |  | m | － |  | 18.50 |  |  |  |  | 18.5 |
|  | 临时子目 | 塑料PVC110排气管含防蝇虫盖罩 |  | m | 1 |  | 18.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--安装ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 92.7000 |  |  | 138.00 | 138.00 | 12792.60 | 120.00 |  |  | 11124.00 |  |  |  |
| 2 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 309.0000 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 271.92 | 0.97 |  | 1.10 | 299.73 |  |  |  |
| 3 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 101.0000 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 1519.04 | 19.91 |  | 22.50 | 2010.91 |  |  |  |
| 4 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 25.9600 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 11.42 | 0.50 |  | 0.56 | 12.98 |  |  |  |
| 5 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 3.1400 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 2.45 | 0.85 |  | 0.96 | 2.67 |  |  |  |
| 6 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 4.2000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 23.06 | 5.25 |  | 5.93 | 22.05 |  |  |  |
| 7 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.9000 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 131.07 | 186.41 |  | 192.00 | 167.77 |  |  |  |
| 8 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 1.8500 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 502.90 | 498.06 |  | 513.00 | 921.41 |  |  |  |
| 9 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 1.6000 |  | 3 | 640.78 | 660.00 | 1025.25 | 274.56 |  | 282.80 | 439.30 |  |  |  |
| 10 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 50.0000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 584.00 | 9.29 |  | 10.50 | 464.50 |  |  |  |
| 11 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 160.0000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 70.40 | 0.19 |  | 0.21 | 30.40 |  |  |  |
| 12 | 14330041 | 丙酮 | kg | 2.2000 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 11.90 | 6.36 |  | 7.19 | 13.99 |  |  |  |
| 13 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 1.4600 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 18.09 | 13.79 |  | 15.58 | 20.13 |  |  |  |
| 14 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 105.0000 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 116.55 | 68.41 |  | 77.30 | 7183.05 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 3.8400 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 24.42 | 6.60 |  | 6.80 | 25.34 |  |  |  |
| 16 | 34110009 | 电 | kW·h | 3.3000 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 2.64 | 1.00 |  | 1.13 | 3.30 |  |  |  |
| 17 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 128.91 | 140.71 | 128.91 | 347.93 |  | 388.53 | 347.93 |  |  |  |
| 18 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0400 |  |  | 36.85 | 40.30 | 1.47 | 36.85 |  | 40.30 | 1.47 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17238.09 | － |  | － | 23090.93 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--安装ps |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | φ110塑料排水管 |  | m | 200.00 | 13 |  | 10.00 | 11.30 | 2000.00 |
| 2 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 100.00 | 13 |  | 64.60 | 73.00 | 6460.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8460.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--安装ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 12793 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 458.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 159.91 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 87.95 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 51.17 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 362.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 107.46 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 59.1 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 34.39 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 482.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 143.28 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 78.8 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 45.85 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 186.91 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 38.38 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 21.11 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 12.28 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1490.85 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 449.03 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 246.96 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 143.69 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：100户农村卫生厕所改造--安装ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 49721.85 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 49721.85 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 4159.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3057.89 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1745.24 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 144.19 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 293.36 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 875.1 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 755.77 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 293.36 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 52.21 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 4849.3 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 9008.53 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 10992.08 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 3697.51 |  |  |
| 1.2 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 5355.38 |  |  |
| 1.3 | M、刷油、防腐蚀、绝热工程 |  | 1939.19 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 494.84 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 494.84 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 960.87 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1120.30 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 13568.09 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411002001 | 塑料线槽 1.名称：塑料线槽 2.材质 3.规格 |  | m | 21.3 |  | 15.74 | 335.26 |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：线槽明配 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 97.8 |  | 32.15 | 3144.27 |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 2 |  | 75.43 | 150.86 |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | 2 |  | 23.89 | 47.78 |  |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：开关、灯具盒 2.材质 3.规格： 4.安装形式： |  | 个 | 2 |  | 9.67 | 19.34 |  |
| 6 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De63 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 33 |  | 53.47 | 1764.51 |  |
| 7 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De32 4.连接形式：热熔 |  | m | 9.6 |  | 18.73 | 179.81 |  |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De20 4.连接形式：热熔 |  | m | 4 |  | 29.95 | 119.8 |  |
| 9 | 031004006001 | 蹲便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量:含水箱 |  | 组 | 4 |  | 368.79 | 1475.16 |  |
| 10 | 031004006003 | 坐便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 342.29 | 684.58 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7921.37 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 7921.37 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 031004007001 | 小便器 1.名称：成品落地小便斗 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 376.49 | 752.98 |  |
| 12 | 031004003001 | 洗脸盆 1.名称：台板式洗手盆（感应水咀） 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 189.27 | 378.54 |  |
| 13 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度：40㎜ 3.管道外径：DN20~63 |  | m3 | 0.64 |  | 3029.98 | 1939.19 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3070.71 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 10992.08 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030411002001 | 塑料线槽 1.名称：塑料线槽 2.材质 3.规格 |  | m | － | 6.70 | 2.34 |  |  | 7.70 | 6.70 | 15.74 |
|  | 4-9-114 | 线槽安装 塑料线槽 半周长 70mm以下 |  | 10m | 0.1 | 6.70 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0016 | 线槽(带盖) |  | m | 1.05 |  | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：线槽 明配 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | － | 14.36 | 3.41 |  |  | 16.52 | 14.38 | 32.15 |
|  | 4-13-101 | 塑料槽板配线 砖、混凝土结构导线截 面 2.5mm2以下 三线 |  | 100m | 0.01 | 14.36 | 1.17 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0004 | 绝缘电线BV-2.5mm2 |  | m | 1.12 |  | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | － | 16.56 | 42.31 |  |  | 19.04 | 16.56 | 75.43 |
|  | 4-14-1 | 普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.49 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0014 | 吸顶灯22W |  | 套 | 1 |  | 39.82 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | － | 7.44 | 9.00 |  |  | 8.56 | 7.45 | 23.89 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 1.12 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0018 | 照明开关 |  | 只 | 1 |  | 7.88 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：开关、灯具盒 2.材质 3.规格： 4.安装形式： |  | 个 | － | 4.00 | 1.67 |  |  | 4.60 | 4.00 | 9.67 |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 |  | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0003 | 接线盒 |  | 个 | 1 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De63 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 20.88 | 11.68 |  | 0.02 | 24.01 | 20.89 | 53.47 |
|  | 10-1-328 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公 称外径 63mm以内 |  | 10m | 0.1 | 20.88 | 0.37 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc66_0011 | 塑料给水管De63 |  | m | 1.016 |  | 8.13 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0008 | 室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 0.636 |  | 3.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De32 4.连接形式：热熔 |  | m | － | 6.59 | 5.53 |  | 0.01 | 7.58 | 6.60 | 18.73 |
|  | 10-1-257 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公 称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 6.59 | 0.15 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc66_0013 | 塑料给水管PP-R/De32 |  | m | 1.02 |  | 4.74 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0009 | 室内塑料给水管热熔管件DN32 |  | 个 | 0.208 |  | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De20 4.连接形式：热熔 |  | m | － | 12.18 | 5.57 |  | 0.01 | 14.01 | 12.19 | 29.95 |
|  | 10-1-323 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公 称外径 20mm以内 |  | 10m | 0.1 | 12.18 | 0.18 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc66_0012 | 塑料给水管PP-R/De20 |  | m | 1.016 |  | 2.69 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0010 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De20 |  | 个 | 1.5 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031004006001 | 蹲便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量:含水箱 |  | 组 | － | 92.54 | 183.65 |  |  | 106.43 | 92.60 | 368.79 |
|  | 10-6-34 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 10套 | 0.1 | 92.54 | 119.05 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0001 | 瓷蹲式大便器 |  | 套 | 1 |  | 64.60 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031004006003 | 坐便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 68.52 | 205.21 |  |  | 78.80 | 68.56 | 342.29 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 0.1 | 68.52 | 28.22 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0007 | 连体坐便器 |  | 个 | 1 |  | 176.99 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031004007001 | 小便器 1.名称：成品落地小便斗 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 43.56 | 289.35 |  |  | 50.09 | 43.58 | 376.49 |
|  | 10-6-48 | 落地式小便器安装 埋入式感应开关 |  | 10套 | 0.1 | 43.56 | 9.35 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0006 | 立式小便器 |  | 个 | 1 |  | 230.00 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0002 | 感应控制器 |  | 个 | 1 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031004003001 | 洗脸盆 1.名称：台板式洗手盆（感应水咀） 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 45.62 | 98.00 |  |  | 52.47 | 45.65 | 189.27 |
|  | 10-6-18 | 洗脸盆安装 立柱式 冷水 |  | 10组 | 0.1 | 45.62 | 5.96 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0015 | 洗手盆 |  | 个 | 1 |  | 81.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc66_0005 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 1 |  | 10.62 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度：40㎜ 3.管道外径：DN20~63 |  | m3 | － | 940.80 | 1147.91 |  |  | 1081.92 | 941.27 | 3029.98 |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内 |  | m3 | 1 | 940.80 | 411.63 |  |  |  |  |  |
|  | zc66_0017 | 橡塑管壳 |  | m3 | 1.04 |  | 736.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 30.7676 |  |  | 138.00 | 138.00 | 4245.93 | 120.00 |  |  | 3692.11 |  |  |  |
| 2 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0200 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.12 | 5.23 |  | 5.91 | 0.10 |  |  |  |
| 3 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.1832 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.71 | 3.56 |  | 4.02 | 0.65 |  |  |  |
| 4 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0695 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.74 | 12.54 |  | 14.17 | 0.87 |  |  |  |
| 5 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 294.8616 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 20.64 | 0.07 |  | 0.08 | 20.64 |  |  |  |
| 6 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0200 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.14 | 7.44 |  | 8.41 | 0.15 |  |  |  |
| 7 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1065 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 0.92 | 6.19 |  | 7.00 | 0.66 |  |  |  |
| 8 | 02270025 | 破布 | kg | 0.1280 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 0.86 | 7.05 |  | 7.97 | 0.90 |  |  |  |
| 9 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 4.1600 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.05 |  | 0.06 | 0.21 |  |  |  |
| 10 | 03010077 | 木螺钉 M4×50 | 个 | 44.3040 |  | 13 | 0.04 | 0.04 | 1.77 | 0.02 |  | 0.02 | 0.89 |  |  |  |
| 11 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 | 个 | 711.9840 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 49.84 | 0.05 |  | 0.06 | 35.60 |  |  |  |
| 12 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 8.3200 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 1.08 | 0.07 |  | 0.08 | 0.58 |  |  |  |
| 13 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0219 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.19 | 10.23 |  | 11.56 | 0.22 |  |  |  |
| 14 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 24.7200 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 21.75 | 0.97 |  | 1.10 | 23.98 |  |  |  |
| 15 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20)× 3 | 个 | 2.0600 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 0.70 | 0.39 |  | 0.44 | 0.80 |  |  |  |
| 16 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 6.0600 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 91.14 | 19.91 |  | 22.50 | 120.65 |  |  |  |
| 17 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 2.0625 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.89 | 0.50 |  | 0.56 | 1.03 |  |  |  |
| 18 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 2.3587 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.04 | 0.50 |  | 0.56 | 1.18 |  |  |  |
| 19 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.7170 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.56 | 0.85 |  | 0.96 | 0.61 |  |  |  |
| 20 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0093 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.10 | 7.72 |  | 8.72 | 0.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130831 | 冲击钻头 φ8 | 个 | 0.1065 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 0.50 | 5.29 |  | 5.98 | 0.56 |  |  |  |
| 22 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0280 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.12 | 5.04 |  | 5.70 | 0.14 |  |  |  |
| 23 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 1.8973 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 7.89 | 4.10 |  | 4.63 | 7.78 |  |  |  |
| 24 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.3040 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.67 | 5.25 |  | 5.93 | 1.60 |  |  |  |
| 25 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0360 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 5.24 | 186.41 |  | 192.00 | 6.71 |  |  |  |
| 26 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.0740 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 20.12 | 498.06 |  | 513.00 | 36.86 |  |  |  |
| 27 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.0640 |  | 3 | 640.78 | 660.00 | 41.01 | 274.56 |  | 282.80 | 17.57 |  |  |  |
| 28 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 3.7000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 43.22 | 9.29 |  | 10.50 | 34.37 |  |  |  |
| 29 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 22.6400 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 9.96 | 0.19 |  | 0.21 | 4.30 |  |  |  |
| 30 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0239 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.13 | 7.01 |  | 7.64 | 0.17 |  |  |  |
| 31 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0080 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.12 | 17.36 |  | 18.92 | 0.14 |  |  |  |
| 32 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 13.9277 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 172.56 | 13.79 |  | 15.58 | 192.06 |  |  |  |
| 33 | 14430019 | 贴缝胶带 9m | 卷 | 14.9824 |  | 13 | 7.52 | 8.50 | 112.67 | 4.53 |  | 5.12 | 67.87 |  |  |  |
| 34 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0757 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.44 | 6.23 |  | 7.04 | 0.47 |  |  |  |
| 35 | 17250027 | 塑料软管 φ6 | m | 1.4963 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 0.55 | 0.53 |  | 0.60 | 0.79 |  |  |  |
| 36 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 44.7300 |  | 13 | 0.06 | 0.07 | 2.68 | 0.05 |  | 0.06 | 2.24 |  |  |  |
| 37 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0355 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.24 | 7.90 |  | 8.93 | 0.28 |  |  |  |
| 38 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 9.66 | 5.22 |  | 5.90 | 10.54 |  |  |  |
| 39 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0219 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.55 | 34.41 |  | 38.88 | 0.75 |  |  |  |
| 40 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 4.2000 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 4.66 | 68.41 |  | 77.30 | 287.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0126 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.31 | 24.78 |  | 28.00 | 0.31 |  |  |  |
| 42 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0126 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.09 | 6.64 |  | 7.50 | 0.08 |  |  |  |
| 43 | 27130003 | 直瓷管 φ(9～15)×305 | 根 | 34.2496 |  | 13 | 1.26 | 1.42 | 43.15 | 0.30 |  | 0.34 | 10.27 |  |  |  |
| 44 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 1.2200 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 1.98 | 2.84 |  | 3.21 | 3.46 |  |  |  |
| 45 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 2.0600 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.19 |  | 0.22 | 0.39 |  |  |  |
| 46 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 2.0300 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 0.71 | 0.35 |  | 0.39 | 0.71 |  |  |  |
| 47 | 29110007 | 塑料接线盒三线槽板用 | 个 | 11.2959 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 18.19 | 3.02 |  | 3.41 | 34.11 |  |  |  |
| 48 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 2.1000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 1.30 | 0.65 |  | 0.73 | 1.37 |  |  |  |
| 49 | 34110003 | 水 | m3 | 0.4477 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 2.85 | 6.60 |  | 6.80 | 2.95 |  |  |  |
| 50 | 34110009 | 电 | kW·h | 10.7530 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 8.60 | 1.00 |  | 1.13 | 10.75 |  |  |  |
| 51 | 80050053 | 白水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0018 |  |  | 544.30 | 584.97 | 0.98 | 456.90 |  | 491.54 | 0.82 |  |  |  |
| 52 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 13.46 | 15.02 | 13.46 | 21.56 |  | 24.22 | 21.56 |  |  |  |
| 53 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0047 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.17 | 36.85 |  | 40.30 | 0.17 |  |  |  |
| 54 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0080 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.15 | 18.86 |  | 20.37 | 0.15 |  |  |  |
| 55 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0080 |  |  | 71.38 | 78.44 | 0.57 | 71.38 |  | 78.44 | 0.57 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4966.07 | － |  | － | 4662.09 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 瓷蹲式大便器 |  | 套 | 4.00 | 13 |  | 64.60 | 73.00 | 258.40 |
| 2 | 感应控制器 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 50.00 | 56.50 | 100.00 |
| 3 | 接线盒 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 1.06 | 1.20 | 2.12 |
| 4 | 绝缘电线BV-2.5mm2 |  | m | 109.54 | 13 |  | 2.00 | 2.26 | 219.07 |
| 5 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 21.24 |
| 6 | 立式小便器 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 230.00 | 259.90 | 460.00 |
| 7 | 连体坐便器 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 176.99 | 200.00 | 353.98 |
| 8 | 室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 21.00 | 13 |  | 5.00 | 5.65 | 105.00 |
| 9 | 室内塑料给水管热熔管件DN32 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 3.09 | 3.49 | 6.18 |
| 10 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De20 |  | 个 | 6.00 | 13 |  | 1.80 | 2.03 | 10.80 |
| 11 | 塑料给水管De63 |  | m | 33.53 | 13 |  | 8.00 | 9.04 | 268.22 |
| 12 | 塑料给水管PP-R/De20 |  | m | 4.06 | 13 |  | 2.65 | 2.99 | 10.77 |
| 13 | 塑料给水管PP-R/De32 |  | m | 9.79 | 13 |  | 4.65 | 5.25 | 45.53 |
| 14 | 吸顶灯22W |  | 套 | 2.00 | 13 |  | 39.82 | 45.00 | 79.64 |
| 15 | 洗手盆 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 81.42 | 92.00 | 162.84 |
| 16 | 线槽(带盖) |  | m | 22.36 | 13 |  | 2.00 | 2.26 | 44.73 |
| 17 | 橡塑管壳 |  | m3 | 0.67 | 13 |  | 707.96 | 800.00 | 471.22 |
| 18 | 照明开关 |  | 只 | 2.00 | 13 |  | 7.88 | 8.91 | 15.76 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2635.50 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 4246.08 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 152.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 53.08 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 29.19 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 16.99 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 120.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 35.67 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 19.62 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 11.41 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 160.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 47.56 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 26.16 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 15.22 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 62.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 12.74 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 7.01 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 4.08 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 494.84 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 149.05 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 81.98 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 47.7 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇孟官村公厕-安装工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 11486.92 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 11486.92 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 960.87 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 706.44 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 403.19 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 33.31 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 67.77 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 202.17 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 174.6 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 67.77 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 12.06 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1120.3 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2081.17 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 10992.08 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 3697.51 |  |  |
| 1.2 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 5355.38 |  |  |
| 1.3 | M、刷油、防腐蚀、绝热工程 |  | 1939.19 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 494.84 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 494.84 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 960.87 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1120.30 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 13568.09 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030411002001 | 塑料线槽 1.名称：塑料线槽 2.材质 3.规格 |  | m | 21.3 |  | 15.74 | 335.26 |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：线槽明配 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 97.8 |  | 32.15 | 3144.27 |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 2 |  | 75.43 | 150.86 |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | 2 |  | 23.89 | 47.78 |  |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：开关、灯具盒 2.材质 3.规格： 4.安装形式： |  | 个 | 2 |  | 9.67 | 19.34 |  |
| 6 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De63 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 33 |  | 53.47 | 1764.51 |  |
| 7 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De32 4.连接形式：热熔 |  | m | 9.6 |  | 18.73 | 179.81 |  |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De20 4.连接形式：热熔 |  | m | 4 |  | 29.95 | 119.8 |  |
| 9 | 031004006001 | 蹲便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量:含水箱 |  | 组 | 4 |  | 368.79 | 1475.16 |  |
| 10 | 031004006003 | 坐便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 342.29 | 684.58 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7921.37 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 7921.37 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 031004007001 | 小便器 1.名称：成品落地小便斗 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 376.49 | 752.98 |  |
| 12 | 031004003001 | 洗脸盆 1.名称：台板式洗手盆（感应水咀） 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 189.27 | 378.54 |  |
| 13 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度：40㎜ 3.管道外径：DN20~63 |  | m3 | 0.64 |  | 3029.98 | 1939.19 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3070.71 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 10992.08 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030411002001 | 塑料线槽 1.名称：塑料线槽 2.材质 3.规格 |  | m | － | 6.70 | 2.34 |  |  | 7.70 | 6.70 | 15.74 |
|  | 4-9-114 | 线槽安装 塑料线槽 半周长 70mm以下 |  | 10m | 0.1 | 6.70 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0016 | 线槽(带盖) |  | m | 1.05 |  | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：线槽 明配 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | － | 14.36 | 3.41 |  |  | 16.52 | 14.38 | 32.15 |
|  | 4-13-101 | 塑料槽板配线 砖、混凝土结构导线截 面 2.5mm2以下 三线 |  | 100m | 0.01 | 14.36 | 1.17 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0004 | 绝缘电线BV-2.5mm2 |  | m | 1.12 |  | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯22W 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | － | 16.56 | 42.31 |  |  | 19.04 | 16.56 | 75.43 |
|  | 4-14-1 | 普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.49 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0014 | 吸顶灯22W |  | 套 | 1 |  | 39.82 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地1.3米暗装 |  | 个 | － | 7.44 | 9.00 |  |  | 8.56 | 7.45 | 23.89 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 1.12 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0018 | 照明开关 |  | 只 | 1 |  | 7.88 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：开关、灯具盒 2.材质 3.规格： 4.安装形式： |  | 个 | － | 4.00 | 1.67 |  |  | 4.60 | 4.00 | 9.67 |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 |  | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0003 | 接线盒 |  | 个 | 1 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De63 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 20.88 | 11.68 |  | 0.02 | 24.01 | 20.89 | 53.47 |
|  | 10-1-328 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公 称外径 63mm以内 |  | 10m | 0.1 | 20.88 | 0.37 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc67_0011 | 塑料给水管De63 |  | m | 1.016 |  | 8.13 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0008 | 室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 0.636 |  | 3.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De32 4.连接形式：热熔 |  | m | － | 6.59 | 5.53 |  | 0.01 | 7.58 | 6.60 | 18.73 |
|  | 10-1-257 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公 称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 6.59 | 0.15 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc67_0013 | 塑料给水管PP-R/De32 |  | m | 1.02 |  | 4.74 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0009 | 室内塑料给水管热熔管件DN32 |  | 个 | 0.208 |  | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：清水 3.材质、规格：PP-R/De20 4.连接形式：热熔 |  | m | － | 12.18 | 5.57 |  | 0.01 | 14.01 | 12.19 | 29.95 |
|  | 10-1-323 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公 称外径 20mm以内 |  | 10m | 0.1 | 12.18 | 0.18 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc67_0012 | 塑料给水管PP-R/De20 |  | m | 1.016 |  | 2.69 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0010 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De20 |  | 个 | 1.5 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031004006001 | 蹲便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量:含水箱 |  | 组 | － | 92.54 | 183.65 |  |  | 106.43 | 92.60 | 368.79 |
|  | 10-6-34 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 10套 | 0.1 | 92.54 | 119.05 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1 |  | 64.60 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031004006003 | 坐便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 68.52 | 205.21 |  |  | 78.80 | 68.56 | 342.29 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 0.1 | 68.52 | 28.22 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0007 | 连体坐便器 |  | 个 | 1 |  | 176.99 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031004007001 | 小便器 1.名称：成品落地小便斗 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 43.56 | 289.35 |  |  | 50.09 | 43.58 | 376.49 |
|  | 10-6-48 | 落地式小便器安装 埋入式感应开关 |  | 10套 | 0.1 | 43.56 | 9.35 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0006 | 立式小便器 |  | 个 | 1 |  | 230.00 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0002 | 感应控制器 |  | 个 | 1 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031004003001 | 洗脸盆 1.名称：台板式洗手盆（感应水咀） 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 45.62 | 98.00 |  |  | 52.47 | 45.65 | 189.27 |
|  | 10-6-18 | 洗脸盆安装 立柱式 冷水 |  | 10组 | 0.1 | 45.62 | 5.96 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0015 | 洗手盆 |  | 个 | 1 |  | 81.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc67_0005 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 1 |  | 10.62 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度：40㎜ 3.管道外径：DN20~63 |  | m3 | － | 940.80 | 1147.91 |  |  | 1081.92 | 941.27 | 3029.98 |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以内 |  | m3 | 1 | 940.80 | 411.63 |  |  |  |  |  |
|  | zc67_0017 | 橡塑管壳 |  | m3 | 1.04 |  | 736.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 30.7676 |  |  | 138.00 | 138.00 | 4245.93 | 120.00 |  |  | 3692.11 |  |  |  |
| 2 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0200 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.12 | 5.23 |  | 5.91 | 0.10 |  |  |  |
| 3 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.1832 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.71 | 3.56 |  | 4.02 | 0.65 |  |  |  |
| 4 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0695 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.74 | 12.54 |  | 14.17 | 0.87 |  |  |  |
| 5 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 294.8616 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 20.64 | 0.07 |  | 0.08 | 20.64 |  |  |  |
| 6 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0200 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.14 | 7.44 |  | 8.41 | 0.15 |  |  |  |
| 7 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1065 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 0.92 | 6.19 |  | 7.00 | 0.66 |  |  |  |
| 8 | 02270025 | 破布 | kg | 0.1280 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 0.86 | 7.05 |  | 7.97 | 0.90 |  |  |  |
| 9 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 4.1600 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.05 |  | 0.06 | 0.21 |  |  |  |
| 10 | 03010077 | 木螺钉 M4×50 | 个 | 44.3040 |  | 13 | 0.04 | 0.04 | 1.77 | 0.02 |  | 0.02 | 0.89 |  |  |  |
| 11 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 | 个 | 711.9840 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 49.84 | 0.05 |  | 0.06 | 35.60 |  |  |  |
| 12 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 8.3200 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 1.08 | 0.07 |  | 0.08 | 0.58 |  |  |  |
| 13 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0219 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.19 | 10.23 |  | 11.56 | 0.22 |  |  |  |
| 14 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 24.7200 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 21.75 | 0.97 |  | 1.10 | 23.98 |  |  |  |
| 15 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20)× 3 | 个 | 2.0600 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 0.70 | 0.39 |  | 0.44 | 0.80 |  |  |  |
| 16 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 6.0600 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 91.14 | 19.91 |  | 22.50 | 120.65 |  |  |  |
| 17 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 2.0625 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.89 | 0.50 |  | 0.56 | 1.03 |  |  |  |
| 18 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 2.3587 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.04 | 0.50 |  | 0.56 | 1.18 |  |  |  |
| 19 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.7170 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.56 | 0.85 |  | 0.96 | 0.61 |  |  |  |
| 20 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0093 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.10 | 7.72 |  | 8.72 | 0.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130831 | 冲击钻头 φ8 | 个 | 0.1065 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 0.50 | 5.29 |  | 5.98 | 0.56 |  |  |  |
| 22 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0280 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.12 | 5.04 |  | 5.70 | 0.14 |  |  |  |
| 23 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 1.8973 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 7.89 | 4.10 |  | 4.63 | 7.78 |  |  |  |
| 24 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.3040 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.67 | 5.25 |  | 5.93 | 1.60 |  |  |  |
| 25 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0360 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 5.24 | 186.41 |  | 192.00 | 6.71 |  |  |  |
| 26 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.0740 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 20.12 | 498.06 |  | 513.00 | 36.86 |  |  |  |
| 27 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.0640 |  | 3 | 640.78 | 660.00 | 41.01 | 274.56 |  | 282.80 | 17.57 |  |  |  |
| 28 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 3.7000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 43.22 | 9.29 |  | 10.50 | 34.37 |  |  |  |
| 29 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 22.6400 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 9.96 | 0.19 |  | 0.21 | 4.30 |  |  |  |
| 30 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0239 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.13 | 7.01 |  | 7.64 | 0.17 |  |  |  |
| 31 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0080 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.12 | 17.36 |  | 18.92 | 0.14 |  |  |  |
| 32 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 13.9277 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 172.56 | 13.79 |  | 15.58 | 192.06 |  |  |  |
| 33 | 14430019 | 贴缝胶带 9m | 卷 | 14.9824 |  | 13 | 7.52 | 8.50 | 112.67 | 4.53 |  | 5.12 | 67.87 |  |  |  |
| 34 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0757 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.44 | 6.23 |  | 7.04 | 0.47 |  |  |  |
| 35 | 17250027 | 塑料软管 φ6 | m | 1.4963 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 0.55 | 0.53 |  | 0.60 | 0.79 |  |  |  |
| 36 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 44.7300 |  | 13 | 0.06 | 0.07 | 2.68 | 0.05 |  | 0.06 | 2.24 |  |  |  |
| 37 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0355 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.24 | 7.90 |  | 8.93 | 0.28 |  |  |  |
| 38 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 9.66 | 5.22 |  | 5.90 | 10.54 |  |  |  |
| 39 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0219 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.55 | 34.41 |  | 38.88 | 0.75 |  |  |  |
| 40 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 4.2000 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 4.66 | 68.41 |  | 77.30 | 287.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0126 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.31 | 24.78 |  | 28.00 | 0.31 |  |  |  |
| 42 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0126 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.09 | 6.64 |  | 7.50 | 0.08 |  |  |  |
| 43 | 27130003 | 直瓷管 φ(9～15)×305 | 根 | 34.2496 |  | 13 | 1.26 | 1.42 | 43.15 | 0.30 |  | 0.34 | 10.27 |  |  |  |
| 44 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 1.2200 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 1.98 | 2.84 |  | 3.21 | 3.46 |  |  |  |
| 45 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 2.0600 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.19 |  | 0.22 | 0.39 |  |  |  |
| 46 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 2.0300 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 0.71 | 0.35 |  | 0.39 | 0.71 |  |  |  |
| 47 | 29110007 | 塑料接线盒三线槽板用 | 个 | 11.2959 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 18.19 | 3.02 |  | 3.41 | 34.11 |  |  |  |
| 48 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 2.1000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 1.30 | 0.65 |  | 0.73 | 1.37 |  |  |  |
| 49 | 34110003 | 水 | m3 | 0.4477 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 2.85 | 6.60 |  | 6.80 | 2.95 |  |  |  |
| 50 | 34110009 | 电 | kW·h | 10.7530 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 8.60 | 1.00 |  | 1.13 | 10.75 |  |  |  |
| 51 | 80050053 | 白水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0018 |  |  | 544.30 | 584.97 | 0.98 | 456.90 |  | 491.54 | 0.82 |  |  |  |
| 52 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 13.46 | 15.02 | 13.46 | 21.56 |  | 24.22 | 21.56 |  |  |  |
| 53 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0047 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.17 | 36.85 |  | 40.30 | 0.17 |  |  |  |
| 54 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0080 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.15 | 18.86 |  | 20.37 | 0.15 |  |  |  |
| 55 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0080 |  |  | 71.38 | 78.44 | 0.57 | 71.38 |  | 78.44 | 0.57 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4966.07 | － |  | － | 4662.09 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 4.00 | 13 |  | 64.60 | 73.00 | 258.40 |
| 2 | 感应控制器 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 50.00 | 56.50 | 100.00 |
| 3 | 接线盒 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 1.06 | 1.20 | 2.12 |
| 4 | 绝缘电线BV-2.5mm2 |  | m | 109.54 | 13 |  | 2.00 | 2.26 | 219.07 |
| 5 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 21.24 |
| 6 | 立式小便器 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 230.00 | 259.90 | 460.00 |
| 7 | 连体坐便器 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 176.99 | 200.00 | 353.98 |
| 8 | 室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 21.00 | 13 |  | 5.00 | 5.65 | 105.00 |
| 9 | 室内塑料给水管热熔管件DN32 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 3.09 | 3.49 | 6.18 |
| 10 | 室内塑料给水管热熔管件PP-R/De20 |  | 个 | 6.00 | 13 |  | 1.80 | 2.03 | 10.80 |
| 11 | 塑料给水管De63 |  | m | 33.53 | 13 |  | 8.00 | 9.04 | 268.22 |
| 12 | 塑料给水管PP-R/De20 |  | m | 4.06 | 13 |  | 2.65 | 2.99 | 10.77 |
| 13 | 塑料给水管PP-R/De32 |  | m | 9.79 | 13 |  | 4.65 | 5.25 | 45.53 |
| 14 | 吸顶灯22W |  | 套 | 2.00 | 13 |  | 39.82 | 45.00 | 79.64 |
| 15 | 洗手盆 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 81.42 | 92.00 | 162.84 |
| 16 | 线槽(带盖) |  | m | 22.36 | 13 |  | 2.00 | 2.26 | 44.73 |
| 17 | 橡塑管壳 |  | m3 | 0.67 | 13 |  | 707.96 | 800.00 | 471.22 |
| 18 | 照明开关 |  | 只 | 2.00 | 13 |  | 7.88 | 8.91 | 15.76 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2635.50 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 4246.08 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 152.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 53.08 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 29.19 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 16.99 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 120.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 35.67 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 19.62 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 11.41 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 160.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 47.56 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 26.16 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 15.22 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 62.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 12.74 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 7.01 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 4.08 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 494.84 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 149.05 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 81.98 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 47.7 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇王楼村公厕-安装工程--ps |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 11486.92 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 11486.92 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 960.87 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 706.44 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 403.19 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 33.31 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 67.77 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 202.17 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 174.6 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 67.77 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 12.06 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1120.3 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2081.17 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |