| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  | 90422.66 |  |  |
| 1.1 | H、路灯工程 |  |  | 90422.66 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  | 5291.05 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  | 4838.44 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  | 452.61 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  | 7068.46 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  | 9250.40 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  | 112032.57 |  |  |
|  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040805002001 | 路灯基础 1、采用800*800*1000 C30混凝土基础 2、预埋现浇钢筋铁件。 |  |  | 套 | 46 |  | 541.26 | 24897.96 |  |
| 2 | 040805002002 | 太阳能路灯及灯杆 1、每盏灯距离50米以上； 2、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号 需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、色 温3000K 、显色指数不小于70，光通量维持 率不低于70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年； 3、单晶硅太阳能板：120W单晶硅太阳能板2 块； 4、锂电池：60AH/12V电池一块（满足3个阴 雨天）； 5、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6 - 8M； 6、提供有相应检测资质机构的检测报告，路 灯安装完成后随机拆除2-3个进行检测，检测 费用由中标方提供。 |  |  | 套 | 46 |  | 1424.45 | 65524.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90422.66 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90422.66 |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  | 4838.44 |
| 2 | 总价措施费 |  |  |  | 452.61 |
| 合计 |  |  |  |  | 5291.05 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  | 12295.34 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 0.53 | 73.58 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  | 0.53 | 29.32 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  | 20.6 | 6.04 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  | 8.1 | 2.37 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 0.75 | 104.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  | 0.75 | 41.5 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  | 20.6 | 8.55 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  | 8.1 | 3.36 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 0.74 | 102.74 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  | 0.74 | 40.94 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  | 20.6 | 8.43 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  | 8.1 | 3.32 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 0.68 | 94.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  | 0.68 | 37.62 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  | 20.6 | 7.75 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  | 8.1 | 3.05 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  | 0.1 | 13.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  | 0.1 | 5.53 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  | 20.6 | 1.14 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  | 8.1 | 0.45 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  | 0.46 | 63.86 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  | 0.46 | 25.45 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  | 20.6 | 5.24 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  | 8.1 | 2.06 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 452.61 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  | 180.36 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  | 37.15 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  |  | 14.61 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  |  |  | 项 |  | 1 | 4838.44 | 4838.44 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑 物临时保护设施 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4838.44 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  |  | 地方 |  |  | 地方定额差价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |  |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 |  | 9.8650 |  | 128.00 |  | 128.00 | 1262.72 |  | 110.00 |  | 1085.15 | -177.57 |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 |  | 46.9108 |  | 138.00 |  | 138.00 | 6473.69 |  | 120.00 |  | 5629.30 | -844.39 |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 |  | 3.9592 |  | 117.00 |  | 117.00 | 463.23 |  | 103.00 |  | 407.80 | -55.43 |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  | 113.00 | 113.00 |  |  |
| 5 | 01010059 | 钢筋 | t |  | 1.1776 | 13 | 3893.81 |  | 4400.00 | 4585.35 |  | 3672.57 | 4150.00 | 4324.82 | -260.53 |
| 6 | 01010085 | 钢筋 φ12 | kg |  | 0.3680 | 13 | 3.81 |  | 4.30 | 1.40 |  | 3.67 | 4.15 | 1.35 | -0.05 |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg |  | 9.8272 | 13 | 5.62 |  | 6.35 | 55.23 |  | 5.11 | 5.77 | 50.22 | -5.01 |
| 8 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg |  | 5.2992 | 13 | 5.84 |  | 6.60 | 30.95 |  | 5.11 | 5.77 | 27.08 | -3.87 |
| 9 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg |  | 0.5060 | 13 | 4.03 |  | 4.55 | 2.04 |  | 4.42 | 4.99 | 2.24 | 0.2 |
| 10 | 01130031 | 镀锌扁钢 ━40×4 | t |  | 0.0005 | 13 | 4097.35 |  | 4630.00 | 2.05 |  | 4419.47 | 4994.00 | 2.21 | 0.16 |
| 11 | 01210023 | 角钢 40×5 | t |  | 0.0037 | 13 | 3761.06 |  | 4250.00 | 13.92 |  | 3730.09 | 4215.00 | 13.80 | -0.12 |
| 12 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 | kg |  | 23.0000 | 13 | 4.65 |  | 5.26 | 106.95 |  | 5.50 | 6.21 | 126.50 | 19.55 |
| 13 | 02270025 | 破布 | kg |  | 0.0184 | 13 | 6.74 |  | 7.62 | 0.12 |  | 7.05 | 7.97 | 0.13 | 0.01 |
| 14 | 02330005 | 草袋 | m2 |  | 6.3840 | 13 | 4.81 |  | 5.43 | 30.71 |  | 4.44 | 5.02 | 28.34 | -2.37 |
| 15 | 03010427 | 精制六角带帽螺栓 M16×60 | 套 |  | 281.5200 | 13 | 1.06 |  | 1.20 | 298.41 |  | 2.41 | 2.72 | 678.46 | 380.05 |
| 16 | 03010987 | 弹簧垫圈 M16～30 | 个 |  | 281.5200 | 13 | 0.42 |  | 0.47 | 118.24 |  | 0.39 | 0.44 | 109.79 | -8.45 |
| 17 | 03110167 | 钢锯条 | 条 |  | 0.1380 | 13 | 0.43 |  | 0.49 | 0.06 |  | 0.50 | 0.56 | 0.07 | 0.01 |
| 18 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 |  | 0.2300 | 13 | 0.78 |  | 0.88 | 0.18 |  | 0.85 | 0.96 | 0.20 | 0.02 |
| 19 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg |  | 0.1472 | 13 | 8.50 |  | 9.60 | 1.25 |  | 9.44 | 10.67 | 1.39 | 0.14 |
| 20 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg |  | 2.0608 | 13 | 8.67 |  | 9.80 | 17.87 |  | 9.58 | 10.82 | 19.74 | 1.87 |
| 21 | 03150139 | 圆钉 | kg |  | 2.9440 | 13 | 5.58 |  | 6.30 | 16.43 |  | 6.88 | 7.78 | 20.25 | 3.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  |  | 地方 |  |  | 地方定额差价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |  |
| 22 | 05010033 | 枕木 | m3 |  | 0.0640 | 13 | 2017.70 |  | 2280.00 | 129.13 |  | 2308.85 | 2609.00 | 147.77 | 18.64 |
| 23 | 05030007 | 模板材 | m3 |  | 0.1472 | 13 | 1473.45 |  | 1665.00 | 216.89 |  | 1946.90 | 2200.00 | 286.58 | 69.69 |
| 24 | 13010013 | 酚醛磁漆(各色) F04-1 | kg |  | 20.7000 | 13 | 14.85 |  | 16.78 | 307.40 |  | 11.50 | 13.00 | 238.05 | -69.35 |
| 25 | 13010081 | 调和漆 | kg |  | 0.0736 | 13 | 13.53 |  | 15.29 | 1.00 |  | 18.41 | 20.80 | 1.35 | 0.35 |
| 26 | 13050003 | 防锈漆 | kg |  | 0.0952 | 13 | 12.39 |  | 14.00 | 1.18 |  | 15.24 | 17.22 | 1.45 | 0.27 |
| 27 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg |  | 9.2000 | 13 | 11.68 |  | 13.20 | 107.46 |  | 14.16 | 16.00 | 130.27 | 22.81 |
| 28 | 14010003 | 清油 | kg |  | 0.0271 | 13 | 14.07 |  | 15.90 | 0.38 |  | 16.52 | 18.67 | 0.45 | 0.07 |
| 29 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg |  | 0.0248 | 13 | 4.42 |  | 5.00 | 0.11 |  | 5.06 | 5.72 | 0.13 | 0.02 |
| 30 | 33010025 | 钢支撑 | kg |  | 11.4816 | 13 | 5.04 |  | 5.70 | 57.87 |  | 4.65 | 5.26 | 53.39 | -4.48 |
| 31 | 35010021 | 组合钢模板 | kg |  | 28.8512 | 13 | 5.88 |  | 6.65 | 169.65 |  | 6.19 | 7.00 | 178.59 | 8.94 |
| 32 | 35020013 | 零星卡具 | kg |  | 2.3552 | 13 | 7.08 |  | 8.00 | 16.67 |  | 7.73 | 8.74 | 18.21 | 1.54 |
| 33 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 |  | 29.4400 | 3 | 436.89 |  | 450.00 | 12862.04 |  | 398.06 | 410.00 | 11718.89 | -1143.15 |
| 34 | 88000053 | 其他材料费 | % |  | 1.0000 |  | 340.81 |  | 361.96 | 340.81 |  | 323.10 | 343.99 | 323.10 | -17.71 |
| 35 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 |  | 6.90 |  |  | 6.99 | 7.90 |  |  |
| 36 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 |  | 5.97 |  |  | 7.05 | 7.97 |  |  |
| 37 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 |  | 0.90 |  |  | 0.80 | 0.90 |  |  |
| 38 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 |  | 0.0796 |  | 834.41 |  | 890.68 | 66.42 |  | 891.92 | 890.68 | 71.00 | 4.58 |
| 39 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 |  | 0.4883 |  | 1086.47 |  | 1183.07 | 530.53 |  | 1159.35 | 1183.07 | 566.11 | 35.58 |
| 40 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 |  | 0.0883 |  | 628.87 |  | 658.77 | 55.53 |  | 627.62 | 658.77 | 55.42 | -0.11 |
| 41 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 |  | 3.9560 |  | 724.50 |  | 770.89 | 2866.12 |  | 732.32 | 770.89 | 2897.06 | 30.94 |
| 42 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 |  | 0.1178 |  | 382.29 |  | 409.05 | 45.03 |  | 387.01 | 409.05 | 45.59 | 0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  |  | 地方 |  |  | 地方定额差价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |  |
| 43 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 |  | 0.8000 |  | 1550.07 |  | 1688.08 | 1240.06 |  | 1624.80 | 1688.08 | 1299.84 | 59.78 |
| 44 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 |  | 3.7978 |  | 206.55 |  | 213.02 | 784.44 |  | 200.22 | 213.02 | 760.40 | -24.04 |
| 45 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 |  | 1.6054 |  | 630.12 |  | 677.97 | 1011.59 |  | 617.80 | 677.97 | 991.82 | -19.77 |
| 46 | 990601020 | 涡浆式混凝土搅拌机 350L | 台班 |  | 1.1482 |  | 287.59 |  | 298.64 | 330.21 |  | 263.97 | 298.64 | 303.09 | -27.12 |
| 47 | 990701010 | 钢筋调直机 14mm | 台班 |  | 0.2650 |  | 38.21 |  | 41.36 | 10.13 |  | 38.21 | 41.36 | 10.13 |  |
| 48 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 |  | 0.2650 |  | 45.10 |  | 49.26 | 11.95 |  | 45.10 | 49.26 | 11.95 |  |
| 49 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 |  | 0.2650 |  | 27.15 |  | 29.24 | 7.19 |  | 27.15 | 29.24 | 7.19 |  |
| 50 | 990735010 | 联合冲剪机 16mm | 台班 |  | 0.0041 |  | 345.78 |  | 353.96 | 1.42 |  | 310.37 | 353.96 | 1.27 | -0.15 |
| 51 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 |  | 0.0575 |  | 64.60 |  | 70.94 | 3.71 |  | 64.60 | 70.94 | 3.71 |  |
| 52 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 |  | 0.0589 |  | 94.74 |  | 104.84 | 5.58 |  | 94.74 | 104.84 | 5.58 |  |
| 53 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 |  | 0.2355 |  | 121.70 |  | 134.92 | 28.66 |  | 121.70 | 134.92 | 28.66 |  |
| 54 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % |  | 1.0000 |  | 774.25 |  | 817.79 | 774.25 |  | 756.59 | 514.33 | 756.59 | -17.66 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35464.21 |  | － | － | 33442.48 | -2021.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 金属杆+灯架 |  | 套 | 46.00 |  | 13 |  | 707.96 | 800.00 | 32566.16 |
| 2 | 太阳能成套灯具 |  | 套 | 46.46 |  | 13 |  | 530.97 | 600.00 | 24668.87 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57235.03 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PS-邹城市张庄镇刘家洼村（西南沟网格）路灯安装工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  |  | 95713.71 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 95713.71 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 7068.46 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  | 4948.4 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.75 | 1674.99 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.15 | 1100.71 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 0.67 | 641.28 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.6 | 1531.42 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  |  | 1.52 | 1454.85 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 564.71 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 100.5 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 9250.4 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 16318.86 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |