|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：马庄商贸城三楼顶板墙板改造工程--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 292084.60 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 292084.60 |  |
| 2 | 措施项目 | 8737.19 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 8737.19 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 23629.54 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 29200.62 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 353651.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：马庄商贸城三楼顶板墙板改造工程--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011606003001 | 板材拆除1.原顶板墙板（泡沫板）拆除 | m2 | 5110 | 5 | 25550 |  |
| 2 | 010605001001 | 双层彩钢压型板(岩棉板)顶板1.75mm厚岩棉机制板2.双面彩涂不覆膜3.彩板单面厚度0.5mm/0.3mm | m2 | 3930 | 49.52 | 194613.6 |  |
| 3 | 010605002001 | 双层彩钢压型板(岩棉板)墙板1.75mm厚岩棉机制板2.双面彩涂不覆膜3.彩板双面厚度0.3mm | m2 | 1180 | 60.95 | 71921 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 292084.6 |  |
| 合计 | 292084.6 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：马庄商贸城三楼顶板墙板改造工程--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 724.8500 |  | 128.00 | 128.00 | 92780.80 | 110.00 |  | 79733.50 |  |  |  |
| 2 | 01290213~1 | 75mm厚岩棉机制板，单面0.5mm/0.3mm | m2 | 3930.0000 | 13 | 31.37 | 35.45 | 123284.10 | 20.00 | 22.60 | 78600.00 |  |  |  |
| 3 | 02130003 | 密封带 3×20 | m | 231.0840 | 13 | 0.81 | 0.92 | 187.18 | 1.42 | 1.60 | 328.14 |  |  |  |
| 4 | 03010099 | 自攻螺钉 M6×20 | 10个 | 393.0000 | 13 | 0.24 | 0.27 | 94.32 | 0.27 | 0.30 | 106.11 |  |  |  |
| 5 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 39.5300 | 13 | 9.56 | 10.80 | 377.91 | 8.89 | 10.05 | 351.42 |  |  |  |
| 6 | 03150927 | 金属结构铁件 | kg | 196.5000 | 13 | 5.00 | 5.65 | 982.50 | 4.65 | 5.26 | 913.73 |  |  |  |
| 7 | 03150929 | 螺栓铁件 | kg | 114.5780 | 13 | 5.34 | 6.03 | 611.85 | 6.56 | 7.41 | 751.63 |  |  |  |
| 8 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 396.9300 | 13 | 9.58 | 10.83 | 3802.59 | 8.89 | 10.05 | 3528.71 |  |  |  |
| 9 | 14410073 | 耐候密封胶 | kg | 589.5000 | 13 | 18.62 | 21.04 | 10976.49 | 17.43 | 19.70 | 10274.99 |  |  |  |
| 10 | 15030005~1 | 75厚岩棉机制板双面0.3mm | m2 | 1180.0000 | 13 | 125.66 | 142.00 | 148278.80 | 19.03 | 21.50 | 22455.40 |  |  |  |
| 11 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 3.9300 |  | 936.23 | 1016.16 | 3679.38 | 936.23 | 1016.16 | 3679.38 |  |  |  |
| 12 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 18.8800 |  | 724.50 | 770.89 | 13678.56 | 724.50 | 770.89 | 13678.56 |  |  |  |
| 13 | 990726020 | 台式钻床 25mm | 台班 | 11.8000 |  | 5.86 | 6.56 | 69.15 | 5.86 | 6.56 | 69.15 |  |  |  |
| 14 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 10.3840 |  | 94.74 | 104.84 | 983.78 | 94.74 | 104.84 | 983.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 399787.41 | － | － | 215454.50 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：马庄商贸城三楼顶板墙板改造工程--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 8737.19 |
|  |  |  |
| 合计 | 8737.19 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：马庄商贸城三楼顶板墙板改造工程--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 92791.8 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.55 | 2691.54 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | 591.55 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 34.7 | 205.27 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 20.3 | 120.08 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.18 | 2301 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | 505.72 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 34.7 | 175.48 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 20.3 | 102.66 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.91 | 3071.53 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | 675.06 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 34.7 | 234.25 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 20.3 | 137.04 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 673.12 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 63.8 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 34.7 | 22.14 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 20.3 | 12.95 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 8737.19 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 1836.13 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 637.14 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 372.73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：马庄商贸城三楼顶板墙板改造工程--ps | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 300821.79 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 300821.79 |
| 1 | 规费 |  |  | 23629.54 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 16966.34 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 10558.84 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 1684.6 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 1955.34 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 2767.56 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 4572.49 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1774.85 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 315.86 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 29200.62 |
|  | 合计 |  |  | 52830.16 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |