|  | 邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  |  | 544756.67元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  | 伍拾肆万肆仟柒佰伍拾陆元陆角柒分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 总说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程 | 第1页 共1页 |
|  | 胜通软件 |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程 |  | 544756.67 |  |  |  |  | 38579.18 |
| 合计 |  |  | 544756.67 |  |  |  |  | 38579.18 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 安装工程 |  | 544756.67 |  |  |  |  | 38579.18 |
|  | 邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 242726.75 |  |  |  |  | 17189.69 |
|  | 邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山 村 |  | 302029.92 |  |  |  |  | 21389.49 |
| 合计 |  |  | 544756.67 |  |  |  |  | 38579.18 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 456813.04 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 456813.04 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 4384.54 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4384.54 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 38579.18 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 44979.91 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 544756.67 |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 203531.66 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 203531.66 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1963.74 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1963.74 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 17189.69 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 20041.66 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 242726.75 |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高李村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007001 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型 号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w 、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量 维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光 源电器质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个阴雨天 ） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6 M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基:600*600*600 ·C30混凝土；基础笼：材质：圆钢；高度 ：500mm、长度：250mm、宽度：250mm 7、含挖土及接地 |  | 套 | 79 |  | 1531.84 | 121015.36 |  |
| 2 | 030412007004 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型 号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w 、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量 维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光 源电器质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个阴雨天 ） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6 -- 8M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基基础笼：材质 ：圆钢；高度：500mm、长度：250mm、宽度 ：250mm |  | 套 | 85 |  | 970.78 | 82516.3 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 203531.66 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 203531.66 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 203531.66 |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 高李村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007001 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、 透镜型号需适合大杆距配光、光效不 小于120lm/w、色温3000K 、显色指 数不小于70，光通量维持率不低于 70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个 阴雨天） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热 镀锌、 灯头安装高度不低于6 M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小 于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地 基:600*600*600·C30混凝土；基础 笼：材质：圆钢；高度：500mm、长 度：250mm、宽度：250mm 7、含挖土及接地 |  | 套 | － | 103.93 | 1185.17 |  | 111.42 | 150.94 | 131.32 | 1531.84 |
|  | 1-1-14借 | 挖掘机挖装土方自卸车运土方 运距 ≤1km 普通土 |  | 10m3 | 0.022 | 0.25 | 0.02 |  | 1.75 |  |  |  |
|  | 1-1-16借 | 挖掘机挖装土方自卸车运土方 每增 运1km |  | 10m3 | 0.086 |  |  |  | 0.94 |  |  |  |
|  | 4-14-260 | 路灯安装 杆基础制作 钢筋混凝土基 础 |  | m3 | 0.216 | 26.06 | 106.15 |  | 7.91 |  |  |  |
|  | 4-14-263 | 路灯安装 立金属灯杆 单杆式杆长6m 以下 |  | 根 | 1 | 19.67 | 30.45 |  | 54.78 |  |  |  |
|  | zc3_0002 | 金属杆 |  | 根 | 1 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-311 | 路灯灯具安装 悬吊式 |  | 套 | 1 | 39.90 | 20.48 |  | 35.19 |  |  |  |
|  | zc3_0003 | 太阳能灯具 |  | 套 | 1 |  | 824.78 |  |  |  |  |  |
|  | 4-10-55 | 角钢接地极 普通土 |  | 根 | 1 | 18.05 | 3.29 |  | 10.85 |  |  |  |
|  | zc3_0001 | 镀锌角钢 L=2500mm |  | 根 | 1 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412007004 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、 透镜型号需适合大杆距配光、光效不 小于120lm/w、色温3000K 、显色指 数不小于70，光通量维持率不低于 70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个 阴雨天） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热 镀锌、 灯头安装高度不低于6 -- 8M ； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小 于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基基础笼 ：材质：圆钢；高度：500mm、长度 ：250mm、宽度：250mm |  | 套 | － | 39.90 | 845.26 |  | 35.19 | 57.96 | 50.43 | 970.78 |
|  | 4-14-311 | 路灯灯具安装 悬吊式 |  | 套 | 1 | 39.90 | 20.48 |  | 35.19 |  |  |  |
|  | zc3_0003 | 太阳能灯具 |  | 套 | 1 |  | 824.78 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1963.74 |
| 合计 |  |  |  | 1963.74 |
| 日期：2024-04-23 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 16850.86 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 604.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 210.64 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 115.85 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 67.4 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 477.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 141.55 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 77.85 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 45.3 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 636.01 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 188.73 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 103.8 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 60.39 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 246.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 50.55 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 27.8 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 16.18 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1963.74 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 591.47 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 325.3 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 189.27 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 0.2046 | 128.00 | 26.19 |  | 95.00 | 19.44 |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） |  | 工日 | 121.9143 | 138.00 | 16824.17 |  | 95.00 | 11581.86 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 95.00 |  |  |  |
| 4 | 01010059 | 钢筋 |  | t | 0.6826 | 3893.81 | 2657.91 |  | 3528.32 | 2408.43 |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# |  | kg | 2.2183 | 5.62 | 12.47 |  | 5.23 | 11.60 |  |  |
| 6 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# |  | kg | 3.0715 | 5.84 | 17.94 |  | 5.23 | 16.06 |  |  |
| 7 | 01130037 | 镀锌扁钢 ━60×6 |  | kg | 20.5400 | 4.10 | 84.21 |  | 4.42 | 90.79 |  |  |
| 8 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 |  | kg | 39.5000 | 4.65 | 183.68 |  | 5.50 | 217.25 |  |  |
| 9 | 03010423 | 精制六角带帽螺栓 M12×75 |  | 套 | 334.5600 | 0.60 | 200.74 |  | 0.97 | 324.52 |  |  |
| 10 | 03010427 | 精制六角带帽螺栓 M16×60 |  | 套 | 483.4800 | 1.06 | 512.49 |  | 2.41 | 1165.19 |  |  |
| 11 | 03010987 | 弹簧垫圈 M16～30 |  | 个 | 483.4800 | 0.42 | 203.06 |  | 0.39 | 188.56 |  |  |
| 12 | 03110167 | 钢锯条 |  | 条 | 79.0000 | 0.43 | 33.97 |  | 0.50 | 39.50 |  |  |
| 13 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 13.0445 | 8.67 | 113.10 |  | 9.58 | 124.97 |  |  |
| 14 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 1.7064 | 5.58 | 9.52 |  | 6.88 | 11.74 |  |  |
| 15 | 05030007 | 模板材 |  | m3 | 0.0853 | 1473.45 | 125.69 |  | 1946.90 | 166.07 |  |  |
| 16 | 13010013 | 酚醛磁漆(各色) F04-1 |  | kg | 35.5500 | 14.85 | 527.92 |  | 15.99 | 568.44 |  |  |
| 17 | 13010107 | 沥青清漆 L01 |  | kg | 1.5800 | 6.58 | 10.40 |  | 7.14 | 11.28 |  |  |
| 18 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 15.8000 | 11.68 | 184.54 |  | 14.16 | 223.73 |  |  |
| 19 | 27110005 | 蝶式绝缘子 ED-3 |  | 个 | 337.8400 | 2.97 | 1003.38 |  | 2.99 | 1010.14 |  |  |
| 20 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 |  | m | 333.9040 | 1.62 | 540.92 |  | 2.84 | 948.29 |  |  |
| 21 | 33010025 | 钢支撑 |  | kg | 6.6550 | 5.04 | 33.54 |  | 4.65 | 30.95 |  |  |
| 22 | 33330001 | 镀锌悬吊铁件 |  | kg | 182.2040 | 5.75 | 1047.67 |  | 5.58 | 1016.70 |  |  |
| 23 | 34110003 | 水 |  | m3 | 0.2046 | 6.36 | 1.30 |  | 6.60 | 1.35 |  |  |
| 24 | 35010021 | 组合钢模板 |  | kg | 16.7227 | 5.88 | 98.33 |  | 6.19 | 103.51 |  |  |
| 25 | 35020013 | 零星卡具 |  | kg | 1.3651 | 7.08 | 9.66 |  | 7.73 | 10.55 |  |  |
| 26 | 80210071 | 混凝土 C20 |  | m3 | 17.0640 | 398.06 | 6792.50 |  | 320.39 | 5467.13 |  |  |
| 27 | 88000053 | 其他材料费 |  | % | 1.0000 | 259.26 | 259.26 |  | 254.80 | 254.80 |  |  |
| 28 | J301 | 汽油 |  | kg |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  |  |
| 29 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 30 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 31 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.0292 | 834.41 | 24.36 |  | 746.91 | 21.81 |  |  |
| 32 | 990106040 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1.25m3 |  | 台班 | 0.0324 | 1257.19 | 40.73 |  | 1177.65 | 38.16 |  |  |
| 33 | 990304002 | 汽车式起重机 5t |  | 台班 | 0.0514 | 628.87 | 32.32 |  | 541.37 | 27.83 |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 34 | 990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 | 6.7940 | 724.50 | 4922.25 |  | 637.00 | 4327.78 |  |  |
| 35 | 990401015 | 载重汽车 4t |  | 台班 | 0.0679 | 382.29 | 25.96 |  | 345.83 | 23.48 |  |  |
| 36 | 990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 | 6.0680 | 400.21 | 2428.47 |  | 363.75 | 2207.24 |  |  |
| 37 | 990402040 | 自卸汽车 15t |  | 台班 | 0.1770 | 915.19 | 161.99 |  | 835.65 | 147.91 |  |  |
| 38 | 990406010 | 机动翻斗车 1t |  | 台班 | 2.2009 | 206.55 | 454.60 |  | 171.55 | 377.56 |  |  |
| 39 | 990409020 | 洒水车 4000L |  | 台班 | 0.0103 | 439.07 | 4.52 |  | 402.61 | 4.15 |  |  |
| 40 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m |  | 台班 | 6.2320 | 630.12 | 3926.91 |  | 571.78 | 3563.33 |  |  |
| 41 | 990601020 | 涡浆式混凝土搅拌机 350L |  | 台班 | 0.6652 | 287.59 | 191.30 |  | 238.97 | 158.96 |  |  |
| 42 | 990701010 | 钢筋调直机 14mm |  | 台班 | 0.1533 | 38.21 | 5.86 |  | 38.21 | 5.86 |  |  |
| 43 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm |  | 台班 | 0.1533 | 45.10 | 6.91 |  | 45.10 | 6.91 |  |  |
| 44 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm |  | 台班 | 0.1533 | 27.15 | 4.16 |  | 27.15 | 4.16 |  |  |
| 45 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A |  | 台班 | 13.2720 | 64.60 | 857.37 |  | 64.60 | 857.37 |  |  |
| 46 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A |  | 台班 | 0.0340 | 94.74 | 3.22 |  | 94.74 | 3.22 |  |  |
| 47 | 990910030 | 对焊机 75kV·A |  | 台班 | 0.1367 | 121.70 | 16.64 |  | 121.70 | 16.64 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 44622.13 |  | － | 37805.22 | － | 0.00 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 镀锌角钢 L=2500mm |  | 根 | 79.00 |  | 30.00 | 2370.00 |
| 2 | 金属杆 |  | 根 | 79.00 |  | 170.00 | 13430.00 |
| 3 | 太阳能灯具 |  | 套 | 164.00 |  | 824.78 | 135263.92 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 151063.92 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-高李村 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 205495.4 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 205495.4 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 17189.69 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 12637.97 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 3.51 | 7212.89 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 0.29 | 595.94 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 0.59 | 1212.42 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.76 | 3616.72 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.52 | 3123.53 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1212.42 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 215.77 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 20041.66 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 37231.35 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 253281.38 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 253281.38 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2420.80 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2420.80 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 21389.49 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 24938.25 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 302029.92 |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 凤凰山村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007005 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型 号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w 、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量 维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光 源电器质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个阴雨天 ） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6 -- 8M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基基础笼：材质 ：圆钢；高度：500mm、长度：250mm、宽度 ：250mm |  | 套 | 41 |  | 970.78 | 39801.98 |  |
|  |  | 宫庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412007001 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型 号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w 、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量 维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光 源电器质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个阴雨天 ） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6 M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基:600*600*600 ·C30混凝土；基础笼：材质：圆钢；高度 ：500mm、长度：250mm、宽度：250mm 7、含挖土及接地 |  | 套 | 90 |  | 1531.84 | 137865.6 |  |
|  |  | 苗山村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412007001 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型 号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w 、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量 维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光 源电器质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个阴雨天 ） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6 M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基:600*600*600 ·C30混凝土；基础笼：材质：圆钢；高度 ：500mm、长度：250mm、宽度：250mm 7、含挖土及接地 |  | 套 | 5 |  | 1531.84 | 7659.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 185326.78 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 185326.78 |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 4 | 030412007006 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型 号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w 、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量 维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光 源电器质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个阴雨天 ） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6 -- 8M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基基础笼：材质 ：圆钢；高度：500mm、长度：250mm、宽度 ：250mm |  | 套 | 45 |  | 970.78 | 43685.1 |  |
|  |  | 郎子山村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412007005 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型 号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w 、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量 维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光 源电器质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个阴雨天 ） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6 -- 8M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基基础笼：材质 ：圆钢；高度：500mm、长度：250mm、宽度 ：250mm |  | 套 | 25 |  | 970.78 | 24269.5 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 253281.38 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 67954.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 253281.38 |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 凤凰山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412007005 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、 透镜型号需适合大杆距配光、光效不 小于120lm/w、色温3000K 、显色指 数不小于70，光通量维持率不低于 70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个 阴雨天） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热 镀锌、 灯头安装高度不低于6 -- 8M ； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小 于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基基础笼 ：材质：圆钢；高度：500mm、长度 ：250mm、宽度：250mm |  | 套 | － | 39.90 | 845.26 |  | 35.19 | 57.96 | 50.43 | 970.78 |
|  | 4-14-311 | 路灯灯具安装 悬吊式 |  | 套 | 1 | 39.90 | 20.48 |  | 35.19 |  |  |  |
|  | zc4_0003 | 太阳能灯具 |  | 套 | 1 |  | 824.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 宫庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412007001 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、 透镜型号需适合大杆距配光、光效不 小于120lm/w、色温3000K 、显色指 数不小于70，光通量维持率不低于 70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个 阴雨天） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热 镀锌、 灯头安装高度不低于6 M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小 于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地 基:600*600*600·C30混凝土；基础 笼：材质：圆钢；高度：500mm、长 度：250mm、宽度：250mm 7、含挖土及接地 |  | 套 | － | 103.93 | 1185.17 |  | 111.42 | 150.94 | 131.32 | 1531.84 |
|  | 1-1-14借 | 挖掘机挖装土方自卸车运土方 运距 ≤1km 普通土 |  | 10m3 | 0.022 | 0.25 | 0.02 |  | 1.75 |  |  |  |
|  | 1-1-16借 | 挖掘机挖装土方自卸车运土方 每增 运1km |  | 10m3 | 0.086 |  |  |  | 0.94 |  |  |  |
|  | 4-14-260 | 路灯安装 杆基础制作 钢筋混凝土基 础 |  | m3 | 0.216 | 26.06 | 106.15 |  | 7.91 |  |  |  |
|  | 4-14-263 | 路灯安装 立金属灯杆 单杆式杆长6m 以下 |  | 根 | 1 | 19.67 | 30.45 |  | 54.78 |  |  |  |
|  | zc4_0002 | 金属杆 |  | 根 | 1 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-311 | 路灯灯具安装 悬吊式 |  | 套 | 1 | 39.90 | 20.48 |  | 35.19 |  |  |  |
|  | zc4_0003 | 太阳能灯具 |  | 套 | 1 |  | 824.78 |  |  |  |  |  |
|  | 4-10-55 | 角钢接地极 普通土 |  | 根 | 1 | 18.05 | 3.29 |  | 10.85 |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc4_0001 | 镀锌角钢 L=2500mm |  | 根 | 1 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苗山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412007001 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、 透镜型号需适合大杆距配光、光效不 小于120lm/w、色温3000K 、显色指 数不小于70，光通量维持率不低于 70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个 阴雨天） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热 镀锌、 灯头安装高度不低于6 M； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小 于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地 基:600*600*600·C30混凝土；基础 笼：材质：圆钢；高度：500mm、长 度：250mm、宽度：250mm 7、含挖土及接地 |  | 套 | － | 103.93 | 1185.17 |  | 111.42 | 150.94 | 131.32 | 1531.84 |
|  | 1-1-14借 | 挖掘机挖装土方自卸车运土方 运距 ≤1km 普通土 |  | 10m3 | 0.022 | 0.25 | 0.02 |  | 1.75 |  |  |  |
|  | 1-1-16借 | 挖掘机挖装土方自卸车运土方 每增 运1km |  | 10m3 | 0.086 |  |  |  | 0.94 |  |  |  |
|  | 4-14-260 | 路灯安装 杆基础制作 钢筋混凝土基 础 |  | m3 | 0.216 | 26.06 | 106.15 |  | 7.91 |  |  |  |
|  | 4-14-263 | 路灯安装 立金属灯杆 单杆式杆长6m 以下 |  | 根 | 1 | 19.67 | 30.45 |  | 54.78 |  |  |  |
|  | zc4_0002 | 金属杆 |  | 根 | 1 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-311 | 路灯灯具安装 悬吊式 |  | 套 | 1 | 39.90 | 20.48 |  | 35.19 |  |  |  |
|  | zc4_0003 | 太阳能灯具 |  | 套 | 1 |  | 824.78 |  |  |  |  |  |
|  | 4-10-55 | 角钢接地极 普通土 |  | 根 | 1 | 18.05 | 3.29 |  | 10.85 |  |  |  |
|  | zc4_0001 | 镀锌角钢 L=2500mm |  | 根 | 1 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412007006 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、 透镜型号需适合大杆距配光、光效不 小于120lm/w、色温3000K 、显色指 数不小于70，光通量维持率不低于 70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个 阴雨天） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热 镀锌、 灯头安装高度不低于6 -- 8M ； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小 于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基基础笼 ：材质：圆钢；高度：500mm、长度 ：250mm、宽度：250mm |  | 套 | － | 39.90 | 845.26 |  | 35.19 | 57.96 | 50.43 | 970.78 |
|  | 4-14-311 | 路灯灯具安装 悬吊式 |  | 套 | 1 | 39.90 | 20.48 |  | 35.19 |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc4_0003 | 太阳能灯具 |  | 套 | 1 |  | 824.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 郎子山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412007005 | 太阳能路灯 1、LED光源模组：40W、5050芯片、 透镜型号需适合大杆距配光、光效不 小于120lm/w、色温3000K 、显色指 数不小于70，光通量维持率不低于 70%、防护等级IP68，灯具光源电器 质保期不少于5年。 2、单晶硅太阳能板：120W； 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个 阴雨天） 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热 镀锌、 灯头安装高度不低于6 -- 8M ； 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小 于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； 6、（有杆）太阳能路灯地基基础笼 ：材质：圆钢；高度：500mm、长度 ：250mm、宽度：250mm |  | 套 | － | 39.90 | 845.26 |  | 35.19 | 57.96 | 50.43 | 970.78 |
|  | 4-14-311 | 路灯灯具安装 悬吊式 |  | 套 | 1 | 39.90 | 20.48 |  | 35.19 |  |  |  |
|  | zc4_0003 | 太阳能灯具 |  | 套 | 1 |  | 824.78 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2420.8 |
| 合计 |  |  |  | 2420.8 |
| 日期：2024-04-23 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 20772.86 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 745.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 259.66 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 142.81 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 83.09 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 588.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 174.49 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 95.97 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 55.84 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 784.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 232.66 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 127.96 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 74.45 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 303.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 62.32 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 34.28 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 19.94 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2420.8 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 729.13 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 401.02 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 233.32 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 0.2461 | 128.00 | 31.50 |  | 95.00 | 23.38 |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） |  | 工日 | 150.2954 | 138.00 | 20740.77 |  | 95.00 | 14278.06 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 95.00 |  |  |  |
| 4 | 01010059 | 钢筋 |  | t | 0.8208 | 3893.81 | 3196.04 |  | 3528.32 | 2896.05 |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# |  | kg | 2.6676 | 5.62 | 14.99 |  | 5.23 | 13.95 |  |  |
| 6 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# |  | kg | 3.6936 | 5.84 | 21.57 |  | 5.23 | 19.32 |  |  |
| 7 | 01130037 | 镀锌扁钢 ━60×6 |  | kg | 24.7000 | 4.10 | 101.27 |  | 4.42 | 109.17 |  |  |
| 8 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 |  | kg | 47.5000 | 4.65 | 220.88 |  | 5.50 | 261.25 |  |  |
| 9 | 03010423 | 精制六角带帽螺栓 M12×75 |  | 套 | 420.2400 | 0.60 | 252.14 |  | 0.97 | 407.63 |  |  |
| 10 | 03010427 | 精制六角带帽螺栓 M16×60 |  | 套 | 581.4000 | 1.06 | 616.28 |  | 2.41 | 1401.17 |  |  |
| 11 | 03010987 | 弹簧垫圈 M16～30 |  | 个 | 581.4000 | 0.42 | 244.19 |  | 0.39 | 226.75 |  |  |
| 12 | 03110167 | 钢锯条 |  | 条 | 95.0000 | 0.43 | 40.85 |  | 0.50 | 47.50 |  |  |
| 13 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 15.6864 | 8.67 | 136.00 |  | 9.58 | 150.28 |  |  |
| 14 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 2.0520 | 5.58 | 11.45 |  | 6.88 | 14.12 |  |  |
| 15 | 05030007 | 模板材 |  | m3 | 0.1026 | 1473.45 | 151.18 |  | 1946.90 | 199.75 |  |  |
| 16 | 13010013 | 酚醛磁漆(各色) F04-1 |  | kg | 42.7500 | 14.85 | 634.84 |  | 15.99 | 683.57 |  |  |
| 17 | 13010107 | 沥青清漆 L01 |  | kg | 1.9000 | 6.58 | 12.50 |  | 7.14 | 13.57 |  |  |
| 18 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 19.0000 | 11.68 | 221.92 |  | 14.16 | 269.04 |  |  |
| 19 | 27110005 | 蝶式绝缘子 ED-3 |  | 个 | 424.3600 | 2.97 | 1260.35 |  | 2.99 | 1268.84 |  |  |
| 20 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 |  | m | 419.4160 | 1.62 | 679.45 |  | 2.84 | 1191.14 |  |  |
| 21 | 33010025 | 钢支撑 |  | kg | 8.0028 | 5.04 | 40.33 |  | 4.65 | 37.21 |  |  |
| 22 | 33330001 | 镀锌悬吊铁件 |  | kg | 228.8660 | 5.75 | 1315.98 |  | 5.58 | 1277.07 |  |  |
| 23 | 34110003 | 水 |  | m3 | 0.2461 | 6.36 | 1.57 |  | 6.60 | 1.62 |  |  |
| 24 | 35010021 | 组合钢模板 |  | kg | 20.1096 | 5.88 | 118.24 |  | 6.19 | 124.48 |  |  |
| 25 | 35020013 | 零星卡具 |  | kg | 1.6416 | 7.08 | 11.62 |  | 7.73 | 12.69 |  |  |
| 26 | 80210071 | 混凝土 C20 |  | m3 | 20.5200 | 398.06 | 8168.19 |  | 320.39 | 6574.40 |  |  |
| 27 | 88000053 | 其他材料费 |  | % | 1.0000 | 314.47 | 314.47 |  | 309.58 | 309.58 |  |  |
| 28 | J301 | 汽油 |  | kg |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  |  |
| 29 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 30 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 31 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.0352 | 834.41 | 29.37 |  | 746.91 | 26.29 |  |  |
| 32 | 990106040 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1.25m3 |  | 台班 | 0.0390 | 1257.19 | 49.03 |  | 1177.65 | 45.93 |  |  |
| 33 | 990304002 | 汽车式起重机 5t |  | 台班 | 0.0618 | 628.87 | 38.86 |  | 541.37 | 33.46 |  |  |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 34 | 990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 | 8.1700 | 724.50 | 5919.17 |  | 637.00 | 5204.29 |  |  |
| 35 | 990401015 | 载重汽车 4t |  | 台班 | 0.0817 | 382.29 | 31.23 |  | 345.83 | 28.25 |  |  |
| 36 | 990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 | 7.6220 | 400.21 | 3050.40 |  | 363.75 | 2772.50 |  |  |
| 37 | 990402040 | 自卸汽车 15t |  | 台班 | 0.2128 | 915.19 | 194.75 |  | 835.65 | 177.83 |  |  |
| 38 | 990406010 | 机动翻斗车 1t |  | 台班 | 2.6467 | 206.55 | 546.68 |  | 171.55 | 454.04 |  |  |
| 39 | 990409020 | 洒水车 4000L |  | 台班 | 0.0124 | 439.07 | 5.44 |  | 402.61 | 4.99 |  |  |
| 40 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m |  | 台班 | 7.8280 | 630.12 | 4932.58 |  | 571.78 | 4475.89 |  |  |
| 41 | 990601020 | 涡浆式混凝土搅拌机 350L |  | 台班 | 0.7999 | 287.59 | 230.04 |  | 238.97 | 191.15 |  |  |
| 42 | 990701010 | 钢筋调直机 14mm |  | 台班 | 0.1843 | 38.21 | 7.04 |  | 38.21 | 7.04 |  |  |
| 43 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm |  | 台班 | 0.1843 | 45.10 | 8.31 |  | 45.10 | 8.31 |  |  |
| 44 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm |  | 台班 | 0.1843 | 27.15 | 5.00 |  | 27.15 | 5.00 |  |  |
| 45 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A |  | 台班 | 15.9600 | 64.60 | 1031.02 |  | 64.60 | 1031.02 |  |  |
| 46 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A |  | 台班 | 0.0409 | 94.74 | 3.87 |  | 94.74 | 3.87 |  |  |
| 47 | 990910030 | 对焊机 75kV·A |  | 台班 | 0.1644 | 121.70 | 20.01 |  | 121.70 | 20.01 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 54661.37 |  | － | 46301.46 | － | 0.00 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 镀锌角钢 L=2500mm |  | 根 | 95.00 |  | 30.00 | 2850.00 |
| 2 | 金属杆 |  | 根 | 95.00 |  | 170.00 | 16150.00 |
| 3 | 太阳能灯具 |  | 套 | 206.00 |  | 824.78 | 169904.68 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 188904.68 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市郭里镇2024年路灯采购与安装工程-凤凰山村 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 255702.18 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 255702.18 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 21389.49 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 15725.69 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 3.51 | 8975.15 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 0.29 | 741.54 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 0.59 | 1508.64 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.76 | 4500.36 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.52 | 3886.67 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1508.64 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 268.49 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 24938.25 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 46327.74 |
| 日期：2024-04-23 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |