|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市政工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 473135.64 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 473135.64 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 12715.62 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 6867.78 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 5847.84 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 38600.88 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 47200.69 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 571652.83 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：砼道路破除（厚度暂定12cm） 2.切割破除0.8米宽 | | m2 | 1624.4 | | 39.05 | 63432.82 |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除旧路 2.运距：5km以内 | | m3 | 194.93 | | 18 | 3508.74 |  |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.开挖尺寸:深度1米，宽度1米 3.底部机械夯实 | | m3 | 1444.4 | | 8.23 | 11887.41 |  |
| 4 | 040103001002 | 回填方 1.管底部回填麻古砂20cm | | m3 | 324.88 | | 157.69 | 51230.33 |  |
| 5 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：素土回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：就近取土 | | m3 | 906.88 | | 19.51 | 17693.23 |  |
| 6 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：DN400HDPE波纹管 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | | m | 1468 | | 97.71 | 143438.28 |  |
| 7 | 040501004002 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：DN200HDPE波纹管 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | | m | 900 | | 50.76 | 45684 |  |
| 8 | 040504003001 | 塑料检查井 1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 2.检查井材质、规格：直径450\*400塑料检查 井 3.井筒、井盖、井圈材质及规格：400\*600预 制混凝土井盖 | | 座 | 95 | | 419.16 | 39820.2 |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25商砼 2.掺和料 3.厚度:12cm 4.含砼路面养护 | | m2 | 1624.4 | | 59.37 | 96440.63 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 473135.64 |  |
| 合计 | | | | | | | | 473135.64 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：砼道路破除（厚度暂定12cm ） 2.切割破除0.8米宽 | | m2 | － | 19.34 | 5.83 | | 7.69 | 29.90 | 6.19 | 39.05 |
|  | 1-3-86 | 路面切缝 混凝土路面 厚≤15cm | | 10m | 0.292 | 18.95 | 5.83 | | 2.24 |  |  |  |
|  | 1-3-91 | 拆除旧路 无筋混凝土路面 | | 100m2 | 0.01 | 0.39 |  | | 5.45 |  |  |  |
|  | = |  | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除旧路 2.运距：5km以内 | | m3 | － |  |  | | 18.00 | 18.00 |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 1 |  |  | | 18.00 |  |  |  |
|  | = |  | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.开挖尺寸:深度1米，宽度1米 3.底部机械夯实 | | m3 | － | 3.15 |  | | 3.57 | 7.28 | 1.51 | 8.23 |
|  | 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 ≤2m | | 100m3 | 0.001 | 1.57 |  | |  |  |  |  |
|  | 1-1-118调 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 一、 二类土@R\*1,C\*1,J\*1.2 | | 100m3 | 0.01 | 0.39 |  | | 3.40 |  |  |  |
|  | 1-1-222 | 机械原土夯实 槽、坑 | | 100m2 | 0.011 | 1.19 |  | | 0.17 |  |  |  |
|  | = |  | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 040103001002 | 回填方 1.管底部回填麻古砂20cm | | m3 | － | 16.13 | 137.77 | |  | 18.32 | 3.79 | 157.69 |
|  | 1-1-324调 | 沟槽、基坑回填 天然砂 | | 100m3 | 0.01 | 16.13 | 137.77 | |  |  |  |  |
|  | = | 按底宽回填 | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：素土回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：就近取土 | | m3 | － | 13.82 |  | | 2.02 | 17.71 | 3.67 | 19.51 |
|  | 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 | | 100m3 | 0.01 | 13.82 |  | | 2.02 |  |  |  |
|  | = |  | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：DN400HDPE波纹管 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | | m | － | 22.65 | 69.71 | | 0.02 | 25.75 | 5.33 | 97.71 |
|  | 5-1-104 | 承插塑料管安装(胶圈接口) ≤DN400 | | 10m | 0.1 | 22.65 | 13.88 | | 0.02 |  |  |  |
|  | zc11\_0003 | DN400HDPE波纹管 | | m | 1.015 |  | 55.83 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 7 | 040501004002 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：DN200HDPE波纹管 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | | m | － | 14.32 | 33.06 | | 0.01 | 16.27 | 3.37 | 50.76 |
|  | 5-1-102 | 承插塑料管安装(胶圈接口) ≤DN200 | | 10m | 0.1 | 14.32 | 4.64 | | 0.01 |  |  |  |
|  | zc11\_0002 | DN200HDPE波纹管 | | m | 1.015 |  | 28.42 | |  |  |  |  |
| 8 | 040504003001 | 塑料检查井 1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼 垫层 2.检查井材质、规格：直径450\*400塑 料检查井 3.井筒、井盖、井圈材质及规格： 400\*600预制混凝土井盖 | | 座 | － | 70.87 | 331.32 | | 0.25 | 80.78 | 16.72 | 419.16 |
|  | 6-6-319 | 塑料定型井 井筒直径≤500mm | | 10套 | 0.1 | 19.26 |  | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0005 | 直径450\*400塑料检查井 | | 套 | 1 |  | 245.00 | |  |  |  |  |
|  | 6-6-382 | [预拌混合砂浆 M7.5]井盖座 φ700  混凝土 | | 10套 | 0.1 | 48.26 | 12.86 | | 0.25 |  |  |  |
|  | zc11\_0001 | 400\*600预制砼井盖 | | 套 | 1 |  | 61.95 | |  |  |  |  |
|  | 6-6-348 | [预拌混凝土 C15]非定型井 混凝土  垫层 | | 10m3 | 0.003 | 3.35 | 11.51 | |  |  |  |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25商砼 2.掺和料 3.厚度:12cm 4.含砼路面养护 | | m2 | － | 9.95 | 47.08 | |  | 11.31 | 2.34 | 59.37 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm | | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.84 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0004 | 预拌混凝土路面C25 | | m3 | 0.204 |  | 73.28 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm | | 100m2 | -0.08 | -2.35 | -0.45 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0004 | 预拌混凝土路面C25 | | m3 | -0.082 |  | -29.31 | |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.72 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 1191.9747 | |  | 117.00 | 117.00 | 139461.04 | 103.00 | |  | 122773.39 |  |  |  |
| 2 | 02050041 | 橡胶圈(塑料管) DN200 | 个 | 185.4000 | | 13 | 17.74 | 20.05 | 3289.00 | 21.03 | | 23.76 | 3898.96 |  |  |  |
| 3 | 02050045 | 橡胶圈(塑料管) DN400 | 个 | 302.4080 | | 13 | 57.66 | 65.16 | 17436.85 | 64.81 | | 73.23 | 19599.06 |  |  |  |
| 4 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1868.0600 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 3474.59 | 2.19 | | 2.47 | 4091.05 |  |  |  |
| 5 | 03110165 | 钢锯片 | 片 | 23.6838 | | 13 | 336.28 | 380.00 | 7964.39 | 395.58 | | 447.00 | 9368.84 |  |  |  |
| 6 | 03130827 | 合金钎头 φ135 | 个 | 0.0162 | | 13 | 1858.41 | 2100.00 | 30.11 | 13.81 | | 15.60 | 0.22 |  |  |  |
| 7 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 27.6148 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 132.00 | 5.75 | | 6.50 | 158.79 |  |  |  |
| 8 | 04030033~1 | 天然砂 | m3 | 419.0952 | | 3 | 252.43 | 260.00 | 105792.20 | 106.80 | | 110.00 | 44759.37 |  |  |  |
| 9 | 14070025 | 润滑油 | kg | 37.4608 | | 13 | 5.75 | 6.50 | 215.40 | 6.99 | | 7.90 | 261.85 |  |  |  |
| 10 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 11.1759 | | 13 | 2.37 | 2.68 | 26.49 | 2.62 | | 2.96 | 29.28 |  |  |  |
| 11 | 34110003 | 水 | m3 | 123.7166 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 786.84 | 4.03 | | 4.15 | 498.58 |  |  |  |
| 12 | 34110009 | 电 | kW·h | 72.3244 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 57.86 | 1.00 | | 1.13 | 72.32 |  |  |  |
| 13 | 35010013 | 钢模板 | kg | 51.8508 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 252.51 | 4.48 | | 5.06 | 232.29 |  |  |  |
| 14 | 80010035 | 预拌混合砂浆 M7.5 | m3 | 2.6980 | | 3 | 514.56 | 530.00 | 1388.28 | 449.51 | | 463.00 | 1212.78 |  |  |  |
| 15 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 3.1854 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1298.91 | 339.81 | | 350.00 | 1082.43 |  |  |  |
| 16 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 777.34 | 876.13 | 777.34 | 878.54 | | 990.77 | 878.54 |  |  |  |
| 17 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1.4300 | |  | 834.41 | 890.68 | 1193.21 | 791.91 | | 890.68 | 1132.43 |  |  |  |
| 18 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 10.3198 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 11212.15 | 1047.84 | | 1183.07 | 10813.50 |  |  |  |
| 19 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 73.7250 | |  | 28.30 | 30.70 | 2086.42 | 28.30 | | 30.70 | 2086.42 |  |  |  |
| 20 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 6.7088 | |  | 290.63 | 305.26 | 1949.78 | 272.16 | | 305.26 | 1825.87 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1045 | |  | 249.48 | 255.99 | 26.07 | 225.86 | | 255.99 | 23.60 |  |  |  |
| 22 | 990618010 | 锯缝机 | 台班 | 108.9323 | |  | 33.33 | 36.85 | 3630.71 | 33.33 | | 36.85 | 3630.71 |  |  |  |
| 23 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 1.4776 | |  | 28.23 | 30.97 | 41.71 | 28.23 | | 30.97 | 41.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 302523.86 | － | | － | 228471.99 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 400\*600预制砼井盖 | | 套 | 95.00 | 13 | | 61.95 | 70.00 | 5885.25 |
| 2 | DN200HDPE波纹管 | | m | 913.50 | 13 | | 28.00 | 31.64 | 25578.00 |
| 3 | DN400HDPE波纹管 | | m | 1490.02 | 13 | | 55.00 | 62.15 | 81951.10 |
| 4 | 预拌混凝土路面C25 | | m3 | 198.83 | 3 | | 359.22 | 370.00 | 71422.49 |
| 5 | 直径450\*400塑料检查井 | | 套 | 95.00 | 13 | | 245.00 | 276.85 | 23275.00 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 208111.84 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 6867.78 |
| 2 | 总价措施费 | | | 5847.84 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 12715.62 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  | 163096.24 |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.41 | 730.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.41 | 300.91 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 15.8 | 47.54 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 4.9 | 14.74 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 1.18 | 2103.81 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 1.18 | 866.04 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 15.8 | 136.83 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 4.9 | 42.44 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.42 | 748.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.42 | 308.25 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 15.8 | 48.7 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 4.9 | 15.1 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.47 | 837.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.47 | 344.95 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 15.8 | 54.5 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 4.9 | 16.9 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.09 | 160.47 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.09 | 66.05 |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 15.8 | 10.44 |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 4.9 | 3.24 |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.71 | 1265.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.71 | 521.09 |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 15.8 | 82.33 |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 4.9 | 25.53 |
|  | 合计 | |  | |  | 5847.84 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  | 2407.29 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  | 380.34 |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+E3 | |  | 95.66 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 1410.2 | 1410.2 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | |  | 项 | | 1 | 5457.58 | 5457.58 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 6867.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － | 469.13 | 791.36 | | 32.55 | 566.00 | 117.16 | 1410.2 |
|  | 6-7-1 | 混凝土基础、垫层 木模板 | | 10m2 | 2.47 | 469.13 | 791.36 | | 32.55 |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | | 项 | － | 1320.00 | 259.36 | | 2926.62 | 4597.12 | 951.60 | 5457.58 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 | 1 | 1320.00 | 259.36 | | 2926.62 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 | |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 | |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 4.5547 | |  | 117.00 | 117.00 | 532.90 | 103.00 | |  | 469.13 |  |  |  |
| 3 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.23 | | 5.91 | 39.23 |  |  |  |
| 4 | 01030085 | 镀锌低碳钢丝 φ3.5 | kg | 0.0445 | | 13 | 5.91 | 6.68 | 0.26 | 5.23 | | 5.91 | 0.23 |  |  |  |
| 5 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 | | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 6 | 03150139 | 圆钉 | kg | 4.8733 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 27.19 | 6.88 | | 7.78 | 33.53 |  |  |  |
| 7 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 | | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 8 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 2.4700 | | 13 | 2.37 | 2.68 | 5.85 | 2.62 | | 2.96 | 6.47 |  |  |  |
| 9 | 35010015 | 木模板 | m3 | 0.3582 | | 13 | 2035.40 | 2300.00 | 729.08 | 2061.95 | | 2330.00 | 738.59 |  |  |  |
| 10 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0025 | | 3 | 514.56 | 530.00 | 1.29 | 388.35 | | 400.00 | 0.97 |  |  |  |
| 11 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 11.45 | 12.94 | 11.45 | 11.70 | | 13.21 | 11.70 |  |  |  |
| 12 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.5000 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1047.84 | | 1183.07 | 523.92 |  |  |  |
| 13 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0296 | |  | 475.14 | 512.00 | 14.06 | 457.43 | | 512.00 | 13.54 |  |  |  |
| 14 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 | |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1501.50 | | 1688.08 | 1501.50 |  |  |  |
| 15 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.3606 | |  | 28.23 | 30.97 | 10.18 | 28.23 | | 30.97 | 10.18 |  |  |  |
| 16 | 990709020 | 木工平刨床 500mm | 台班 | 0.3606 | |  | 24.47 | 27.10 | 8.82 | 24.47 | | 27.10 | 8.82 |  |  |  |
| 17 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 901.20 | | 643.18 | 901.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 6180.15 | － | | － | 5799.15 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2024年大束镇云山营村下水道铺设建设项目-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 485851.26 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 485851.26 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 38600.88 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 27839.28 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 8502.4 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.33 | 6461.82 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 0.84 | 4081.15 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.81 | 8793.91 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 7384.94 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 2866.52 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 510.14 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 47200.69 |
|  | 合计 | |  | |  | 85801.57 |
|  |  | |  | |  |  |