|  |
| --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目 | 848136.03 |  |  | 56281.69 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 848136.03 |  |  | 56281.69 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 816932.91 |  |  | 54071.91 |
|  | 　邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--建筑 | 614593.09 |  |  | 41064.56 |
|  | 　邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目-装饰 | 202339.82 |  |  | 13007.35 |
| 2 | 安装工程 | 31203.12 |  |  | 2209.78 |
|  | 　邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--安装 | 31203.12 |  |  | 2209.78 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 848136.03 |  |  | 56281.69 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 598126.42 |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 15351.83 |  |
| 1.2 | 　D、砌筑工程 | 91757.2 |  |
| 1.3 | 　E、混凝土及钢筋混凝土工程 | 190697.54 |  |
| 1.4 | 　H、门窗工程 | 24330 |  |
| 1.5 | 　J、屋面及防水工程 | 217271.25 |  |
| 1.6 | 　P、油漆、涂料、裱糊工程 | 33390.4 |  |
|  | 安装工程 |  |  |
| 1.7 | 　D、电气设备安装工程 | 25328.2 |  |
| 2 | 措施项目 | 123698.34 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 106539.44 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 17158.9 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 56281.69 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 70029.58 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 848136.03 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--建筑 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 406829.21 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 15351.83 |  |
| 1.2 | 　D、砌筑工程 | 91757.20 |  |
| 1.3 | 　E、混凝土及钢筋混凝土工程 | 190697.54 |  |
| 1.4 | 　H、门窗工程 | 24330.00 |  |
| 1.5 | 　J、屋面及防水工程 | 84692.64 |  |
| 2 | 措施项目 | 115953.10 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 106539.44 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 9413.66 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 41064.56 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 50746.22 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 614593.09 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--建筑 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地1.土壤类别 平整场地2.弃土运距3.取土运距 | m2 | 234 | 1.41 | 329.94 |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方1.土壤类别 坚土2.挖土深度 2米以内3.弃土运距 钎探 | m3 | 358.61 | 13.31 | 4773.1 |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方1.密实度要求 夯填2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 306.54 | 18.9 | 5793.61 |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置1.土方外运 | m3 | 52 | 18 | 936 |  |
| 5 | 010103002002 | 竣工清理1 竣工清理 | m3 | 926.1 | 3.8 | 3519.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010404001001 | 地面垫层1.60厚C15砼垫层2.100碎石垫层100厚3.素土夯实 | m2 | 123.28 | 73.22 | 9026.56 |  |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级 200厚砌块墙2.墙体类型 3.砂浆强度等级 M5.0水泥砂浆砌筑 | m3 | 146.4 | 565.1 | 82730.64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | C15砼基础垫层1.混凝土种类 C15商品砼独立基础垫层2.混凝土强度等级 | m3 | 10.56 | 441.54 | 4662.66 |  |
| 9 | 010501003001 | 独立基础1.混凝土种类 C35商品砼独立基础2.混凝土强度等级 | m3 | 41.41 | 561.84 | 23265.79 |  |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱1.混凝土种类商混2.混凝土强度等级 C35商品砼矩形柱 | m3 | 18.45 | 728.25 | 13436.21 |  |
| 11 | 010502002001 | 构造柱1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 C25商品砼构造柱 | m3 | 2.26 | 836.53 | 1890.56 |  |
| 12 | 010503001001 | 基础梁1.混凝土种类2.混凝土强度等级 C35商品砼基础梁 | m3 | 8.97 | 619.61 | 5557.9 |  |
| 13 | 010503002001 | 矩形梁1.混凝土种类商混2.混凝土强度等级 C35商品砼矩形梁 | m3 | 12.72 | 627.18 | 7977.73 |  |
| 本页小计 | 163899.88 |  |
| 合计 | 163899.88 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--建筑 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010503002002 | 矩形梁1.混凝土种类商混2.混凝土强度等级 C35商品砼矩形梁 | m3 | 0.6 | 644.37 | 386.62 |  |
| 15 | 010505001001 | 有梁板1.混凝土种类商混2.混凝土强度等级 C35商品砼有梁板 | m3 | 29.3 | 521.24 | 15272.33 |  |
| 16 | 010506001001 | 直形楼梯1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 C35商品砼楼梯 | m2 | 11 | 200.77 | 2208.47 |  |
| 17 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板1.混凝土种类2.混凝土强度等级 C30商品砼挑檐 | m3 | 16.83 | 926.18 | 15587.61 |  |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф25 | t | 0.397 | 5018.57 | 1992.37 |  |
| 19 | 010515001006 | 现浇构件钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф22 | t | 0.206 | 5018.57 | 1033.83 |  |
| 20 | 010515001007 | 现浇构件钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф20 | t | 0.836 | 5018.57 | 4195.52 |  |
| 21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф18 | t | 1.913 | 5550.7 | 10618.49 |  |
| 22 | 010515001008 | 现浇构件钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф16 | t | 3.334 | 5550.7 | 18506.03 |  |
| 23 | 010515001009 | 现浇构件钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф14 | t | 0.154 | 5550.7 | 854.81 |  |
| 24 | 010515001010 | 现浇构件钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф12 | t | 1.424 | 5780.79 | 8231.84 |  |
| 25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф10 | t | 4.373 | 5475.87 | 23945.98 |  |
| 26 | 010515001013 | 现浇板面钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф8 | t | 1.522 | 5475.87 | 8334.27 |  |
| 27 | 010515001011 | 现浇柱梁构件箍筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф8 箍筋 | t | 2.165 | 7415.52 | 16054.6 |  |
| 28 | 010515001012 | 小构件箍筋 钢筋钢筋种类、规格 HRB400 Ф6.5 箍筋 | t | 0.265 | 7457.04 | 1976.12 |  |
| 29 | 010515001014 | 现浇构件钢筋钢筋种类、规格 Ⅰ级钢筋6.5 砌体加固筋 | t | 0.113 | 12367.96 | 1397.58 |  |
| 30 | 010515003001 | 钢筋网片钢筋种类、规格 钢丝网片 砌块墙与砼梁 柱连接处 | t | 120 | 13.11 | 1573.2 |  |
| 31 | 010507001002 | 散水、坡道1.素土夯实2.150厚3：7灰土3.40厚C20细石砼 上撒1：1水泥压实赶光 | m2 | 19.92 | 87.2 | 1737.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 133906.69 |  |
| 合计 | 297806.57 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--建筑 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010802001001 | 90系列断桥铝合金门1.门代号及洞口尺寸 90系列断桥铝合金门2.门框或扇外围尺寸 详见图纸3.门框、扇材质 | m2 | 17.4 | 450 | 7830 |  |
| 33 | 010807001001 | 断桥铝合金窗1.窗代号及洞口尺寸 90系列断桥铝合金窗 含纱扇2.框、扇材质 详见图纸3.玻璃品种、厚度 中空玻璃 | m2 | 33 | 350 | 11550 |  |
| 34 | 010807005001 | 金属格栅窗1.窗代号及洞口尺寸 不锈钢防盗棂2.框外围尺寸3.框、扇材质 | m2 | 33 | 150 | 4950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010902005001 | 屋面排水落水斗、落水口1.排(透)气管品种、规格 PVC落水口 水斗2.接缝、嵌缝材料种类3.油漆品种、刷漆遍数 | 套 | 6 | 71.25 | 427.5 |  |
| 36 | 010902004002 | 屋面排水管1.排水管品种、规格2.雨水斗、山墙出水口品种、规格3.接缝、嵌缝材料种类4.油漆品种、刷漆遍数 | m | 37.8 | 24.1 | 910.98 |  |
| 37 | 010901001001 | 瓦屋面1.瓦品种、规格 檐子水泥砂浆粘贴波形瓦2.粘结层砂浆的配合比 | m2 | 97.39 | 135.3 | 13176.87 |  |
| 38 | 010902001001 | 屋面卷材防水1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层2.0.4厚聚乙烯膜一层3.3+3厚SBS改性沥青卷材防水4.30厚C20细石砼找平层 | m2 | 196.43 | 112.74 | 22145.52 |  |
| 39 | 011001001001 | 保温隔热屋面1.100厚挤塑聚苯板2.20厚1：2.5水泥砂浆找平层3.30厚1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层 | m2 | 134.64 | 162.83 | 21923.43 |  |
| 40 | 011001003001 | 保温隔热墙面1.5厚聚合物防水砂浆中间一层耐碱玻璃纤维布2.80厚岩棉板粘贴 | m2 | 289.61 | 90.15 | 26108.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 109022.64 |  |
| 合计 | 406829.21 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--建筑 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 106539.44 |
| 2 | 总价措施费 | 9413.66 |
|  |  |  |
| 合计 | 115953.1 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--建筑 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 104867.34 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.55 | 2945.54 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | 668.53 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 25.6 | 171.14 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 15 | 100.28 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.18 | 2518.15 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | 571.53 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 25.6 | 146.31 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 15 | 85.73 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.91 | 3361.38 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | 762.91 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 25.6 | 195.3 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 15 | 114.44 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 588.59 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 56.56 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 25.6 | 14.48 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 15 | 8.48 |
|  | 合计 |  |  | 9413.66 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 2059.53 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 527.23 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 308.93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--建筑 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 522782.31 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 522782.31 |
| 1 | 规费 |  |  | 41064.56 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 29484.93 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 18349.66 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 2927.58 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 3398.09 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 4809.6 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 7946.29 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 3084.42 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 548.92 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 50746.22 |
|  | 合计 |  |  | 91810.78 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目-装饰 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 165969.01 |  |
| 1.1 | 　J、屋面及防水工程 | 132578.61 |  |
| 1.2 | 　P、油漆、涂料、裱糊工程 | 33390.40 |  |
| 2 | 措施项目 | 6656.50 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 6656.50 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 13007.35 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 16706.96 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 202339.82 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目-装饰 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比 素水泥浆一道  20厚1：3水泥砂浆粘贴10厚地板砖2.结合层厚度、砂浆配合比3.面层材料品种、规格、颜色4.嵌缝材料种类5.防护层材料种类6.酸洗、打蜡要求 | m2 | 234.1 | 142.72 | 33410.75 |  |
| 2 | 011105003001 | 块料踢脚线1.踢脚线高度 水泥砂浆胶粘剂粘贴瓷砖踢脚线2.粘贴层厚度、材料种类 详见图纸3.面层材料品种、规格、颜色4.防护材料种类 | m2 | 17.45 | 278.44 | 4858.78 |  |
| 3 | 011106001001 | 石材楼梯面层1.找平层厚度、砂浆配合比 楼梯水泥砂浆粘贴大理石板2.贴结层厚度、材料种类3.面层材料品种、规格、颜色4.防滑条材料种类、规格5.勾缝材料种类6.防护层材料种类7.酸洗、打蜡要求 | m2 | 16.62 | 281.15 | 4672.71 |  |
| 4 | 011107001001 | 石材台阶面1.20厚火烧面花岗岩板 水泥砂浆檫缝2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层3.素水泥浆一道4.60厚C15砼台阶5.300厚碎石垫层6.填混砂300厚7.素土夯实 | m2 | 26.1 | 535.37 | 13973.16 |  |
| 5 | 011201001001 | 内外墙面一般抹灰1.刷专用界面剂一道2.9厚1：3水泥砂浆3.6厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 945.72 | 33.89 | 32050.45 |  |
| 6 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰1.9厚1：3水泥砂浆2.6厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 14 | 40.54 | 567.56 |  |
| 7 | 011301001001 | 楼梯斜板抹灰1.基层类型 楼梯板底抹灰2.抹灰厚度、材料种类3.砂浆配合比 | m2 | 17.48 | 29.93 | 523.18 |  |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚1.12厚600\*600铝合金方形板2.铝合金龙骨 | m2 | 246.16 | 166.27 | 40929.02 |  |
| 9 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板1.不锈钢栏杆 楼梯类 | m | 8.85 | 180 | 1593 |  |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料1.满刮腻子两遍 两遍乳胶漆 | m2 | 95.86 | 23.13 | 2217.24 |  |
| 11 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料1.1.满刮腻子两遍 两遍乳胶漆 | m2 | 673.66 | 20.48 | 13796.56 |  |
| 本页小计 | 148592.41 |  |
| 合计 | 148592.41 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目-装饰 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011407001003 | 外墙面喷刷真石漆1.基层类型2.喷刷涂料部位3.腻子种类4.刮腻子要求5.涂料品种、喷刷遍数 | m2 | 289.61 | 60 | 17376.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 17376.6 |  |
| 合计 | 165969.01 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目-装饰 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 6656.5 |
|  |  |  |
| 合计 | 6656.5 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目-装饰 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 51591.68 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 3.64 | 2110.33 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 3.64 | 469.48 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 32.2 | 151.17 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 17.3 | 81.22 |
| 2 | 二次搬运 |  | 3.28 | 1901.62 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 3.28 | 423.05 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 32.2 | 136.22 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 17.3 | 73.19 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 4.1 | 2377.02 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 4.1 | 528.81 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 32.2 | 170.28 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 17.3 | 91.48 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 267.53 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 25.49 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 32.2 | 8.21 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 17.3 | 4.41 |
|  | 合计 |  |  | 6656.5 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 1446.83 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 465.88 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 250.3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目-装饰 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 172625.51 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 172625.51 |
| 1 | 规费 |  |  | 13007.35 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 9183.69 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 6059.16 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.12 | 207.15 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.1 | 172.63 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.59 | 2744.75 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 2623.91 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1018.49 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 181.26 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 16706.96 |
|  | 合计 |  |  | 29714.31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 25328.20 |  |
| 1.1 | 　D、电气设备安装工程 | 25328.20 |  |
| 2 | 措施项目 | 1088.74 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 1088.74 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 2209.78 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 2576.40 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 31203.12 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--安装 | 标段： | 第1页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 030411001001 | 配管1.名称 穿线钢管DN50 埋地2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 10.8 | 34.1 | 368.28 |  |
| 332 | 030411001002 | 配管1.名称 PVC25混凝土内附设2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 36 | 18.68 | 672.48 |  |
| 333 | 030411001003 | 配管1， PVC2,0混凝土内附设 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 265.2 | 14.06 | 3728.71 |  |
| 334 | 030411004003 | 配线1.名称 2.配线形式 PVC管内穿线2.5MM3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 339 | 2.42 | 820.38 |  |
| 335 | 030411004004 | 配线1.名称 PVC管内穿线4MM2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 513.7 | 2.95 | 1515.42 |  |
| 336 | 030411004005 | 配线1.名称PVC管内穿线6M2 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 84.6 | 3.65 | 308.79 |  |
| 337 | 030411006001 | 接线盒1.名称 86型2.材质 3.规格 4.安装形式 | 个 | 50 | 10.34 | 517 |  |
| 本页小计 | 7931.06 |  |
| 合计 | 7931.06 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--安装 | 标段： | 第2页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 338 | 030411006002 | 开关、插座接线盒1.名称 86型2.材质 3.规格 4.安装形式 | 个 | 76 | 10.54 | 801.04 |  |
| 339 | 030412005001 | 荧光灯1.名称 组装式吸顶灯1200，2.型号,60W3.规格 4.安装形式 | 套 | 15 | 156.18 | 2342.7 |  |
| 340 | 030404034001 | 照明开关1.名称 双联开关2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 7 | 34.55 | 241.85 |  |
| 341 | 030404035001 | 插座1.名称五孔10A 。 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 16 | 33.5 | 536 |  |
| 342 | 030414011001 | 接地装置测试1.名称 2.类别 | 组 | 1 | 665.1 | 665.1 |  |
| 343 | 030404035002 | 插座1.名称 2.材质 3.规格 16A4.安装方式暗装 | 个 | 2 | 32.48 | 64.96 |  |
| 344 | 030409001001 | 接地极1.名称镀锌 角钢2.材质 3.规格 100\*100\*64.土质 坚土5.基础接地形式 | 根 | 4 | 127.86 | 511.44 |  |
| 345 | 030409003003 | 避雷引下线1.名称 镀锌角钢2.材质 3.规格 100\*100\*64.安装部位 埋地5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 | m | 28 | 29.08 | 814.24 |  |
| 346 | 030409004001 | 均压环1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式于圈梁筋焊接 | m | 30 | 26.98 | 809.4 |  |
| 347 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板1.名称 端子箱2.材质 3.规格200\*200\*80 | 台 | 2 | 208.65 | 417.3 |  |
| 本页小计 | 7204.03 |  |
| 合计 | 15135.09 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--安装 | 标段： | 第3页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 348 | 030409005001 | 避雷网1.名称 10镀锌圆钢2.材质 3.规格 4.安装形式 5.混凝土块标号 | m | 47.8 | 32.19 | 1538.68 |  |
| 349 | 030404017001 | 配电箱1.名称 2.型号 3.规格 600\*500\*1504.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 暗装 | 台 | 2 | 480.39 | 960.78 |  |
| 350 | 030409002001 | 接地母线1.名称 2.材质 镀锌扁铁3.规格 -40\*44.安装部位 环建筑物四周5.安装形式埋地 | 项 | 75.2 | 79.65 | 5989.68 |  |
| 351 | 031001006001 | 塑料管PPR251.安装部位 室内2.介质 3.材质、规格 DN254.连接形式 热熔5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 1 | 38.37 | 38.37 |  |
| 352 | 031001006002 | 塑料管1.安装部位 室内2.介质 3.材质、规格 DN504.连接形式 热熔5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 6.5 | 59.66 | 387.79 |  |
| 353 | 031004014001 | 地漏安装751.材质 2.型号、规格 DN 753.安装方式 | 个 | 2 | 57.14 | 114.28 |  |
| 354 | 031004014002 | 给、排水附件水嘴1.材质 镀镍钢制2.型号、规格 DN253.安装方式 丝接 | 个 | 2 | 26.78 | 53.56 |  |
| 355 | 031002003001 | 套管1.名称、类型 80 2.材质 镀锌钢管3.规格 DN1004.填料材质阻燃胶泥 | 个 | 1 | 82.47 | 82.47 |  |
| 356 | 031002003002 | 套管 1.名称、 80 2.材质 镀锌钢管3.规格 DN1804.填料材质 阻燃胶泥 | 个 | 1 | 219.4 | 219.4 |  |
| 本页小计 | 9385.01 |  |
| 合计 | 24520.1 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--安装 | 标段： | 第4页 共4页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 357 | 031003005001 | 塑料阀门1.规格25 2.连接形式热熔 | 个 | 2 | 24.13 | 48.26 |  |
| 358 | 031003005002 | 塑料阀门1.规格50 2.连接形式热熔 | 个 | 1 | 66.53 | 66.53 |  |
| 359 | 031001006003 | 塑料管PVC1601.安装部位 室内2.介质 3.材质、规格 DN1604.连接形式 胶结5.阻火圈设计要求 阻燃胶泥6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 5.8 | 100.36 | 582.09 |  |
| 360 | 031001006004 | 塑料管1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 DN754.连接形式 胶结5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 2 | 55.61 | 111.22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 808.1 |  |
| 合计 | 25328.2 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 1088.74 |
|  |  |  |
| 合计 | 1088.74 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 9342.48 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 50 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.5 | 335.16 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.5 | 116.78 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 55 | 64.23 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 32 | 37.37 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.1 | 264.46 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.1 | 78.48 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 55 | 43.16 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 32 | 25.11 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.8 | 352.62 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.8 | 104.64 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 55 | 57.55 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 32 | 33.48 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 1.2 | 136.5 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 1.2 | 28.03 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 55 | 15.42 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 32 | 8.97 |
|  | 合计 |  |  | 1088.74 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 327.93 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 180.36 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 104.93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2024年大束镇钓鱼台村农产品展示展销中心项目--安装 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 26416.94 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 26416.94 |
| 1 | 规费 |  |  | 2209.78 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 1624.64 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 927.23 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.29 | 76.61 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.59 | 155.86 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.76 | 464.94 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 401.54 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 155.86 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 27.74 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 2576.4 |
|  | 合计 |  |  | 4786.18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |