|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电 | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 安装工程 | | 179724.61 | |  | |  | 1294.9 |
|  | 邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA 配电工程-评审 | | 179724.61 | |  | |  | 1294.9 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 179724.61 | |  | |  | 1294.9 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 15157.50 | |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 | | 15157.50 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 432.56 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 432.56 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 1294.90 | |  |
| 5 | 设备费 | | 148000.00 | |  |
| 6 | 税金 | | 14839.65 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 179724.61 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 1.名称 2.型号 3.容量（kV.A）：S11-630KVA变压器，含高 压计量柜、 高压进线柜一台、高压出线柜2台、低压进出 线柜一台、 低压电容补偿柜一台。高压联接电缆，各种 镀锌铁件 4.电压（kV） 5.油过滤要求 6.干燥要求 7.基础型钢形式、规格 8.网门、保护门材质、规格 9.温控箱型号、规格 | | 台 | 1 | | 3911.8 | 3911.8 |  |
| 2 | 030414001001 | 电力变压器系统 1.名称：系统调试 2.型号 3.容量(kV.A)：630KVA | | 系统 | 1 | | 3046.57 | 3046.57 |  |
| 3 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 | | 系统 | 1 | | 599.13 | 599.13 |  |
| 4 | 03B001 | 箱变基础 1、 | | 项 | 1 | | 4000 | 4000 |  |
| 5 | 03B002 | 箱变围栏 | | 套 | 1 | | 3600 | 3600 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 15157.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 15157.5 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第1页 共5页 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | 030401002001 | | | 项目名称 | | | | | 干式变压器 | | | | | | | | | 计量单位 | | | | 台 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | | 定额名称 | | 定额 单位 | 数量 | | | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | 计费 基础 | | 管理费 和利润 | 人工费 | | 材料费 | | | 机械费 | | 计费 基础 | | | 管理费 和利润 |
| 4-1-49 | | 欧式箱式变电站 变压 器10kV/容量630kV·A 以下 | | 座 | 1 | | | 1176.48 | 1085.28 | | | 472.98 | 1352.95 | | 1177.06 | 1176.48 | | 1085.28 | | | 472.98 | | 1352.95 | | | 1177.06 |
|  | | S11-630KVA变压器 | | 台 | 1 | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | 高压进线柜 | | 台 | 1 | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | 高压计量柜 | | 台 | 1 | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | 高压出线柜 | | 台 | 2 | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | 低压进出线柜 | | 台 | 1 | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | 低压电容补偿柜 | | 台 | 1 | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 1176.48 | | 1085.28 | | | 472.98 | | 1352.95 | | | 1177.06 |
| 120元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 3911.8 | | | | | | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 | | | | | | | | | 单位 | | | | 数量 | | 单价(元) | | | 合价(元) | | | 暂估 | | | | |
| 单价(元) | | | 合价(元) | |
| 镀锌扁钢 ━60×6 | | | | | | | | | kg | | | | 190.000 | | 4.42 | | | 839.80 | | |  | | |  | |
| 钢垫板 δ1～2 | | | | | | | | | kg | | | | 18.500 | | 5.50 | | | 101.75 | | |  | | |  | |
| 变压器油 | | | | | | | | | kg | | | | 1.000 | | 10.16 | | | 10.16 | | |  | | |  | |
| 汽油 92#～95# | | | | | | | | | kg | | | | 1.000 | | 9.97 | | | 9.97 | | |  | | |  | |
| 防锈漆 C53-1 | | | | | | | | | kg | | | | 0.600 | | 14.16 | | | 8.50 | | |  | | |  | |
| 酚醛调和漆 | | | | | | | | | kg | | | | 0.600 | | 12.65 | | | 7.59 | | |  | | |  | |
| 电焊条 J422 φ3.2 | | | | | | | | | kg | | | | 0.450 | | 9.58 | | | 4.31 | | |  | | |  | |
| 电力复合脂 | | | | | | | | | kg | | | | 0.300 | | 87.94 | | | 26.38 | | |  | | |  | |
| 焊锡 | | | | | | | | | kg | | | | 0.450 | | 36.37 | | | 16.37 | | |  | | |  | |
| 焊锡膏 | | | | | | | | | kg | | | | 0.090 | | 14.68 | | | 1.32 | | |  | | |  | |
| 铁砂布 0#～2# | | | | | | | | | 张 | | | | 3.000 | | 0.85 | | | 2.55 | | |  | | |  | |
| 精制镀锌六角带帽螺栓 M16×250内 | | | | | | | | | 套 | | | | 6.120 | | 5.27 | | | 32.25 | | |  | | |  | |
| 钢锯条 | | | | | | | | | 条 | | | | 1.000 | | 0.50 | | | 0.50 | | |  | | |  | |
| 棉纱头 | | | | | | | | | kg | | | | 0.750 | | 6.19 | | | 4.64 | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | | － | | | 19.19 | | | － | | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | | | | － | | | 1066.09 | | | － | | | 0.00 | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第2页 共5页 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | 030414001001 | | | 项目名称 | | | | | 电力变压器系统 | | | | | | | | | 计量单位 | | | | 系统 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | | 定额名称 | | 定额 单位 | 数量 | | | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | 计费 基础 | | 管理费 和利润 | 人工费 | | 材料费 | | | 机械费 | | 计费 基础 | | | 管理费 和利润 |
|  | | 系统调试 | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 4-16-30 | | 电力变压器系统调试  10kV以下变压器容量 800kV·A以下 | | 系统 | 1 | | | 951.96 | 13.58 | | | 1128.60 | 1094.75 | | 952.43 | 951.96 | | 13.58 | | | 1128.60 | | 1094.75 | | | 952.43 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 951.96 | | 13.58 | | | 1128.60 | | 1094.75 | | | 952.43 |
| 120元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 3046.57 | | | | | | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 | | | | | | | | | 单位 | | | | 数量 | | 单价(元) | | | 合价(元) | | | 暂估 | | | | |
| 单价(元) | | | 合价(元) | |
| 自粘性橡胶带 25mm×20m | | | | | | | | | 卷 | | | | 0.670 | | 16.08 | | | 10.77 | | |  | | |  | |
| 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 | | | | | | | | | m | | | | 1.339 | | 1.90 | | | 2.54 | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | | － | | | 0.27 | | | － | | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | | | | － | | | 13.31 | | | － | | | 0.00 | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第3页 共5页 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | 030414002001 | | | 项目名称 | | | | | 送配电装置系统 | | | | | | | | | 计量单位 | | | | 系统 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | | 定额名称 | | 定额 单位 | 数量 | | | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | 计费 基础 | | 管理费 和利润 | 人工费 | | 材料费 | | | 机械费 | | 计费 基础 | | | 管理费 和利润 |
|  | | 系统调试 | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 4-16-35 | | 送配电装置系统调试  1kV以下交流供电 (综 合) | | 系统 | 1 | | | 277.56 | 2.43 | | | 41.45 | 319.19 | | 277.69 | 277.56 | | 2.43 | | | 41.45 | | 319.19 | | | 277.69 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 277.56 | | 2.43 | | | 41.45 | | 319.19 | | | 277.69 |
| 120元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 599.13 | | | | | | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 | | | | | | | | | 单位 | | | | 数量 | | 单价(元) | | | 合价(元) | | | 暂估 | | | | |
| 单价(元) | | | 合价(元) | |
| 自粘性橡胶带 25mm×20m | | | | | | | | | 卷 | | | | 0.120 | | 16.08 | | | 1.93 | | |  | | |  | |
| 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 | | | | | | | | | m | | | | 0.240 | | 1.90 | | | 0.46 | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | | － | | | 0.05 | | | － | | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | | | | － | | | 2.39 | | | － | | | 0.00 | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第4页 共5页 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | 03B001 | | | 项目名称 | | | | | 箱变基础 | | | | | | | | | 计量单位 | | | | 项 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | | 定额名称 | | 定额 单位 | 数量 | | | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | 计费 基础 | | 管理费 和利润 | 人工费 | | 材料费 | | | 机械费 | | 计费 基础 | | | 管理费 和利润 |
| 临时子目 | | 箱变基础 | | 项 | 1 | | |  | 4000.00 | | |  |  | |  |  | | 4000.00 | | |  | |  | | |  |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 4000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | | | | | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 | | | | | | | | | 单位 | | | | 数量 | | 单价(元) | | | 合价(元) | | | 暂估 | | | | |
| 单价(元) | | | 合价(元) | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | | － | | |  | | | － | | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | | | | － | | | 0.00 | | | － | | | 0.00 | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第5页 共5页 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | 03B002 | | | 项目名称 | | | | | 箱变围栏 | | | | | | | | | 计量单位 | | | | 套 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | | 定额名称 | | 定额 单位 | 数量 | | | 单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | | 机械费 | 计费 基础 | | 管理费 和利润 | 人工费 | | 材料费 | | | 机械费 | | 计费 基础 | | | 管理费 和利润 |
| 临时子目 | | 箱变围栏 | | 套 | 1 | | |  | 3600.00 | | |  |  | |  |  | | 3600.00 | | |  | |  | | |  |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 3600.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 3600 | | | | | | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 | | | | | | | | | 单位 | | | | 数量 | | 单价(元) | | | 合价(元) | | | 暂估 | | | | |
| 单价(元) | | | 合价(元) | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 其它材料费 | | | | | | | | | | | | | | | － | | |  | | | － | | |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | | | | | | | － | | | 0.00 | | | － | | | 0.00 | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 胜通软件 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 432.56 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 432.56 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 2766.89 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 99.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 34.59 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 19.02 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 11.07 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 78.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 23.24 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 12.78 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 7.44 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 104.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 30.99 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 17.04 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 9.92 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 40.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 8.3 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 4.57 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 2.66 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | 3.98 | 110.12 |
|  | 合计 | |  | |  | 432.56 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 97.12 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 53.41 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 31.09 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、 移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装 、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆 除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施 工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程设备明细表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | | 单位 | | 数量 | 单价 | | 金额 | 备注 |
| 1 |  | 高压进线柜 | | 台 | | 1.00 | 19500.00 | | 19500.00 |  |
| 2 |  | 高压计量柜 | | 台 | | 1.00 | 14000.00 | | 14000.00 |  |
| 3 |  | 高压出线柜 | | 台 | | 2.00 | 21500.00 | | 43000.00 |  |
| 4 |  | 低压进出线柜 | | 台 | | 1.00 | 15000.00 | | 15000.00 |  |
| 5 |  | 低压电容补偿柜 | | 台 | | 1.00 | 13000.00 | | 13000.00 |  |
| 6 |  | S11-630KVA变压器 | | 台 | | 1.00 | 43500.00 | | 43500.00 |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 148000.00 | － |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区居民委员会10KVA配电工程-评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 15479.94 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 15590.06 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 1294.9 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 952.02 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 543.35 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 44.89 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 91.33 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 272.45 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 235.3 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 91.33 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 16.25 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 14839.65 |
|  | 合计 | |  | |  | 16134.55 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |