| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 315362.37 |  |  |  |  | 21071.21 |
|  | 邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工 程-土建部分-评审 |  | 215845.73 |  |  |  |  | 14421.92 |
|  | 邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工 程-钢结构部分-评审 |  | 99516.64 |  |  |  |  | 6649.29 |
| 合计 |  |  | 315362.37 |  |  |  |  | 21071.21 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 174306.59 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 174306.59 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 9295.10 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 3543.61 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 5751.49 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 14421.92 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 17822.12 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 215845.73 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 假山改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般石方 破除原有假山风化石，集中清理后运至社区 指定位置，运距不超过2km |  | m3 | 140 |  | 51.49 | 7208.6 |  |
| 2 | 010514002001 | 其他构件 1.单件体积 2.构件类型 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级 |  | m3 | 70 |  | 141.11 | 9877.7 |  |
| 3 | 01B013 | 拆除花砖地面 拆除传达室处花砖地面 |  | m2 | 16 |  | 13.03 | 208.48 |  |
| 4 | 01B014 | 拆除花砖垫层 拆除花砖下砼垫层，暂按0.15m考虑 |  | m2 | 16 |  | 61.61 | 985.76 |  |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：弃土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 3.2 |  | 15 | 48 |  |
|  |  | 大门改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 地面割缝 |  | m | 28.8 |  | 4.4 | 126.72 |  |
| 7 | 01B002 | 原有地面破除 破除原有沥青及砼地面，厚度按0.3m考虑 |  | m3 | 3.84 |  | 61.7 | 236.93 |  |
| 8 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m 3.弃土运距：未考虑 |  | m3 | 16 |  | 19.58 | 313.28 |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：机制红砖 2.基础类型：独立基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类：无 |  | m3 | 9.34 |  | 436.56 | 4077.47 |  |
| 10 | 010401009001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：机制红砖 2.柱类型：独立柱 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 |  | m3 | 24 |  | 575.84 | 13820.16 |  |
| 11 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 1.柱(梁)体类型：砖柱 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm1：3水泥抹 灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2水泥抹 灰砂浆 4.装饰面材料种类：无 5.分格缝宽度、材料种类无 6.含钢丝网一道 |  | m2 | 80 |  | 45.91 | 3672.8 |  |
| 12 | 01B003 | 柱面真石漆 砖柱抹灰面喷真石漆，三遍成活 |  | m2 | 80 |  | 85 | 6800 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 47375.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 47375.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：开挖土方 3.填方粒径要求：无 4.填方来源、运距：现场取土 |  | m3 | 6.02 |  | 17.84 | 107.4 |  |
| 14 | 010507001001 | 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度：3：7灰土垫层 300mm 2.面层厚度：60mm 3.混凝土种类：预拌 4.混凝土强度等级：C20 5.面层做金刚砂防滑条 |  | m2 | 131.2 |  | 185.89 | 24388.77 |  |
| 15 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：弃土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 9.34 |  | 15 | 140.1 |  |
|  |  | 传达室改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 01B004 | 拆除原有伸缩门洞及部分传达室 机械拆除原有伸缩门洞及部分传达室 |  | m3 | 14.84 |  | 18.6 | 276.02 |  |
| 17 | 01B005 | 挖除绿化带 传达室及伸缩门洞处绿化带挖除，整体挖除 深度按0.3m考虑，垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 24.08 |  | 17.95 | 432.24 |  |
| 18 | 01B006 | 拆除路沿石 |  | m3 | 4.3 |  | 423.91 | 1822.81 |  |
| 19 | 01B007 | 拆除花砖地面 拆除传达室处花砖地面 |  | m2 | 65.6 |  | 13.03 | 854.77 |  |
| 20 | 01B008 | 拆除花砖垫层 拆除花砖下砼垫层，暂按0.15m考虑 |  | m2 | 65.6 |  | 61.61 | 4041.62 |  |
| 21 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：弃土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 41.5 |  | 15 | 622.5 |  |
|  |  | 活动室改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 01B009 | 拆除原有围墙及配房 机械拆除原有围墙及配房 |  | m3 | 60.28 |  | 18.6 | 1121.21 |  |
| 23 | 01B010 | 原有院落地面拆除 机械拆除院落内砼地面及碎石垫层，暂按 0.2m厚考虑 |  | m3 | 101.42 |  | 61.7 | 6257.61 |  |
| 24 | 010101002001 | 挖一般土方 院落内土方下挖0.4m |  | m3 | 202.84 |  | 2.95 | 598.38 |  |
| 25 | 010103002003 | 余方弃置 1.废弃料品种：弃土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 304.26 |  | 15 | 4563.9 |  |
| 26 | 01B011 | 院落地面恢复 1.原土碾压 2.粗砂垫层50mm厚 3.C25商砼地面100mm厚 |  | m2 | 507.1 |  | 52.98 | 26866.16 |  |
| 27 | 01B012 | 原有涂料铲除 |  | m2 | 1369.5 |  | 5.8 | 7943.1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 80036.59 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 127412.49 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 011406003001 | 满刮腻子 1.基层类型：原有内墙抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：两遍 |  | m2 | 861 |  | 6.12 | 5269.32 |  |
| 29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子墙面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：无 4.刮腻子要求：无 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | 861 |  | 9.6 | 8265.6 |  |
| 30 | 011406003003 | 满刮腻子 1.基层类型：原有天棚抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：两遍 |  | m2 | 238.5 |  | 6.74 | 1607.49 |  |
| 31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子天棚 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：无 4.刮腻子要求：无 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | 238.5 |  | 11.19 | 2668.82 |  |
| 32 | 011406003002 | 满刮腻子 1.基层类型：原有外墙抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：两遍 |  | m2 | 270 |  | 6.91 | 1865.7 |  |
| 33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子外墙 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：无 4.刮腻子要求：无 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | 270 |  | 11.65 | 3145.5 |  |
| 34 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸：2.8m*1m 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：普通钢制 |  | 樘 | 13 |  | 750 | 9750 |  |
| 35 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸： 2.框、扇材质：55型材铝合金 3.玻璃品种、厚度：5+5双层玻璃 |  | m2 | 47.58 |  | 245 | 11657.1 |  |
|  |  | 社区舞台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：机制红砖 2.墙体类型：舞台维护墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 | 3.07 |  | 469.19 | 1440.41 |  |
| 37 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm1：3水泥抹 灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2水泥抹 灰砂浆 4.装饰面材料种类：无 5.分格缝宽度、材料种类：无 |  | m2 | 12.8 |  | 27.89 | 356.99 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 46026.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 173439.42 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 38 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：建筑垃圾 3.填方粒径要求：无 4.填方来源、运距：现场 |  | m3 | 19.2 |  | 12.35 | 237.12 |  |
| 39 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：机制红砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 | 0.9 |  | 548.21 | 493.39 |  |
| 40 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比：15mm1：2水泥 抹灰砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比：5mm1：2水泥抹 灰砂浆 3.防滑条材料种类：无 |  | m2 | 2.4 |  | 56.94 | 136.66 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 867.17 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 174306.59 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 假山改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般石方 破除原有假山风化石，集中清理后运 至社区指定位置，运距不超过2km |  | m3 | － | 6.71 | 0.08 |  | 42.17 | 7.81 | 2.53 | 51.49 |
|  | 1-3-22 | 液压锤破碎石方 一般石方 松石 |  | 10m3 | 0.1 | 5.06 |  |  | 30.10 |  |  |  |
|  | 1-3-39 | 装载机装石渣 |  | 10m3 | 0.1 | 1.32 |  |  | 2.00 |  |  |  |
|  | 1-3-46 | 自卸汽车运石渣 运距≤1km |  | 10m3 | 0.1 | 0.33 | 0.08 |  | 10.07 |  |  |  |
| 2 | 010514002001 | 其他构件 1.单件体积 2.构件类型 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级 |  | m3 | － | 69.06 | 14.51 |  | 31.51 | 80.35 | 26.03 | 141.11 |
|  | 5-5-138 | 其他混凝土构件 单体体积≤0.5m3 汽车吊安装 |  | 10m3 | 0.1 | 46.53 | 2.14 |  | 31.51 |  |  |  |
|  | Z04000071 | 混凝土小型构件（现场预制） |  | m3 | 1.005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-5-140 | 其他混凝土构件 灌缝 |  | 10m3 | 0.04 | 22.53 | 12.37 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B013 | 拆除花砖地面 拆除传达室处花砖地面 |  | m2 | － | 9.46 |  |  |  | 11.01 | 3.57 | 13.03 |
|  | 01-1-127借 | 拆除粘土砖、水泥花砖 |  | 10m2 | 0.1 | 9.46 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B014 | 拆除花砖垫层 拆除花砖下砼垫层，暂按0.15m考虑 |  | m2 | － | 44.55 | 0.27 |  |  | 51.84 | 16.79 | 61.61 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.015 | 44.55 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：弃土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  |  |  | 15.00 |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 大门改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 地面割缝 |  | m | － | 2.64 | 0.36 |  | 0.40 | 3.07 | 1.00 | 4.4 |
|  | 16-5-13 | 混凝土地面割缝 |  | 10m | 0.1 | 2.64 | 0.36 |  | 0.40 |  |  |  |
| 7 | 01B002 | 原有地面破除 破除原有沥青及砼地面，厚度按0.3m 考虑 |  | m3 | － | 14.30 |  |  | 42.01 | 16.64 | 5.39 | 61.7 |
|  | 01-1-89借 | 机械拆除 现浇混凝土地坪 |  | 10m3 | 0.1 | 14.30 |  |  | 42.01 |  |  |  |
| 8 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m 3.弃土运距：未考虑 |  | m3 | － | 11.19 | 0.82 |  | 3.35 | 13.03 | 4.22 | 19.58 |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m |  | 10m3 | 0.015 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.076 | 0.50 |  |  | 1.71 |  |  |  |
|  | 1-4-4 | 平整场地及其他 基底钎探 |  | 10m2 | 0.1 | 4.62 | 0.82 |  | 1.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：机制红 砖 2.基础类型：独立基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类：无 |  | m3 | － | 120.72 | 264.96 |  | 5.37 | 140.47 | 45.51 | 436.56 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M7.5]砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 120.72 | 264.96 |  | 5.37 |  |  |  |
| 10 | 010401009001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：机制红 砖 2.柱类型：独立柱 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合 砂浆 |  | m3 | － | 215.38 | 274.47 |  | 4.79 | 250.62 | 81.20 | 575.84 |
|  | 4-1-2 | [混合砂浆 M7.5]方形砖柱 |  | 10m3 | 0.1 | 215.38 | 274.47 |  | 4.79 |  |  |  |
| 11 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 1.柱(梁)体类型：砖柱 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm1：3 水泥抹灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2 水泥抹灰砂浆 4.装饰面材料种类：无 5.分格缝宽度、材料种类无 6.含钢丝网一道 |  | m2 | － | 24.09 | 11.79 |  | 0.38 | 29.77 | 9.65 | 45.91 |
|  | 12-1-7 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 柱面 |  | 10m2 | 0.1 | 19.14 | 6.06 |  | 0.38 |  |  |  |
|  | 5-4-70 | 墙面钉钢丝网 |  | 10m2 | 0.1 | 4.95 | 5.73 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B003 | 柱面真石漆 砖柱抹灰面喷真石漆，三遍成活 |  | m2 | － |  | 85.00 |  |  |  |  | 85 |
|  | 临时子目 | 真石漆 |  | m2 | 1 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：开挖土方 3.填方粒径要求：无 4.填方来源、运距：现场取土 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 4.14 | 17.84 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 14 | 010507001001 | 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度：3：7灰土垫 层300mm 2.面层厚度：60mm 3.混凝土种类：预拌 4.混凝土强度等级：C20 5.面层做金刚砂防滑条 |  | m2 | － | 78.10 | 77.14 |  | 1.21 | 90.88 | 29.44 | 185.89 |
|  | 16-6-84调 | 水泥砂浆金刚砂防滑条坡道 3:7灰土 垫层 混凝土60厚 |  | 10m2 | 0.1 | 78.10 | 77.14 |  | 1.21 |  |  |  |
| 15 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：弃土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  |  |  | 15.00 |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 传达室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 01B004 | 拆除原有伸缩门洞及部分传达室 机械拆除原有伸缩门洞及部分传达室 |  | m3 | － | 9.24 |  |  | 5.87 | 10.75 | 3.49 | 18.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 01-1-69借 | 机械拆除砖砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 9.24 |  |  | 5.87 |  |  |  |
| 17 | 01B005 | 挖除绿化带 传达室及伸缩门洞处绿化带挖除，整 体挖除深度按0.3m考虑，垃圾外运， 运距自行考虑 |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 17.04 | 0.77 | 0.25 | 17.95 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  | 1-2-39 | 挖掘机挖一般土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 2.04 |  |  |  |
| 18 | 01B006 | 拆除路沿石 |  | m3 | － | 307.85 |  |  |  | 358.22 | 116.06 | 423.91 |
|  | 01-1-75借 | 预制钢筋混凝土 小型构件 |  | 10m3 | 0.1 | 307.85 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 01B007 | 拆除花砖地面 拆除传达室处花砖地面 |  | m2 | － | 9.46 |  |  |  | 11.01 | 3.57 | 13.03 |
|  | 01-1-127借 | 拆除粘土砖、水泥花砖 |  | 10m2 | 0.1 | 9.46 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 01B008 | 拆除花砖垫层 拆除花砖下砼垫层，暂按0.15m考虑 |  | m2 | － | 44.55 | 0.27 |  |  | 51.84 | 16.79 | 61.61 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.015 | 44.55 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：弃土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  |  |  | 15.00 |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 活动室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 01B009 | 拆除原有围墙及配房 机械拆除原有围墙及配房 |  | m3 | － | 9.24 |  |  | 5.87 | 10.75 | 3.49 | 18.6 |
|  | 01-1-69借 | 机械拆除砖砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 9.24 |  |  | 5.87 |  |  |  |
| 23 | 01B010 | 原有院落地面拆除 机械拆除院落内砼地面及碎石垫层， 暂按0.2m厚考虑 |  | m3 | － | 14.30 |  |  | 42.01 | 16.64 | 5.39 | 61.7 |
|  | 01-1-89借 | 机械拆除 现浇混凝土地坪 |  | 10m3 | 0.1 | 14.30 |  |  | 42.01 |  |  |  |
| 24 | 010101002001 | 挖一般土方 院落内土方下挖0.4m |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 2.04 | 0.77 | 0.25 | 2.95 |
|  | 1-2-39 | 挖掘机挖一般土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 2.04 |  |  |  |
| 25 | 010103002003 | 余方弃置 1.废弃料品种：弃土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  |  |  | 15.00 |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 26 | 01B011 | 院落地面恢复 1.原土碾压 2.粗砂垫层50mm厚 3.C25商砼地面100mm厚 |  | m2 | － | 9.04 | 40.15 |  | 0.37 | 10.52 | 3.42 | 52.98 |
|  | 1-4-14 | 平整场地及其他 机械碾压 原土(一 遍) |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 0.09 |  |  |  |
|  | 2-1-4调 | 砂垫层 机械碾压 |  | 10m3 | 0.005 | 1.78 | 2.95 |  | 0.22 |  |  |  |
|  | 16-5-1 | [预拌混凝土 C25]混凝土整体路面 80mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 6.05 | 30.00 |  | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 16-5-3 | [预拌混凝土 C25]混凝土整体路面 每增减10mm |  | 10m2 | 0.2 | 1.10 | 7.20 |  | 0.01 |  |  |  |
| 27 | 01B012 | 原有涂料铲除 |  | m2 | － | 4.21 |  |  |  | 4.90 | 1.59 | 5.8 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 |  | 10m2 | 0.1 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011406003001 | 满刮腻子 1.基层类型：原有内墙抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：两遍 |  | m2 | － | 3.85 | 0.71 |  |  | 4.83 | 1.56 | 6.12 |
|  | 14-4-1 | 满刮调制腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.85 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子墙面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：无 4.刮腻子要求：无 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 4.18 | 3.72 |  |  | 5.24 | 1.70 | 9.6 |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.18 | 3.72 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011406003003 | 满刮腻子 1.基层类型：原有天棚抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：两遍 |  | m2 | － | 4.29 | 0.71 |  |  | 5.38 | 1.74 | 6.74 |
|  | 14-4-3 | 满刮调制腻子 天棚抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.29 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子天棚 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：无 4.刮腻子要求：无 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 5.17 | 3.92 |  |  | 6.49 | 2.10 | 11.19 |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.17 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011406003002 | 满刮腻子 1.基层类型：原有外墙抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：两遍 |  | m2 | － | 4.18 | 1.03 |  |  | 5.24 | 1.70 | 6.91 |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.18 | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子外墙 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：无 4.刮腻子要求：无 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 5.50 | 3.91 |  |  | 6.90 | 2.24 | 11.65 |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 5.50 | 3.91 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸：2.8m*1m 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质：普通钢制 |  | 樘 | － |  | 750.00 |  |  |  |  | 750 |
|  | 临时子目 | 防盗门 |  | 樘 | 1 |  | 750.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸： 2.框、扇材质：55型材铝合金 3.玻璃品种、厚度：5+5双层玻璃 |  | m2 | － |  | 245.00 |  |  |  |  | 245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 临时子目 | 铝合金窗 |  | m2 | 1 |  | 245.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社区舞台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：机制红 砖 2.墙体类型：舞台维护墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合 砂浆 |  | m3 | － | 140.02 | 271.19 |  | 5.19 | 162.93 | 52.79 | 469.19 |
|  | 4-1-7 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 140.02 | 271.19 |  | 5.19 |  |  |  |
| 37 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm1：3 水泥抹灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2 水泥抹灰砂浆 4.装饰面材料种类：无 5.分格缝宽度、材料种类：无 |  | m2 | － | 15.07 | 6.31 |  | 0.39 | 18.91 | 6.12 | 27.89 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.07 | 6.31 |  | 0.39 |  |  |  |
| 38 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：建筑垃圾 3.填方粒径要求：无 4.填方来源、运距：现场 |  | m3 | － | 7.62 |  |  | 1.86 | 8.87 | 2.87 | 12.35 |
|  | 1-4-12 | 机械夯填地坪 |  | 10m3 | 0.1 | 7.62 |  |  | 1.86 |  |  |  |
| 39 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：机制 红砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合 砂浆 |  | m3 | － | 197.78 | 271.07 |  | 4.79 | 230.14 | 74.57 | 548.21 |
|  | 4-1-24 | [混合砂浆 M5.0]零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 197.78 | 271.07 |  | 4.79 |  |  |  |
| 40 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比：15mm1 ：2水泥抹灰砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比：5mm1：2 水泥抹灰砂浆 3.防滑条材料种类：无 |  | m2 | － | 29.92 | 14.18 |  | 0.68 | 37.54 | 12.16 | 56.94 |
|  | 11-2-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 台阶 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 29.92 | 14.18 |  | 0.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 3543.61 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 5751.49 |
| 合计 |  |  |  | 9295.1 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 66160.59 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1823.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 421.77 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.8 | 87.73 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 11.6 | 48.93 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1559.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 360.58 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.8 | 75 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 11.6 | 41.83 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 2081.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 481.32 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.8 | 100.11 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 11.6 | 55.83 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 287.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 27.84 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.8 | 5.79 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 11.6 | 3.23 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5751.49 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1291.51 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 268.63 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 149.82 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 2043.61 | 2043.61 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3543.61 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － | 769.12 | 777.94 |  | 206.57 | 894.98 | 289.98 | 2043.61 |
|  | 17-1-6 | 单排外钢管脚手架≤6m |  | 10m2 | 15.2 | 769.12 | 777.94 |  | 206.57 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － |  | 1500.00 |  |  |  |  | 1500 |
|  | 临时子目 | 挖掘机进出场 |  | 台次 | 1 |  | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 124.5451 |  |  | 128.00 | 128.00 | 15941.77 | 110.00 |  |  | 13699.96 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 266.2952 |  |  | 128.00 | 128.00 | 34085.79 | 110.00 |  |  | 29292.47 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 123.4504 |  |  | 138.00 | 138.00 | 17036.16 | 110.00 |  |  | 13579.54 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 26.8523 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 150.91 | 5.23 |  | 5.91 | 140.44 |  |  |  |
| 6 | 01290251 | 镀锌铁皮 26# | m2 | 0.4240 |  | 13 | 34.46 | 38.94 | 14.61 | 31.75 |  | 35.88 | 13.46 |  |  |  |
| 7 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 888.7725 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1653.12 | 1.33 |  | 1.50 | 1182.07 |  |  |  |
| 8 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.7325 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 4.32 | 5.90 |  | 6.67 | 4.32 |  |  |  |
| 9 | 02330005 | 草袋 | m2 | 0.7814 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 3.76 | 4.81 |  | 5.44 | 3.76 |  |  |  |
| 10 | 03110165 | 钢锯片 | 片 | 0.0288 |  | 13 | 336.28 | 380.00 | 9.68 | 336.28 |  | 380.00 | 9.68 |  |  |  |
| 11 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 908.6400 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 408.89 | 0.45 |  | 0.51 | 408.89 |  |  |  |
| 12 | 03130703 | 钢钎 φ22～25 | kg | 1.3072 |  | 13 | 8.73 | 9.86 | 11.41 | 4.16 |  | 4.70 | 5.44 |  |  |  |
| 13 | 03150139 | 圆钉 | kg | 8.4373 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 47.08 | 5.58 |  | 6.31 | 47.08 |  |  |  |
| 14 | 03150501 | 钢丝网 | m2 | 84.0000 |  | 13 | 6.99 | 7.90 | 587.16 | 4.91 |  | 5.55 | 412.44 |  |  |  |
| 15 | 04010017 | 白水泥 | kg | 135.0000 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 86.40 | 0.52 |  | 0.59 | 70.20 |  |  |  |
| 16 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 336.28 |  | 380.00 |  |  |  |  |
| 17 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 238.7840 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 105.06 | 0.34 |  | 0.38 | 81.19 |  |  |  |
| 18 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 |  | 180.00 |  |  |  |  |
| 19 | 04030015 | 粗砂 | m3 | 30.2587 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 7638.20 | 48.54 |  | 50.00 | 1468.76 |  |  |  |
| 20 | 04030023 | 中砂 | m3 | 0.0400 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 10.10 | 145.63 |  | 150.00 | 5.83 |  |  |  |
| 21 | 04030037 | 金刚砂 | kg | 732.2141 |  | 3 | 2.91 | 3.00 | 2130.74 | 2.88 |  | 2.97 | 2108.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 364.08 |  | 375.00 |  |  |  |  |
| 23 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 401.3175 |  | 13 | 0.71 | 0.80 | 284.94 | 0.71 |  | 0.80 | 284.94 |  |  |  |
| 24 | 04090047 | 黏土 | m3 |  |  | 3 | 20.04 | 20.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 20.4752 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 15107.83 | 388.35 |  | 400.00 | 7951.54 |  |  |  |
| 26 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.1420 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 209.23 | 1473.45 |  | 1665.00 | 209.23 |  |  |  |
| 27 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0707 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 150.91 | 2115.04 |  | 2390.00 | 149.53 |  |  |  |
| 28 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 387.9261 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 5260.28 | 13.27 |  | 15.00 | 5147.78 |  |  |  |
| 29 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 3.3197 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 45.25 | 10.62 |  | 12.00 | 35.26 |  |  |  |
| 30 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  |  | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 3.10 |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 31 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.3800 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.68 | 4.42 |  | 5.00 | 1.68 |  |  |  |
| 32 | 14410003 | 108胶 | kg | 158.5500 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 280.63 | 1.77 |  | 2.00 | 280.63 |  |  |  |
| 33 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 6.7500 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 52.18 | 7.28 |  | 8.23 | 49.14 |  |  |  |
| 34 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 9.8450 |  | 13 | 16.37 | 18.50 | 161.16 | 16.37 |  | 18.50 | 161.16 |  |  |  |
| 35 | 34110003 | 水 | m3 | 42.4235 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 269.81 | 6.36 |  | 6.55 | 269.81 |  |  |  |
| 36 | 34110009 | 电 | kW·h | 27.2952 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 21.84 | 0.80 |  | 0.90 | 21.84 |  |  |  |
| 37 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.2690 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 1.43 | 4.00 |  | 4.52 | 1.08 |  |  |  |
| 38 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 5.4538 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 28.96 | 4.00 |  | 4.52 | 21.82 |  |  |  |
| 39 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.6004 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 2.65 | 4.42 |  | 5.00 | 2.65 |  |  |  |
| 40 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.2310 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 396.58 | 1716.81 |  | 1940.00 | 396.58 |  |  |  |
| 41 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.4894 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 3.03 | 5.49 |  | 6.20 | 2.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.9045 |  |  | 377.59 | 395.90 | 341.53 | 264.41 |  | 395.90 | 239.16 |  |  |  |
| 43 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 5.1415 |  |  | 384.09 | 403.58 | 1974.80 | 268.31 |  | 403.58 | 1379.52 |  |  |  |
| 44 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 2.2411 |  |  | 361.37 | 380.58 | 809.87 | 242.77 |  | 380.58 | 544.07 |  |  |  |
| 45 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.6731 |  |  | 543.91 | 593.77 | 366.11 | 389.63 |  | 593.77 | 262.26 |  |  |  |
| 46 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 4.0307 |  |  | 544.30 | 584.97 | 2193.91 | 379.10 |  | 584.97 | 1528.04 |  |  |  |
| 47 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.9368 |  |  | 506.88 | 539.97 | 474.85 | 347.48 |  | 539.97 | 325.52 |  |  |  |
| 48 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.1361 |  |  | 666.51 | 752.97 | 90.71 | 507.00 |  | 752.97 | 69.00 |  |  |  |
| 49 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.2383 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 365.48 | 1308.88 |  | 1698.32 | 311.91 |  |  |  |
| 50 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 7.9507 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 3242.06 | 320.39 |  | 330.00 | 2547.32 |  |  |  |
| 51 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 51.2171 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 21382.11 | 339.81 |  | 350.00 | 17404.08 |  |  |  |
| 52 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 1.7920 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 817.71 | 339.81 |  | 350.00 | 608.94 |  |  |  |
| 53 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 40.1472 |  |  | 106.89 | 110.10 | 4291.33 | 89.74 |  | 110.10 | 3602.81 |  |  |  |
| 54 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 55 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 56 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 57 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0478 |  |  | 834.41 | 890.68 | 39.88 | 791.91 |  | 890.68 | 37.85 |  |  |  |
| 58 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 7.5266 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 8177.43 | 1047.84 |  | 1183.07 | 7886.67 |  |  |  |
| 59 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.4760 |  |  | 606.82 | 659.49 | 288.85 | 589.11 |  | 659.49 | 280.42 |  |  |  |
| 60 | 990120020 | 钢轮内燃压路机 8t | 台班 | 0.1775 |  |  | 385.06 | 408.73 | 68.35 | 363.81 |  | 408.73 | 64.58 |  |  |  |
| 61 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 0.1014 |  |  | 489.05 | 524.47 | 49.59 | 467.80 |  | 524.47 | 47.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 4.5915 |  |  | 28.30 | 30.70 | 129.94 | 28.30 |  | 30.70 | 129.94 |  |  |  |
| 63 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 6.0363 |  |  | 290.63 | 305.26 | 1754.33 | 272.16 |  | 305.26 | 1642.84 |  |  |  |
| 64 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 3.2340 |  |  | 724.50 | 770.89 | 2343.03 | 682.00 |  | 770.89 | 2205.59 |  |  |  |
| 65 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.5168 |  |  | 417.36 | 448.14 | 215.69 | 399.65 |  | 448.14 | 206.54 |  |  |  |
| 66 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1.5680 |  |  | 915.19 | 989.97 | 1435.02 | 876.56 |  | 989.97 | 1374.45 |  |  |  |
| 67 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.2006 |  |  | 439.07 | 472.99 | 88.08 | 421.36 |  | 472.99 | 84.52 |  |  |  |
| 68 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.6618 |  |  | 202.44 | 203.74 | 336.41 | 178.82 |  | 203.74 | 297.16 |  |  |  |
| 69 | 990618020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.3427 |  |  | 33.33 | 36.85 | 11.42 | 33.33 |  | 36.85 | 11.42 |  |  |  |
| 70 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 4.7076 |  |  | 7.74 | 8.49 | 36.44 | 7.74 |  | 8.49 | 36.44 |  |  |  |
| 71 | 991217110 | 轻便钎探器 | 台班 | 0.1280 |  |  | 233.24 | 234.47 | 29.85 | 204.90 |  | 234.47 | 26.23 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153558.33 | － |  | － | 120676.38 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-土建部分-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 183601.69 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 183601.69 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 14421.92 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 10355.14 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 6444.42 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1028.17 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1193.41 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1689.14 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2790.75 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1083.25 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 192.78 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 17822.12 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 32244.04 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-钢结构部分-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 83776.81 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 83776.81 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 873.57 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 873.57 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6649.29 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 8216.97 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 99516.64 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-钢结构部分-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 钢结构车棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010602002001 | 钢托架 1.钢材品种、规格：Q235镀锌方管及圆管 2.单榀质量：≤1t 3.安装高度：3.2 4.螺栓种类：专用螺栓 5.探伤要求：无 6.防火要求：无 7.中灰防锈漆两遍，环氧富锌漆两遍 |  | t | 1.5 |  | 5563.58 | 8345.37 |  |
| 2 | 010901002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格：0.7mm彩钢压型板 |  | m2 | 100 |  | 81.61 | 8161 |  |
|  |  | 钢结构大门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：Q235H型钢及方管 2.单榀质量：8t 3.屋架跨度、安装高度：5m 4.螺栓种类：专用螺栓 5.探伤要求：无 6.防火要求：无 7.中灰防锈漆两遍，环氧富锌漆两遍 |  | t | 8 |  | 5753.68 | 46029.44 |  |
| 4 | 011208001001 | 钢结构大门面层 1.基层材料种类、规格：无 2.面层材料品种、规格、颜色：2mm铝板， 面层铝板颜色由建设单位指定 |  | m2 | 100 |  | 212.41 | 21241 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 83776.81 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 83776.81 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-钢结构部分-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 钢结构车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010602002001 | 钢托架 1.钢材品种、规格：Q235镀锌方管及 圆管 2.单榀质量：≤1t 3.安装高度：3.2 4.螺栓种类：专用螺栓 5.探伤要求：无 6.防火要求：无 7.中灰防锈漆两遍，环氧富锌漆两遍 |  | t | － | 468.30 | 4770.47 |  | 149.46 | 541.20 | 175.35 | 5563.58 |
|  | 6-5-5 | 屋架安装 每榀重量≤10t |  | t | 1 | 194.70 | 24.44 |  | 149.46 |  |  |  |
|  | zc5_0003 | 镀锌钢管及方钢 |  | t | 1 |  | 4424.78 |  |  |  |  |  |
|  | 14-2-32 | 红丹防锈漆一遍 金属构件 |  | t | 1 | 120.00 | 57.47 |  |  |  |  |  |
|  | 14-2-22 | 环氧富锌底漆 每增一遍 金属构件 |  | t | 1 | 76.80 | 131.89 |  |  |  |  |  |
|  | 14-2-22 | 环氧富锌底漆 每增一遍 金属构件 |  | t | 1 | 76.80 | 131.89 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010901002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格：0.7mm彩钢压型 板 |  | m2 | － | 6.71 | 60.42 |  | 11.95 | 7.81 | 2.53 | 81.61 |
|  | 9-1-24调 | 单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢) 板面上 |  | 10m2 | 0.1 | 6.71 | 60.42 |  | 11.95 |  |  |  |
|  |  | 钢结构大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：Q235H型钢及方 管 2.单榀质量：8t 3.屋架跨度、安装高度：5m 4.螺栓种类：专用螺栓 5.探伤要求：无 6.防火要求：无 7.中灰防锈漆两遍，环氧富锌漆两遍 |  | t | － | 562.97 | 4870.50 |  | 109.16 | 651.36 | 211.05 | 5753.68 |
|  | 6-5-5 | 屋架安装 每榀重量≤10t |  | t | 0.438 | 85.18 | 10.69 |  | 65.39 |  |  |  |
|  | 6-5-1 | 钢柱安装 ≤5t |  | t | 0.563 | 204.19 | 113.78 |  | 43.77 |  |  |  |
|  | zc5_0002 | 镀锌方钢管 |  | t | 0.438 |  | 1935.84 |  |  |  |  |  |
|  | zc5_0001 | H型钢 |  | t | 0.563 |  | 2488.94 |  |  |  |  |  |
|  | 14-2-32 | 红丹防锈漆一遍 金属构件 |  | t | 1 | 120.00 | 57.47 |  |  |  |  |  |
|  | 14-2-22 | 环氧富锌底漆 每增一遍 金属构件 |  | t | 1 | 76.80 | 131.89 |  |  |  |  |  |
|  | 14-2-22 | 环氧富锌底漆 每增一遍 金属构件 |  | t | 1 | 76.80 | 131.89 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011208001001 | 钢结构大门面层 1.基层材料种类、规格：无 2.面层材料品种、规格、颜色：2mm 铝板，面层铝板颜色由建设单位指定 |  | m2 | － | 19.08 | 186.22 |  |  | 21.94 | 7.11 | 212.41 |
|  | 13-3-25 | 天棚金属面层 铝单板 |  | 10m2 | 0.1 | 19.08 | 186.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-钢结构部分-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 873.57 |
| 合计 |  |  |  | 873.57 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-钢结构部分-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 8997.68 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 248.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 57.36 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.8 | 11.93 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 11.6 | 6.65 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 212.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 49.04 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.8 | 10.2 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 11.6 | 5.69 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 283.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 65.46 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.8 | 13.62 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 11.6 | 7.59 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 130.47 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 12.64 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.8 | 2.63 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 11.6 | 1.47 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 873.57 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 184.5 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 38.38 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 21.4 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-钢结构部分-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 29.8000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 3814.40 | 110.00 |  |  | 3278.00 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 37.5600 |  |  | 138.00 | 138.00 | 5183.28 | 120.00 |  |  | 4507.20 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 3.6851 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 20.71 | 5.23 |  | 5.91 | 19.27 |  |  |  |
| 5 | 01290229~1 | 彩钢压型板(成品)0.7mm厚 | m2 | 128.2630 |  | 13 | 49.56 | 56.00 | 6356.71 | 39.82 |  | 45.00 | 5107.43 |  |  |  |
| 6 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 0.6000 |  | 13 | 6.22 | 7.03 | 3.73 | 5.21 |  | 5.89 | 3.13 |  |  |  |
| 7 | 03010017 | 铝拉铆钉 | 100个 | 7.0000 |  | 13 | 10.63 | 12.01 | 74.41 | 10.63 |  | 12.01 | 74.41 |  |  |  |
| 8 | 03010155 | 固定螺栓(屋面板专用) | 100套 | 4.2000 |  | 13 | 148.24 | 167.51 | 622.61 | 143.19 |  | 161.80 | 601.40 |  |  |  |
| 9 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10 ～16) | 100个 | 16.4710 |  | 13 | 2.30 | 2.60 | 37.88 | 2.30 |  | 2.60 | 37.88 |  |  |  |
| 10 | 03110175 | 砂布 | 张 | 72.2000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 56.32 | 0.78 |  | 0.88 | 56.32 |  |  |  |
| 11 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 25.9851 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 248.42 | 8.89 |  | 10.05 | 231.01 |  |  |  |
| 12 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.0700 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 0.39 | 5.58 |  | 6.30 | 0.39 |  |  |  |
| 13 | 03150903 | 铁件 | kg | 9.7100 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 46.41 | 4.78 |  | 5.40 | 46.41 |  |  |  |
| 14 | 03150907 | 垫铁 | kg | 132.6800 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 651.46 | 4.75 |  | 5.37 | 630.23 |  |  |  |
| 15 | 04170009 | 彩钢脊瓦 | m | 4.7300 |  | 13 | 15.93 | 18.00 | 75.35 | 15.93 |  | 18.00 | 75.35 |  |  |  |
| 16 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0325 |  | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 46.22 | 1422.02 |  | 1550.00 | 46.22 |  |  |  |
| 17 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.0685 |  | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 117.00 | 1707.96 |  | 1930.00 | 117.00 |  |  |  |
| 18 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0050 |  | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 8.24 | 2019.47 |  | 2282.00 | 10.10 |  |  |  |
| 19 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0275 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 58.70 | 2115.04 |  | 2390.00 | 58.16 |  |  |  |
| 20 | 09050001 | 铝单板 | m2 | 105.0000 |  | 13 | 183.04 | 206.83 | 19219.20 | 176.99 |  | 200.00 | 18583.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-钢结构部分-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 96.2426 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 1975.86 | 20.53 |  | 23.20 | 1975.86 |  |  |  |
| 22 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 44.1864 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 602.26 | 10.62 |  | 12.00 | 469.26 |  |  |  |
| 23 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 4.6208 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 20.42 | 4.42 |  | 5.00 | 20.42 |  |  |  |
| 24 | 14350149 | 环氧富锌漆固化剂 | kg | 17.0392 |  | 13 | 24.20 | 27.35 | 412.35 | 24.20 |  | 27.35 | 412.35 |  |  |  |
| 25 | 14350195 | 环氧富锌稀释剂 | kg | 4.8374 |  | 13 | 24.32 | 27.48 | 117.65 | 24.32 |  | 27.48 | 117.65 |  |  |  |
| 26 | 14390001 | 氧气 | m3 | 4.7500 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 25.41 | 5.35 |  | 5.83 | 25.41 |  |  |  |
| 27 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 1.9951 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 28.51 | 14.29 |  | 15.58 | 28.51 |  |  |  |
| 28 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 29 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 30 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.8200 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 767.71 | 902.23 |  | 1016.16 | 739.83 |  |  |  |
| 31 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1.6000 |  |  | 724.50 | 770.89 | 1159.20 | 682.00 |  | 770.89 | 1091.20 |  |  |  |
| 32 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 4.8751 |  |  | 94.74 | 104.84 | 461.87 | 94.74 |  | 104.84 | 461.87 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42212.68 | － |  | － | 38826.22 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-钢结构部分-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | H型钢 |  | t | 4.50 | 13 |  | 4424.78 | 5000.00 | 19911.51 |
| 2 | 镀锌方钢管 |  | t | 3.50 | 13 |  | 4424.78 | 5000.00 | 15486.73 |
| 3 | 镀锌钢管及方钢 |  | t | 1.50 | 13 |  | 4424.78 | 5000.00 | 6637.17 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42035.41 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市唐村镇前唐社区小区大门改造工程-钢结构部分-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 84650.38 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 84650.38 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6649.29 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4774.28 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2971.23 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 474.04 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 550.23 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 778.78 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1286.69 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 499.44 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 88.88 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 8216.97 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14866.26 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |