|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程（大律片区） | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单项工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程（大律片区） | | 567071.19 | |  | |  | 8622.24 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 567071.19 | |  | |  | 8622.24 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程（大律片区） | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 475772.2 | |  | |  | 5542.02 |
|  | 张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | 320458.96 | |  | |  | 2676.48 |
|  | 张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | 126557.12 | |  | |  | 1016.97 |
|  | 张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 12086.05 | |  | |  | 776.95 |
|  | 张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 16670.07 | |  | |  | 1071.62 |
| 2 | 安装工程 | | 91298.99 | |  | |  | 3080.22 |
|  | 张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | 54633.84 | |  | |  | 483.64 |
|  | 张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | 21015.65 | |  | |  | 1488.3 |
|  | 张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | 11202.42 | |  | |  | 793.35 |
|  | 张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | 4447.08 | |  | |  | 314.93 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 567071.19 | |  | |  | 8622.24 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程（大律片区） | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 98697.53 | |  |
|  | 建筑与装饰工程 | |  | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 63250.23 | |  |
|  | 安装工程 | |  | |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 | | 35447.3 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 10228.4 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 6726.82 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 3501.58 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 8622.24 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 10579.34 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 567071.19 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 26529.47 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 26529.47 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 7543.93 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 6726.82 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 817.11 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 2676.48 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 3307.49 | |  |
|  | 合计=(1+2+3+4+5+6)\*8个公厕 | | 320458.96 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别 平整场地 2.弃土运距 3.取土运距 | | | m2 | 23.34 | | 1.35 | 31.51 |  |
| 2 | 010101001002 | 竣工清理 1.土壤类别 竣工清理 2.弃土运距 3.取土运距 | | | m2 | 51.34 | | 3.8 | 195.09 |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 挖土方 2.挖土深度 3.弃土运距 | | | m3 | 9.55 | | 17.24 | 164.64 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 土方回填 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | | m3 | 6.36 | | 18.9 | 120.2 |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级 砖基础 2.基础类型 3砂浆强度等级 M5.0水泥砂浆砌筑 4.防潮层材料种类 | | | m3 | 8.7 | | 485.37 | 4222.72 |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 实体240砖墙 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 M5.0水泥砂浆砌 筑 | | | m3 | 10.76 | | 514.65 | 5537.63 |  |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类 构造柱 2.混凝土强度等级 C20商品砼 | | | m3 | 0.42 | | 815.33 | 342.44 |  |
| 8 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类 圈梁 2.混凝土强度等级 C20砼 | | | m3 | 0.59 | | 786.23 | 463.88 |  |
| 9 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类 砼过梁 2.混凝土强度等级 C20砼过梁 | | | m3 | 0.3 | | 920.91 | 276.27 |  |
| 10 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类 砼现浇板 2.混凝土强度等级 C20砼 | | | m3 | 2.33 | | 516.25 | 1202.86 |  |
| 11 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 1.混凝土种类 砼挑檐板 2.混凝土强度等级 C20砼 | | | m3 | 0.67 | | 808.52 | 541.71 |  |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格≤10二级钢筋 | | | t | 0.498 | | 5518.64 | 2748.28 |  |
| 13 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 SBS卷材防水一 遍 2.防水层数 3.防水层做法 | | | m2 | 27.69 | | 36.31 | 1005.42 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 16852.65 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 16852.65 |  |
|  | | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度 水泥砂浆抹面20厚 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.嵌缝材料种类 5.钢筋规格、型号 | | m2 | 27.69 | | 25.45 | 704.71 |  |
| 15 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸 塑钢平开门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 | | m2 | 4 | | 220 | 880 |  |
| 16 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸 塑钢窗 含纱扇 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 | | m2 | 3 | | 180 | 540 |  |
| 17 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 砖砌蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | 1.73 | | 599.63 | 1037.36 |  |
| 18 | 040504005001 | 砖砌化粪池 1.三格 砖砌化粪池2700\*1500\*1300高 2.挖土方 回填土方 3.预制盖板 4.内抹灰 D110过粪管 D110出气管 5.C15砼垫层100厚 | | 座 | 1 | | 2946.47 | 2946.47 |  |
| 19 | 010401012002 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 砖砌台阶  2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 M5.0水泥砂浆 砌筑 | | m3 | 0.8 | | 610.71 | 488.57 |  |
| 20 | 011601001001 | 厕所整体拆除 厕所整体拆除 | | m2 | 23.34 | | 113.95 | 2659.59 |  |
| 21 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 建筑垃圾外运 2.运距 | | m3 | 23.34 | | 18 | 420.12 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 9676.82 |  |
| 合计 | | | | | | | | 26529.47 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 6726.82 |
| 2 | 总价措施费 | | | 817.11 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 7543.93 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 9160.66 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 257.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 58.4 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 14.95 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 8.76 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 219.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 49.93 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 12.78 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 7.49 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 293.64 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 66.64 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 17.06 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 10 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 46.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 4.44 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 1.14 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 0.67 |
|  | 合计 | |  | |  | 817.11 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 179.41 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 45.93 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 26.92 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 907.59 | 907.59 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 4819.23 | 4819.23 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 6726.82 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 16.4197 | |  | 128.00 | 128.00 | 2101.72 | 110.00 | |  | 1806.17 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 67.7454 | |  | 128.00 | 128.00 | 8671.41 | 110.00 | |  | 7452.00 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 3.2880 | |  | 138.00 | 138.00 | 453.74 | 120.00 | |  | 394.56 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 0.5080 | | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 2023.01 | 3265.49 | | 3690.00 | 1658.87 |  |  |  |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 46.5029 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 261.35 | 5.23 | | 5.91 | 243.21 |  |  |  |
| 7 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 5.0670 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 29.90 | 5.23 | | 5.91 | 26.50 |  |  |  |
| 8 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 27.9375 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 51.96 | 2.19 | | 2.47 | 61.18 |  |  |  |
| 9 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 5.5427 | | 13 | 42.50 | 48.02 | 235.56 | 44.96 | | 50.80 | 249.20 |  |  |  |
| 10 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 1.6232 | | 13 | 5.66 | 6.40 | 9.19 | 4.82 | | 5.45 | 7.82 |  |  |  |
| 11 | 03150139 | 圆钉 | kg | 15.0915 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 84.21 | 6.88 | | 7.78 | 103.83 |  |  |  |
| 12 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 380.53 | | 430.00 |  |  |  |  |
| 13 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 223.30 | | 230.00 |  |  |  |  |
| 14 | 04090015 | 石灰 | t |  | | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 624.27 | | 643.00 |  |  |  |  |
| 15 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 13.3850 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 9876.26 | 436.89 | | 450.00 | 5847.77 |  |  |  |
| 16 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.0564 | | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 83.10 | 1946.90 | | 2200.00 | 109.81 |  |  |  |
| 17 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.5521 | | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 866.92 | 2982.30 | | 3370.00 | 1646.52 |  |  |  |
| 18 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 32.0193 | | 13 | 26.55 | 30.00 | 850.11 | 22.12 | | 25.00 | 708.27 |  |  |  |
| 19 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 8.0079 | | 13 | 31.33 | 35.40 | 250.89 | 17.70 | | 20.00 | 141.74 |  |  |  |
| 20 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 1.6550 | | 13 | 5.59 | 6.32 | 9.25 | 3.98 | | 4.50 | 6.59 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 13410001 | 嵌缝料 | kg | 0.6710 | | 13 | 2.24 | 2.53 | 1.50 | 2.83 | | 3.20 | 1.90 |  |  |  |
| 22 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 4.9210 | | 13 | 2.98 | 3.37 | 14.66 | 4.65 | | 5.25 | 22.88 |  |  |  |
| 23 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 7.4741 | | 9 | 4.03 | 4.39 | 30.12 | 5.50 | | 6.00 | 41.11 |  |  |  |
| 24 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 12.7500 | | 13 | 3.92 | 4.43 | 49.98 | 3.93 | | 4.44 | 50.11 |  |  |  |
| 25 | 34110003 | 水 | m3 | 4.9121 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 31.24 | 6.60 | | 6.80 | 32.42 |  |  |  |
| 26 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 12.6069 | | 13 | 30.97 | 35.00 | 390.44 | 46.09 | | 52.08 | 581.05 |  |  |  |
| 27 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.0214 | | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 36.74 | 1863.72 | | 2106.00 | 39.88 |  |  |  |
| 28 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.1677 | | 13 | 1415.93 | 1600.00 | 237.45 | 1478.76 | | 1671.00 | 247.99 |  |  |  |
| 29 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.1714 | |  | 377.59 | 395.90 | 64.72 | 343.26 | | 359.56 | 58.83 |  |  |  |
| 30 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 5.6780 | |  | 350.97 | 368.83 | 1992.81 | 291.53 | | 306.57 | 1655.31 |  |  |  |
| 31 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.7458 | |  | 544.30 | 584.97 | 405.94 | 456.90 | | 491.54 | 340.76 |  |  |  |
| 32 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.2506 | |  | 506.88 | 539.97 | 127.02 | 423.67 | | 451.76 | 106.17 |  |  |  |
| 33 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 0.5959 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 242.99 | 310.68 | | 320.00 | 185.13 |  |  |  |
| 34 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 4.3434 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1771.11 | 320.39 | | 330.00 | 1391.58 |  |  |  |
| 35 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 36 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 37 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0411 | |  | 834.41 | 890.68 | 34.29 | 791.91 | | 890.68 | 32.55 |  |  |  |
| 38 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.0172 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 18.69 | 1047.84 | | 1183.07 | 18.02 |  |  |  |
| 39 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压)  0.4m3 | 台班 | 0.0419 | |  | 450.05 | 482.64 | 18.86 | 432.34 | | 482.64 | 18.12 |  |  |  |
| 40 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.0205 | |  | 606.82 | 659.49 | 12.44 | 589.11 | | 659.49 | 12.08 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 1.1584 | |  | 28.30 | 30.70 | 32.78 | 28.30 | | 30.70 | 32.78 |  |  |  |
| 42 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1986 | |  | 417.36 | 448.14 | 82.89 | 399.65 | | 448.14 | 79.37 |  |  |  |
| 43 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1495 | |  | 207.80 | 212.63 | 31.07 | 187.56 | | 212.63 | 28.04 |  |  |  |
| 44 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.8731 | |  | 202.44 | 203.74 | 176.75 | 178.82 | | 203.74 | 156.13 |  |  |  |
| 45 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0004 | |  | 249.48 | 255.99 | 0.10 | 225.86 | | 255.99 | 0.09 |  |  |  |
| 46 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.1303 | |  | 7.74 | 8.49 | 1.01 | 7.74 | | 8.49 | 1.01 |  |  |  |
| 47 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.3273 | |  | 8.02 | 8.84 | 2.62 | 8.02 | | 8.84 | 2.62 |  |  |  |
| 48 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.1780 | |  | 45.10 | 49.26 | 8.03 | 45.10 | | 49.26 | 8.03 |  |  |  |
| 49 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.1379 | |  | 27.15 | 29.24 | 3.74 | 27.15 | | 29.24 | 3.74 |  |  |  |
| 50 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.2971 | |  | 28.23 | 30.97 | 8.39 | 28.23 | | 30.97 | 8.39 |  |  |  |
| 51 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0227 | |  | 54.45 | 60.74 | 1.24 | 54.45 | | 60.74 | 1.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 31688.20 | － | | － | 25621.37 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 预制盖板（含筋） | | m3 | 0.41 | 13 | | 398.23 | 450.00 | 164.11 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 164.11 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)-土建-ps | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  | | |  | 34073.4 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | | |  | 34073.4 |
| 1 | 规费 |  | | |  | 2676.48 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | | |  | 1921.75 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 3.51 | 1195.98 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.56 | 190.81 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.65 | 221.48 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 0.92 | 313.48 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | | 1.52 | 517.92 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.59 | 201.03 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | | | 0.105 | 35.78 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | | |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | | 9 | 3307.49 |
|  | 合计 |  | | |  | 5983.97 |
|  |  |  | | |  |  |
|  | | |  | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 12968.44 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 12968.44 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 528.02 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 528.02 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 1016.97 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 1306.21 | |  |
|  | (1+2+3+4+5+6)\*8个公厕 | | 126557.12 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 C15砼垫层  水泥砂浆贴地板砖400\*400 | | m2 | 18.78 | | 144.14 | 2706.95 |  |
| 2 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型 内墙水泥砂浆贴300\*200瓷 砖 1200高 2.聚氨酯防水2mm厚 | | m2 | 28.67 | | 131.63 | 3773.83 |  |
| 3 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色 厕所成品 隔断 含小便斗处隔断 2.配件品种、规格。 | | m2 | 10.1 | | 120 | 1212 |  |
| 4 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比 台阶水泥砂 浆抹面 2.面层厚度、砂浆配合比 3.防滑条材料种类 | | m2 | 2.25 | | 68.43 | 153.97 |  |
| 5 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.墙体类型 水泥砂浆抹面 | | m2 | 21.06 | | 33.83 | 712.46 |  |
| 6 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1.墙体类型 外墙面水泥砂浆抹面 | | m2 | 37.91 | | 33.83 | 1282.5 |  |
| 7 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型 水泥砂浆抹面 2.抹灰厚度、材料种类 3.砂浆配合比 | | m2 | 23.75 | | 29.9 | 710.13 |  |
| 8 | 011407001001 | 内墙面刷乳胶漆 1.基层类型 内墙面刷乳胶漆两遍 满 刮腻子两遍 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 | | m2 | 21.06 | | 16 | 336.96 |  |
| 9 | 011407001002 | 外墙面喷刷涂料 1.基层类型 外墙面刷乳胶漆两遍 满刮 腻子两遍 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 | | m2 | 35.26 | | 18 | 634.68 |  |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 天棚面刷乳胶漆两遍 满 刮腻子两遍 含挑檐底 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 | | m2 | 21.56 | | 16 | 344.96 |  |
| 11 | 011505001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色 大理石成品洗漱 台1500\*800 含镜子 含洗面盆2个 2.支架、配件品种、规格 | | 套 | 1 | | 1000 | 1000 |  |
| 12 | 011507001001 | PVC写真标识牌 1PVC写真标识牌400\*250 | | 块 | 2 | | 50 | 100 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 12968.44 |  |
| 合计 | | | | | | | | 12968.44 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 12968.44 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 528.02 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 528.02 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 4095.08 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 167.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 37.27 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 12 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 6.45 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 150.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 33.58 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 10.81 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 5.81 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 188.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 41.97 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 13.51 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 7.26 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 20.9 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 1.99 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 0.64 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 0.34 |
|  | 合计 | |  | |  | 528.02 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 114.81 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 36.96 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 19.86 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 2.8489 | |  | 128.00 | 128.00 | 364.66 | 110.00 | |  | 313.38 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 27.0309 | |  | 138.00 | 138.00 | 3730.26 | 120.00 | |  | 3243.71 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.4745 | | 13 | 8.68 | 9.81 | 4.12 | 6.19 | | 7.00 | 2.94 |  |  |  |
| 5 | 02330005 | 草袋 | m2 | 0.7326 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 3.52 | 4.44 | | 5.02 | 3.25 |  |  |  |
| 6 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.2751 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 17.77 | 84.09 | | 95.02 | 23.13 |  |  |  |
| 7 | 04010017 | 白水泥 | kg | 6.3782 | | 13 | 0.64 | 0.72 | 4.08 | 0.42 | | 0.47 | 2.68 |  |  |  |
| 8 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 380.53 | | 430.00 |  |  |  |  |
| 9 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 223.30 | | 230.00 |  |  |  |  |
| 10 | 07000003 | 地板砖 400×400 | m2 | 19.2495 | | 13 | 75.22 | 85.00 | 1447.95 | 35.40 | | 40.00 | 681.43 |  |  |  |
| 11 | 07010003 | 瓷砖 200×300 | m2 | 29.5301 | | 13 | 26.68 | 30.15 | 787.86 | 30.97 | | 35.00 | 914.55 |  |  |  |
| 12 | 13030049 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 85.4739 | | 13 | 14.51 | 16.40 | 1240.23 | 5.31 | | 6.00 | 453.87 |  |  |  |
| 13 | 14330005 | 二甲苯 | kg | 3.6124 | | 13 | 8.28 | 9.36 | 29.91 | 7.81 | | 8.82 | 28.21 |  |  |  |
| 14 | 14410003 | 108胶 | kg | 0.6336 | | 13 | 1.77 | 2.00 | 1.12 | 2.79 | | 3.15 | 1.77 |  |  |  |
| 15 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.1127 | | 13 | 17.08 | 19.30 | 1.92 | 6.69 | | 7.56 | 0.75 |  |  |  |
| 16 | 34110003 | 水 | m3 | 1.9821 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 12.61 | 6.60 | | 6.80 | 13.08 |  |  |  |
| 17 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.3850 | |  | 505.61 | 538.66 | 194.66 | 422.35 | | 450.40 | 162.60 |  |  |  |
| 18 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.1279 | |  | 543.91 | 593.77 | 69.57 | 460.13 | | 502.78 | 58.85 |  |  |  |
| 19 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.6128 | |  | 544.30 | 584.97 | 333.55 | 456.90 | | 491.54 | 279.99 |  |  |  |
| 20 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.0360 | |  | 506.88 | 539.97 | 525.13 | 423.67 | | 451.76 | 438.92 |  |  |  |
| 21 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0514 | |  | 666.51 | 752.97 | 34.26 | 573.54 | | 647.90 | 29.48 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 1.8968 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 773.46 | 310.68 | | 320.00 | 589.30 |  |  |  |
| 23 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 24 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2260 | |  | 202.44 | 203.74 | 45.75 | 178.82 | | 203.74 | 40.41 |  |  |  |
| 25 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.1551 | |  | 7.74 | 8.49 | 1.20 | 7.74 | | 8.49 | 1.20 |  |  |  |
| 26 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.6162 | |  | 48.43 | 53.36 | 29.84 | 48.43 | | 53.36 | 29.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 9653.43 | － | | － | 7313.34 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 0.00 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)--装饰-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 13496.46 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 13496.46 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 1016.97 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 718.02 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 473.73 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 16.2 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 13.5 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 214.59 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 205.15 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 79.63 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 14.17 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 1306.21 |
|  | 合计 | |  | |  | 2323.18 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 9961.22 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 9961.22 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 349.95 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 349.95 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 776.95 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 997.93 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 12086.05 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-装饰-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010901002001 | 树脂屋面瓦屋面 1.1.树脂屋面瓦屋面 | | m2 | 71.3 | | 55.04 | 3924.35 |  |
| 2 | 011607001001 | 树皮屋面拆除 树皮屋面拆除 | | m2 | 71.3 | | 15.85 | 1130.11 |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 外墙水泥砂浆抹面 | | m2 | 88.65 | | 31.54 | 2796.02 |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 外墙面刷乳胶漆两遍 刮 腻子两遍 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 | | m2 | 88.65 | | 18 | 1595.7 |  |
| 5 | 011605002001 | 外墙装饰树皮拆除 外墙装饰树皮拆除 | | m2 | 88.65 | | 4.16 | 368.78 |  |
| 6 | 011507001001 | PVC写真标识牌 1PVC写真标识牌400\*250 | | 块 | 1 | | 50 | 50 |  |
| 7 | 011505010001 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格 带框600\*800镜面 化妆镜 1块 2.框材质、断面尺寸 3.基层材料种类 4.防护材料种类 | | m2 | 0.48 | | 200.54 | 96.26 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 9961.22 |  |
| 合计 | | | | | | | | 9961.22 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 349.95 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 349.95 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 2723.8 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 111.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 24.79 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 7.98 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 4.29 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 100.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 22.34 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 7.19 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 3.86 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 125.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 27.92 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 8.99 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 4.83 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 12.64 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 1.2 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 0.39 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 0.21 |
|  | 合计 | |  | |  | 349.95 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 76.25 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 24.55 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 13.19 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-装饰-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-装饰-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 1.2834 | |  | 128.00 | 128.00 | 164.28 | 110.00 | |  | 141.17 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 2.1276 | |  | 128.00 | 128.00 | 272.33 | 110.00 | |  | 234.04 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 11.4119 | |  | 138.00 | 138.00 | 1574.84 | 120.00 | |  | 1369.43 |  |  |  |
| 4 | 01290247~1 | 树脂屋面瓦屋面 | m2 | 89.8380 | | 13 | 28.87 | 32.62 | 2593.62 | 39.82 | | 45.00 | 3577.35 |  |  |  |
| 5 | 03010769 | 大木螺丝＞3cm | 100个 | 0.1541 | | 13 | 4.34 | 4.90 | 0.67 | 4.34 | | 4.90 | 0.67 |  |  |  |
| 6 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.0120 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 0.07 | 6.88 | | 7.78 | 0.08 |  |  |  |
| 7 | 03150147 | 装修圆钉 | kg | 0.0998 | | 13 | 4.90 | 5.54 | 0.49 | 4.90 | | 5.54 | 0.49 |  |  |  |
| 8 | 03630007 | 镀锌瓦钉带垫 | 个 | 144.0260 | | 13 | 0.29 | 0.33 | 41.77 | 0.29 | | 0.33 | 41.77 |  |  |  |
| 9 | 03630033 | 镀锌瓦钩 | 个 | 144.0260 | | 13 | 0.57 | 0.64 | 82.09 | 0.57 | | 0.64 | 82.09 |  |  |  |
| 10 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 380.53 | | 430.00 |  |  |  |  |
| 11 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 223.30 | | 230.00 |  |  |  |  |
| 12 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.0058 | | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 10.07 | 1736.28 | | 1962.00 | 10.07 |  |  |  |
| 13 | 05050009 | 胶合板 1220×2440×5 | m2 | 0.5040 | | 13 | 23.01 | 26.00 | 11.60 | 23.01 | | 26.00 | 11.60 |  |  |  |
| 14 | 06550001 | 镜面玻璃 δ5 | m2 | 0.5040 | | 13 | 54.87 | 62.00 | 27.65 | 54.87 | | 62.00 | 27.65 |  |  |  |
| 15 | 13330007 | TS-C复合防水卷材 | m2 | 0.4848 | | 13 | 17.96 | 20.30 | 8.71 | 17.96 | | 20.30 | 8.71 |  |  |  |
| 16 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 0.2280 | | 13 | 9.58 | 10.83 | 2.18 | 9.58 | | 10.83 | 2.18 |  |  |  |
| 17 | 14430013 | 双面胶带 | m | 4.6704 | | 13 | 1.03 | 1.16 | 4.81 | 1.03 | | 1.16 | 4.81 |  |  |  |
| 18 | 34110003 | 水 | m3 | 0.5496 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 3.50 | 6.60 | | 6.80 | 3.63 |  |  |  |
| 19 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.6170 | |  | 544.30 | 584.97 | 335.83 | 456.90 | | 491.54 | 281.91 |  |  |  |
| 20 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.9255 | |  | 506.88 | 539.97 | 469.12 | 423.67 | | 451.76 | 392.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 5603.63 | － | | － | 6189.76 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 0.00 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 10311.17 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 10311.17 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 776.95 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 548.55 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 361.92 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 12.37 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 10.31 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 163.95 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 156.73 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 60.84 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 10.83 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 997.93 |
|  | 合计 | |  | |  | 1774.88 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 13791.10 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 13791.10 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 430.92 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 430.92 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 1071.62 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 1376.43 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 16670.07 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011507001001 | PVC写真标识牌 1PVC写真标识牌400\*250 | | 块 | 2 | | 50 | 100 |  |
| 2 | 011505010001 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格 带框600\*800镜面 化妆镜 2块 2.框材质、断面尺寸 3.基层材料种类 4.防护材料种类 | | m2 | 0.96 | | 200.54 | 192.52 |  |
| 3 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸 塑钢平开门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 | | m2 | 4 | | 220 | 880 |  |
| 4 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸 塑钢窗 含纱扇 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 | | m2 | 8 | | 180 | 1440 |  |
| 5 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色 厕所成品 隔断 含小便斗处隔断 2.配件品种、规格。 | | m2 | 33.65 | | 120 | 4038 |  |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 砖砌蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 | | m3 | 3.067 | | 620.11 | 1901.88 |  |
| 7 | 010401012002 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位 砖砌小便台 2. 砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 M5.0水泥砂浆 砌筑 | | m3 | 0.43 | | 623.02 | 267.9 |  |
| 8 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型 小便池 大便台水泥砂浆贴 300\*200瓷砖  2.聚氨酯防水2mm厚 | | m2 | 29.31 | | 106.99 | 3135.88 |  |
| 9 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类 | | 个 | 8 | | 42.27 | 338.16 |  |
| 10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称 大便台拆除 垃圾外运 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 4.32 | | 183.04 | 790.73 |  |
| 11 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比 大便台水泥 砂浆贴地板砖400\*400 | | m2 | 7.2 | | 98.06 | 706.03 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 13791.1 |  |
| 合计 | | | | | | | | 13791.1 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 430.92 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 430.92 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 3308.81 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 135.35 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 30.11 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 9.7 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 5.21 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 121.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 27.13 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 8.74 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 4.69 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 152.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 33.92 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 10.92 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 5.87 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 21.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 2.02 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 0.65 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 0.35 |
|  | 合计 | |  | |  | 430.92 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 93.18 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 30.01 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 16.12 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 4.1126 | |  | 128.00 | 128.00 | 526.41 | 110.00 | |  | 452.39 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 6.2913 | |  | 128.00 | 128.00 | 805.29 | 110.00 | |  | 692.04 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 12.6273 | |  | 138.00 | 138.00 | 1742.57 | 120.00 | |  | 1515.28 |  |  |  |
| 4 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 1.7000 | |  | 138.00 | 138.00 | 234.60 | 120.00 | |  | 204.00 |  |  |  |
| 5 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 6 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.3651 | | 13 | 8.68 | 9.81 | 3.17 | 6.19 | | 7.00 | 2.26 |  |  |  |
| 7 | 03010769 | 大木螺丝＞3cm | 100个 | 0.3082 | | 13 | 4.34 | 4.90 | 1.34 | 4.34 | | 4.90 | 1.34 |  |  |  |
| 8 | 03110103 | 砂轮片(综合) | 片 | 0.4800 | | 13 | 7.26 | 8.20 | 3.48 | 7.26 | | 8.20 | 3.48 |  |  |  |
| 9 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.2428 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 15.68 | 84.09 | | 95.02 | 20.42 |  |  |  |
| 10 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.0240 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 0.13 | 6.88 | | 7.78 | 0.17 |  |  |  |
| 11 | 04010017 | 白水泥 | kg | 5.2838 | | 13 | 0.64 | 0.72 | 3.38 | 0.42 | | 0.47 | 2.22 |  |  |  |
| 12 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 380.53 | | 430.00 |  |  |  |  |
| 13 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 223.30 | | 230.00 |  |  |  |  |
| 14 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 1.9257 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 1420.90 | 436.89 | | 450.00 | 841.32 |  |  |  |
| 15 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.0115 | | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 19.97 | 1736.28 | | 1962.00 | 19.97 |  |  |  |
| 16 | 05050009 | 胶合板 1220×2440×5 | m2 | 1.0080 | | 13 | 23.01 | 26.00 | 23.19 | 23.01 | | 26.00 | 23.19 |  |  |  |
| 17 | 06550001 | 镜面玻璃 δ5 | m2 | 1.0080 | | 13 | 54.87 | 62.00 | 55.31 | 54.87 | | 62.00 | 55.31 |  |  |  |
| 18 | 07000003 | 地板砖 400×400 | m2 | 7.3800 | | 13 | 75.22 | 85.00 | 555.12 | 35.40 | | 40.00 | 261.25 |  |  |  |
| 19 | 07010003 | 瓷砖 200×300 | m2 | 30.1831 | | 13 | 26.68 | 30.15 | 805.29 | 30.97 | | 35.00 | 934.77 |  |  |  |
| 20 | 13330007 | TS-C复合防水卷材 | m2 | 0.9696 | | 13 | 17.96 | 20.30 | 17.41 | 17.96 | | 20.30 | 17.41 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 14410003 | 108胶 | kg | 0.6478 | | 13 | 1.77 | 2.00 | 1.15 | 2.79 | | 3.15 | 1.81 |  |  |  |
| 22 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 0.4560 | | 13 | 9.58 | 10.83 | 4.37 | 9.58 | | 10.83 | 4.37 |  |  |  |
| 23 | 14430013 | 双面胶带 | m | 9.3408 | | 13 | 1.03 | 1.16 | 9.62 | 1.03 | | 1.16 | 9.62 |  |  |  |
| 24 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.0432 | | 13 | 17.08 | 19.30 | 0.74 | 6.69 | | 7.56 | 0.29 |  |  |  |
| 25 | 34110003 | 水 | m3 | 0.7453 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 4.74 | 6.60 | | 6.80 | 4.92 |  |  |  |
| 26 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.2400 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.19 | 0.80 | | 0.90 | 0.19 |  |  |  |
| 27 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.7496 | |  | 350.97 | 368.83 | 263.09 | 291.53 | | 306.57 | 218.53 |  |  |  |
| 28 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.1476 | |  | 505.61 | 538.66 | 74.63 | 422.35 | | 450.40 | 62.34 |  |  |  |
| 29 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.1307 | |  | 543.91 | 593.77 | 71.09 | 460.13 | | 502.78 | 60.14 |  |  |  |
| 30 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.2943 | |  | 506.88 | 539.97 | 149.17 | 423.67 | | 451.76 | 124.69 |  |  |  |
| 31 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0369 | |  | 666.51 | 752.97 | 24.59 | 573.54 | | 647.90 | 21.16 |  |  |  |
| 32 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 33 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.1495 | |  | 202.44 | 203.74 | 30.26 | 178.82 | | 203.74 | 26.73 |  |  |  |
| 34 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 0.4487 | |  | 48.43 | 53.36 | 21.73 | 48.43 | | 53.36 | 21.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 6888.61 | － | | － | 5603.34 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 0.00 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-装饰-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 14222.02 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 14222.02 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 1071.62 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 756.61 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 499.19 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 17.07 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 14.22 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 226.13 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 216.17 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 83.91 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 14.93 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 1376.43 |
|  | 合计 | |  | |  | 2448.05 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 5586.07 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 5586.07 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 195.64 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 195.64 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 483.64 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 563.88 | |  |
|  | (1+2+3+4+5+6)\*8个公厕 | | 54633.84 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料给水管 1.安装部位 D25 PPR管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 13.6 | | 33.22 | 451.79 |  |
| 2 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 D110 PVC排水管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 16 | | 34.25 | 548 |  |
| 3 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位 D50 PVC排水管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 7 | | 22.2 | 155.4 |  |
| 4 | 031004007001 | 小便器 1.材质 感应式瓷式小便斗 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 2 | | 192.97 | 385.94 |  |
| 5 | 031004006001 | 大便器 1.材质 感应式瓷式蹲便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 4 | | 429.32 | 1717.28 |  |
| 6 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质 50 PVC地漏安装 2.型号、规格 3.安装方式 | | 个 | 1 | | 41.72 | 41.72 |  |
| 7 | 031004014002 | 给、排水附件 1.材质 水嘴D25安装 大理石面盆的 2.型号、规格 3.安装方式 | | 个 | 2 | | 30.38 | 60.76 |  |
| 8 | 031004008001 | 瓷式拖布池 1.材质 瓷式拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 1 | | 159.03 | 159.03 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 3519.92 |  |
| 合计 | | | | | | | | 3519.92 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | | 526.76 | 526.76 |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 1.名称 单联开关 2.材质  3.规格 4.安装方式 | | 个 | 3 | | 23.23 | 69.69 |  |
| 11 | 030404035001 | 插座 1.名称 插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | 个 | 3 | | 23.78 | 71.34 |  |
| 12 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称 半圆式吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 | | 套 | 3 | | 63.61 | 190.83 |  |
| 13 | 030411004001 | 配线 1.名称 2.5mm铜芯线 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | m | 38.5 | | 4.38 | 168.63 |  |
| 14 | 030411004002 | 配线 1.名称 4mm铜芯线 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | | m | 30.1 | | 4.29 | 129.13 |  |
| 15 | 030411001001 | 配管 1.名称 25穿线管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | 30.6 | | 27.68 | 847.01 |  |
| 16 | 030411006001 | 接线盒 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 | | 个 | 6 | | 10.46 | 62.76 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 2066.15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 5586.07 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 195.64 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 195.64 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 1678.75 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 60.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 20.98 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 11.54 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 6.71 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 47.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 14.1 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 7.76 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 4.51 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 63.37 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 18.8 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 10.34 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 6.02 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 24.53 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 5.04 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 2.77 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 1.61 |
|  | 合计 | |  | |  | 195.64 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 58.92 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 32.41 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 18.85 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 12.1640 | |  | 138.00 | 138.00 | 1678.63 | 120.00 | |  | 1459.68 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.0618 | | 13 | 5.20 | 5.88 | 0.32 | 4.35 | | 4.92 | 0.27 |  |  |  |
| 3 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 0.7038 | | 13 | 5.35 | 6.04 | 3.77 | 5.23 | | 5.91 | 3.68 |  |  |  |
| 4 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0300 | | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.18 | 5.23 | | 5.91 | 0.16 |  |  |  |
| 5 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.0435 | | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.17 | 3.56 | | 4.02 | 0.15 |  |  |  |
| 6 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 | | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 5.50 | | 6.21 | 0.83 |  |  |  |
| 7 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0109 | | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.12 | 12.54 | | 14.17 | 0.14 |  |  |  |
| 8 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 59.6358 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 4.17 | 0.07 | | 0.08 | 4.17 |  |  |  |
| 9 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0600 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.42 | 7.44 | | 8.41 | 0.45 |  |  |  |
| 10 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.2172 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 1.88 | 6.19 | | 7.00 | 1.34 |  |  |  |
| 11 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 12.3600 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.87 | 0.05 | | 0.06 | 0.62 |  |  |  |
| 12 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 52.8278 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 3.70 | 0.06 | | 0.07 | 3.17 |  |  |  |
| 13 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 12.4800 | | 13 | 0.13 | 0.15 | 1.62 | 0.07 | | 0.08 | 0.87 |  |  |  |
| 14 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0054 | | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.05 | 10.23 | | 11.56 | 0.06 |  |  |  |
| 15 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 27.8100 | | 13 | 0.88 | 1.00 | 24.47 | 0.97 | | 1.10 | 26.98 |  |  |  |
| 16 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.49 | | 0.55 | 2.00 |  |  |  |
| 17 | 03010895 | 镀锌锁紧螺母 DN25×1.5 | 个 | 4.7277 | | 13 | 0.25 | 0.28 | 1.18 | 0.27 | | 0.30 | 1.28 |  |  |  |
| 18 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 13.3500 | | 13 | 0.34 | 0.38 | 4.54 | 0.39 | | 0.44 | 5.21 |  |  |  |
| 19 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 4.0400 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 60.76 | 19.91 | | 22.50 | 80.44 |  |  |  |
| 20 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0747 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.79 | 7.61 | | 8.60 | 0.57 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.8317 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.81 | 0.50 | | 0.56 | 0.92 |  |  |  |
| 22 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.2464 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.19 | 0.85 | | 0.96 | 0.21 |  |  |  |
| 23 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.5000 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.39 | 0.85 | | 0.96 | 0.43 |  |  |  |
| 24 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0027 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.03 | 7.72 | | 8.72 | 0.02 |  |  |  |
| 25 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.1872 | | 13 | 34.51 | 39.00 | 6.46 | 36.37 | | 41.10 | 6.81 |  |  |  |
| 26 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0069 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.10 | 14.68 | | 16.59 | 0.10 |  |  |  |
| 27 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0420 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.19 | 5.04 | | 5.70 | 0.21 |  |  |  |
| 28 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 | | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.16 | 6.64 | | 7.50 | 0.17 |  |  |  |
| 29 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 0.3519 | | 13 | 4.16 | 4.70 | 1.46 | 4.10 | | 4.63 | 1.44 |  |  |  |
| 30 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.3330 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.83 | 5.25 | | 5.93 | 1.75 |  |  |  |
| 31 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0360 | | 3 | 145.63 | 150.00 | 5.24 | 186.41 | | 192.00 | 6.71 |  |  |  |
| 32 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.0740 | | 3 | 271.84 | 280.00 | 20.12 | 498.06 | | 513.00 | 36.86 |  |  |  |
| 33 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖  240×115×53 | 千块 | 0.0640 | | 3 | 640.78 | 660.00 | 41.01 | 274.56 | | 282.80 | 17.57 |  |  |  |
| 34 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.40 | 12.65 | | 14.30 | 0.38 |  |  |  |
| 35 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.1324 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 1.55 | 14.16 | | 16.00 | 1.87 |  |  |  |
| 36 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 2.2900 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 26.75 | 9.29 | | 10.50 | 21.27 |  |  |  |
| 37 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 11.3000 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.97 | 0.19 | | 0.21 | 2.15 |  |  |  |
| 38 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.3430 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 2.32 | 9.97 | | 11.27 | 3.42 |  |  |  |
| 39 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.1285 | | 13 | 6.57 | 7.42 | 0.84 | 8.76 | | 9.90 | 1.13 |  |  |  |
| 40 | 14070001 | 铅油 | kg | 0.3182 | | 13 | 6.73 | 7.60 | 2.14 | 7.07 | | 7.99 | 2.25 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 | | 13 | 37.17 | 42.00 | 15.24 | 87.94 | | 99.37 | 36.06 |  |  |  |
| 42 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0041 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.02 | 7.01 | | 7.64 | 0.03 |  |  |  |
| 43 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0014 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.02 | 17.36 | | 18.92 | 0.02 |  |  |  |
| 44 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.0110 | | 13 | 12.39 | 14.00 | 0.14 | 13.79 | | 15.58 | 0.15 |  |  |  |
| 45 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 6.50 | | 7.35 | 0.65 |  |  |  |
| 46 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0190 | | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.11 | 6.23 | | 7.04 | 0.12 |  |  |  |
| 47 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.1300 | | 13 | 11.74 | 13.27 | 1.53 | 18.71 | | 21.14 | 2.43 |  |  |  |
| 48 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0082 | | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.06 | 7.90 | | 8.93 | 0.06 |  |  |  |
| 49 | 18150111 | 镀锌管接头 25×1.5 | 个 | 7.8795 | | 13 | 3.32 | 3.75 | 26.16 | 9.74 | | 11.01 | 76.75 |  |  |  |
| 50 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 1.0500 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 5.02 | 5.22 | | 5.90 | 5.48 |  |  |  |
| 51 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0054 | | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.14 | 34.41 | | 38.88 | 0.19 |  |  |  |
| 52 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 4.2000 | | 13 | 1.11 | 1.25 | 4.66 | 68.41 | | 77.30 | 287.32 |  |  |  |
| 53 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0027 | | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.07 | 24.78 | | 28.00 | 0.07 |  |  |  |
| 54 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0027 | | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.02 | 6.64 | | 7.50 | 0.02 |  |  |  |
| 55 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 0.1565 | | 13 | 7.56 | 8.54 | 1.18 | 8.85 | | 10.00 | 1.39 |  |  |  |
| 56 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 | | 13 | 4.25 | 4.80 | 2.13 | 6.10 | | 6.89 | 3.05 |  |  |  |
| 57 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 0.9150 | | 13 | 1.59 | 1.80 | 1.45 | 2.84 | | 3.21 | 2.60 |  |  |  |
| 58 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 2.7050 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 5.03 | 4.35 | | 4.92 | 11.77 |  |  |  |
| 59 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 3.0540 | | 13 | 1.62 | 1.83 | 4.95 | 2.84 | | 3.21 | 8.67 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 60 | 29060005 | 塑料护口电线管用 25 | 个 | 4.7277 | | 13 | 0.09 | 0.10 | 0.43 | 0.13 | | 0.15 | 0.61 |  |  |  |
| 61 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 13.3500 | | 13 | 0.08 | 0.09 | 1.07 | 0.19 | | 0.22 | 2.54 |  |  |  |
| 62 | 29060043 | 管卡子电线管用 25 | 个 | 26.1599 | | 13 | 0.40 | 0.45 | 10.46 | 0.42 | | 0.48 | 10.99 |  |  |  |
| 63 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | | 13 | 1.61 | 1.82 | 3.27 | 1.81 | | 2.04 | 3.67 |  |  |  |
| 64 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 3.0450 | | 13 | 0.35 | 0.39 | 1.07 | 0.35 | | 0.39 | 1.07 |  |  |  |
| 65 | 29170027 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 20.4867 | | 13 | 1.07 | 1.21 | 21.92 | 1.58 | | 1.79 | 32.37 |  |  |  |
| 66 | 34090067 | 塑料圆台 375～425mm | 块 | 3.1500 | | 13 | 0.62 | 0.70 | 1.95 | 0.65 | | 0.73 | 2.05 |  |  |  |
| 67 | 34110003 | 水 | m3 | 0.3513 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 2.23 | 6.60 | | 6.80 | 2.32 |  |  |  |
| 68 | 34110009 | 电 | kW·h | 5.9034 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 4.72 | 1.00 | | 1.13 | 5.90 |  |  |  |
| 69 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 8.56 | 9.48 | 8.56 | 19.13 | | 21.44 | 19.13 |  |  |  |
| 70 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 71 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0193 | |  | 23.98 | 26.11 | 0.46 | 23.98 | | 26.11 | 0.46 |  |  |  |
| 72 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.1711 | |  | 22.95 | 24.90 | 3.93 | 22.95 | | 24.90 | 3.93 |  |  |  |
| 73 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.0184 | |  | 33.97 | 37.29 | 0.63 | 33.97 | | 37.29 | 0.63 |  |  |  |
| 74 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0053 | |  | 36.85 | 40.30 | 0.20 | 36.85 | | 40.30 | 0.20 |  |  |  |
| 75 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0014 | |  | 18.86 | 20.37 | 0.03 | 18.86 | | 20.37 | 0.03 |  |  |  |
| 76 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0014 | |  | 71.38 | 78.44 | 0.10 | 71.38 | | 78.44 | 0.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2036.61 | － | | － | 2220.57 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | D110 PVC排水管 | | m | 15.89 | 13 | | 14.16 | 16.00 | 224.97 |
| 2 | D50 PVC排水管 | | m | 6.95 | 13 | | 7.08 | 8.00 | 49.21 |
| 3 | 2.5mm铜芯线 | | m | 44.66 | 13 | | 1.95 | 2.20 | 87.09 |
| 4 | 4mm铜芯线 | | m | 33.11 | 13 | | 2.57 | 2.90 | 85.09 |
| 5 | 50 PVC地漏安装 | | 个 | 1.01 | 13 | | 13.27 | 15.00 | 13.40 |
| 6 | D25 PPR给水管 | | m | 13.82 | 13 | | 4.25 | 4.80 | 58.72 |
| 7 | 半圆式吸顶灯 | | 套 | 3.03 | 13 | | 26.55 | 30.00 | 80.45 |
| 8 | 成品拖布池（含全部配件） | | 套 | 1.01 | 13 | | 70.80 | 80.00 | 71.51 |
| 9 | 成套插座 | | 套 | 3.06 | 13 | | 8.85 | 10.00 | 27.08 |
| 10 | 瓷蹲式大便器（含感应器及所有配件 ） | | 个 | 4.04 | 13 | | 123.89 | 140.00 | 500.52 |
| 11 | 电线管 | | m | 31.52 | 13 | | 2.30 | 2.60 | 72.49 |
| 12 | 挂式小便器（含感应器及所有配件） | | 个 | 2.02 | 13 | | 106.19 | 120.00 | 214.50 |
| 13 | 接线盒 | | 个 | 6.12 | 13 | | 1.77 | 2.00 | 10.83 |
| 14 | 配电箱 | | 套 | 1.00 | 13 | | 309.73 | 350.00 | 309.73 |
| 15 | 室内塑料给水管热熔管件 | | 个 | 16.66 | 13 | | 1.33 | 1.50 | 22.16 |
| 16 | 水嘴D25 | | 个 | 2.02 | 13 | | 22.12 | 25.00 | 44.68 |
| 17 | 塑料排水管热熔直接 | | 个 | 6.00 | 13 | | 1.77 | 2.00 | 10.63 |
| 18 | 照明开关 | | 只 | 3.06 | 13 | | 7.08 | 8.00 | 21.66 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1904.72 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度公共厕所改造提升工程(孔沟、黄庄等8个村)---安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 5781.71 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 5781.71 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 483.64 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 355.58 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 202.94 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 16.77 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 34.11 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 101.76 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 87.88 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 34.11 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 6.07 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 563.88 |
|  | 合计 | |  | |  | 1047.52 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 17107.05 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 17107.05 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 685.06 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 685.06 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 1488.30 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 1735.24 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 21015.65 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031006004001 | 气压罐 1.型号、规格 2.安装方式 0.8m3压力罐 | | 台 | 1 | | 4466.38 | 4466.38 |  |
| 2 | 031006001001 | 35m扬程潜水泵 1.设备名称 35m扬程潜水泵 2.型号、规格 3.水泵主要技术参数 4.附件名称、规格、数量 5.减震装置形式 | | 套 | 1 | | 4368.91 | 4368.91 |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位 PE管道D50 挖填土 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 85 | | 36.55 | 3106.75 |  |
| 4 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称 电缆埋地安装 2.型号 3\*4 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 82 | | 30.73 | 2519.86 |  |
| 5 | 030404031001 | 电表 1.名称 电表 2.型号 3.规格 | | 台 | 1 | | 108.81 | 108.81 |  |
| 6 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质 瓷式洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 1 | | 204.56 | 204.56 |  |
| 7 | 031004008001 | 瓷式拖布池 1.材质 瓷式拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 1 | | 159.03 | 159.03 |  |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 1.名称 单联开关 2.材质  3.规格 4.安装方式 | | 个 | 4 | | 23.23 | 92.92 |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 1.名称 插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | 个 | 2 | | 23.78 | 47.56 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 15074.78 |  |
| 合计 | | | | | | | | 15074.78 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称 半圆式吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 | | 套 | 4 | | 63.61 | 254.44 |  |
| 11 | 031004014002 | 给、排水附件 1.材质 水嘴D25安装  2.型号、规格 3.安装方式 | | 个 | 1 | | 30.38 | 30.38 |  |
| 12 | 031001006001 | 塑料给水管 1.安装部位 D25 PPR管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 36.8 | | 33.22 | 1222.5 |  |
| 13 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | | 524.95 | 524.95 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 2032.27 |  |
| 合计 | | | | | | | | 17107.05 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 685.06 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 685.06 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 5878.67 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 210.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 73.48 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 40.41 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 23.51 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 166.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 49.38 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 27.16 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 15.8 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 221.88 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 65.84 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 36.21 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 21.07 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 85.88 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 17.64 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 9.7 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 5.64 |
|  | 合计 | |  | |  | 685.06 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 206.34 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 113.48 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 66.02 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 8.6423 | |  | 128.00 | 128.00 | 1106.21 | 110.00 | |  | 950.65 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 34.5913 | |  | 138.00 | 138.00 | 4773.60 | 120.00 | |  | 4150.96 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.2624 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 1.40 | 5.34 | | 6.03 | 1.40 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0400 | | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.23 | 5.23 | | 5.91 | 0.21 |  |  |  |
| 6 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | kg | 1.8720 | | 13 | 5.91 | 6.68 | 11.06 | 5.91 | | 6.68 | 11.06 |  |  |  |
| 7 | 01290157 | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 | kg | 0.2400 | | 13 | 4.14 | 4.68 | 0.99 | 4.14 | | 4.68 | 0.99 |  |  |  |
| 8 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.4493 | | 13 | 3.89 | 4.40 | 1.75 | 3.56 | | 4.02 | 1.60 |  |  |  |
| 9 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 | | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 4.65 | | 5.26 | 0.70 |  |  |  |
| 10 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.2460 | | 13 | 21.84 | 24.68 | 5.37 | 21.84 | | 24.68 | 5.37 |  |  |  |
| 11 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.1274 | | 13 | 10.60 | 11.98 | 1.35 | 12.54 | | 14.17 | 1.60 |  |  |  |
| 12 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 8.4000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.59 | 0.07 | | 0.08 | 0.59 |  |  |  |
| 13 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0600 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.42 | 7.44 | | 8.41 | 0.45 |  |  |  |
| 14 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1300 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 1.12 | 6.19 | | 7.00 | 0.80 |  |  |  |
| 15 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 12.4000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.87 | 0.05 | | 0.06 | 0.62 |  |  |  |
| 16 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 16.6400 | | 13 | 0.13 | 0.15 | 2.16 | 0.07 | | 0.08 | 1.16 |  |  |  |
| 17 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0572 | | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.51 | 10.23 | | 11.56 | 0.59 |  |  |  |
| 18 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 5.1500 | | 13 | 0.88 | 1.00 | 4.53 | 0.97 | | 1.10 | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.44 | | 0.50 | 1.80 |  |  |  |
| 20 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.6494 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.73 | 0.50 | | 0.56 | 0.82 |  |  |  |
| 21 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.6679 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.52 | 0.85 | | 0.96 | 0.57 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.6000 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.47 | 0.85 | | 0.96 | 0.51 |  |  |  |
| 23 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.5324 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 5.65 | 7.72 | | 8.72 | 4.11 |  |  |  |
| 24 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.0800 | | 13 | 34.51 | 39.00 | 2.76 | 36.37 | | 41.10 | 2.91 |  |  |  |
| 25 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0100 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.15 | 14.68 | | 16.59 | 0.15 |  |  |  |
| 26 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0560 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.25 | 5.04 | | 5.70 | 0.28 |  |  |  |
| 27 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 | | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.16 | 6.28 | | 7.10 | 0.16 |  |  |  |
| 28 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.0550 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.30 | 5.25 | | 5.93 | 0.29 |  |  |  |
| 29 | 03150917 | 斜垫铁(综合) | kg | 4.3490 | | 13 | 5.13 | 5.80 | 22.31 | 5.13 | | 5.80 | 22.31 |  |  |  |
| 30 | 03150923 | 平垫铁(综合) | kg | 6.2800 | | 13 | 6.53 | 7.38 | 41.01 | 6.53 | | 7.38 | 41.01 |  |  |  |
| 31 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 | | 500.00 |  |  |  |  |
| 32 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 271.84 | | 280.00 |  |  |  |  |
| 33 | 05010003 | 道木 250×200×2500 | 根 | 0.0560 | | 13 | 188.05 | 212.50 | 10.53 | 188.05 | | 212.50 | 10.53 |  |  |  |
| 34 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.0020 | | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 3.47 | 1736.28 | | 1962.00 | 3.47 |  |  |  |
| 35 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.40 | 13.27 | | 15.00 | 0.40 |  |  |  |
| 36 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0100 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.12 | 11.68 | | 13.20 | 0.12 |  |  |  |
| 37 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0820 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.57 | 6.94 | | 7.84 | 0.57 |  |  |  |
| 38 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 0.4000 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 4.67 | 9.29 | | 10.50 | 3.72 |  |  |  |
| 39 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 4.2200 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.86 | 0.19 | | 0.21 | 0.80 |  |  |  |
| 40 | 14030005 | 煤油 | kg | 2.3300 | | 13 | 7.65 | 8.64 | 17.82 | 7.65 | | 8.64 | 17.82 |  |  |  |
| 41 | 14030009 | 汽油(综合) | kg | 0.3000 | | 13 | 6.11 | 6.90 | 1.83 | 6.11 | | 6.90 | 1.83 |  |  |  |
| 42 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.6150 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 4.16 | 9.97 | | 11.27 | 6.13 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 43 | 14070011 | 机油 | kg | 0.6300 | | 13 | 9.12 | 10.30 | 5.75 | 9.12 | | 10.30 | 5.75 |  |  |  |
| 44 | 14070023 | 铅油(厚漆) | kg | 0.1510 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 0.74 | 4.87 | | 5.50 | 0.74 |  |  |  |
| 45 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4200 | | 13 | 37.17 | 42.00 | 15.61 | 87.94 | | 99.37 | 36.93 |  |  |  |
| 46 | 14090007 | 黄油钙基脂 | kg | 0.2520 | | 13 | 6.99 | 7.90 | 1.76 | 6.99 | | 7.90 | 1.76 |  |  |  |
| 47 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0410 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.33 | 7.96 | | 9.00 | 0.33 |  |  |  |
| 48 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.4900 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 2.62 | 7.01 | | 7.64 | 3.43 |  |  |  |
| 49 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.1637 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 2.39 | 17.36 | | 18.92 | 2.84 |  |  |  |
| 50 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 5.49 | | 6.20 | 0.55 |  |  |  |
| 51 | 15010069 | 石棉橡胶板 δ3～6 | kg | 1.4500 | | 13 | 8.07 | 9.12 | 11.70 | 8.07 | | 9.12 | 11.70 |  |  |  |
| 52 | 15130013 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 1.4560 | | 13 | 24.34 | 27.50 | 35.44 | 24.34 | | 27.50 | 35.44 |  |  |  |
| 53 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.1875 | | 13 | 5.81 | 6.56 | 1.09 | 6.23 | | 7.04 | 1.17 |  |  |  |
| 54 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.4800 | | 13 | 11.74 | 13.27 | 5.64 | 18.71 | | 21.14 | 8.98 |  |  |  |
| 55 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 0.1000 | | 13 | 2.48 | 2.80 | 0.25 | 2.48 | | 2.80 | 0.25 |  |  |  |
| 56 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0816 | | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.56 | 7.90 | | 8.93 | 0.64 |  |  |  |
| 57 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 1.0500 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 5.02 | 5.22 | | 5.90 | 5.48 |  |  |  |
| 58 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0572 | | 13 | 25.08 | 28.34 | 1.43 | 34.41 | | 38.88 | 1.97 |  |  |  |
| 59 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0244 | | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.60 | 24.78 | | 28.00 | 0.60 |  |  |  |
| 60 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0244 | | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.17 | 6.64 | | 7.50 | 0.16 |  |  |  |
| 61 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 | | 13 | 4.25 | 4.80 | 2.13 | 4.25 | | 4.80 | 2.13 |  |  |  |
| 62 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 0.6100 | | 13 | 1.59 | 1.80 | 0.97 | 2.84 | | 3.21 | 1.73 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 63 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 4.0720 | | 13 | 1.62 | 1.83 | 6.60 | 2.84 | | 3.21 | 11.56 |  |  |  |
| 64 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | | 13 | 1.61 | 1.82 | 3.27 | 1.61 | | 1.82 | 3.27 |  |  |  |
| 65 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 4.0600 | | 13 | 0.35 | 0.39 | 1.42 | 0.35 | | 0.39 | 1.42 |  |  |  |
| 66 | 34090067 | 塑料圆台 375～425mm | 块 | 4.2000 | | 13 | 0.62 | 0.70 | 2.60 | 0.65 | | 0.73 | 2.73 |  |  |  |
| 67 | 34110003 | 水 | m3 | 3.9600 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 25.19 | 6.60 | | 6.80 | 26.14 |  |  |  |
| 68 | 34110009 | 电 | kW·h | 11.1633 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 8.93 | 1.00 | | 1.13 | 11.16 |  |  |  |
| 69 | 80050053 | 白水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0009 | |  | 544.30 | 584.97 | 0.49 | 544.36 | | 585.04 | 0.49 |  |  |  |
| 70 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 7.84 | 8.79 | 7.84 | 8.45 | | 9.47 | 8.45 |  |  |  |
| 71 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 72 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 73 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0167 | |  | 834.41 | 890.68 | 13.93 | 791.91 | | 890.68 | 13.22 |  |  |  |
| 74 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压)  0.4m3 | 台班 | 0.1587 | |  | 450.05 | 482.64 | 71.42 | 432.34 | | 482.64 | 68.61 |  |  |  |
| 75 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0074 | |  | 628.87 | 658.77 | 4.65 | 586.37 | | 658.77 | 4.34 |  |  |  |
| 76 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.6560 | |  | 724.50 | 770.89 | 475.27 | 682.00 | | 770.89 | 447.39 |  |  |  |
| 77 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7834 | |  | 400.21 | 429.27 | 313.52 | 382.50 | | 429.27 | 299.65 |  |  |  |
| 78 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1700 | |  | 207.80 | 212.63 | 35.33 | 187.56 | | 212.63 | 31.89 |  |  |  |
| 79 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0122 | |  | 36.85 | 40.30 | 0.45 | 36.85 | | 40.30 | 0.45 |  |  |  |
| 80 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0207 | |  | 18.86 | 20.37 | 0.39 | 18.86 | | 20.37 | 0.39 |  |  |  |
| 81 | 990813035 | 试压泵 30MPa | 台班 | 0.0120 | |  | 24.58 | 26.79 | 0.29 | 24.58 | | 26.79 | 0.29 |  |  |  |
| 82 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.2167 | |  | 71.38 | 78.44 | 15.47 | 71.38 | | 78.44 | 15.47 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第5页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 合计 | | | | | | | | | 7116.21 | － | | － | 6323.56 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 0.8m3压力罐 | | 台 | 1.00 | 13 | | 2400.00 | 2712.00 | 2400.00 |
| 2 | 3\*4电缆 | | m | 82.88 | 13 | | 10.62 | 12.00 | 880.19 |
| 3 | 35m扬程潜水泵 | | 台 | 1.00 | 13 | | 743.36 | 840.00 | 743.36 |
| 4 | D25 PPR给水管 | | m | 37.39 | 13 | | 4.25 | 4.80 | 158.90 |
| 5 | PE给水管D50 | | m | 86.70 | 13 | | 7.61 | 8.60 | 659.79 |
| 6 | 半圆式吸顶灯 | | 套 | 4.04 | 13 | | 26.55 | 30.00 | 107.26 |
| 7 | 成品拖布池（含全部配件） | | 套 | 1.01 | 13 | | 70.80 | 80.00 | 71.51 |
| 8 | 成套插座 | | 套 | 2.04 | 13 | | 8.85 | 10.00 | 18.05 |
| 9 | 瓷式洗脸盆（含各种配件） | | 个 | 1.01 | 13 | | 106.19 | 120.00 | 107.25 |
| 10 | 电表 | | 块 | 1.00 | 13 | | 35.00 | 39.55 | 35.00 |
| 11 | 配电箱 | | 套 | 1.00 | 13 | | 309.73 | 349.99 | 309.73 |
| 12 | 室内塑料给水管热熔管件 | | 个 | 45.08 | 13 | | 1.33 | 1.50 | 59.96 |
| 13 | 室外塑料给水管热熔管件 | | 个 | 24.31 | 13 | | 2.65 | 3.00 | 64.42 |
| 14 | 水嘴D25 | | 个 | 1.01 | 13 | | 22.12 | 25.00 | 22.34 |
| 15 | 照明开关 | | 只 | 4.08 | 13 | | 7.08 | 8.00 | 28.89 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 5666.65 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度孔沟西村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 17792.11 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 17792.11 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 1488.3 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 1094.21 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 624.5 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 51.6 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 104.97 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 313.14 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 270.44 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 104.97 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 18.68 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 1735.24 |
|  | 合计 | |  | |  | 3223.54 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 9140.61 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 9140.61 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 343.49 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 343.49 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 793.35 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 924.97 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 11202.42 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称 电缆埋地安装 2.型号 3\*4 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 46 | | 30.73 | 1413.58 |  |
| 2 | 030404031001 | 电表 1.名称 电表 2.型号 3.规格 | | 台 | 1 | | 108.81 | 108.81 |  |
| 3 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质 瓷式洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 2 | | 204.56 | 409.12 |  |
| 4 | 031004008001 | 瓷式拖布池 1.材质 瓷式拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 2 | | 159.03 | 318.06 |  |
| 5 | 030404034001 | 照明开关 1.名称 单联开关 2.材质  3.规格 4.安装方式 | | 个 | 2 | | 23.23 | 46.46 |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 1.名称 插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | 个 | 2 | | 23.78 | 47.56 |  |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称 半圆式吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 | | 套 | 2 | | 63.61 | 127.22 |  |
| 8 | 031004006001 | 大便器 1.材质 感应式瓷式蹲便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 8 | | 429.32 | 3434.56 |  |
| 9 | 031001006001 | 塑料给水管 1.安装部位 D25 PPR管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 33.6 | | 33.22 | 1116.19 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 7021.56 |  |
| 合计 | | | | | | | | 7021.56 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 031004014002 | 给、排水附件 1.材质 水嘴D25安装  2.型号、规格 3.安装方式 | | 个 | 2 | | 30.38 | 60.76 |  |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | | 524.95 | 524.95 |  |
| 12 | 031001006001 | 塑料给水管 1.安装部位 D25 PPR管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 40.1 | | 33.22 | 1332.12 |  |
| 13 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外） 水表 2.型号、规格 3.连接形式 4.附件配置 | | 个 | 1 | | 201.22 | 201.22 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 2119.05 |  |
| 合计 | | | | | | | | 9140.61 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 343.49 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 343.49 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 2947.57 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 105.74 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 36.84 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 20.26 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 11.79 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 83.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 24.76 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 13.62 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 7.92 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 111.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 33.01 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 18.16 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 10.56 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 43.06 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 8.84 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 4.86 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 2.83 |
|  | 合计 | |  | |  | 343.49 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 103.45 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 56.9 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 33.1 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 2.3805 | |  | 128.00 | 128.00 | 304.70 | 110.00 | |  | 261.86 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 19.1537 | |  | 138.00 | 138.00 | 2643.21 | 120.00 | |  | 2298.44 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.1472 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 0.79 | 5.34 | | 6.03 | 0.79 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0200 | | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.12 | 5.23 | | 5.91 | 0.10 |  |  |  |
| 6 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.2358 | | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.92 | 3.56 | | 4.02 | 0.84 |  |  |  |
| 7 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 | | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 4.65 | | 5.26 | 0.70 |  |  |  |
| 8 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.1380 | | 13 | 21.84 | 24.68 | 3.01 | 21.84 | | 24.68 | 3.01 |  |  |  |
| 9 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0850 | | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.90 | 12.54 | | 14.17 | 1.07 |  |  |  |
| 10 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 4.2000 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.07 | | 0.08 | 0.29 |  |  |  |
| 11 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0400 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.28 | 7.44 | | 8.41 | 0.30 |  |  |  |
| 12 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1300 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 1.12 | 6.19 | | 7.00 | 0.80 |  |  |  |
| 13 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 8.2400 | | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.58 | 0.05 | | 0.06 | 0.41 |  |  |  |
| 14 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 8.3200 | | 13 | 0.13 | 0.15 | 1.08 | 0.07 | | 0.08 | 0.58 |  |  |  |
| 15 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0294 | | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.26 | 10.23 | | 11.56 | 0.30 |  |  |  |
| 16 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 35.0200 | | 13 | 0.88 | 1.00 | 30.82 | 0.97 | | 1.10 | 33.97 |  |  |  |
| 17 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.44 | | 0.50 | 1.80 |  |  |  |
| 18 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 8.0800 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 121.52 | 19.91 | | 22.50 | 160.87 |  |  |  |
| 19 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 2.4252 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.07 | 0.50 | | 0.56 | 1.21 |  |  |  |
| 20 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.4865 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.38 | 0.85 | | 0.96 | 0.41 |  |  |  |
| 21 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.6000 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.47 | 0.85 | | 0.96 | 0.51 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0147 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.16 | 7.72 | | 8.72 | 0.11 |  |  |  |
| 23 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.0800 | | 13 | 34.51 | 39.00 | 2.76 | 36.37 | | 41.10 | 2.91 |  |  |  |
| 24 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0100 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.15 | 14.68 | | 16.59 | 0.15 |  |  |  |
| 25 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0280 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.12 | 5.04 | | 5.70 | 0.14 |  |  |  |
| 26 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 | | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.16 | 6.28 | | 7.10 | 0.16 |  |  |  |
| 27 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.4460 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 2.45 | 5.25 | | 5.93 | 2.34 |  |  |  |
| 28 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 442.48 | | 500.00 |  |  |  |  |
| 29 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 271.84 | | 280.00 |  |  |  |  |
| 30 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0720 | | 3 | 145.63 | 150.00 | 10.49 | 186.41 | | 192.00 | 13.42 |  |  |  |
| 31 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.1480 | | 3 | 271.84 | 280.00 | 40.23 | 498.06 | | 513.00 | 73.71 |  |  |  |
| 32 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖  240×115×53 | 千块 | 0.1280 | | 3 | 640.78 | 660.00 | 82.02 | 274.56 | | 282.80 | 35.14 |  |  |  |
| 33 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.40 | 13.27 | | 15.00 | 0.40 |  |  |  |
| 34 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0100 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.12 | 11.68 | | 13.20 | 0.12 |  |  |  |
| 35 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0460 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.32 | 6.94 | | 7.84 | 0.32 |  |  |  |
| 36 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 4.8000 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 56.06 | 9.29 | | 10.50 | 44.59 |  |  |  |
| 37 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 23.9560 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 10.54 | 0.19 | | 0.21 | 4.55 |  |  |  |
| 38 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.3450 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 2.34 | 9.97 | | 11.27 | 3.44 |  |  |  |
| 39 | 14070011 | 机油 | kg | 0.0190 | | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.17 | 9.12 | | 10.30 | 0.17 |  |  |  |
| 40 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4200 | | 13 | 37.17 | 42.00 | 15.61 | 87.94 | | 99.37 | 36.93 |  |  |  |
| 41 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0230 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.18 | 7.96 | | 9.00 | 0.18 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0481 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.26 | 7.01 | | 7.64 | 0.34 |  |  |  |
| 43 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0174 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.25 | 17.36 | | 18.92 | 0.30 |  |  |  |
| 44 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 5.49 | | 6.20 | 0.55 |  |  |  |
| 45 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.1031 | | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.60 | 6.23 | | 7.04 | 0.64 |  |  |  |
| 46 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.4800 | | 13 | 11.74 | 13.27 | 5.64 | 18.71 | | 21.14 | 8.98 |  |  |  |
| 47 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 0.1000 | | 13 | 2.48 | 2.80 | 0.25 | 2.48 | | 2.80 | 0.25 |  |  |  |
| 48 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0443 | | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.30 | 7.90 | | 8.93 | 0.35 |  |  |  |
| 49 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 2.1000 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 10.04 | 5.22 | | 5.90 | 10.96 |  |  |  |
| 50 | 18250241 | 热镀锌管箍 DN32 | 个 | 1.0100 | | 13 | 4.35 | 4.92 | 4.39 | 4.35 | | 4.92 | 4.39 |  |  |  |
| 51 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0294 | | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.74 | 34.41 | | 38.88 | 1.01 |  |  |  |
| 52 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 8.4000 | | 13 | 1.11 | 1.25 | 9.32 | 68.41 | | 77.30 | 574.64 |  |  |  |
| 53 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0147 | | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.36 | 24.78 | | 28.00 | 0.36 |  |  |  |
| 54 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0147 | | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.10 | 6.64 | | 7.50 | 0.10 |  |  |  |
| 55 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 | | 13 | 4.25 | 4.80 | 2.13 | 4.25 | | 4.80 | 2.13 |  |  |  |
| 56 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 0.6100 | | 13 | 1.59 | 1.80 | 0.97 | 2.84 | | 3.21 | 1.73 |  |  |  |
| 57 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 2.0360 | | 13 | 1.62 | 1.83 | 3.30 | 2.84 | | 3.21 | 5.78 |  |  |  |
| 58 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | | 13 | 1.61 | 1.82 | 3.27 | 1.61 | | 1.82 | 3.27 |  |  |  |
| 59 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 2.0300 | | 13 | 0.35 | 0.39 | 0.71 | 0.35 | | 0.39 | 0.71 |  |  |  |
| 60 | 34090067 | 塑料圆台 375～425mm | 块 | 2.1000 | | 13 | 0.62 | 0.70 | 1.30 | 0.65 | | 0.73 | 1.37 |  |  |  |
| 61 | 34110003 | 水 | m3 | 0.4776 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 3.04 | 6.60 | | 6.80 | 3.15 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 34110009 | 电 | kW·h | 8.9661 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 7.17 | 1.00 | | 1.13 | 8.97 |  |  |  |
| 63 | 80050053 | 白水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0018 | |  | 544.30 | 584.97 | 0.98 | 544.36 | | 585.04 | 0.98 |  |  |  |
| 64 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 12.55 | 13.79 | 12.55 | 30.55 | | 34.15 | 30.55 |  |  |  |
| 65 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 66 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 67 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0046 | |  | 834.41 | 890.68 | 3.84 | 791.91 | | 890.68 | 3.64 |  |  |  |
| 68 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压)  0.4m3 | 台班 | 0.0437 | |  | 450.05 | 482.64 | 19.67 | 432.34 | | 482.64 | 18.89 |  |  |  |
| 69 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0041 | |  | 628.87 | 658.77 | 2.58 | 586.37 | | 658.77 | 2.40 |  |  |  |
| 70 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0041 | |  | 400.21 | 429.27 | 1.64 | 382.50 | | 429.27 | 1.57 |  |  |  |
| 71 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.0210 | |  | 22.95 | 24.90 | 0.48 | 22.95 | | 24.90 | 0.48 |  |  |  |
| 72 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0074 | |  | 36.85 | 40.30 | 0.27 | 36.85 | | 40.30 | 0.27 |  |  |  |
| 73 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0074 | |  | 18.86 | 20.37 | 0.14 | 18.86 | | 20.37 | 0.14 |  |  |  |
| 74 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0074 | |  | 71.38 | 78.44 | 0.53 | 71.38 | | 78.44 | 0.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 3435.67 | － | | － | 3676.47 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 3\*4电缆 | | m | 46.46 | 13 | | 10.62 | 12.00 | 493.41 |
| 2 | D25 PPR给水管 | | m | 74.88 | 13 | | 4.25 | 4.80 | 318.24 |
| 3 | 半圆式吸顶灯 | | 套 | 2.02 | 13 | | 26.55 | 30.00 | 53.63 |
| 4 | 成品拖布池（含全部配件） | | 套 | 2.02 | 13 | | 70.80 | 80.00 | 143.02 |
| 5 | 成套插座 | | 套 | 2.04 | 13 | | 8.85 | 10.00 | 18.05 |
| 6 | 瓷蹲式大便器（含感应器及所有配件 ） | | 个 | 8.08 | 13 | | 123.89 | 140.00 | 1001.03 |
| 7 | 瓷式洗脸盆（含各种配件） | | 个 | 2.02 | 13 | | 106.19 | 120.00 | 214.50 |
| 8 | 电表 | | 块 | 1.00 | 13 | | 35.00 | 39.55 | 35.00 |
| 9 | 螺纹水表 | | 个 | 1.00 | 13 | | 132.74 | 150.00 | 132.74 |
| 10 | 配电箱 | | 套 | 1.00 | 13 | | 309.73 | 349.99 | 309.73 |
| 11 | 室内塑料给水管热熔管件 | | 个 | 90.28 | 13 | | 1.33 | 1.50 | 120.08 |
| 12 | 水嘴D25 | | 个 | 2.02 | 13 | | 22.12 | 25.00 | 44.68 |
| 13 | 照明开关 | | 只 | 2.04 | 13 | | 7.08 | 8.00 | 14.44 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2898.55 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度大律南村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 9484.1 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 9484.1 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 793.35 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 583.27 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 332.89 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 27.5 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 55.96 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 166.92 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 144.16 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 55.96 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 9.96 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 924.97 |
|  | 合计 | |  | |  | 1718.32 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 3613.57 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 3613.57 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 151.39 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 151.39 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 314.93 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 367.19 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 4447.08 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 42.6 | | 30.73 | 1309.1 |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料给水管 1.安装部位 D25 PPR管 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 30.6 | | 33.22 | 1016.53 |  |
| 3 | 010801006002 | 门锁安装 1.锁品种 门锁安装 2.锁规格 | | 个 | 2 | | 134.9 | 269.8 |  |
| 4 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 1.材质、类型 低位成品水箱（含各种配 件） 2.规格 3.水箱配件 4.支架形式及做法 5.器具及支架除锈、刷油设计要求 | | 套 | 2 | | 189.49 | 378.98 |  |
| 5 | 030404031001 | 电表 1.名称 电表 2.型号 3.规格 | | 台 | 1 | | 105.87 | 105.87 |  |
| 6 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | | 502.91 | 502.91 |  |
| 7 | 031004014002 | 给、排水附件 1.材质 水嘴D25安装  2.型号、规格 3.安装方式 | | 个 | 1 | | 30.38 | 30.38 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 3613.57 |  |
| 合计 | | | | | | | | 3613.57 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 151.39 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 151.39 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 1298.82 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 46.6 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 16.24 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 8.93 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 5.2 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 36.77 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 10.91 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 6 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 3.49 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 49.03 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 14.55 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 8 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 4.66 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 18.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 3.9 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 2.15 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 1.25 |
|  | 合计 | |  | |  | 151.39 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 45.6 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 25.08 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 14.6 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 2.2046 | |  | 128.00 | 128.00 | 282.19 | 110.00 | |  | 242.51 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 0.6480 | |  | 138.00 | 138.00 | 89.42 | 120.00 | |  | 77.76 |  |  |  |
| 3 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 6.7208 | |  | 138.00 | 138.00 | 927.47 | 120.00 | |  | 806.50 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 | | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.1363 | | 13 | 5.34 | 6.03 | 0.73 | 5.34 | | 6.03 | 0.73 |  |  |  |
| 6 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.0979 | | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.38 | 3.56 | | 4.02 | 0.35 |  |  |  |
| 7 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 | | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 4.65 | | 5.26 | 0.70 |  |  |  |
| 8 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.1278 | | 13 | 21.84 | 24.68 | 2.79 | 21.84 | | 24.68 | 2.79 |  |  |  |
| 9 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0945 | | 13 | 10.60 | 11.98 | 1.00 | 12.54 | | 14.17 | 1.19 |  |  |  |
| 10 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1300 | | 13 | 8.65 | 9.77 | 1.12 | 8.65 | | 9.77 | 1.12 |  |  |  |
| 11 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0122 | | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.11 | 10.23 | | 11.56 | 0.12 |  |  |  |
| 12 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 12.3600 | | 13 | 0.88 | 1.00 | 10.88 | 0.97 | | 1.10 | 11.99 |  |  |  |
| 13 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.44 | | 0.50 | 1.80 |  |  |  |
| 14 | 03030501 | 执手锁 | 把 | 2.0200 | | 13 | 56.55 | 63.90 | 114.23 | 56.55 | | 63.90 | 114.23 |  |  |  |
| 15 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 0.8806 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.39 | 0.50 | | 0.56 | 0.44 |  |  |  |
| 16 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.2020 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.16 | 0.85 | | 0.96 | 0.17 |  |  |  |
| 17 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.6000 | | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.47 | 0.78 | | 0.88 | 0.47 |  |  |  |
| 18 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0061 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.06 | 7.72 | | 8.72 | 0.05 |  |  |  |
| 19 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.0800 | | 13 | 34.51 | 39.00 | 2.76 | 34.51 | | 39.00 | 2.76 |  |  |  |
| 20 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0100 | | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.15 | 15.04 | | 17.00 | 0.15 |  |  |  |
| 21 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 | | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.16 | 6.28 | | 7.10 | 0.16 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.1680 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.92 | 5.25 | | 5.93 | 0.88 |  |  |  |
| 23 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.40 | 13.27 | | 15.00 | 0.40 |  |  |  |
| 24 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0100 | | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.12 | 11.68 | | 13.20 | 0.12 |  |  |  |
| 25 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0426 | | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.30 | 6.94 | | 7.84 | 0.30 |  |  |  |
| 26 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2.2000 | | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.97 | 0.19 | | 0.21 | 0.42 |  |  |  |
| 27 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.3195 | | 13 | 6.77 | 7.65 | 2.16 | 9.97 | | 11.27 | 3.19 |  |  |  |
| 28 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4200 | | 13 | 37.17 | 42.00 | 15.61 | 37.17 | | 42.00 | 15.61 |  |  |  |
| 29 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0213 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.17 | 7.96 | | 9.00 | 0.17 |  |  |  |
| 30 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0092 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.05 | 7.01 | | 7.64 | 0.06 |  |  |  |
| 31 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0031 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.05 | 17.36 | | 18.92 | 0.05 |  |  |  |
| 32 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.0140 | | 13 | 12.39 | 14.00 | 0.17 | 12.39 | | 14.00 | 0.17 |  |  |  |
| 33 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 | | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 5.49 | | 6.20 | 0.55 |  |  |  |
| 34 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0428 | | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.25 | 6.23 | | 7.04 | 0.27 |  |  |  |
| 35 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.4800 | | 13 | 11.74 | 13.27 | 5.64 | 11.74 | | 13.27 | 5.64 |  |  |  |
| 36 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 0.1000 | | 13 | 2.48 | 2.80 | 0.25 | 2.48 | | 2.80 | 0.25 |  |  |  |
| 37 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0184 | | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.13 | 7.90 | | 8.93 | 0.15 |  |  |  |
| 38 | 18250011 | 塑料管卡子 50 | 个 | 2.0100 | | 13 | 1.63 | 1.84 | 3.28 | 1.63 | | 1.84 | 3.28 |  |  |  |
| 39 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0122 | | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.31 | 34.41 | | 38.88 | 0.42 |  |  |  |
| 40 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0061 | | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.15 | 24.78 | | 28.00 | 0.15 |  |  |  |
| 41 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0061 | | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.04 | 6.64 | | 7.50 | 0.04 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 | | 13 | 4.25 | 4.80 | 2.13 | 4.25 | | 4.80 | 2.13 |  |  |  |
| 43 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | | 13 | 1.61 | 1.82 | 3.27 | 1.61 | | 1.82 | 3.27 |  |  |  |
| 44 | 34110003 | 水 | m3 | 0.2201 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 1.40 | 6.60 | | 6.80 | 1.45 |  |  |  |
| 45 | 34110009 | 电 | kW·h | 3.7948 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 3.04 | 1.00 | | 1.13 | 3.79 |  |  |  |
| 46 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 1.37 | 1.55 | 1.37 | 1.43 | | 1.62 | 1.43 |  |  |  |
| 47 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 48 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 49 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0043 | |  | 834.41 | 890.68 | 3.59 | 791.91 | | 890.68 | 3.41 |  |  |  |
| 50 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压)  0.4m3 | 台班 | 0.0405 | |  | 450.05 | 482.64 | 18.23 | 432.34 | | 482.64 | 17.51 |  |  |  |
| 51 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0038 | |  | 628.87 | 658.77 | 2.39 | 586.37 | | 658.77 | 2.23 |  |  |  |
| 52 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0038 | |  | 400.21 | 429.27 | 1.52 | 382.50 | | 429.27 | 1.45 |  |  |  |
| 53 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0031 | |  | 36.85 | 40.30 | 0.11 | 36.85 | | 40.30 | 0.11 |  |  |  |
| 54 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0031 | |  | 18.86 | 20.37 | 0.06 | 18.86 | | 20.37 | 0.06 |  |  |  |
| 55 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0031 | |  | 71.38 | 78.44 | 0.22 | 71.38 | | 78.44 | 0.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1505.82 | － | | － | 1335.17 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 3\*4电缆 | | m | 43.03 | 13 | | 10.62 | 12.00 | 456.94 |
| 2 | D25 PPR给水管 | | m | 31.09 | 13 | | 4.25 | 4.80 | 132.13 |
| 3 | 低位成品水箱（含各种配件） | | 个 | 2.00 | 13 | | 70.80 | 80.00 | 141.60 |
| 4 | 电表 | | 块 | 1.00 | 13 | | 35.00 | 39.55 | 35.00 |
| 5 | 配电箱 | | 套 | 1.00 | 13 | | 309.73 | 349.99 | 309.73 |
| 6 | 室内塑料给水管热熔管件 | | 个 | 37.48 | 13 | | 1.33 | 1.50 | 49.86 |
| 7 | 水嘴D25 | | 个 | 1.01 | 13 | | 22.12 | 25.00 | 22.34 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1147.60 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：张庄镇2024年度小彦村公厕改造提升工程-安装-ps | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 3764.96 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 3764.96 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 314.93 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 231.54 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 132.15 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 10.92 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 22.21 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 66.26 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 57.23 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 22.21 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 3.95 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 367.19 |
|  | 合计 | |  | |  | 682.12 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |