|  |
| --- |
| **竣工结算汇总表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 130422.35 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 130422.35 |  |
| 2 | 措施项目 | 7929.96 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 5758.49 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 2171.47 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　索赔与现场签证费 |  |  |
| 3.9 | 　价格调整费用 |  |  |
| 3.10 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 10899.81 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 13432.69 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 162684.81 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 040501001001 | 混凝土管1.垫层、基础材质及厚 度2.管座材质3.规格4.接口方式5.铺设深度6.混凝土强度等级7.管道检验及试验要求 | m | 1000 | 118.95 | 118950 |  |
| 2 | 040504001001 | 砌筑井竖井5座 | 座 | 5 | 1500 | 7500 |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别2.挖土深度3.弃土运距 | m3 | 640 | 3.73 | 2387.2 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 137.6 | 11.52 | 1585.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 130422.35 |  |
| 合计 | 130422.35 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 040501001001 | 混凝土管1.垫层、基础材质及厚 度2.管座材质3.规格4.接口方式5.铺设深度6.混凝土强度等级7.管道检验及试验要求 | m | －　 | 24.09 | 89.39 |  | 27.37 | 5.47 | 118.95 |
|  | 6-2-4 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人工下管 管径≤600mm | 100m | 0.01 | 24.09 |  |  |  |  |  |
|  | zc2\_0001 | 钢筋混凝土管 | m | 1.01 |  | 89.39 |  |  |  |  |
| 2 | 040504001001 | 砌筑井竖井5座 | 座 | －　 |  | 1500.00 |  |  |  | 1500 |
|  | 临时子目 | 竖井 | 座 | 1 |  | 1500.00 |  |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方1.土壤类别2.挖土深度3.弃土运距 | m3 | －　 | 0.77 |  | 2.34 | 3.11 | 0.62 | 3.73 |
|  | 1-2-43借 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | 10m3 | 0.1 | 0.77 |  | 2.34 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | －　 | 9.60 |  |  | 9.60 | 1.92 | 11.52 |
|  | 1-4-7借 | 平整场地及其他 松填土 | 10m3 | 0.1 | 9.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 14.1600 |  | 128.00 | 128.00 | 1812.48 | 128.00 | 128.00 | 1812.48 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 233.9200 |  | 117.00 | 117.00 | 27368.64 | 103.00 |  | 24093.76 |  |  |  |
| 3 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1280 |  | 834.41 | 890.68 | 106.80 | 834.41 | 890.68 | 106.80 |  |  |  |
| 4 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1.2800 |  | 1086.47 | 1183.07 | 1390.68 | 1086.47 | 1183.07 | 1390.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 30678.60 | － | － | 27403.72 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 钢筋混凝土管 | m | 1010.00 | 13 | 88.50 | 100.00 | 89385.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 89385.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 5758.49 |
| 2 | 总价措施费 | 2171.47 |
|  |  |  |
| 合计 | 7929.96 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  | 30681.36 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(5) 工程定位复测费（H5） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6） |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 0.61 | 204 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 0.61 | 84.22 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 16.2 | 13.64 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 3.8 | 3.2 |
| 2 | 二次搬运 |  | 1.05 | 351.15 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 1.05 | 144.97 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 16.2 | 23.49 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 3.8 | 5.51 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.38 | 127.08 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 0.38 | 52.47 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 16.2 | 8.5 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 3.8 | 1.99 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.58 | 193.96 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 0.58 | 80.08 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 16.2 | 12.97 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 3.8 | 3.04 |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 0.12 | 40.13 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 | 0.12 | 16.57 |
|  | 　　　　企业管理费（E2） | E1×FL | 16.2 | 2.68 |
|  | 　　　　利润（E3） | E1×FL | 3.8 | 0.63 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  | 0.28 | 93.64 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 | 0.28 | 38.66 |
|  | 　　　　企业管理费（F2） | F1×FL | 16.2 | 6.26 |
|  | 　　　　利润（F3） | F1×FL | 3.8 | 1.47 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | 计费基础×F54 | 3.98 | 1161.51 |
|  | 合计 |  |  | 2171.47 |
|  | 　其中：人机费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  | 416.97 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  | 67.54 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  | 15.84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5758.49 | 5758.49 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5758.49 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | 项 | －　 | 1536.00 | 241.95 | 3061.12 | 4597.12 | 919.42 | 5758.49 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | 台次 | 1 | 1536.00 | 241.95 | 3061.12 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设施 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | 项 | －　 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市香城镇田王村小型水利设施工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  | 137190.8 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 138352.31 |
| 1 | 规费 |  |  | 10899.81 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 7861.03 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.75 | 2400.84 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.33 | 1824.64 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.84 | 1152.4 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.81 | 2483.15 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 2085.3 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 809.43 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 144.05 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 13432.69 |
|  | 合计 |  |  | 24332.5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |