| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 347323.16 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 347323.16 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 9301.16 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 8258.73 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1042.43 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 28333.80 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 34646.23 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 419604.35 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 富康路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：5cm |  | m2 | 1320.2 |  | 58.12 | 76730.02 |  |
| 2 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | 1320.2 |  | 0.9 | 1188.18 |  |
|  |  | 富民路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040203006003 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度 |  | m2 | 2132 |  | 58.12 | 123911.84 |  |
| 4 | 040203003003 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | 2132 |  | 0.9 | 1918.8 |  |
| 5 | 040204006001 | 检查井升降 1.材料品种 2.检查井规格 3.平均升（降）高度：路中间井盖提高5cm |  | 座 | 12 |  | 105.42 | 1265.04 |  |
|  |  | 富康一巷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040203006005 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度 |  | m2 | 1257.91 |  | 58.12 | 73109.73 |  |
| 7 | 040203003005 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | 1257.91 |  | 0.9 | 1132.12 |  |
| 8 | 040204006003 | 检查井升降 1.材料品种 2.检查井规格 3.平均升（降）高度：路中间井盖提高5cm |  | 座 | 9 |  | 105.42 | 948.78 |  |
|  |  | 土路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级 2.掺和料 3.厚度 4.嵌缝材料 |  | m2 | 55 |  | 34.9 | 1919.5 |  |
|  |  | 村委东邻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 282124.01 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 282124.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 040203006006 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度 |  | m2 | 574.75 |  | 58.12 | 33404.47 |  |
| 11 | 040203003006 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | 574.75 |  | 0.9 | 517.28 |  |
|  |  | 村委会广场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040203006006 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：4cm |  | m2 | 660 |  | 46.49 | 30683.4 |  |
| 13 | 040203003006 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | 660 |  | 0.9 | 594 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 65199.15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 347323.16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 富康路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝 土 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：5cm |  | m2 | － | 1.83 | 52.29 |  | 4.20 | 6.35 | 1.26 | 58.12 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.16 |  | 2.07 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 31.21 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.02 | 0.54 | 0.11 |  | 1.39 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.02 |  | 20.81 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 ≤1km |  | 10m3 |  | 0.48 |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 每增1km |  | 10m3 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |
| 2 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | － | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.9 |
|  | 2-3-19 | 黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 富民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040203006003 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度 |  | m2 | － | 1.83 | 52.29 |  | 4.20 | 6.35 | 1.26 | 58.12 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.16 |  | 2.07 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 31.21 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.02 | 0.54 | 0.11 |  | 1.39 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.02 |  | 20.81 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 ≤1km |  | 10m3 |  | 0.48 |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 每增1km |  | 10m3 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |
| 4 | 040203003003 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | － | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.9 |
|  | 2-3-19 | 黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 5 | 040204006001 | 检查井升降 1.材料品种 2.检查井规格 3.平均升（降）高度：路中间井盖提 高5cm |  | 座 | － | 55.83 | 36.46 |  | 0.45 | 63.37 | 12.68 | 105.42 |
|  | 2-4-34调 | 检查井、窨井 升高≤30cm |  | 座 | 1 | 55.83 | 36.46 |  | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 富康一巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040203006005 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度 |  | m2 | － | 1.83 | 52.29 |  | 4.20 | 6.35 | 1.26 | 58.12 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.16 |  | 2.07 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 31.21 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.02 | 0.54 | 0.11 |  | 1.39 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.02 |  | 20.81 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 ≤1km |  | 10m3 |  | 0.48 |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 每增1km |  | 10m3 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |
| 7 | 040203003005 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | － | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.9 |
|  | 2-3-19 | 黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 |  |  |  |
| 8 | 040204006003 | 检查井升降 1.材料品种 2.检查井规格 3.平均升（降）高度：路中间井盖提 高5cm |  | 座 | － | 55.83 | 36.46 |  | 0.45 | 63.37 | 12.68 | 105.42 |
|  | 2-4-34调 | 检查井、窨井 升高≤30cm |  | 座 | 1 | 55.83 | 36.46 |  | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 土路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级 2.掺和料 3.厚度 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 8.38 | 24.64 |  | 16.58 | 26.02 | 5.19 | 34.9 |
|  | 3-3-101 | 砼搅拌运输车6m3 运距≤1km |  | 10m3 |  |  |  |  | 14.29 |  |  |  |
|  | 3-3-102 | 砼搅拌运输车6m3 每增≤1km |  | 10m3 |  |  |  |  | 2.29 |  |  |  |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.83 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | C25混凝土 |  | m3 | 0.204 |  | 48.74 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.1 | -2.94 | -0.56 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | C25混凝土 |  | m3 | -0.102 |  | -24.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 村委东邻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040203006006 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度 |  | m2 | － | 1.83 | 52.29 |  | 4.20 | 6.35 | 1.26 | 58.12 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.16 |  | 2.07 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 31.21 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.02 | 0.54 | 0.11 |  | 1.39 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.02 |  | 20.81 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 ≤1km |  | 10m3 |  | 0.48 |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 每增1km |  | 10m3 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |
| 11 | 040203003006 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | － | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.9 |
|  | 2-3-19 | 黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 村委会广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040203006006 | 沥青混凝土 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝 土 3.石料粒径 4.掺和料 5.厚度：4cm |  | m2 | － | 1.44 | 41.82 |  | 3.34 | 5.06 | 1.01 | 46.49 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.16 |  | 2.07 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 31.21 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.27 | 0.05 |  | 0.70 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.01 |  | 10.40 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-75 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 ≤1km |  | 10m3 |  | 0.36 |  |  | 0.50 |  |  |  |
|  | 2-3-76 | 沥青混合料运输 自卸汽车运沥青混凝 土 每增1km |  | 10m3 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |
| 13 | 040203003006 | 透层、粘层 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：黏层油(0.3kg/平方米) |  | m2 | － | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 | 0.03 |  | 0.9 |
|  | 2-3-19 | 黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.01 | 0.87 |  | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 92.5425 |  |  | 116.00 |  | 10734.93 | 103.00 |  |  | 9531.88 |  |  |  |
| 2 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 0.2750 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 1.31 | 5.75 |  | 6.50 | 1.58 |  |  |  |
| 3 | 04130021 | 页岩砖 240×115×53 | 千块 | 0.4200 |  | 13 | 318.58 | 360.00 | 133.80 | 303.89 |  | 343.40 | 127.63 |  |  |  |
| 4 | 13310001 | 乳化沥青 | kg | 1819.1272 |  | 13 | 3.84 | 4.34 | 6985.45 | 2.78 |  | 3.15 | 5057.17 |  |  |  |
| 5 | 14030001 | 柴油 | t | 0.2906 |  | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 1535.30 | 5283.19 |  | 5970.00 | 1535.30 |  |  |  |
| 6 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 0.3157 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 0.75 | 2.62 |  | 2.96 | 0.83 |  |  |  |
| 7 | 34110003 | 水 | m3 | 1.4020 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 8.92 | 4.03 |  | 4.15 | 5.65 |  |  |  |
| 8 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.9690 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 1.58 | 0.80 |  | 0.90 | 1.58 |  |  |  |
| 9 | 35010013 | 钢模板 | kg | 1.4586 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 7.10 | 4.48 |  | 5.06 | 6.53 |  |  |  |
| 10 | 80010045 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 | m3 | 1.0500 |  | 3 | 582.52 | 600.00 | 611.65 | 449.51 |  | 463.00 | 471.99 |  |  |  |
| 11 | 80010051 | 预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20 | m3 | 0.3150 |  | 3 | 567.96 | 585.00 | 178.91 | 486.41 |  | 501.00 | 153.22 |  |  |  |
| 12 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 176.88 | 198.74 | 176.88 | 135.68 |  | 152.57 | 135.68 |  |  |  |
| 13 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 3.7189 |  |  | 864.00 | 947.22 | 3213.13 | 842.75 |  | 947.22 | 3134.10 |  |  |  |
| 14 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 8.1975 |  |  | 729.89 | 799.69 | 5983.27 | 708.64 |  | 799.69 | 5809.08 |  |  |  |
| 15 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 7.4973 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 7138.18 | 930.85 |  | 1049.62 | 6978.86 |  |  |  |
| 16 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 0.1783 |  |  | 781.67 | 827.18 | 139.37 | 739.17 |  | 827.18 | 131.79 |  |  |  |
| 17 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 3.7189 |  |  | 1206.63 | 1274.16 | 4487.34 | 1121.63 |  | 1274.16 | 4171.23 |  |  |  |
| 18 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0420 |  |  | 249.48 | 255.99 | 10.48 | 225.86 |  | 255.99 | 9.49 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41348.35 | － |  | － | 37263.59 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C25混凝土 |  | m3 | 5.61 | 3 |  | 238.94 | 246.11 | 1340.45 |
| 2 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 293.55 | 13 |  | 1030.09 | 1164.00 | 302382.40 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303722.85 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 8258.73 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1042.43 |
| 合计 |  |  |  | 9301.16 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 31667.31 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 210.55 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 86.93 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 14.08 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 3.3 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 362.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 149.63 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 24.24 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 5.69 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 131.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 54.15 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 8.77 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 2.06 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 200.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 82.65 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 13.39 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 3.14 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 41.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 17.1 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 2.77 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 0.65 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 96.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 39.9 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 6.46 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 1.52 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1042.43 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 430.36 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 69.71 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 16.36 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 | 8258.73 | 8258.73 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑 物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8258.73 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | － | 1430.00 | 491.01 |  | 4975.41 | 6811.54 | 1362.31 | 8258.73 |
|  | 19-3-37借 | 沥青混凝土摊铺机场外运输 |  | 台次 | 1 | 880.00 | 267.51 |  | 2810.22 |  |  |  |
|  | 19-3-38借 | 压路机场外运输 |  | 台次 | 1 | 550.00 | 223.50 |  | 2165.19 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2024年太平镇太平一村道路修复工程项目-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 356624.32 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 356624.32 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 28333.8 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 20434.57 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 6240.93 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 4743.1 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 2995.64 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 6454.9 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 5420.69 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2104.08 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 374.46 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 34646.23 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 62980.03 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |